## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-14 06:08 | Wait | 451.7 | 451.6 | 451.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 11.8 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-14 06:08 | Wait | 409.1 | 409 | 409 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 11.4 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-14 06:10 | Wait | 486.5 | 486.5 | 486.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 12.6 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-14 06:14 | Normal | 314.5 | 277.1 | 306.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 15.4 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:14 | Normal | 347.5 | 296.5 | 355 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 15 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-14 06:15 | Normal | 418.9 | 321.6 | 314.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 15.7 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-14 06:19 | Normal | 425.5 | 477.8 | 452.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.05 | 2 | 1 | 17.2 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-14 06:23 | Normal | 476.8 | 358.1 | 339.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 38 | 1 | 19 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:28 | Normal | 478.8 | 229.5 | 199.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 81 | 1 | 19.9 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:33 | Normal | 513 | 199.6 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60 | 168 | 1 | 20.7 | 97499.7 | 16797 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:38 | Normal | 502.4 | 199.9 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 300 | 1 | 21.4 | 97499.7 | 16797 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:43 | Normal | 507.4 | 270.9 | 200 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.12 | 60.06 | 400 | 1 | 22 | 97499.7 | 16797 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:48 | Normal | 505.6 | 280 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 371 | 1 | 22.6 | 97499.8 | 16797 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:53 | Normal | 503.8 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.98 | 59.97 | 248 | 1 | 23.1 | 97499.8 | 16797 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 06:58 | Normal | 510.6 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 270 | 1 | 23.5 | 97499.8 | 16797 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:03 | Normal | 516.1 | 352 | 200 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 397 | 1 | 24 | 97499.8 | 16797 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:08 | Normal | 518.9 | 466.4 | 491.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.07 | 60.04 | 59.99 | 685 | 1 | 24.5 | 97499.9 | 16797 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:13 | Normal | 528.2 | 503.8 | 483 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 828 | 1 | 24.9 | 97499.9 | 16798 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:18 | Normal | 526.3 | 472 | 491.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 59.91 | 765 | 1 | 25.4 | 97500 | 16798 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:23 | Normal | 513.1 | 555.5 | 492.1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.11 | 60.01 | 850 | 1 | 25.8 | 97500.1 | 16798 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:28 | Normal | 540.6 | 559.8 | 509 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.6 | 134 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 886 | 1 | 26.4 | 97500.2 | 16798 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:33 | Normal | 536.2 | 522.6 | 504 | 1 | 1 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 840 | 1 | 27.2 | 97500.2 | 16798 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:38 | Normal | 541.8 | 456 | 526.9 | 1 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1011 | 1 | 28 | 97500.3 | 16798 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:43 | Normal | 549.9 | 477.1 | 508.6 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1318 | 1 | 28.7 | 97500.4 | 16798 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:48 | Normal | 548.3 | 491.9 | 518.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 134.1 | 133.8 | 134 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1560 | 1 | 25.9 | 97500.5 | 16798 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:53 | Normal | 560.6 | 525.1 | 527 | 2.2 | 2.9 | 1 | 134.1 | 134.2 | 134.5 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 60.03 | 60.25 | 60.06 | 2825 | 1 | 24.4 | 97500.7 | 16798 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 07:58 | Normal | 556.8 | 523 | 516.3 | 3 | 3 | 1.1 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 60.09 | 60 | 3351 | 1 | 26.3 | 97500.9 | 16798 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:03 | Normal | 547.7 | 520.6 | 510.8 | 3.9 | 3.1 | 1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 60.19 | 60.02 | 3760 | 1 | 28.1 | 97501.2 | 16798 | 0.5 | 3.3 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:08 | Normal | 520.7 | 510.5 | 518 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 133.9 | 133.8 | 134 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 1801 | 1 | 29.3 | 97501.5 | 16798 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:13 | Normal | 525.5 | 521.7 | 536 | 4.1 | 3.1 | 0.8 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.09 | 60.03 | 60.07 | 3785 | 1 | 30.2 | 97501.8 | 16799 | 0.3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:18 | Normal | 523.6 | 515.3 | 541.3 | 4.1 | 3.3 | 0.7 | 134.9 | 134.7 | 135 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 3756 | 1 | 32.2 | 97502.1 | 16799 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:23 | Normal | 491.6 | 514.9 | 543.5 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.9 | 134.7 | 135 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.11 | 59.95 | 60 | 4329 | 1 | 33.9 | 97502.4 | 16799 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:28 | Normal | 496.3 | 513 | 564.1 | 5.7 | 3.3 | 0.6 | 135 | 134.9 | 135.2 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.96 | 59.88 | 59.99 | 4460 | 1 | 35.2 | 97502.8 | 16799 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:33 | Normal | 522.1 | 507.6 | 542.6 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.1 | 59.99 | 60 | 4786 | 1 | 36.6 | 97503.2 | 16799 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:38 | Normal | 521.5 | 508.7 | 559.5 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.11 | 59.93 | 59.81 | 5467 | 1 | 37.8 | 97503.6 | 16799 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:43 | Normal | 515 | 518 | 526.5 | 6.8 | 3.9 | 2.6 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 60.07 | 60 | 6525 | 1 | 38.9 | 97504.1 | 16799 | 2.2 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:48 | Normal | 524.5 | 512.1 | 518.3 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 135.3 | 135.6 | 135.8 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 59.99 | 59.97 | 60.09 | 6738 | 1 | 38.9 | 97504.5 | 16799 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:53 | Normal | 521.7 | 508.8 | 510.5 | 7.1 | 4.2 | 3 | 135.7 | 135.6 | 136 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6973 | 1 | 40.5 | 97505.1 | 16799 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 08:58 | Normal | 516.6 | 506.2 | 512.2 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 7178 | 1 | 41.8 | 97505.7 | 16799 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:03 | Normal | 505.1 | 486.2 | 511.9 | 3.3 | 2 | 1.3 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 2874 | 1 | 41.8 | 97506.1 | 16799 | 1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:08 | Normal | 522.4 | 513.8 | 519.2 | 8.3 | 4.9 | 3.6 | 136.1 | 135.9 | 136 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 8276 | 1 | 41.8 | 97506.5 | 16799 | 2.8 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:13 | Normal | 514 | 504.6 | 507.6 | 7.9 | 4.6 | 3.5 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7815 | 1 | 43.4 | 97507.1 | 16800 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:18 | Normal | 507.3 | 504 | 512.1 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 135.9 | 135.9 | 136 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7494 | 1 | 44.3 | 97507.7 | 16800 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:23 | Normal | 500.2 | 481.4 | 492.3 | 6.8 | 4 | 3 | 135.7 | 135.6 | 135.6 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 6555 | 1 | 44.9 | 97508.3 | 16800 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:28 | Normal | 478.5 | 481.5 | 505 | 8.9 | 4.6 | 3.6 | 135.8 | 135.9 | 136 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8010 | 1 | 45.8 | 97509 | 16800 | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:33 | Normal | 468.8 | 494.8 | 510.3 | 7.7 | 4.4 | 2.8 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 16.8 | 17 | 17 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6446 | 1 | 44.7 | 97509.3 | 16800 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:38 | Normal | 472.5 | 490.3 | 520.3 | 11.1 | 5.4 | 4.1 | 136 | 136 | 136.2 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9529 | 1 | 45.4 | 97510 | 16800 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:43 | Normal | 453.4 | 471.6 | 512.9 | 11.1 | 5.4 | 4.2 | 135.8 | 136 | 136.1 | 22.6 | 23 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9266 | 1 | 45.7 | 97510.6 | 16800 | 5 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:48 | Normal | 468.8 | 496.2 | 495 | 8.3 | 3.5 | 3.3 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60 | 60 | 60.02 | 7327 | 1 | 45.5 | 97511.1 | 16800 | 3.5 | 4.8 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:53 | Normal | 474.3 | 485.9 | 514 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8558 | 1 | 45 | 97511.8 | 16800 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 09:58 | Normal | 465.6 | 483.1 | 505.5 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 10001 | 1 | 44.7 | 97512.5 | 16800 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:03 | Normal | 509.1 | 482.3 | 508.6 | 10.9 | 5.6 | 4.5 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 9842 | 1 | 44.8 | 97513.3 | 16800 | 5 | 6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:08 | Normal | 493 | 482.2 | 499.3 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 24.9 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10167 | 1 | 44.5 | 97514.1 | 16800 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:13 | Normal | 494.5 | 474.8 | 502.3 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60 | 60.01 | 60 | 9918 | 1 | 44.1 | 97514.9 | 16801 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:18 | Normal | 490.3 | 476.6 | 494.6 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9826 | 1 | 44 | 97515.7 | 16801 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:23 | Normal | 490 | 473.3 | 504 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 9818 | 1 | 44 | 97516.5 | 16801 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:28 | Normal | 490.8 | 473 | 512.7 | 11.2 | 5.4 | 4.4 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9809 | 1 | 44.1 | 97517.4 | 16801 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:33 | Normal | 488.3 | 474.6 | 515.2 | 11.4 | 5.5 | 4.3 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 9890 | 1 | 44 | 97518.2 | 16801 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:38 | Normal | 495.3 | 477.1 | 486.6 | 11 | 5.5 | 4.5 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 9634 | 1 | 43.9 | 97519 | 16801 | 5 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:43 | Normal | 488.4 | 478.8 | 474.7 | 5 | 2.5 | 2.1 | 134.7 | 134.9 | 135 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 4186 | 1 | 43.4 | 97519.7 | 16801 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:48 | Normal | 489.1 | 471 | 484 | 14 | 6.6 | 5.9 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12383 | 1 | 43.8 | 97520.5 | 16801 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:53 | Normal | 494.9 | 503.5 | 486.1 | 6.5 | 3.5 | 2.7 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.92 | 59.94 | 59.99 | 5491 | 1 | 43.7 | 97521.1 | 16801 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 10:58 | Normal | 478.1 | 490.1 | 457 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 134.9 | 134.9 | 135 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 5456 | 1 | 43.2 | 97521.8 | 16801 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:03 | Normal | 497.6 | 483.6 | 486.3 | 9.5 | 4.6 | 4 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 8599 | 1 | 42.9 | 97522.6 | 16801 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:08 | Normal | 492.8 | 489.2 | 487.9 | 6.9 | 3.3 | 2.9 | 135.4 | 135.7 | 135.6 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6127 | 1 | 42.9 | 97523.4 | 16801 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:13 | Normal | 486.3 | 470.1 | 482.1 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10623 | 1 | 42.9 | 97524.2 | 16802 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:18 | Normal | 485.6 | 466.4 | 475.5 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10472 | 1 | 43.2 | 97525.1 | 16802 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:23 | Normal | 481.6 | 470.2 | 479.5 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60 | 59.99 | 60 | 10299 | 1 | 42.7 | 97525.9 | 16802 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:28 | Normal | 480.6 | 468.1 | 493.8 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.06 | 60.04 | 60 | 10214 | 1 | 42.8 | 97526.8 | 16802 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:33 | Normal | 482.6 | 488.8 | 494 | 11.6 | 5.4 | 4.8 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 10172 | 1 | 43.1 | 97527.7 | 16802 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:38 | Normal | 479.4 | 492.3 | 459.4 | 11.7 | 5.3 | 5.1 | 136.2 | 136.6 | 136.6 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 10113 | 1 | 42.9 | 97528.5 | 16802 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:43 | Normal | 485.2 | 490.1 | 462 | 11.5 | 5.3 | 5.1 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 10141 | 1 | 42.8 | 97529.3 | 16802 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:48 | Normal | 477.7 | 481.6 | 455.9 | 11.6 | 5.3 | 5.3 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10067 | 1 | 43.1 | 97530.2 | 16802 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:53 | Normal | 484.9 | 495.4 | 460.4 | 11.5 | 5 | 5.2 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10008 | 1 | 43.1 | 97531 | 16802 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 11:58 | Normal | 478.8 | 495 | 471 | 11.5 | 5 | 5.1 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9906 | 1 | 42.6 | 97531.9 | 16802 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:03 | Normal | 482.8 | 457.5 | 464.3 | 11.5 | 5.5 | 5 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 9926 | 1 | 42.7 | 97532.7 | 16802 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:08 | Normal | 482.9 | 458.5 | 443 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 136.3 | 136.1 | 136.6 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9896 | 1 | 42.8 | 97533.5 | 16802 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:13 | Normal | 482.6 | 446 | 444.3 | 11.3 | 5.6 | 5.3 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9871 | 1 | 42.6 | 97534.3 | 16803 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:18 | Normal | 478.4 | 452.1 | 438.3 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 136.2 | 136.4 | 136.7 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9793 | 1 | 42.7 | 97535.1 | 16803 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:23 | Normal | 475.7 | 452.8 | 435.3 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 136.2 | 136.3 | 136.7 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60 | 60.03 | 9752 | 1 | 43.1 | 97536 | 16803 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:28 | Normal | 477 | 458.3 | 441.3 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 136 | 136.2 | 136.5 | 23.6 | 24 | 24 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9707 | 1 | 43 | 97536.8 | 16803 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:33 | Normal | 479.9 | 451.8 | 440.8 | 11 | 5.3 | 5.2 | 136 | 136.2 | 136.4 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 9575 | 1 | 43 | 97537.6 | 16803 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:38 | Normal | 479.3 | 455.1 | 443.1 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 9476 | 1 | 43.3 | 97538.4 | 16803 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:43 | Normal | 478 | 450.1 | 443.5 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9446 | 1 | 43.1 | 97539.2 | 16803 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:48 | Normal | 477.8 | 454.6 | 440.6 | 11.2 | 5.3 | 5.3 | 135.8 | 135.9 | 136 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 9692 | 1 | 42.9 | 97539.9 | 16803 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:53 | Normal | 479.8 | 455.8 | 452.8 | 10.8 | 5.1 | 5 | 135.9 | 135.9 | 136 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 9365 | 1 | 43.3 | 97540.7 | 16803 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 12:58 | Normal | 483 | 439.8 | 454.9 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9025 | 1 | 43.4 | 97541.5 | 16803 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:03 | Normal | 481 | 453.4 | 428.6 | 11 | 5.2 | 5.3 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.04 | 60 | 60 | 9493 | 1 | 43.2 | 97542.2 | 16803 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:08 | Normal | 479.1 | 472.1 | 434.3 | 11.3 | 5.1 | 5.1 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9654 | 1 | 43.7 | 97543 | 16803 | 5.2 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:13 | Normal | 479.5 | 441.1 | 414.2 | 11 | 5.3 | 5.3 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9371 | 1 | 43.7 | 97543.8 | 16804 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:18 | Normal | 482 | 462 | 413.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 8332 | 1 | 43.4 | 97544.5 | 16804 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:23 | Normal | 484.8 | 432.9 | 415.5 | 10.6 | 5.3 | 5.1 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9037 | 1 | 43.6 | 97545.2 | 16804 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:28 | Normal | 494.1 | 434 | 419.3 | 9.5 | 5 | 5 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 8474 | 1 | 43.8 | 97546 | 16804 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:33 | Normal | 481 | 460.8 | 401.6 | 5.9 | 3.1 | 2.9 | 134 | 133.7 | 133.9 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 4677 | 1 | 43.3 | 97546.4 | 16804 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:38 | Normal | 491 | 490.8 | 427.6 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2893 | 1 | 42.9 | 97546.7 | 16804 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:43 | Normal | 476.4 | 459.6 | 481.9 | 2.3 | 1 | 1 | 132.2 | 132 | 132.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1712 | 1 | 42.4 | 97546.9 | 16804 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:48 | Normal | 489.6 | 502.5 | 493.3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 2379 | 1 | 41.7 | 97547.1 | 16804 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:53 | Normal | 508.5 | 493.5 | 551.4 | 10.7 | 5.2 | 1.6 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.97 | 59.88 | 59.96 | 8356 | 1 | 41.5 | 97547.5 | 16804 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 13:58 | Normal | 489.8 | 496.6 | 488.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.5 | 132.9 | 7 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2744 | 1 | 41.6 | 97547.8 | 16804 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:03 | Normal | 502.5 | 489.5 | 527.3 | 10 | 4.8 | 1.6 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 7785 | 1 | 41.7 | 97548.3 | 16804 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:08 | Normal | 495.8 | 476.6 | 531.6 | 9.8 | 4.7 | 1.5 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.91 | 59.99 | 59.95 | 7453 | 1 | 42 | 97548.9 | 16804 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:13 | Normal | 470.3 | 486 | 486.5 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 133 | 133 | 133.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 2258 | 1 | 42.1 | 97549.4 | 16805 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:18 | Normal | 497 | 487.3 | 516.8 | 9.1 | 4.3 | 1.4 | 134.2 | 134 | 134.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 6881 | 1 | 41.6 | 97549.8 | 16805 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:23 | Normal | 492.2 | 479.5 | 530.4 | 8.3 | 4 | 1.1 | 133.9 | 133.7 | 134 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.99 | 60.08 | 60.06 | 6188 | 1 | 41.8 | 97550.3 | 16805 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:28 | Normal | 493.5 | 481.1 | 539.5 | 7.3 | 3.5 | 0.8 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.95 | 60 | 60.02 | 5198 | 1 | 42 | 97550.8 | 16805 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:33 | Normal | 493.7 | 497 | 534.7 | 6.8 | 3 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.01 | 60.1 | 59.98 | 4679 | 1 | 42 | 97551.2 | 16805 | 3 | 3.8 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:38 | Normal | 498 | 476.3 | 533.5 | 6.5 | 2.9 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 4511 | 1 | 41.9 | 97551.6 | 16805 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:43 | Normal | 501.3 | 458.1 | 526.6 | 6.1 | 2.9 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 4259 | 1 | 41.7 | 97551.9 | 16805 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:48 | Normal | 506 | 463.5 | 536.8 | 5.8 | 2.7 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 4043 | 1 | 41.4 | 97552.3 | 16805 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:53 | Normal | 504.7 | 459.3 | 521.5 | 5.5 | 2.6 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.06 | 60.1 | 60.04 | 3834 | 1 | 41.4 | 97552.6 | 16805 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 14:58 | Normal | 503 | 467.9 | 534.6 | 5.3 | 2.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3673 | 1 | 41.4 | 97552.9 | 16805 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:03 | Normal | 506.8 | 466.8 | 536 | 5 | 2.3 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 8.9 | 9 | 8.8 | 59.89 | 60.01 | 59.99 | 3469 | 1 | 41.1 | 97553.2 | 16805 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:08 | Normal | 502.5 | 462 | 544.7 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 59.89 | 59.87 | 59.96 | 3316 | 1 | 40.8 | 97553.5 | 16805 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:13 | Normal | 509.5 | 465.8 | 532.6 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 3147 | 1 | 40.7 | 97553.8 | 16806 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:18 | Normal | 505.9 | 458 | 541.6 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 59.9 | 59.91 | 2839 | 1 | 40.4 | 97554 | 16806 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:23 | Normal | 509.1 | 443 | 533.7 | 4 | 1.8 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 59.85 | 59.94 | 2658 | 1 | 40.2 | 97554.2 | 16806 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:28 | Normal | 509.5 | 452.3 | 544.6 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 60.11 | 60.02 | 2513 | 1 | 39.9 | 97554.5 | 16806 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:33 | Normal | 506.8 | 451.7 | 518.4 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 59.94 | 59.88 | 2488 | 1 | 39.6 | 97554.7 | 16806 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:38 | Normal | 511 | 440 | 503.1 | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.9 | 2470 | 1 | 39.3 | 97554.9 | 16806 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:43 | Normal | 508 | 430.1 | 507.6 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 132 | 131.7 | 132 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 2291 | 1 | 39.2 | 97555.1 | 16806 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:48 | Normal | 507 | 413.1 | 522.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1873 | 1 | 39 | 97555.2 | 16806 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:53 | Normal | 506.2 | 416.9 | 519.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1521 | 1 | 38.6 | 97555.4 | 16806 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 15:58 | Normal | 509.9 | 425.3 | 518.1 | 2.1 | 1 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1323 | 1 | 41 | 97555.5 | 16806 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:03 | Normal | 502.4 | 364 | 524.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 1113 | 1 | 42.7 | 97555.6 | 16806 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:08 | Normal | 498 | 350.1 | 507.8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 933 | 1 | 43.7 | 97555.7 | 16806 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:13 | Normal | 497.7 | 308 | 435.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 729 | 1 | 44.1 | 97555.8 | 16807 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:18 | Normal | 497 | 250 | 313.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 658 | 1 | 44 | 97555.8 | 16807 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:23 | Normal | 501.6 | 200 | 315.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.2 | 131 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 520 | 1 | 44 | 97555.9 | 16807 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:28 | Normal | 497 | 200 | 313.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.6 | 131 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 415 | 1 | 44.2 | 97555.9 | 16807 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:33 | Normal | 491.5 | 200.8 | 311 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 331 | 1 | 44 | 97555.9 | 16807 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:38 | Normal | 471.5 | 200 | 248.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 219 | 1 | 43.9 | 97556 | 16807 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:43 | Normal | 472 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 162 | 1 | 43.6 | 97556 | 16807 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:48 | Normal | 466 | 200.2 | 201.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.7 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.97 | 114 | 1 | 43.4 | 97556 | 16807 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:53 | Normal | 474.3 | 200.8 | 198.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 81 | 1 | 43.2 | 97556 | 16807 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 16:58 | Normal | 447 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 58 | 1 | 42.9 | 97556 | 16807 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:03 | Normal | 450.5 | 197.6 | 200.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 30 | 1 | 42.6 | 97556 | 16807 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:08 | Normal | 405.5 | 196 | 200.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9 | 1 | 42.3 | 97556 | 16807 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:13 | Normal | 322 | 262.1 | 212.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4 | 1 | 42.1 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:18 | Normal | 433.1 | 357.3 | 337.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:23 | Normal | 412.5 | 289 | 349.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 41.5 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:28 | Normal | 299.8 | 310.7 | 313.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 41.1 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:33 | Normal | 374.8 | 366.1 | 366.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 40.8 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-14 17:38 | Normal | 246.5 | 232.1 | 249.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 40.3 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0