## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-15 06:06 | Wait | 469.6 | 469.5 | 469.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 10.2 | 97556 | 16808 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-15 06:06 | Wait | 475.8 | 475.8 | 475.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 10.6 | 97556 | 16808 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-15 06:07 | Wait | 466.2 | 466.3 | 466.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 10 | 97556 | 16808 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-15 06:08 | Wait | 184.5 | 144 | 195.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 11 | 97556 | 16808 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-15 06:12 | Normal | 425 | 439.7 | 453.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.9 | 59.89 | 0 | 1 | 14.3 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:17 | Normal | 308.6 | 267.8 | 311.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4 | 1 | 16.6 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:22 | Normal | 367 | 199.9 | 373.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 33 | 1 | 18.4 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:27 | Normal | 478.1 | 512.8 | 444.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.94 | 59.99 | 60.05 | 102 | 1 | 19.8 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:32 | Normal | 510.3 | 492 | 443.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 176 | 1 | 20.6 | 97556 | 16808 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:37 | Normal | 487 | 489.1 | 498.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.95 | 247 | 1 | 21.3 | 97556 | 16808 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:42 | Normal | 512.1 | 498 | 483.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.93 | 266 | 1 | 22 | 97556.1 | 16809 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:47 | Normal | 509.5 | 494.8 | 446.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.08 | 59.87 | 282 | 1 | 22.6 | 97556.1 | 16809 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:52 | Normal | 512.2 | 416.1 | 445 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.1 | 60.01 | 291 | 1 | 23.1 | 97556.1 | 16809 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 06:57 | Normal | 515.9 | 356 | 462.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 59.95 | 350 | 1 | 23.6 | 97556.1 | 16809 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:02 | Normal | 526.8 | 259.3 | 433.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 362 | 1 | 24.1 | 97556.2 | 16809 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:07 | Normal | 518.6 | 327.5 | 447.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 496 | 1 | 24.6 | 97556.2 | 16809 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:12 | Normal | 540.1 | 504 | 451.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 586 | 1 | 25.2 | 97556.2 | 16809 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:17 | Normal | 544.5 | 470 | 454.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 59.92 | 719 | 1 | 25.8 | 97556.3 | 16809 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:22 | Normal | 544.1 | 559.6 | 506.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 869 | 1 | 26.4 | 97556.4 | 16809 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:27 | Normal | 547.8 | 564 | 485.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60.11 | 59.99 | 894 | 1 | 27 | 97556.4 | 16809 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:32 | Normal | 548.9 | 558.1 | 510.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 944 | 1 | 28 | 97556.5 | 16809 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:37 | Normal | 552.5 | 569.1 | 469.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 1003 | 1 | 29.1 | 97556.6 | 16809 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:42 | Normal | 548 | 561.8 | 508.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1056 | 1 | 30.5 | 97556.7 | 16810 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:47 | Normal | 545.6 | 482.8 | 453.7 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 1388 | 1 | 31.7 | 97556.8 | 16810 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:52 | Normal | 559.8 | 506.1 | 473.8 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 1536 | 1 | 32.2 | 97556.9 | 16810 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 07:57 | Normal | 519.8 | 517 | 466 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2056 | 1 | 29.7 | 97557 | 16810 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:02 | Normal | 535.9 | 524 | 490.7 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 2688 | 1 | 31.5 | 97557.2 | 16810 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:07 | Normal | 519.2 | 516 | 493.7 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 60.08 | 60 | 3055 | 1 | 33 | 97557.5 | 16810 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:12 | Normal | 522.8 | 512.8 | 540.6 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 3180 | 1 | 34.5 | 97557.7 | 16810 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:17 | Normal | 514.6 | 514.1 | 517.6 | 3.7 | 3 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 3328 | 1 | 36 | 97558 | 16810 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:22 | Normal | 500.9 | 509.8 | 494.8 | 5 | 3.1 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 4011 | 1 | 37.4 | 97558.3 | 16810 | 1.2 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:27 | Normal | 494.4 | 509.6 | 415.6 | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 134 | 133.8 | 134.1 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 4333 | 1 | 38.7 | 97558.6 | 16810 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:32 | Normal | 513.5 | 503.4 | 362.9 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4848 | 1 | 40 | 97559 | 16810 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:37 | Normal | 506.9 | 506.2 | 516.2 | 6 | 3.5 | 1.6 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 5275 | 1 | 41 | 97559.4 | 16810 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:42 | Normal | 512.8 | 502.5 | 530.3 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 5818 | 1 | 42 | 97559.9 | 16811 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:47 | Normal | 507.3 | 496.1 | 513.3 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 6105 | 1 | 43.2 | 97560.4 | 16811 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:52 | Normal | 506.6 | 501.1 | 511.6 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 6286 | 1 | 44.2 | 97560.9 | 16811 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 08:57 | Normal | 500.8 | 500.8 | 503.8 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6490 | 1 | 45.1 | 97561.5 | 16811 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:02 | Normal | 504.3 | 501.8 | 503.6 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 6683 | 1 | 46 | 97562 | 16811 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:07 | Normal | 506.1 | 500 | 507 | 7 | 4.2 | 3.1 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6852 | 1 | 46.8 | 97562.6 | 16811 | 2.2 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:12 | Normal | 504.5 | 504.3 | 499.4 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 7035 | 1 | 47.5 | 97563.1 | 16811 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:17 | Normal | 504.3 | 496.6 | 506.9 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7168 | 1 | 47.3 | 97563.7 | 16811 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:22 | Normal | 496.1 | 494.8 | 508.8 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 7307 | 1 | 46.8 | 97564.3 | 16811 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:27 | Normal | 482.3 | 487.4 | 503.6 | 8.4 | 4.5 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7658 | 1 | 46.7 | 97565 | 16811 | 3 | 5.4 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:32 | Normal | 457.5 | 480 | 500.7 | 9.8 | 4.7 | 3.6 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 8170 | 1 | 46.5 | 97565.6 | 16811 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:37 | Normal | 463.3 | 482.3 | 502.8 | 9.8 | 4.8 | 3.7 | 135 | 134.9 | 135.3 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8268 | 1 | 46.6 | 97566.3 | 16811 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:42 | Normal | 453.8 | 474.9 | 495.1 | 10.1 | 4.9 | 3.9 | 135 | 134.9 | 135.1 | 20.8 | 21 | 21 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 8448 | 1 | 46.6 | 97567 | 16812 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:47 | Normal | 456.6 | 476.5 | 496.6 | 10.2 | 5 | 4 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 60.01 | 60 | 8567 | 1 | 46.9 | 97567.7 | 16812 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:52 | Normal | 456.8 | 472.8 | 490.7 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8730 | 1 | 46.7 | 97568.4 | 16812 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 09:57 | Normal | 455.6 | 480.6 | 496.6 | 10.5 | 5 | 4.1 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8819 | 1 | 46.4 | 97569.2 | 16812 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:02 | Normal | 485.4 | 471.2 | 495.4 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 22.7 | 23 | 23 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9245 | 1 | 46.2 | 97569.9 | 16812 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:07 | Normal | 482.1 | 474 | 491.4 | 10.9 | 5.2 | 4.3 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9412 | 1 | 46 | 97570.7 | 16812 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:12 | Normal | 482.8 | 470 | 498.8 | 11 | 5.3 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135.3 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 9513 | 1 | 45.6 | 97571.5 | 16812 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:17 | Normal | 478.5 | 470.6 | 485.6 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 9601 | 1 | 45.3 | 97572.3 | 16812 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:22 | Normal | 479.3 | 466.5 | 489.6 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.01 | 60 | 60 | 9698 | 1 | 45.1 | 97573.1 | 16812 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:27 | Normal | 478.1 | 472.6 | 491.6 | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60 | 60.03 | 9738 | 1 | 44.6 | 97573.9 | 16812 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:32 | Normal | 480.6 | 471.1 | 501.8 | 11.4 | 5.5 | 4.4 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 60 | 60.03 | 9796 | 1 | 44.2 | 97574.7 | 16812 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:37 | Normal | 483 | 482.2 | 506.1 | 11.4 | 5.5 | 4.3 | 135.2 | 135 | 135.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 9755 | 1 | 43.9 | 97575.5 | 16812 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:42 | Normal | 481.4 | 478.6 | 511 | 11.5 | 5.5 | 4.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 9779 | 1 | 44.1 | 97576.3 | 16813 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:47 | Normal | 476 | 475.6 | 514.1 | 11.6 | 5.5 | 4 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60 | 59.99 | 60.03 | 9664 | 1 | 44.2 | 97577.2 | 16813 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:52 | Normal | 480.2 | 469.3 | 520.1 | 11.5 | 5.6 | 3.6 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.95 | 60 | 60.02 | 9550 | 1 | 44.1 | 97578 | 16813 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 10:57 | Normal | 476.3 | 457.5 | 463 | 11.5 | 5.6 | 5 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 9971 | 1 | 43.9 | 97578.8 | 16813 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:02 | Normal | 471.5 | 461.6 | 466 | 12 | 5.7 | 5.1 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10223 | 1 | 44 | 97579.6 | 16813 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:07 | Normal | 481 | 463.3 | 469.8 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10268 | 1 | 44 | 97580.4 | 16813 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:12 | Normal | 468.5 | 462 | 467.8 | 5.1 | 2.7 | 2.1 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4101 | 1 | 43.8 | 97581.2 | 16813 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:17 | Normal | 472.3 | 471.5 | 468.2 | 12.3 | 5.8 | 5.3 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 59.95 | 60.01 | 10637 | 1 | 43.9 | 97582 | 16813 | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:22 | Normal | 476 | 461 | 466.6 | 12 | 5.8 | 5.3 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 25.6 | 25.9 | 26 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10425 | 1 | 44.1 | 97582.9 | 16813 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:27 | Normal | 475.9 | 461.4 | 471.5 | 12 | 5.8 | 5.2 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10392 | 1 | 43.9 | 97583.7 | 16813 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:32 | Normal | 475.5 | 487.6 | 466.7 | 12 | 5.6 | 5.2 | 135.4 | 135.8 | 135.8 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 10405 | 1 | 43.7 | 97584.6 | 16813 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:37 | Normal | 476.3 | 498.3 | 449.4 | 12.2 | 5.4 | 5.5 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 10523 | 1 | 43.6 | 97585.5 | 16813 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:42 | Normal | 477.2 | 472.8 | 463.3 | 9 | 4.3 | 4.5 | 134.6 | 134.9 | 134.6 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7929 | 1 | 43.1 | 97585.9 | 16814 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:47 | Normal | 478.4 | 485.2 | 459.2 | 13.3 | 6.1 | 6 | 135.7 | 136 | 136.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 11558 | 1 | 43.4 | 97586.9 | 16814 | 6.2 | 7.2 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:52 | Normal | 467.3 | 459.6 | 472.2 | 4.6 | 2 | 2 | 133.8 | 133.7 | 134 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 3744 | 1 | 43.8 | 97587.7 | 16814 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 11:57 | Normal | 470.8 | 488.2 | 450.3 | 3.6 | 1.3 | 1.8 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 3174 | 1 | 43.5 | 97588.6 | 16814 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:02 | Normal | 477.6 | 459.7 | 452.5 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 135.4 | 135.3 | 135.9 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 10511 | 1 | 43.2 | 97589.2 | 16814 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:07 | Normal | 481.8 | 462.6 | 461.3 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 10264 | 1 | 43.8 | 97590.1 | 16814 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:12 | Normal | 478.6 | 450.9 | 438.8 | 11.1 | 5.1 | 5.5 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 23.5 | 23.9 | 24 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10003 | 1 | 43.8 | 97590.9 | 16814 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:17 | Normal | 476.2 | 451 | 439.8 | 12.7 | 6.1 | 5.9 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 60.06 | 60 | 10951 | 1 | 43.9 | 97591.9 | 16814 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:22 | Normal | 473.6 | 450.7 | 431.8 | 12.5 | 6 | 5.9 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10707 | 1 | 44 | 97592.7 | 16814 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:27 | Normal | 469.6 | 411 | 446.8 | 7.3 | 3.4 | 2.8 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 5897 | 1 | 43.4 | 97593.3 | 16814 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:32 | Normal | 474.8 | 457.3 | 438.5 | 12.3 | 5.8 | 5.8 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 10568 | 1 | 43.4 | 97594.1 | 16814 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:37 | Normal | 473.5 | 451.6 | 437.3 | 12.1 | 5.8 | 5.7 | 135.1 | 135.5 | 135.8 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.96 | 60 | 59.93 | 10367 | 1 | 43.9 | 97595 | 16814 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:42 | Normal | 475.7 | 448.7 | 433.5 | 11.8 | 5.7 | 5.6 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10165 | 1 | 44 | 97595.9 | 16815 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:47 | Normal | 470.8 | 450.4 | 435.4 | 11.7 | 5.6 | 5.6 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 10054 | 1 | 44 | 97596.7 | 16815 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:52 | Normal | 468.6 | 440.6 | 439.9 | 2.2 | 1 | 1 | 132.1 | 132 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1643 | 1 | 43.4 | 97597.2 | 16815 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 12:57 | Normal | 475.4 | 442.8 | 436.3 | 4.3 | 1.9 | 2.2 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 3473 | 1 | 43.4 | 97597.5 | 16815 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:02 | Normal | 493.8 | 456.2 | 435.6 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10114 | 1 | 42.9 | 97598.2 | 16815 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:07 | Normal | 487.3 | 478.2 | 440.2 | 10.8 | 5 | 5.1 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9479 | 1 | 43.5 | 97599 | 16815 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:12 | Normal | 484.3 | 483.9 | 443.1 | 10.5 | 4.6 | 4.6 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 8942 | 1 | 43.5 | 97599.7 | 16815 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:17 | Normal | 484 | 492.3 | 421.3 | 10.3 | 4.5 | 5 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8837 | 1 | 43.2 | 97600.5 | 16815 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:22 | Normal | 471.5 | 434.9 | 403.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.9 | 132.1 | 131.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1611 | 1 | 43.7 | 97600.9 | 16815 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:27 | Normal | 494.1 | 451.1 | 424 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9083 | 1 | 42.5 | 97601.4 | 16815 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:32 | Normal | 487 | 470.6 | 420.8 | 9.7 | 4.5 | 4.9 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8457 | 1 | 42.8 | 97602.1 | 16815 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:37 | Normal | 489.6 | 464.3 | 417.1 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8209 | 1 | 43.1 | 97602.8 | 16815 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:42 | Normal | 486.6 | 477.5 | 412.1 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.94 | 59.93 | 8026 | 1 | 43 | 97603.5 | 16816 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:47 | Normal | 485.7 | 476.2 | 421 | 9 | 4.3 | 4.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7931 | 1 | 43.2 | 97604.2 | 16816 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:52 | Normal | 487.7 | 478.1 | 427.5 | 8.8 | 4.2 | 4.1 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7668 | 1 | 43.4 | 97604.8 | 16816 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 13:57 | Normal | 489.8 | 478.2 | 385.5 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 133 | 133.1 | 133.2 | 18.8 | 19 | 19 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 7523 | 1 | 43.2 | 97605.4 | 16816 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:02 | Normal | 489.6 | 476.6 | 413.3 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.03 | 60 | 7489 | 1 | 43.2 | 97606.1 | 16816 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:07 | Normal | 493.5 | 476.2 | 420.7 | 8.1 | 4 | 3.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 7112 | 1 | 43.3 | 97606.7 | 16816 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:12 | Normal | 491.9 | 478.1 | 390.3 | 8 | 3.8 | 4.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 7060 | 1 | 43 | 97607.3 | 16816 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:17 | Normal | 493.7 | 482.3 | 394 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 6660 | 1 | 42.8 | 97607.8 | 16816 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:22 | Normal | 491.6 | 480 | 393.8 | 7.3 | 3.5 | 4 | 133 | 133 | 133.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 6499 | 1 | 42.9 | 97608.4 | 16816 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:27 | Normal | 491.6 | 481.5 | 393.7 | 7 | 3.3 | 3.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 6204 | 1 | 43 | 97608.9 | 16816 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:32 | Normal | 492 | 497.3 | 375.5 | 6.8 | 3 | 3.8 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 5872 | 1 | 43.1 | 97609.4 | 16816 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:37 | Normal | 501.8 | 472.7 | 387.6 | 6.3 | 3 | 3.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 5583 | 1 | 42.6 | 97609.9 | 16816 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:42 | Normal | 495.6 | 462.1 | 364.4 | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 5392 | 1 | 42.3 | 97610.3 | 16817 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:47 | Normal | 500 | 461.1 | 375.1 | 6 | 2.8 | 3.3 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5139 | 1 | 42.2 | 97610.8 | 16817 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:52 | Normal | 502.9 | 461.5 | 369 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4867 | 1 | 42.1 | 97611.2 | 16817 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 14:57 | Normal | 504.8 | 462.5 | 353.6 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 132.3 | 132 | 132.1 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 4643 | 1 | 42.1 | 97611.6 | 16817 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:02 | Normal | 500.5 | 460.6 | 367.5 | 5.1 | 2.4 | 2.8 | 132 | 131.9 | 132.1 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 4310 | 1 | 42.1 | 97611.9 | 16817 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:07 | Normal | 507.8 | 460 | 344.9 | 4.9 | 2.3 | 3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 4182 | 1 | 41.9 | 97612.3 | 16817 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:12 | Normal | 506 | 465 | 351 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3923 | 1 | 41.6 | 97612.6 | 16817 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:17 | Normal | 503.4 | 457.8 | 329.2 | 4.4 | 2 | 2.8 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.88 | 59.9 | 59.9 | 3655 | 1 | 41.3 | 97613 | 16817 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:22 | Normal | 503.3 | 451.3 | 336 | 4 | 1.8 | 2.5 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 3308 | 1 | 41.2 | 97613.2 | 16817 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:27 | Normal | 508.9 | 449.7 | 318.7 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3100 | 1 | 41 | 97613.5 | 16817 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:32 | Normal | 505.8 | 452.9 | 338.8 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2647 | 1 | 40.8 | 97613.7 | 16817 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:37 | Normal | 507.8 | 449 | 310.8 | 3.2 | 1.4 | 2.1 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2522 | 1 | 40.5 | 97614 | 16817 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:42 | Normal | 509.7 | 430 | 270.6 | 3 | 1.3 | 2.2 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 2323 | 1 | 40.1 | 97614.2 | 16818 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:47 | Normal | 508.2 | 422.1 | 272.3 | 2.8 | 1.3 | 2 | 132 | 131.7 | 132 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 59.89 | 59.95 | 59.97 | 2148 | 1 | 39.8 | 97614.3 | 16818 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:52 | Normal | 505.9 | 428 | 254.3 | 2.5 | 1.1 | 2 | 132 | 131.8 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 59.96 | 60 | 1927 | 1 | 39.6 | 97614.5 | 16818 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 15:57 | Normal | 508.8 | 422.9 | 270.6 | 2.3 | 1 | 1.8 | 131.7 | 131.7 | 132 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1755 | 1 | 39.1 | 97614.7 | 16818 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:02 | Normal | 507.5 | 413.8 | 335.6 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.8 | 131.4 | 132 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 1489 | 1 | 39.2 | 97614.8 | 16818 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:07 | Normal | 500.1 | 336.3 | 335.9 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 132 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1270 | 1 | 41.4 | 97614.9 | 16818 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:12 | Normal | 502 | 385 | 315 | 1.7 | 0.7 | 1 | 131.6 | 131 | 131.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 1106 | 1 | 43 | 97615 | 16818 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:17 | Normal | 498.5 | 339.9 | 317.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 919 | 1 | 43.9 | 97615.1 | 16818 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:22 | Normal | 499.6 | 331.8 | 318.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 318 | 1 | 44 | 97615.2 | 16818 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:27 | Normal | 470.5 | 402.1 | 261 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.6 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 235 | 1 | 44.1 | 97615.2 | 16818 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:32 | Normal | 455 | 405.8 | 296 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 195 | 1 | 44.1 | 97615.2 | 16818 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:37 | Normal | 456.9 | 367.5 | 339.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 161 | 1 | 44.1 | 97615.2 | 16818 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:42 | Normal | 473.4 | 389.8 | 361.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.5 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 149 | 1 | 44 | 97615.2 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:47 | Normal | 475.8 | 385.1 | 282.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 124 | 1 | 43.7 | 97615.2 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:52 | Normal | 456.3 | 406.3 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 85 | 1 | 43.4 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 16:57 | Normal | 461.2 | 395.8 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 55 | 1 | 43.1 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:02 | Normal | 450.8 | 388.3 | 196.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 30 | 1 | 42.8 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:07 | Normal | 415 | 309.1 | 373 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 12 | 1 | 42.4 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:12 | Normal | 436.3 | 345 | 352.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 42.1 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:17 | Normal | 316 | 298.8 | 344.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 41.8 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:22 | Normal | 421.5 | 458.2 | 332.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 41.5 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:27 | Normal | 444.9 | 414.8 | 434.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 41.2 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:32 | Normal | 395 | 394.9 | 390.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 40.8 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-15 17:37 | Normal | 280.5 | 267.3 | 279.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0