## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-16 06:06 | Wait | 470.6 | 470.6 | 470.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 11.3 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-16 06:06 | Wait | 473.4 | 473.3 | 473.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 11.5 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-16 06:07 | Wait | 467.6 | 467.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 11.1 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-16 06:11 | Normal | 486.3 | 297 | 475.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 14.4 | 97615.3 | 16819 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:16 | Normal | 360.8 | 289.5 | 302.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7 | 1 | 17 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:21 | Normal | 406.1 | 465.6 | 514.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 16 | 1 | 19 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:26 | Normal | 444.6 | 478.1 | 499.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 58 | 1 | 20.1 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:31 | Normal | 482.6 | 473.9 | 446.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 0.8 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 106 | 1 | 20.9 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:36 | Normal | 494.1 | 437.8 | 463.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 136 | 1 | 21.6 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:41 | Normal | 493.6 | 457 | 428.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 163 | 1 | 22.2 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:46 | Normal | 505 | 524.1 | 486.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.13 | 60.01 | 60.13 | 183 | 1 | 22.8 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:51 | Normal | 500.8 | 497 | 473.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 224 | 1 | 23.3 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 06:56 | Normal | 504.7 | 532.4 | 493.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 234 | 1 | 23.8 | 97615.3 | 16820 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:01 | Normal | 516.7 | 541.5 | 501.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 271 | 1 | 24.3 | 97615.4 | 16820 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:06 | Normal | 515.5 | 480 | 476.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.03 | 59.96 | 344 | 1 | 24.7 | 97615.4 | 16820 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:11 | Normal | 527.9 | 481.1 | 390.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 417 | 1 | 25.1 | 97615.4 | 16820 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:16 | Normal | 539.6 | 504 | 514 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 532 | 1 | 25.6 | 97615.5 | 16821 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:21 | Normal | 543.5 | 563.3 | 491.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 737 | 1 | 26.2 | 97615.5 | 16821 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:26 | Normal | 541 | 561 | 492.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 801 | 1 | 26.7 | 97615.6 | 16821 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:31 | Normal | 543.8 | 563.3 | 511.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 838 | 1 | 27.6 | 97615.6 | 16821 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:36 | Normal | 549.9 | 559.8 | 497.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 933 | 1 | 28.4 | 97615.7 | 16821 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:41 | Normal | 524.3 | 560.9 | 498.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 990 | 1 | 29.6 | 97615.8 | 16821 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:46 | Normal | 548 | 559.1 | 479.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1089 | 1 | 30.7 | 97615.9 | 16821 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:51 | Normal | 547.9 | 509.6 | 500.9 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.08 | 60.07 | 60.02 | 1498 | 1 | 32.2 | 97616 | 16821 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 07:56 | Normal | 527 | 516.7 | 477 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60 | 60.08 | 1839 | 1 | 28.8 | 97616.1 | 16821 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:01 | Normal | 558.8 | 518 | 492.9 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60.25 | 60.09 | 60.04 | 2596 | 1 | 30.4 | 97616.3 | 16821 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:06 | Normal | 527.8 | 515.1 | 475.8 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 134.4 | 133.9 | 134.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.06 | 59.97 | 60 | 3031 | 1 | 32.3 | 97616.6 | 16821 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:11 | Normal | 522.3 | 518.1 | 492.8 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 8 | 8.1 | 8 | 59.91 | 59.93 | 59.89 | 3178 | 1 | 33.9 | 97616.8 | 16821 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:16 | Normal | 520.1 | 513.1 | 491.8 | 3.7 | 3 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 3318 | 1 | 35.6 | 97617.1 | 16822 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:21 | Normal | 503.6 | 512.8 | 488.5 | 4.7 | 3.1 | 0.5 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3869 | 1 | 37.1 | 97617.4 | 16822 | 0.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:26 | Normal | 492 | 511.4 | 479.8 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4333 | 1 | 38.3 | 97617.7 | 16822 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:31 | Normal | 508.4 | 503.3 | 561 | 5.8 | 3.5 | 0.6 | 134.7 | 134.4 | 135 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 59.89 | 60.04 | 4606 | 1 | 39.4 | 97618.1 | 16822 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:36 | Normal | 508.9 | 503.3 | 549 | 6 | 3.6 | 1.5 | 135 | 134.7 | 135.1 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 5258 | 1 | 40.5 | 97618.5 | 16822 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:41 | Normal | 507.5 | 506 | 513.6 | 6.2 | 3.6 | 2.3 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 5800 | 1 | 42 | 97619 | 16822 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:46 | Normal | 501.6 | 500.4 | 512.5 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 135.2 | 135 | 135.5 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 6130 | 1 | 43.3 | 97619.5 | 16822 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:51 | Normal | 508 | 504.9 | 516.6 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.06 | 60.12 | 60.05 | 6317 | 1 | 44.2 | 97620 | 16822 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 08:56 | Normal | 505.1 | 504.1 | 507.6 | 6.8 | 4 | 2.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6540 | 1 | 44.8 | 97620.5 | 16822 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:01 | Normal | 498.6 | 502 | 508.6 | 7 | 4.1 | 3 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6713 | 1 | 45.9 | 97621.1 | 16822 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:06 | Normal | 499.9 | 501.4 | 506.3 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 135.3 | 135 | 135.3 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 6875 | 1 | 47.1 | 97621.6 | 16822 | 2.2 | 5 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:11 | Normal | 493.1 | 497.2 | 501.5 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 7030 | 1 | 48.2 | 97622.2 | 16822 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:16 | Normal | 503.1 | 492.1 | 502.6 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60 | 60 | 59.97 | 7188 | 1 | 48.4 | 97622.8 | 16823 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:21 | Normal | 492 | 492.4 | 498 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 18 | 18.2 | 18.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7339 | 1 | 48.2 | 97623.4 | 16823 | 2.4 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:26 | Normal | 466.8 | 487.6 | 491.1 | 8.5 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7594 | 1 | 48.2 | 97624 | 16823 | 3 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:31 | Normal | 458.2 | 483.7 | 497.6 | 9.7 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 20 | 20.2 | 20 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 8145 | 1 | 48.2 | 97624.7 | 16823 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:36 | Normal | 451.8 | 473.6 | 496.3 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.7 | 135.7 | 136 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 8299 | 1 | 48 | 97625.4 | 16823 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:41 | Normal | 457 | 476.4 | 495.8 | 10.1 | 4.9 | 3.9 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 20.8 | 21 | 21 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8450 | 1 | 48 | 97626.1 | 16823 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:46 | Normal | 452.3 | 473.1 | 499.7 | 10.3 | 5 | 3.9 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 8598 | 1 | 47.9 | 97626.8 | 16823 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:51 | Normal | 460.2 | 470.7 | 494.6 | 10.3 | 5.1 | 4.1 | 135.8 | 135.9 | 136 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 8722 | 1 | 47.8 | 97627.5 | 16823 | 4.4 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 09:56 | Normal | 453.3 | 470.2 | 496 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 135.7 | 135.8 | 136 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 8866 | 1 | 47.3 | 97628.2 | 16823 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:01 | Normal | 488.7 | 470.7 | 493.6 | 10.5 | 5.2 | 4.3 | 135.8 | 135.8 | 136 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.03 | 59.93 | 59.99 | 9249 | 1 | 47.1 | 97629 | 16823 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:06 | Normal | 482 | 464.7 | 495.6 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135.8 | 136 | 136.1 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 9438 | 1 | 46.7 | 97629.8 | 16823 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:11 | Normal | 479.1 | 471 | 489.9 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 9542 | 1 | 46.5 | 97630.6 | 16823 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:16 | Normal | 480.9 | 471 | 489.8 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 9647 | 1 | 46 | 97631.4 | 16824 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:21 | Normal | 481 | 477.6 | 484.5 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 136 | 136 | 136.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 9763 | 1 | 45.7 | 97632.2 | 16824 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:26 | Normal | 480.1 | 469.1 | 487.1 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 135.9 | 136.1 | 136 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9838 | 1 | 45.4 | 97633 | 16824 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:31 | Normal | 477.9 | 467.8 | 494.8 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 136 | 135.9 | 136 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 9793 | 1 | 45.1 | 97633.8 | 16824 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:36 | Normal | 477.5 | 486.6 | 500.3 | 11.5 | 5.4 | 4.5 | 136 | 136 | 136 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.96 | 60.02 | 9857 | 1 | 44.6 | 97634.6 | 16824 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:41 | Normal | 476.1 | 477.1 | 508.8 | 11.6 | 5.5 | 4.3 | 136 | 136.1 | 136.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.08 | 60.03 | 60.01 | 9841 | 1 | 44.3 | 97635.4 | 16824 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:46 | Normal | 481.2 | 487.5 | 509.6 | 11.6 | 5.5 | 4.1 | 135.9 | 136 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9878 | 1 | 44 | 97636.3 | 16824 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:51 | Normal | 478.9 | 472.9 | 517.8 | 11.8 | 5.6 | 4 | 136 | 136.1 | 136.2 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 9869 | 1 | 43.6 | 97637.1 | 16824 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 10:56 | Normal | 481.8 | 476 | 470.3 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136.1 | 135.9 | 136 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 10269 | 1 | 43.6 | 97637.9 | 16824 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:01 | Normal | 481.5 | 472.7 | 473.5 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.05 | 60 | 60.04 | 10383 | 1 | 43.6 | 97638.8 | 16824 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:06 | Normal | 478.6 | 465.8 | 474.5 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 136 | 136.2 | 136.3 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 10344 | 1 | 43.7 | 97639.7 | 16824 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:11 | Normal | 475.8 | 469.1 | 462.1 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136 | 136.1 | 136.1 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 10391 | 1 | 43.7 | 97640.5 | 16824 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:16 | Normal | 475.8 | 465 | 466.8 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136 | 136 | 136.2 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.97 | 59.99 | 60.05 | 10454 | 1 | 44 | 97641.4 | 16825 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:21 | Normal | 479.7 | 470.9 | 473.6 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10494 | 1 | 43.7 | 97642.3 | 16825 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:26 | Normal | 479.6 | 465.8 | 474.5 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136 | 136.1 | 136.2 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 10512 | 1 | 43.5 | 97643.1 | 16825 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:31 | Normal | 476.1 | 493.4 | 481.7 | 12 | 5.6 | 5.1 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10455 | 1 | 43.7 | 97644 | 16825 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:36 | Normal | 481 | 502.1 | 488.1 | 11.9 | 5.3 | 5 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 25.2 | 25.7 | 25.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10360 | 1 | 43.6 | 97644.9 | 16825 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:41 | Normal | 478.4 | 499.6 | 492 | 12 | 5.4 | 4.8 | 136.1 | 136.3 | 136.2 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10289 | 1 | 43.5 | 97645.7 | 16825 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:46 | Normal | 480 | 479.7 | 456.6 | 11.9 | 5.6 | 5.3 | 136.1 | 136 | 136.2 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 10368 | 1 | 43.5 | 97646.6 | 16825 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:51 | Normal | 482 | 499.3 | 455.5 | 11.8 | 5.2 | 5.3 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 25 | 25.4 | 25.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10234 | 1 | 43.4 | 97647.5 | 16825 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 11:56 | Normal | 480.1 | 498.5 | 452.5 | 11.7 | 5.2 | 5.4 | 136 | 136.2 | 136.4 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10213 | 1 | 43.4 | 97648.3 | 16825 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:01 | Normal | 480.7 | 498.3 | 454.4 | 11.6 | 5 | 5.3 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 10024 | 1 | 43.2 | 97649.2 | 16825 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:06 | Normal | 480.7 | 505 | 457.5 | 11.6 | 4.9 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9952 | 1 | 43 | 97650 | 16825 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:11 | Normal | 477.5 | 509.1 | 470 | 11.6 | 4.8 | 4.8 | 135.8 | 135.8 | 136 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 60.04 | 59.99 | 60 | 9756 | 1 | 43.1 | 97650.8 | 16825 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:16 | Normal | 476.8 | 507.3 | 471.8 | 11.4 | 4.6 | 4.5 | 135.6 | 135.8 | 136 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 9412 | 1 | 43.5 | 97651.6 | 16826 | 5.3 | 6.3 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:21 | Normal | 478.9 | 505.1 | 438.8 | 11.3 | 4.5 | 5.3 | 135.6 | 135.8 | 136 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 9523 | 1 | 43.4 | 97652.4 | 16826 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:26 | Normal | 475.8 | 451 | 435 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 59.98 | 60 | 9724 | 1 | 43.2 | 97653.2 | 16826 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:31 | Normal | 478.6 | 454.6 | 438.5 | 11.1 | 5.4 | 5.3 | 135.7 | 135.4 | 136 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60 | 60 | 60 | 9686 | 1 | 43.4 | 97654 | 16826 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:36 | Normal | 478.1 | 451.1 | 442 | 11.1 | 5.4 | 5.2 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9596 | 1 | 43.2 | 97654.8 | 16826 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:41 | Normal | 483.5 | 460.3 | 439.6 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 9512 | 1 | 43.4 | 97655.6 | 16826 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:46 | Normal | 479 | 453.1 | 442.1 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.09 | 60.06 | 60.01 | 9437 | 1 | 43.6 | 97656.4 | 16826 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:51 | Normal | 478.7 | 460.1 | 441.4 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 22.8 | 23.2 | 23 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9313 | 1 | 43.5 | 97657.2 | 16826 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 12:56 | Normal | 482.9 | 451.1 | 449.9 | 10.5 | 5 | 5 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 22.3 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9132 | 1 | 43.4 | 97658 | 16826 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:01 | Normal | 480.6 | 448.3 | 458.9 | 10.4 | 5 | 4.6 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.03 | 60.04 | 60.1 | 8935 | 1 | 43.7 | 97658.7 | 16826 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:06 | Normal | 478.3 | 478 | 431.6 | 10.3 | 4.7 | 5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 8919 | 1 | 43.8 | 97659.5 | 16826 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:11 | Normal | 483 | 477.1 | 434 | 10 | 4.3 | 4.6 | 135.1 | 135 | 135 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8534 | 1 | 43.6 | 97660.2 | 16826 | 4.6 | 5.5 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:16 | Normal | 478.5 | 477.8 | 411 | 10 | 4.3 | 5 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8438 | 1 | 43.7 | 97660.9 | 16827 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:21 | Normal | 480.5 | 469.6 | 413.6 | 9.8 | 4.4 | 4.8 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 8339 | 1 | 43.8 | 97661.6 | 16827 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:26 | Normal | 482.8 | 446.3 | 411.9 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 8180 | 1 | 43.4 | 97662.3 | 16827 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:31 | Normal | 482.4 | 455.4 | 415.1 | 9.4 | 4.4 | 4.7 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8092 | 1 | 43.4 | 97663 | 16827 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:36 | Normal | 486.5 | 461.6 | 412.4 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.95 | 59.99 | 60 | 7965 | 1 | 43.6 | 97663.6 | 16827 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:41 | Normal | 486.5 | 461.7 | 411.7 | 9 | 4.3 | 4.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.96 | 59.91 | 59.9 | 7877 | 1 | 43.4 | 97664.3 | 16827 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:46 | Normal | 484.4 | 472 | 411 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 7728 | 1 | 43.4 | 97664.9 | 16827 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:51 | Normal | 489.5 | 479.8 | 419.7 | 8.5 | 4 | 4.3 | 134 | 133.9 | 134.2 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7492 | 1 | 43.5 | 97665.6 | 16827 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 13:56 | Normal | 488.7 | 473 | 433.9 | 8.3 | 4 | 3.7 | 134 | 133.9 | 134.2 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7168 | 1 | 43.4 | 97666.2 | 16827 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:01 | Normal | 489.9 | 476.2 | 402 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 133.9 | 134 | 134.2 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7158 | 1 | 42.9 | 97666.8 | 16827 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:06 | Normal | 487.6 | 479.4 | 418.4 | 7.9 | 3.7 | 3.8 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6831 | 1 | 42.7 | 97667.4 | 16827 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:11 | Normal | 489.1 | 476.6 | 390.8 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6733 | 1 | 43 | 97667.9 | 16827 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:16 | Normal | 493.7 | 481.5 | 387.3 | 7.3 | 3.5 | 4 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 6509 | 1 | 43.2 | 97668.5 | 16828 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:21 | Normal | 491.6 | 472.4 | 391.3 | 7.1 | 3.4 | 3.9 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 6318 | 1 | 42.9 | 97669 | 16828 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:26 | Normal | 492 | 481 | 391.5 | 7 | 3.3 | 3.8 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6139 | 1 | 42.8 | 97669.5 | 16828 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:31 | Normal | 496.7 | 485.8 | 387.6 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5817 | 1 | 42.8 | 97670 | 16828 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:36 | Normal | 496.4 | 482.6 | 373.8 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60 | 59.99 | 59.97 | 5560 | 1 | 42.9 | 97670.5 | 16828 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:41 | Normal | 502.6 | 454.8 | 408 | 6 | 2.9 | 2.6 | 133 | 132.5 | 133.1 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 5054 | 1 | 42.9 | 97670.9 | 16828 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:46 | Normal | 498.4 | 454.3 | 363.2 | 5.8 | 2.8 | 3.4 | 132.8 | 132.9 | 133 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.94 | 59.87 | 59.93 | 5037 | 1 | 43 | 97671.4 | 16828 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:51 | Normal | 499.3 | 455.8 | 368.8 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 4830 | 1 | 43.1 | 97671.8 | 16828 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 14:56 | Normal | 499.4 | 457.6 | 355.8 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4563 | 1 | 42.8 | 97672.2 | 16828 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:01 | Normal | 499.3 | 457.3 | 353.6 | 5 | 2.3 | 3 | 132.6 | 132.4 | 133 | 10.8 | 11 | 11 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 4333 | 1 | 42.1 | 97672.5 | 16828 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:06 | Normal | 499.1 | 458.1 | 338.8 | 4.8 | 2.2 | 3 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4075 | 1 | 41.8 | 97672.9 | 16828 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:11 | Normal | 503.8 | 456.6 | 342 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 9.8 | 10 | 9.8 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 3868 | 1 | 41.4 | 97673.2 | 16828 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:16 | Normal | 504.3 | 457.3 | 322.1 | 4.3 | 2 | 2.8 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.89 | 59.86 | 59.89 | 3590 | 1 | 41.3 | 97673.5 | 16829 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:21 | Normal | 504.6 | 450.8 | 329.5 | 4 | 1.8 | 2.6 | 132 | 131.6 | 132.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 3333 | 1 | 41.1 | 97673.8 | 16829 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:26 | Normal | 505.5 | 445.3 | 314.6 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 131.9 | 131.2 | 131.9 | 7.9 | 8 | 8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3099 | 1 | 40.9 | 97674.1 | 16829 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:31 | Normal | 504.9 | 447.8 | 330.9 | 3.5 | 1.6 | 2 | 131.9 | 131.5 | 132 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 2762 | 1 | 40.7 | 97674.3 | 16829 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:36 | Normal | 505.7 | 441.9 | 337.8 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 2439 | 1 | 40.6 | 97674.5 | 16829 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:41 | Normal | 510.8 | 437.8 | 366 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 2231 | 1 | 40.3 | 97674.7 | 16829 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:46 | Normal | 506.6 | 429.1 | 364.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 1997 | 1 | 40 | 97674.9 | 16829 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:51 | Normal | 508.1 | 416.9 | 341 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131 | 130.8 | 131.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1748 | 1 | 39.4 | 97675.1 | 16829 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 15:56 | Normal | 504.6 | 413 | 355.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 130.5 | 131.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1490 | 1 | 39 | 97675.2 | 16829 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:01 | Normal | 506.8 | 386.8 | 340.6 | 2 | 0.9 | 1 | 131 | 130.4 | 130.9 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1329 | 1 | 41.6 | 97675.3 | 16829 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:06 | Normal | 506.9 | 378 | 325.8 | 1.7 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1134 | 1 | 43.3 | 97675.4 | 16829 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:11 | Normal | 504.9 | 338 | 316.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 955 | 1 | 44 | 97675.5 | 16829 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:16 | Normal | 504 | 338 | 314.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.3 | 131 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.88 | 59.9 | 789 | 1 | 44.5 | 97675.6 | 16830 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:21 | Normal | 492.6 | 210 | 313.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 610 | 1 | 44.7 | 97675.6 | 16830 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:26 | Normal | 498.6 | 200 | 300.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 131 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 481 | 1 | 44.7 | 97675.7 | 16830 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:31 | Normal | 489.6 | 200 | 261.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.5 | 130 | 130.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 309 | 1 | 44.7 | 97675.7 | 16830 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:36 | Normal | 495.8 | 200 | 269.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.5 | 130.3 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 265 | 1 | 44.5 | 97675.7 | 16830 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:41 | Normal | 472.7 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 130.5 | 130.1 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 191 | 1 | 44.2 | 97675.8 | 16830 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:46 | Normal | 482.6 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 129.8 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.9 | 59.94 | 59.9 | 159 | 1 | 44 | 97675.8 | 16830 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:51 | Normal | 456.8 | 199.8 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 117 | 1 | 44 | 97675.8 | 16830 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 16:56 | Normal | 465.4 | 199.2 | 201 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.88 | 59.87 | 59.9 | 85 | 1 | 43.7 | 97675.8 | 16830 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:01 | Normal | 459 | 200 | 200.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.8 | 129.8 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 57 | 1 | 43.4 | 97675.8 | 16830 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:06 | Normal | 430 | 200.4 | 199.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 30 | 1 | 43.1 | 97675.8 | 16830 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:11 | Normal | 497.6 | 497 | 258.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130 | 130.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.9 | 59.8 | 59.84 | 0 | 1 | 42.8 | 97675.8 | 16830 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:16 | Normal | 412.3 | 448.7 | 489.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.8 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 0 | 1 | 42.5 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:21 | Normal | 395 | 376.8 | 434.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 42.2 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:26 | Normal | 456.9 | 413.8 | 452.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 0 | 1 | 41.8 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:31 | Normal | 405 | 389.1 | 378.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 41.5 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-16 17:36 | Normal | 294.1 | 286.6 | 304.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0