## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-17 06:03 | Wait | 502.1 | 502 | 502.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 11.9 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-17 06:04 | Wait | 504 | 503.9 | 503.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 12.1 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-17 06:05 | Wait | 499.9 | 499.8 | 499.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 11.7 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-17 06:09 | Normal | 401 | 435.2 | 358 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 15 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:14 | Normal | 441 | 355.8 | 387.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 17.5 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:19 | Normal | 486.9 | 519.3 | 259.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 133 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.9 | 59.91 | 60.06 | 9 | 1 | 19.4 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:24 | Normal | 516.2 | 489 | 471.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 205 | 1 | 20.4 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:29 | Normal | 492.8 | 496.3 | 453.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 261 | 1 | 21.3 | 97675.8 | 16831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:34 | Normal | 487.7 | 425.8 | 459.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 346 | 1 | 22.1 | 97675.9 | 16831 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:39 | Normal | 506.3 | 411 | 473.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 431 | 1 | 22.8 | 97675.9 | 16831 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:44 | Normal | 507.5 | 390.5 | 454.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.11 | 60.1 | 60.08 | 540 | 1 | 23.5 | 97675.9 | 16832 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:49 | Normal | 508.9 | 274.5 | 483.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 546 | 1 | 24.1 | 97676 | 16832 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:54 | Normal | 517.6 | 462.7 | 471.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 779 | 1 | 24.7 | 97676 | 16832 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 06:59 | Normal | 503.3 | 448.7 | 472 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.91 | 59.96 | 59.97 | 784 | 1 | 25.3 | 97676.1 | 16832 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:04 | Normal | 512.8 | 456.7 | 478.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.91 | 59.87 | 59.9 | 826 | 1 | 25.9 | 97676.2 | 16832 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:09 | Normal | 515.4 | 484 | 488.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1024 | 1 | 26.4 | 97676.2 | 16832 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:14 | Normal | 529.3 | 502.8 | 499.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 1001 | 1 | 26.9 | 97676.3 | 16832 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:19 | Normal | 523.2 | 500.5 | 489.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.2 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1025 | 1 | 27.5 | 97676.4 | 16832 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:24 | Normal | 530 | 535.1 | 502.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1122 | 1 | 28 | 97676.5 | 16832 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:29 | Normal | 523.3 | 507.8 | 515.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1216 | 1 | 28.5 | 97676.6 | 16832 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:34 | Normal | 540.4 | 463.7 | 519.8 | 2.1 | 1.9 | 1 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.06 | 60.05 | 60.01 | 2100 | 1 | 23.2 | 97676.7 | 16832 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:39 | Normal | 541.5 | 491.3 | 530.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 59.92 | 59.91 | 2403 | 1 | 24.3 | 97676.9 | 16832 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:44 | Normal | 521.4 | 507 | 517.1 | 2 | 1 | 0.9 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 4 | 4.1 | 4 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 1549 | 1 | 25.2 | 97677.1 | 16833 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:49 | Normal | 515.1 | 497.4 | 530.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1717 | 1 | 27.8 | 97677.3 | 16833 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:54 | Normal | 516.9 | 513.7 | 524.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.5 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 60 | 60 | 1837 | 1 | 25.6 | 97677.4 | 16833 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 07:59 | Normal | 506.9 | 507.6 | 516 | 2.2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1778 | 1 | 25.7 | 97677.5 | 16833 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:04 | Normal | 532 | 515.2 | 525.2 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.12 | 60.05 | 60.05 | 3549 | 1 | 26.3 | 97677.7 | 16833 | 0.9 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:09 | Normal | 531.1 | 515.1 | 524.6 | 4 | 2.4 | 1.4 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 3584 | 1 | 28 | 97678 | 16833 | 1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:14 | Normal | 529.9 | 516.1 | 517.2 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.13 | 60.07 | 59.99 | 2932 | 1 | 30 | 97678.3 | 16833 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:19 | Normal | 521.4 | 528.3 | 522.3 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 2811 | 1 | 30.1 | 97678.5 | 16833 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:24 | Normal | 502.3 | 508.8 | 536.1 | 3.8 | 2.1 | 1 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.06 | 59.97 | 60.05 | 3045 | 1 | 31.6 | 97678.8 | 16833 | 1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:29 | Normal | 516.1 | 503.8 | 499.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 133 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 1375 | 1 | 33.6 | 97678.9 | 16833 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:34 | Normal | 512.6 | 508.6 | 530.1 | 4.2 | 2.5 | 1.1 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 9 | 9.1 | 9 | 60.02 | 60.05 | 59.96 | 3545 | 1 | 32.8 | 97679.1 | 16833 | 1.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:39 | Normal | 499.9 | 510 | 511.9 | 3.9 | 2.2 | 1.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3310 | 1 | 35.1 | 97679.5 | 16833 | 1.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:44 | Normal | 517.1 | 509.8 | 515.1 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.06 | 60.1 | 60.1 | 5089 | 1 | 36.8 | 97679.9 | 16834 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:49 | Normal | 520 | 507.5 | 514.7 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 6148 | 1 | 38.7 | 97680.3 | 16834 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:54 | Normal | 507.9 | 471.9 | 511.1 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 134 | 133.9 | 134.2 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60 | 4344 | 1 | 40.3 | 97680.8 | 16834 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 08:59 | Normal | 502.8 | 506.5 | 513.1 | 5.3 | 3 | 2.3 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5167 | 1 | 42.2 | 97681.3 | 16834 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:04 | Normal | 505.5 | 499 | 505 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.04 | 59.96 | 60 | 7178 | 1 | 43.8 | 97681.8 | 16834 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:09 | Normal | 501.3 | 496.6 | 497.5 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7768 | 1 | 45.5 | 97682.5 | 16834 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:14 | Normal | 497 | 494.7 | 496.6 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 135 | 134.8 | 135 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 59.91 | 59.92 | 7368 | 1 | 47.3 | 97683.1 | 16834 | 2.6 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:19 | Normal | 501 | 492.8 | 499.7 | 8.2 | 4.8 | 3.7 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7928 | 1 | 47.9 | 97683.7 | 16834 | 2.8 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:24 | Normal | 480.6 | 491.4 | 488.9 | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 60 | 60 | 3758 | 1 | 47.8 | 97684.3 | 16834 | 1.3 | 3 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:29 | Normal | 477 | 483.5 | 495.7 | 8.8 | 4.5 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 7694 | 1 | 46.4 | 97684.7 | 16834 | 3.5 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:34 | Normal | 457.1 | 483.5 | 502.3 | 9.6 | 4.6 | 3.6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 8042 | 1 | 46.7 | 97685.4 | 16834 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:39 | Normal | 452 | 464 | 494.3 | 6.6 | 3.2 | 2.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 5452 | 1 | 46.7 | 97686 | 16834 | 2.8 | 4 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:44 | Normal | 456 | 482 | 490.3 | 10.5 | 5 | 4.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8751 | 1 | 46.7 | 97686.7 | 16835 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:49 | Normal | 462 | 480.5 | 491.6 | 10.3 | 5 | 4.1 | 135.1 | 135 | 135.4 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 8757 | 1 | 46.8 | 97687.4 | 16835 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:54 | Normal | 468.8 | 472.8 | 493.5 | 8.4 | 4.2 | 3.4 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60 | 60 | 7287 | 1 | 46.1 | 97688 | 16835 | 3.5 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 09:59 | Normal | 482.7 | 459.7 | 510.5 | 9.1 | 4.6 | 3.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 7919 | 1 | 45.5 | 97688.6 | 16835 | 3.9 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:04 | Normal | 488.6 | 484.5 | 501 | 10.1 | 4.8 | 4 | 134.7 | 134.7 | 135 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 9018 | 1 | 45 | 97689.2 | 16835 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:09 | Normal | 491.3 | 483 | 497.5 | 11.2 | 5.4 | 4.5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 9889 | 1 | 45 | 97690 | 16835 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:14 | Normal | 497.5 | 484.8 | 490.8 | 9.1 | 4.4 | 3.8 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 60 | 60 | 8075 | 1 | 45 | 97690.8 | 16835 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:19 | Normal | 481 | 479 | 500.1 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.3 | 135.4 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.04 | 60.14 | 60.05 | 9975 | 1 | 44.4 | 97691.5 | 16835 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:24 | Normal | 489.7 | 474.9 | 482.6 | 10.1 | 5 | 4.3 | 134.7 | 134.8 | 135 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 60.03 | 8954 | 1 | 44.2 | 97692.2 | 16835 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:29 | Normal | 481.8 | 466.5 | 489.3 | 10.7 | 5.2 | 4.4 | 135 | 134.9 | 135.3 | 22.9 | 23.2 | 23.3 | 60.03 | 60 | 60.06 | 9323 | 1 | 44 | 97693 | 16835 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:34 | Normal | 488.1 | 486.8 | 502.4 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.03 | 60 | 59.97 | 10097 | 1 | 43.9 | 97693.8 | 16835 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:39 | Normal | 481.4 | 467.1 | 475 | 11.9 | 5.8 | 5 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10341 | 1 | 44 | 97694.7 | 16835 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:44 | Normal | 486.7 | 497.1 | 475.1 | 9.4 | 4.4 | 4 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 8212 | 1 | 44.1 | 97695.4 | 16836 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:49 | Normal | 490.3 | 492.6 | 481 | 10.5 | 5 | 4.6 | 135 | 134.8 | 135 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9466 | 1 | 43.6 | 97696.2 | 16836 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:54 | Normal | 486.7 | 479 | 479.4 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 136 | 135.8 | 136 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 12599 | 1 | 43.8 | 97697.1 | 16836 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 10:59 | Normal | 480.1 | 496.1 | 486.6 | 8.3 | 3.9 | 3.6 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7383 | 1 | 43.8 | 97697.8 | 16836 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:04 | Normal | 486.8 | 447.5 | 487.2 | 10.1 | 5.1 | 4.4 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9158 | 1 | 43.3 | 97698.5 | 16836 | 4.6 | 5.6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:09 | Normal | 487 | 491 | 480.8 | 8.3 | 4 | 3.7 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 59.93 | 59.97 | 59.91 | 7463 | 1 | 43.5 | 97699.3 | 16836 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:14 | Normal | 489.4 | 497.5 | 485.7 | 7.8 | 3.6 | 3.4 | 133.8 | 133.8 | 134 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6933 | 1 | 43.4 | 97699.9 | 16836 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:19 | Normal | 496.1 | 486.8 | 455 | 8.1 | 4 | 3.8 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7347 | 1 | 42.9 | 97700.5 | 16836 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:24 | Normal | 494.1 | 501.7 | 490.5 | 7.9 | 3.7 | 3.5 | 134 | 133.9 | 134.2 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7133 | 1 | 43.1 | 97701.1 | 16836 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:29 | Normal | 494.6 | 500.5 | 489.7 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60 | 6769 | 1 | 43.3 | 97701.7 | 16836 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:34 | Normal | 485.6 | 496.5 | 490.8 | 8.1 | 3.8 | 3.6 | 134.1 | 134.2 | 134.4 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7239 | 1 | 43 | 97702.3 | 16836 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:39 | Normal | 498.1 | 497.8 | 488.6 | 8.4 | 4 | 3.8 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60 | 60 | 7642 | 1 | 43 | 97702.9 | 16836 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:44 | Normal | 495.5 | 496.3 | 486.8 | 7.5 | 3.5 | 3.4 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6746 | 1 | 43.2 | 97703.6 | 16837 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:49 | Normal | 490.8 | 496.6 | 488.2 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 134 | 134 | 134.2 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6634 | 1 | 42.8 | 97704.1 | 16837 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:54 | Normal | 493.8 | 501.7 | 489 | 7.8 | 3.6 | 3.5 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7006 | 1 | 42.6 | 97704.7 | 16837 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 11:59 | Normal | 495.3 | 504.4 | 491.3 | 7.4 | 3.5 | 3.3 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6666 | 1 | 42.7 | 97705.3 | 16837 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:04 | Normal | 494.5 | 507.9 | 500.6 | 8.2 | 3.7 | 3.4 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 7271 | 1 | 42.9 | 97705.9 | 16837 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:09 | Normal | 492 | 482.4 | 483 | 8 | 3.8 | 3.3 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7116 | 1 | 42.5 | 97706.5 | 16837 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:14 | Normal | 498 | 478.5 | 440 | 14.5 | 7 | 6.7 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12911 | 1 | 42.4 | 97707.1 | 16837 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:19 | Normal | 476 | 462.5 | 435.2 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 8241 | 1 | 43.2 | 97708.1 | 16837 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:24 | Normal | 487.3 | 487 | 444.6 | 11.9 | 5.5 | 5.6 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.07 | 60.1 | 10499 | 1 | 43.1 | 97709 | 16837 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:29 | Normal | 484.8 | 459.1 | 441.2 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 135.9 | 135.8 | 136 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60 | 60.02 | 60.08 | 10412 | 1 | 43.1 | 97709.9 | 16837 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:34 | Normal | 487.3 | 458.5 | 448.5 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 9540 | 1 | 43.4 | 97710.7 | 16837 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:39 | Normal | 484.6 | 489.7 | 444.1 | 10.3 | 4.6 | 5 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 9100 | 1 | 43.3 | 97711.4 | 16837 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:44 | Normal | 489.4 | 475.1 | 442.6 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 22 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8876 | 1 | 43 | 97712.1 | 16838 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:49 | Normal | 487.5 | 460.8 | 445.8 | 10.9 | 5.3 | 5.2 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 9640 | 1 | 43.3 | 97712.9 | 16838 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:54 | Normal | 490 | 489.7 | 449.2 | 9.1 | 4.1 | 4.3 | 134.7 | 134.8 | 135 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 8078 | 1 | 43.2 | 97713.6 | 16838 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 12:59 | Normal | 499.1 | 449.6 | 459.1 | 8.4 | 4.1 | 3.9 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7443 | 1 | 42.4 | 97714.1 | 16838 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:04 | Normal | 489.9 | 457.6 | 437 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.02 | 60 | 59.97 | 9279 | 1 | 42.3 | 97714.9 | 16838 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:09 | Normal | 494 | 452.3 | 442 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 134.8 | 134.7 | 135 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 7773 | 1 | 42.8 | 97715.6 | 16838 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:14 | Normal | 488.3 | 452.2 | 422.5 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 8543 | 1 | 42.6 | 97716.4 | 16838 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:19 | Normal | 491.6 | 452.8 | 425.1 | 10 | 4.8 | 4.9 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 8700 | 1 | 42.6 | 97717.1 | 16838 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:24 | Normal | 492.1 | 473.5 | 423.8 | 9.9 | 4.5 | 4.9 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 8616 | 1 | 42.8 | 97717.8 | 16838 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:29 | Normal | 492.2 | 450.5 | 426.3 | 9.8 | 4.7 | 4.9 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8582 | 1 | 42.6 | 97718.5 | 16838 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:34 | Normal | 491 | 465.8 | 418.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 4597 | 1 | 42.3 | 97719.1 | 16838 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:39 | Normal | 499.3 | 476.6 | 430.1 | 10.3 | 5 | 5.1 | 134.3 | 134 | 134.4 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 9312 | 1 | 42.2 | 97719.7 | 16838 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:44 | Normal | 499.2 | 486.6 | 415.1 | 8.1 | 3.9 | 4.1 | 133.8 | 133.5 | 134 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 7303 | 1 | 42.4 | 97720.3 | 16839 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:49 | Normal | 502.5 | 486.8 | 406.1 | 7.6 | 3.8 | 4 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7019 | 1 | 42 | 97720.8 | 16839 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:54 | Normal | 501.3 | 487 | 419.2 | 8.8 | 4 | 4.6 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 7955 | 1 | 41.8 | 97721.4 | 16839 | 4 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 13:59 | Normal | 483.1 | 492.6 | 409.1 | 6.1 | 2.8 | 3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5126 | 1 | 41.8 | 97721.9 | 16839 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:04 | Normal | 501.2 | 486.9 | 418.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 60 | 60.01 | 60.04 | 3644 | 1 | 41.6 | 97722.3 | 16839 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:09 | Normal | 512.4 | 484.6 | 392.6 | 7.8 | 3.8 | 4.2 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 7042 | 1 | 41.5 | 97722.8 | 16839 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:14 | Normal | 508.1 | 481.1 | 407.1 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 4546 | 1 | 41.4 | 97723.3 | 16839 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:19 | Normal | 508.4 | 501.7 | 391.6 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.96 | 59.99 | 60 | 6366 | 1 | 41.4 | 97723.8 | 16839 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:24 | Normal | 512.3 | 492.3 | 401.8 | 6.8 | 3.3 | 3.7 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6220 | 1 | 41.5 | 97724.3 | 16839 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:29 | Normal | 511.4 | 492.1 | 403.5 | 6.5 | 3.1 | 3.6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 5925 | 1 | 41.7 | 97724.8 | 16839 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:34 | Normal | 489.9 | 487.2 | 373 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 5538 | 1 | 41.7 | 97725.3 | 16839 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:39 | Normal | 510.3 | 500.3 | 388.1 | 6 | 2.6 | 3.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5393 | 1 | 41.7 | 97725.7 | 16839 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:44 | Normal | 511.3 | 483.5 | 371.5 | 5.8 | 2.6 | 3.3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5048 | 1 | 41.6 | 97726.2 | 16840 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:49 | Normal | 513.3 | 468.9 | 376.8 | 5.5 | 2.6 | 3.2 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4923 | 1 | 41.5 | 97726.6 | 16840 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:54 | Normal | 513.5 | 464.9 | 370.5 | 5.3 | 2.5 | 3.2 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4712 | 1 | 41.4 | 97727 | 16840 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 14:59 | Normal | 512.3 | 468.8 | 361.8 | 5.1 | 2.3 | 3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.89 | 60.06 | 59.97 | 4440 | 1 | 41.1 | 97727.4 | 16840 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:04 | Normal | 513.4 | 471.2 | 372.3 | 4.9 | 2.3 | 2.8 | 132.5 | 132 | 132.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.93 | 4213 | 1 | 40.9 | 97727.7 | 16840 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:09 | Normal | 519.3 | 468 | 346.8 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 3895 | 1 | 40.5 | 97728.1 | 16840 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:14 | Normal | 515.5 | 479.1 | 351.6 | 4.4 | 2 | 2.6 | 132 | 131.7 | 132.2 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 3775 | 1 | 40.2 | 97728.4 | 16840 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:19 | Normal | 505.5 | 471.5 | 338.5 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3576 | 1 | 39.9 | 97728.7 | 16840 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:24 | Normal | 512.5 | 456.3 | 334.7 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3282 | 1 | 39.5 | 97729 | 16840 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:29 | Normal | 517.3 | 452.9 | 321.3 | 3.6 | 1.6 | 2.4 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 2992 | 1 | 39.1 | 97729.2 | 16840 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:34 | Normal | 515.6 | 458.4 | 342.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60 | 60.06 | 59.99 | 2553 | 1 | 38.7 | 97729.5 | 16840 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:39 | Normal | 508.4 | 459.2 | 310 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 2214 | 1 | 38.2 | 97729.7 | 16840 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:44 | Normal | 522 | 436.5 | 283.6 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 2092 | 1 | 37.6 | 97729.9 | 16841 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:49 | Normal | 519.6 | 431.3 | 277 | 2.3 | 1 | 1.7 | 131.3 | 131 | 131.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.91 | 59.96 | 59.99 | 1764 | 1 | 37 | 97730 | 16841 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:54 | Normal | 521.9 | 432.3 | 283.2 | 2.1 | 1 | 1.6 | 131.1 | 130.6 | 131.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1648 | 1 | 36.5 | 97730.2 | 16841 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 15:59 | Normal | 514.3 | 423.6 | 282.6 | 2 | 0.9 | 1.6 | 131 | 130.8 | 131.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1528 | 1 | 38.4 | 97730.3 | 16841 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:04 | Normal | 493 | 384 | 356.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.1 | 130.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60 | 528 | 1 | 40.3 | 97730.4 | 16841 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:09 | Normal | 491.5 | 335.4 | 326.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 130 | 130.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 425 | 1 | 41.3 | 97730.4 | 16841 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:14 | Normal | 505.7 | 318.4 | 389.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 130.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 422 | 1 | 41.6 | 97730.4 | 16841 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:19 | Normal | 512.9 | 377.2 | 406 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.92 | 626 | 1 | 41.7 | 97730.5 | 16841 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:24 | Normal | 479.8 | 409.4 | 258.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.8 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 306 | 1 | 41.4 | 97730.5 | 16841 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:29 | Normal | 489.8 | 397.9 | 406.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 130.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.9 | 60 | 354 | 1 | 41.1 | 97730.5 | 16841 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:34 | Normal | 487.3 | 376.5 | 288 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 328 | 1 | 40.8 | 97730.6 | 16841 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:39 | Normal | 489.2 | 373.3 | 285.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 230 | 1 | 40.4 | 97730.6 | 16841 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:44 | Normal | 487.8 | 402.3 | 218.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 228 | 1 | 40 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:49 | Normal | 482.8 | 400.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 186 | 1 | 39.6 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:54 | Normal | 470.5 | 493.2 | 219.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 135 | 1 | 39.3 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 16:59 | Normal | 477.6 | 391.8 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 94 | 1 | 38.8 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:04 | Normal | 453.9 | 411.3 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 62 | 1 | 38.5 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:09 | Normal | 446 | 394.8 | 201.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.3 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20 | 1 | 38.1 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:14 | Normal | 391.3 | 314.6 | 387 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 37.8 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:19 | Normal | 314.8 | 282 | 290.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 37.4 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:24 | Normal | 333.7 | 304.8 | 398.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 37 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:29 | Normal | 317.4 | 308.4 | 303.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 36.6 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:34 | Normal | 357.2 | 352.5 | 361.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 36.3 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-17 17:39 | Normal | 215.6 | 198.8 | 198.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 35.8 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0