## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-18 06:08 | Normal | 313.5 | 356.3 | 323.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1 | 1 | 3.9 | 97730.6 | 16843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:13 | Normal | 305.5 | 342.2 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 6 | 1 | 6.3 | 97730.6 | 16843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:18 | Normal | 461.6 | 536.3 | 412.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.98 | 60.04 | 60 | 21 | 1 | 8.2 | 97730.7 | 16843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:23 | Normal | 493.6 | 514 | 342.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 108 | 1 | 9.6 | 97730.7 | 16843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:26 | Wait | 495.6 | 495.5 | 495.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 1.5 | 97730.6 | 16842 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-18 06:28 | Normal | 519.6 | 427.1 | 319.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 150 | 1 | 10.6 | 97730.7 | 16843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:33 | Normal | 525.6 | 479.4 | 504 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134 | 134.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.09 | 60 | 60.01 | 201 | 1 | 11.6 | 97730.7 | 16843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:38 | Normal | 492 | 507.3 | 513.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.1 | 134.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 233 | 1 | 12.4 | 97730.7 | 16843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:43 | Normal | 517.5 | 401.8 | 456 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 236 | 1 | 13 | 97730.7 | 16843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:48 | Normal | 519.1 | 414.3 | 412.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 59.96 | 243 | 1 | 13.5 | 97730.7 | 16843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:53 | Normal | 527 | 401.3 | 417.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 252 | 1 | 14 | 97730.8 | 16843 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:58 | Normal | 512.6 | 537.8 | 494.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 300 | 1 | 14.7 | 97730.8 | 16843 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:03 | Normal | 531.2 | 395.3 | 468 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 59.99 | 59.94 | 324 | 1 | 15.1 | 97730.8 | 16843 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:08 | Normal | 541.1 | 441.3 | 482.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 395 | 1 | 15.5 | 97730.8 | 16844 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:13 | Normal | 550.7 | 473.3 | 515 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 553 | 1 | 16.1 | 97730.9 | 16844 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:18 | Normal | 557.4 | 568.4 | 517.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 744 | 1 | 16.7 | 97730.9 | 16844 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:23 | Normal | 565.5 | 575.5 | 460.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 793 | 1 | 17.2 | 97731 | 16844 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:28 | Normal | 558.4 | 576.5 | 413.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 862 | 1 | 17.7 | 97731.1 | 16844 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:33 | Normal | 564.5 | 577.3 | 438.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 934 | 1 | 18.3 | 97731.1 | 16844 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:38 | Normal | 550.5 | 581.1 | 512.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 1011 | 1 | 19 | 97731.2 | 16844 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:43 | Normal | 563.6 | 579.3 | 534 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 59.93 | 60.05 | 1093 | 1 | 19.7 | 97731.3 | 16844 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:48 | Normal | 563.7 | 569.1 | 518.3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 1344 | 1 | 20.8 | 97731.4 | 16844 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:53 | Normal | 552.1 | 544.2 | 520.7 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 1720 | 1 | 16.5 | 97731.5 | 16844 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:58 | Normal | 563.5 | 546.5 | 524 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 2404 | 1 | 18.1 | 97731.7 | 16844 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:03 | Normal | 563.3 | 543.1 | 526.8 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 2996 | 1 | 19.5 | 97731.9 | 16844 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:08 | Normal | 544 | 543.9 | 520.6 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 3197 | 1 | 20.7 | 97732.2 | 16845 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:13 | Normal | 544.6 | 542.3 | 547.1 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 3363 | 1 | 22 | 97732.5 | 16845 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:18 | Normal | 534 | 540.8 | 574.7 | 3.9 | 3.1 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 3544 | 1 | 23.1 | 97732.8 | 16845 | 0.1 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:23 | Normal | 519.1 | 535.8 | 579.1 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60 | 60.06 | 4381 | 1 | 24.1 | 97733.1 | 16845 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:28 | Normal | 531.5 | 535.1 | 582.9 | 5.5 | 3.3 | 0.6 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 60.04 | 59.94 | 4605 | 1 | 25.3 | 97733.5 | 16845 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:33 | Normal | 543 | 535.2 | 547.5 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 59.91 | 60 | 5165 | 1 | 26.1 | 97733.9 | 16845 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:38 | Normal | 540.6 | 534.8 | 518.5 | 6 | 3.6 | 2.1 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5794 | 1 | 27 | 97734.3 | 16845 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:43 | Normal | 542.5 | 526.5 | 542.3 | 6.1 | 3.8 | 2.5 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 59.89 | 60 | 6232 | 1 | 28.1 | 97734.8 | 16845 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:48 | Normal | 542.5 | 531.3 | 536 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 16 | 16.1 | 16.1 | 59.93 | 60 | 59.99 | 6480 | 1 | 29.3 | 97735.4 | 16845 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:53 | Normal | 535.7 | 531.6 | 537.5 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.9 | 135 | 135 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.95 | 59.96 | 60.06 | 6693 | 1 | 30.5 | 97735.9 | 16845 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:58 | Normal | 542.4 | 534.1 | 541.5 | 6.7 | 4 | 2.8 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 6887 | 1 | 31.4 | 97736.5 | 16845 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:03 | Normal | 537.2 | 524.1 | 531.9 | 6.9 | 4.2 | 3 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 60.04 | 59.98 | 7081 | 1 | 32.7 | 97737.1 | 16845 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:08 | Normal | 531.5 | 525.3 | 537.5 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.98 | 60.05 | 59.93 | 7267 | 1 | 33.6 | 97737.7 | 16846 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:13 | Normal | 529.3 | 520.3 | 535.3 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 18.4 | 18.7 | 18.4 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 7446 | 1 | 34.3 | 97738.3 | 16846 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:18 | Normal | 530 | 524 | 529.6 | 7.5 | 4.5 | 3.4 | 135.3 | 135.3 | 135.6 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 7610 | 1 | 34.9 | 97738.9 | 16846 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:23 | Normal | 531.2 | 512.3 | 529.1 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 7831 | 1 | 35.9 | 97739.5 | 16846 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:28 | Normal | 485.8 | 508.1 | 532 | 9.3 | 4.7 | 3.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 8323 | 1 | 36.9 | 97740.2 | 16846 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:33 | Normal | 488.7 | 504.1 | 525.9 | 9.8 | 4.8 | 3.7 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8687 | 1 | 37.7 | 97740.9 | 16846 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:38 | Normal | 481.8 | 497.4 | 529.5 | 10.1 | 4.9 | 3.8 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8843 | 1 | 37.9 | 97741.7 | 16846 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:43 | Normal | 484.8 | 501.8 | 525.8 | 10.2 | 5 | 4 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60 | 59.97 | 9005 | 1 | 38.6 | 97742.4 | 16846 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:48 | Normal | 483.5 | 495.8 | 525.5 | 10.4 | 5.1 | 4 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 9189 | 1 | 39 | 97743.2 | 16846 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:53 | Normal | 480.1 | 502 | 529.4 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 135.7 | 135.8 | 136 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 9328 | 1 | 39.1 | 97743.9 | 16846 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:58 | Normal | 515.1 | 495.3 | 519.8 | 10.3 | 5.2 | 4.3 | 135.9 | 135.9 | 136 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 59.94 | 60.11 | 9568 | 1 | 39 | 97744.7 | 16846 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:03 | Normal | 512.8 | 493.1 | 520 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 9951 | 1 | 39.2 | 97745.5 | 16846 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:08 | Normal | 515.6 | 495.3 | 522.9 | 11 | 5.3 | 4.4 | 135.8 | 136 | 136.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 10103 | 1 | 38.9 | 97746.4 | 16847 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:13 | Normal | 511.3 | 492.1 | 520.3 | 11.2 | 5.4 | 4.5 | 135.8 | 136.2 | 136.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.92 | 59.89 | 59.94 | 10229 | 1 | 39 | 97747.2 | 16847 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:18 | Normal | 513.1 | 492 | 519.3 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 10331 | 1 | 39.4 | 97748.1 | 16847 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:23 | Normal | 507.3 | 500.1 | 516.3 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 10449 | 1 | 39.5 | 97748.9 | 16847 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:28 | Normal | 514.5 | 492.6 | 516.5 | 11.4 | 5.6 | 4.8 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 10548 | 1 | 39.6 | 97749.8 | 16847 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:33 | Normal | 510.2 | 496.2 | 522 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.96 | 59.93 | 60 | 10582 | 1 | 39.8 | 97750.7 | 16847 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:38 | Normal | 504.3 | 507 | 526.5 | 11.8 | 5.5 | 4.6 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 25.9 | 26.3 | 26.3 | 60.01 | 59.93 | 59.98 | 10619 | 1 | 39.8 | 97751.6 | 16847 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:43 | Normal | 506.8 | 508.3 | 534.1 | 11.7 | 5.5 | 4.5 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 25.9 | 26.2 | 26 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 10580 | 1 | 39.7 | 97752.5 | 16847 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:48 | Normal | 502.7 | 502.6 | 537.6 | 11.8 | 5.5 | 4.3 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.97 | 59.9 | 59.92 | 10512 | 1 | 39.4 | 97753.3 | 16847 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:53 | Normal | 502.5 | 486.2 | 540 | 11.9 | 5.7 | 4.1 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.93 | 60 | 60.02 | 10471 | 1 | 39.4 | 97754.2 | 16847 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:58 | Normal | 507.5 | 484.8 | 542.5 | 11.8 | 5.8 | 4 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 25.5 | 25.7 | 25.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 10401 | 1 | 39.3 | 97755.1 | 16847 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:03 | Normal | 504.6 | 483.5 | 493.3 | 12 | 5.8 | 5.1 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10903 | 1 | 39.3 | 97756 | 16847 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:08 | Normal | 500.6 | 479.1 | 496.7 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 10953 | 1 | 39.5 | 97756.9 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:13 | Normal | 500.5 | 476.1 | 494.9 | 12.1 | 5.9 | 5.2 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 10960 | 1 | 39.3 | 97757.8 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:18 | Normal | 498.1 | 478.5 | 489.1 | 12 | 5.9 | 5.3 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.93 | 60 | 10882 | 1 | 39.7 | 97758.7 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:23 | Normal | 493.7 | 478.1 | 483.6 | 12.2 | 5.9 | 5.4 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10956 | 1 | 39.9 | 97759.6 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:28 | Normal | 494.1 | 476.3 | 491.4 | 11.5 | 5.5 | 5 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60 | 59.99 | 10296 | 1 | 39.8 | 97760.5 | 16848 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:33 | Normal | 497.8 | 504.2 | 485 | 11.6 | 5.4 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60 | 59.97 | 59.94 | 10556 | 1 | 39.8 | 97761.4 | 16848 | 5.4 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:38 | Normal | 493.4 | 506 | 481.2 | 12.1 | 5.4 | 5.3 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10791 | 1 | 40 | 97762.3 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:43 | Normal | 496.7 | 498.7 | 471.1 | 12.1 | 5.6 | 5.5 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 10875 | 1 | 39.9 | 97763.2 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:48 | Normal | 497.1 | 499 | 475.2 | 12 | 5.5 | 5.4 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 26.2 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60.04 | 10796 | 1 | 39.9 | 97764.1 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:53 | Normal | 492.5 | 505.7 | 466.3 | 12 | 5.3 | 5.5 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 10652 | 1 | 40.3 | 97765 | 16848 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:58 | Normal | 496 | 513.2 | 472.3 | 12 | 5.1 | 5.5 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.03 | 59.97 | 60 | 10671 | 1 | 40.4 | 97765.9 | 16848 | 5.5 | 6.6 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:03 | Normal | 496.7 | 467.8 | 474.2 | 11.9 | 5.7 | 5.4 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 10689 | 1 | 40.7 | 97766.7 | 16848 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:08 | Normal | 496.5 | 462.1 | 468.6 | 11.8 | 5.7 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 25.6 | 26 | 26 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10528 | 1 | 40.5 | 97767.6 | 16849 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:13 | Normal | 498 | 463.2 | 477.8 | 12.1 | 5.9 | 5.3 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 10798 | 1 | 40.7 | 97768.5 | 16849 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:18 | Normal | 497.3 | 463.8 | 456 | 11.8 | 5.7 | 5.5 | 136.4 | 136.5 | 136.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10551 | 1 | 40.8 | 97769.4 | 16849 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:23 | Normal | 499.5 | 489.7 | 453.6 | 11.6 | 5.3 | 5.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10490 | 1 | 40.5 | 97770.3 | 16849 | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:28 | Normal | 498 | 462.1 | 456.7 | 11.9 | 5.8 | 5.6 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60 | 59.99 | 59.96 | 10684 | 1 | 40.8 | 97771.1 | 16849 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:33 | Normal | 492.3 | 478 | 450 | 10.3 | 4.8 | 5 | 136 | 136.1 | 136.2 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60 | 59.97 | 60 | 9103 | 1 | 40.8 | 97772 | 16849 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:38 | Normal | 506.4 | 477.8 | 460 | 6.8 | 3.3 | 3.4 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6194 | 1 | 40.5 | 97772.6 | 16849 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:43 | Normal | 507.6 | 484.1 | 457.8 | 10 | 4.8 | 4.9 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 9181 | 1 | 40.5 | 97773.3 | 16849 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:48 | Normal | 510.4 | 480 | 463.3 | 10.1 | 4.8 | 4.9 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60 | 60 | 59.98 | 9275 | 1 | 40.7 | 97774 | 16849 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:53 | Normal | 503.7 | 473.3 | 462.6 | 11 | 5.3 | 5.3 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 10061 | 1 | 40.7 | 97774.8 | 16849 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:58 | Normal | 505.6 | 464 | 465 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 9814 | 1 | 40.9 | 97775.7 | 16849 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:03 | Normal | 502 | 458.3 | 466.1 | 10.5 | 5.1 | 4.8 | 135.8 | 136 | 136.1 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 9397 | 1 | 41.1 | 97776.5 | 16849 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:08 | Normal | 500.8 | 489 | 472 | 10.4 | 4.5 | 4.4 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9067 | 1 | 41 | 97777.2 | 16850 | 4.8 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:13 | Normal | 497.2 | 491 | 440.6 | 10.3 | 4.4 | 4.8 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8994 | 1 | 41.2 | 97778 | 16850 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:18 | Normal | 502.7 | 452.8 | 429.9 | 10 | 4.8 | 5 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8961 | 1 | 40.7 | 97778.7 | 16850 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:23 | Normal | 500.2 | 460.3 | 426.9 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8997 | 1 | 40.8 | 97779.5 | 16850 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:28 | Normal | 501.5 | 457.8 | 428.4 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7831 | 1 | 40.8 | 97780.2 | 16850 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:33 | Normal | 494.3 | 481.4 | 423.3 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133 | 132.9 | 133.1 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 3907 | 1 | 40.3 | 97780.7 | 16850 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:38 | Normal | 501.1 | 472.8 | 434.2 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 9.9 | 10 | 10 | 60.03 | 60 | 60 | 3924 | 1 | 39.8 | 97781.1 | 16850 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:43 | Normal | 511.7 | 494.7 | 436.1 | 9.5 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8809 | 1 | 39.7 | 97781.8 | 16850 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:48 | Normal | 504.4 | 490 | 424.9 | 9.3 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135 | 135 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8497 | 1 | 40.1 | 97782.5 | 16850 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:53 | Normal | 504.8 | 488.3 | 428.3 | 9.2 | 4.4 | 4.7 | 135 | 135.2 | 135.2 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60 | 60.01 | 59.96 | 8379 | 1 | 40.2 | 97783.2 | 16850 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:58 | Normal | 504.4 | 483.8 | 414.8 | 8.8 | 4.3 | 4.7 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.05 | 60.09 | 60 | 8051 | 1 | 40.5 | 97783.9 | 16850 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:03 | Normal | 501.3 | 488.3 | 414.1 | 7.9 | 3.7 | 4.2 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7124 | 1 | 40.1 | 97784.5 | 16850 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:08 | Normal | 503.5 | 473.1 | 429.4 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 4616 | 1 | 39.5 | 97785 | 16851 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:13 | Normal | 512.8 | 492.3 | 406.6 | 7.7 | 3.7 | 4.1 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 59.94 | 60 | 7066 | 1 | 39 | 97785.4 | 16851 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:18 | Normal | 507.8 | 480 | 401.7 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 6807 | 1 | 39.3 | 97786 | 16851 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:23 | Normal | 504.3 | 488.1 | 405 | 6.3 | 3 | 3.5 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5735 | 1 | 39.5 | 97786.6 | 16851 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:28 | Normal | 507.5 | 494.2 | 411.8 | 5.8 | 2.7 | 3.1 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 13 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 5192 | 1 | 39.1 | 97787 | 16851 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:33 | Normal | 515.5 | 500.5 | 383.8 | 5.2 | 2.4 | 3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4645 | 1 | 38.9 | 97787.4 | 16851 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:38 | Normal | 518.6 | 499.6 | 395 | 4.4 | 2 | 2.5 | 132.9 | 132.8 | 133 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3857 | 1 | 38.7 | 97787.8 | 16851 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:43 | Normal | 525.4 | 474.4 | 383.8 | 6 | 2.9 | 3.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.93 | 60.01 | 59.99 | 5507 | 1 | 38.5 | 97788.3 | 16851 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:48 | Normal | 522.5 | 475.8 | 384.5 | 6 | 2.8 | 3.5 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 5482 | 1 | 38.4 | 97788.7 | 16851 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:53 | Normal | 521.7 | 477.3 | 379.6 | 5.7 | 2.6 | 3.4 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 12.8 | 13 | 13 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 5138 | 1 | 38.4 | 97789.2 | 16851 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:58 | Normal | 524.1 | 479 | 383 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 4795 | 1 | 38.3 | 97789.6 | 16851 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:03 | Normal | 524.5 | 473.5 | 370.5 | 5.1 | 2.4 | 3.1 | 133 | 133.1 | 133.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.13 | 60.07 | 60.06 | 4581 | 1 | 38.3 | 97790 | 16851 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:08 | Normal | 521.3 | 473.6 | 383.5 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4136 | 1 | 38.2 | 97790.4 | 16852 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:13 | Normal | 524.5 | 476.5 | 352.6 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 3998 | 1 | 37.9 | 97790.7 | 16852 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:18 | Normal | 530.9 | 478.5 | 341 | 4.2 | 2 | 2.7 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3696 | 1 | 37.5 | 97791 | 16852 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:23 | Normal | 524.7 | 465 | 341 | 4 | 1.8 | 2.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 3435 | 1 | 37.2 | 97791.3 | 16852 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:28 | Normal | 522 | 461.4 | 361.4 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 131.8 | 131.7 | 132 | 7 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.99 | 59.92 | 2722 | 1 | 36.8 | 97791.6 | 16852 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:33 | Normal | 511.3 | 441.3 | 330.9 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1108 | 1 | 38.1 | 97791.7 | 16852 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:38 | Normal | 531.3 | 454.3 | 383 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60.03 | 59.91 | 59.98 | 2652 | 1 | 35.7 | 97791.9 | 16852 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:43 | Normal | 526.8 | 454.1 | 410.9 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.92 | 60.03 | 60.01 | 2193 | 1 | 35.1 | 97792.1 | 16852 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:48 | Normal | 529 | 442.4 | 379 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2086 | 1 | 34.7 | 97792.3 | 16852 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:53 | Normal | 525.6 | 433.6 | 364 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 132.9 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 1804 | 1 | 34.2 | 97792.5 | 16852 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:58 | Normal | 526 | 441.1 | 346 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1584 | 1 | 33.7 | 97792.6 | 16852 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:03 | Normal | 527.7 | 433.3 | 358 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 1373 | 1 | 34.9 | 97792.7 | 16852 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:08 | Normal | 527.3 | 382.3 | 346.6 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 1138 | 1 | 37.2 | 97792.8 | 16853 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:13 | Normal | 515.6 | 370 | 326.8 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 925 | 1 | 38.5 | 97792.9 | 16853 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:18 | Normal | 512 | 301.1 | 328.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 59.93 | 687 | 1 | 39.1 | 97793 | 16853 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:23 | Normal | 517.5 | 200 | 343.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132.3 | 132.3 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 592 | 1 | 39.3 | 97793 | 16853 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:28 | Normal | 514.6 | 200 | 320.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 480 | 1 | 39.3 | 97793.1 | 16853 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:33 | Normal | 517.9 | 200.2 | 323.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 60.01 | 59.98 | 394 | 1 | 39.2 | 97793.1 | 16853 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:38 | Normal | 489.2 | 199.8 | 327.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 305 | 1 | 39 | 97793.2 | 16853 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:43 | Normal | 506.1 | 200 | 269.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 264 | 1 | 38.7 | 97793.2 | 16853 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:48 | Normal | 489.8 | 209.3 | 290 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 245 | 1 | 38.4 | 97793.2 | 16853 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:53 | Normal | 472.9 | 199.8 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 158 | 1 | 38 | 97793.2 | 16853 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:58 | Normal | 478 | 199.9 | 219.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.04 | 59.99 | 112 | 1 | 37.7 | 97793.2 | 16853 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 17:03 | Normal | 469.3 | 198.8 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 73 | 1 | 37.3 | 97793.2 | 16853 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 17:08 | Normal | 474.1 | 197.1 | 208.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27 | 1 | 36.9 | 97793.2 | 16854 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 17:13 | Normal | 432 | 331.9 | 359.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 36.6 | 97793.2 | 16854 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0