## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-02 06:07 | Wait | 495.3 | 495.2 | 495.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 0 | 0 | 5.8 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-02 06:08 | Normal | 338.6 | 343.3 | 344.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 0.3 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-02 06:09 | Normal | 347.8 | 296.8 | 315.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 0 | 1 | 1 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-02 06:10 | Normal | 340.7 | 318.2 | 345.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 1.5 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-02 06:14 | Wait | 487.3 | 487.1 | 487.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 5.3 | 96808.7 | 16659 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-02 06:15 | Normal | 429.1 | 480.1 | 419.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 3.9 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:20 | Normal | 442.8 | 537.4 | 427.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 60.06 | 59.97 | 59.89 | 1 | 1 | 5.7 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:25 | Normal | 495.2 | 556.7 | 398.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.95 | 59.88 | 60.12 | 20 | 1 | 7.2 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:30 | Normal | 513.7 | 561.6 | 425.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 49 | 1 | 8.4 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:35 | Normal | 515.6 | 540.3 | 502.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60.04 | 138 | 1 | 9.4 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:40 | Normal | 534.9 | 560 | 510.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.95 | 60.03 | 60.04 | 148 | 1 | 10.4 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:45 | Normal | 520.9 | 443 | 472.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.15 | 60.15 | 245 | 1 | 11 | 96808.7 | 16660 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:50 | Normal | 517 | 543.4 | 434.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 281 | 1 | 11.8 | 96808.8 | 16660 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 06:55 | Normal | 535.5 | 405.1 | 490.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 302 | 1 | 12.4 | 96808.8 | 16660 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:00 | Normal | 527.7 | 354.1 | 473.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 322 | 1 | 12.9 | 96808.8 | 16660 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:05 | Normal | 532.5 | 295.7 | 446 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 338 | 1 | 13.4 | 96808.8 | 16660 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:10 | Normal | 549.5 | 388.1 | 456.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 393 | 1 | 13.9 | 96808.9 | 16660 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:15 | Normal | 538.5 | 497.9 | 506.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 518 | 1 | 14.5 | 96808.9 | 16661 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:20 | Normal | 551.6 | 488.5 | 516.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 597 | 1 | 15 | 96809 | 16661 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:25 | Normal | 552.4 | 583.8 | 519.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.09 | 825 | 1 | 15.8 | 96809 | 16661 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:30 | Normal | 548.3 | 586.9 | 521.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 891 | 1 | 16.8 | 96809.1 | 16661 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:35 | Normal | 565.1 | 583.6 | 523.7 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 993 | 1 | 17.8 | 96809.2 | 16661 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:40 | Normal | 559.1 | 584.6 | 535.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.13 | 60.04 | 1074 | 1 | 18.6 | 96809.2 | 16661 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:45 | Normal | 555.1 | 581.6 | 523.1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 1127 | 1 | 19.3 | 96809.3 | 16661 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:50 | Normal | 561 | 504.5 | 504.8 | 1 | 2.1 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1472 | 1 | 20 | 96809.4 | 16661 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 07:55 | Normal | 568.1 | 533.8 | 535 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 1736 | 1 | 14.7 | 96809.6 | 16661 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:00 | Normal | 523.1 | 540.9 | 525.3 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 60.09 | 60.02 | 1994 | 1 | 16.5 | 96809.7 | 16661 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:05 | Normal | 567.2 | 540.1 | 551.8 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60.04 | 60 | 3308 | 1 | 17.9 | 96809.9 | 16661 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:10 | Normal | 550.4 | 542.8 | 515.7 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 3324 | 1 | 19.7 | 96810.2 | 16661 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:15 | Normal | 529.4 | 540.8 | 555.3 | 3.3 | 2 | 1 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.94 | 60.01 | 60.02 | 2881 | 1 | 20 | 96810.4 | 16662 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:20 | Normal | 542.2 | 534 | 555.5 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 134.4 | 134 | 134.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 60.07 | 59.88 | 3051 | 1 | 19.3 | 96810.7 | 16662 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:25 | Normal | 542.1 | 528.3 | 553.5 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.93 | 59.82 | 59.86 | 3453 | 1 | 18.8 | 96810.9 | 16662 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:30 | Normal | 549.5 | 538.7 | 549.3 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 60.04 | 59.93 | 3895 | 1 | 18.6 | 96811.2 | 16662 | 1.6 | 2.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:35 | Normal | 540.3 | 556.4 | 575.6 | 7.5 | 3.9 | 2.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 17 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 60.12 | 60.01 | 6816 | 1 | 19.7 | 96811.7 | 16662 | 2.7 | 4.8 | 3.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:40 | Normal | 531 | 532.5 | 555.5 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 60.11 | 60.26 | 60.16 | 4121 | 1 | 20.4 | 96812 | 16662 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:45 | Normal | 536.3 | 516 | 542 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 3046 | 1 | 21.1 | 96812.4 | 16662 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:50 | Normal | 539.1 | 534.8 | 543.1 | 6.8 | 4 | 2.7 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.95 | 60.14 | 60.05 | 6755 | 1 | 22.1 | 96812.9 | 16662 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 08:55 | Normal | 541.1 | 541.1 | 552.8 | 4 | 2 | 1.5 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.88 | 60.06 | 59.97 | 3517 | 1 | 23.3 | 96813.2 | 16662 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:00 | Normal | 541.1 | 529.5 | 509.6 | 3.9 | 2 | 1.6 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3551 | 1 | 24 | 96813.6 | 16662 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:05 | Normal | 529.1 | 535.6 | 524.8 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4332 | 1 | 23.6 | 96814 | 16662 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:10 | Normal | 535.8 | 529.8 | 525.1 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 134.9 | 134.8 | 135 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.94 | 59.99 | 60 | 4879 | 1 | 23.4 | 96814.4 | 16662 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:15 | Normal | 539.5 | 531.3 | 519.2 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 135 | 134.8 | 135.1 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 5313 | 1 | 23.7 | 96814.8 | 16663 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:20 | Normal | 534.8 | 528.5 | 516.3 | 5 | 2.5 | 2.3 | 134.9 | 134.7 | 135 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4751 | 1 | 23.6 | 96815.2 | 16663 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:25 | Normal | 530.9 | 527.5 | 522.6 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 60.03 | 59.98 | 59.95 | 4457 | 1 | 23.5 | 96815.6 | 16663 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:30 | Normal | 531 | 530.8 | 517 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5079 | 1 | 23.6 | 96816 | 16663 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:35 | Normal | 527.7 | 524.5 | 514.8 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.7 | 134.6 | 135 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 5102 | 1 | 23.7 | 96816.4 | 16663 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:40 | Normal | 512 | 519.8 | 511.7 | 4 | 1.9 | 2 | 134 | 134.2 | 134.4 | 9 | 9.1 | 9 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 3586 | 1 | 23.6 | 96816.8 | 16663 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:45 | Normal | 530 | 530.5 | 542.3 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 60.08 | 60.06 | 4661 | 1 | 23.7 | 96817.1 | 16663 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:50 | Normal | 526.1 | 525.4 | 537.2 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.96 | 60.07 | 60.07 | 4839 | 1 | 23.9 | 96817.5 | 16663 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 09:55 | Normal | 525.2 | 528 | 541.6 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 60.04 | 60.08 | 59.95 | 4720 | 1 | 24 | 96817.9 | 16663 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:00 | Normal | 525.1 | 528.8 | 539.5 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 4858 | 1 | 24.3 | 96818.3 | 16663 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:05 | Normal | 527.8 | 521.1 | 531.1 | 4.3 | 2.1 | 2 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 9.9 | 10 | 10 | 59.93 | 59.98 | 59.92 | 4030 | 1 | 24.6 | 96818.7 | 16663 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:10 | Normal | 525.2 | 527.1 | 541.2 | 5.7 | 2.7 | 2.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 5332 | 1 | 24.8 | 96819.1 | 16663 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:15 | Normal | 531.7 | 524.5 | 519.6 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 135 | 135.1 | 135.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6751 | 1 | 25.1 | 96819.6 | 16664 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:20 | Normal | 518.3 | 531.6 | 523.9 | 8.5 | 3.8 | 3.5 | 135.5 | 134.9 | 135.7 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60 | 59.98 | 59.88 | 7792 | 1 | 26.3 | 96820.3 | 16664 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:25 | Normal | 522 | 525.5 | 519.5 | 6.5 | 3 | 2.7 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5945 | 1 | 27.2 | 96820.9 | 16664 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:30 | Normal | 521.1 | 525.4 | 518.7 | 7 | 3.3 | 3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.11 | 60.03 | 60 | 6499 | 1 | 27.6 | 96821.4 | 16664 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:35 | Normal | 521.2 | 531.6 | 519.3 | 7.2 | 3.3 | 3 | 135.2 | 135.1 | 135.7 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.04 | 60.12 | 60.09 | 6640 | 1 | 28.3 | 96822 | 16664 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:40 | Normal | 506 | 507.8 | 516.6 | 5.1 | 2.3 | 2 | 135 | 134.7 | 135.1 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60 | 60 | 59.98 | 4305 | 1 | 29 | 96822.5 | 16664 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:45 | Normal | 525 | 524.6 | 485.2 | 9.7 | 4.6 | 4.3 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.02 | 60.05 | 60 | 9008 | 1 | 30 | 96823.4 | 16664 | 4.5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:50 | Normal | 510.8 | 494.1 | 502.3 | 11.6 | 5.6 | 4.9 | 136.8 | 136.8 | 137 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10597 | 1 | 30.9 | 96824.3 | 16664 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 10:55 | Normal | 511.1 | 489.5 | 498.5 | 11.5 | 5.6 | 5 | 136.9 | 136.8 | 137.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 10576 | 1 | 31.9 | 96825.1 | 16664 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:00 | Normal | 503.1 | 487.5 | 494.6 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 10556 | 1 | 32.7 | 96826 | 16664 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:05 | Normal | 499.3 | 488.5 | 502.1 | 11.7 | 5.6 | 4.9 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 10538 | 1 | 33.6 | 96826.9 | 16664 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:10 | Normal | 499.5 | 510.3 | 497 | 11.8 | 5.4 | 4.9 | 136.7 | 136.8 | 137 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 10527 | 1 | 34.6 | 96827.8 | 16664 | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:15 | Normal | 503.1 | 508.8 | 485.1 | 11.7 | 5.4 | 5 | 136.9 | 137 | 137.2 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10540 | 1 | 35.4 | 96828.7 | 16665 | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:20 | Normal | 500.6 | 507.3 | 475.1 | 11.7 | 5.4 | 5.1 | 136.8 | 136.8 | 137 | 25.5 | 26 | 25.9 | 59.97 | 60 | 60.02 | 10529 | 1 | 36.1 | 96829.5 | 16665 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:25 | Normal | 497.4 | 502 | 476.1 | 11.8 | 5.3 | 5.1 | 136.9 | 136.9 | 137.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 10525 | 1 | 37 | 96830.4 | 16665 | 5.5 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:30 | Normal | 492.5 | 507.3 | 475.3 | 11.8 | 5.3 | 5.1 | 136.7 | 136.8 | 137.1 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 10409 | 1 | 37.6 | 96831.3 | 16665 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:35 | Normal | 490.5 | 492.9 | 470.7 | 11.8 | 5.3 | 5.1 | 136.8 | 136.9 | 137 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10336 | 1 | 38.2 | 96832.1 | 16665 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:40 | Normal | 496.5 | 465.5 | 481.3 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 137 | 137.1 | 137 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60 | 60.03 | 60 | 10381 | 1 | 38.4 | 96833 | 16665 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:45 | Normal | 497 | 461.3 | 481.5 | 11.6 | 5.6 | 5 | 137 | 137 | 137.2 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 10255 | 1 | 38.5 | 96833.8 | 16665 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:50 | Normal | 496.5 | 467.5 | 454.2 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136.9 | 137 | 137.3 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 10303 | 1 | 38.8 | 96834.7 | 16665 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 11:55 | Normal | 493.4 | 484.1 | 459.7 | 11.6 | 5.4 | 5.2 | 137 | 137.3 | 137.3 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 10263 | 1 | 39.3 | 96835.5 | 16665 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:00 | Normal | 490.7 | 467.1 | 460.3 | 11.5 | 5.5 | 5.2 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 24.7 | 25 | 25 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10177 | 1 | 39.1 | 96836.4 | 16665 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:05 | Normal | 495.2 | 490 | 458 | 11.1 | 5.1 | 5.1 | 136.8 | 137 | 137 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 9929 | 1 | 39 | 96837.2 | 16665 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:10 | Normal | 494 | 498.2 | 457.3 | 11.8 | 5.2 | 5.4 | 137 | 137.1 | 137.2 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 10453 | 1 | 38.7 | 96838 | 16665 | 5.5 | 6.4 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:15 | Normal | 492.5 | 470.6 | 458 | 12 | 5.6 | 5.5 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 10604 | 1 | 38.9 | 96838.9 | 16666 | 5.6 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:20 | Normal | 496.5 | 463.3 | 459.9 | 13.3 | 6.5 | 6.1 | 137.1 | 137.2 | 137.3 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60 | 59.99 | 60 | 11815 | 1 | 39.6 | 96839.8 | 16666 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:25 | Normal | 506.5 | 494.1 | 463.8 | 8 | 3.9 | 3.4 | 136.2 | 136 | 136.2 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7173 | 1 | 39.5 | 96840.3 | 16666 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:30 | Normal | 504.8 | 469.8 | 463.3 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.9 | 137 | 136.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 9976 | 1 | 39.5 | 96841.1 | 16666 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:35 | Normal | 499.8 | 474.1 | 462 | 10.9 | 5.1 | 5.1 | 137 | 137 | 137.1 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 9768 | 1 | 39.6 | 96841.9 | 16666 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:40 | Normal | 496.3 | 476.6 | 460.8 | 10.6 | 5 | 4.8 | 136.8 | 136.6 | 137.1 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 9410 | 1 | 40 | 96842.7 | 16666 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:45 | Normal | 501 | 464.2 | 484.2 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9754 | 1 | 40.2 | 96843.5 | 16666 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:50 | Normal | 496.4 | 482.6 | 470.9 | 5 | 2.2 | 2 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 10 | 10.2 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 4060 | 1 | 39.9 | 96844.3 | 16666 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 12:55 | Normal | 503.5 | 488.6 | 459 | 10.5 | 4.8 | 4.6 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9298 | 1 | 40 | 96845.1 | 16666 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:00 | Normal | 503.5 | 492.1 | 434.9 | 10 | 4.3 | 4.8 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8760 | 1 | 40.5 | 96845.8 | 16666 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:05 | Normal | 508.2 | 466.2 | 420.9 | 6 | 2.6 | 3.1 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 5177 | 1 | 39.8 | 96846.5 | 16666 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:10 | Normal | 503.8 | 481.2 | 418.3 | 6.3 | 3 | 3.3 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60 | 60.02 | 59.98 | 5566 | 1 | 39.4 | 96847.1 | 16666 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:15 | Normal | 498.6 | 456.1 | 433.6 | 10 | 4.7 | 4.9 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8759 | 1 | 39.3 | 96847.8 | 16667 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:20 | Normal | 500.6 | 458.3 | 438.5 | 9.7 | 4.6 | 4.7 | 135.9 | 135.7 | 136 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.86 | 59.84 | 59.81 | 8587 | 1 | 39.6 | 96848.6 | 16667 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:25 | Normal | 505.5 | 465.8 | 436 | 9.3 | 4.4 | 4.6 | 136 | 136 | 136.2 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 59.9 | 59.97 | 59.99 | 8319 | 1 | 40.2 | 96849.3 | 16667 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:30 | Normal | 508.3 | 463.6 | 434 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 135.9 | 136 | 136.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8191 | 1 | 39.8 | 96849.9 | 16667 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:35 | Normal | 507.6 | 478 | 435.9 | 9 | 4.2 | 4.4 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 8070 | 1 | 39.7 | 96850.6 | 16667 | 4.1 | 5 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:40 | Normal | 511.6 | 483.8 | 443.1 | 8.7 | 4.1 | 4 | 135.6 | 135.8 | 135.9 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 7787 | 1 | 39.7 | 96851.3 | 16667 | 4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:45 | Normal | 510.5 | 486.6 | 453.3 | 8.6 | 4.1 | 3.5 | 135.7 | 135.8 | 136 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 7511 | 1 | 39.8 | 96851.9 | 16667 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:50 | Normal | 505.9 | 494.8 | 436.6 | 8.4 | 3.9 | 3.8 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7470 | 1 | 40 | 96852.6 | 16667 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 13:55 | Normal | 510.6 | 493.7 | 448 | 8.1 | 3.8 | 3.3 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 7108 | 1 | 40 | 96853.2 | 16667 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:00 | Normal | 513 | 497.1 | 411.5 | 8 | 3.8 | 4.1 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 7242 | 1 | 39.8 | 96853.8 | 16667 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:05 | Normal | 519.6 | 496.4 | 407.2 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.94 | 59.92 | 59.99 | 7058 | 1 | 39.5 | 96854.4 | 16667 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:10 | Normal | 516.9 | 501.8 | 413.9 | 7.5 | 3.5 | 4 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60 | 60.01 | 59.94 | 6881 | 1 | 39.3 | 96854.9 | 16667 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:15 | Normal | 522 | 501.3 | 401.8 | 7.1 | 3.4 | 4 | 135.2 | 135 | 135.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.99 | 59.92 | 6616 | 1 | 39.2 | 96855.5 | 16668 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:20 | Normal | 514 | 503.1 | 411.5 | 7 | 3.2 | 3.5 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 6290 | 1 | 39 | 96856.1 | 16668 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:25 | Normal | 518.6 | 504.3 | 411.1 | 6.7 | 3 | 3.4 | 135 | 134.9 | 135.3 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 5998 | 1 | 38.5 | 96856.6 | 16668 | 3 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:30 | Normal | 521 | 512.1 | 378.6 | 6.5 | 2.6 | 3.7 | 134.9 | 134.6 | 135 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.9 | 59.9 | 59.87 | 5750 | 1 | 38.2 | 96857 | 16668 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:35 | Normal | 518.3 | 473.7 | 386.6 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5565 | 1 | 37.8 | 96857.5 | 16668 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:40 | Normal | 519.7 | 476 | 381.1 | 6 | 2.8 | 3.5 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 60.07 | 60.01 | 5379 | 1 | 37.6 | 96858 | 16668 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:45 | Normal | 522.6 | 478.4 | 371.1 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 5063 | 1 | 37.4 | 96858.4 | 16668 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:50 | Normal | 523.4 | 481.9 | 387.9 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 4678 | 1 | 37.3 | 96858.8 | 16668 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 14:55 | Normal | 519.8 | 477.8 | 415.9 | 5.1 | 2.4 | 1.9 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.13 | 60.11 | 60.07 | 4207 | 1 | 36.9 | 96859.2 | 16668 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:00 | Normal | 523.7 | 481.9 | 356.9 | 5 | 2.2 | 2.9 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.09 | 60.04 | 60 | 4291 | 1 | 36.5 | 96859.5 | 16668 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:05 | Normal | 523.8 | 478.8 | 343.1 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 4019 | 1 | 36.1 | 96859.9 | 16668 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:10 | Normal | 523.8 | 469.8 | 341.1 | 4.4 | 2 | 2.7 | 133.7 | 133.5 | 134 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.03 | 59.98 | 59.94 | 3743 | 1 | 35.7 | 96860.2 | 16668 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:15 | Normal | 525.4 | 465.5 | 362.8 | 4.1 | 1.8 | 2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 3329 | 1 | 35.2 | 96860.5 | 16669 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:20 | Normal | 525.8 | 470.8 | 337.8 | 3.8 | 1.7 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3174 | 1 | 34.5 | 96860.8 | 16669 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:25 | Normal | 530 | 462.9 | 310.2 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2962 | 1 | 34 | 96861 | 16669 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:30 | Normal | 526.8 | 465.8 | 297.8 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 2674 | 1 | 33.5 | 96861.3 | 16669 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:35 | Normal | 527 | 454.6 | 281.3 | 3 | 1.3 | 2.1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 2414 | 1 | 32.9 | 96861.5 | 16669 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:40 | Normal | 527 | 437.8 | 299.9 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 2088 | 1 | 32.4 | 96861.7 | 16669 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:45 | Normal | 526.8 | 416.7 | 257 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 133 | 132.7 | 133 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60 | 60.04 | 1929 | 1 | 32 | 96861.8 | 16669 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:50 | Normal | 524 | 438.8 | 274 | 2.3 | 1 | 1.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.92 | 60.07 | 60 | 1695 | 1 | 31.4 | 96862 | 16669 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 15:55 | Normal | 523.8 | 429.1 | 344.6 | 2 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1405 | 1 | 32.3 | 96862.1 | 16669 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:00 | Normal | 523.8 | 401.5 | 333.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1217 | 1 | 34.6 | 96862.2 | 16669 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:05 | Normal | 520.1 | 395.8 | 315 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1003 | 1 | 35.9 | 96862.3 | 16669 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:10 | Normal | 517 | 324.6 | 300.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 801 | 1 | 36.6 | 96862.4 | 16669 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:15 | Normal | 518.7 | 200 | 299 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.8 | 2 | 2 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 625 | 1 | 36.7 | 96862.5 | 16670 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:20 | Normal | 518.2 | 200 | 314.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.9 | 59.9 | 504 | 1 | 36.6 | 96862.5 | 16670 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:25 | Normal | 507 | 199.6 | 310.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 406 | 1 | 36.4 | 96862.5 | 16670 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:30 | Normal | 497.3 | 199 | 298 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 315 | 1 | 36.1 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:35 | Normal | 507.4 | 200 | 252.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 59.9 | 59.95 | 193 | 1 | 35.8 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:40 | Normal | 489.1 | 199.9 | 394 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 172 | 1 | 35.4 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:45 | Normal | 472.1 | 200.1 | 364.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 142 | 1 | 35.1 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:50 | Normal | 491.2 | 200 | 389 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 110 | 1 | 34.7 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 16:55 | Normal | 423.5 | 200 | 424.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 84 | 1 | 34.4 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:00 | Normal | 472.5 | 201.8 | 444 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 46 | 1 | 34 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:05 | Normal | 438.3 | 197.5 | 394 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15 | 1 | 33.7 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:10 | Normal | 368 | 268.5 | 318 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 33.3 | 96862.6 | 16670 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:15 | Normal | 451.5 | 413.8 | 381.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 33 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:20 | Normal | 472.4 | 471.7 | 474.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 32.6 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:25 | Normal | 436.5 | 395.9 | 431.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 32.2 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:30 | Normal | 364.6 | 356 | 362.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 31.8 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-02 17:35 | Normal | 198 | 198.6 | 196.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 31.3 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0