## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-20 06:06 | Normal | 480.1 | 488.3 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 9.6 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:06 | Normal | 464.1 | 500.6 | 455 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 9.9 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:08 | Normal | 458.2 | 516.1 | 434 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 11.3 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:09 | Normal | 414.1 | 511.3 | 445 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.97 | 60.07 | 0 | 1 | 11.9 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:10 | Normal | 399.6 | 521.3 | 416.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 12.5 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:11 | Normal | 401.1 | 505.3 | 428 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.1 | 60.05 | 0 | 1 | 13.1 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:12 | Normal | 375.1 | 464.1 | 401 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 13.5 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:14 | Normal | 339.6 | 422 | 372 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 1 | 1 | 14 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:15 | Normal | 377 | 394.5 | 338.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 12 | 1 | 14.5 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:16 | Normal | 517.3 | 372.1 | 245.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 15 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:17 | Normal | 486.1 | 540.5 | 447.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.05 | 60.07 | 60.11 | 1 | 1 | 15.5 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:18 | Normal | 483.1 | 542.6 | 419.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60 | 59.98 | 60.11 | 14 | 1 | 15.9 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:19 | Normal | 482.9 | 538.1 | 406.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.11 | 60.01 | 60 | 31 | 1 | 16.3 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:20 | Normal | 492.2 | 542.2 | 347.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 60.04 | 60.09 | 52 | 1 | 16.7 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:21 | Normal | 483.6 | 544 | 336.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 60.02 | 60.03 | 60.19 | 55 | 1 | 17.1 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:22 | Normal | 511.1 | 526.1 | 314.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60 | 60 | 102 | 1 | 17.4 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:23 | Normal | 492.2 | 509.3 | 284.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 127 | 1 | 17.7 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:24 | Normal | 486.9 | 511.1 | 298.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 134 | 1 | 18 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:25 | Normal | 480.1 | 504.3 | 315.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 146 | 1 | 18.3 | 97852.2 | 16866 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:26 | Normal | 500.2 | 545.2 | 328.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.9 | 60.06 | 59.97 | 123 | 1 | 18.6 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:27 | Normal | 513.2 | 529.3 | 383.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 59.92 | 170 | 1 | 19 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:28 | Normal | 504.8 | 524.5 | 457.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.99 | 59.91 | 213 | 1 | 19.2 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:29 | Normal | 493.3 | 531.3 | 453.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.07 | 59.88 | 59.93 | 229 | 1 | 19.4 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:30 | Normal | 519.1 | 545.1 | 433.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.94 | 59.86 | 214 | 1 | 19.5 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:31 | Normal | 511.3 | 548.2 | 443.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.12 | 59.98 | 59.98 | 218 | 1 | 19.7 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:32 | Normal | 519.4 | 551.1 | 435.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.99 | 59.95 | 201 | 1 | 19.9 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:33 | Normal | 507.2 | 528.5 | 468.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 232 | 1 | 20.1 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:34 | Normal | 504.1 | 524.1 | 496.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 0.8 | 1 | 1 | 60.08 | 59.98 | 60.01 | 237 | 1 | 20.2 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:35 | Normal | 502.3 | 517.3 | 499.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60.03 | 60.14 | 240 | 1 | 20.4 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:36 | Normal | 516.2 | 520 | 513.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.13 | 233 | 1 | 20.5 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:37 | Normal | 509.2 | 509.4 | 513.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 234 | 1 | 20.7 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:38 | Normal | 520.1 | 504.3 | 496.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60 | 59.98 | 226 | 1 | 20.8 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:39 | Normal | 512.3 | 516.3 | 498.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 229 | 1 | 20.9 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:40 | Normal | 508.1 | 513.8 | 498.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 230 | 1 | 21.1 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:41 | Normal | 503.3 | 515.3 | 503.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 229 | 1 | 21.2 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:42 | Normal | 507.3 | 520.2 | 517.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.89 | 60.03 | 59.98 | 225 | 1 | 21.3 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:43 | Normal | 526.1 | 507.3 | 500 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 225 | 1 | 21.5 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:44 | Normal | 505.8 | 501 | 499.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 240 | 1 | 21.6 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:45 | Normal | 521.2 | 501.4 | 515.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60.08 | 60.03 | 59.94 | 235 | 1 | 21.7 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:46 | Normal | 522.8 | 515.3 | 511.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.08 | 59.94 | 230 | 1 | 21.8 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:47 | Normal | 502.9 | 486.4 | 473.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 232 | 1 | 21.9 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:48 | Wait | 489 | 489 | 489 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 8.5 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:48 | Wait | 497.1 | 497.1 | 497.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 8.7 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:48 | Wait | 503.5 | 503.4 | 503.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 9 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:48 | Wait | 507.8 | 507.8 | 507.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 9.1 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:48 | Wait | 510.4 | 510.4 | 510.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 9.4 | 97852.2 | 16865 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:48 | Normal | 520.3 | 508.3 | 476 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 0.8 | 1 | 1 | 60.13 | 60.01 | 59.97 | 222 | 1 | 22 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:49 | Normal | 514.6 | 501.3 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 60.01 | 60.12 | 205 | 1 | 22.1 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:50 | Normal | 503 | 509.1 | 466.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60 | 205 | 1 | 22.3 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:51 | Normal | 506.7 | 503.2 | 502.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 60.06 | 198 | 1 | 22.4 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:52 | Normal | 501.4 | 524.6 | 518.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 187 | 1 | 22.5 | 97852.3 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:53 | Normal | 503.1 | 476.5 | 486.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 215 | 1 | 22.6 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:54 | Normal | 509.6 | 489.2 | 486.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 240 | 1 | 22.7 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:55 | Normal | 520.8 | 477.3 | 477.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.09 | 60.04 | 263 | 1 | 22.8 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:56 | Normal | 513.1 | 457.8 | 454.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.09 | 59.99 | 291 | 1 | 22.8 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:57 | Normal | 524 | 399.3 | 440.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.1 | 60.15 | 311 | 1 | 22.9 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 06:59 | Normal | 521.9 | 380.3 | 450.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 319 | 1 | 23 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:00 | Normal | 519.8 | 516.4 | 462 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 387 | 1 | 23.1 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:01 | Normal | 524.2 | 503 | 478.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 406 | 1 | 23.2 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:02 | Normal | 520.5 | 445.2 | 488.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 401 | 1 | 23.3 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:03 | Normal | 509 | 427.5 | 478.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 376 | 1 | 23.4 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:04 | Normal | 509 | 422.7 | 486.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.95 | 360 | 1 | 23.5 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:05 | Normal | 504.8 | 365.9 | 452 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 359 | 1 | 23.6 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:06 | Normal | 507.6 | 349.7 | 419 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 384 | 1 | 23.6 | 97852.4 | 16866 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:07 | Normal | 525.6 | 358.3 | 462.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 432 | 1 | 23.7 | 97852.4 | 16866 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:08 | Normal | 513.3 | 306.9 | 468.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.01 | 60.09 | 474 | 1 | 23.8 | 97852.4 | 16866 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:09 | Normal | 518.9 | 354.3 | 488.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 543 | 1 | 23.9 | 97852.4 | 16866 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:10 | Normal | 533.6 | 419.3 | 511.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 629 | 1 | 24 | 97852.5 | 16867 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:11 | Normal | 530.5 | 532.2 | 538.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 831 | 1 | 24.1 | 97852.5 | 16867 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:12 | Normal | 554.1 | 576 | 537.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1047 | 1 | 24.3 | 97852.5 | 16867 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:13 | Normal | 554.5 | 510.2 | 531.6 | 1.4 | 1 | 0.7 | 133.9 | 133.6 | 134.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1222 | 1 | 24.4 | 97852.5 | 16867 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:14 | Normal | 550.6 | 501.8 | 532.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 134 | 133.6 | 134.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 60 | 60.01 | 1354 | 1 | 24.5 | 97852.5 | 16867 | 0.3 | 1.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:15 | Normal | 551.4 | 491.1 | 538.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1506 | 1 | 24.6 | 97852.5 | 16867 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:16 | Normal | 556.5 | 515.5 | 530.4 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1609 | 1 | 24.4 | 97852.6 | 16867 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:17 | Normal | 552 | 518.4 | 530.5 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1696 | 1 | 20.6 | 97852.6 | 16867 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:18 | Normal | 550.2 | 569.6 | 528.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1802 | 1 | 19.6 | 97852.6 | 16867 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:19 | Normal | 543.1 | 569.9 | 534.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 1823 | 1 | 19.3 | 97852.7 | 16867 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:20 | Normal | 551.3 | 570.8 | 528.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1827 | 1 | 19.2 | 97852.7 | 16867 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:21 | Normal | 548.2 | 560 | 520.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 134.2 | 134 | 134.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1835 | 1 | 19.2 | 97852.7 | 16867 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:22 | Normal | 556 | 564 | 509.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 1816 | 1 | 19.4 | 97852.8 | 16867 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:23 | Normal | 554.8 | 570.7 | 512.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 134.1 | 134 | 134.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1803 | 1 | 19.5 | 97852.8 | 16867 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:24 | Normal | 557 | 568.6 | 499.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 134.3 | 134 | 134.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1767 | 1 | 19.6 | 97852.8 | 16867 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:25 | Normal | 558.3 | 569 | 520.8 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 1747 | 1 | 19.7 | 97852.9 | 16867 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:26 | Normal | 558.3 | 566 | 517.8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 134 | 133.9 | 134.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1702 | 1 | 19.9 | 97852.9 | 16867 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:27 | Normal | 555.2 | 563.5 | 512.7 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 134 | 133.8 | 134.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1599 | 1 | 20.1 | 97852.9 | 16867 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:28 | Normal | 557.2 | 563.6 | 521.8 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 134 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 1476 | 1 | 20.4 | 97852.9 | 16867 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:29 | Normal | 551.8 | 548.5 | 502.1 | 1.3 | 1 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60.07 | 59.99 | 1203 | 1 | 21.1 | 97853 | 16867 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:30 | Normal | 537 | 531.2 | 512.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 908 | 1 | 21.7 | 97853 | 16867 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:31 | Normal | 515.3 | 510.2 | 485.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.93 | 59.97 | 59.88 | 814 | 1 | 22.3 | 97853 | 16867 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:32 | Normal | 546.3 | 426.5 | 480.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1069 | 1 | 22.8 | 97853 | 16867 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:33 | Normal | 558.8 | 452.6 | 503.6 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 1394 | 1 | 23.4 | 97853 | 16867 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:34 | Normal | 550.8 | 456.5 | 488.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1311 | 1 | 23.9 | 97853.1 | 16867 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:36 | Normal | 536.8 | 444.8 | 479.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 806 | 1 | 24.4 | 97853.1 | 16867 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:36 | Normal | 540.5 | 480 | 494.9 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 1024 | 1 | 24.8 | 97853.1 | 16867 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:38 | Normal | 536.6 | 475.2 | 492.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 731 | 1 | 25.2 | 97853.1 | 16867 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:39 | Normal | 532.7 | 461.3 | 488.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 662 | 1 | 25.6 | 97853.1 | 16867 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:40 | Normal | 512.1 | 418.3 | 517 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.1 | 60.08 | 60.16 | 708 | 1 | 25.9 | 97853.1 | 16867 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:41 | Normal | 532 | 485.3 | 492.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 855 | 1 | 26.2 | 97853.1 | 16867 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:42 | Normal | 523.6 | 500.1 | 493.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 974 | 1 | 26.5 | 97853.2 | 16867 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:43 | Normal | 519 | 478.3 | 536 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1080 | 1 | 26.8 | 97853.2 | 16867 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:44 | Normal | 553.3 | 484.8 | 521.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 134 | 133.7 | 134.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1798 | 1 | 27 | 97853.2 | 16867 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:45 | Normal | 563.4 | 497.6 | 528.1 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2203 | 1 | 24.4 | 97853.2 | 16867 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:46 | Normal | 564.1 | 489.1 | 534.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2296 | 1 | 23.4 | 97853.3 | 16867 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:47 | Normal | 568.1 | 498.2 | 539.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 59.93 | 2337 | 1 | 23.5 | 97853.3 | 16867 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:48 | Normal | 564.1 | 504.2 | 534.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2339 | 1 | 23.9 | 97853.4 | 16867 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:49 | Normal | 566.8 | 519.8 | 527.6 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 60.12 | 60.04 | 2329 | 1 | 24.5 | 97853.4 | 16867 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:50 | Normal | 559.1 | 521 | 514.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2300 | 1 | 25.1 | 97853.4 | 16867 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:51 | Normal | 562 | 513.5 | 530.6 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 2191 | 1 | 25.7 | 97853.5 | 16867 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:52 | Normal | 562.8 | 524.4 | 529.6 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 134 | 133.7 | 134.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1765 | 1 | 26.2 | 97853.5 | 16867 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:53 | Normal | 548.2 | 518.6 | 515.1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1287 | 1 | 26.6 | 97853.5 | 16867 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:54 | Normal | 536.9 | 496 | 520.2 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3 | 3 | 3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 1111 | 1 | 27.2 | 97853.6 | 16867 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:55 | Normal | 537.4 | 512.5 | 511.8 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 1218 | 1 | 27.8 | 97853.6 | 16867 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:56 | Normal | 558.5 | 538.2 | 527.8 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 134 | 133.7 | 134.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1694 | 1 | 27.9 | 97853.6 | 16867 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:57 | Normal | 537.5 | 526.9 | 531.7 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60.03 | 59.93 | 2520 | 1 | 27 | 97853.6 | 16867 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:58 | Normal | 558.8 | 529.2 | 531.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.89 | 59.98 | 59.98 | 2644 | 1 | 27 | 97853.7 | 16867 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 07:59 | Normal | 530.8 | 514 | 521.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.04 | 60.07 | 1186 | 1 | 27.4 | 97853.7 | 16867 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:00 | Normal | 513.8 | 486.4 | 511.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 1124 | 1 | 28.1 | 97853.7 | 16867 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:01 | Normal | 512.9 | 480.5 | 507.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 993 | 1 | 28.6 | 97853.7 | 16867 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:02 | Normal | 498.5 | 462.5 | 513.3 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.07 | 60.11 | 2500 | 1 | 28.7 | 97853.8 | 16867 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:03 | Normal | 533.9 | 524.2 | 523 | 3.8 | 2.8 | 0.7 | 134.7 | 134.6 | 135 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 3439 | 1 | 27.8 | 97853.8 | 16867 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:04 | Normal | 536.4 | 530 | 520.3 | 3.6 | 2.8 | 0.7 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3358 | 1 | 27.9 | 97853.9 | 16867 | 0.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:05 | Normal | 537.3 | 521.7 | 531.2 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 134.8 | 134.7 | 135 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.12 | 60.01 | 3380 | 1 | 28.3 | 97853.9 | 16867 | 0.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:06 | Normal | 530.2 | 527.3 | 542.4 | 4 | 3 | 0.7 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 59.96 | 59.98 | 3640 | 1 | 28.7 | 97854 | 16867 | 0.3 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:07 | Normal | 526.3 | 525.4 | 538.5 | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.02 | 59.93 | 59.99 | 3092 | 1 | 29.2 | 97854.1 | 16867 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:08 | Normal | 520.1 | 490 | 524 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 134 | 133.9 | 134.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2197 | 1 | 29.7 | 97854.1 | 16867 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:09 | Normal | 525.1 | 516.5 | 533.6 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 134 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1810 | 1 | 29.7 | 97854.1 | 16867 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:10 | Normal | 527.8 | 513.8 | 529.7 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60.08 | 2154 | 1 | 29.7 | 97854.2 | 16868 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:11 | Normal | 526.3 | 521.6 | 536.1 | 3 | 2.1 | 0.8 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.97 | 60.07 | 2712 | 1 | 29.7 | 97854.2 | 16868 | 0.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:12 | Normal | 528 | 517.5 | 535 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 134 | 133.5 | 134 | 5.9 | 6 | 6 | 59.91 | 59.95 | 59.85 | 2319 | 1 | 29.8 | 97854.2 | 16868 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:14 | Normal | 531 | 512.9 | 518.9 | 2 | 1.3 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 1734 | 1 | 29.9 | 97854.3 | 16868 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:15 | Normal | 497.1 | 513.4 | 516.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.7 | 133.5 | 134 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1396 | 1 | 30.2 | 97854.3 | 16868 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:16 | Normal | 519.3 | 518.3 | 544.3 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.89 | 3076 | 1 | 30.2 | 97854.3 | 16868 | 0.4 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:17 | Normal | 534.5 | 528.3 | 554.5 | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 9.9 | 10 | 10 | 59.95 | 60.03 | 59.96 | 3970 | 1 | 30.1 | 97854.4 | 16868 | 0.4 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:18 | Normal | 528.6 | 524.9 | 559.3 | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60 | 59.97 | 60 | 3955 | 1 | 30.4 | 97854.5 | 16868 | 0.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:19 | Normal | 523.4 | 524.3 | 554.8 | 4 | 2.7 | 0.9 | 134.9 | 134.6 | 135 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.05 | 59.81 | 60 | 3623 | 1 | 30.9 | 97854.5 | 16868 | 0.6 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:20 | Normal | 515.2 | 520.5 | 558.2 | 5.1 | 3.3 | 0.9 | 135 | 135 | 135.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.95 | 60.02 | 59.9 | 4355 | 1 | 31.3 | 97854.6 | 16868 | 1.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:21 | Normal | 518.6 | 518.2 | 550.9 | 4.8 | 2.9 | 0.8 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.08 | 59.85 | 60.02 | 3979 | 1 | 31.7 | 97854.7 | 16868 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:22 | Normal | 513.8 | 525.3 | 553.1 | 5.6 | 3.3 | 0.8 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4630 | 1 | 32.1 | 97854.7 | 16868 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:23 | Normal | 510.5 | 522.3 | 551.9 | 6 | 3.5 | 0.8 | 135.2 | 135 | 135.3 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 59.94 | 59.89 | 4927 | 1 | 32.5 | 97854.8 | 16868 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:24 | Normal | 507.4 | 517.5 | 536.6 | 6 | 3.5 | 0.8 | 135.3 | 135 | 135.7 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.97 | 59.94 | 60.06 | 4915 | 1 | 32.9 | 97854.9 | 16868 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:25 | Normal | 508.6 | 518 | 546.8 | 6 | 3.5 | 0.8 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.98 | 59.93 | 60.03 | 4895 | 1 | 33.5 | 97855 | 16868 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:26 | Normal | 505.9 | 517.1 | 563.8 | 6.1 | 3.5 | 0.8 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 60.1 | 59.86 | 4905 | 1 | 33.9 | 97855.1 | 16868 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:27 | Normal | 498.5 | 518.4 | 558.1 | 5.5 | 3.1 | 0.8 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 10.8 | 11 | 11 | 59.95 | 60.02 | 59.92 | 4357 | 1 | 34.4 | 97855.2 | 16868 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:28 | Normal | 503.4 | 517.6 | 557 | 5.9 | 3.5 | 0.8 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.97 | 60.2 | 60.03 | 4781 | 1 | 34.8 | 97855.2 | 16868 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:29 | Normal | 522.1 | 518.1 | 536.6 | 5.3 | 3.1 | 1 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.1 | 59.98 | 60.04 | 4454 | 1 | 35.1 | 97855.3 | 16868 | 1.6 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:30 | Normal | 517.7 | 508 | 529.7 | 4.6 | 2.6 | 1 | 134.8 | 134.7 | 135 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.13 | 60.05 | 60.08 | 3855 | 1 | 35.3 | 97855.4 | 16868 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:31 | Normal | 524.2 | 516.3 | 531.7 | 4.4 | 2.5 | 1 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 59.92 | 60.02 | 3720 | 1 | 35.5 | 97855.5 | 16868 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:32 | Normal | 524.3 | 514.3 | 513.9 | 5.5 | 3.2 | 1.3 | 135.3 | 135 | 135.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 4794 | 1 | 35.6 | 97855.5 | 16868 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:33 | Normal | 522.3 | 515.6 | 458.8 | 6.1 | 3.6 | 1.7 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 5464 | 1 | 35.7 | 97855.6 | 16868 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:34 | Normal | 523 | 505.2 | 493.3 | 6.1 | 3.6 | 1.8 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 5525 | 1 | 36 | 97855.7 | 16868 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:35 | Normal | 516.4 | 517.5 | 548.6 | 6 | 3.5 | 1.8 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.12 | 60.07 | 60.15 | 5461 | 1 | 36.3 | 97855.8 | 16868 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:36 | Normal | 520.4 | 514.6 | 544 | 6.1 | 3.6 | 1.8 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 59.94 | 60.01 | 59.91 | 5554 | 1 | 36.7 | 97855.9 | 16868 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:37 | Normal | 516.6 | 508.1 | 551.6 | 6.1 | 3.6 | 1.9 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 13.8 | 14 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5643 | 1 | 37 | 97856 | 16868 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:38 | Normal | 517.1 | 514.1 | 504.6 | 6.3 | 3.6 | 2.4 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5877 | 1 | 37.4 | 97856.1 | 16868 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:39 | Normal | 525.4 | 521.6 | 527.7 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5931 | 1 | 37.8 | 97856.2 | 16868 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:40 | Normal | 518 | 506 | 529.3 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 6084 | 1 | 38.2 | 97856.3 | 16868 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:41 | Normal | 516.1 | 510.5 | 517.3 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5605 | 1 | 38.6 | 97856.4 | 16868 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:42 | Normal | 506.5 | 507.8 | 511.3 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 12.8 | 13 | 13 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 5255 | 1 | 38.9 | 97856.5 | 16868 | 1.7 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:44 | Normal | 512.3 | 510.5 | 522.5 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 135.5 | 135.5 | 135.9 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 6223 | 1 | 39.2 | 97856.6 | 16868 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:44 | Normal | 507.3 | 511.3 | 517.2 | 6.6 | 3.8 | 2.6 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.06 | 59.98 | 6267 | 1 | 39.4 | 97856.7 | 16868 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:45 | Normal | 515.1 | 509.5 | 514.7 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 6289 | 1 | 39.7 | 97856.8 | 16868 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:46 | Normal | 512.3 | 512.7 | 521.3 | 6.6 | 3.8 | 2.7 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.08 | 59.99 | 60.02 | 6387 | 1 | 40 | 97856.9 | 16868 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:48 | Normal | 518.4 | 509.8 | 520.6 | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 6435 | 1 | 40.1 | 97857 | 16868 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:49 | Normal | 514.8 | 506.3 | 520 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6480 | 1 | 40.3 | 97857.1 | 16868 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-20 08:53 | Normal | 510.8 | 501.6 | 514.4 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.06 | 60.02 | 59.98 | 6693 | 1 | 41.5 | 97857.7 | 16868 | 2.2 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 08:58 | Normal | 514 | 500.2 | 506.1 | 7 | 4.2 | 3.1 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 59.96 | 60 | 6851 | 1 | 42.9 | 97858.2 | 16868 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:03 | Normal | 503.3 | 505.4 | 508.7 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 135.8 | 135.8 | 136 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 7258 | 1 | 43.9 | 97858.8 | 16868 | 2.5 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:08 | Normal | 504 | 498.8 | 512.8 | 7.8 | 4.5 | 3.4 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7544 | 1 | 45 | 97859.4 | 16868 | 2.6 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:13 | Normal | 508.2 | 495.6 | 509.7 | 8.1 | 4.8 | 3.6 | 136.1 | 136 | 136.3 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 7940 | 1 | 45.5 | 97860.1 | 16869 | 2.7 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:18 | Normal | 503.1 | 493.2 | 498.8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 135 | 134.9 | 135 | 12.7 | 13 | 12.9 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 5193 | 1 | 46.4 | 97860.7 | 16869 | 1.9 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:23 | Normal | 508.1 | 499.3 | 503.8 | 7.5 | 4.3 | 3.4 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7301 | 1 | 46 | 97861.2 | 16869 | 2.6 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:28 | Normal | 482.3 | 503.3 | 503.3 | 7.3 | 3.7 | 3 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 6575 | 1 | 46 | 97861.8 | 16869 | 2.8 | 4.6 | 3.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:33 | Normal | 471.3 | 493.6 | 502.4 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60 | 60.05 | 60.09 | 9113 | 1 | 46.7 | 97862.5 | 16869 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:38 | Normal | 457.3 | 484.3 | 504.6 | 11 | 5.2 | 4.2 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60 | 59.95 | 59.96 | 9225 | 1 | 46.9 | 97863.2 | 16869 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:43 | Normal | 458.6 | 498.5 | 491.4 | 10.7 | 5 | 4.3 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8980 | 1 | 46.5 | 97863.9 | 16869 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:48 | Normal | 459.4 | 486 | 502.8 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9822 | 1 | 46.3 | 97864.7 | 16869 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:53 | Normal | 495.5 | 496.6 | 505.6 | 5.9 | 2.9 | 2.6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5379 | 1 | 45.1 | 97865.3 | 16869 | 2.3 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 09:58 | Normal | 492.6 | 495.8 | 504.2 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 25.7 | 26 | 26 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10554 | 1 | 43.6 | 97865.8 | 16869 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:03 | Normal | 494.5 | 483.5 | 501.8 | 11.3 | 5.4 | 4.6 | 136.4 | 136.2 | 136.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 10022 | 1 | 44 | 97866.6 | 16869 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:08 | Normal | 495.4 | 479.4 | 503.2 | 12 | 5.8 | 4.9 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 10719 | 1 | 44.2 | 97867.3 | 16869 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:13 | Normal | 484.4 | 480 | 500.6 | 12.8 | 6 | 5.1 | 136.7 | 136.8 | 136.9 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11150 | 1 | 45.2 | 97868.2 | 16870 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:18 | Normal | 472.3 | 487.5 | 481 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 12.8 | 13 | 13 | 59.99 | 60.06 | 60 | 5291 | 1 | 44.5 | 97868.9 | 16870 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:23 | Normal | 498.5 | 486.5 | 503.8 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 136.6 | 136.5 | 136.5 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 10988 | 1 | 43.7 | 97869.6 | 16870 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:28 | Normal | 481.2 | 496.6 | 468.2 | 5.6 | 2.5 | 2.4 | 134.5 | 134 | 134.4 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4707 | 1 | 43.4 | 97870.2 | 16870 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:33 | Normal | 496 | 510.6 | 510.6 | 11.6 | 5.4 | 4.6 | 136.3 | 136.2 | 136.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 10324 | 1 | 42.8 | 97870.7 | 16870 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:38 | Normal | 487.4 | 499.6 | 503.5 | 12.3 | 5.7 | 5 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10882 | 1 | 43.4 | 97871.6 | 16870 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:43 | Normal | 486 | 480 | 507 | 12.2 | 5.8 | 4.8 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10665 | 1 | 43.3 | 97872.5 | 16870 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:48 | Normal | 490.6 | 498 | 517.3 | 12.2 | 5.6 | 4.6 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 10693 | 1 | 43.1 | 97873.4 | 16870 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:53 | Normal | 488 | 466.3 | 517.2 | 12 | 5.9 | 4.5 | 136.2 | 136.4 | 136.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.05 | 60.13 | 60.06 | 10406 | 1 | 43.3 | 97874.3 | 16870 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 10:58 | Normal | 481.1 | 465.3 | 521.3 | 12 | 5.8 | 4.2 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60.01 | 60 | 10156 | 1 | 43.1 | 97875.1 | 16870 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:03 | Normal | 477 | 476.7 | 470.5 | 8.6 | 4 | 3.8 | 135 | 134.9 | 135.2 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7343 | 1 | 42.6 | 97875.8 | 16870 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:08 | Normal | 479.1 | 473.6 | 478.5 | 12.4 | 5.8 | 5.3 | 136.2 | 136.1 | 136.5 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 10333 | 1 | 42.4 | 97876.7 | 16870 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:13 | Normal | 483.4 | 474.3 | 476.6 | 12.4 | 5.9 | 5.5 | 136.2 | 136.1 | 136.5 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 10925 | 1 | 42.9 | 97877.6 | 16871 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:18 | Normal | 469 | 474 | 472.8 | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4018 | 1 | 42.8 | 97878.3 | 16871 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:23 | Normal | 489.6 | 493.5 | 488.6 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136 | 136 | 136.4 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 10666 | 1 | 42 | 97878.8 | 16871 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:28 | Normal | 479.3 | 485.9 | 473.3 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 133.7 | 133.5 | 134 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4969 | 1 | 42.2 | 97879.5 | 16871 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:33 | Normal | 489.3 | 495.9 | 483.1 | 9 | 4.3 | 4 | 135.1 | 135 | 135.3 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7470 | 1 | 41.8 | 97879.9 | 16871 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:38 | Normal | 499 | 493.4 | 479 | 6 | 3 | 2.8 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 5386 | 1 | 41.7 | 97880.4 | 16871 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:43 | Normal | 499 | 499.6 | 475.1 | 7.1 | 3.4 | 3.1 | 134.2 | 134.3 | 134.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6336 | 1 | 41.8 | 97881 | 16871 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:48 | Normal | 487.2 | 498.5 | 493.9 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 132.9 | 133 | 133.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3359 | 1 | 41.9 | 97881.4 | 16871 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:53 | Normal | 500.8 | 474 | 486.1 | 6.3 | 3 | 2.7 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 13.8 | 14 | 14 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 5543 | 1 | 41.7 | 97881.7 | 16871 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 11:58 | Normal | 482.5 | 473.1 | 468.5 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 133.9 | 134 | 134.3 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5520 | 1 | 41.8 | 97882.3 | 16871 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:03 | Normal | 496.3 | 504.1 | 466.7 | 13 | 5.9 | 6 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 11826 | 1 | 42.2 | 97882.9 | 16871 | 6 | 7.1 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:08 | Normal | 484.9 | 464.3 | 461.6 | 13 | 6.3 | 6 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11458 | 1 | 43 | 97883.9 | 16871 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:13 | Normal | 477.5 | 451.2 | 449.6 | 12.6 | 6.1 | 5.8 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 10851 | 1 | 43.2 | 97884.8 | 16872 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:18 | Normal | 475.8 | 453.1 | 438.5 | 12.1 | 5.8 | 5.6 | 136 | 136.1 | 136.3 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10426 | 1 | 43.5 | 97885.7 | 16872 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:23 | Normal | 472.3 | 456.3 | 435.8 | 12.3 | 5.9 | 5.8 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10597 | 1 | 43.6 | 97886.6 | 16872 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:28 | Normal | 471 | 410.7 | 424.2 | 9.3 | 4.6 | 4.5 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 7534 | 1 | 43.4 | 97887.4 | 16872 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:33 | Normal | 473.6 | 448 | 432.5 | 12.2 | 5.9 | 5.8 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.08 | 60.04 | 60 | 10463 | 1 | 43.2 | 97888.2 | 16872 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:38 | Normal | 478.6 | 452.1 | 432.5 | 11.5 | 5.6 | 5.6 | 135.6 | 135.9 | 136 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 9999 | 1 | 43.5 | 97889.1 | 16872 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:43 | Normal | 476 | 447.5 | 436 | 11.5 | 5.6 | 5.5 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9952 | 1 | 43.4 | 97889.9 | 16872 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:48 | Normal | 479.1 | 454 | 439 | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 10168 | 1 | 43.3 | 97890.7 | 16872 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:53 | Normal | 480.6 | 454.5 | 442.5 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 135.8 | 135.8 | 136.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10008 | 1 | 43.5 | 97891.5 | 16872 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 12:58 | Normal | 485 | 457.2 | 433.6 | 6.5 | 3.2 | 3.3 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5848 | 1 | 43.2 | 97892.2 | 16872 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:03 | Normal | 477.6 | 474.1 | 447.5 | 12.3 | 5.7 | 5.8 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10734 | 1 | 43.1 | 97893 | 16872 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:08 | Normal | 478.2 | 482.6 | 445.5 | 11.5 | 5 | 5.1 | 136 | 136 | 136.2 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9746 | 1 | 43.6 | 97893.9 | 16872 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:13 | Normal | 482.3 | 473.3 | 432.8 | 10.3 | 4.6 | 4.7 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8738 | 1 | 43.5 | 97894.6 | 16873 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:18 | Normal | 480 | 473.8 | 414.5 | 10.5 | 4.7 | 5.1 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 8947 | 1 | 43.1 | 97895.4 | 16873 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:23 | Normal | 479.8 | 440.9 | 413 | 10 | 4.8 | 5 | 135.3 | 135.5 | 135.7 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8521 | 1 | 43.2 | 97896.1 | 16873 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:28 | Normal | 482.8 | 448.2 | 417 | 9.8 | 4.6 | 4.9 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 8371 | 1 | 43.1 | 97896.8 | 16873 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:33 | Normal | 481.4 | 458.9 | 412.7 | 8.3 | 4 | 4.3 | 135.1 | 135 | 135.4 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7160 | 1 | 42.9 | 97897.5 | 16873 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:38 | Normal | 486.2 | 468.8 | 420.8 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8234 | 1 | 42.9 | 97898.2 | 16873 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:43 | Normal | 463.5 | 479.4 | 422.1 | 8.1 | 3.8 | 4 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6907 | 1 | 43.1 | 97898.8 | 16873 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:48 | Normal | 483.5 | 476.3 | 415.6 | 9.5 | 4.5 | 4.9 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8318 | 1 | 42.8 | 97899.5 | 16873 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:53 | Normal | 486.4 | 471.3 | 418 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 8222 | 1 | 42.8 | 97900.2 | 16873 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 13:58 | Normal | 487.5 | 477.2 | 423.3 | 8.4 | 4 | 4.1 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7364 | 1 | 42.9 | 97900.8 | 16873 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:03 | Normal | 482.2 | 475.5 | 402.7 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 2485 | 1 | 42.6 | 97901.4 | 16873 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:08 | Normal | 494.3 | 486.3 | 405.3 | 7 | 3.3 | 3.8 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.04 | 60.01 | 60 | 6258 | 1 | 42.5 | 97901.9 | 16873 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:13 | Normal | 497.1 | 483 | 422.7 | 9.1 | 4.4 | 4.5 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.99 | 60.05 | 8171 | 1 | 42.3 | 97902.4 | 16874 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:18 | Normal | 492.6 | 482 | 392.7 | 8.5 | 4 | 4.5 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7484 | 1 | 42.8 | 97903.1 | 16874 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:23 | Normal | 494.1 | 486.3 | 388.6 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 60 | 60.01 | 6848 | 1 | 42.8 | 97903.7 | 16874 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:28 | Normal | 478 | 474.1 | 376.8 | 5.1 | 2.4 | 2.8 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60.04 | 60.03 | 4231 | 1 | 42.6 | 97904.2 | 16874 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:33 | Normal | 495.6 | 485.6 | 388.7 | 5 | 2.3 | 2.8 | 134 | 133.9 | 134.3 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4402 | 1 | 42.1 | 97904.5 | 16874 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:38 | Normal | 492 | 458.4 | 378.1 | 5.9 | 2.8 | 3.3 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.07 | 60.11 | 60.08 | 5022 | 1 | 41.7 | 97904.9 | 16874 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:43 | Normal | 503.1 | 495.2 | 388.1 | 6.6 | 3 | 3.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5869 | 1 | 41.5 | 97905.4 | 16874 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:48 | Normal | 497.5 | 460.9 | 369.6 | 6 | 2.8 | 3.5 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.05 | 60 | 5266 | 1 | 41.6 | 97905.8 | 16874 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:53 | Normal | 500.5 | 458.5 | 372.6 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 4897 | 1 | 41.5 | 97906.3 | 16874 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 14:58 | Normal | 501 | 461.5 | 365.9 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 4682 | 1 | 41.3 | 97906.6 | 16874 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:03 | Normal | 504.1 | 464.2 | 353.5 | 5.1 | 2.4 | 3.1 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 4498 | 1 | 41.1 | 97907 | 16874 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:08 | Normal | 505.5 | 462.5 | 370.6 | 5 | 2.3 | 2.7 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4181 | 1 | 40.8 | 97907.3 | 16874 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:13 | Normal | 505.3 | 464.4 | 346.3 | 4.3 | 2 | 2.6 | 134.5 | 134.4 | 134.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.9 | 59.84 | 59.88 | 3605 | 1 | 40.7 | 97907.6 | 16875 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:18 | Normal | 501.3 | 458.4 | 350.9 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 134.8 | 134.4 | 135 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2897 | 1 | 40.5 | 97907.9 | 16875 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:23 | Normal | 506.3 | 457.1 | 330.6 | 4.3 | 2 | 2.7 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 3591 | 1 | 40.3 | 97908.2 | 16875 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:28 | Normal | 507.1 | 450.3 | 336.6 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 134.5 | 134.1 | 134.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 3119 | 1 | 40.3 | 97908.5 | 16875 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:33 | Normal | 512.5 | 455.2 | 356 | 4.5 | 2 | 2.2 | 134.6 | 134.4 | 135 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3615 | 1 | 40 | 97908.7 | 16875 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:38 | Normal | 502.3 | 450.7 | 365.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 134 | 133.7 | 134.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2517 | 1 | 40 | 97909 | 16875 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:43 | Normal | 502.3 | 445.8 | 364 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1866 | 1 | 40.3 | 97909.1 | 16875 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:48 | Normal | 509.3 | 439.1 | 370 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 134 | 133.7 | 133.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 2416 | 1 | 39.7 | 97909.3 | 16875 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:53 | Normal | 499.4 | 412.3 | 345.5 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1665 | 1 | 39.5 | 97909.5 | 16875 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 15:58 | Normal | 487.9 | 405.5 | 359.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 557 | 1 | 41.7 | 97909.6 | 16875 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:03 | Normal | 510.6 | 404 | 351.5 | 1.7 | 0.8 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.96 | 60.03 | 1185 | 1 | 43.5 | 97909.6 | 16875 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:08 | Normal | 491.5 | 368.8 | 369.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 649 | 1 | 44.2 | 97909.7 | 16875 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:13 | Normal | 511.2 | 380.2 | 421.6 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1229 | 1 | 44.7 | 97909.8 | 16876 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:18 | Normal | 500 | 388.2 | 469.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1002 | 1 | 44.9 | 97909.9 | 16876 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:23 | Normal | 496.5 | 436.6 | 492 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1192 | 1 | 45 | 97909.9 | 16876 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:28 | Normal | 504.6 | 429.2 | 509.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 1367 | 1 | 45 | 97910.1 | 16876 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:33 | Normal | 500.5 | 407.6 | 455 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 988 | 1 | 44.9 | 97910.2 | 16876 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:38 | Normal | 487 | 378.3 | 417.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 510 | 1 | 44.8 | 97910.2 | 16876 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:43 | Normal | 482.5 | 342.3 | 387.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 330 | 1 | 44.5 | 97910.3 | 16876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:48 | Normal | 477.7 | 315.8 | 384.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 60 | 303 | 1 | 44.2 | 97910.3 | 16876 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:53 | Normal | 463.5 | 502.2 | 255.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 132 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 59.97 | 59.94 | 135 | 1 | 44 | 97910.3 | 16876 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 16:58 | Normal | 417.6 | 452.7 | 201 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 53 | 1 | 43.9 | 97910.3 | 16876 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:03 | Normal | 345.9 | 292.8 | 197.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 40 | 1 | 43.5 | 97910.3 | 16876 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:08 | Normal | 397.4 | 291 | 202.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9 | 1 | 43.1 | 97910.3 | 16876 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:13 | Normal | 359.5 | 340.1 | 345.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5 | 1 | 42.7 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:18 | Normal | 317.6 | 295.2 | 280.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 42.1 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:23 | Normal | 318.6 | 277.9 | 288.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 1 | 41.6 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:28 | Normal | 388.9 | 319.1 | 365.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:33 | Normal | 389 | 387.9 | 380.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.7 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-20 17:38 | Normal | 272.4 | 256.6 | 266.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 40.2 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0