## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-21 06:09 | Wait | 459.4 | 459.2 | 459.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 10.2 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:09 | Wait | 462.5 | 462.4 | 462.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 10.5 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:09 | Wait | 466.1 | 466.1 | 466.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 10.8 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:09 | Wait | 467.5 | 467.5 | 467.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 11 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:10 | Wait | 490.1 | 490 | 490 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12.4 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:10 | Wait | 491.2 | 491.1 | 491.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 12.7 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:10 | Wait | 483.5 | 483.3 | 483.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11.8 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:10 | Wait | 486.3 | 486.3 | 486.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 12.1 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:14 | Normal | 358 | 440.1 | 414 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 14.5 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:15 | Normal | 455 | 497.1 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 15.3 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:16 | Normal | 435.1 | 457.3 | 434.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 15.6 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:17 | Normal | 388 | 426.7 | 373.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 16.1 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:18 | Normal | 377 | 435 | 379 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 16.5 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:19 | Normal | 491.2 | 405.8 | 369.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 4 | 1 | 16.9 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:20 | Normal | 472.8 | 517.1 | 459.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.92 | 59.95 | 60.02 | 11 | 1 | 17.4 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:21 | Normal | 471.1 | 502.3 | 497.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60 | 59.94 | 59.99 | 44 | 1 | 17.8 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:22 | Normal | 479 | 476 | 485.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 82 | 1 | 18.2 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:23 | Normal | 482.9 | 489 | 449.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 110 | 1 | 18.6 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:24 | Normal | 487.2 | 481.1 | 423.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 138 | 1 | 19 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:25 | Normal | 493.4 | 473.1 | 427.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 161 | 1 | 19.2 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:26 | Normal | 487.8 | 498.8 | 457.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 184 | 1 | 19.4 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:27 | Normal | 500.3 | 496.1 | 491.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 202 | 1 | 19.6 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:28 | Normal | 500 | 503.8 | 468.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 215 | 1 | 19.8 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:29 | Normal | 502 | 492.1 | 467.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 228 | 1 | 20 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:30 | Normal | 484.1 | 515 | 484.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 233 | 1 | 20.2 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:31 | Normal | 493 | 528.8 | 474.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 231 | 1 | 20.4 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:31 | Normal | 510 | 539.7 | 483.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 213 | 1 | 20.4 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:32 | Normal | 514.1 | 546 | 501.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.07 | 60.01 | 213 | 1 | 20.6 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:33 | Normal | 506.5 | 502.1 | 489.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 290 | 1 | 20.7 | 97910.3 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:34 | Normal | 497.5 | 516.7 | 455.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.11 | 293 | 1 | 20.9 | 97910.4 | 16877 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:35 | Normal | 505.5 | 488.3 | 468.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 321 | 1 | 21 | 97910.4 | 16877 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:36 | Normal | 502.8 | 435.7 | 500 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.95 | 60.01 | 333 | 1 | 21.2 | 97910.4 | 16877 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:37 | Normal | 504.1 | 426.5 | 458.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.09 | 60.06 | 341 | 1 | 21.3 | 97910.4 | 16877 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:38 | Normal | 515.1 | 385.3 | 434.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 347 | 1 | 21.4 | 97910.4 | 16877 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:39 | Normal | 504.9 | 373 | 439.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 386 | 1 | 21.6 | 97910.4 | 16877 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:40 | Normal | 519.6 | 355 | 427.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 406 | 1 | 21.7 | 97910.4 | 16877 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:41 | Normal | 511.3 | 317 | 430.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 439 | 1 | 21.8 | 97910.4 | 16877 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:42 | Normal | 520 | 314.5 | 449.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 462 | 1 | 22 | 97910.4 | 16877 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:43 | Normal | 512 | 347.9 | 458 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 492 | 1 | 22.1 | 97910.4 | 16877 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:44 | Normal | 510.9 | 344 | 466.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 60 | 59.95 | 498 | 1 | 22.2 | 97910.4 | 16877 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:45 | Normal | 508.7 | 346 | 441.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 489 | 1 | 22.4 | 97910.4 | 16877 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:46 | Normal | 518.6 | 380.9 | 455.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 59.97 | 60.09 | 500 | 1 | 22.5 | 97910.4 | 16877 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:47 | Normal | 524.8 | 359 | 450.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 462 | 1 | 22.6 | 97910.4 | 16878 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:48 | Normal | 515 | 315.6 | 450.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 434 | 1 | 22.8 | 97910.5 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:49 | Normal | 522.9 | 283.1 | 439.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 397 | 1 | 22.9 | 97910.5 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:50 | Normal | 528.1 | 257.9 | 468.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 398 | 1 | 23 | 97910.5 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:52 | Normal | 519.7 | 205.9 | 462.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.92 | 384 | 1 | 23.1 | 97910.5 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:53 | Normal | 519.2 | 200.2 | 431.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.89 | 366 | 1 | 23.2 | 97910.5 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-21 06:57 | Normal | 528.9 | 286.3 | 488 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 424 | 1 | 23.8 | 97910.5 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:02 | Normal | 517.7 | 280.1 | 487.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60 | 368 | 1 | 24.3 | 97910.5 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:07 | Normal | 531.7 | 402 | 468.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 60.01 | 59.99 | 418 | 1 | 24.8 | 97910.6 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:12 | Normal | 537.8 | 409 | 485.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 549 | 1 | 25.3 | 97910.6 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:17 | Normal | 531 | 540.5 | 488.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 668 | 1 | 25.8 | 97910.7 | 16878 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:22 | Normal | 552 | 559.4 | 501.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 60.09 | 59.96 | 913 | 1 | 26.3 | 97910.7 | 16878 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:27 | Normal | 552.1 | 557.2 | 494.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1004 | 1 | 26.8 | 97910.8 | 16878 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:32 | Normal | 548.5 | 544.6 | 523.5 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 1159 | 1 | 27.5 | 97910.9 | 16878 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:37 | Normal | 554.1 | 558.1 | 502.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 1247 | 1 | 28.2 | 97911 | 16878 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:42 | Normal | 551.1 | 559.1 | 478.7 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1288 | 1 | 29.1 | 97911.1 | 16878 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:47 | Normal | 560 | 490.8 | 518.9 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1593 | 1 | 29.1 | 97911.2 | 16879 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:52 | Normal | 527.2 | 445.6 | 510.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 3 | 3.1 | 3 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 1111 | 1 | 31 | 97911.3 | 16879 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 07:57 | Normal | 560.1 | 525.3 | 538.8 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2811 | 1 | 27.4 | 97911.5 | 16879 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:02 | Normal | 525.7 | 520.9 | 504.6 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.07 | 60.08 | 60.13 | 3216 | 1 | 29.6 | 97911.8 | 16879 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:07 | Normal | 525.2 | 517.2 | 536.4 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 3258 | 1 | 31.6 | 97912 | 16879 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:12 | Normal | 524.5 | 512.3 | 545.9 | 3.8 | 3 | 0.6 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.03 | 60.11 | 59.92 | 3464 | 1 | 33.2 | 97912.3 | 16879 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:17 | Normal | 517.3 | 520.3 | 552.8 | 4.5 | 3.3 | 0.9 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.15 | 60.01 | 60.16 | 4050 | 1 | 34.7 | 97912.6 | 16879 | 0.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:22 | Normal | 501.2 | 517.1 | 546.9 | 6.4 | 3.6 | 1.1 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 60.06 | 59.9 | 5264 | 1 | 36.3 | 97913 | 16879 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:27 | Normal | 502.3 | 503 | 553 | 5.5 | 3.2 | 1.1 | 135.2 | 135 | 135.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 60 | 59.96 | 4543 | 1 | 37.1 | 97913.4 | 16879 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:32 | Normal | 516.3 | 506 | 520.5 | 6.5 | 3.8 | 1.8 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 5833 | 1 | 38.4 | 97913.8 | 16879 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:37 | Normal | 517 | 503.1 | 532.1 | 6.5 | 3.8 | 2.2 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 14.9 | 15 | 14.9 | 59.95 | 60.01 | 60 | 6041 | 1 | 40 | 97914.3 | 16879 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:42 | Normal | 507.8 | 505.8 | 512.4 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 15 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 6152 | 1 | 41.6 | 97914.9 | 16879 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:47 | Normal | 512 | 505.3 | 509 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6239 | 1 | 42.8 | 97915.4 | 16880 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:52 | Normal | 504.4 | 498.1 | 502.9 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.94 | 60 | 59.99 | 6367 | 1 | 43.9 | 97915.9 | 16880 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 08:57 | Normal | 505.6 | 501.3 | 509.2 | 6.8 | 4 | 2.9 | 135.7 | 135.3 | 135.9 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 6548 | 1 | 44.7 | 97916.4 | 16880 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:02 | Normal | 502.1 | 502 | 508.6 | 7 | 4.1 | 3 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 6717 | 1 | 45.6 | 97917 | 16880 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:07 | Normal | 499.6 | 498.4 | 509 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 135.6 | 135.7 | 136 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 6857 | 1 | 46.3 | 97917.5 | 16880 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:12 | Normal | 499 | 504.9 | 504.8 | 7.3 | 4.2 | 3.2 | 135.7 | 135.7 | 136 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.04 | 59.95 | 59.98 | 7051 | 1 | 47.2 | 97918.1 | 16880 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:17 | Normal | 499.6 | 495.8 | 502.4 | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7212 | 1 | 47.6 | 97918.7 | 16880 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:22 | Normal | 500.3 | 494.2 | 501.9 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 7410 | 1 | 47.6 | 97919.3 | 16880 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:27 | Normal | 461.6 | 498 | 505.6 | 9.1 | 4.6 | 3.5 | 135.9 | 135.7 | 136.2 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7899 | 1 | 47.5 | 97920 | 16880 | 3.7 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:32 | Normal | 465.8 | 486.9 | 501.5 | 9.6 | 4.7 | 3.6 | 136 | 135.9 | 136.2 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8209 | 1 | 47.2 | 97920.6 | 16880 | 4 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:37 | Normal | 449.5 | 503.8 | 502.1 | 10.1 | 4.6 | 3.8 | 136 | 136 | 136.1 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8285 | 1 | 47.2 | 97921.3 | 16880 | 4.5 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:42 | Normal | 459.8 | 496.3 | 498.5 | 10.1 | 4.7 | 3.9 | 136 | 136 | 136.2 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8464 | 1 | 46.9 | 97922 | 16880 | 4.4 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:47 | Normal | 458.5 | 487.5 | 495.4 | 10.3 | 4.8 | 4 | 136.1 | 136 | 136.2 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8650 | 1 | 46.6 | 97922.7 | 16881 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:52 | Normal | 453.8 | 472.8 | 504.1 | 10.5 | 5.1 | 4 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8785 | 1 | 46.4 | 97923.5 | 16881 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 09:57 | Normal | 491.3 | 475 | 491.2 | 10.1 | 5.1 | 4.2 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9068 | 1 | 46.4 | 97924.2 | 16881 | 4.4 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:02 | Normal | 485.1 | 475.3 | 493.3 | 10.8 | 5.1 | 4.3 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9345 | 1 | 45.9 | 97925 | 16881 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:07 | Normal | 486.9 | 476.1 | 496 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.9 | 59.94 | 59.98 | 9468 | 1 | 45.4 | 97925.8 | 16881 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:12 | Normal | 484.8 | 471.4 | 492.8 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 9596 | 1 | 45 | 97926.5 | 16881 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:17 | Normal | 487.2 | 472.1 | 490 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 9699 | 1 | 44.7 | 97927.4 | 16881 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:22 | Normal | 485.3 | 476.3 | 491.3 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 9797 | 1 | 44.4 | 97928.2 | 16881 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:27 | Normal | 485 | 468.7 | 496.4 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136 | 136.1 | 136.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9842 | 1 | 44.1 | 97929 | 16881 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:32 | Normal | 480.9 | 492.6 | 487.6 | 11.5 | 5.3 | 4.8 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 9974 | 1 | 43.7 | 97929.8 | 16881 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:37 | Normal | 480.8 | 484.7 | 491 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10064 | 1 | 43.7 | 97930.6 | 16881 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:42 | Normal | 481.1 | 489.1 | 495.1 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 10111 | 1 | 43.9 | 97931.5 | 16881 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:47 | Normal | 477 | 484.6 | 505.5 | 11.6 | 5.5 | 4.6 | 136.4 | 136.2 | 136.4 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10062 | 1 | 43.8 | 97932.3 | 16882 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:52 | Normal | 478.5 | 483 | 507.5 | 11.6 | 5.4 | 4.5 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 9976 | 1 | 43.7 | 97933.2 | 16882 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 10:57 | Normal | 477.2 | 486.6 | 512.3 | 11.8 | 5.4 | 4.3 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60 | 60.06 | 9972 | 1 | 43.6 | 97934 | 16882 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:02 | Normal | 478.9 | 469.5 | 519.2 | 11.8 | 5.6 | 4.1 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.08 | 59.99 | 60.02 | 9938 | 1 | 43.3 | 97934.8 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:07 | Normal | 479.5 | 460.3 | 521.7 | 11.8 | 5.8 | 3.8 | 136.2 | 136.2 | 136.6 | 23.8 | 24.2 | 24 | 59.99 | 60.03 | 60 | 9782 | 1 | 43.1 | 97935.6 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:12 | Normal | 472.9 | 465.1 | 466.5 | 11.9 | 5.7 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 10233 | 1 | 43.4 | 97936.5 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:17 | Normal | 477.6 | 461.1 | 466.1 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10274 | 1 | 43.6 | 97937.3 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:22 | Normal | 474.6 | 455.5 | 466.3 | 11.8 | 5.8 | 5.2 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10277 | 1 | 43.4 | 97938.2 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:27 | Normal | 473 | 458.1 | 459.8 | 11.9 | 5.8 | 5.3 | 136.1 | 136.3 | 136.6 | 25 | 25.4 | 25.2 | 60 | 60.04 | 59.98 | 10256 | 1 | 43.7 | 97939 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:32 | Normal | 473.1 | 467.5 | 464.2 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 10276 | 1 | 43.9 | 97939.9 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:37 | Normal | 478.1 | 490 | 465.4 | 11.6 | 5.3 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 24.8 | 25.2 | 25 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 10169 | 1 | 43.5 | 97940.8 | 16882 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:42 | Normal | 471.7 | 464.5 | 480.4 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 10163 | 1 | 43.3 | 97941.6 | 16882 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:47 | Normal | 470.9 | 481 | 485.9 | 11.8 | 5.4 | 4.8 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.93 | 60 | 10060 | 1 | 43.5 | 97942.4 | 16883 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:52 | Normal | 474.8 | 490.4 | 452.5 | 11.7 | 5.1 | 5.3 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10052 | 1 | 43.3 | 97943.3 | 16883 | 5.5 | 6.4 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 11:57 | Normal | 471.6 | 485.9 | 448.2 | 11.7 | 5.3 | 5.3 | 136 | 136.1 | 136.4 | 24.4 | 24.9 | 24.8 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 10032 | 1 | 43.2 | 97944.1 | 16883 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:02 | Normal | 475.1 | 480.6 | 448.3 | 11.5 | 5.1 | 5.3 | 136 | 136.1 | 136.4 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 9833 | 1 | 43.4 | 97944.9 | 16883 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:07 | Normal | 475.4 | 494.5 | 449.4 | 11.5 | 5 | 5.3 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 9846 | 1 | 43.5 | 97945.8 | 16883 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:12 | Normal | 475 | 496.8 | 458.8 | 11.5 | 4.8 | 5.1 | 136.2 | 136.2 | 136.6 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9766 | 1 | 43.4 | 97946.6 | 16883 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:17 | Normal | 480.9 | 445 | 453.7 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 9700 | 1 | 43.5 | 97947.4 | 16883 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:22 | Normal | 480 | 453.6 | 470.8 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 9529 | 1 | 43.5 | 97948.2 | 16883 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:27 | Normal | 480.2 | 447.5 | 439.4 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 136 | 136 | 136.1 | 23 | 23.4 | 23.2 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 9410 | 1 | 43.6 | 97949 | 16883 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:32 | Normal | 478.9 | 448.2 | 436.4 | 11 | 5.3 | 5.2 | 136 | 136.1 | 136.3 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 9487 | 1 | 43.4 | 97949.8 | 16883 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:37 | Normal | 476 | 453.6 | 436.3 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 136 | 135.7 | 135.9 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.95 | 59.93 | 9541 | 1 | 43.6 | 97950.6 | 16883 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:42 | Normal | 480.5 | 449.5 | 440.4 | 10.9 | 5.3 | 5.2 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9504 | 1 | 43.3 | 97951.4 | 16883 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:47 | Normal | 490.1 | 455.5 | 444.1 | 10.5 | 5.2 | 5.1 | 135.9 | 136 | 136 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 9411 | 1 | 43.1 | 97952.2 | 16884 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:52 | Normal | 486.8 | 453.8 | 442.6 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.9 | 136 | 136.2 | 22.7 | 23 | 23 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 9302 | 1 | 43.3 | 97952.9 | 16884 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 12:57 | Normal | 488.1 | 459.8 | 444 | 10.2 | 5 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 136 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9095 | 1 | 43.5 | 97953.7 | 16884 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:02 | Normal | 488 | 451.6 | 443.6 | 10.1 | 5 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 9014 | 1 | 43.2 | 97954.5 | 16884 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:07 | Normal | 488.1 | 487.8 | 454.5 | 10 | 4.4 | 4.6 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8717 | 1 | 43.6 | 97955.2 | 16884 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:12 | Normal | 482.6 | 476.5 | 461.4 | 10 | 4.3 | 4.3 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 20.8 | 21 | 21 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 8443 | 1 | 43.5 | 97955.9 | 16884 | 4.6 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:17 | Normal | 481.5 | 481.1 | 414.7 | 9.9 | 4.3 | 4.9 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 8473 | 1 | 43.3 | 97956.6 | 16884 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:22 | Normal | 483.2 | 446.3 | 410.5 | 9.7 | 4.6 | 4.9 | 135.2 | 134.7 | 134.9 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 8342 | 1 | 43.5 | 97957.3 | 16884 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:27 | Normal | 485.7 | 452.3 | 413.5 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 135 | 134.8 | 134.9 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8232 | 1 | 43.4 | 97958 | 16884 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:32 | Normal | 487.1 | 464.5 | 413.7 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 8123 | 1 | 43.2 | 97958.7 | 16884 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:37 | Normal | 487.1 | 462.3 | 413.1 | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 8041 | 1 | 43.4 | 97959.4 | 16884 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:42 | Normal | 485.2 | 467.6 | 419.4 | 9 | 4.3 | 4.6 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7909 | 1 | 43.4 | 97960 | 16884 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:47 | Normal | 486.6 | 486.3 | 412.2 | 8.8 | 4.1 | 4.6 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 7786 | 1 | 43.1 | 97960.7 | 16885 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:52 | Normal | 490 | 479.6 | 418 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 134.6 | 134 | 134.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 7619 | 1 | 43.1 | 97961.3 | 16885 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 13:57 | Normal | 490.5 | 478.9 | 416.3 | 8.3 | 4 | 4.3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 7373 | 1 | 43.3 | 97962 | 16885 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:02 | Normal | 489.6 | 470.4 | 407 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 17.7 | 17.9 | 18 | 60.02 | 59.98 | 60 | 7185 | 1 | 43 | 97962.6 | 16885 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:07 | Normal | 487 | 468.5 | 403.1 | 8 | 3.8 | 4.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6989 | 1 | 43 | 97963.1 | 16885 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:12 | Normal | 490 | 471.9 | 415.9 | 7.6 | 3.6 | 3.9 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 6738 | 1 | 43 | 97963.7 | 16885 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:17 | Normal | 493 | 478.1 | 431.3 | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60 | 59.96 | 59.94 | 6424 | 1 | 42.8 | 97964.3 | 16885 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:22 | Normal | 487 | 476.1 | 390.6 | 7.3 | 3.5 | 4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 59.97 | 59.9 | 59.94 | 6391 | 1 | 43 | 97964.8 | 16885 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:27 | Normal | 495 | 481.3 | 394 | 6.9 | 3.3 | 3.8 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60.06 | 60.04 | 6127 | 1 | 42.7 | 97965.3 | 16885 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:32 | Normal | 496.5 | 477.3 | 393.6 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 5878 | 1 | 42.5 | 97965.8 | 16885 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:37 | Normal | 499.5 | 490.3 | 392.3 | 6.3 | 3 | 3.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 5645 | 1 | 42.5 | 97966.3 | 16885 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:42 | Normal | 495.6 | 485.4 | 379.6 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5365 | 1 | 42.6 | 97966.8 | 16885 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:47 | Normal | 497.9 | 472.1 | 405.6 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4755 | 1 | 42.7 | 97967.2 | 16886 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:52 | Normal | 500.6 | 458.5 | 366.1 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 4832 | 1 | 42.6 | 97967.6 | 16886 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 14:57 | Normal | 501.6 | 455.9 | 367.8 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 4610 | 1 | 42.5 | 97968 | 16886 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:02 | Normal | 501.8 | 462.2 | 375.3 | 5 | 2.3 | 2.8 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 10.7 | 11.1 | 11 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 4292 | 1 | 42.4 | 97968.4 | 16886 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:07 | Normal | 503 | 462.2 | 357.3 | 4.8 | 2.2 | 2.9 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 4096 | 1 | 42.3 | 97968.7 | 16886 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:12 | Normal | 501.4 | 463.3 | 339 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 59.92 | 59.92 | 3839 | 1 | 42 | 97969 | 16886 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:17 | Normal | 504.6 | 461.3 | 346.2 | 4.3 | 2 | 2.6 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 3575 | 1 | 41.7 | 97969.4 | 16886 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:22 | Normal | 508.8 | 463.4 | 327.6 | 4 | 1.8 | 2.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3325 | 1 | 41.4 | 97969.6 | 16886 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:27 | Normal | 508.5 | 449 | 331.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 131.9 | 131.6 | 132 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60 | 59.99 | 60.06 | 3040 | 1 | 41.1 | 97969.9 | 16886 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:32 | Normal | 506.6 | 450.4 | 351.8 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 132 | 131.6 | 132 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2705 | 1 | 40.9 | 97970.1 | 16886 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:37 | Normal | 509.8 | 432.7 | 338.8 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.92 | 59.97 | 59.9 | 2416 | 1 | 40.5 | 97970.4 | 16886 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:42 | Normal | 505.9 | 441.8 | 302.8 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 6 | 6.1 | 6 | 59.96 | 60.02 | 60.06 | 2325 | 1 | 40.2 | 97970.6 | 16886 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:47 | Normal | 505.8 | 417 | 264.6 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.88 | 59.93 | 59.92 | 2058 | 1 | 40 | 97970.7 | 16887 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:52 | Normal | 506.8 | 416.5 | 283.5 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 131.2 | 130.5 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 1860 | 1 | 39.7 | 97970.9 | 16887 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 15:57 | Normal | 507.6 | 416.6 | 277.9 | 2.1 | 1 | 1.7 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 1621 | 1 | 39.4 | 97971.1 | 16887 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:02 | Normal | 508.7 | 390 | 273.5 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 130.9 | 130.2 | 130.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 1415 | 1 | 39.7 | 97971.2 | 16887 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:07 | Normal | 508 | 359 | 259.5 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 130.8 | 130 | 130.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.89 | 59.94 | 59.89 | 1168 | 1 | 42.1 | 97971.3 | 16887 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:12 | Normal | 506.9 | 342 | 284.9 | 1.5 | 0.7 | 1 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 915 | 1 | 43.7 | 97971.4 | 16887 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:17 | Normal | 501.1 | 341 | 318.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 786 | 1 | 44.2 | 97971.4 | 16887 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:22 | Normal | 498.8 | 284 | 327.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130.7 | 129.9 | 130.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.95 | 59.96 | 649 | 1 | 44.6 | 97971.5 | 16887 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:27 | Normal | 496 | 200 | 317.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 130.4 | 130 | 130.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.02 | 60.04 | 488 | 1 | 44.7 | 97971.6 | 16887 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:32 | Normal | 501.6 | 200.6 | 316.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 389 | 1 | 44.7 | 97971.6 | 16887 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:37 | Normal | 479.3 | 199.7 | 344.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.6 | 130.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 305 | 1 | 44.6 | 97971.6 | 16887 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:42 | Normal | 469.8 | 198.5 | 339.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 130 | 130.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 237 | 1 | 44.4 | 97971.6 | 16887 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:47 | Normal | 478.4 | 199.9 | 227.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 166 | 1 | 44.1 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:52 | Normal | 464.9 | 200.1 | 202 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.1 | 129.6 | 130.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 122 | 1 | 44.1 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 16:57 | Normal | 465.4 | 200.6 | 198.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.9 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 82 | 1 | 43.9 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:02 | Normal | 456.9 | 200.1 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 43.6 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:07 | Normal | 421.1 | 201.2 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.6 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 28 | 1 | 43.3 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:12 | Normal | 378.4 | 196.3 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 43 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:17 | Normal | 308.1 | 265.8 | 228.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 42.7 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:22 | Normal | 476.5 | 304.6 | 458.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.6 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.4 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:27 | Normal | 446.9 | 419.3 | 395.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.9 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:32 | Normal | 411.7 | 384.6 | 399.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.6 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:37 | Normal | 321.8 | 320.4 | 316.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.5 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.1 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-21 17:42 | Normal | 199 | 191.8 | 200 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.6 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 40.6 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0