## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-22 06:06 | Wait | 478 | 477.9 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 8.5 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-22 06:09 | Normal | 474.6 | 503.1 | 423.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 11.5 | 97971.7 | 16888 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:14 | Normal | 333 | 352.3 | 312.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7 | 1 | 14 | 97971.7 | 16889 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:19 | Normal | 480.6 | 540 | 483.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 60.02 | 60.08 | 1 | 1 | 16.1 | 97971.7 | 16889 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:24 | Normal | 474.3 | 469.4 | 535.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 37 | 1 | 17.7 | 97971.7 | 16889 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:29 | Normal | 501.6 | 468.1 | 528.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.94 | 60.06 | 60.05 | 93 | 1 | 19 | 97971.7 | 16889 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:34 | Normal | 503.6 | 486.6 | 497.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 152 | 1 | 19.8 | 97971.7 | 16889 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:39 | Normal | 506.7 | 528.3 | 479.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 172 | 1 | 20.5 | 97971.7 | 16889 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:44 | Normal | 525 | 520.6 | 487.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 214 | 1 | 21.1 | 97971.7 | 16889 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:49 | Normal | 527.6 | 504.5 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 246 | 1 | 21.7 | 97971.8 | 16889 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:54 | Normal | 518.5 | 500.4 | 392.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 59.92 | 266 | 1 | 22.3 | 97971.8 | 16889 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 06:59 | Normal | 511.8 | 454.7 | 399.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 288 | 1 | 22.9 | 97971.8 | 16889 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:04 | Normal | 529.2 | 363.8 | 464.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.89 | 345 | 1 | 23.4 | 97971.8 | 16889 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:09 | Normal | 545.9 | 426.4 | 496.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.5 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 486 | 1 | 24 | 97971.9 | 16889 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:14 | Normal | 552.2 | 496.4 | 486.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 686 | 1 | 24.6 | 97971.9 | 16890 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:19 | Normal | 548.1 | 569.3 | 522.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 841 | 1 | 25.2 | 97972 | 16890 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:24 | Normal | 551.5 | 568.9 | 510.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 873 | 1 | 25.8 | 97972 | 16890 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:29 | Normal | 545.6 | 574.8 | 526.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.2 | 133.2 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 935 | 1 | 26.5 | 97972.1 | 16890 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:34 | Normal | 557.7 | 569.8 | 478.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 996 | 1 | 27.5 | 97972.2 | 16890 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:39 | Normal | 555.4 | 566.2 | 486.5 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 1046 | 1 | 28.4 | 97972.3 | 16890 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:44 | Normal | 555.9 | 486.8 | 462.5 | 1 | 2.1 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1419 | 1 | 29.7 | 97972.4 | 16890 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:49 | Normal | 558.6 | 515 | 473.5 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.05 | 59.97 | 1606 | 1 | 30.4 | 97972.5 | 16890 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:54 | Normal | 508.8 | 526.2 | 488.7 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.04 | 60.04 | 59.94 | 2217 | 1 | 29.6 | 97972.7 | 16890 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 07:59 | Normal | 554.3 | 520.8 | 499.6 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 134 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 59.98 | 60 | 2757 | 1 | 31.5 | 97972.9 | 16890 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:04 | Normal | 523.5 | 520.7 | 530.6 | 3.4 | 2.7 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.07 | 60.18 | 60.05 | 3035 | 1 | 33.5 | 97973.1 | 16890 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:09 | Normal | 523.5 | 513.4 | 533.4 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.1 | 59.97 | 60.01 | 3177 | 1 | 35.2 | 97973.4 | 16890 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:14 | Normal | 517.3 | 512.6 | 523.3 | 3.7 | 3 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 134 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 3325 | 1 | 37.1 | 97973.6 | 16891 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:19 | Normal | 505.6 | 509.2 | 549.6 | 4.9 | 3.1 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.14 | 60.04 | 3916 | 1 | 38.6 | 97973.9 | 16891 | 1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:24 | Normal | 511.1 | 504.8 | 513 | 5.3 | 3.3 | 0.8 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4414 | 1 | 40.1 | 97974.3 | 16891 | 1.5 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:29 | Normal | 516.3 | 506.6 | 493.7 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60 | 60.06 | 60.09 | 4886 | 1 | 41.3 | 97974.7 | 16891 | 1.7 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:34 | Normal | 512.4 | 509.1 | 554 | 5.9 | 3.5 | 1.8 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.05 | 59.77 | 59.92 | 5343 | 1 | 42.4 | 97975.1 | 16891 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:39 | Normal | 510.8 | 505.6 | 531.8 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.96 | 60.01 | 60.09 | 5761 | 1 | 43.5 | 97975.6 | 16891 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:44 | Normal | 511.6 | 494.4 | 521.6 | 6.2 | 3.8 | 2.5 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60 | 60.02 | 59.95 | 6014 | 1 | 44.5 | 97976 | 16891 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:49 | Normal | 506.6 | 503.6 | 512.5 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 6194 | 1 | 45.6 | 97976.6 | 16891 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:54 | Normal | 509.7 | 500.5 | 512.2 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 15.6 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6363 | 1 | 46.8 | 97977.1 | 16891 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 08:59 | Normal | 507.9 | 486.8 | 504.3 | 6.7 | 4.1 | 2.9 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 6536 | 1 | 48 | 97977.6 | 16891 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:04 | Normal | 496.8 | 500.1 | 504.3 | 7 | 4.1 | 3 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.06 | 60 | 59.99 | 6699 | 1 | 48.2 | 97978.2 | 16891 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:09 | Normal | 493.8 | 492 | 505.4 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.8 | 134.6 | 135 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6853 | 1 | 48.2 | 97978.7 | 16891 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:14 | Normal | 495.4 | 493.4 | 504.1 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 7004 | 1 | 48.1 | 97979.3 | 16892 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:19 | Normal | 496.8 | 493.3 | 501.3 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7188 | 1 | 48.2 | 97979.9 | 16892 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:24 | Normal | 480.3 | 487.5 | 503.1 | 8.1 | 4.5 | 3.5 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7395 | 1 | 48.2 | 97980.5 | 16892 | 2.8 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:29 | Normal | 458.8 | 481.9 | 497.1 | 9.3 | 4.7 | 3.6 | 133.9 | 134 | 134.2 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60 | 59.98 | 60.03 | 7927 | 1 | 48 | 97981.2 | 16892 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:34 | Normal | 459 | 483.5 | 497.8 | 9.7 | 4.7 | 3.7 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8153 | 1 | 48 | 97981.8 | 16892 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:39 | Normal | 449.5 | 484 | 497.2 | 10 | 4.7 | 3.8 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8258 | 1 | 48 | 97982.5 | 16892 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:44 | Normal | 452.5 | 478.3 | 488 | 10.1 | 4.8 | 4 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60 | 59.98 | 60.02 | 8433 | 1 | 48 | 97983.2 | 16892 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:49 | Normal | 452 | 474.8 | 500.3 | 10.3 | 5 | 3.9 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8552 | 1 | 47.6 | 97983.9 | 16892 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:54 | Normal | 453.2 | 473.5 | 493.6 | 10.4 | 5 | 4.1 | 135.2 | 135 | 135.3 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8684 | 1 | 47.5 | 97984.6 | 16892 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 09:59 | Normal | 482.2 | 477 | 492.8 | 10.5 | 5 | 4.1 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9073 | 1 | 47.4 | 97985.4 | 16892 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:04 | Normal | 480 | 460.7 | 483.8 | 10.7 | 5.2 | 4.3 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9213 | 1 | 47.3 | 97986.1 | 16892 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:09 | Normal | 471.8 | 464.5 | 487.6 | 11 | 5.3 | 4.4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9316 | 1 | 47 | 97986.9 | 16892 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:14 | Normal | 476 | 465.6 | 490.3 | 11 | 5.3 | 4.4 | 135.1 | 135 | 135.4 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 9381 | 1 | 46.8 | 97987.7 | 16893 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:19 | Normal | 474.6 | 462.5 | 482.8 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 9507 | 1 | 46.3 | 97988.5 | 16893 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:24 | Normal | 479.9 | 463.2 | 485.3 | 11 | 5.4 | 4.6 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60.04 | 60.1 | 9561 | 1 | 45.6 | 97989.3 | 16893 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:29 | Normal | 476.1 | 468.5 | 480.8 | 11.1 | 5.3 | 4.7 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9621 | 1 | 45.3 | 97990.1 | 16893 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:34 | Normal | 473.9 | 482.1 | 480.4 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 9772 | 1 | 44.7 | 97990.9 | 16893 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:39 | Normal | 476.1 | 476.3 | 481.5 | 11.3 | 5.4 | 4.8 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 9851 | 1 | 44.3 | 97991.7 | 16893 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:44 | Normal | 473.2 | 478.3 | 480.7 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 59.93 | 59.92 | 59.89 | 9929 | 1 | 44 | 97992.5 | 16893 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:49 | Normal | 471 | 482.1 | 486.7 | 11.6 | 5.4 | 4.7 | 135.1 | 135 | 135.1 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 9870 | 1 | 44.1 | 97993.3 | 16893 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:54 | Normal | 474.1 | 485.4 | 498.6 | 11.6 | 5.3 | 4.5 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9848 | 1 | 44.1 | 97994.2 | 16893 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 10:59 | Normal | 472.8 | 481 | 505.8 | 11.6 | 5.4 | 4.3 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 9829 | 1 | 44.1 | 97995 | 16893 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:04 | Normal | 473.1 | 464.8 | 511.2 | 11.7 | 5.6 | 4.1 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 24 | 24.3 | 24.1 | 59.96 | 59.99 | 59.91 | 9740 | 1 | 44.1 | 97995.8 | 16893 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:09 | Normal | 473.3 | 458.4 | 467.5 | 11.7 | 5.7 | 5.1 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 10057 | 1 | 44.2 | 97996.6 | 16893 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:14 | Normal | 472 | 457.3 | 464.8 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 10028 | 1 | 44.1 | 97997.4 | 16894 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:19 | Normal | 472.4 | 463.5 | 462.3 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10052 | 1 | 44.1 | 97998.3 | 16894 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:24 | Normal | 468.9 | 460.5 | 455.8 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 10002 | 1 | 43.8 | 97999.1 | 16894 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:29 | Normal | 467.5 | 453.8 | 458.6 | 11.8 | 5.7 | 5.2 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 10069 | 1 | 44 | 97999.9 | 16894 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:34 | Normal | 470.3 | 481.1 | 456.5 | 11.7 | 5.5 | 5.3 | 135.9 | 136 | 136.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 10077 | 1 | 44.1 | 98000.8 | 16894 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:39 | Normal | 470 | 464.8 | 458.6 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 137 | 137.2 | 137.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60 | 60.02 | 60.03 | 10093 | 1 | 44 | 98001.6 | 16894 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:44 | Normal | 471.2 | 484.9 | 467.9 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 137 | 137 | 137 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 10135 | 1 | 44 | 98002.5 | 16894 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:49 | Normal | 471.8 | 486.9 | 483.3 | 11.5 | 5.2 | 4.8 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 23.8 | 24.2 | 24 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9801 | 1 | 43.9 | 98003.3 | 16894 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:54 | Normal | 472.4 | 495.5 | 480.9 | 11.6 | 5.1 | 4.8 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 9854 | 1 | 44 | 98004.1 | 16894 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 11:59 | Normal | 471.8 | 475.3 | 449.6 | 11.5 | 5.3 | 5.2 | 136.8 | 136.9 | 137 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9879 | 1 | 44 | 98004.9 | 16894 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:04 | Normal | 469 | 484.5 | 446.3 | 11.6 | 5.1 | 5.3 | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 9840 | 1 | 44 | 98005.8 | 16894 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:09 | Normal | 473.9 | 487 | 448.1 | 11.4 | 5 | 5.2 | 136.7 | 136.9 | 137 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 9756 | 1 | 44 | 98006.6 | 16894 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:14 | Normal | 471.6 | 445.6 | 450.8 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 136.7 | 136.9 | 136.9 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 9765 | 1 | 44.2 | 98007.4 | 16895 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:19 | Normal | 475 | 441.3 | 450.9 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 9621 | 1 | 44.4 | 98008.2 | 16895 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:24 | Normal | 471.7 | 444.9 | 455.6 | 11.2 | 5.5 | 4.8 | 136.8 | 136.9 | 137 | 23 | 23.4 | 23.2 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 9482 | 1 | 44.2 | 98009 | 16895 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:29 | Normal | 473.5 | 450.6 | 435.5 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 136.7 | 136.8 | 136.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9528 | 1 | 44.2 | 98009.8 | 16895 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:34 | Normal | 472.8 | 455.8 | 437.8 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 136.9 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 9465 | 1 | 44 | 98010.6 | 16895 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:39 | Normal | 470.5 | 448.5 | 437.5 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 22.6 | 23.1 | 23 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 9335 | 1 | 43.9 | 98011.4 | 16895 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:44 | Normal | 475.7 | 447.9 | 434.8 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9309 | 1 | 44 | 98012.1 | 16895 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:49 | Normal | 474.5 | 446.5 | 431.1 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 136.4 | 136.6 | 136.8 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 9198 | 1 | 44 | 98012.9 | 16895 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:54 | Normal | 472.6 | 454.7 | 438 | 10.6 | 5 | 5.1 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 9123 | 1 | 44 | 98013.7 | 16895 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 12:59 | Normal | 477 | 455.9 | 434.7 | 10.4 | 5 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9015 | 1 | 44 | 98014.4 | 16895 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:04 | Normal | 480.1 | 474.3 | 435.5 | 10 | 4.8 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 8918 | 1 | 44.1 | 98015.2 | 16895 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:09 | Normal | 475.6 | 478 | 451.4 | 10.1 | 4.3 | 4.6 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8560 | 1 | 44.1 | 98015.9 | 16895 | 4.6 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:14 | Normal | 477.8 | 480.1 | 454.4 | 10 | 4.3 | 4.3 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 8335 | 1 | 44 | 98016.6 | 16896 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:19 | Normal | 478.4 | 465.1 | 420.4 | 9.8 | 4.4 | 4.7 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 60 | 60.01 | 8243 | 1 | 44 | 98017.3 | 16896 | 4.4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:24 | Normal | 481.7 | 438.1 | 404 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.98 | 60 | 60 | 8065 | 1 | 44.1 | 98018 | 16896 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:29 | Normal | 481.2 | 448.2 | 408.5 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 8098 | 1 | 43.7 | 98018.7 | 16896 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:34 | Normal | 480.3 | 459.6 | 412.3 | 9.3 | 4.4 | 4.7 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8041 | 1 | 43.9 | 98019.3 | 16896 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:39 | Normal | 486.6 | 470.3 | 410.3 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 60 | 60 | 8009 | 1 | 44.1 | 98020 | 16896 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:44 | Normal | 488.3 | 469.4 | 412.6 | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 19.8 | 20.1 | 20 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8045 | 1 | 44 | 98020.7 | 16896 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:49 | Normal | 462 | 442.7 | 401.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 1352 | 1 | 44 | 98021.1 | 16896 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:54 | Normal | 495.2 | 480.7 | 415.1 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 135 | 135.2 | 135.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 7797 | 1 | 43.4 | 98021.5 | 16896 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 13:59 | Normal | 491.3 | 476.5 | 416.6 | 8.5 | 4.1 | 4.4 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 7565 | 1 | 43.5 | 98022.2 | 16896 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:04 | Normal | 488.3 | 469.6 | 431.6 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 7152 | 1 | 43.7 | 98022.8 | 16896 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:09 | Normal | 486.1 | 469.5 | 402.3 | 8 | 3.8 | 4.3 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7025 | 1 | 43.4 | 98023.4 | 16896 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:14 | Normal | 487.2 | 468.1 | 408.7 | 7.6 | 3.6 | 4 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 59.98 | 60 | 6690 | 1 | 43.5 | 98023.9 | 16897 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:19 | Normal | 489.7 | 471.9 | 414 | 7.2 | 3.4 | 3.3 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 6151 | 1 | 43.6 | 98024.5 | 16897 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:24 | Normal | 492 | 472 | 389.5 | 6.9 | 3.3 | 3.8 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 6097 | 1 | 43.3 | 98025 | 16897 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:29 | Normal | 493.1 | 474.9 | 388.5 | 6.7 | 3.2 | 3.7 | 134 | 133.8 | 134 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 5904 | 1 | 43.3 | 98025.5 | 16897 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:34 | Normal | 491.6 | 476.6 | 396 | 6.5 | 3 | 3.5 | 133.7 | 133.5 | 134 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 5691 | 1 | 43.2 | 98026 | 16897 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:39 | Normal | 496.5 | 484 | 374.8 | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5474 | 1 | 43.3 | 98026.4 | 16897 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:44 | Normal | 498.3 | 480.7 | 379.2 | 6 | 2.6 | 3.4 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5168 | 1 | 43.4 | 98026.9 | 16897 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:49 | Normal | 498.1 | 469.3 | 363.3 | 5.7 | 2.5 | 3.3 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.93 | 59.96 | 59.89 | 4900 | 1 | 43 | 98027.3 | 16897 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:54 | Normal | 497.5 | 451.3 | 358.5 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 133.3 | 133 | 133.4 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 4633 | 1 | 42.7 | 98027.7 | 16897 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 14:59 | Normal | 496.1 | 450.4 | 366.3 | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4497 | 1 | 42.7 | 98028.1 | 16897 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:04 | Normal | 496.1 | 457.1 | 348.3 | 4.9 | 2.3 | 3 | 133 | 132.6 | 133 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 60 | 59.96 | 4138 | 1 | 42.8 | 98028.4 | 16897 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:09 | Normal | 500.2 | 452.9 | 353.5 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | 133 | 132.5 | 133 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 3857 | 1 | 42.8 | 98028.8 | 16897 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:14 | Normal | 501.5 | 462.6 | 374.2 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 3516 | 1 | 42.8 | 98029.1 | 16898 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:19 | Normal | 500.2 | 460 | 335.4 | 4.1 | 1.8 | 2.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.89 | 59.92 | 59.89 | 3376 | 1 | 42.8 | 98029.4 | 16898 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:24 | Normal | 503.1 | 451.7 | 329.7 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 3109 | 1 | 42.6 | 98029.6 | 16898 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:29 | Normal | 505 | 446.2 | 327.1 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 2891 | 1 | 42.1 | 98029.9 | 16898 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:34 | Normal | 500.9 | 446.3 | 314.8 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 133 | 132.6 | 133 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2643 | 1 | 41.7 | 98030.1 | 16898 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:39 | Normal | 506.1 | 418.6 | 299.4 | 3 | 1.4 | 2.1 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 2383 | 1 | 41.4 | 98030.3 | 16898 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:44 | Normal | 504.4 | 433.5 | 306.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 2173 | 1 | 41.2 | 98030.5 | 16898 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:49 | Normal | 504.3 | 422.6 | 286.3 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1983 | 1 | 40.9 | 98030.7 | 16898 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:54 | Normal | 503.3 | 420.6 | 285.8 | 2.3 | 1 | 1.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 1751 | 1 | 40.6 | 98030.8 | 16898 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 15:59 | Normal | 500.2 | 408 | 270.8 | 2.1 | 1 | 1.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60.07 | 60.1 | 60.1 | 1521 | 1 | 40.3 | 98031 | 16898 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:04 | Normal | 503.7 | 397.7 | 271.4 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1337 | 1 | 42.4 | 98031.1 | 16898 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:09 | Normal | 498.4 | 345.3 | 262.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1103 | 1 | 44 | 98031.2 | 16898 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:14 | Normal | 498.1 | 353.6 | 318.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 889 | 1 | 45.1 | 98031.3 | 16899 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:19 | Normal | 496.9 | 320.9 | 332.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.5 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.96 | 60 | 743 | 1 | 45.7 | 98031.3 | 16899 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:24 | Normal | 499 | 206.3 | 334.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 576 | 1 | 45.8 | 98031.4 | 16899 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:29 | Normal | 500 | 200 | 317.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 463 | 1 | 45.9 | 98031.4 | 16899 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:34 | Normal | 492.1 | 199.9 | 336.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 60.03 | 385 | 1 | 45.8 | 98031.5 | 16899 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:39 | Normal | 480.1 | 198.5 | 338.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 297 | 1 | 45.7 | 98031.5 | 16899 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:44 | Normal | 481.1 | 200 | 292.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 225 | 1 | 45.5 | 98031.5 | 16899 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:49 | Normal | 471.4 | 200.1 | 209 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 159 | 1 | 45.3 | 98031.5 | 16899 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:54 | Normal | 449.3 | 199.9 | 200 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 131.4 | 130.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 115 | 1 | 45.1 | 98031.6 | 16899 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 16:59 | Normal | 454.1 | 201 | 198.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 77 | 1 | 44.8 | 98031.6 | 16899 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:04 | Normal | 452.7 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 46 | 1 | 44.5 | 98031.6 | 16899 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:09 | Normal | 450.3 | 213.8 | 202.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 18 | 1 | 44.2 | 98031.6 | 16899 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:14 | Normal | 341.7 | 371.9 | 340 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10 | 1 | 44 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:19 | Normal | 315.4 | 264.6 | 300.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1 | 1 | 43.8 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:24 | Normal | 309.6 | 296.3 | 289.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 43.4 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:29 | Normal | 448.5 | 445.3 | 450.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 43.1 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:34 | Normal | 398.6 | 403.1 | 384.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 42.7 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-22 17:39 | Normal | 287.9 | 284.1 | 300.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.2 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0