## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-23 06:04 | Wait | 471.3 | 471.3 | 471.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 12.2 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-23 06:05 | Wait | 474 | 473.8 | 474 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 12.4 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-23 06:06 | Wait | 468.5 | 468.4 | 468.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 12 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-23 06:10 | Normal | 449.9 | 460.1 | 427.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 15.5 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:15 | Normal | 363.8 | 333.3 | 293.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 11 | 1 | 18.1 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:20 | Normal | 468.5 | 359 | 353.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 32 | 1 | 19.8 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:25 | Normal | 472.6 | 407.3 | 413.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 76 | 1 | 20.9 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:30 | Normal | 444.9 | 466.5 | 468.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 121 | 1 | 21.8 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:35 | Normal | 509.4 | 503.3 | 501.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 158 | 1 | 22.5 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:40 | Normal | 500.1 | 496.3 | 476.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 198 | 1 | 23.2 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:45 | Normal | 513.8 | 503 | 497.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.03 | 59.98 | 60.15 | 232 | 1 | 23.8 | 98031.6 | 16900 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:50 | Normal | 514.9 | 516.7 | 478.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.92 | 260 | 1 | 24.3 | 98031.6 | 16901 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 06:55 | Normal | 511.6 | 521.3 | 490.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.93 | 59.98 | 295 | 1 | 24.9 | 98031.7 | 16901 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:00 | Normal | 523.1 | 347.8 | 453 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60.08 | 60 | 301 | 1 | 25.3 | 98031.7 | 16901 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:05 | Normal | 518.1 | 375.6 | 449.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 377 | 1 | 25.7 | 98031.7 | 16901 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:10 | Normal | 549.1 | 439.3 | 502.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.5 | 132.7 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.93 | 59.96 | 512 | 1 | 26.3 | 98031.8 | 16901 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:15 | Normal | 545 | 507.1 | 493.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 699 | 1 | 26.8 | 98031.8 | 16901 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:20 | Normal | 551.3 | 555.6 | 502.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 848 | 1 | 27.4 | 98031.9 | 16901 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:25 | Normal | 551.8 | 559.4 | 479.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 880 | 1 | 27.9 | 98031.9 | 16901 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:30 | Normal | 550.8 | 552 | 491 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 961 | 1 | 28.6 | 98032 | 16901 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:35 | Normal | 562.5 | 553.6 | 468.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1035 | 1 | 29.3 | 98032.1 | 16901 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:40 | Normal | 557.9 | 559.1 | 489.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1078 | 1 | 30 | 98032.2 | 16901 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:45 | Normal | 557.6 | 473.9 | 517.8 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1428 | 1 | 31 | 98032.3 | 16901 | 0 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:50 | Normal | 522.6 | 506.6 | 477.1 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 134 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 1704 | 1 | 31.4 | 98032.4 | 16902 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 07:55 | Normal | 541.4 | 519.6 | 519.3 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 59.94 | 60.1 | 2248 | 1 | 29.6 | 98032.6 | 16902 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:00 | Normal | 533.6 | 515.9 | 511 | 3 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.05 | 60 | 2769 | 1 | 31.1 | 98032.8 | 16902 | 0 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:05 | Normal | 518 | 512.7 | 532.8 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 2932 | 1 | 32.8 | 98033 | 16902 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:10 | Normal | 520 | 516.6 | 537.5 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.85 | 59.92 | 59.97 | 3089 | 1 | 34.3 | 98033.3 | 16902 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:15 | Normal | 519.3 | 516.6 | 556.5 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 3223 | 1 | 35.7 | 98033.5 | 16902 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:20 | Normal | 508 | 513.3 | 524.2 | 5 | 3 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60 | 60.04 | 4031 | 1 | 36.8 | 98033.8 | 16902 | 1.3 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:25 | Normal | 496.9 | 509.3 | 477.9 | 5.4 | 3.2 | 1 | 134.7 | 134.6 | 135 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 4422 | 1 | 38.1 | 98034.2 | 16902 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:30 | Normal | 514.5 | 506.1 | 484 | 5.6 | 3.3 | 1.5 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 4901 | 1 | 39.3 | 98034.6 | 16902 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:35 | Normal | 513.3 | 500.5 | 542 | 5.8 | 3.5 | 1.9 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 5308 | 1 | 40.4 | 98035 | 16902 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:40 | Normal | 509.5 | 507 | 518.8 | 6 | 3.5 | 2.4 | 134.7 | 134.6 | 135 | 14 | 14.3 | 14.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 5716 | 1 | 41.5 | 98035.5 | 16902 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:45 | Normal | 510.5 | 504.4 | 510.2 | 6.2 | 3.6 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 59.95 | 60.03 | 5933 | 1 | 42.3 | 98036 | 16902 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:50 | Normal | 505.4 | 501 | 509.9 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6135 | 1 | 43 | 98036.5 | 16903 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 08:55 | Normal | 509.6 | 498.1 | 512.3 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 135 | 135 | 135.3 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6324 | 1 | 43.7 | 98037 | 16903 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:00 | Normal | 507.3 | 501.6 | 511.3 | 6.7 | 4 | 2.9 | 135.1 | 135 | 135.5 | 16 | 16.3 | 16.1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 6508 | 1 | 44.1 | 98037.5 | 16903 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:05 | Normal | 505.3 | 500.7 | 506.2 | 6.9 | 4.1 | 3 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 6704 | 1 | 45 | 98038.1 | 16903 | 2.1 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:10 | Normal | 505.9 | 498.1 | 505.5 | 7 | 4.2 | 3.1 | 135.3 | 135 | 135.5 | 16.8 | 17 | 17 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6845 | 1 | 45.9 | 98038.6 | 16903 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:15 | Normal | 497.6 | 488.8 | 502.3 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 7051 | 1 | 46.9 | 98039.2 | 16903 | 2.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:20 | Normal | 501.6 | 495 | 501.3 | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 135.2 | 134.8 | 135.3 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7209 | 1 | 47.6 | 98039.8 | 16903 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:25 | Normal | 462.5 | 497.1 | 503 | 8.6 | 4.5 | 3.5 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 7564 | 1 | 47.6 | 98040.4 | 16903 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:30 | Normal | 456.5 | 496.5 | 508.5 | 9.4 | 4.6 | 3.5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 7938 | 1 | 47.1 | 98041.1 | 16903 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:35 | Normal | 462.9 | 494.9 | 502.1 | 9.6 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8194 | 1 | 47.2 | 98041.7 | 16903 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:40 | Normal | 458.2 | 484.4 | 500.5 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8301 | 1 | 46.8 | 98042.4 | 16903 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:45 | Normal | 460 | 489.3 | 498.3 | 10 | 4.8 | 3.9 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8465 | 1 | 46.8 | 98043.1 | 16903 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:50 | Normal | 458.6 | 482.3 | 498.3 | 10.2 | 5 | 4 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 8646 | 1 | 46.2 | 98043.8 | 16904 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 09:55 | Normal | 466.2 | 470.8 | 492.3 | 10.2 | 5.1 | 4.1 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 8729 | 1 | 46 | 98044.6 | 16904 | 4.4 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:00 | Normal | 486 | 485.4 | 502.6 | 10.6 | 5 | 4.1 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.09 | 60.03 | 60 | 9182 | 1 | 45.6 | 98045.3 | 16904 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:05 | Normal | 488.9 | 474.2 | 501.7 | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 9363 | 1 | 45.1 | 98046.1 | 16904 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:10 | Normal | 486.6 | 473 | 493.7 | 10.8 | 5.3 | 4.4 | 135.7 | 135.2 | 135.8 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 9468 | 1 | 44.7 | 98046.9 | 16904 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:15 | Normal | 482.5 | 474.8 | 498.5 | 11 | 5.3 | 4.3 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9509 | 1 | 44.6 | 98047.7 | 16904 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:20 | Normal | 481.5 | 471.1 | 489.5 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 9625 | 1 | 44.2 | 98048.4 | 16904 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:25 | Normal | 486.1 | 481 | 496.1 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 135.6 | 135.6 | 136 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9745 | 1 | 43.9 | 98049.3 | 16904 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:30 | Normal | 486.9 | 480 | 490.5 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 135.7 | 135.8 | 136 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 9853 | 1 | 43.9 | 98050.1 | 16904 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:35 | Normal | 483.4 | 486.1 | 491.3 | 11.3 | 5.4 | 4.7 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9903 | 1 | 44 | 98050.9 | 16904 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:40 | Normal | 487.5 | 487.8 | 488.7 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 135.8 | 135.8 | 136.2 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10004 | 1 | 44 | 98051.7 | 16904 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:45 | Normal | 479.8 | 485.5 | 485.8 | 11.5 | 5.5 | 4.9 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 24.6 | 25.1 | 25 | 60 | 59.99 | 60.04 | 10093 | 1 | 43.9 | 98052.6 | 16904 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:50 | Normal | 476.6 | 487.6 | 493.3 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 135.7 | 135.7 | 136 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60 | 60.06 | 10095 | 1 | 43.7 | 98053.4 | 16905 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 10:55 | Normal | 480.8 | 485.7 | 502.4 | 11.6 | 5.5 | 4.6 | 135.7 | 135.8 | 136 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10051 | 1 | 43.6 | 98054.2 | 16905 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:00 | Normal | 479.1 | 489.5 | 509.7 | 11.6 | 5.4 | 4.4 | 135.8 | 135.7 | 136 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9907 | 1 | 43.4 | 98055.1 | 16905 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:05 | Normal | 482.1 | 463.5 | 512.8 | 11.5 | 5.6 | 4.2 | 135.8 | 135.8 | 136 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 9814 | 1 | 43.3 | 98055.9 | 16905 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:10 | Normal | 472.5 | 463.6 | 516 | 11.6 | 5.6 | 4 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 9681 | 1 | 43.4 | 98056.7 | 16905 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:15 | Normal | 474.2 | 462 | 467.6 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 10130 | 1 | 43.6 | 98057.5 | 16905 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:20 | Normal | 472.8 | 470.8 | 469 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 10190 | 1 | 43.6 | 98058.4 | 16905 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:25 | Normal | 474.8 | 466.5 | 469.9 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 10171 | 1 | 43.3 | 98059.2 | 16905 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:30 | Normal | 475 | 458.4 | 466.6 | 11.6 | 5.7 | 5.1 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 24.7 | 25 | 25 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 10091 | 1 | 43.7 | 98060.1 | 16905 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:35 | Normal | 467 | 487.5 | 462.8 | 11.8 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10056 | 1 | 43.7 | 98060.9 | 16905 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:40 | Normal | 476.8 | 459.5 | 464.8 | 11.5 | 5.6 | 5.2 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 10068 | 1 | 43.6 | 98061.7 | 16905 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:45 | Normal | 469.8 | 476.4 | 465.1 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 136 | 135.8 | 136 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 9968 | 1 | 43.6 | 98062.6 | 16905 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:50 | Normal | 474.6 | 486.5 | 480.3 | 11.5 | 5.2 | 5 | 136.1 | 136 | 136.3 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9926 | 1 | 43.9 | 98063.4 | 16906 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 11:55 | Normal | 473.3 | 485.3 | 479.1 | 11.6 | 5.2 | 5 | 136.1 | 136 | 136.1 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9925 | 1 | 44 | 98064.2 | 16906 | 5.3 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:00 | Normal | 472.1 | 473.4 | 487.2 | 11.6 | 5.4 | 4.7 | 135.9 | 135.7 | 136.1 | 24.2 | 24.5 | 24.3 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 9862 | 1 | 43.9 | 98065.1 | 16906 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:05 | Normal | 474.6 | 477 | 491.6 | 11.5 | 5.2 | 4.5 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.94 | 60 | 59.95 | 9618 | 1 | 43.7 | 98065.9 | 16906 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:10 | Normal | 470.8 | 494.2 | 448.6 | 11.4 | 5 | 5.3 | 136 | 135.9 | 136 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60.09 | 59.96 | 60.01 | 9712 | 1 | 44 | 98066.7 | 16906 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:15 | Normal | 474.1 | 495.6 | 449.2 | 11.1 | 4.6 | 5.1 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 9458 | 1 | 44.1 | 98067.5 | 16906 | 5.1 | 6.1 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:20 | Normal | 471.5 | 493 | 450.3 | 11.1 | 4.7 | 5.1 | 135.8 | 135.4 | 135.7 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9414 | 1 | 44 | 98068.3 | 16906 | 5.1 | 6.1 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:25 | Normal | 472.4 | 442.8 | 433.8 | 11.1 | 5.4 | 5.2 | 136 | 135.8 | 136.1 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.01 | 59.97 | 9474 | 1 | 44 | 98069.1 | 16906 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:30 | Normal | 471.8 | 444.2 | 438.5 | 11 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 135.4 | 135.8 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 9407 | 1 | 43.9 | 98069.8 | 16906 | 5.1 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:35 | Normal | 469.6 | 465.3 | 437.6 | 11 | 5.1 | 5.1 | 135.6 | 135.4 | 135.9 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 9340 | 1 | 44.1 | 98070.6 | 16906 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:40 | Normal | 473.4 | 445.1 | 436.4 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 9313 | 1 | 44.1 | 98071.4 | 16906 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:45 | Normal | 468.5 | 445.9 | 435.3 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 136 | 135.4 | 135.7 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 9174 | 1 | 44.1 | 98072.2 | 16906 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:50 | Normal | 468.2 | 447.3 | 439.1 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 136 | 136 | 136.2 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9097 | 1 | 43.7 | 98072.9 | 16907 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 12:55 | Normal | 471.6 | 452.4 | 431.6 | 10.5 | 5 | 5.1 | 136 | 135.7 | 136 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 9047 | 1 | 43.9 | 98073.7 | 16907 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:00 | Normal | 472.4 | 451.5 | 439 | 10.3 | 5 | 5 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8907 | 1 | 44.1 | 98074.4 | 16907 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:05 | Normal | 472.4 | 472 | 436.5 | 10.1 | 4.6 | 5 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 60 | 60.05 | 8738 | 1 | 44.1 | 98075.2 | 16907 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:10 | Normal | 481.7 | 469 | 446.9 | 9.8 | 4.3 | 4.7 | 135.4 | 135 | 135.4 | 20.8 | 21.1 | 21 | 59.96 | 60.03 | 60 | 8465 | 1 | 43.9 | 98075.9 | 16907 | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:15 | Normal | 479.9 | 479.5 | 453.2 | 9.8 | 4.2 | 4.3 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8289 | 1 | 43.9 | 98076.6 | 16907 | 4.5 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:20 | Normal | 479.6 | 444.3 | 419.3 | 9.6 | 4.6 | 4.7 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 8229 | 1 | 44.1 | 98077.3 | 16907 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:25 | Normal | 483.1 | 439 | 447.3 | 9.5 | 4.5 | 4.1 | 134.9 | 134.7 | 135 | 19.7 | 20 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8017 | 1 | 43.7 | 98077.9 | 16907 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:30 | Normal | 484.8 | 449.1 | 415.1 | 9.3 | 4.5 | 4.7 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 8091 | 1 | 43.7 | 98078.6 | 16907 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:35 | Normal | 484.6 | 454.6 | 411.7 | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7981 | 1 | 44 | 98079.3 | 16907 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:40 | Normal | 487.2 | 463.5 | 414.4 | 8.8 | 4.3 | 4.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 7766 | 1 | 43.8 | 98079.9 | 16907 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:45 | Normal | 484.1 | 465 | 409.4 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 7606 | 1 | 43.6 | 98080.6 | 16907 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:50 | Normal | 483.3 | 465.8 | 413.9 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 134.5 | 134 | 134.4 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60 | 60 | 60.01 | 7539 | 1 | 43.8 | 98081.2 | 16908 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 13:55 | Normal | 490.5 | 472.5 | 422.1 | 8.2 | 3.9 | 4.3 | 134.3 | 134 | 134.3 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 7287 | 1 | 43.8 | 98081.8 | 16908 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:00 | Normal | 487.4 | 465.8 | 412.5 | 8 | 3.8 | 4.2 | 134.3 | 134 | 134.4 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 7071 | 1 | 43.3 | 98082.4 | 16908 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:05 | Normal | 488.5 | 468.6 | 430.1 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 6745 | 1 | 43 | 98083 | 16908 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:10 | Normal | 489.3 | 472.5 | 437 | 7.6 | 3.6 | 3.1 | 134 | 133.7 | 134.2 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.03 | 60.1 | 60.05 | 6449 | 1 | 42.8 | 98083.6 | 16908 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:15 | Normal | 489.7 | 467.8 | 409.8 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 133.9 | 133.9 | 134 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6411 | 1 | 43 | 98084.1 | 16908 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:20 | Normal | 488 | 468.3 | 422.5 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6164 | 1 | 43.2 | 98084.6 | 16908 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:25 | Normal | 490 | 471.6 | 391.3 | 6.9 | 3.3 | 3.8 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 6033 | 1 | 43.4 | 98085.1 | 16908 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:30 | Normal | 490.5 | 474.6 | 387.5 | 6.7 | 3.1 | 3.7 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5875 | 1 | 43.2 | 98085.6 | 16908 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:35 | Normal | 494.3 | 476.5 | 387.1 | 6.4 | 3 | 3.6 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5668 | 1 | 43.2 | 98086.1 | 16908 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:40 | Normal | 491.1 | 481.3 | 366.8 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 133.1 | 132.7 | 133 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 5383 | 1 | 43.4 | 98086.6 | 16908 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:45 | Normal | 493.2 | 480.5 | 374.5 | 5.9 | 2.6 | 3.4 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5077 | 1 | 43.4 | 98087 | 16908 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:50 | Normal | 495.2 | 470.6 | 403.4 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 132.8 | 132.6 | 133 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 4598 | 1 | 43.5 | 98087.4 | 16909 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 14:55 | Normal | 496 | 450.8 | 367.9 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4586 | 1 | 42.7 | 98087.8 | 16909 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:00 | Normal | 494.6 | 452.3 | 367.1 | 5.1 | 2.4 | 3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4385 | 1 | 42.3 | 98088.2 | 16909 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:05 | Normal | 497.9 | 452.9 | 349.5 | 4.8 | 2.3 | 3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.06 | 60.01 | 60 | 4096 | 1 | 42.1 | 98088.5 | 16909 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:10 | Normal | 496.2 | 456.8 | 356.3 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 3852 | 1 | 42.2 | 98088.8 | 16909 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:15 | Normal | 500.2 | 462.4 | 350.1 | 4.4 | 2 | 2.5 | 133.8 | 133.1 | 133.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3620 | 1 | 41.9 | 98089.1 | 16909 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:20 | Normal | 501.5 | 457.4 | 345.1 | 4.1 | 1.9 | 2.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 59.96 | 60 | 3443 | 1 | 41.8 | 98089.4 | 16909 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:25 | Normal | 499.3 | 450.1 | 327.6 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3110 | 1 | 41.9 | 98089.7 | 16909 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:30 | Normal | 500.5 | 440.6 | 326.6 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 133.6 | 133 | 133.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2854 | 1 | 41.8 | 98089.9 | 16909 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:35 | Normal | 502.4 | 440.3 | 313.5 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 2611 | 1 | 41.4 | 98090.1 | 16909 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:40 | Normal | 502.4 | 429.4 | 295.5 | 3 | 1.4 | 2.2 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 2422 | 1 | 40.9 | 98090.3 | 16909 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:45 | Normal | 503.5 | 431.1 | 304.8 | 2.8 | 1.2 | 2 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.9 | 59.88 | 59.97 | 2160 | 1 | 40.5 | 98090.5 | 16909 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:50 | Normal | 497.3 | 419.5 | 280.5 | 2 | 0.9 | 1.5 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1449 | 1 | 40.5 | 98090.7 | 16910 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 15:55 | Normal | 502.6 | 420.3 | 365 | 2.2 | 1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.89 | 59.93 | 59.96 | 1549 | 1 | 42.9 | 98090.8 | 16910 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:00 | Normal | 506.8 | 421.5 | 369.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.15 | 60.12 | 60.1 | 1363 | 1 | 42.6 | 98090.9 | 16910 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:05 | Normal | 500.5 | 396.3 | 353.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.13 | 60.1 | 60.11 | 1258 | 1 | 44 | 98091 | 16910 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:10 | Normal | 502.3 | 357.1 | 337.5 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1067 | 1 | 44.8 | 98091.1 | 16910 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:15 | Normal | 502.5 | 327.3 | 334.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.9 | 59.92 | 906 | 1 | 45.1 | 98091.1 | 16910 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:20 | Normal | 497.6 | 354.3 | 304.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 803 | 1 | 45.1 | 98091.2 | 16910 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:25 | Normal | 496.5 | 282.3 | 306.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.3 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.07 | 60.04 | 654 | 1 | 44.9 | 98091.3 | 16910 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:30 | Normal | 501.6 | 214.1 | 261.6 | 1 | 0.5 | 0.8 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 509 | 1 | 44.7 | 98091.3 | 16910 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:35 | Normal | 497.6 | 200 | 278.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 430 | 1 | 44.4 | 98091.4 | 16910 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:40 | Normal | 490.4 | 200 | 293.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.8 | 132 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 368 | 1 | 44 | 98091.4 | 16910 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:45 | Normal | 478.6 | 200 | 278.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 273 | 1 | 43.9 | 98091.4 | 16910 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:50 | Normal | 476.9 | 200.6 | 282.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 238 | 1 | 43.5 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 16:55 | Normal | 461 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 140 | 1 | 43.1 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:00 | Normal | 458.6 | 199.5 | 209.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 81 | 1 | 42.7 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:05 | Normal | 445.7 | 201.8 | 201.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 38 | 1 | 42.3 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:10 | Normal | 446.9 | 369.3 | 198.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 17 | 1 | 41.9 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:15 | Normal | 495.6 | 409.6 | 388.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 41.6 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:20 | Normal | 324.8 | 301.3 | 360 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 41.2 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:25 | Normal | 316.7 | 300.1 | 305.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:30 | Normal | 436.9 | 376.9 | 390.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:35 | Normal | 373.8 | 366.3 | 357.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 40 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-23 17:40 | Normal | 264.5 | 200.9 | 260.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0