## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-24 06:04 | Wait | 461.6 | 461.4 | 461.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 14 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-24 06:04 | Wait | 468 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 14.4 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-24 06:05 | Wait | 457.9 | 457.9 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 13.8 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-24 06:09 | Normal | 418.6 | 499.6 | 490.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 17.5 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:13 | Normal | 419.6 | 361.6 | 369.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2 | 1 | 19.3 | 98091.5 | 16911 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-24 06:17 | Normal | 429.3 | 371 | 459.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 20.8 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:22 | Normal | 407 | 401.3 | 303.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 53 | 1 | 21.9 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:27 | Normal | 482.6 | 529.8 | 200.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 26 | 1 | 22.8 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:32 | Normal | 492.6 | 423 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131 | 131.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60 | 60.01 | 101 | 1 | 23.5 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:37 | Normal | 508.5 | 427.8 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60.05 | 60 | 125 | 1 | 24.2 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:42 | Normal | 495.3 | 510.2 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.13 | 158 | 1 | 24.8 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:47 | Normal | 497.1 | 500.4 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 190 | 1 | 25.4 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:52 | Normal | 522.8 | 521 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.13 | 205 | 1 | 25.9 | 98091.5 | 16912 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 06:57 | Normal | 524.6 | 509.8 | 201.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 232 | 1 | 26.3 | 98091.6 | 16912 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:02 | Normal | 522.5 | 539.4 | 200.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.87 | 59.94 | 59.97 | 261 | 1 | 26.8 | 98091.6 | 16912 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:07 | Normal | 529.5 | 450.1 | 399 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.9 | 410 | 1 | 27.2 | 98091.6 | 16912 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:12 | Normal | 540.4 | 491.6 | 488 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 620 | 1 | 27.7 | 98091.7 | 16912 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:17 | Normal | 551.3 | 556.7 | 486.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 766 | 1 | 28.2 | 98091.7 | 16913 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:22 | Normal | 552.1 | 534.1 | 491 | 0.8 | 1 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 828 | 1 | 28.8 | 98091.8 | 16913 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:27 | Normal | 549 | 555.6 | 516.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 912 | 1 | 29.3 | 98091.9 | 16913 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:32 | Normal | 553.6 | 557.6 | 494.3 | 1 | 1.1 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.05 | 1019 | 1 | 29.9 | 98091.9 | 16913 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:37 | Normal | 550.1 | 557.5 | 501 | 1 | 1.3 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1075 | 1 | 30.5 | 98092 | 16913 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:42 | Normal | 544.1 | 559.3 | 488 | 1 | 1.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 132 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1146 | 1 | 31.3 | 98092.1 | 16913 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:47 | Normal | 492 | 511 | 461.6 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1741 | 1 | 28.3 | 98092.2 | 16913 | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:52 | Normal | 422.7 | 517 | 482.2 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 2242 | 1 | 29.6 | 98092.4 | 16913 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 07:57 | Normal | 445.6 | 515.1 | 492 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 7 | 7.1 | 7 | 60 | 60.04 | 59.94 | 2696 | 1 | 31.2 | 98092.6 | 16913 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:03 | Normal | 445.3 | 518.1 | 485.5 | 4 | 2.6 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 2993 | 1 | 32.8 | 98092.9 | 16913 | 0.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:07 | Normal | 449 | 522 | 536.9 | 3.8 | 2.8 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.07 | 59.94 | 3031 | 1 | 34.2 | 98093.1 | 16913 | 0.3 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:12 | Normal | 517.1 | 506 | 560.3 | 3.6 | 3 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.95 | 60.15 | 3225 | 1 | 35.5 | 98093.4 | 16913 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:17 | Normal | 510.1 | 513.2 | 446.8 | 4.6 | 3.1 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 3846 | 1 | 36.6 | 98093.6 | 16914 | 0.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:23 | Normal | 501.1 | 510.6 | 473.2 | 5.5 | 3.2 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 4448 | 1 | 37.7 | 98094 | 16914 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:27 | Normal | 513.1 | 506 | 480.4 | 5.6 | 3.3 | 1.5 | 133 | 132.7 | 133 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4884 | 1 | 39 | 98094.4 | 16914 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:33 | Normal | 513.7 | 508.5 | 520.3 | 5.8 | 3.5 | 2 | 133.3 | 133 | 133.4 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.05 | 60.11 | 60.05 | 5382 | 1 | 39.7 | 98094.8 | 16914 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:38 | Normal | 505.8 | 505.6 | 507.1 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 5743 | 1 | 40.7 | 98095.3 | 16914 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:42 | Normal | 510.9 | 502.5 | 509 | 6.2 | 3.7 | 2.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 14.8 | 15 | 15 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 5960 | 1 | 41.9 | 98095.8 | 16914 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:48 | Normal | 509 | 498.6 | 510.8 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.1 | 134 | 134.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6159 | 1 | 43.1 | 98096.3 | 16914 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:52 | Normal | 501.3 | 508 | 506.1 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60 | 59.98 | 60.02 | 6349 | 1 | 44 | 98096.8 | 16914 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 08:58 | Normal | 503.2 | 496.6 | 507.7 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6542 | 1 | 45.2 | 98097.3 | 16914 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:02 | Normal | 504.3 | 503.7 | 507.9 | 7 | 4.1 | 3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 6735 | 1 | 45.8 | 98097.9 | 16914 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:08 | Normal | 501 | 497.6 | 504.5 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.3 | 133 | 133.5 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 60.11 | 60.01 | 6933 | 1 | 46.4 | 98098.4 | 16914 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:12 | Normal | 498.6 | 494.4 | 505.5 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7105 | 1 | 47.3 | 98099 | 16914 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:18 | Normal | 503 | 494.9 | 501.7 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 7243 | 1 | 48 | 98099.6 | 16915 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:22 | Normal | 487 | 492.3 | 499.4 | 8 | 4.6 | 3.5 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.04 | 60.04 | 60 | 7513 | 1 | 48 | 98100.2 | 16915 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:27 | Normal | 446.3 | 489.6 | 496.3 | 9.6 | 4.7 | 3.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7998 | 1 | 48 | 98100.9 | 16915 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:33 | Normal | 467.6 | 497.1 | 499.6 | 9.5 | 4.7 | 3.7 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 60 | 60.02 | 60 | 8215 | 1 | 47.8 | 98101.6 | 16915 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:37 | Normal | 454.1 | 489.2 | 499.1 | 10 | 4.8 | 3.8 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8346 | 1 | 48.1 | 98102.3 | 16915 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:42 | Normal | 458 | 480.9 | 489.6 | 10.1 | 5 | 4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8540 | 1 | 48 | 98103 | 16915 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:48 | Normal | 458.6 | 484.8 | 490.1 | 10.2 | 4.9 | 4 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.98 | 60 | 8608 | 1 | 47.7 | 98103.7 | 16915 | 4.4 | 5.9 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:53 | Normal | 454.8 | 491 | 490.6 | 10.5 | 4.9 | 4.1 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 8790 | 1 | 47.3 | 98104.4 | 16915 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 09:57 | Normal | 487.5 | 477.1 | 493.3 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 60 | 59.97 | 60.02 | 9193 | 1 | 47.1 | 98105.1 | 16915 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:03 | Normal | 482.4 | 468.7 | 489 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9296 | 1 | 47 | 98105.9 | 16915 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:08 | Normal | 478.8 | 466.8 | 485.5 | 11 | 5.3 | 4.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 9397 | 1 | 46.7 | 98106.7 | 16915 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:12 | Normal | 477.9 | 474.6 | 494.3 | 11 | 5.3 | 4.4 | 133.8 | 133.6 | 134 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 9477 | 1 | 46.3 | 98107.5 | 16915 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:18 | Normal | 482.3 | 466.8 | 490.1 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 134 | 134 | 134.2 | 23.8 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 9638 | 1 | 45.7 | 98108.3 | 16916 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:23 | Normal | 479.1 | 466.1 | 486.1 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 133.9 | 134 | 134.3 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9730 | 1 | 45.4 | 98109.1 | 16916 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:28 | Normal | 483.7 | 468.3 | 492.4 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.12 | 60.04 | 9767 | 1 | 45 | 98109.9 | 16916 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:33 | Normal | 480.1 | 479.8 | 483 | 11.3 | 5.4 | 4.8 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 9889 | 1 | 45 | 98110.7 | 16916 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:38 | Normal | 478.1 | 490 | 481.8 | 11.5 | 5.4 | 4.8 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 9996 | 1 | 44.7 | 98111.5 | 16916 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:43 | Normal | 477.5 | 490.4 | 486.6 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 134 | 133.8 | 134 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 10096 | 1 | 44.5 | 98112.4 | 16916 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:48 | Normal | 475.5 | 490.5 | 481.3 | 11.6 | 5.5 | 5 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10146 | 1 | 44.4 | 98113.2 | 16916 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:53 | Normal | 474.6 | 492 | 490.3 | 11.8 | 5.5 | 4.8 | 134.2 | 134 | 134.1 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 10171 | 1 | 44.1 | 98114.1 | 16916 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 10:58 | Normal | 479.1 | 482.7 | 499 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10106 | 1 | 44 | 98114.9 | 16916 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:03 | Normal | 480.6 | 466.6 | 502.1 | 11.6 | 5.6 | 4.5 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 24.7 | 25 | 25 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 9982 | 1 | 44.1 | 98115.8 | 16916 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:08 | Normal | 473 | 485.9 | 508 | 12 | 5.6 | 4.3 | 134.3 | 134 | 134.3 | 25 | 25.4 | 25.2 | 60.02 | 59.96 | 59.96 | 10065 | 1 | 44.2 | 98116.6 | 16916 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:13 | Normal | 477.5 | 466.3 | 513.4 | 11.9 | 5.8 | 4.1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9959 | 1 | 44 | 98117.4 | 16916 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:18 | Normal | 482.3 | 473.9 | 518.1 | 11.9 | 5.8 | 3.7 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 9892 | 1 | 44.1 | 98118.3 | 16917 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:23 | Normal | 481.8 | 474.4 | 474.7 | 12 | 5.8 | 5.2 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 60.05 | 60.03 | 60.12 | 10537 | 1 | 44 | 98119.1 | 16917 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:28 | Normal | 482.8 | 468.7 | 467 | 11.9 | 5.8 | 5.3 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 10510 | 1 | 44.1 | 98120 | 16917 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:33 | Normal | 478 | 465.5 | 472 | 12 | 5.8 | 5.3 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 25.9 | 26.4 | 26.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 10496 | 1 | 44.1 | 98120.9 | 16917 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:38 | Normal | 481.1 | 468 | 467.1 | 11.9 | 5.8 | 5.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10487 | 1 | 44.1 | 98121.7 | 16917 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:43 | Normal | 483.8 | 472.3 | 470.7 | 11.9 | 5.8 | 5.4 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10599 | 1 | 44 | 98122.6 | 16917 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:48 | Normal | 477.3 | 496.6 | 476.1 | 12 | 5.5 | 5.2 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 10475 | 1 | 44 | 98123.5 | 16917 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:53 | Normal | 480.6 | 475.7 | 483.8 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10356 | 1 | 43.9 | 98124.4 | 16917 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 11:58 | Normal | 480.6 | 469.1 | 485.5 | 11.6 | 5.6 | 5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 10136 | 1 | 44 | 98125.2 | 16917 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:03 | Normal | 482.5 | 493.8 | 450.3 | 11.7 | 5.3 | 5.5 | 134.2 | 134.3 | 134.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.94 | 59.91 | 59.88 | 10249 | 1 | 43.9 | 98126.1 | 16917 | 5.4 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:08 | Normal | 483.3 | 503.3 | 451 | 11.5 | 5.1 | 5.3 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 10055 | 1 | 43.8 | 98126.9 | 16917 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:13 | Normal | 482.2 | 495 | 462.5 | 11.8 | 5.1 | 5.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 10231 | 1 | 43.7 | 98127.8 | 16917 | 5.4 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:18 | Normal | 483.4 | 495.3 | 458.8 | 11.5 | 5 | 5.3 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 10014 | 1 | 43.8 | 98128.6 | 16918 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:23 | Normal | 491.8 | 459.3 | 463.4 | 11.3 | 5.6 | 5.1 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 10051 | 1 | 43.8 | 98129.5 | 16918 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:28 | Normal | 479.7 | 454.5 | 470.7 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.11 | 60.12 | 9764 | 1 | 43.8 | 98130.3 | 16918 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:33 | Normal | 484.2 | 465.8 | 446.6 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 134.1 | 134.2 | 134.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9755 | 1 | 43.7 | 98131.1 | 16918 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:38 | Normal | 485 | 458.3 | 448 | 11 | 5.3 | 5.1 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9627 | 1 | 43.5 | 98131.9 | 16918 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:43 | Normal | 486 | 460 | 440.8 | 10.8 | 5.3 | 5.2 | 134 | 134 | 134.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9592 | 1 | 43.3 | 98132.7 | 16918 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:48 | Normal | 486.8 | 464.7 | 446 | 10.8 | 5.2 | 5.1 | 134 | 133.7 | 134.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 9539 | 1 | 43.1 | 98133.5 | 16918 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:53 | Normal | 486.3 | 463.1 | 447.5 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.98 | 60 | 9418 | 1 | 43.3 | 98134.3 | 16918 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 12:58 | Normal | 486.6 | 463.8 | 442.6 | 10.4 | 5 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 9245 | 1 | 43.8 | 98135.1 | 16918 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:03 | Normal | 490.5 | 465.2 | 445.2 | 10.2 | 5 | 5.1 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.03 | 60 | 9161 | 1 | 43.8 | 98135.8 | 16918 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:08 | Normal | 486.8 | 456.6 | 439.7 | 10.1 | 4.9 | 5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 22.3 | 22.7 | 22.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8984 | 1 | 43.7 | 98136.6 | 16918 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:13 | Normal | 483.2 | 455.5 | 460.2 | 10.1 | 4.8 | 4.6 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 8747 | 1 | 43.5 | 98137.3 | 16918 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:18 | Normal | 487.6 | 477 | 468 | 9.8 | 4.5 | 4.2 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 60 | 60.04 | 60.04 | 8474 | 1 | 43.4 | 98138 | 16919 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:23 | Normal | 487.4 | 451 | 443.3 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 133.1 | 133 | 133.2 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8300 | 1 | 43.3 | 98138.7 | 16919 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:28 | Normal | 484.6 | 458.4 | 416.4 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 132.9 | 132.8 | 133 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8349 | 1 | 43.5 | 98139.4 | 16919 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:33 | Normal | 497.7 | 470.1 | 419.4 | 9.2 | 4.5 | 4.8 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 8254 | 1 | 43.1 | 98140.1 | 16919 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:38 | Normal | 490.5 | 480.8 | 419.9 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8115 | 1 | 42.8 | 98140.8 | 16919 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:43 | Normal | 495.9 | 476 | 414.5 | 8.8 | 4.3 | 4.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7970 | 1 | 43 | 98141.5 | 16919 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:48 | Normal | 495.9 | 484.8 | 420 | 9 | 4.3 | 4.7 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8081 | 1 | 43.1 | 98142.1 | 16919 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:53 | Normal | 492.8 | 479 | 421.5 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 7856 | 1 | 43.2 | 98142.8 | 16919 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 13:58 | Normal | 495.5 | 481.6 | 423.8 | 8.3 | 4 | 4.3 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7491 | 1 | 42.9 | 98143.4 | 16919 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:03 | Normal | 494.5 | 477.3 | 420.9 | 8 | 3.8 | 4.1 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 60 | 60 | 7120 | 1 | 42.9 | 98144 | 16919 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:08 | Normal | 491.8 | 476.6 | 432.8 | 8 | 3.8 | 3.6 | 134.8 | 134.6 | 135 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6913 | 1 | 43 | 98144.6 | 16919 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:13 | Normal | 496.7 | 482.2 | 406.3 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6791 | 1 | 42.9 | 98145.2 | 16919 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:18 | Normal | 494.9 | 483 | 417.6 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 6463 | 1 | 43 | 98145.7 | 16920 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:23 | Normal | 493.3 | 483.7 | 424.2 | 7.1 | 3.3 | 3.1 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 6110 | 1 | 43.2 | 98146.3 | 16920 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:28 | Normal | 495.6 | 485.6 | 389.4 | 6.8 | 3.2 | 3.8 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6100 | 1 | 43.2 | 98146.7 | 16920 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:33 | Normal | 499.9 | 490 | 401.1 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 5918 | 1 | 42.8 | 98147.2 | 16920 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:38 | Normal | 495.6 | 482.8 | 398.8 | 6.4 | 3.1 | 3.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5718 | 1 | 42.6 | 98147.7 | 16920 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:43 | Normal | 498.5 | 493.5 | 377.8 | 6.2 | 2.8 | 3.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 60 | 59.95 | 5486 | 1 | 42.6 | 98148.2 | 16920 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:48 | Normal | 501.6 | 469.3 | 386.2 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 5193 | 1 | 42.4 | 98148.6 | 16920 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:53 | Normal | 498.7 | 462.4 | 370.5 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4895 | 1 | 42 | 98149 | 16920 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 14:58 | Normal | 500.3 | 458.8 | 368.1 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 134 | 133.7 | 134.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 4565 | 1 | 42 | 98149.4 | 16920 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:03 | Normal | 510.5 | 466.6 | 364.2 | 4.9 | 2.3 | 3 | 133.8 | 133.4 | 134 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4319 | 1 | 41.8 | 98149.8 | 16920 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:08 | Normal | 504.7 | 460.7 | 356.5 | 4.8 | 2.2 | 2.9 | 133.8 | 133.2 | 133.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60 | 60.03 | 60 | 4106 | 1 | 41.7 | 98150.2 | 16920 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:13 | Normal | 507.2 | 462.6 | 355.8 | 4.5 | 2.1 | 2.7 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 3867 | 1 | 41.5 | 98150.5 | 16920 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:18 | Normal | 506.8 | 465.8 | 347.5 | 4.3 | 2 | 2.6 | 133.3 | 132.8 | 133.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3561 | 1 | 41.1 | 98150.8 | 16921 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:23 | Normal | 506.6 | 467.3 | 329.3 | 4 | 1.8 | 2.6 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3353 | 1 | 40.9 | 98151.1 | 16921 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:28 | Normal | 506.4 | 460.5 | 328.5 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 133 | 132.6 | 133.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 3081 | 1 | 40.5 | 98151.4 | 16921 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:33 | Normal | 502 | 454 | 338.1 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | 133.1 | 132.6 | 133.4 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 2732 | 1 | 40.3 | 98151.6 | 16921 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:38 | Normal | 504.5 | 448.5 | 330 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 132.8 | 132.3 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2474 | 1 | 39.9 | 98151.8 | 16921 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:43 | Normal | 508.8 | 449.9 | 296.9 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 2239 | 1 | 39.9 | 98152 | 16921 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:48 | Normal | 507.2 | 417.5 | 310.7 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 2055 | 1 | 39.4 | 98152.2 | 16921 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:53 | Normal | 507.2 | 441.4 | 286.1 | 2.4 | 1 | 1.9 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1890 | 1 | 39.1 | 98152.3 | 16921 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 15:58 | Normal | 505.8 | 418.8 | 288.8 | 2.2 | 1 | 1.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 1671 | 1 | 38.9 | 98152.5 | 16921 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:03 | Normal | 501.9 | 418.9 | 272 | 2 | 0.9 | 1.6 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1505 | 1 | 38.6 | 98152.6 | 16921 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:08 | Normal | 470.3 | 404.6 | 350.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 130.9 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 457 | 1 | 41 | 98152.7 | 16921 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:13 | Normal | 477.8 | 349 | 362.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 360 | 1 | 42.7 | 98152.8 | 16921 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:18 | Normal | 500.5 | 373.8 | 332.9 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 798 | 1 | 43.6 | 98152.8 | 16922 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:23 | Normal | 499.8 | 367.8 | 331 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 132.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 720 | 1 | 44.1 | 98152.9 | 16922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:28 | Normal | 493.5 | 277.3 | 340.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 534 | 1 | 44 | 98152.9 | 16922 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:33 | Normal | 497.8 | 200 | 339.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.9 | 131 | 131.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 481 | 1 | 44 | 98153 | 16922 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:38 | Normal | 489 | 200 | 344 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.96 | 379 | 1 | 44.1 | 98153 | 16922 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:43 | Normal | 475.1 | 201.3 | 302.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.99 | 59.97 | 240 | 1 | 43.9 | 98153 | 16922 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:48 | Normal | 466.3 | 200 | 232 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 183 | 1 | 43.8 | 98153.1 | 16922 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:53 | Normal | 470.2 | 200 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 131 | 1 | 43.6 | 98153.1 | 16922 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 16:58 | Normal | 467.3 | 199.8 | 215.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 99 | 1 | 43.4 | 98153.1 | 16922 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 17:03 | Normal | 454 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 67 | 1 | 43.2 | 98153.1 | 16922 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 17:08 | Normal | 448.8 | 201.5 | 199.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 38 | 1 | 43.1 | 98153.1 | 16922 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-24 17:13 | Normal | 428.1 | 197.2 | 205.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11 | 1 | 42.8 | 98153.1 | 16922 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0