## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-25 06:05 | Wait | 456.8 | 456.6 | 456.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 10.5 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:05 | Wait | 227.6 | 144.7 | 172.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 10.2 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:09 | Normal | 489.2 | 420 | 401.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 0 | 1 | 13.5 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 06:15 | Normal | 375.6 | 328 | 361.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 15.7 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:16 | Normal | 421 | 481.6 | 384.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 13 | 1 | 16.2 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:17 | Normal | 477.8 | 532.4 | 528 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 16.7 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:18 | Normal | 472.1 | 527.3 | 469.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 12 | 1 | 17.1 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:19 | Normal | 466.8 | 483.4 | 428.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 45 | 1 | 17.5 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:20 | Normal | 420 | 437.3 | 376 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 52 | 1 | 17.8 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:21 | Normal | 380.8 | 399.1 | 340.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 57 | 1 | 18.1 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:22 | Normal | 388.5 | 424.5 | 359.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 64 | 1 | 18.4 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:23 | Normal | 445 | 461.2 | 388.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 80 | 1 | 18.7 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:24 | Normal | 473 | 502.5 | 519.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 70 | 1 | 19.1 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:25 | Wait | 458.3 | 458.3 | 458.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 9.2 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:25 | Wait | 462.4 | 462.3 | 462.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 10.2 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:25 | Wait | 470 | 469.7 | 469.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 9.8 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:25 | Wait | 473.3 | 473.1 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 10 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:25 | Normal | 494.9 | 531.2 | 470.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132 | 132.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.01 | 60.02 | 59.93 | 72 | 1 | 19.3 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:26 | Normal | 481.3 | 509.1 | 439.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132 | 132.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 99 | 1 | 19.5 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:27 | Normal | 493.1 | 509.3 | 435.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.9 | 132.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 112 | 1 | 19.6 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:28 | Normal | 495.1 | 496.9 | 428.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 125 | 1 | 19.8 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:29 | Normal | 488.9 | 460.3 | 395.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 136 | 1 | 19.9 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:30 | Normal | 486.8 | 465.5 | 424.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 147 | 1 | 20.1 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:31 | Normal | 515.1 | 468.4 | 422.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 60.01 | 59.91 | 144 | 1 | 20.2 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:32 | Normal | 472 | 477.1 | 419 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 165 | 1 | 20.4 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:33 | Normal | 484.4 | 469.4 | 432.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.09 | 60.06 | 176 | 1 | 20.5 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:34 | Normal | 488.1 | 492.1 | 440.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 187 | 1 | 20.7 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:35 | Normal | 501.5 | 493.4 | 471.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 0.8 | 1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 197 | 1 | 20.8 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:36 | Normal | 505.2 | 483.8 | 470.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 204 | 1 | 20.9 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:37 | Normal | 517.9 | 513.5 | 475.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.15 | 59.96 | 208 | 1 | 21.1 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:38 | Normal | 521.5 | 513.4 | 519.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 208 | 1 | 21.2 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:40 | Normal | 508.8 | 522.6 | 510.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.1 | 60.01 | 60.01 | 221 | 1 | 21.3 | 98153.1 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:41 | Normal | 502.1 | 508 | 492.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 59.94 | 60.03 | 240 | 1 | 21.4 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:42 | Normal | 487.8 | 506.5 | 502.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.08 | 59.96 | 245 | 1 | 21.5 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:43 | Normal | 508.5 | 498.5 | 500.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 257 | 1 | 21.6 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:44 | Normal | 515.7 | 512.5 | 484.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 59.99 | 60.14 | 262 | 1 | 21.7 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:45 | Normal | 517.6 | 503.5 | 479.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.13 | 271 | 1 | 21.8 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:46 | Normal | 512.9 | 509.4 | 480.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.93 | 60.05 | 281 | 1 | 21.9 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:47 | Normal | 523.6 | 519.4 | 467.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 282 | 1 | 22 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:48 | Normal | 499 | 504.6 | 447.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.03 | 60.03 | 289 | 1 | 22.1 | 98153.2 | 16923 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:49 | Normal | 519.9 | 463 | 438.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 291 | 1 | 22.2 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:50 | Normal | 522.6 | 432.3 | 480.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 297 | 1 | 22.3 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:51 | Normal | 523.6 | 378.5 | 490.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.03 | 296 | 1 | 22.4 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:52 | Normal | 527.6 | 425.3 | 467.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 306 | 1 | 22.5 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:53 | Normal | 528 | 533.1 | 464.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.98 | 60 | 322 | 1 | 22.6 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:54 | Normal | 529.8 | 482.4 | 474.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 332 | 1 | 22.7 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:55 | Normal | 525.6 | 448.5 | 467.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 325 | 1 | 22.8 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:56 | Normal | 531.3 | 441.3 | 513.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 337 | 1 | 22.9 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:57 | Normal | 532.1 | 395.5 | 468.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.06 | 60.02 | 335 | 1 | 22.9 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:58 | Normal | 527.8 | 370.7 | 444.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 338 | 1 | 23 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 06:59 | Normal | 521.6 | 393.5 | 488.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.9 | 358 | 1 | 23.1 | 98153.2 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 07:00 | Normal | 526.4 | 365.3 | 454.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 357 | 1 | 23.2 | 98153.3 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 07:01 | Normal | 530.6 | 351.5 | 454.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.94 | 59.97 | 375 | 1 | 23.3 | 98153.3 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-25 07:06 | Normal | 541.5 | 385.3 | 480 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 479 | 1 | 23.7 | 98153.3 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:11 | Normal | 553.4 | 502 | 513.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 708 | 1 | 24.2 | 98153.3 | 16924 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:16 | Normal | 557.3 | 565.9 | 486 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 836 | 1 | 24.7 | 98153.4 | 16924 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:21 | Normal | 553.1 | 569.3 | 496.5 | 1 | 1 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.98 | 60.09 | 935 | 1 | 25.3 | 98153.5 | 16924 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:26 | Normal | 564.4 | 571.6 | 498.6 | 1 | 1 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.14 | 968 | 1 | 25.8 | 98153.6 | 16924 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:31 | Normal | 556.3 | 571 | 472.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1090 | 1 | 26.4 | 98153.6 | 16924 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:36 | Normal | 558.3 | 570.7 | 507.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1154 | 1 | 26.9 | 98153.7 | 16924 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:41 | Normal | 566.1 | 562.2 | 524.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.09 | 59.97 | 60.07 | 1241 | 1 | 27.6 | 98153.8 | 16924 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:46 | Normal | 551.6 | 507.5 | 545.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.13 | 60.16 | 60.11 | 1720 | 1 | 24.8 | 98154 | 16924 | 0.1 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:51 | Normal | 522.4 | 534.5 | 488 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 59.97 | 59.93 | 2200 | 1 | 25.2 | 98154.1 | 16925 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 07:56 | Normal | 545.8 | 525.3 | 527.8 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.94 | 60.02 | 59.95 | 2696 | 1 | 26.8 | 98154.3 | 16925 | 0 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:01 | Normal | 527 | 531.7 | 537.8 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.11 | 59.92 | 59.97 | 2954 | 1 | 28.1 | 98154.6 | 16925 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:06 | Normal | 518.3 | 524 | 534.5 | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.97 | 60.06 | 59.94 | 3111 | 1 | 29.5 | 98154.8 | 16925 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:11 | Normal | 517.6 | 519.8 | 546.2 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 3253 | 1 | 30.8 | 98155.1 | 16925 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:16 | Normal | 518.3 | 520.2 | 557.4 | 4.1 | 3 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.04 | 59.95 | 59.98 | 3584 | 1 | 32.2 | 98155.4 | 16925 | 0.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:21 | Normal | 506.1 | 519.6 | 470.5 | 5.3 | 3.1 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 10.9 | 11 | 11 | 60 | 59.96 | 60.03 | 4391 | 1 | 33.4 | 98155.7 | 16925 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:26 | Normal | 523.1 | 518.4 | 467.3 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4794 | 1 | 34.5 | 98156.1 | 16925 | 1.6 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:31 | Normal | 518 | 515.1 | 542 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | 134 | 133.8 | 134 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 5184 | 1 | 36.1 | 98156.5 | 16925 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:36 | Normal | 524.9 | 512.1 | 523.6 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 5635 | 1 | 37.1 | 98157 | 16925 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:41 | Normal | 519 | 518.8 | 516.1 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.94 | 59.93 | 59.9 | 5899 | 1 | 38.1 | 98157.4 | 16925 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:46 | Normal | 524.1 | 512.3 | 519.6 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60.02 | 60.07 | 6100 | 1 | 39.4 | 98157.9 | 16925 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:51 | Normal | 513.1 | 509.5 | 519 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 134.6 | 134.6 | 135 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 6274 | 1 | 39.9 | 98158.5 | 16926 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 08:56 | Normal | 515.4 | 510.8 | 517.1 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 6452 | 1 | 40.9 | 98159 | 16926 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:01 | Normal | 523 | 507.6 | 519 | 6.6 | 4 | 2.9 | 134.7 | 134.6 | 135 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 6646 | 1 | 41.9 | 98159.5 | 16926 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:06 | Normal | 503.7 | 504.2 | 511.4 | 7 | 4.1 | 3 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6814 | 1 | 42.9 | 98160.1 | 16926 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:11 | Normal | 508.4 | 506.8 | 507.6 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.8 | 134.7 | 135 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.94 | 60 | 59.94 | 6989 | 1 | 43.5 | 98160.7 | 16926 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:16 | Normal | 503 | 503.5 | 507.6 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 7146 | 1 | 44.2 | 98161.3 | 16926 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:21 | Normal | 500.3 | 500.3 | 505.5 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134.8 | 134.5 | 135 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 7349 | 1 | 45 | 98161.9 | 16926 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:26 | Normal | 451.3 | 501.1 | 505.8 | 9.3 | 4.5 | 3.5 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 7810 | 1 | 45.8 | 98162.5 | 16926 | 4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:31 | Normal | 457.1 | 492.6 | 502.7 | 9.5 | 4.6 | 3.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 19.7 | 20 | 19.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8004 | 1 | 46.8 | 98163.1 | 16926 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:36 | Normal | 467.9 | 493.2 | 500.8 | 9.6 | 4.7 | 3.7 | 135 | 134.9 | 135.1 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8231 | 1 | 46.5 | 98163.8 | 16926 | 4.1 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:41 | Normal | 462.9 | 502.6 | 502.3 | 10 | 4.7 | 3.8 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8435 | 1 | 46 | 98164.5 | 16926 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:46 | Normal | 452.1 | 491.8 | 504.1 | 10.2 | 4.8 | 3.9 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 8545 | 1 | 45.8 | 98165.2 | 16926 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:51 | Normal | 456.1 | 488.9 | 498.4 | 10.3 | 4.9 | 4 | 135.1 | 135 | 135.2 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8668 | 1 | 45.6 | 98165.9 | 16927 | 4.6 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 09:56 | Normal | 490.9 | 488.3 | 499.6 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8998 | 1 | 45.5 | 98166.7 | 16927 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:01 | Normal | 483.7 | 488.1 | 494.2 | 10.5 | 4.8 | 4.1 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 9121 | 1 | 45.5 | 98167.4 | 16927 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:06 | Normal | 484.8 | 473.3 | 492.7 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.1 | 135 | 135.3 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.98 | 60 | 59.97 | 9254 | 1 | 45.1 | 98168.2 | 16927 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:11 | Normal | 483.5 | 471 | 495.8 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60 | 59.98 | 9358 | 1 | 44.7 | 98169 | 16927 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:16 | Normal | 483.3 | 473.5 | 493 | 11 | 5.2 | 4.5 | 135 | 135 | 135.1 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9488 | 1 | 44.2 | 98169.8 | 16927 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:21 | Normal | 483.3 | 474.6 | 489.8 | 11 | 5.3 | 4.5 | 135.6 | 135.9 | 136 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 9609 | 1 | 43.9 | 98170.6 | 16927 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:26 | Normal | 478.5 | 467.8 | 490 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9669 | 1 | 43.8 | 98171.4 | 16927 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:31 | Normal | 480.9 | 475.3 | 486.7 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 9740 | 1 | 44.1 | 98172.2 | 16927 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:36 | Normal | 474.6 | 479 | 488.1 | 11.4 | 5.3 | 4.7 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9831 | 1 | 44.2 | 98173 | 16927 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:41 | Normal | 476.7 | 477 | 486.5 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9928 | 1 | 43.8 | 98173.8 | 16927 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:46 | Normal | 481.2 | 488.7 | 490.8 | 11.4 | 5.4 | 4.8 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 9994 | 1 | 43.6 | 98174.6 | 16927 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:51 | Normal | 480.9 | 491.6 | 490.3 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10081 | 1 | 43.4 | 98175.5 | 16928 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 10:56 | Normal | 478 | 482.4 | 495.7 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 10091 | 1 | 43.3 | 98176.3 | 16928 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:01 | Normal | 480.8 | 491.8 | 499.6 | 11.5 | 5.3 | 4.6 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9983 | 1 | 43.4 | 98177.2 | 16928 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:06 | Normal | 479.4 | 477.8 | 510.8 | 11.6 | 5.5 | 4.4 | 135.9 | 135.8 | 136 | 24.3 | 24.6 | 24.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9931 | 1 | 43.4 | 98178 | 16928 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:11 | Normal | 475.7 | 463.1 | 516.4 | 11.6 | 5.6 | 4.1 | 135.7 | 135.6 | 136 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9836 | 1 | 43.2 | 98178.8 | 16928 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:16 | Normal | 476.8 | 464.2 | 518.1 | 11.7 | 5.6 | 4 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 23.8 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 9762 | 1 | 43 | 98179.6 | 16928 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:21 | Normal | 474.5 | 484.1 | 463.8 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 136 | 24.7 | 25 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10098 | 1 | 43.4 | 98180.4 | 16928 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:26 | Normal | 477 | 461.3 | 466.8 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 136 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 10095 | 1 | 43.5 | 98181.3 | 16928 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:31 | Normal | 473 | 459.6 | 466.7 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 10095 | 1 | 43.5 | 98182.1 | 16928 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:36 | Normal | 472 | 483.8 | 465.8 | 11.7 | 5.3 | 5.2 | 135.8 | 136 | 136.1 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10075 | 1 | 43.5 | 98183 | 16928 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:41 | Normal | 477.8 | 465.2 | 468.3 | 11.5 | 5.6 | 5.2 | 135.8 | 135.9 | 136 | 24.7 | 25 | 25 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10099 | 1 | 43.7 | 98183.8 | 16928 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:46 | Normal | 475.3 | 474.9 | 469.7 | 10.9 | 5.5 | 5.1 | 135.5 | 135.9 | 136 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 10068 | 1 | 43.7 | 98184.6 | 16928 | 4.7 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:51 | Normal | 476 | 461.8 | 475.6 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.8 | 136 | 136.1 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10029 | 1 | 43.4 | 98185.5 | 16929 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 11:56 | Normal | 478.9 | 462.1 | 481.9 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.7 | 135.9 | 136.1 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 9989 | 1 | 43.3 | 98186.3 | 16929 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:01 | Normal | 478.6 | 474.3 | 485.5 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9728 | 1 | 43.5 | 98187.1 | 16929 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:06 | Normal | 481.1 | 450.5 | 455.9 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 135.5 | 135.7 | 135.9 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9795 | 1 | 43.7 | 98188 | 16929 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:11 | Normal | 480.5 | 439.2 | 456.5 | 11.2 | 5.6 | 5.1 | 135.6 | 135.7 | 136 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9777 | 1 | 43.6 | 98188.8 | 16929 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:16 | Normal | 477.5 | 448.6 | 453.5 | 11.1 | 5.4 | 5.2 | 135.4 | 135.7 | 135.8 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9671 | 1 | 43.5 | 98189.6 | 16929 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:21 | Normal | 477.5 | 452.8 | 460.8 | 11.1 | 5.4 | 5.1 | 135.2 | 135.6 | 135.7 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 9681 | 1 | 43.8 | 98190.4 | 16929 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:26 | Normal | 469.2 | 442 | 462.6 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 134.2 | 134.4 | 134.6 | 14.8 | 15 | 15 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5898 | 1 | 44.1 | 98191.1 | 16929 | 3.1 | 4 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:31 | Normal | 479.5 | 466.6 | 434.5 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 4637 | 1 | 43.7 | 98191.7 | 16929 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:36 | Normal | 471.9 | 483.1 | 464.4 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 133.8 | 133.7 | 134 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 2904 | 1 | 43.4 | 98192 | 16929 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:41 | Normal | 478 | 456.8 | 444 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60 | 60.05 | 10141 | 1 | 43.7 | 98192.8 | 16929 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:46 | Normal | 491.3 | 465.5 | 442 | 12 | 5.8 | 6 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10826 | 1 | 44.1 | 98193.4 | 16929 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:51 | Normal | 478 | 468.1 | 435.4 | 6.7 | 3.4 | 3.2 | 133.8 | 134 | 134.3 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 5583 | 1 | 43.8 | 98194 | 16930 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 12:56 | Normal | 484.1 | 460 | 453.7 | 10.4 | 4.6 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 135.3 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 10210 | 1 | 43.4 | 98194.6 | 16930 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:01 | Normal | 489.6 | 477.8 | 448.6 | 12.2 | 5.8 | 6 | 134.7 | 134.7 | 135.2 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 10938 | 1 | 43.8 | 98195.3 | 16930 | 5.7 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:06 | Normal | 477.5 | 464.9 | 439 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.9 | 132.4 | 133 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 3506 | 1 | 44.2 | 98196 | 16930 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:11 | Normal | 486.5 | 483 | 442.5 | 11.5 | 5.1 | 5.5 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10049 | 1 | 43.8 | 98196.5 | 16930 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:16 | Normal | 481 | 474.2 | 456.6 | 10.8 | 5 | 4.8 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.92 | 59.93 | 59.97 | 9336 | 1 | 44.1 | 98197.3 | 16930 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:21 | Normal | 450 | 474.7 | 416.9 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 2903 | 1 | 44.2 | 98197.7 | 16930 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:26 | Normal | 473.6 | 455.6 | 436.5 | 4.5 | 2.2 | 2 | 133.1 | 132.8 | 133 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 3509 | 1 | 43.3 | 98198.1 | 16930 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:31 | Normal | 482.3 | 460.3 | 418.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3124 | 1 | 43.3 | 98198.6 | 16930 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:36 | Normal | 496.3 | 484.6 | 421.3 | 11.1 | 5.2 | 5.6 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 10079 | 1 | 43.3 | 98199.1 | 16930 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:41 | Normal | 493.5 | 481.5 | 420.9 | 8.1 | 3.8 | 4 | 133.6 | 133.7 | 133.9 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6927 | 1 | 43.2 | 98199.4 | 16930 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:46 | Normal | 479.5 | 469.7 | 424.2 | 4 | 1.8 | 2.1 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 3354 | 1 | 43.4 | 98200 | 16930 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:51 | Normal | 495 | 480.6 | 429.8 | 10.2 | 4.9 | 5.1 | 134.3 | 134 | 134.3 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9210 | 1 | 43.2 | 98200.5 | 16931 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 13:56 | Normal | 485.4 | 471 | 420.6 | 10.2 | 4.9 | 5.2 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.05 | 60 | 9037 | 1 | 43.8 | 98201.3 | 16931 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:01 | Normal | 482.5 | 467 | 389.1 | 3.6 | 1.6 | 2 | 131.9 | 132 | 132.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60 | 59.99 | 2999 | 1 | 44.1 | 98201.9 | 16931 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:06 | Normal | 486.5 | 468.3 | 403.4 | 9.4 | 4.5 | 5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 8258 | 1 | 43.8 | 98202.4 | 16931 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:11 | Normal | 460.9 | 444.8 | 415.9 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.4 | 131.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1465 | 1 | 43.4 | 98202.8 | 16931 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:16 | Normal | 482.1 | 455.7 | 500.5 | 3 | 1.5 | 1 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2226 | 1 | 43.6 | 98203 | 16931 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:21 | Normal | 502.4 | 482.3 | 544.3 | 7.8 | 3.8 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 14.8 | 15 | 15 | 59.98 | 60.02 | 59.85 | 5805 | 1 | 42.8 | 98203.3 | 16931 | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:26 | Normal | 478.4 | 460.4 | 483.1 | 2.1 | 1 | 1 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 1618 | 1 | 42.3 | 98203.5 | 16931 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:31 | Normal | 493.6 | 486.6 | 519.7 | 2.9 | 1.3 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.08 | 60.02 | 60 | 2201 | 1 | 41.8 | 98203.6 | 16931 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:36 | Normal | 458.8 | 472 | 540.6 | 5.6 | 2.8 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 60.05 | 4048 | 1 | 41.7 | 98204 | 16931 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:41 | Normal | 501.2 | 495.7 | 532.6 | 4.6 | 2.1 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 3517 | 1 | 41.8 | 98204.4 | 16931 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:46 | Normal | 496.2 | 482.9 | 525.6 | 7.1 | 3.2 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.9 | 59.99 | 59.91 | 5293 | 1 | 42.2 | 98204.9 | 16931 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:51 | Normal | 493.9 | 481.3 | 538.3 | 7 | 3.1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.92 | 60 | 59.91 | 5095 | 1 | 42.5 | 98205.3 | 16932 | 3.1 | 4 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 14:56 | Normal | 461.1 | 464.8 | 523.3 | 6.8 | 3 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 12 | 12.2 | 12 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 4672 | 1 | 42.6 | 98205.7 | 16932 | 3 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:01 | Normal | 500.1 | 451.8 | 517.1 | 6.3 | 3 | 1.2 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 4747 | 1 | 42.8 | 98206.1 | 16932 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:06 | Normal | 491.1 | 453.8 | 536.1 | 6.1 | 2.9 | 1.1 | 132.1 | 132 | 132.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.89 | 59.94 | 59.94 | 4538 | 1 | 42.8 | 98206.5 | 16932 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:11 | Normal | 493.9 | 447.5 | 528.5 | 5.8 | 2.8 | 1.1 | 132 | 131.6 | 131.9 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.94 | 59.98 | 59.92 | 4297 | 1 | 42.4 | 98206.9 | 16932 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:16 | Normal | 497.5 | 450.6 | 533.8 | 5.3 | 2.5 | 1 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.11 | 59.96 | 60.03 | 3904 | 1 | 42.2 | 98207.2 | 16932 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:21 | Normal | 495.1 | 449.4 | 511.8 | 5 | 2.3 | 1 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 3561 | 1 | 42.1 | 98207.5 | 16932 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:26 | Normal | 498.3 | 450.7 | 534.5 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.9 | 59.91 | 59.93 | 3301 | 1 | 41.8 | 98207.8 | 16932 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:31 | Normal | 497.7 | 458.1 | 534.6 | 4.3 | 2 | 0.8 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 8 | 8.1 | 8 | 59.99 | 60.12 | 60.02 | 3102 | 1 | 41.7 | 98208.1 | 16932 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:36 | Normal | 500.6 | 443.4 | 535.5 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 2953 | 1 | 41.6 | 98208.3 | 16932 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:41 | Normal | 495.1 | 444.6 | 495.8 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 131 | 130.7 | 131.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 2616 | 1 | 41.6 | 98208.6 | 16932 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:46 | Normal | 469.1 | 413.1 | 486.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.1 | 129.9 | 130.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.9 | 59.91 | 1032 | 1 | 42.1 | 98208.7 | 16932 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:51 | Normal | 502.1 | 436 | 534.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 130.5 | 129.9 | 130.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.08 | 59.97 | 1940 | 1 | 42 | 98208.8 | 16933 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 15:56 | Normal | 497 | 424.2 | 507.6 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1609 | 1 | 40.7 | 98209 | 16933 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:01 | Normal | 487 | 340.4 | 402.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 718 | 1 | 43.1 | 98209.1 | 16933 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:06 | Normal | 501.8 | 421.6 | 441.8 | 2 | 0.8 | 0.7 | 130.4 | 130 | 130.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 1328 | 1 | 44.4 | 98209.2 | 16933 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:11 | Normal | 493.1 | 409.4 | 507.3 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 130.3 | 129.9 | 130.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 1456 | 1 | 42.7 | 98209.3 | 16933 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:16 | Normal | 491.5 | 357.4 | 500.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1112 | 1 | 44.5 | 98209.4 | 16933 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:21 | Normal | 489.1 | 337.3 | 489.3 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 130 | 129.5 | 130.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 792 | 1 | 45.5 | 98209.5 | 16933 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:26 | Normal | 487.7 | 313.1 | 349.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 129.8 | 129.5 | 130.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 672 | 1 | 45.8 | 98209.5 | 16933 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:31 | Normal | 497.3 | 205 | 336.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 129.7 | 129.2 | 129.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 530 | 1 | 45.9 | 98209.6 | 16933 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:36 | Normal | 492.4 | 200 | 341.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.7 | 129.1 | 129.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 448 | 1 | 45.8 | 98209.6 | 16933 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:41 | Normal | 467.6 | 200 | 320.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 129.6 | 129.3 | 129.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 335 | 1 | 45.7 | 98209.7 | 16933 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:46 | Normal | 477.1 | 199.8 | 348.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 129.3 | 129.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 276 | 1 | 45.4 | 98209.7 | 16933 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:51 | Normal | 467 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 129 | 129.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 178 | 1 | 45.2 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 16:56 | Normal | 456 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 121 | 1 | 45 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:01 | Normal | 466.1 | 199.1 | 200.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 83 | 1 | 44.8 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:06 | Normal | 443.6 | 200.8 | 199.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 49 | 1 | 44.5 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:11 | Normal | 420.9 | 204.5 | 201 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 60 | 15 | 1 | 44.1 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:16 | Normal | 326.8 | 260.5 | 198.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 4 | 1 | 44.1 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:21 | Normal | 306.8 | 285.7 | 317 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 43.7 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:26 | Normal | 313.8 | 311.3 | 326.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 43.4 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:31 | Normal | 433.4 | 382.1 | 376.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 43.1 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:36 | Normal | 375.6 | 352.4 | 373.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-25 17:41 | Normal | 249.5 | 196.1 | 196.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.3 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0