## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-26 06:06 | Normal | 347.8 | 344.1 | 350 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 14.9 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:06 | Normal | 342.8 | 343.1 | 329.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 15.1 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:07 | Normal | 344 | 400.3 | 423.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 15.8 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:12 | Normal | 431.6 | 365.3 | 375.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 18.6 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:13 | Normal | 394.1 | 308 | 340.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 19.1 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:15 | Normal | 382.2 | 271.8 | 316.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5 | 1 | 19.6 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:16 | Normal | 478.7 | 520.3 | 438.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 20.2 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:16 | Normal | 506.4 | 504.3 | 436.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 20.3 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:19 | Normal | 478.6 | 424.2 | 323.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 39 | 1 | 20.9 | 98209.7 | 16934 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-26 06:23 | Normal | 489.8 | 432.5 | 500.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 101 | 1 | 22 | 98209.8 | 16935 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 06:28 | Normal | 504.6 | 501.6 | 451 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 59.96 | 265 | 1 | 22.9 | 98209.8 | 16935 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 06:33 | Normal | 498 | 389.5 | 446.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 267 | 1 | 23.6 | 98209.8 | 16935 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 06:38 | Normal | 508.1 | 494.6 | 437.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 290 | 1 | 24.3 | 98209.8 | 16935 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 06:43 | Normal | 498.7 | 371.6 | 482 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 455 | 1 | 24.8 | 98209.8 | 16935 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 06:48 | Normal | 514.2 | 457.4 | 478.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 570 | 1 | 25.3 | 98209.9 | 16935 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 06:53 | Normal | 528 | 419.6 | 480.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 563 | 1 | 25.8 | 98209.9 | 16935 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 06:58 | Normal | 517.8 | 362.6 | 469.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 522 | 1 | 26.2 | 98210 | 16935 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:03 | Normal | 528.8 | 423.5 | 489.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.96 | 610 | 1 | 26.6 | 98210 | 16935 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:08 | Normal | 538.8 | 494.7 | 483.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 59.98 | 59.96 | 827 | 1 | 27.1 | 98210.1 | 16935 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:13 | Normal | 528.3 | 523.4 | 491 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.09 | 645 | 1 | 27.6 | 98210.2 | 16935 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:18 | Normal | 547.8 | 473.3 | 504.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1008 | 1 | 28 | 98210.2 | 16935 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:23 | Normal | 552.6 | 437.6 | 501.8 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.5 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1097 | 1 | 28.6 | 98210.3 | 16936 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:28 | Normal | 551.6 | 433.8 | 494.9 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1219 | 1 | 29.1 | 98210.4 | 16936 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:33 | Normal | 543.7 | 452.5 | 457.9 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60.07 | 60.01 | 1304 | 1 | 29.7 | 98210.5 | 16936 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:38 | Normal | 552.4 | 476.8 | 470.8 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 1406 | 1 | 30.3 | 98210.6 | 16936 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:43 | Normal | 540.8 | 491.9 | 535.8 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 60.01 | 59.96 | 1879 | 1 | 31.1 | 98210.7 | 16936 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:48 | Normal | 500.6 | 521.9 | 533.4 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 134 | 133.7 | 133.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2306 | 1 | 27.3 | 98210.9 | 16936 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:53 | Normal | 541.7 | 519.8 | 525.1 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 134 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.02 | 60.14 | 59.98 | 2709 | 1 | 28.8 | 98211.1 | 16936 | 0.3 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 07:58 | Normal | 514 | 494.5 | 495.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1056 | 1 | 29.8 | 98211.3 | 16936 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:03 | Normal | 521.8 | 518.8 | 545.8 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 134.5 | 134 | 134.5 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60 | 60 | 59.94 | 3324 | 1 | 29.9 | 98211.5 | 16936 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:08 | Normal | 517.8 | 511.3 | 543 | 4.4 | 3.1 | 1.1 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.14 | 60.07 | 60 | 4031 | 1 | 31.7 | 98211.8 | 16936 | 0.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:13 | Normal | 519 | 523.5 | 514.8 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 60 | 60.01 | 2842 | 1 | 31.7 | 98212 | 16936 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:18 | Normal | 507.4 | 503.1 | 512.8 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 2712 | 1 | 32.4 | 98212.4 | 16936 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:23 | Normal | 500.2 | 511 | 546 | 6.6 | 3.8 | 1.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.94 | 60 | 5765 | 1 | 33.7 | 98212.8 | 16937 | 2.2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:28 | Normal | 507.1 | 493 | 507 | 3 | 1.5 | 1.3 | 134.1 | 133.7 | 134 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 2560 | 1 | 35.6 | 98213.2 | 16937 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:33 | Normal | 510.2 | 466.8 | 508.1 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 133.8 | 133.5 | 134 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 2294 | 1 | 34.5 | 98213.4 | 16937 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:38 | Normal | 522 | 516.8 | 527 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5295 | 1 | 34.2 | 98213.7 | 16937 | 2 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:43 | Normal | 511.8 | 508.6 | 508.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 134 | 133.6 | 134 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 2583 | 1 | 34.4 | 98214 | 16937 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:48 | Normal | 512 | 504.9 | 511.7 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 2693 | 1 | 34.8 | 98214.4 | 16937 | 1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:53 | Normal | 527 | 520.8 | 520.1 | 7.8 | 4.4 | 3.4 | 135.4 | 135.1 | 135.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.03 | 60 | 59.99 | 7764 | 1 | 35 | 98214.7 | 16937 | 2.7 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 08:58 | Normal | 515.3 | 520.3 | 513.3 | 7.6 | 4 | 3.4 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.07 | 60.02 | 60 | 7656 | 1 | 36.6 | 98215.2 | 16937 | 2.6 | 5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:03 | Normal | 492 | 492.9 | 502.3 | 2.2 | 1 | 1 | 134.3 | 134 | 134.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1782 | 1 | 37.7 | 98215.6 | 16937 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:08 | Normal | 515.3 | 508.5 | 509.8 | 7.4 | 4.3 | 3.3 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60 | 59.99 | 7309 | 1 | 38.4 | 98216.1 | 16937 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:13 | Normal | 514.3 | 504.3 | 506.7 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 18 | 18.3 | 18.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7349 | 1 | 40.2 | 98216.7 | 16937 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:18 | Normal | 511 | 500.5 | 514.8 | 6.4 | 3.6 | 2.9 | 135.1 | 135 | 135.3 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.94 | 59.93 | 60 | 6264 | 1 | 41.8 | 98217.3 | 16937 | 2.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:23 | Normal | 457.7 | 512.8 | 463.7 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 134.1 | 133.8 | 134 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.96 | 60.04 | 2605 | 1 | 42 | 98217.8 | 16938 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:28 | Normal | 493.2 | 505.5 | 515.3 | 9.6 | 5.1 | 4 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8845 | 1 | 41.5 | 98218.2 | 16938 | 3.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:33 | Normal | 514.1 | 509.1 | 522.3 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | 133.9 | 133.8 | 134 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 3502 | 1 | 42.1 | 98218.6 | 16938 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:38 | Normal | 466.4 | 496.7 | 510 | 5 | 2.5 | 1.9 | 134.8 | 134.5 | 135 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 4096 | 1 | 42.1 | 98219.1 | 16938 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:43 | Normal | 461.3 | 449.3 | 522.6 | 4 | 2 | 1.4 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 2979 | 1 | 42.4 | 98219.5 | 16938 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:48 | Normal | 479.3 | 528.8 | 518.2 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 135 | 135.1 | 135.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.06 | 60.07 | 4512 | 1 | 42.8 | 98220.1 | 16938 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:53 | Normal | 501.1 | 498.9 | 505.9 | 10.3 | 5.1 | 4.3 | 136 | 135.8 | 136.2 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9468 | 1 | 43.2 | 98220.7 | 16938 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 09:58 | Normal | 494.7 | 493.6 | 503 | 10.5 | 5 | 4.1 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.01 | 60 | 59.97 | 9320 | 1 | 44.1 | 98221.4 | 16938 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:03 | Normal | 490.7 | 478.8 | 493.6 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 136 | 136 | 136.2 | 22.8 | 23.1 | 23 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 9307 | 1 | 44.9 | 98222.2 | 16938 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:08 | Normal | 488.6 | 475 | 497.8 | 11 | 5.3 | 4.4 | 135.8 | 135.8 | 136 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.04 | 60.03 | 60 | 9609 | 1 | 45.2 | 98223 | 16938 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:13 | Normal | 488.1 | 477.8 | 498.3 | 11 | 5.3 | 4.4 | 136.2 | 135.9 | 136.4 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 9601 | 1 | 44.8 | 98223.8 | 16938 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:18 | Normal | 488.6 | 478.4 | 493.8 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 136 | 135.9 | 136.2 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 9529 | 1 | 44.4 | 98224.5 | 16938 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:23 | Normal | 489.2 | 474.4 | 487 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 136.1 | 136 | 136.3 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 9558 | 1 | 44 | 98225.3 | 16939 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:28 | Normal | 483.4 | 475 | 490.7 | 11 | 5.3 | 4.6 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 9632 | 1 | 43.8 | 98226.1 | 16939 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:33 | Normal | 479.6 | 478.1 | 494.5 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.92 | 59.94 | 59.97 | 9712 | 1 | 43.8 | 98226.9 | 16939 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:38 | Normal | 481.8 | 488.1 | 488 | 11.2 | 5.3 | 4.7 | 136 | 135.9 | 136.1 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 9827 | 1 | 43.9 | 98227.8 | 16939 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:43 | Normal | 481.2 | 489.8 | 489.6 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 136 | 136 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 59.95 | 59.94 | 59.9 | 9880 | 1 | 43.8 | 98228.6 | 16939 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:48 | Normal | 476.6 | 489.6 | 490.8 | 11.4 | 5.3 | 4.8 | 136.2 | 136 | 136.3 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 9954 | 1 | 43.7 | 98229.4 | 16939 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:53 | Normal | 479.1 | 482.6 | 487.2 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 24.3 | 24.7 | 24.8 | 59.96 | 60 | 60 | 10009 | 1 | 43.7 | 98230.2 | 16939 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 10:58 | Normal | 476.8 | 486.6 | 493 | 11.3 | 5.3 | 4.7 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9862 | 1 | 44 | 98231.1 | 16939 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:03 | Normal | 473.5 | 487.6 | 503 | 11.5 | 5.3 | 4.6 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.93 | 60 | 59.99 | 9872 | 1 | 43.7 | 98231.9 | 16939 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:08 | Normal | 479.7 | 478.5 | 507.6 | 11.5 | 5.5 | 4.4 | 136.1 | 136 | 136.2 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60 | 59.96 | 60 | 9830 | 1 | 43.5 | 98232.7 | 16939 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:13 | Normal | 477 | 463.9 | 507.6 | 11.5 | 5.5 | 4.2 | 136 | 135.8 | 136.1 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 9682 | 1 | 43.6 | 98233.5 | 16939 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:18 | Normal | 476.1 | 461.2 | 512.4 | 11.5 | 5.6 | 4 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 9642 | 1 | 44 | 98234.3 | 16939 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:23 | Normal | 479.9 | 465 | 486.4 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 24 | 24.4 | 24.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 9793 | 1 | 44 | 98235.1 | 16940 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:28 | Normal | 476.6 | 461.2 | 462.1 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 136 | 135.9 | 136.2 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 9985 | 1 | 44.1 | 98236 | 16940 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:33 | Normal | 479.3 | 475.2 | 462.6 | 11.4 | 5.4 | 5.1 | 135.9 | 136 | 136.1 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 10042 | 1 | 43.9 | 98236.8 | 16940 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:38 | Normal | 468.6 | 458.9 | 465.1 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 136.1 | 136 | 136.2 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 10024 | 1 | 43.9 | 98237.6 | 16940 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:43 | Normal | 473.8 | 467 | 464.1 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136 | 135.9 | 136.1 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60 | 60.02 | 9985 | 1 | 44.1 | 98238.5 | 16940 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:48 | Normal | 474.8 | 486.6 | 461.6 | 11.5 | 5.3 | 5.2 | 136 | 136.1 | 136.2 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 9940 | 1 | 44 | 98239.3 | 16940 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:53 | Normal | 468.9 | 461.3 | 463.5 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.8 | 136 | 136.1 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 9913 | 1 | 44.1 | 98240.1 | 16940 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 11:58 | Normal | 474.5 | 474.1 | 470 | 11.3 | 5.3 | 5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9844 | 1 | 44.1 | 98240.9 | 16940 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:03 | Normal | 470 | 474.8 | 480.5 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 135.6 | 135.9 | 136 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 9658 | 1 | 43.9 | 98241.7 | 16940 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:08 | Normal | 473.8 | 456 | 487.5 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9453 | 1 | 44.1 | 98242.5 | 16940 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:13 | Normal | 468.7 | 442.4 | 454.7 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 9907 | 1 | 44.2 | 98243.3 | 16940 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:18 | Normal | 470.5 | 484.9 | 447.5 | 11.5 | 5.1 | 5.4 | 136 | 136.1 | 136.1 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 9859 | 1 | 44.1 | 98244.1 | 16940 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:23 | Normal | 473 | 490.9 | 454 | 11.6 | 5 | 5.3 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 9941 | 1 | 44.1 | 98244.9 | 16941 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:28 | Normal | 468.4 | 489.4 | 455.6 | 11.5 | 4.8 | 5.1 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 9611 | 1 | 44 | 98245.7 | 16941 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:33 | Normal | 472.2 | 461.6 | 432 | 11.8 | 5.6 | 5.7 | 135.9 | 135.9 | 136 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10182 | 1 | 44 | 98246.5 | 16941 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:38 | Normal | 458.8 | 453.1 | 438.5 | 4.6 | 2.4 | 2 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3492 | 1 | 44.1 | 98247.4 | 16941 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:43 | Normal | 477.3 | 448.1 | 432.1 | 12.2 | 6 | 6 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 10610 | 1 | 43.6 | 98247.9 | 16941 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:48 | Normal | 476.1 | 479 | 435.5 | 11.5 | 5.3 | 5.6 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10054 | 1 | 43.9 | 98248.7 | 16941 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:53 | Normal | 471.2 | 417.9 | 444.8 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 134 | 133.7 | 133.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 3101 | 1 | 43.6 | 98248.9 | 16941 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 12:58 | Normal | 481 | 457 | 442 | 11.7 | 5.6 | 5.7 | 135.8 | 135.7 | 136 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 10281 | 1 | 44 | 98249.7 | 16941 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:03 | Normal | 479.3 | 473.1 | 439.8 | 11.2 | 5.2 | 5.5 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9841 | 1 | 44.3 | 98250.5 | 16941 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:08 | Normal | 473.4 | 462.6 | 458.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 1945 | 1 | 44 | 98250.9 | 16941 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:13 | Normal | 492.7 | 491 | 451.6 | 9.9 | 4.4 | 5 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60 | 60.04 | 60.03 | 9083 | 1 | 43.1 | 98251.3 | 16941 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:18 | Normal | 475.1 | 482.9 | 472.1 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2952 | 1 | 42.9 | 98251.8 | 16941 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:23 | Normal | 492.4 | 496.8 | 540.3 | 10.2 | 4.7 | 1.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 7432 | 1 | 42.8 | 98252.3 | 16942 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:28 | Normal | 481.5 | 478.5 | 437.6 | 11.5 | 5.2 | 5.2 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 9863 | 1 | 43.4 | 98253 | 16942 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:33 | Normal | 474.8 | 482.9 | 469 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2208 | 1 | 43.3 | 98253.2 | 16942 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:38 | Normal | 488 | 443.6 | 532.2 | 5.6 | 3 | 1.5 | 133.8 | 133.7 | 134 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4340 | 1 | 42.5 | 98253.5 | 16942 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:43 | Normal | 492.8 | 481.4 | 532.7 | 11 | 5.3 | 1.8 | 135.2 | 135 | 135.3 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 8451 | 1 | 42.8 | 98254.2 | 16942 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:48 | Normal | 486.5 | 475.6 | 542.7 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.07 | 59.99 | 59.9 | 7214 | 1 | 43.4 | 98254.8 | 16942 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:53 | Normal | 489 | 480 | 517.9 | 8.9 | 4.3 | 0.8 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 15.8 | 16 | 16 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 6371 | 1 | 43.3 | 98255.4 | 16942 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 13:58 | Normal | 463.1 | 419.6 | 393.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1046 | 1 | 43.5 | 98255.8 | 16942 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:03 | Normal | 477.6 | 432.7 | 392.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60 | 60.04 | 1059 | 1 | 45.5 | 98255.9 | 16942 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:08 | Normal | 486.5 | 470.6 | 433.8 | 2.2 | 1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 1684 | 1 | 46.9 | 98256 | 16942 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:13 | Normal | 517.3 | 500.3 | 506.7 | 8.4 | 4 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6604 | 1 | 42.1 | 98256.2 | 16942 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:18 | Normal | 480.2 | 454.8 | 507.4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 1820 | 1 | 41.3 | 98256.5 | 16942 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:23 | Normal | 510.8 | 501.8 | 554.8 | 7.6 | 3.6 | 1 | 134 | 133.9 | 134.2 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 59.97 | 60.15 | 5844 | 1 | 40.8 | 98256.7 | 16943 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:28 | Normal | 503.1 | 484.4 | 540.3 | 7.9 | 3.8 | 1.1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 14.7 | 15 | 14.8 | 60.05 | 60 | 60.03 | 5958 | 1 | 41 | 98257.2 | 16943 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:33 | Normal | 497.8 | 480.9 | 542.9 | 7.3 | 3.5 | 1 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 60.16 | 60 | 5408 | 1 | 41.4 | 98257.7 | 16943 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:38 | Normal | 496 | 480.6 | 537.1 | 6.6 | 3.1 | 0.7 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4796 | 1 | 41.9 | 98258.1 | 16943 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:43 | Normal | 498 | 491.5 | 546.6 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 59.94 | 60.13 | 60.04 | 4502 | 1 | 41.9 | 98258.5 | 16943 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:48 | Normal | 494.5 | 467.4 | 515.3 | 6 | 2.8 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 4243 | 1 | 41.9 | 98258.8 | 16943 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:53 | Normal | 498.9 | 475.1 | 512.1 | 5.8 | 2.6 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 4181 | 1 | 41.9 | 98259.2 | 16943 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 14:58 | Normal | 500.1 | 456.3 | 539.8 | 5.4 | 2.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 3814 | 1 | 41.9 | 98259.5 | 16943 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:03 | Normal | 468.6 | 455.2 | 468.3 | 5 | 2.3 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3238 | 1 | 41.9 | 98259.8 | 16943 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:08 | Normal | 501.5 | 459.8 | 357.2 | 4.8 | 2.2 | 2.9 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4110 | 1 | 41.6 | 98260.1 | 16943 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:13 | Normal | 502.1 | 466.3 | 356.6 | 5 | 2.3 | 3 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 4275 | 1 | 41.7 | 98260.4 | 16943 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:18 | Normal | 508.5 | 471.6 | 400.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1523 | 1 | 42.2 | 98260.7 | 16943 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:23 | Normal | 474.5 | 391.1 | 362.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 751 | 1 | 43.3 | 98260.8 | 16944 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:28 | Normal | 477.6 | 408.7 | 391.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.97 | 60 | 858 | 1 | 45 | 98260.9 | 16944 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:33 | Normal | 512.1 | 456.5 | 474.9 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 2725 | 1 | 41 | 98261.1 | 16944 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:38 | Normal | 505.5 | 453.5 | 510.7 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 2680 | 1 | 40.5 | 98261.3 | 16944 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:43 | Normal | 501.5 | 448.7 | 526.2 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 132 | 131.6 | 132 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 2405 | 1 | 40.4 | 98261.5 | 16944 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:48 | Normal | 503.4 | 421.2 | 517.6 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 1939 | 1 | 40.2 | 98261.7 | 16944 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:53 | Normal | 502.9 | 434.6 | 526.1 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1617 | 1 | 39.9 | 98261.8 | 16944 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 15:58 | Normal | 500 | 419.5 | 517.5 | 2.2 | 1 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.9 | 59.89 | 59.99 | 1416 | 1 | 41.3 | 98262 | 16944 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:03 | Normal | 498.8 | 395.6 | 501.6 | 2 | 0.9 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1237 | 1 | 43.3 | 98262.1 | 16944 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:08 | Normal | 499.3 | 405.6 | 442.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1059 | 1 | 44.3 | 98262.2 | 16944 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:13 | Normal | 496.3 | 354 | 398.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 131 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 885 | 1 | 44.9 | 98262.2 | 16944 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:18 | Normal | 499.6 | 367.1 | 378.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 131.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 755 | 1 | 45.2 | 98262.3 | 16944 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:23 | Normal | 487.3 | 289.9 | 331.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 695 | 1 | 45.3 | 98262.4 | 16945 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:28 | Normal | 493.2 | 222 | 332.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 535 | 1 | 45.2 | 98262.4 | 16945 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:33 | Normal | 479.7 | 200 | 325 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 419 | 1 | 45.1 | 98262.5 | 16945 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:38 | Normal | 483.3 | 200.3 | 338 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 314 | 1 | 45 | 98262.5 | 16945 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:43 | Normal | 467.1 | 200 | 276.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 186 | 1 | 44.8 | 98262.5 | 16945 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:48 | Normal | 449.3 | 200.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.7 | 130.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 159 | 1 | 44.6 | 98262.5 | 16945 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:53 | Normal | 468.3 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 119 | 1 | 44.4 | 98262.5 | 16945 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 16:58 | Normal | 458.1 | 200.8 | 199 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.3 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 76 | 1 | 44.1 | 98262.5 | 16945 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:03 | Normal | 456.5 | 198.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 47 | 1 | 44.2 | 98262.5 | 16945 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:08 | Normal | 394.7 | 201 | 199 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 130 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 26 | 1 | 43.9 | 98262.6 | 16945 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:13 | Normal | 396.8 | 200.4 | 205 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.8 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 43.6 | 98262.6 | 16945 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:18 | Normal | 320.6 | 266.8 | 218.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.6 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 43.4 | 98262.6 | 16945 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:23 | Normal | 320.8 | 292.9 | 291 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:28 | Normal | 311.2 | 366.6 | 328.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 130.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 42.7 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:33 | Normal | 416.9 | 380.8 | 388.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.4 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 42.4 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:38 | Normal | 322.1 | 318.6 | 303.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.4 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 42 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-26 17:43 | Normal | 196.8 | 192.3 | 200.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.5 | 129.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 41.5 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0