## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-27 06:04 | Wait | 471.8 | 471.8 | 471.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 12.6 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-27 06:04 | Normal | 341.4 | 335.2 | 343.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 13.2 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-27 06:05 | Normal | 336.5 | 340.2 | 324.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 13.5 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-27 06:09 | Normal | 456.3 | 384.2 | 395.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 16.4 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-27 06:13 | Normal | 369 | 294.1 | 311.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 6 | 1 | 17.9 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-27 06:17 | Normal | 472.3 | 396.7 | 365.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31 | 1 | 19.7 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:22 | Normal | 464.3 | 284.1 | 243.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 52 | 1 | 20.7 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:25 | Wait | 469.1 | 469 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 12.4 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-27 06:27 | Normal | 491.3 | 201.1 | 197.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.01 | 68 | 1 | 21.5 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:32 | Normal | 500.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 59.99 | 96 | 1 | 22.2 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:37 | Normal | 509.1 | 200 | 200.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.1 | 122 | 1 | 22.9 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:42 | Normal | 510.3 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.1 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 149 | 1 | 23.5 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:47 | Normal | 515.8 | 200 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 172 | 1 | 24 | 98262.6 | 16946 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:52 | Normal | 518 | 199.9 | 199.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 194 | 1 | 24.5 | 98262.6 | 16947 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 06:57 | Normal | 530.2 | 199.7 | 200.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 217 | 1 | 25 | 98262.6 | 16947 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:02 | Normal | 532 | 202.1 | 220.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 278 | 1 | 25.5 | 98262.7 | 16947 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:07 | Normal | 531.8 | 413 | 477.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 526 | 1 | 26 | 98262.7 | 16947 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:12 | Normal | 547.8 | 515 | 501.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 667 | 1 | 26.7 | 98262.7 | 16947 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:17 | Normal | 555.2 | 558 | 494 | 1 | 0.9 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 824 | 1 | 27.4 | 98262.8 | 16947 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:22 | Normal | 525 | 557.2 | 525.8 | 1 | 1 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 886 | 1 | 28.3 | 98262.9 | 16947 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:27 | Normal | 560.1 | 560.4 | 486 | 1 | 1 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 993 | 1 | 29.1 | 98263 | 16947 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:32 | Normal | 528.3 | 554.4 | 494.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 1080 | 1 | 30 | 98263 | 16947 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:37 | Normal | 540.2 | 550.1 | 499.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 3 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1142 | 1 | 31 | 98263.1 | 16947 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:42 | Normal | 515.3 | 476.1 | 463.8 | 1.3 | 2 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 1533 | 1 | 32 | 98263.2 | 16947 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:47 | Normal | 505.1 | 497.6 | 478.3 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 1915 | 1 | 29.2 | 98263.4 | 16947 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:52 | Normal | 504.5 | 516.6 | 522.8 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 2324 | 1 | 31.2 | 98263.6 | 16948 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 07:57 | Normal | 524.9 | 509.1 | 484.8 | 3 | 2.5 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.94 | 59.96 | 59.89 | 2708 | 1 | 33.3 | 98263.8 | 16948 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:02 | Normal | 516.6 | 505.3 | 497.4 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 2884 | 1 | 35.2 | 98264 | 16948 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:07 | Normal | 509.3 | 507.3 | 466.8 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 60.03 | 60 | 3033 | 1 | 36.9 | 98264.2 | 16948 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:12 | Normal | 511.5 | 499.5 | 455.8 | 3.5 | 2.9 | 0.8 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 3216 | 1 | 38.4 | 98264.5 | 16948 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:17 | Normal | 495.6 | 504.8 | 439.8 | 5 | 3 | 1 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 4047 | 1 | 39.9 | 98264.8 | 16948 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:22 | Normal | 486.7 | 505.6 | 464.6 | 5.4 | 3.1 | 1.2 | 134.8 | 134.4 | 134.7 | 10.8 | 11 | 11 | 59.9 | 59.95 | 59.96 | 4382 | 1 | 41.4 | 98265.2 | 16948 | 1.6 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:27 | Normal | 511.1 | 505.8 | 528.1 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4845 | 1 | 42.8 | 98265.5 | 16948 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:32 | Normal | 509 | 492.2 | 529.8 | 5.6 | 3.4 | 2 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 5268 | 1 | 44 | 98266 | 16948 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:37 | Normal | 510.8 | 501.8 | 502.8 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 5558 | 1 | 45.1 | 98266.4 | 16948 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:42 | Normal | 501.6 | 491.5 | 500.8 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5773 | 1 | 46.2 | 98266.9 | 16948 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:47 | Normal | 495 | 493 | 500.6 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 5983 | 1 | 47.3 | 98267.4 | 16948 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:52 | Normal | 494 | 491.2 | 501.6 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6158 | 1 | 48.2 | 98267.9 | 16949 | 2 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 08:57 | Normal | 494.3 | 495.1 | 498.7 | 6.7 | 4 | 2.8 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6351 | 1 | 49 | 98268.4 | 16949 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:02 | Normal | 496.8 | 494.2 | 499.7 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 6551 | 1 | 49.1 | 98268.9 | 16949 | 2.1 | 4.7 | 4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:07 | Normal | 495.8 | 499.1 | 498.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6726 | 1 | 49 | 98269.5 | 16949 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:12 | Normal | 500 | 490 | 497.6 | 7.1 | 4.3 | 3.2 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.94 | 59.97 | 59.9 | 6883 | 1 | 49 | 98270.1 | 16949 | 2.3 | 4.9 | 4.2 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:17 | Normal | 494.8 | 489.7 | 499.5 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7046 | 1 | 49 | 98270.6 | 16949 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:22 | Normal | 478.3 | 490.7 | 493.2 | 7.9 | 4.5 | 3.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 7306 | 1 | 49.2 | 98271.2 | 16949 | 2.7 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:27 | Normal | 440.5 | 491.7 | 499.5 | 9.5 | 4.6 | 3.5 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7828 | 1 | 49 | 98271.9 | 16949 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:32 | Normal | 456.7 | 494.8 | 494.5 | 9.4 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 8002 | 1 | 49.3 | 98272.5 | 16949 | 3.9 | 5.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:37 | Normal | 461.3 | 491.1 | 498.8 | 9.7 | 4.8 | 3.7 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8258 | 1 | 49.2 | 98273.2 | 16949 | 4.1 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:42 | Normal | 456 | 497.3 | 497.1 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 8460 | 1 | 49.1 | 98273.9 | 16949 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:47 | Normal | 454.9 | 499.1 | 493.3 | 10.2 | 4.8 | 4 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 8571 | 1 | 49.1 | 98274.6 | 16949 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:52 | Normal | 481.3 | 496.8 | 488.4 | 9.9 | 4.9 | 4.1 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 60 | 60.03 | 60.03 | 8738 | 1 | 49.2 | 98275.3 | 16950 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 09:57 | Normal | 481.2 | 481.2 | 491.5 | 10.5 | 5 | 4.1 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 9118 | 1 | 49 | 98276.1 | 16950 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:02 | Normal | 487.8 | 492 | 490.5 | 10.5 | 5 | 4.2 | 136.1 | 136 | 136.2 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9246 | 1 | 48.8 | 98276.8 | 16950 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:07 | Normal | 480.2 | 470 | 494 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.04 | 60.01 | 60 | 9334 | 1 | 48.1 | 98277.6 | 16950 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:12 | Normal | 481.3 | 479 | 489.1 | 10.9 | 5.2 | 4.4 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9455 | 1 | 47.6 | 98278.4 | 16950 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:17 | Normal | 488.3 | 476.3 | 487.3 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 136 | 136 | 136.2 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9589 | 1 | 47.5 | 98279.2 | 16950 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:22 | Normal | 483.6 | 483.3 | 491.5 | 11 | 5.2 | 4.5 | 136 | 135.9 | 136.1 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 9612 | 1 | 47.2 | 98280 | 16950 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:27 | Normal | 482.2 | 479.5 | 491.8 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 136 | 135.8 | 136.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 9785 | 1 | 46.5 | 98280.8 | 16950 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:32 | Normal | 477.7 | 484.4 | 492.5 | 11.4 | 5.5 | 4.7 | 135.9 | 135.9 | 136 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9963 | 1 | 46 | 98281.6 | 16950 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:37 | Normal | 482.9 | 496 | 488 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9950 | 1 | 45.5 | 98282.5 | 16950 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:42 | Normal | 481.5 | 494.5 | 484.4 | 11.4 | 5.3 | 4.8 | 136 | 136 | 136.1 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 9972 | 1 | 45.3 | 98283.3 | 16950 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:47 | Normal | 485.1 | 497.1 | 487.9 | 11.4 | 5.4 | 4.9 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 10098 | 1 | 44.8 | 98284.1 | 16950 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:52 | Normal | 490.3 | 500.7 | 484.9 | 11.3 | 5.3 | 5 | 136.1 | 136 | 136.2 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 10203 | 1 | 44.5 | 98285 | 16951 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 10:57 | Normal | 482.3 | 486.9 | 485 | 11.6 | 5.5 | 5 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10266 | 1 | 44.2 | 98285.8 | 16951 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:02 | Normal | 486.6 | 499 | 497.1 | 11.6 | 5.4 | 4.8 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10253 | 1 | 44 | 98286.7 | 16951 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:07 | Normal | 485.1 | 494.1 | 506.3 | 11.7 | 5.5 | 4.6 | 136 | 136 | 136.1 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10275 | 1 | 44.1 | 98287.5 | 16951 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:12 | Normal | 483.8 | 472.6 | 512.3 | 11.7 | 5.7 | 4.5 | 136 | 136.2 | 136.2 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 10159 | 1 | 44 | 98288.4 | 16951 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:17 | Normal | 483.1 | 473 | 519 | 11.7 | 5.7 | 4.1 | 136 | 136 | 136.1 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.95 | 59.99 | 10011 | 1 | 44 | 98289.2 | 16951 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:22 | Normal | 470.4 | 490.3 | 517 | 11.8 | 5.5 | 3.9 | 136 | 135.7 | 135.9 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9780 | 1 | 44 | 98290.1 | 16951 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:27 | Normal | 479.5 | 474.9 | 529.6 | 11.6 | 5.6 | 3.4 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9557 | 1 | 44.2 | 98290.9 | 16951 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:32 | Normal | 479.6 | 481.5 | 468.2 | 11.6 | 5.5 | 5.2 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 10262 | 1 | 44.3 | 98291.7 | 16951 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:37 | Normal | 480.8 | 475.3 | 468.9 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.97 | 59.93 | 60.01 | 10348 | 1 | 44.3 | 98292.6 | 16951 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:42 | Normal | 485.2 | 475.8 | 470.8 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136 | 135.9 | 136.1 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10385 | 1 | 44.1 | 98293.4 | 16951 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:47 | Normal | 487 | 502.5 | 471.7 | 11.6 | 5.4 | 5.3 | 136 | 136 | 136.2 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 10361 | 1 | 44.1 | 98294.3 | 16951 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:52 | Normal | 485.7 | 499.4 | 475.4 | 11.6 | 5.1 | 5.2 | 136 | 136.1 | 136.2 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 60 | 60 | 10230 | 1 | 44.2 | 98295.1 | 16952 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 11:57 | Normal | 485.3 | 474.1 | 474.8 | 11.6 | 5.5 | 5.2 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 10285 | 1 | 44.1 | 98296 | 16952 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:02 | Normal | 487.4 | 489.7 | 484.7 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.92 | 59.89 | 10251 | 1 | 43.9 | 98296.9 | 16952 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:07 | Normal | 489 | 505.2 | 500.1 | 11.5 | 5.1 | 4.6 | 135.8 | 135.9 | 136 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 10075 | 1 | 43.8 | 98297.7 | 16952 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:12 | Normal | 486.9 | 500.5 | 500.4 | 11.3 | 5 | 4.5 | 135.8 | 135.7 | 136 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 9748 | 1 | 43.6 | 98298.5 | 16952 | 5.2 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:17 | Normal | 487.5 | 508.1 | 455.8 | 11.3 | 5 | 5.3 | 135.8 | 135.8 | 136 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 60 | 60.01 | 60.07 | 9947 | 1 | 43.9 | 98299.4 | 16952 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:22 | Normal | 487.5 | 459.2 | 460.3 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10250 | 1 | 43.7 | 98300.2 | 16952 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:27 | Normal | 483.2 | 461.6 | 460.1 | 11.2 | 5.5 | 5.1 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9851 | 1 | 43.6 | 98301 | 16952 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:32 | Normal | 488.5 | 486.2 | 465.2 | 11.3 | 5.3 | 5 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 10001 | 1 | 43.6 | 98301.9 | 16952 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:37 | Normal | 491.3 | 470 | 446.8 | 11 | 5.3 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9835 | 1 | 43.3 | 98302.7 | 16952 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:42 | Normal | 491.4 | 469.4 | 447.8 | 11.5 | 5.6 | 5.5 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10327 | 1 | 43.2 | 98303.4 | 16952 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:47 | Normal | 485.8 | 472.6 | 445.5 | 11.2 | 5.3 | 5.4 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 9955 | 1 | 43.4 | 98304.2 | 16952 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:52 | Normal | 487 | 489.5 | 448.7 | 11.5 | 5.1 | 5.5 | 135.7 | 135.9 | 136 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 10110 | 1 | 43.7 | 98304.9 | 16953 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 12:57 | Normal | 468.8 | 462.5 | 459.3 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133 | 133.5 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2008 | 1 | 43.7 | 98305.6 | 16953 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:02 | Normal | 495.6 | 488 | 456.1 | 11.3 | 5.3 | 5.4 | 135.8 | 136 | 136.2 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 10230 | 1 | 43.3 | 98306.2 | 16953 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:07 | Normal | 493.3 | 472 | 443.2 | 10.6 | 5.1 | 5.2 | 135.9 | 135.6 | 136 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 9570 | 1 | 43.4 | 98307 | 16953 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:12 | Normal | 494.5 | 460.1 | 448 | 10.1 | 4.9 | 5 | 134.9 | 134.8 | 135 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 9099 | 1 | 43.6 | 98307.8 | 16953 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:17 | Normal | 492.1 | 465.3 | 460.9 | 10.1 | 4.8 | 4.7 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9011 | 1 | 43.7 | 98308.5 | 16953 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:22 | Normal | 492.2 | 456.6 | 462.2 | 9.8 | 4.7 | 4.3 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8563 | 1 | 43.6 | 98309.3 | 16953 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:27 | Normal | 494.7 | 494.3 | 429.8 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.06 | 60.02 | 60 | 8415 | 1 | 43.2 | 98310 | 16953 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:32 | Normal | 497 | 481.7 | 455.4 | 9.5 | 4.5 | 4.3 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8328 | 1 | 42.7 | 98310.7 | 16953 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:37 | Normal | 499.3 | 469.3 | 422.6 | 8.7 | 4.4 | 4.6 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6952 | 1 | 42.7 | 98311.3 | 16953 | 4 | 4.8 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:42 | Normal | 506.9 | 489.6 | 530.3 | 10.1 | 5 | 1.4 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60.12 | 60.09 | 7847 | 1 | 42 | 98311.6 | 16953 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:47 | Normal | 507 | 496.6 | 531.8 | 2 | 0.9 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1247 | 1 | 42.3 | 98312.2 | 16953 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:52 | Normal | 514.1 | 474.8 | 425.6 | 9.1 | 4.6 | 4.8 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7668 | 1 | 41.8 | 98312.5 | 16954 | 4.1 | 5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 13:57 | Normal | 489.3 | 472.6 | 516.3 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60.06 | 60.04 | 2642 | 1 | 41.6 | 98312.9 | 16954 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:02 | Normal | 517.4 | 485.9 | 537.8 | 3.6 | 2 | 1.1 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.98 | 60.1 | 60.16 | 2927 | 1 | 41.4 | 98313.2 | 16954 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:07 | Normal | 502.8 | 486.9 | 428.5 | 9.2 | 4.5 | 4.7 | 135.2 | 135 | 135.4 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60 | 60 | 59.97 | 8370 | 1 | 41.1 | 98313.8 | 16954 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:12 | Normal | 504.5 | 482.3 | 414.2 | 7.7 | 3.8 | 4.1 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7050 | 1 | 41.4 | 98314.4 | 16954 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:17 | Normal | 487.6 | 479.9 | 401 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 2128 | 1 | 41.3 | 98314.9 | 16954 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:22 | Normal | 498 | 487.8 | 420.7 | 7.5 | 3.5 | 3.9 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 6718 | 1 | 41.4 | 98315.5 | 16954 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:27 | Normal | 505.3 | 485.6 | 396.8 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7088 | 1 | 41.7 | 98316 | 16954 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:32 | Normal | 480.2 | 473.3 | 430 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 1688 | 1 | 41.6 | 98316.4 | 16954 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:37 | Normal | 493.4 | 433.4 | 511.8 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 2785 | 1 | 41 | 98316.6 | 16954 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:42 | Normal | 510.1 | 490.6 | 522.3 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | 134.5 | 134 | 134.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 5857 | 1 | 40.7 | 98317 | 16954 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:47 | Normal | 489.5 | 490.5 | 514.3 | 6.1 | 2.8 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 4440 | 1 | 40.8 | 98317.4 | 16954 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:52 | Normal | 501.5 | 453.6 | 539.5 | 5.4 | 2.6 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 10 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 3889 | 1 | 40.5 | 98317.7 | 16955 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 14:57 | Normal | 486.6 | 476.8 | 512.2 | 2.4 | 1 | 1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1766 | 1 | 40.1 | 98317.9 | 16955 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:02 | Normal | 505.6 | 478.6 | 539.5 | 5.8 | 2.6 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 4226 | 1 | 39.6 | 98318.2 | 16955 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:07 | Normal | 507.8 | 468 | 549.2 | 5.2 | 2.4 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 59.92 | 59.84 | 59.96 | 3762 | 1 | 39.3 | 98318.5 | 16955 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:12 | Normal | 506.9 | 462 | 533.9 | 4.2 | 2 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 60.01 | 60.08 | 2933 | 1 | 39.1 | 98318.8 | 16955 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:17 | Normal | 505.1 | 467.5 | 540.6 | 4 | 1.8 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 6.9 | 7 | 7 | 59.98 | 59.95 | 60 | 2743 | 1 | 38.8 | 98319 | 16955 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:22 | Normal | 505.7 | 469.8 | 545.6 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.06 | 59.84 | 59.98 | 2614 | 1 | 38.6 | 98319.3 | 16955 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:27 | Normal | 504.9 | 468.9 | 543.8 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 60.15 | 60.12 | 2594 | 1 | 38.2 | 98319.5 | 16955 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:32 | Normal | 509.8 | 467.5 | 540.3 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 59.93 | 59.97 | 2070 | 1 | 37.8 | 98319.7 | 16955 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:37 | Normal | 504.5 | 445 | 544.3 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 60.06 | 60.01 | 2276 | 1 | 37.4 | 98319.8 | 16955 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:42 | Normal | 506.3 | 450.3 | 451.7 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 132 | 131.5 | 132.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1728 | 1 | 37.2 | 98320 | 16955 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:47 | Normal | 490.9 | 441.1 | 426.8 | 2.4 | 1 | 0.7 | 131.9 | 131.4 | 132 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1583 | 1 | 38.2 | 98320.1 | 16955 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:52 | Normal | 510.8 | 441 | 496.1 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 60 | 59.93 | 1930 | 1 | 36.5 | 98320.3 | 16956 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 15:57 | Normal | 497.6 | 427 | 472.2 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 1395 | 1 | 35.9 | 98320.4 | 16956 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:02 | Normal | 502.9 | 420.8 | 449.8 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 1205 | 1 | 37.7 | 98320.6 | 16956 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:07 | Normal | 506.6 | 411.8 | 353.1 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.3 | 131 | 131.4 | 3 | 3.1 | 3 | 59.99 | 59.94 | 59.92 | 1117 | 1 | 39.7 | 98320.6 | 16956 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:12 | Normal | 501.3 | 402 | 344.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 937 | 1 | 40.8 | 98320.7 | 16956 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:17 | Normal | 505.3 | 429 | 336.7 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 1334 | 1 | 41.4 | 98320.8 | 16956 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:22 | Normal | 504.5 | 507.1 | 486.1 | 2.3 | 0.8 | 1 | 132 | 131.7 | 132 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 1718 | 1 | 40.9 | 98320.9 | 16956 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:27 | Normal | 502.7 | 498.9 | 519.7 | 2.1 | 0.8 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 59.96 | 60.05 | 1618 | 1 | 35.1 | 98321.1 | 16956 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:32 | Normal | 486.1 | 409.9 | 497.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60.03 | 977 | 1 | 37.2 | 98321.2 | 16956 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:37 | Normal | 488 | 379.4 | 496.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 650 | 1 | 39.2 | 98321.2 | 16956 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:42 | Normal | 488.9 | 363.1 | 419.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 452 | 1 | 40.3 | 98321.3 | 16956 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:47 | Normal | 475.7 | 203.5 | 343.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 265 | 1 | 40.7 | 98321.3 | 16956 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:52 | Normal | 463.8 | 200 | 270.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 182 | 1 | 40.8 | 98321.3 | 16957 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 16:57 | Normal | 457.2 | 200.3 | 505.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 60.02 | 60.08 | 94 | 1 | 40.8 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:02 | Normal | 437.6 | 200.4 | 331.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 65 | 1 | 40.6 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:07 | Normal | 383.4 | 236.9 | 430.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 38 | 1 | 40.5 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:12 | Normal | 463.2 | 350 | 463.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13 | 1 | 40.3 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:17 | Normal | 374.1 | 301.4 | 395 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 40.1 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:22 | Normal | 340.1 | 298 | 309.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.9 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:27 | Normal | 313.3 | 290.6 | 281.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:32 | Normal | 392.9 | 403.4 | 387.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 39.5 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-27 17:37 | Normal | 315.1 | 308.4 | 317.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 39.2 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0