## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-28 06:10 | Wait | 453.8 | 453.8 | 453.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 12 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-28 06:11 | Wait | 456.1 | 456 | 456.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 12.1 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-28 06:11 | Wait | 459 | 458.9 | 459 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 12.4 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-28 06:16 | Normal | 353.5 | 302.4 | 376.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 15.5 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:21 | Normal | 435 | 430 | 413.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1 | 1 | 18.1 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:26 | Normal | 372 | 242.5 | 319.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 19.5 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:31 | Normal | 455.4 | 399.3 | 333.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 84 | 1 | 20.6 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:32 | Wait | 451.5 | 451.5 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 11.7 | 98321.4 | 16957 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-28 06:36 | Normal | 493.6 | 477.9 | 441.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 320 | 1 | 21.4 | 98321.4 | 16958 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:41 | Normal | 462.6 | 422.6 | 480.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 165 | 1 | 22.1 | 98321.4 | 16958 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:46 | Normal | 476.5 | 490.3 | 483.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.04 | 204 | 1 | 22.7 | 98321.4 | 16958 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:51 | Normal | 496.6 | 504.5 | 468.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 60 | 60 | 318 | 1 | 23.2 | 98321.4 | 16958 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 06:56 | Normal | 510.3 | 408.3 | 503.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 402 | 1 | 23.6 | 98321.5 | 16958 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:01 | Normal | 500.6 | 394.8 | 493.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 504 | 1 | 24 | 98321.5 | 16958 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:06 | Normal | 504.6 | 462 | 482.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 734 | 1 | 24.4 | 98321.6 | 16958 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:11 | Normal | 496.2 | 462.7 | 508.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 587 | 1 | 24.8 | 98321.6 | 16958 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:16 | Normal | 487.1 | 409.9 | 454.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 390 | 1 | 25.2 | 98321.7 | 16958 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:21 | Normal | 511.4 | 491 | 492.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 846 | 1 | 25.5 | 98321.7 | 16958 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:26 | Normal | 516.7 | 509.3 | 522 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 1215 | 1 | 24.5 | 98321.8 | 16958 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:31 | Normal | 499.8 | 457.7 | 492 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 788 | 1 | 25.6 | 98321.9 | 16958 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:36 | Normal | 522.2 | 312.5 | 464.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 374 | 1 | 26.1 | 98321.9 | 16959 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:41 | Normal | 523.1 | 484.9 | 513.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 1023 | 1 | 26.6 | 98322 | 16959 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:46 | Normal | 524 | 530.6 | 524.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.93 | 60 | 2330 | 1 | 21 | 98322.1 | 16959 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:51 | Normal | 505 | 521.3 | 498 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1471 | 1 | 21.4 | 98322.3 | 16959 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 07:56 | Normal | 520.5 | 523.3 | 532.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.12 | 60 | 2276 | 1 | 21.2 | 98322.5 | 16959 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:01 | Normal | 514.5 | 465 | 492.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 811 | 1 | 22.8 | 98322.6 | 16959 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:06 | Normal | 500.3 | 461 | 507.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 752 | 1 | 25.1 | 98322.7 | 16959 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:11 | Normal | 488.1 | 403.3 | 460.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 433 | 1 | 26.5 | 98322.7 | 16959 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:16 | Normal | 522.1 | 510.5 | 527.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1449 | 1 | 27.5 | 98322.8 | 16959 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:21 | Normal | 526.8 | 529.4 | 534 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.83 | 59.98 | 59.99 | 2710 | 1 | 21.7 | 98323 | 16959 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:26 | Normal | 527.9 | 520.6 | 532.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 60.05 | 2910 | 1 | 21.7 | 98323.2 | 16959 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:31 | Normal | 525.7 | 508.8 | 508.9 | 2 | 0.9 | 1 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 1555 | 1 | 22.6 | 98323.3 | 16959 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:36 | Normal | 520.6 | 525.8 | 532.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.07 | 60.02 | 60.08 | 2681 | 1 | 22.2 | 98323.5 | 16960 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:41 | Normal | 541.2 | 535.4 | 526.8 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 132.6 | 133 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 3379 | 1 | 22.6 | 98323.8 | 16960 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:46 | Normal | 533 | 524.6 | 536.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 8.9 | 9 | 9 | 60.04 | 60.13 | 59.97 | 3510 | 1 | 23.2 | 98324 | 16960 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:51 | Normal | 519 | 516.1 | 528.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.03 | 59.94 | 60.01 | 3083 | 1 | 23.5 | 98324.3 | 16960 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 08:56 | Normal | 541.7 | 522.6 | 541.5 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.1 | 59.95 | 60 | 5741 | 1 | 24.7 | 98324.7 | 16960 | 2.1 | 3.3 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:01 | Normal | 532.8 | 522.5 | 529.6 | 6.1 | 3.5 | 2.8 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 6439 | 1 | 26.5 | 98325.2 | 16960 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:06 | Normal | 519.1 | 514.3 | 533.4 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 59.99 | 59.94 | 4440 | 1 | 27.4 | 98325.6 | 16960 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:11 | Normal | 534.8 | 499.4 | 528 | 6.5 | 3.5 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.1 | 60.04 | 60.02 | 6452 | 1 | 29.1 | 98326.2 | 16960 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:16 | Normal | 532.6 | 521 | 520.2 | 7.6 | 4.9 | 2.8 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 7767 | 1 | 30.8 | 98326.8 | 16960 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:21 | Normal | 505.9 | 501.7 | 517.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 5.9 | 6 | 6 | 59.94 | 59.94 | 60 | 2320 | 1 | 30.9 | 98327.1 | 16960 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:26 | Normal | 517.4 | 506.4 | 513.3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60 | 60.01 | 59.94 | 2688 | 1 | 30.4 | 98327.3 | 16960 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:31 | Normal | 521.5 | 524.6 | 525.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.95 | 60.04 | 60.04 | 3331 | 1 | 29.9 | 98327.6 | 16960 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:36 | Normal | 524.8 | 521.3 | 531.3 | 4.7 | 2.3 | 2.1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 4345 | 1 | 29.8 | 98327.9 | 16961 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:41 | Normal | 530.5 | 514.6 | 511 | 4.5 | 2.1 | 2 | 133.6 | 133.7 | 133.8 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4033 | 1 | 30.2 | 98328.4 | 16961 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:46 | Normal | 518.8 | 513.1 | 522.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.4 | 133 | 133.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 3437 | 1 | 30.4 | 98328.7 | 16961 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:51 | Normal | 519.6 | 510.8 | 523.9 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.11 | 60.07 | 60.05 | 3348 | 1 | 30.1 | 98328.9 | 16961 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 09:56 | Normal | 523.3 | 515.8 | 520.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.94 | 60.04 | 60.11 | 2502 | 1 | 29.6 | 98329.1 | 16961 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:01 | Normal | 519.3 | 511.8 | 511 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2154 | 1 | 29.1 | 98329.3 | 16961 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:06 | Normal | 527.3 | 514.8 | 519.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 59.86 | 2200 | 1 | 28.5 | 98329.5 | 16961 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:11 | Normal | 525.5 | 522.8 | 530.9 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 3106 | 1 | 28.1 | 98329.7 | 16961 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:16 | Normal | 510.7 | 522.8 | 524.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 5.9 | 6 | 6 | 59.91 | 59.93 | 59.88 | 2332 | 1 | 27.9 | 98329.9 | 16961 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:21 | Normal | 525.7 | 511.9 | 523.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 2384 | 1 | 27.6 | 98330.1 | 16961 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:26 | Normal | 521 | 528.8 | 524.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132 | 132.2 | 132.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.9 | 59.95 | 59.86 | 2859 | 1 | 27.5 | 98330.4 | 16961 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:31 | Normal | 518.3 | 516.1 | 523.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1599 | 1 | 27.4 | 98330.6 | 16961 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:36 | Normal | 510.4 | 517.6 | 515.2 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 1667 | 1 | 27.1 | 98330.7 | 16962 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:41 | Normal | 523.2 | 515.1 | 519.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 1268 | 1 | 29.5 | 98330.8 | 16962 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:46 | Normal | 532.4 | 523 | 536.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 7.9 | 8 | 8 | 60.16 | 59.97 | 60.04 | 3131 | 1 | 26.8 | 98331 | 16962 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:51 | Normal | 517.7 | 509.6 | 516.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1397 | 1 | 28 | 98331.1 | 16962 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 10:56 | Normal | 515.7 | 518 | 514.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1462 | 1 | 30.5 | 98331.2 | 16962 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:01 | Normal | 527.4 | 523.2 | 524.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2004 | 1 | 26.3 | 98331.4 | 16962 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:06 | Normal | 524.6 | 514.5 | 527.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 59.95 | 59.99 | 1891 | 1 | 28.3 | 98331.6 | 16962 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:11 | Normal | 523.6 | 526.8 | 532.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2433 | 1 | 26.5 | 98331.9 | 16962 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:16 | Normal | 519.7 | 509.6 | 519.6 | 2 | 0.9 | 1 | 134 | 133.6 | 133.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60 | 60.02 | 1658 | 1 | 28.4 | 98332 | 16962 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:21 | Normal | 536.9 | 536.1 | 543.3 | 8 | 3.8 | 3.8 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 19.7 | 20.1 | 19.8 | 60.06 | 60.07 | 59.93 | 7826 | 1 | 26.7 | 98332.4 | 16962 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:26 | Normal | 515.5 | 511.9 | 518.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 134.1 | 133.5 | 134 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 2225 | 1 | 27 | 98332.7 | 16962 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:31 | Normal | 507.6 | 491.8 | 516.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 1237 | 1 | 27.6 | 98332.9 | 16962 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:36 | Normal | 511.7 | 495 | 515.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1319 | 1 | 30.2 | 98333 | 16963 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:41 | Normal | 509.8 | 463.1 | 511.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 780 | 1 | 31.9 | 98333.1 | 16963 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:46 | Normal | 521.6 | 477 | 510.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 931 | 1 | 32.8 | 98333.1 | 16963 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:51 | Normal | 529.5 | 526.1 | 515.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 4 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1541 | 1 | 33.3 | 98333.2 | 16963 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 11:56 | Normal | 518.6 | 536 | 537.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 1455 | 1 | 28.4 | 98333.4 | 16963 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:01 | Normal | 532 | 521.9 | 528.4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.96 | 60.02 | 60.08 | 1495 | 1 | 30.5 | 98333.5 | 16963 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:06 | Normal | 529.8 | 520.9 | 524.2 | 2 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1694 | 1 | 29.6 | 98333.6 | 16963 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:11 | Normal | 540.8 | 531.2 | 499.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.12 | 59.99 | 2185 | 1 | 26 | 98333.8 | 16963 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:16 | Normal | 523.8 | 527.8 | 522.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1393 | 1 | 27 | 98333.9 | 16963 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:21 | Normal | 529.1 | 529.1 | 535.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 60 | 60 | 2801 | 1 | 25.9 | 98334.1 | 16963 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:26 | Normal | 537.8 | 520.4 | 533.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.86 | 60.01 | 2201 | 1 | 25.6 | 98334.3 | 16963 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:31 | Normal | 535.3 | 528.6 | 531.4 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.91 | 60.01 | 59.99 | 4299 | 1 | 25.7 | 98334.6 | 16963 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:36 | Normal | 534.7 | 524 | 524.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 2178 | 1 | 25.8 | 98334.8 | 16964 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:41 | Normal | 525.7 | 517.5 | 532.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 1844 | 1 | 25.8 | 98335 | 16964 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:46 | Normal | 524.7 | 518.3 | 522.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 1989 | 1 | 25.8 | 98335.1 | 16964 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:51 | Normal | 531.5 | 529.1 | 539.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 135 | 134.6 | 134.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.96 | 59.88 | 60 | 3538 | 1 | 25.9 | 98335.4 | 16964 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 12:56 | Normal | 535.3 | 531.4 | 529.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 135 | 134.9 | 135 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 3374 | 1 | 26.2 | 98335.7 | 16964 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:01 | Normal | 546.6 | 537.9 | 537.8 | 6.6 | 3.3 | 2.7 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 15.5 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 59.99 | 59.88 | 6549 | 1 | 26.4 | 98336 | 16964 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:06 | Normal | 531.6 | 527.1 | 549.8 | 10.2 | 4.9 | 2.7 | 136 | 136.1 | 136.3 | 22 | 22.4 | 22.4 | 59.97 | 60.15 | 60.05 | 8794 | 1 | 27.4 | 98336.7 | 16964 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:11 | Normal | 518.6 | 519 | 525.3 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3231 | 1 | 28.1 | 98337.1 | 16964 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:16 | Normal | 527.5 | 522.6 | 518.4 | 4.2 | 2 | 2.1 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 3903 | 1 | 28.3 | 98337.4 | 16964 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:21 | Normal | 528.7 | 523.8 | 522.2 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 60.03 | 60.04 | 5740 | 1 | 28.6 | 98337.8 | 16964 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:26 | Normal | 523.6 | 520.4 | 542.1 | 10.4 | 4.9 | 3.1 | 136.7 | 136.3 | 136.6 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.04 | 59.99 | 59.96 | 8924 | 1 | 29.5 | 98338.4 | 16964 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:31 | Normal | 529 | 494.1 | 550.7 | 5.8 | 2.9 | 2.1 | 135.6 | 135 | 135.2 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 5604 | 1 | 30.6 | 98339 | 16964 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:36 | Normal | 528.7 | 523.3 | 544.3 | 6.8 | 3.1 | 2.7 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 60.11 | 59.97 | 6301 | 1 | 31.6 | 98339.6 | 16965 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:41 | Normal | 508.9 | 503.1 | 504 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 59.99 | 60 | 3228 | 1 | 32.4 | 98340.1 | 16965 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:46 | Normal | 528.3 | 517 | 525.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 4910 | 1 | 32.7 | 98340.5 | 16965 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:51 | Normal | 523.4 | 522 | 528.9 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 135.9 | 135.5 | 135.8 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60 | 60.08 | 60.04 | 5378 | 1 | 33 | 98341 | 16965 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 13:56 | Normal | 522 | 516.7 | 517 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 135.5 | 135.1 | 135.3 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 4427 | 1 | 33 | 98341.3 | 16965 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:01 | Normal | 529.9 | 507.4 | 573.4 | 9.5 | 4.6 | 2.5 | 136.6 | 136.3 | 136.7 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 60 | 60.22 | 59.92 | 8521 | 1 | 33.1 | 98341.9 | 16965 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:06 | Normal | 527.8 | 506.1 | 566.3 | 11.8 | 5.8 | 3.1 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60 | 59.97 | 60.13 | 10257 | 1 | 33.6 | 98342.6 | 16965 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:11 | Normal | 520.3 | 499 | 531.6 | 6.8 | 3.2 | 2.9 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 6273 | 1 | 34.4 | 98343.2 | 16965 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:16 | Normal | 512 | 532.6 | 536.5 | 6.5 | 2.9 | 2.7 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 60.07 | 6059 | 1 | 35.1 | 98343.8 | 16965 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:21 | Normal | 528.5 | 502.9 | 559.2 | 10.1 | 5 | 2.7 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.06 | 59.87 | 59.96 | 8839 | 1 | 35.4 | 98344.4 | 16965 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:26 | Normal | 513.8 | 511.3 | 524.4 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 5151 | 1 | 35.9 | 98345 | 16965 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:31 | Normal | 531 | 536.9 | 547.3 | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 12 | 12.1 | 12 | 59.94 | 59.9 | 60.03 | 4910 | 1 | 35.9 | 98345.4 | 16965 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:36 | Normal | 529.5 | 502 | 565.1 | 8.3 | 4 | 2 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.77 | 60.13 | 60.02 | 6989 | 1 | 35.8 | 98346 | 16966 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:41 | Normal | 523.2 | 502.4 | 563.2 | 7.5 | 3.6 | 1.6 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.82 | 59.81 | 59.87 | 6190 | 1 | 35.7 | 98346.5 | 16966 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:46 | Normal | 511.4 | 508.6 | 515.9 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 60.02 | 60.01 | 2165 | 1 | 35.2 | 98346.8 | 16966 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:51 | Normal | 518.1 | 528.1 | 529.5 | 2.5 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 59.9 | 60.01 | 2018 | 1 | 34.4 | 98347 | 16966 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 14:56 | Normal | 515.5 | 481.9 | 523.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1377 | 1 | 34.3 | 98347.1 | 16966 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:01 | Normal | 509.4 | 463.3 | 491.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 864 | 1 | 36.8 | 98347.2 | 16966 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:06 | Normal | 498.1 | 318.9 | 414.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 389 | 1 | 38.2 | 98347.3 | 16966 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:11 | Normal | 482.9 | 297.2 | 392.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.91 | 59.95 | 308 | 1 | 38.8 | 98347.3 | 16966 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:16 | Normal | 482.9 | 369.9 | 432.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 252 | 1 | 38.8 | 98347.3 | 16966 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:21 | Normal | 489.7 | 428.7 | 474.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 212 | 1 | 38.5 | 98347.3 | 16966 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:26 | Normal | 485.1 | 423.7 | 386.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 133 | 1 | 38.1 | 98347.4 | 16966 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:31 | Normal | 486.3 | 422.5 | 375.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 155 | 1 | 37.6 | 98347.4 | 16966 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:36 | Normal | 468.4 | 386.3 | 364.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 149 | 1 | 37 | 98347.4 | 16967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:41 | Normal | 470.9 | 402.8 | 442.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 82 | 1 | 36.5 | 98347.4 | 16967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:46 | Normal | 474 | 411.4 | 400.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 71 | 1 | 35.9 | 98347.4 | 16967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:51 | Normal | 475.8 | 431.6 | 447.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 127 | 1 | 35.4 | 98347.4 | 16967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 15:56 | Normal | 496 | 384.3 | 438.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 160 | 1 | 34.8 | 98347.4 | 16967 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:01 | Normal | 492.3 | 440.8 | 446.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 246 | 1 | 34.3 | 98347.4 | 16967 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:06 | Normal | 480.8 | 441.5 | 487.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 227 | 1 | 33.9 | 98347.5 | 16967 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:11 | Normal | 484.6 | 485.7 | 482.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 137 | 1 | 33.4 | 98347.5 | 16967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:16 | Normal | 442.5 | 484 | 445.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 70 | 1 | 33 | 98347.5 | 16967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:21 | Normal | 312.6 | 309.6 | 277.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 39 | 1 | 32.5 | 98347.5 | 16967 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:26 | Normal | 492.6 | 415.2 | 423.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 116 | 1 | 32.3 | 98347.5 | 16967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:31 | Normal | 486.6 | 411.1 | 466.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 93 | 1 | 32 | 98347.5 | 16967 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:36 | Normal | 514.6 | 495.3 | 519.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 399 | 1 | 31.7 | 98347.5 | 16968 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:41 | Normal | 511.5 | 492.1 | 458.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 188 | 1 | 31.4 | 98347.5 | 16968 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:46 | Normal | 465.7 | 395.6 | 407.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 62 | 1 | 31.1 | 98347.5 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:51 | Normal | 471.6 | 354.2 | 472.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 40 | 1 | 30.9 | 98347.5 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 16:56 | Normal | 471.6 | 478.1 | 429.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 50 | 1 | 30.7 | 98347.6 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 17:01 | Normal | 365.2 | 270.8 | 341.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2 | 1 | 30.5 | 98347.6 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 17:06 | Normal | 357.6 | 276 | 373.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3 | 1 | 30.2 | 98347.6 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 17:11 | Normal | 431.8 | 343.3 | 406.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1 | 1 | 30.1 | 98347.6 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 17:16 | Normal | 414.3 | 368 | 316.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 29.8 | 98347.6 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 17:21 | Normal | 447.1 | 401.3 | 433.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 29.6 | 98347.6 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-07-28 17:26 | Normal | 429 | 417.8 | 421.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 29.5 | 98347.6 | 16968 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0