## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-03 06:07 | Wait | 403.9 | 403.8 | 403.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 6.3 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-03 06:08 | Normal | 340.1 | 349.1 | 334 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 6.5 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-03 06:13 | Normal | 411.9 | 440.6 | 374.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 9.4 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:18 | Normal | 376.5 | 416.8 | 320.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 9 | 1 | 11.6 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:23 | Normal | 478.8 | 442.8 | 397.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 60.06 | 49 | 1 | 13.3 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:26 | Wait | 474.1 | 474 | 474 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 5.8 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-03 06:28 | Normal | 486.2 | 445.7 | 437.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 96 | 1 | 14.6 | 96862.6 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:33 | Normal | 480.5 | 512.3 | 492.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 151 | 1 | 15.7 | 96862.7 | 16671 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:38 | Normal | 511 | 547.6 | 496.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 160 | 1 | 16.7 | 96862.7 | 16671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:43 | Normal | 515.5 | 494 | 475.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60.06 | 59.99 | 242 | 1 | 17.4 | 96862.7 | 16671 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:48 | Normal | 512.3 | 450.6 | 396.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 60.07 | 259 | 1 | 18.1 | 96862.7 | 16672 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:53 | Normal | 511.8 | 436.8 | 392.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 290 | 1 | 18.7 | 96862.7 | 16672 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 06:58 | Normal | 516.4 | 348.4 | 417.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 59.93 | 308 | 1 | 19.2 | 96862.8 | 16672 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:03 | Normal | 514.5 | 282.7 | 451 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 340 | 1 | 19.6 | 96862.8 | 16672 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:08 | Normal | 527.3 | 353.3 | 465.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 413 | 1 | 20 | 96862.8 | 16672 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:13 | Normal | 533.7 | 376.6 | 501.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 502 | 1 | 20.3 | 96862.9 | 16672 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:18 | Normal | 538.5 | 502.4 | 501.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 584 | 1 | 20.7 | 96862.9 | 16672 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:23 | Normal | 545.1 | 562.3 | 455.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 861 | 1 | 21 | 96863 | 16672 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:28 | Normal | 549 | 582.3 | 488.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.94 | 59.86 | 59.96 | 922 | 1 | 21.7 | 96863 | 16672 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:33 | Normal | 552.6 | 580.5 | 511.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.05 | 60 | 1003 | 1 | 22.4 | 96863.1 | 16672 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:38 | Normal | 540.5 | 581.5 | 516.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60.02 | 1049 | 1 | 23 | 96863.2 | 16672 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:43 | Normal | 556.1 | 575.6 | 510.7 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1124 | 1 | 23.5 | 96863.3 | 16672 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:48 | Normal | 557 | 576.1 | 523.8 | 1 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 59.98 | 60.04 | 1227 | 1 | 24.1 | 96863.4 | 16673 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:53 | Normal | 568.8 | 513.6 | 528.8 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 1651 | 1 | 22.1 | 96863.5 | 16673 | 0.1 | 1 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 07:58 | Normal | 567.6 | 540.1 | 501 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 1880 | 1 | 21.1 | 96863.7 | 16673 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:03 | Normal | 569.8 | 541.4 | 522.8 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.07 | 60.19 | 60.09 | 2617 | 1 | 22.7 | 96863.8 | 16673 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:08 | Normal | 553 | 535.6 | 540 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.09 | 60 | 60.19 | 3247 | 1 | 24.4 | 96864.1 | 16673 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:13 | Normal | 537.4 | 521 | 549 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 2830 | 1 | 25.1 | 96864.4 | 16673 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:18 | Normal | 537.1 | 529.9 | 551.6 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 59.93 | 60.15 | 60.12 | 2855 | 1 | 23.8 | 96864.6 | 16673 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:23 | Normal | 531.8 | 526.7 | 549.1 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60 | 60 | 59.87 | 3240 | 1 | 23.2 | 96864.9 | 16673 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:28 | Normal | 522.6 | 532.3 | 543 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 60.07 | 60 | 2713 | 1 | 22.8 | 96865.1 | 16673 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:33 | Normal | 528 | 527.4 | 542.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8 | 60.03 | 59.92 | 60.01 | 3152 | 1 | 22.5 | 96865.4 | 16673 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:38 | Normal | 531.4 | 534 | 522.5 | 4 | 1.9 | 1.7 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 60.05 | 60.09 | 60.01 | 3544 | 1 | 22.4 | 96865.7 | 16673 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:43 | Normal | 539.1 | 525.3 | 550.5 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 133.7 | 133.7 | 134 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.09 | 60.13 | 59.96 | 4109 | 1 | 22.6 | 96866 | 16673 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:48 | Normal | 525.5 | 514.4 | 537.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.13 | 60.09 | 60.09 | 3102 | 1 | 22.3 | 96866.3 | 16674 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:53 | Normal | 524.6 | 518.6 | 535.2 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 3026 | 1 | 21.9 | 96866.5 | 16674 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 08:58 | Normal | 529.6 | 520.8 | 537.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 7.9 | 8 | 8 | 60.11 | 60.01 | 60.03 | 3122 | 1 | 21.7 | 96866.8 | 16674 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:03 | Normal | 524.9 | 521.9 | 539.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.98 | 60.05 | 59.95 | 3105 | 1 | 21.5 | 96867.1 | 16674 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:08 | Normal | 518.4 | 525.8 | 536.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.18 | 60.1 | 60.05 | 2939 | 1 | 21.4 | 96867.3 | 16674 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:13 | Normal | 522.9 | 518.4 | 535.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.1 | 133.2 | 133.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 3089 | 1 | 21.3 | 96867.6 | 16674 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:18 | Normal | 526.6 | 533.5 | 533.1 | 4.3 | 2 | 2 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.98 | 60.04 | 3884 | 1 | 21.3 | 96867.8 | 16674 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:23 | Normal | 531 | 527.9 | 538 | 4.1 | 2 | 2 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 60.03 | 60.02 | 3813 | 1 | 21.2 | 96868.1 | 16674 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:28 | Normal | 513.4 | 515.3 | 522.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.8 | 133.8 | 134 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.04 | 60.1 | 60.03 | 4706 | 1 | 21.2 | 96868.5 | 16674 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:33 | Normal | 532 | 536.5 | 539.5 | 5 | 2.3 | 2.3 | 134 | 133.9 | 134.2 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 4695 | 1 | 21.4 | 96868.8 | 16674 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:38 | Normal | 532.1 | 529.9 | 546.3 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.05 | 59.91 | 60.02 | 4802 | 1 | 21.5 | 96869.2 | 16674 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:43 | Normal | 523 | 526.8 | 535.5 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 133.6 | 133.7 | 134 | 10.8 | 11 | 11 | 60.04 | 59.94 | 60 | 4357 | 1 | 21.7 | 96869.6 | 16674 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:48 | Normal | 524.1 | 525.6 | 535.8 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 11.9 | 12 | 12 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 4746 | 1 | 22 | 96870 | 16675 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:53 | Normal | 520.8 | 519.6 | 533.2 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.13 | 60.06 | 60.09 | 4031 | 1 | 22.3 | 96870.4 | 16675 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 09:58 | Normal | 507 | 535.3 | 548.2 | 6 | 3.1 | 2.3 | 134 | 134 | 134.4 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 59.89 | 60.03 | 60.09 | 5559 | 1 | 22.5 | 96870.8 | 16675 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:03 | Normal | 529.7 | 520.6 | 519.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 134 | 134.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4928 | 1 | 22.6 | 96871.2 | 16675 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:08 | Normal | 522.1 | 528.5 | 516 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 5719 | 1 | 22.5 | 96871.6 | 16675 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:13 | Normal | 538.5 | 530 | 525.9 | 8.2 | 4.5 | 3.6 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 8591 | 1 | 23 | 96872.1 | 16675 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:18 | Normal | 527.4 | 520.7 | 505.7 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.11 | 60.02 | 59.99 | 5530 | 1 | 23.6 | 96872.6 | 16675 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:23 | Normal | 521.4 | 528.1 | 509.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 134 | 134.2 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.02 | 59.98 | 60 | 5147 | 1 | 23.7 | 96873 | 16675 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:28 | Normal | 524.3 | 524.2 | 517.4 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 5173 | 1 | 24 | 96873.5 | 16675 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:33 | Normal | 525 | 527.8 | 513 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 134.2 | 134 | 134.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.01 | 60.05 | 5433 | 1 | 24.1 | 96873.9 | 16675 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:38 | Normal | 517.5 | 528.1 | 499.1 | 6.4 | 3 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.13 | 60.05 | 60.04 | 5849 | 1 | 24.4 | 96874.3 | 16675 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:43 | Normal | 520.5 | 530.7 | 522.3 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.15 | 60 | 60.01 | 4865 | 1 | 24.7 | 96874.8 | 16675 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:48 | Normal | 519.8 | 532 | 521.6 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 134 | 134.1 | 134.3 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.04 | 60.03 | 60.07 | 4285 | 1 | 24.9 | 96875.2 | 16676 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:53 | Normal | 525.6 | 500.9 | 534 | 4.2 | 2 | 1.5 | 133.8 | 134.1 | 134.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.1 | 60.15 | 60.05 | 3580 | 1 | 24.9 | 96875.5 | 16676 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 10:58 | Normal | 532.8 | 510.3 | 502.4 | 5.3 | 2.6 | 2.1 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 4733 | 1 | 24.9 | 96875.9 | 16676 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:03 | Normal | 525.6 | 505.3 | 521.4 | 14.4 | 7 | 6.2 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.02 | 60.1 | 60.02 | 13456 | 1 | 25.8 | 96876.7 | 16676 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:08 | Normal | 514.1 | 498.6 | 501.7 | 13.4 | 6.6 | 6.2 | 136.4 | 136.3 | 136.7 | 30.9 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 12665 | 1 | 27.7 | 96877.8 | 16676 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:13 | Normal | 502.5 | 509.3 | 485.8 | 14.9 | 7 | 6.1 | 136.7 | 136.5 | 137 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 59.96 | 60 | 59.97 | 13350 | 1 | 29.7 | 96878.9 | 16676 | 7 | 8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:18 | Normal | 508.5 | 504.8 | 495.5 | 12.3 | 6 | 5.5 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 28.1 | 28.4 | 28.2 | 60 | 60 | 59.98 | 11370 | 1 | 30.9 | 96879.6 | 16676 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:23 | Normal | 500.6 | 508.1 | 477.3 | 11.8 | 5.4 | 5.1 | 136.2 | 136 | 136.3 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.93 | 59.89 | 59.92 | 10571 | 1 | 32 | 96880.5 | 16676 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:28 | Normal | 498.1 | 470.5 | 479.3 | 12 | 5.8 | 5.2 | 136.2 | 136.3 | 136.6 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 10651 | 1 | 32.8 | 96881.4 | 16676 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:33 | Normal | 493.8 | 516.1 | 474 | 12 | 5.2 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.7 | 25.7 | 26 | 26 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10620 | 1 | 33.5 | 96882.2 | 16676 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:38 | Normal | 507.6 | 501.6 | 479.5 | 11.5 | 5.2 | 5.2 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 10458 | 1 | 34.1 | 96883.1 | 16676 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:43 | Normal | 500 | 517.7 | 475.3 | 11.7 | 5 | 5.1 | 136.3 | 136.1 | 136.6 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 10367 | 1 | 34.7 | 96883.9 | 16676 | 5.5 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:48 | Normal | 499 | 514.1 | 483.7 | 11.6 | 4.8 | 4.9 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10114 | 1 | 35.7 | 96884.8 | 16677 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:53 | Normal | 496.6 | 467.7 | 490.5 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.04 | 60.09 | 60.11 | 10144 | 1 | 36.4 | 96885.6 | 16677 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 11:58 | Normal | 496.1 | 467.1 | 460.5 | 11.5 | 5.6 | 5.2 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 25 | 25.4 | 25.2 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 10260 | 1 | 37.3 | 96886.5 | 16677 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:03 | Normal | 493.1 | 470.8 | 464 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.6 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 10168 | 1 | 37.7 | 96887.3 | 16677 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:08 | Normal | 493.5 | 472.2 | 455.3 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 10172 | 1 | 38.2 | 96888.2 | 16677 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:13 | Normal | 497.1 | 462.8 | 455.5 | 11.2 | 5.5 | 5.3 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10027 | 1 | 38.8 | 96889 | 16677 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:18 | Normal | 494 | 459 | 453.1 | 11.2 | 5.5 | 5.3 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.99 | 59.95 | 10004 | 1 | 39.3 | 96889.9 | 16677 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:23 | Normal | 492.2 | 468.6 | 457.4 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 136.5 | 136.4 | 136.8 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 9881 | 1 | 39.7 | 96890.7 | 16677 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:28 | Normal | 494.6 | 463.6 | 459.6 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136.8 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 9783 | 1 | 39.6 | 96891.5 | 16677 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:33 | Normal | 495 | 467 | 459 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9738 | 1 | 39.5 | 96892.3 | 16677 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:38 | Normal | 498.5 | 455.5 | 461.6 | 10.6 | 5.3 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136.7 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 9584 | 1 | 39.9 | 96893.1 | 16677 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:43 | Normal | 492 | 469.8 | 464.6 | 10.7 | 5 | 4.8 | 136.2 | 136.5 | 136.6 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9378 | 1 | 39.8 | 96893.9 | 16677 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:48 | Normal | 491.1 | 450.3 | 469.2 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 9164 | 1 | 40.4 | 96894.7 | 16678 | 4.9 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:53 | Normal | 495.9 | 476.1 | 440.6 | 10.3 | 4.8 | 4.8 | 136 | 136.1 | 136.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9107 | 1 | 40.3 | 96895.4 | 16678 | 4.8 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 12:58 | Normal | 494.1 | 488.6 | 456.1 | 10.3 | 4.5 | 4.4 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60.02 | 59.97 | 8835 | 1 | 40.1 | 96896.2 | 16678 | 4.8 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:03 | Normal | 489.7 | 489.3 | 421.6 | 10.2 | 4.3 | 5 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 8835 | 1 | 40.3 | 96896.9 | 16678 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:08 | Normal | 492 | 482.2 | 430.1 | 10 | 4.6 | 4.8 | 135.7 | 135.8 | 136 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60 | 59.97 | 60 | 8838 | 1 | 40.5 | 96897.7 | 16678 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:13 | Normal | 490.3 | 488.8 | 422.4 | 9.9 | 4.2 | 4.9 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8537 | 1 | 40.5 | 96898.4 | 16678 | 4.5 | 5.5 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:18 | Normal | 491.7 | 495.3 | 428.2 | 9.8 | 4.1 | 4.8 | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 20.7 | 21 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 8420 | 1 | 40.3 | 96899.1 | 16678 | 4.4 | 5.4 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:23 | Normal | 495.3 | 488.6 | 427.2 | 9.5 | 4.1 | 4.7 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8266 | 1 | 40.3 | 96899.8 | 16678 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:28 | Normal | 495 | 455.8 | 435.2 | 9.4 | 4.4 | 4.6 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8206 | 1 | 40.3 | 96900.5 | 16678 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:33 | Normal | 501 | 454.2 | 431.2 | 9.1 | 4.4 | 4.6 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 60 | 59.99 | 8134 | 1 | 40.4 | 96901.1 | 16678 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:38 | Normal | 500.1 | 470.3 | 430.2 | 9 | 4.3 | 4.4 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 7951 | 1 | 40.7 | 96901.8 | 16678 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:43 | Normal | 498.3 | 477 | 439.4 | 8.7 | 4.1 | 3.8 | 135 | 135.1 | 135.4 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 7602 | 1 | 40.4 | 96902.5 | 16678 | 4 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:48 | Normal | 498.1 | 478.2 | 424 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 7577 | 1 | 40.1 | 96903.1 | 16679 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:53 | Normal | 496.9 | 480.8 | 432.1 | 8.3 | 4 | 3.7 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 7264 | 1 | 40.2 | 96903.7 | 16679 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 13:58 | Normal | 497.5 | 485.6 | 402.8 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 7225 | 1 | 40.1 | 96904.3 | 16679 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:03 | Normal | 501.8 | 485.6 | 400.8 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 7035 | 1 | 40.1 | 96904.9 | 16679 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:08 | Normal | 501 | 482.3 | 401.5 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.96 | 60.03 | 60 | 6847 | 1 | 40.1 | 96905.5 | 16679 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:13 | Normal | 505.3 | 486.6 | 402.1 | 7.3 | 3.5 | 4 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 6603 | 1 | 40 | 96906 | 16679 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:18 | Normal | 504.9 | 488.8 | 387.2 | 7.1 | 3.3 | 4 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 6389 | 1 | 39.8 | 96906.6 | 16679 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:23 | Normal | 506.1 | 501.5 | 385 | 6.9 | 3 | 3.8 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6092 | 1 | 39.7 | 96907.1 | 16679 | 3 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:28 | Normal | 501 | 494.3 | 409.4 | 6.7 | 2.8 | 3 | 134.1 | 134 | 134.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5639 | 1 | 39.4 | 96907.6 | 16679 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:33 | Normal | 506.1 | 464.5 | 374.5 | 6.4 | 3 | 3.6 | 134 | 134.1 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 5613 | 1 | 39 | 96908.1 | 16679 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:38 | Normal | 504.1 | 461 | 375.6 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.94 | 60.01 | 60 | 5398 | 1 | 38.9 | 96908.5 | 16679 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:43 | Normal | 505.3 | 466.5 | 378.9 | 5.9 | 2.7 | 3.3 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5133 | 1 | 38.6 | 96909 | 16679 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:48 | Normal | 504.4 | 466.6 | 361.9 | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4836 | 1 | 38.6 | 96909.4 | 16680 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:53 | Normal | 510.3 | 473.5 | 390.8 | 5.3 | 2.4 | 2.2 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4324 | 1 | 38.5 | 96909.8 | 16680 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 14:58 | Normal | 508.3 | 467.7 | 398.3 | 5 | 2.3 | 1.9 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4036 | 1 | 38.2 | 96910.1 | 16680 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:03 | Normal | 514.1 | 471 | 346.3 | 4.8 | 2.1 | 2.8 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 4079 | 1 | 38 | 96910.4 | 16680 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:08 | Normal | 516 | 473.1 | 331.6 | 4.5 | 2 | 2.8 | 133.2 | 133 | 133.5 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 3849 | 1 | 37.5 | 96910.8 | 16680 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:13 | Normal | 513.1 | 459.5 | 345.8 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 133 | 132.9 | 133.4 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 3531 | 1 | 37 | 96911.1 | 16680 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:18 | Normal | 518.3 | 458.3 | 321.6 | 4 | 1.8 | 2.5 | 133.1 | 133 | 133.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.98 | 60 | 59.95 | 3330 | 1 | 36.6 | 96911.4 | 16680 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:23 | Normal | 512.1 | 458.5 | 341.8 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 133 | 132.8 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60.03 | 2920 | 1 | 36.1 | 96911.6 | 16680 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:28 | Normal | 513.1 | 453.1 | 318.1 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2777 | 1 | 35.4 | 96911.9 | 16680 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:33 | Normal | 517.1 | 447.1 | 279.1 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.86 | 59.95 | 2503 | 1 | 34.7 | 96912.1 | 16680 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:38 | Normal | 519.1 | 445.3 | 286.2 | 2.9 | 1.3 | 2 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.92 | 60.02 | 59.99 | 2265 | 1 | 34.3 | 96912.3 | 16680 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:43 | Normal | 516.3 | 413.2 | 289.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 5 | 5.1 | 5 | 59.9 | 59.98 | 59.93 | 1944 | 1 | 33.8 | 96912.5 | 16680 | 1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:48 | Normal | 518.4 | 427.1 | 266.3 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 132.1 | 132 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1835 | 1 | 33.4 | 96912.6 | 16681 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:53 | Normal | 517.4 | 431.4 | 282.3 | 2.1 | 1 | 1.2 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1468 | 1 | 32.9 | 96912.8 | 16681 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 15:58 | Normal | 512.8 | 397.5 | 329.8 | 2 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1304 | 1 | 35.6 | 96912.9 | 16681 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:03 | Normal | 517.5 | 400.3 | 307.5 | 1.7 | 0.7 | 1 | 131.9 | 131.5 | 132 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 1101 | 1 | 37.3 | 96913 | 16681 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:08 | Normal | 515.3 | 360.1 | 298.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 890 | 1 | 38.2 | 96913.1 | 16681 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:13 | Normal | 514.2 | 279.1 | 293.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 133 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 708 | 1 | 38.5 | 96913.1 | 16681 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:18 | Normal | 505.2 | 199.7 | 309.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 538 | 1 | 38.5 | 96913.2 | 16681 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:23 | Normal | 507 | 199.9 | 273.4 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 439 | 1 | 38.3 | 96913.2 | 16681 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:28 | Normal | 498.3 | 199.5 | 310.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 358 | 1 | 38.1 | 96913.2 | 16681 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:33 | Normal | 492.2 | 200 | 290.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 60 | 60.01 | 245 | 1 | 37.9 | 96913.3 | 16681 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:38 | Normal | 471.6 | 200 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 161 | 1 | 37.6 | 96913.3 | 16681 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:43 | Normal | 474.5 | 199 | 267.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.01 | 59.99 | 136 | 1 | 37.3 | 96913.3 | 16681 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:48 | Normal | 457 | 200 | 472.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 124 | 1 | 37 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:53 | Normal | 459.1 | 199.9 | 376.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 89 | 1 | 36.7 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 16:58 | Normal | 445.3 | 200.4 | 371.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 57 | 1 | 36.3 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 17:03 | Normal | 455.3 | 522.5 | 496 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.08 | 60.08 | 2 | 1 | 36.1 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-07-03 17:08 | Normal | 424.9 | 373.6 | 468.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4 | 1 | 35.7 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0