## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-30 06:01 | Wait | 486.2 | 486 | 486.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 2.1 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:01 | Wait | 488.8 | 488.7 | 488.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2.3 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:02 | Normal | 340.5 | 343.1 | 346.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 2.8 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:03 | Wait | 483.3 | 483 | 483.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 2 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:04 | Normal | 344.3 | 316.1 | 389.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 3.6 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:06 | Normal | 356.4 | 485.5 | 512.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 4.5 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:06 | Normal | 385.1 | 507.5 | 479.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 5 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:07 | Normal | 456.4 | 502.7 | 460.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 5.2 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:07 | Normal | 503.5 | 493.6 | 427.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 5.7 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 06:08 | Normal | 507.6 | 497.6 | 425.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 5.6 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:08 | Normal | 502.8 | 494.6 | 428.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 5.8 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:09 | Normal | 499.7 | 494.6 | 421.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 6.4 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:10 | Normal | 492.5 | 465.6 | 414.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 6.8 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:11 | Normal | 431.4 | 464.3 | 371.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3 | 1 | 7.4 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-30 06:16 | Normal | 430.3 | 544.8 | 528.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 9.3 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:21 | Normal | 270.3 | 499.1 | 435.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 29 | 1 | 10.7 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:26 | Normal | 495.5 | 530.9 | 469.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 59.93 | 60.14 | 60.04 | 83 | 1 | 11.9 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:31 | Normal | 519.6 | 534.6 | 545.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.09 | 60 | 60.09 | 94 | 1 | 13 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:36 | Normal | 525.4 | 526.6 | 532.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 144 | 1 | 13.8 | 98413.9 | 16980 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:41 | Normal | 528.4 | 545.1 | 524.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 170 | 1 | 14.5 | 98414 | 16981 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:46 | Normal | 537.1 | 499.8 | 500 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 211 | 1 | 15.1 | 98414 | 16981 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:51 | Normal | 537.2 | 475.6 | 489.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 233 | 1 | 15.7 | 98414 | 16981 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 06:56 | Normal | 544.6 | 421.6 | 484.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 248 | 1 | 16.1 | 98414 | 16981 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:01 | Normal | 553.7 | 375.3 | 490.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 282 | 1 | 16.7 | 98414 | 16981 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:06 | Normal | 555.7 | 412.6 | 434.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 531 | 1 | 17.1 | 98414.1 | 16981 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:11 | Normal | 560.1 | 582.5 | 465.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 719 | 1 | 17.8 | 98414.1 | 16981 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:16 | Normal | 562.7 | 581 | 502.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 863 | 1 | 18.4 | 98414.2 | 16981 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:21 | Normal | 517.2 | 580.8 | 501.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 962 | 1 | 19.1 | 98414.3 | 16981 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:26 | Normal | 578.6 | 575.5 | 474.3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1106 | 1 | 19.6 | 98414.4 | 16981 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:31 | Normal | 525.3 | 573.5 | 494 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.96 | 59.99 | 1221 | 1 | 20.3 | 98414.4 | 16981 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:36 | Normal | 575.3 | 571.1 | 525.8 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.94 | 60.01 | 1297 | 1 | 21.3 | 98414.6 | 16981 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:41 | Normal | 571.1 | 506 | 534.8 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60.01 | 60 | 1500 | 1 | 22.6 | 98414.7 | 16982 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:46 | Normal | 514.8 | 546.3 | 511.1 | 2 | 2.3 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 60.02 | 59.91 | 2171 | 1 | 19.5 | 98414.8 | 16982 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:51 | Normal | 569.9 | 544 | 528.3 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.2 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 2616 | 1 | 21.2 | 98415 | 16982 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 07:56 | Normal | 550.6 | 543.8 | 502.1 | 3.1 | 2.6 | 0.6 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.96 | 60.13 | 60.08 | 2971 | 1 | 22.8 | 98415.3 | 16982 | 0 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:01 | Normal | 547.6 | 537 | 504 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.87 | 60.11 | 60.05 | 3132 | 1 | 24.3 | 98415.5 | 16982 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:06 | Normal | 543.8 | 537.6 | 489.2 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.25 | 60.07 | 3306 | 1 | 25 | 98415.8 | 16982 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:11 | Normal | 536.4 | 543.7 | 466.4 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.13 | 60.06 | 3485 | 1 | 26.1 | 98416.1 | 16982 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:16 | Normal | 522.3 | 543.6 | 503.3 | 5.3 | 3 | 1 | 135 | 134.6 | 135.1 | 11 | 11.3 | 11.1 | 60 | 60.03 | 59.97 | 4453 | 1 | 26.8 | 98416.4 | 16982 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:21 | Normal | 518.1 | 539.4 | 517.1 | 5.6 | 3.2 | 1.3 | 134.8 | 134.8 | 135 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.96 | 60.04 | 60.02 | 4839 | 1 | 27.6 | 98416.8 | 16982 | 1.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:26 | Normal | 537.4 | 533.8 | 549.1 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5434 | 1 | 29.2 | 98417.2 | 16982 | 1.9 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:31 | Normal | 537.4 | 530.9 | 553.9 | 6 | 3.5 | 2.3 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 59.88 | 60.03 | 5819 | 1 | 31 | 98417.7 | 16982 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:36 | Normal | 536.3 | 526.5 | 532.1 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.9 | 60 | 60.01 | 6083 | 1 | 32.6 | 98418.2 | 16982 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:41 | Normal | 538.8 | 530.4 | 531.2 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 6326 | 1 | 34 | 98418.7 | 16983 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:46 | Normal | 534.5 | 522.3 | 533.1 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.95 | 60 | 59.97 | 6518 | 1 | 35.1 | 98419.2 | 16983 | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:51 | Normal | 529.3 | 525.6 | 532.5 | 6.8 | 3.9 | 2.8 | 136 | 135.8 | 136 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 6747 | 1 | 36 | 98419.8 | 16983 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 08:56 | Normal | 528 | 520.1 | 534.6 | 7 | 4 | 3 | 136 | 135.6 | 135.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.05 | 60.04 | 59.95 | 6929 | 1 | 37 | 98420.4 | 16983 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:01 | Normal | 533.6 | 523.6 | 533.3 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7129 | 1 | 37.5 | 98420.9 | 16983 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:06 | Normal | 526.4 | 519.6 | 531.3 | 7.3 | 4.2 | 3.2 | 136 | 135.9 | 136.1 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 7329 | 1 | 38.1 | 98421.5 | 16983 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:11 | Normal | 529.3 | 522.5 | 529 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 136.4 | 136.1 | 136.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 7530 | 1 | 38.4 | 98422.2 | 16983 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:16 | Normal | 531.4 | 523.6 | 537.3 | 7.6 | 4.4 | 3.4 | 136.2 | 135.9 | 136.1 | 18.8 | 19 | 19 | 59.97 | 59.98 | 59.92 | 7713 | 1 | 39 | 98422.8 | 16983 | 2.6 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:21 | Normal | 530.5 | 517.7 | 537 | 7.9 | 4.5 | 3.5 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7955 | 1 | 39.5 | 98423.5 | 16983 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:26 | Normal | 520.9 | 521.3 | 525.1 | 8.4 | 4.6 | 3.6 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 8226 | 1 | 40.2 | 98424.1 | 16983 | 3.1 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:31 | Normal | 520.7 | 519.1 | 529.1 | 8.5 | 4.6 | 3.8 | 136.4 | 136 | 136.3 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8362 | 1 | 40.3 | 98424.8 | 16983 | 3.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:36 | Normal | 521.1 | 516.2 | 536.7 | 8.5 | 4.8 | 3.8 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 8453 | 1 | 40.1 | 98425.5 | 16983 | 3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:41 | Normal | 489.6 | 515.2 | 527.8 | 10 | 4.9 | 4 | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 9016 | 1 | 40 | 98426.3 | 16984 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:46 | Normal | 479.6 | 516.6 | 524.8 | 10.3 | 4.9 | 4.1 | 136.4 | 136.4 | 136.2 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60.07 | 59.93 | 9141 | 1 | 40.4 | 98427 | 16984 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:51 | Normal | 515.5 | 514.8 | 523 | 10.1 | 5 | 4.1 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9452 | 1 | 41 | 98427.8 | 16984 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 09:56 | Normal | 514.5 | 517.9 | 520.3 | 10.5 | 5 | 4.3 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 9695 | 1 | 41.5 | 98428.6 | 16984 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:01 | Normal | 506.2 | 515.3 | 511.6 | 10.7 | 5 | 4.4 | 136.8 | 136.7 | 136.8 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9787 | 1 | 42.2 | 98429.4 | 16984 | 4.8 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:06 | Normal | 503 | 500.7 | 511.2 | 10.8 | 5.1 | 4.5 | 136.6 | 136.9 | 136.9 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.94 | 59.91 | 59.9 | 9845 | 1 | 42.7 | 98430.2 | 16984 | 4.9 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:11 | Normal | 501.5 | 497.8 | 511.8 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 9925 | 1 | 42.9 | 98431 | 16984 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:16 | Normal | 501.9 | 490 | 509.3 | 10.8 | 5.3 | 4.6 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 9896 | 1 | 43 | 98431.9 | 16984 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:21 | Normal | 499.4 | 493.6 | 502.8 | 11.1 | 5.3 | 4.7 | 136.6 | 136.7 | 136.6 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10110 | 1 | 42.6 | 98432.7 | 16984 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:26 | Normal | 499.5 | 500.3 | 507.5 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60 | 60.02 | 60.03 | 10191 | 1 | 42.1 | 98433.6 | 16984 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:31 | Normal | 493.5 | 507.4 | 507.4 | 11.5 | 5.4 | 4.8 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10356 | 1 | 41.7 | 98434.4 | 16984 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:36 | Normal | 497.5 | 501.3 | 512 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136.6 | 137 | 136.9 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 10462 | 1 | 41.6 | 98435.3 | 16984 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:41 | Normal | 498.8 | 494.1 | 508.7 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 136.4 | 136.2 | 136.5 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 10491 | 1 | 41.3 | 98436.2 | 16985 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:46 | Normal | 500 | 502.9 | 508.2 | 11.5 | 5.5 | 5 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.03 | 60.03 | 60 | 10591 | 1 | 40.9 | 98437 | 16985 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:51 | Normal | 499 | 493.1 | 502.6 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 10628 | 1 | 40.7 | 98437.9 | 16985 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 10:56 | Normal | 504.3 | 497.2 | 499.8 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 10680 | 1 | 40.9 | 98438.8 | 16985 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:01 | Normal | 495.7 | 503.4 | 503.3 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.03 | 60.07 | 60.07 | 10721 | 1 | 40.5 | 98439.7 | 16985 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:06 | Normal | 495.4 | 493.8 | 502.8 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 10780 | 1 | 40.5 | 98440.6 | 16985 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:11 | Normal | 500 | 497 | 499.6 | 11.7 | 5.7 | 5.2 | 136.7 | 136.7 | 136.8 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 10829 | 1 | 40.6 | 98441.5 | 16985 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:16 | Normal | 492.1 | 492.3 | 508.6 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10783 | 1 | 40.6 | 98442.4 | 16985 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:21 | Normal | 495.3 | 494.4 | 521.8 | 11.9 | 5.7 | 5 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60.08 | 59.94 | 10750 | 1 | 40.7 | 98443.3 | 16985 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:26 | Normal | 495.2 | 494.8 | 521.5 | 11.9 | 5.6 | 4.8 | 136.9 | 137 | 136.9 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 10602 | 1 | 40.7 | 98444.2 | 16985 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:31 | Normal | 495 | 494.6 | 492.1 | 11.8 | 5.7 | 5.3 | 136.9 | 137 | 137.2 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60 | 60 | 60.02 | 10822 | 1 | 40.4 | 98445.1 | 16985 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:36 | Normal | 493.2 | 478.8 | 483.1 | 11.8 | 5.8 | 5.4 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 10712 | 1 | 40.6 | 98446 | 16985 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:41 | Normal | 495 | 479.3 | 482.2 | 11.8 | 5.7 | 5.5 | 136.7 | 136.8 | 136.7 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 10723 | 1 | 40.8 | 98446.9 | 16986 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:46 | Normal | 493.1 | 492.8 | 486.6 | 11.8 | 5.7 | 5.4 | 136.7 | 136.8 | 137 | 26.1 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10773 | 1 | 40.6 | 98447.7 | 16986 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:51 | Normal | 494.3 | 494 | 489.8 | 11.7 | 5.5 | 5.3 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 10680 | 1 | 41 | 98448.6 | 16986 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 11:56 | Normal | 488.5 | 495.1 | 483.9 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 10658 | 1 | 41.4 | 98449.5 | 16986 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:01 | Normal | 493.2 | 495.1 | 480.6 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 136.5 | 136.8 | 136.8 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 60.03 | 60 | 10682 | 1 | 41.1 | 98450.4 | 16986 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:06 | Normal | 489.5 | 492.3 | 478.3 | 11.6 | 5.5 | 5.5 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 10567 | 1 | 41.4 | 98451.3 | 16986 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:11 | Normal | 493.3 | 490.7 | 486.1 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.94 | 59.97 | 59.91 | 10471 | 1 | 41.4 | 98452.2 | 16986 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:16 | Normal | 492.6 | 495.4 | 495.4 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10409 | 1 | 41.1 | 98453.1 | 16986 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:21 | Normal | 495.1 | 493.4 | 467.6 | 11.3 | 5.3 | 5.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 10315 | 1 | 41.3 | 98453.9 | 16986 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:26 | Normal | 493.5 | 478.6 | 468.2 | 11.3 | 5.3 | 5.4 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 24.8 | 25.3 | 25.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10199 | 1 | 41.3 | 98454.8 | 16986 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:31 | Normal | 492.1 | 488.9 | 461.5 | 11.1 | 5.3 | 5.5 | 136.5 | 136.6 | 136.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 10106 | 1 | 41.4 | 98455.6 | 16986 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:36 | Normal | 493.1 | 478.1 | 476.3 | 11 | 5.2 | 5.2 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 60.1 | 60.07 | 9978 | 1 | 41.5 | 98456.5 | 16986 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:41 | Normal | 492.2 | 470.5 | 465.1 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 9815 | 1 | 41.6 | 98457.3 | 16987 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:46 | Normal | 493.3 | 476.4 | 444.3 | 10.8 | 5.2 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9740 | 1 | 41.5 | 98458.1 | 16987 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:51 | Normal | 489.5 | 483.6 | 448.3 | 10.7 | 5 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 9608 | 1 | 41.8 | 98458.9 | 16987 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 12:56 | Normal | 490.7 | 480.3 | 445.9 | 10.5 | 4.9 | 5.3 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 9461 | 1 | 42 | 98459.7 | 16987 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:01 | Normal | 491 | 474.4 | 449.8 | 10.4 | 5 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136.2 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9386 | 1 | 41.8 | 98460.5 | 16987 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:06 | Normal | 490 | 465.3 | 447.1 | 10.3 | 4.9 | 5.1 | 135.9 | 135.8 | 135.7 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 9196 | 1 | 42 | 98461.2 | 16987 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:11 | Normal | 489.8 | 471.7 | 450.6 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9081 | 1 | 41.9 | 98462 | 16987 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:16 | Normal | 493.6 | 489.9 | 451.4 | 10 | 4.5 | 5.1 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60 | 59.97 | 60 | 8940 | 1 | 41.5 | 98462.8 | 16987 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:21 | Normal | 489.9 | 510 | 446.8 | 9.9 | 4.1 | 5.1 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 60.04 | 60.03 | 8767 | 1 | 41.8 | 98463.5 | 16987 | 4.5 | 5.5 | 4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:26 | Normal | 492.2 | 456 | 460.9 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 8611 | 1 | 41.7 | 98464.2 | 16987 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:31 | Normal | 491.6 | 477 | 435.1 | 9.5 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8470 | 1 | 41.4 | 98464.9 | 16987 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:36 | Normal | 493 | 478.4 | 432 | 9.3 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 60.02 | 60.08 | 60 | 8356 | 1 | 41.4 | 98465.6 | 16987 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:41 | Normal | 495.7 | 481.1 | 453.6 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 8128 | 1 | 41.7 | 98466.3 | 16988 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:46 | Normal | 496.6 | 476.8 | 422.5 | 8.8 | 4.3 | 4.7 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 8014 | 1 | 41.8 | 98467 | 16988 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:51 | Normal | 495 | 480.4 | 426.1 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 134.8 | 135.1 | 135.1 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 7863 | 1 | 41.3 | 98467.7 | 16988 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 13:56 | Normal | 498.1 | 482.4 | 417.3 | 8.5 | 4 | 4.6 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 18.9 | 19.2 | 19 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7701 | 1 | 41.2 | 98468.3 | 16988 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:01 | Normal | 502.1 | 478.2 | 421.1 | 8.2 | 4 | 4.5 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 60 | 60.03 | 7544 | 1 | 41.3 | 98468.9 | 16988 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:06 | Normal | 501 | 481.4 | 428.8 | 8 | 3.8 | 4.3 | 134.9 | 135 | 135.2 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7333 | 1 | 41.3 | 98469.6 | 16988 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:11 | Normal | 499 | 488.1 | 432 | 7.8 | 3.6 | 4.1 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 59.94 | 60 | 7075 | 1 | 41.3 | 98470.2 | 16988 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:16 | Normal | 502 | 485.5 | 430.2 | 7.5 | 3.6 | 3.9 | 135 | 134.7 | 134.9 | 16.8 | 17 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6836 | 1 | 41.4 | 98470.7 | 16988 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:21 | Normal | 501.4 | 487.8 | 408 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 6678 | 1 | 41.6 | 98471.3 | 16988 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:26 | Normal | 508.1 | 486.6 | 408.5 | 7 | 3.3 | 4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6459 | 1 | 41.7 | 98471.9 | 16988 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:31 | Normal | 504 | 489.4 | 424 | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 6182 | 1 | 41.6 | 98472.4 | 16988 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:36 | Normal | 505.9 | 489.5 | 400.2 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 135.2 | 135 | 135.4 | 14.7 | 15 | 14.8 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 5991 | 1 | 41 | 98472.9 | 16988 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:41 | Normal | 508 | 488.1 | 403.8 | 6.3 | 3 | 3.6 | 135.2 | 135 | 135.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 5782 | 1 | 40.5 | 98473.4 | 16989 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:46 | Normal | 512 | 493.4 | 405.2 | 6 | 2.8 | 3.5 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60 | 60 | 59.98 | 5548 | 1 | 40.2 | 98473.9 | 16989 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:51 | Normal | 515.3 | 497.4 | 393.6 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5272 | 1 | 39.7 | 98474.3 | 16989 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 14:56 | Normal | 511.1 | 493.6 | 387.1 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 4980 | 1 | 39.2 | 98474.7 | 16989 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:01 | Normal | 511 | 465.8 | 408 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4587 | 1 | 39.1 | 98475.1 | 16989 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:06 | Normal | 515.5 | 469.8 | 372.6 | 5 | 2.3 | 3.1 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.94 | 59.94 | 59.91 | 4422 | 1 | 39.1 | 98475.5 | 16989 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:11 | Normal | 513.6 | 461.6 | 365.4 | 4.8 | 2.2 | 3 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 4169 | 1 | 38.9 | 98475.9 | 16989 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:16 | Normal | 517.1 | 463.4 | 367.3 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 3931 | 1 | 38.7 | 98476.2 | 16989 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:21 | Normal | 517.5 | 469.6 | 352.1 | 4.2 | 2 | 2.7 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 3640 | 1 | 38.5 | 98476.5 | 16989 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:26 | Normal | 515.5 | 463.3 | 350.3 | 4 | 1.8 | 2.6 | 135 | 135 | 135.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.06 | 60.07 | 60.01 | 3414 | 1 | 38.4 | 98476.8 | 16989 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:31 | Normal | 518.2 | 462.7 | 336.1 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.06 | 60 | 3147 | 1 | 38.2 | 98477.1 | 16989 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:36 | Normal | 520.2 | 453.6 | 341.3 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 135 | 134.6 | 134.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2904 | 1 | 37.8 | 98477.3 | 16989 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:41 | Normal | 521.7 | 457.6 | 331.6 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 135 | 134.9 | 135.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.93 | 59.97 | 59.85 | 2607 | 1 | 37.5 | 98477.6 | 16990 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:46 | Normal | 517.3 | 449.5 | 304.1 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 6 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2365 | 1 | 37.2 | 98477.8 | 16990 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:51 | Normal | 519.8 | 456.5 | 304.1 | 2.6 | 1.1 | 2 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60 | 59.99 | 60.08 | 2149 | 1 | 36.7 | 98478 | 16990 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 15:56 | Normal | 519.6 | 431.6 | 307.6 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 1900 | 1 | 36 | 98478.1 | 16990 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:01 | Normal | 524.7 | 431.6 | 310.5 | 2.1 | 1 | 1.8 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60.02 | 60 | 1698 | 1 | 35.3 | 98478.3 | 16990 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:06 | Normal | 522.5 | 417.6 | 305.2 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 1479 | 1 | 35.3 | 98478.4 | 16990 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:11 | Normal | 523.1 | 384.6 | 285.1 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.88 | 59.91 | 59.88 | 1271 | 1 | 37.6 | 98478.5 | 16990 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:16 | Normal | 522.8 | 379.6 | 285 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1073 | 1 | 39.1 | 98478.6 | 16990 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:21 | Normal | 521.6 | 366.6 | 297.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 59.98 | 60.1 | 870 | 1 | 39.9 | 98478.7 | 16990 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:26 | Normal | 517.8 | 294.5 | 265.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 720 | 1 | 40.2 | 98478.8 | 16990 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:31 | Normal | 518.5 | 205.5 | 251.7 | 1 | 0.5 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.1 | 60.11 | 60.05 | 567 | 1 | 40.3 | 98478.8 | 16990 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:36 | Normal | 507.6 | 200 | 252.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 133.3 | 132.3 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.02 | 60.09 | 454 | 1 | 40.2 | 98478.9 | 16990 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:41 | Normal | 498.5 | 200 | 245.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.86 | 59.96 | 350 | 1 | 40 | 98478.9 | 16991 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:46 | Normal | 501 | 198.9 | 271.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 224 | 1 | 39.6 | 98478.9 | 16991 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:51 | Normal | 489.6 | 199.9 | 240.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 175 | 1 | 39.3 | 98478.9 | 16991 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 16:56 | Normal | 485.9 | 198.9 | 219.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 111 | 1 | 38.9 | 98478.9 | 16991 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:01 | Normal | 490.4 | 200 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 76 | 1 | 38.5 | 98479 | 16991 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:06 | Normal | 457.5 | 198 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 48 | 1 | 38.1 | 98479 | 16991 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:11 | Normal | 404.5 | 209.8 | 201 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 22 | 1 | 37.7 | 98479 | 16991 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:16 | Normal | 454.7 | 425.4 | 392.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 9 | 1 | 37.4 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:21 | Normal | 359.1 | 360.4 | 440.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 37 | 98479 | 16991 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:26 | Normal | 344.3 | 308.1 | 370 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 36.6 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:31 | Normal | 354.6 | 362.1 | 412.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 36.3 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:36 | Normal | 419.9 | 423.3 | 435.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 35.9 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:41 | Normal | 323.2 | 312.6 | 337.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 35.5 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-30 17:46 | Normal | 198.1 | 190.5 | 200 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 34.9 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0