## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-31 06:01 | Wait | 460.1 | 460 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 7.8 | 98479 | 16991 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:01 | Wait | 463.6 | 463.5 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 8 | 98479 | 16991 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:01 | Wait | 470.6 | 470.5 | 470.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 8.4 | 98479 | 16991 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:01 | Wait | 473.3 | 473.3 | 473.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 8.6 | 98479 | 16991 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:06 | Wait | 462 | 461.8 | 461.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 10.4 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:06 | Normal | 347.5 | 360.9 | 350.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 0 | 1 | 10.5 | 98479 | 16991 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:06 | Normal | 358.4 | 374.8 | 336.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 10.8 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:06 | Normal | 360.4 | 384.5 | 296.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 11.2 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:09 | Normal | 317.6 | 342.8 | 271.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 12.5 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:10 | Normal | 410.3 | 295.7 | 293.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 13 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:11 | Normal | 495.5 | 504.5 | 492.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 13.5 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:12 | Normal | 454.3 | 526.1 | 517 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.9 | 134.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.06 | 59.98 | 0 | 1 | 14.1 | 98479 | 16991 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:13 | Normal | 473.3 | 518.3 | 513.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 14.5 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:14 | Normal | 495.5 | 503.7 | 451.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.9 | 59.96 | 59.96 | 9 | 1 | 14.9 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:15 | Normal | 481.4 | 488.3 | 422.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 20 | 1 | 15.2 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:16 | Normal | 495.5 | 484.2 | 386.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 23 | 1 | 15.6 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:17 | Normal | 450.7 | 459.7 | 336.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34 | 1 | 15.9 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:18 | Normal | 439.5 | 456.1 | 309.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 39 | 1 | 16.2 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:19 | Normal | 383.8 | 422.2 | 266.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 39 | 1 | 16.5 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:20 | Normal | 324.1 | 371.2 | 207.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 41 | 1 | 16.7 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:21 | Normal | 330.6 | 363.6 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 46 | 1 | 17 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:22 | Normal | 360.4 | 400.6 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 49 | 1 | 17.2 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:23 | Normal | 395.3 | 408.6 | 200.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 58 | 1 | 17.5 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:24 | Normal | 458.5 | 436.2 | 199 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 67 | 1 | 17.7 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-31 06:27 | Normal | 500.3 | 448.1 | 197.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 83 | 1 | 18.6 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 06:32 | Normal | 503.4 | 482.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 113 | 1 | 19.4 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 06:37 | Normal | 512.6 | 486.2 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 138 | 1 | 19.9 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 06:42 | Normal | 523.2 | 538.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.2 | 133.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 137 | 1 | 20.4 | 98479 | 16992 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 06:47 | Normal | 494.7 | 523.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 134 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 60.02 | 59.88 | 177 | 1 | 20.9 | 98479 | 16992 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 06:52 | Normal | 536.5 | 515.1 | 199.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 134 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 201 | 1 | 21.3 | 98479 | 16992 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 06:57 | Normal | 528.5 | 500.1 | 198 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 220 | 1 | 21.6 | 98479.1 | 16992 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:02 | Normal | 540.1 | 457.2 | 218.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 324 | 1 | 21.9 | 98479.1 | 16992 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:07 | Normal | 551.6 | 497.5 | 490 | 0.7 | 1 | 0.5 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 60.03 | 60.08 | 620 | 1 | 22.3 | 98479.1 | 16992 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:12 | Normal | 560.5 | 569.1 | 503.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 784 | 1 | 22.7 | 98479.2 | 16993 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:17 | Normal | 539.2 | 555.9 | 481.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 930 | 1 | 23.1 | 98479.2 | 16993 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:22 | Normal | 546.1 | 567.8 | 491.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 1011 | 1 | 23.6 | 98479.3 | 16993 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:27 | Normal | 545.7 | 564.7 | 508.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 134 | 133.9 | 134.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1152 | 1 | 24.2 | 98479.4 | 16993 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:32 | Normal | 550 | 566.8 | 506.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1254 | 1 | 25 | 98479.5 | 16993 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:37 | Normal | 562.8 | 572.4 | 547 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 1415 | 1 | 26.2 | 98479.6 | 16993 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:42 | Normal | 507.6 | 519.4 | 540.3 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 1962 | 1 | 22.6 | 98479.8 | 16993 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:47 | Normal | 560.9 | 540.8 | 512.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2389 | 1 | 24.1 | 98480 | 16993 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:52 | Normal | 548.5 | 543.5 | 526 | 3 | 2.5 | 0.6 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.05 | 59.96 | 59.91 | 2819 | 1 | 25.4 | 98480.2 | 16993 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 07:57 | Normal | 545.8 | 539.5 | 541 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.99 | 60.07 | 3034 | 1 | 26.7 | 98480.4 | 16993 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:02 | Normal | 536.3 | 542 | 537.8 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.06 | 59.95 | 59.99 | 3198 | 1 | 27.8 | 98480.7 | 16993 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:07 | Normal | 534.6 | 538.1 | 518.3 | 3.6 | 2.8 | 0.7 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 3354 | 1 | 29 | 98481 | 16993 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:12 | Normal | 530.3 | 536.8 | 505.8 | 4.4 | 3 | 0.8 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3906 | 1 | 30.1 | 98481.3 | 16994 | 0.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:17 | Normal | 510.3 | 533.9 | 520.6 | 5.5 | 3.1 | 1.1 | 135 | 134.7 | 135 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 4637 | 1 | 31.1 | 98481.6 | 16994 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:22 | Normal | 541.7 | 536.5 | 572.6 | 5.6 | 3.2 | 1.4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 59.94 | 60.06 | 60.09 | 5118 | 1 | 32.1 | 98482 | 16994 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:27 | Normal | 540.3 | 527.5 | 536.3 | 5.8 | 3.4 | 2.1 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 13.9 | 14 | 14 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 5664 | 1 | 33.2 | 98482.5 | 16994 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:32 | Normal | 537.1 | 524.3 | 526.2 | 6 | 3.5 | 2.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.03 | 60 | 60.09 | 5949 | 1 | 34.2 | 98483 | 16994 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:37 | Normal | 532.8 | 528.6 | 532.6 | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 60.11 | 60.03 | 60.11 | 6179 | 1 | 35.5 | 98483.5 | 16994 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:42 | Normal | 535.8 | 527.3 | 527 | 6.4 | 3.7 | 2.6 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6392 | 1 | 36.5 | 98484 | 16994 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:47 | Normal | 529.5 | 524 | 534.1 | 6.7 | 3.8 | 2.7 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 6609 | 1 | 37.2 | 98484.5 | 16994 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:52 | Normal | 527.3 | 524.1 | 530.8 | 6.9 | 4 | 2.9 | 135.9 | 135.7 | 135.8 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.11 | 60.05 | 60.05 | 6820 | 1 | 38 | 98485.1 | 16994 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 08:57 | Normal | 530.8 | 523.7 | 526 | 7 | 4 | 3 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 7018 | 1 | 38.5 | 98485.7 | 16994 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:02 | Normal | 526.4 | 521.2 | 523 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 7199 | 1 | 39.5 | 98486.3 | 16994 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:07 | Normal | 525.5 | 520.3 | 521 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.8 | 135.6 | 136 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7373 | 1 | 40.5 | 98486.9 | 16994 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:12 | Normal | 525.3 | 516.2 | 520 | 7.5 | 4.3 | 3.4 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 7543 | 1 | 41.1 | 98487.5 | 16995 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:17 | Normal | 517.3 | 516 | 528.7 | 7.8 | 4.5 | 3.5 | 136 | 136.1 | 136.2 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 7790 | 1 | 41.4 | 98488.1 | 16995 | 2.7 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:22 | Normal | 494.8 | 513.5 | 526.4 | 8.7 | 4.6 | 3.6 | 136.9 | 136.8 | 137 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8115 | 1 | 41.9 | 98488.8 | 16995 | 3.3 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:27 | Normal | 508.9 | 511.8 | 520.6 | 8.6 | 4.6 | 3.7 | 137 | 136.9 | 137.1 | 20 | 20.4 | 20.3 | 59.95 | 59.91 | 59.91 | 8264 | 1 | 42 | 98489.5 | 16995 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:32 | Normal | 493.5 | 513.2 | 518.6 | 9.2 | 4.7 | 3.8 | 137 | 137.1 | 137.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8472 | 1 | 42.7 | 98490.2 | 16995 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:37 | Normal | 485.5 | 519.6 | 519.8 | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 137 | 137 | 137.1 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8772 | 1 | 42.9 | 98490.9 | 16995 | 4.1 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:42 | Normal | 479.5 | 509.6 | 519.6 | 10.1 | 4.9 | 4 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 21.7 | 22 | 22 | 60.03 | 59.99 | 60 | 8973 | 1 | 43.3 | 98491.6 | 16995 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:47 | Normal | 515.9 | 510.5 | 520.4 | 9.7 | 5 | 4.1 | 137.2 | 137.1 | 137.4 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 9176 | 1 | 43.8 | 98492.4 | 16995 | 4 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:52 | Normal | 508.3 | 512.7 | 512.7 | 10.4 | 5 | 4.2 | 137.2 | 137.1 | 137.3 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 60.05 | 60 | 9568 | 1 | 44 | 98493.1 | 16995 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 09:57 | Normal | 505.1 | 510.1 | 517.1 | 10.6 | 5 | 4.3 | 137 | 136.9 | 137.1 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 9675 | 1 | 44.6 | 98493.9 | 16995 | 4.8 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:02 | Normal | 504.5 | 493.3 | 512 | 10.7 | 5.2 | 4.4 | 136.9 | 136.8 | 136.9 | 23.7 | 24 | 24 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 9759 | 1 | 44.5 | 98494.8 | 16995 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:07 | Normal | 502.3 | 488.1 | 512.1 | 10.9 | 5.3 | 4.5 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.07 | 60.13 | 60.05 | 9898 | 1 | 43.9 | 98495.6 | 16995 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:12 | Normal | 502.4 | 496 | 517.4 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136.6 | 136.8 | 136.8 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 9992 | 1 | 43.3 | 98496.4 | 16996 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:17 | Normal | 499.4 | 485 | 501.8 | 11.1 | 5.4 | 4.7 | 136.7 | 137 | 136.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 10088 | 1 | 43.2 | 98497.2 | 16996 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:22 | Normal | 500.6 | 506.7 | 502.3 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 136.8 | 136.9 | 137 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 59.97 | 60 | 10188 | 1 | 43.1 | 98498.1 | 16996 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:27 | Normal | 499.4 | 507 | 497.1 | 11.3 | 5.3 | 4.9 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 10308 | 1 | 43.1 | 98498.9 | 16996 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:32 | Normal | 497.2 | 498.1 | 506.5 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 136.9 | 137 | 137.1 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 10455 | 1 | 42.6 | 98499.8 | 16996 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:37 | Normal | 498.1 | 496.5 | 505.3 | 11.5 | 5.6 | 5 | 136.9 | 137.1 | 137 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.03 | 60 | 10546 | 1 | 42.6 | 98500.7 | 16996 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:42 | Normal | 494.6 | 498.9 | 503.9 | 11.7 | 5.5 | 5 | 136.9 | 137.1 | 137.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 10612 | 1 | 42 | 98501.6 | 16996 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:47 | Normal | 499.8 | 497.5 | 496.1 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 136.9 | 136.9 | 137.2 | 25.9 | 26.4 | 26.2 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 10696 | 1 | 41.8 | 98502.5 | 16996 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:52 | Normal | 495.3 | 496.1 | 505.6 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136.7 | 137.1 | 137 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.09 | 60.09 | 60.03 | 10692 | 1 | 42.1 | 98503.3 | 16996 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 10:57 | Normal | 489.3 | 493.9 | 495.3 | 11.9 | 5.7 | 5.2 | 137.1 | 137.1 | 137.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 10796 | 1 | 41.7 | 98504.2 | 16996 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:02 | Normal | 500.6 | 495.2 | 500.2 | 11.7 | 5.7 | 5.2 | 137 | 137 | 137.1 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 10826 | 1 | 41.7 | 98505.1 | 16996 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:07 | Normal | 493.2 | 497.5 | 492.9 | 11.9 | 5.7 | 5.3 | 137.1 | 137.2 | 137.3 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10906 | 1 | 41.4 | 98506 | 16996 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:12 | Normal | 493.3 | 493 | 499.5 | 12 | 5.8 | 5.3 | 137 | 136.9 | 137 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 10915 | 1 | 41.2 | 98507 | 16997 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:17 | Normal | 494.1 | 490.6 | 499.4 | 11.9 | 5.8 | 5.3 | 136.8 | 137.1 | 137 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10893 | 1 | 41.5 | 98507.9 | 16997 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:22 | Normal | 494.1 | 495.4 | 515.8 | 12 | 5.8 | 5 | 137.3 | 137.1 | 137.2 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 10852 | 1 | 41.5 | 98508.8 | 16997 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:27 | Normal | 496.3 | 500.2 | 520.4 | 11.9 | 5.6 | 4.8 | 137 | 137.1 | 137.1 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 10684 | 1 | 41.4 | 98509.7 | 16997 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:32 | Normal | 492 | 491.4 | 515.8 | 12 | 5.8 | 4.6 | 136.9 | 137.2 | 137.4 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 10610 | 1 | 41.5 | 98510.6 | 16997 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:37 | Normal | 494 | 476.3 | 480.9 | 12 | 5.8 | 5.5 | 137 | 137.3 | 137.4 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.01 | 60.06 | 60 | 10824 | 1 | 41.5 | 98511.5 | 16997 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:42 | Normal | 487.3 | 486.9 | 478.3 | 12 | 5.7 | 5.5 | 137 | 136.9 | 137.1 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60.04 | 60.06 | 10774 | 1 | 41.6 | 98512.4 | 16997 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:47 | Normal | 491.9 | 491.6 | 476.6 | 11.9 | 5.8 | 5.5 | 137 | 137.1 | 137.2 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10803 | 1 | 41.8 | 98513.3 | 16997 | 5.4 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:52 | Normal | 491.4 | 502.6 | 482.3 | 11.8 | 5.5 | 5.5 | 136.9 | 137 | 137.1 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 10691 | 1 | 41.8 | 98514.2 | 16997 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 11:57 | Normal | 482 | 490.2 | 476.3 | 12 | 5.7 | 5.5 | 137 | 137.1 | 137.2 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10740 | 1 | 41.9 | 98515 | 16997 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:02 | Normal | 485.4 | 494.2 | 476 | 11.8 | 5.5 | 5.5 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10607 | 1 | 42.3 | 98515.9 | 16997 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:07 | Normal | 484.5 | 491.9 | 482.1 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.99 | 60.08 | 10582 | 1 | 42.3 | 98516.8 | 16997 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:12 | Normal | 486.1 | 491 | 484.8 | 11.7 | 5.6 | 5.4 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.95 | 59.98 | 59.92 | 10585 | 1 | 42.2 | 98517.7 | 16998 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:17 | Normal | 495.1 | 488.8 | 494.6 | 11.3 | 5.5 | 5.1 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.02 | 60.09 | 10435 | 1 | 42.2 | 98518.6 | 16998 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:22 | Normal | 490.4 | 484.3 | 459 | 11.4 | 5.4 | 5.5 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 10298 | 1 | 42 | 98519.4 | 16998 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:27 | Normal | 490.5 | 500.5 | 461.2 | 11.3 | 5.2 | 5.5 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.09 | 60.03 | 60.06 | 10192 | 1 | 42.1 | 98520.3 | 16998 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:32 | Normal | 492.2 | 491.3 | 462 | 11.2 | 5.3 | 5.5 | 136.2 | 136 | 136.2 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10181 | 1 | 42.3 | 98521.1 | 16998 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:37 | Normal | 488.9 | 479.5 | 471.4 | 11.2 | 5.2 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 10053 | 1 | 42 | 98522 | 16998 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:42 | Normal | 490.8 | 484.8 | 470.5 | 11 | 5.1 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9913 | 1 | 42 | 98522.8 | 16998 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:47 | Normal | 484 | 478.5 | 449.1 | 11 | 5.2 | 5.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 9802 | 1 | 42.4 | 98523.6 | 16998 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:52 | Normal | 490.4 | 485.2 | 452.3 | 10.8 | 5 | 5.3 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 60 | 60 | 59.99 | 9675 | 1 | 42.3 | 98524.4 | 16998 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 12:57 | Normal | 493.4 | 474.2 | 444.5 | 10.5 | 5 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.96 | 60 | 9544 | 1 | 42.2 | 98525.2 | 16998 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:02 | Normal | 494.5 | 471.5 | 451.8 | 10.3 | 5 | 5.2 | 136 | 136.1 | 136.2 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 9387 | 1 | 42.5 | 98526 | 16998 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:07 | Normal | 489.3 | 459 | 447.8 | 10.3 | 5 | 5.2 | 135.9 | 136 | 135.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 9270 | 1 | 42.4 | 98526.8 | 16998 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:12 | Normal | 494.6 | 477.4 | 452.2 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 9192 | 1 | 42.2 | 98527.6 | 16999 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:17 | Normal | 494.9 | 494.6 | 450.9 | 10 | 4.5 | 5.1 | 135.4 | 135.6 | 135.3 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8993 | 1 | 42.3 | 98528.3 | 16999 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:22 | Normal | 485.5 | 460.4 | 443.3 | 10 | 4.6 | 5.1 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 8809 | 1 | 42.6 | 98529.1 | 16999 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:27 | Normal | 494.5 | 480 | 460.3 | 9.6 | 4.6 | 4.7 | 135.2 | 135.5 | 135.3 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8670 | 1 | 42.3 | 98529.8 | 16999 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:32 | Normal | 492 | 476.7 | 429 | 9.6 | 4.6 | 5 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 8599 | 1 | 42.2 | 98530.5 | 16999 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:37 | Normal | 492.5 | 475.1 | 429.1 | 9.3 | 4.5 | 4.9 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.03 | 60.04 | 8404 | 1 | 42.4 | 98531.2 | 16999 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:42 | Normal | 496.1 | 478.7 | 437.8 | 9.1 | 4.4 | 4.6 | 134.9 | 135 | 135 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 8211 | 1 | 42.7 | 98531.9 | 16999 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:47 | Normal | 495.1 | 478.4 | 459.9 | 9 | 4.3 | 3.9 | 134.7 | 134.9 | 135 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60 | 59.96 | 60.03 | 7894 | 1 | 42.3 | 98532.6 | 16999 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:52 | Normal | 495.1 | 484 | 427.3 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 134.7 | 134.8 | 135 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 7891 | 1 | 42 | 98533.3 | 16999 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 13:57 | Normal | 497.1 | 480.5 | 422.3 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.91 | 59.99 | 59.97 | 7712 | 1 | 41.9 | 98533.9 | 16999 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:02 | Normal | 498.5 | 488 | 424.5 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 134.8 | 135 | 135 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 7534 | 1 | 42.1 | 98534.5 | 16999 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:07 | Normal | 499.5 | 486.3 | 417.8 | 8.1 | 3.8 | 4.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7365 | 1 | 42.3 | 98535.2 | 16999 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:12 | Normal | 500.1 | 482.2 | 434 | 7.8 | 3.8 | 4.1 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7151 | 1 | 42.4 | 98535.8 | 17000 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:17 | Normal | 498.9 | 487.9 | 433.9 | 7.6 | 3.6 | 3.8 | 134 | 134 | 134.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6872 | 1 | 42.4 | 98536.4 | 17000 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:22 | Normal | 506.3 | 487 | 409.3 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 133.9 | 134 | 134.1 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 6729 | 1 | 42.3 | 98536.9 | 17000 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:27 | Normal | 503.1 | 485.1 | 407.5 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60 | 60.01 | 60 | 6521 | 1 | 42.2 | 98537.5 | 17000 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:32 | Normal | 505.3 | 482.3 | 423.2 | 6.8 | 3.3 | 3.5 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.05 | 60 | 60 | 6176 | 1 | 42.2 | 98538 | 17000 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:37 | Normal | 510.4 | 496.8 | 400.5 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.97 | 59.95 | 60 | 5998 | 1 | 42.1 | 98538.5 | 17000 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:42 | Normal | 509.1 | 489.1 | 396.8 | 6.3 | 3 | 3.8 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.94 | 59.92 | 5802 | 1 | 41.9 | 98539 | 17000 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:47 | Normal | 511 | 488.8 | 407.7 | 6 | 2.9 | 3.5 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.96 | 60 | 59.94 | 5558 | 1 | 41.8 | 98539.5 | 17000 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:52 | Normal | 513.3 | 495.5 | 389.8 | 5.7 | 2.5 | 3.5 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 5262 | 1 | 41.5 | 98539.9 | 17000 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 14:57 | Normal | 509.1 | 473.3 | 392 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 4978 | 1 | 41.2 | 98540.4 | 17000 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:02 | Normal | 512.4 | 465.3 | 400 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4569 | 1 | 40.9 | 98540.8 | 17000 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:07 | Normal | 513.3 | 465.6 | 376.5 | 5 | 2.3 | 3.1 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 60.06 | 4448 | 1 | 40.7 | 98541.1 | 17000 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:12 | Normal | 517.3 | 466.1 | 369.8 | 4.7 | 2.2 | 3 | 135.1 | 135 | 135.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 4182 | 1 | 40.3 | 98541.5 | 17001 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:17 | Normal | 513.8 | 467.5 | 359.4 | 4.5 | 2.1 | 2.9 | 135 | 134.9 | 135.1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3918 | 1 | 40 | 98541.8 | 17001 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:22 | Normal | 515.5 | 469.8 | 379 | 4.2 | 2 | 2.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 3607 | 1 | 39.5 | 98542.1 | 17001 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:27 | Normal | 518.5 | 471 | 352 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 3407 | 1 | 39 | 98542.4 | 17001 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:32 | Normal | 516.6 | 469.5 | 335.5 | 3.6 | 1.7 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 3127 | 1 | 38.7 | 98542.7 | 17001 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:37 | Normal | 515.8 | 460 | 336.6 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60.01 | 60.05 | 2870 | 1 | 38.4 | 98543 | 17001 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:42 | Normal | 520.3 | 460.2 | 345.5 | 3.1 | 1.4 | 2 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.05 | 59.96 | 60.01 | 2567 | 1 | 38 | 98543.2 | 17001 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:47 | Normal | 516.5 | 453.8 | 306.3 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 5.9 | 6 | 6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 2341 | 1 | 37.7 | 98543.4 | 17001 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:52 | Normal | 516.8 | 451.1 | 321.1 | 2.6 | 1.1 | 2 | 134 | 133.7 | 134.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 59.98 | 59.89 | 2152 | 1 | 37.4 | 98543.6 | 17001 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 15:57 | Normal | 515.2 | 424 | 310.4 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1886 | 1 | 37 | 98543.7 | 17001 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:02 | Normal | 515.6 | 420.1 | 304.8 | 2.1 | 1 | 1.8 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 1657 | 1 | 36.7 | 98543.9 | 17001 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:07 | Normal | 516.2 | 403.2 | 291 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1438 | 1 | 37.8 | 98544 | 17001 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:12 | Normal | 519.8 | 390.3 | 297 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.92 | 59.91 | 1225 | 1 | 39.9 | 98544.1 | 17002 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:17 | Normal | 520.7 | 380.3 | 363 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.93 | 59.91 | 928 | 1 | 41.2 | 98544.2 | 17002 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:22 | Normal | 516.6 | 361.2 | 333.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 758 | 1 | 41.9 | 98544.3 | 17002 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:27 | Normal | 509.6 | 200 | 341 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.03 | 60.05 | 579 | 1 | 42.2 | 98544.3 | 17002 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:32 | Normal | 511.4 | 200 | 338.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 468 | 1 | 42.2 | 98544.4 | 17002 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:37 | Normal | 484.1 | 200 | 344.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 375 | 1 | 42.1 | 98544.4 | 17002 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:42 | Normal | 490.5 | 198.6 | 339.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 254 | 1 | 42 | 98544.5 | 17002 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:47 | Normal | 489.5 | 200 | 222 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 163 | 1 | 41.8 | 98544.5 | 17002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:52 | Normal | 462.7 | 200 | 200 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 122 | 1 | 41.5 | 98544.5 | 17002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 16:57 | Normal | 477.5 | 199 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 80 | 1 | 41.3 | 98544.5 | 17002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 17:02 | Normal | 471.1 | 199.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 57 | 1 | 41 | 98544.5 | 17002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 17:07 | Normal | 402.8 | 200 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 38 | 1 | 40.7 | 98544.5 | 17002 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 17:12 | Normal | 428 | 252.5 | 202.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 16 | 1 | 40.4 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 17:17 | Normal | 417.4 | 461.6 | 448.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 40.2 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 17:22 | Normal | 318.5 | 288.5 | 329.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 39.8 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 17:27 | Normal | 316.4 | 307.6 | 273.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.5 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-31 17:32 | Normal | 455.6 | 455.2 | 452.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.2 | 98544.5 | 17003 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0