## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-04 06:07 | Wait | 464 | 463.9 | 464 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 4.2 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:07 | Wait | 468 | 467.8 | 467.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 4.4 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:07 | Wait | 475.1 | 475.1 | 475.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 4.8 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:07 | Wait | 478 | 477.9 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 5 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:07 | Wait | 462.4 | 462.3 | 462.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 5.5 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:07 | Wait | 460.8 | 460.6 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 5.2 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:08 | Normal | 332.1 | 352.5 | 336.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 5.7 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:12 | Normal | 456.3 | 488.1 | 440.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 8.6 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 06:14 | Normal | 426.2 | 477.1 | 410.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 9.1 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:15 | Normal | 408.7 | 482.6 | 382.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 9.5 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:16 | Normal | 384.1 | 498.9 | 421.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 10 | 96913.3 | 16682 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:17 | Normal | 367.1 | 463.4 | 385 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3 | 1 | 10.4 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:18 | Normal | 328.3 | 464.1 | 366.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 10.8 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:19 | Normal | 326.6 | 446.1 | 325.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 7 | 1 | 11.2 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:20 | Normal | 378.4 | 467.5 | 350 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 15 | 1 | 11.5 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:21 | Normal | 419.5 | 463.5 | 329.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 27 | 1 | 11.9 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:22 | Normal | 412.4 | 439.6 | 307.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 34 | 1 | 12.2 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:23 | Normal | 420.2 | 425.5 | 275.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 43 | 1 | 12.5 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:24 | Normal | 475 | 418.9 | 377.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 55 | 1 | 12.8 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:25 | Normal | 458.3 | 446.7 | 534 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.17 | 60.01 | 60.02 | 23 | 1 | 13.1 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:26 | Normal | 452.7 | 548.1 | 486.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 60.1 | 60.01 | 22 | 1 | 13.5 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:27 | Normal | 479.4 | 533.9 | 466.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.9 | 60.02 | 60 | 58 | 1 | 13.7 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:28 | Normal | 475.5 | 527.5 | 459.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.94 | 59.96 | 60.03 | 74 | 1 | 14 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:29 | Normal | 475.2 | 535 | 528.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 59.93 | 60.04 | 61 | 1 | 14.2 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:30 | Normal | 470.3 | 508.3 | 476.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60.05 | 106 | 1 | 14.4 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:31 | Normal | 481.4 | 486.4 | 438.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 122 | 1 | 14.6 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:32 | Normal | 482.1 | 501 | 426.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 126 | 1 | 14.8 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:33 | Normal | 499.3 | 484.6 | 448.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 138 | 1 | 15 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:34 | Normal | 492.2 | 497 | 461.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 154 | 1 | 15.2 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:35 | Normal | 490.2 | 498 | 466.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 165 | 1 | 15.4 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:36 | Normal | 507.8 | 491.7 | 440.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 169 | 1 | 15.6 | 96913.3 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:37 | Normal | 490.7 | 490.6 | 498.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 188 | 1 | 15.8 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:38 | Normal | 512 | 525.6 | 490.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 180 | 1 | 16 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:39 | Normal | 514.6 | 540.3 | 480.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.08 | 60 | 60.02 | 177 | 1 | 16.1 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:40 | Normal | 517.3 | 562.9 | 504.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 121 | 1 | 16.3 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:41 | Normal | 503.2 | 561.1 | 506.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 60.06 | 60.07 | 139 | 1 | 16.5 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:42 | Normal | 502.1 | 518.9 | 498.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 228 | 1 | 16.6 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:43 | Normal | 504.8 | 493.8 | 467.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 239 | 1 | 16.7 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:44 | Normal | 509.9 | 505.8 | 476.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 132.6 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 249 | 1 | 16.9 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:45 | Normal | 506.2 | 495.8 | 472.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 256 | 1 | 17 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:46 | Normal | 510.9 | 507.8 | 465.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 265 | 1 | 17.1 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:47 | Normal | 510.8 | 481.9 | 442.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 266 | 1 | 17.2 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:48 | Normal | 511 | 482.8 | 399.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 267 | 1 | 17.4 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:50 | Normal | 511.8 | 446.1 | 378.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 266 | 1 | 17.4 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:51 | Normal | 504.5 | 435.8 | 524.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 279 | 1 | 17.5 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:52 | Normal | 497 | 381.9 | 511.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.95 | 59.95 | 286 | 1 | 17.7 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:53 | Normal | 516 | 415.9 | 477.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.96 | 60.09 | 295 | 1 | 17.8 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:54 | Normal | 521.4 | 530.3 | 440.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 306 | 1 | 18 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:55 | Normal | 525.8 | 496.8 | 439.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 317 | 1 | 18 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:56 | Normal | 524 | 434.6 | 439.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 313 | 1 | 18.1 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:57 | Normal | 516 | 385.9 | 445.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.02 | 59.9 | 316 | 1 | 18.2 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:58 | Normal | 527.8 | 359.1 | 456.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 313 | 1 | 18.3 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 06:59 | Normal | 526.9 | 370.8 | 448.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 322 | 1 | 18.4 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:00 | Normal | 514 | 343.8 | 451.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 59.96 | 330 | 1 | 18.5 | 96913.4 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:01 | Normal | 514 | 316.8 | 460.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 333 | 1 | 18.5 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:02 | Normal | 518.7 | 286.8 | 461.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 334 | 1 | 18.6 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:03 | Normal | 525.6 | 281.8 | 450.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 340 | 1 | 18.7 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:04 | Normal | 522 | 308.6 | 447 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 362 | 1 | 18.8 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:05 | Normal | 525.8 | 286.7 | 453.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 362 | 1 | 18.9 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:06 | Normal | 531.9 | 334.9 | 459.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 384 | 1 | 19 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:07 | Normal | 534.7 | 352.6 | 486.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 408 | 1 | 19.1 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:08 | Normal | 530.8 | 381.3 | 498.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 426 | 1 | 19.2 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-04 07:12 | Normal | 548.5 | 461 | 503.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 512 | 1 | 19.5 | 96913.5 | 16683 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:17 | Normal | 536 | 497.5 | 505.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 493 | 1 | 19.8 | 96913.6 | 16684 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:22 | Normal | 555.8 | 544 | 502.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60 | 59.99 | 828 | 1 | 20.1 | 96913.6 | 16684 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:27 | Normal | 548 | 578 | 505.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 909 | 1 | 20.6 | 96913.7 | 16684 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:32 | Normal | 557.1 | 579.9 | 508.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 59.95 | 60.11 | 1011 | 1 | 21.3 | 96913.8 | 16684 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:37 | Normal | 553.1 | 584.8 | 513.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1062 | 1 | 21.9 | 96913.9 | 16684 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:42 | Normal | 561.1 | 587.8 | 495.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1142 | 1 | 22.3 | 96914 | 16684 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:47 | Normal | 546.4 | 581.8 | 519.4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1207 | 1 | 22.7 | 96914.1 | 16684 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:52 | Normal | 564.6 | 516 | 503.3 | 1 | 2.4 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1633 | 1 | 20 | 96914.2 | 16684 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 07:57 | Normal | 568 | 544.1 | 525.3 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1857 | 1 | 19.3 | 96914.3 | 16684 | 0.1 | 1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:02 | Normal | 523 | 541.6 | 525.1 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 2572 | 1 | 20.7 | 96914.5 | 16684 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:07 | Normal | 544 | 538.8 | 524.7 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.9 | 60.12 | 60.13 | 3230 | 1 | 21.9 | 96914.8 | 16684 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:12 | Normal | 536.5 | 542.5 | 518.3 | 3.5 | 3 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 3364 | 1 | 23.2 | 96915 | 16684 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:17 | Normal | 548.5 | 539.9 | 560.8 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 134.1 | 134 | 134.4 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 60.08 | 60.06 | 3568 | 1 | 24.4 | 96915.3 | 16685 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:22 | Normal | 533.7 | 539.8 | 558.1 | 4.3 | 3.1 | 0.6 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60.2 | 59.88 | 3808 | 1 | 26 | 96915.6 | 16685 | 0.5 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:27 | Normal | 511.3 | 533 | 565.3 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 4532 | 1 | 27.1 | 96916 | 16685 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:32 | Normal | 539.4 | 534.7 | 586.3 | 5.7 | 3.4 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.98 | 59.88 | 60 | 4749 | 1 | 28.4 | 96916.4 | 16685 | 1.7 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:37 | Normal | 535.8 | 523.4 | 467 | 6 | 3.6 | 1.6 | 134.7 | 134.7 | 135 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60.07 | 59.96 | 5424 | 1 | 29.6 | 96916.8 | 16685 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:42 | Normal | 533.1 | 521.5 | 553.9 | 6.2 | 3.7 | 1.8 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 59.9 | 5865 | 1 | 30.8 | 96917.3 | 16685 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:47 | Normal | 534 | 524.7 | 529 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6419 | 1 | 31.7 | 96917.8 | 16685 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:52 | Normal | 530 | 524.5 | 537.8 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 6642 | 1 | 32.4 | 96918.3 | 16685 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 08:57 | Normal | 532.2 | 524.7 | 527 | 6.8 | 4 | 2.9 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 6843 | 1 | 33 | 96918.9 | 16685 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:02 | Normal | 528.2 | 511.2 | 531.7 | 7 | 4.2 | 3 | 135.2 | 135.3 | 135.7 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 60 | 59.93 | 60.01 | 7014 | 1 | 33.8 | 96919.5 | 16685 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:07 | Normal | 526.5 | 512 | 531.7 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 59.95 | 59.89 | 59.98 | 7191 | 1 | 35.1 | 96920.1 | 16685 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:12 | Normal | 526.1 | 500.3 | 531.1 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7356 | 1 | 36.1 | 96920.7 | 16685 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:17 | Normal | 533.5 | 505.7 | 526.4 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 7498 | 1 | 36.9 | 96921.3 | 16686 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:22 | Normal | 526.5 | 501.3 | 523 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 7719 | 1 | 37.3 | 96921.9 | 16686 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:27 | Normal | 519.7 | 504 | 525.4 | 8 | 4.6 | 3.6 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7919 | 1 | 37.5 | 96922.6 | 16686 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:32 | Normal | 528.6 | 503.8 | 528.1 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 135.8 | 135.8 | 136 | 19.7 | 20 | 19.9 | 60.02 | 60.08 | 59.93 | 8060 | 1 | 38.1 | 96923.2 | 16686 | 2.6 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:37 | Normal | 477 | 498.7 | 519 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.96 | 60.03 | 60.04 | 8684 | 1 | 39.3 | 96923.9 | 16686 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:42 | Normal | 472.2 | 498.8 | 517.2 | 10.2 | 4.9 | 3.9 | 136 | 136 | 136.2 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60 | 59.97 | 60.01 | 8824 | 1 | 40 | 96924.7 | 16686 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:47 | Normal | 480 | 492.5 | 525.6 | 10.2 | 5 | 4 | 136 | 136.1 | 136.4 | 22 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 8980 | 1 | 40.3 | 96925.4 | 16686 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:52 | Normal | 487.5 | 498.9 | 518.3 | 10.1 | 5 | 4.1 | 136 | 136.1 | 136.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 9130 | 1 | 40.5 | 96926.2 | 16686 | 4.3 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 09:57 | Normal | 487.3 | 494.5 | 523.1 | 10.4 | 5.2 | 4.2 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.94 | 60.03 | 60.05 | 9326 | 1 | 40.3 | 96926.9 | 16686 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:02 | Normal | 517.3 | 497.4 | 525 | 10.3 | 5.2 | 4.2 | 135.9 | 136 | 136.2 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 60.08 | 59.97 | 9608 | 1 | 40.5 | 96927.7 | 16686 | 4.5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:07 | Normal | 511.2 | 487.9 | 531.6 | 11 | 5.3 | 4.1 | 136.2 | 136 | 136.3 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.89 | 59.94 | 59.98 | 9870 | 1 | 40.5 | 96928.5 | 16686 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:12 | Normal | 508.5 | 489.1 | 538 | 11.1 | 5.4 | 4 | 136.2 | 136.6 | 136.6 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 9885 | 1 | 40.8 | 96929.4 | 16686 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:17 | Normal | 508.6 | 488.8 | 540.3 | 11.1 | 5.5 | 3.9 | 136 | 136.2 | 136.4 | 24.3 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.91 | 60.05 | 9913 | 1 | 40.8 | 96930.2 | 16687 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:22 | Normal | 506 | 492.5 | 540.6 | 11.3 | 5.4 | 3.8 | 135.9 | 136 | 136 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 9916 | 1 | 41.1 | 96931 | 16687 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:27 | Normal | 505 | 488.6 | 539 | 11.5 | 5.5 | 3.7 | 136 | 136.2 | 136.3 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9921 | 1 | 41.1 | 96931.8 | 16687 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:32 | Normal | 502.1 | 490.3 | 495.9 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10384 | 1 | 41 | 96932.7 | 16687 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:37 | Normal | 504.6 | 485.7 | 499.4 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 135.9 | 136 | 136.1 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 10448 | 1 | 40.9 | 96933.6 | 16687 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:42 | Normal | 501.5 | 482 | 495.1 | 11.7 | 5.7 | 4.9 | 136 | 136 | 136.4 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 10540 | 1 | 40.5 | 96934.4 | 16687 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:47 | Normal | 500.6 | 485.5 | 492.2 | 11.8 | 5.6 | 5 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 10596 | 1 | 40.4 | 96935.3 | 16687 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:52 | Normal | 504.8 | 484.3 | 490.2 | 11.7 | 5.7 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 10670 | 1 | 40.1 | 96936.2 | 16687 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 10:57 | Normal | 501.5 | 487.8 | 487.4 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.5 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 10659 | 1 | 40.3 | 96937.1 | 16687 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:02 | Normal | 500.9 | 481.7 | 500.5 | 11.9 | 5.8 | 5 | 136.2 | 136 | 136.4 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60.02 | 59.97 | 10769 | 1 | 40.3 | 96938 | 16687 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:07 | Normal | 501.5 | 477.6 | 497 | 12 | 5.8 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10823 | 1 | 40.2 | 96938.9 | 16687 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:12 | Normal | 504.1 | 511.8 | 495.1 | 11.8 | 5.4 | 5 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.93 | 60 | 59.96 | 10659 | 1 | 39.8 | 96939.8 | 16687 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:17 | Normal | 505.2 | 510.9 | 481.1 | 11.8 | 5.5 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10773 | 1 | 39.5 | 96940.7 | 16688 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:22 | Normal | 500.7 | 500.3 | 482.1 | 11.1 | 5.1 | 4.9 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9961 | 1 | 39.8 | 96941.5 | 16688 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:27 | Normal | 499.7 | 506.7 | 478.3 | 11.2 | 5.1 | 5 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 10070 | 1 | 39.6 | 96942.4 | 16688 | 5.2 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:32 | Normal | 500.1 | 513.7 | 481 | 12.2 | 5.5 | 5.3 | 136.3 | 136 | 136.5 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10943 | 1 | 39.4 | 96943.3 | 16688 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:37 | Normal | 503 | 510.8 | 478.5 | 12.1 | 5.2 | 5.4 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10843 | 1 | 39.7 | 96944.2 | 16688 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:42 | Normal | 499.5 | 513.3 | 488.8 | 11.6 | 5 | 5 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 10373 | 1 | 39.7 | 96945.1 | 16688 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:47 | Normal | 496.3 | 472 | 481.5 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.02 | 59.94 | 60.02 | 10420 | 1 | 40 | 96945.9 | 16688 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:52 | Normal | 496.6 | 470.1 | 488.2 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 136.4 | 136.3 | 136.6 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 10335 | 1 | 40.3 | 96946.8 | 16688 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 11:57 | Normal | 496 | 472.3 | 460.4 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10356 | 1 | 40.4 | 96947.7 | 16688 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:02 | Normal | 498.8 | 476.1 | 462.3 | 11.3 | 5.3 | 5.1 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 24.6 | 25 | 24.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10066 | 1 | 40.6 | 96948.5 | 16688 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:07 | Normal | 498.5 | 472.6 | 463.1 | 11.3 | 5.5 | 5.2 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 10171 | 1 | 40.2 | 96949.4 | 16688 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:12 | Normal | 498.9 | 493.2 | 460.7 | 11.1 | 5 | 5.1 | 135.9 | 136 | 136.1 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 9878 | 1 | 39.9 | 96950.2 | 16688 | 5.1 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:17 | Normal | 503.1 | 470 | 466.5 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 10316 | 1 | 39.7 | 96951 | 16689 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:22 | Normal | 499.5 | 467.9 | 461 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10313 | 1 | 39.9 | 96951.9 | 16689 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:27 | Normal | 497.7 | 469.8 | 460.3 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 136.1 | 136 | 136.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 9958 | 1 | 40.1 | 96952.7 | 16689 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:32 | Normal | 497.5 | 459.7 | 455 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 136 | 136.3 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9652 | 1 | 40.4 | 96953.5 | 16689 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:37 | Normal | 499.9 | 469.3 | 464.4 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 135.8 | 135.8 | 136 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 8616 | 1 | 40.5 | 96954.3 | 16689 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:42 | Normal | 496.1 | 472.1 | 470.6 | 10 | 4.8 | 4.5 | 135.9 | 135.7 | 136 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.1 | 60.02 | 8866 | 1 | 40.2 | 96955 | 16689 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:47 | Normal | 503.8 | 455.1 | 448.8 | 10.4 | 5.1 | 5 | 136.1 | 136 | 136.2 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9420 | 1 | 40.2 | 96955.8 | 16689 | 4.8 | 5.7 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:52 | Normal | 500 | 480.6 | 449.6 | 10.6 | 5 | 5 | 136 | 135.9 | 136.1 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 9493 | 1 | 40.2 | 96956.6 | 16689 | 5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 12:57 | Normal | 501.5 | 493.8 | 459.8 | 10.4 | 4.5 | 4.5 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 9064 | 1 | 40.2 | 96957.4 | 16689 | 4.8 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:02 | Normal | 501.3 | 489.6 | 432.3 | 10.3 | 4.5 | 5.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 9140 | 1 | 40 | 96958.1 | 16689 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:07 | Normal | 502.4 | 476.1 | 434.1 | 10.1 | 4.8 | 5 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9071 | 1 | 39.9 | 96958.9 | 16689 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:12 | Normal | 500.4 | 493.8 | 432.1 | 10 | 4.3 | 5 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 8782 | 1 | 39.8 | 96959.6 | 16689 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:17 | Normal | 505 | 503.1 | 438 | 9.8 | 4.1 | 4.8 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 8697 | 1 | 39.8 | 96960.4 | 16690 | 4.5 | 5.4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:22 | Normal | 500.4 | 450.5 | 431 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 135.5 | 135.2 | 135.4 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 59.92 | 59.98 | 8561 | 1 | 39.7 | 96961.1 | 16690 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:27 | Normal | 500.6 | 459.5 | 435 | 9.5 | 4.5 | 4.7 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8400 | 1 | 39.8 | 96961.8 | 16690 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:32 | Normal | 503.9 | 462.1 | 429.8 | 9.2 | 4.4 | 4.7 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 8237 | 1 | 39.8 | 96962.5 | 16690 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:37 | Normal | 507.4 | 471.6 | 435.1 | 9 | 4.3 | 4.5 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.1 | 60.02 | 60.06 | 8121 | 1 | 39.5 | 96963.2 | 16690 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:42 | Normal | 506.3 | 474.3 | 446.9 | 8.8 | 4.2 | 4 | 135.2 | 135 | 135.3 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60 | 60 | 60.02 | 7813 | 1 | 39.4 | 96963.8 | 16690 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:47 | Normal | 508.5 | 488.7 | 427.2 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 135.1 | 135 | 135.2 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60 | 59.98 | 60 | 7761 | 1 | 39.3 | 96964.5 | 16690 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:52 | Normal | 506.4 | 483.6 | 440.8 | 8.4 | 4 | 3.8 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 7449 | 1 | 38.9 | 96965.1 | 16690 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 13:57 | Normal | 505.6 | 486.6 | 409.9 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 134.8 | 134.8 | 135 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 7359 | 1 | 38.4 | 96965.7 | 16690 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:02 | Normal | 507.9 | 485.9 | 407.3 | 8 | 3.8 | 4.3 | 134.8 | 134.9 | 135 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 7201 | 1 | 38.1 | 96966.3 | 16690 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:07 | Normal | 510 | 492 | 409.2 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 7027 | 1 | 37.9 | 96966.9 | 16690 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:12 | Normal | 506.3 | 490 | 405.6 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 6655 | 1 | 37.8 | 96967.5 | 16690 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:17 | Normal | 510.5 | 492.5 | 397.2 | 7.3 | 3.5 | 4 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 6579 | 1 | 37.5 | 96968.1 | 16691 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:22 | Normal | 510.8 | 504.8 | 386.1 | 7 | 3.1 | 4 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6291 | 1 | 37.2 | 96968.6 | 16691 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:27 | Normal | 517.6 | 499.5 | 414.2 | 6.6 | 3 | 3.2 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5859 | 1 | 36.9 | 96969.1 | 16691 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:32 | Normal | 514.9 | 483.6 | 378.3 | 6.5 | 2.8 | 3.7 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 60.05 | 59.99 | 5703 | 1 | 36.7 | 96969.6 | 16691 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:37 | Normal | 510.6 | 471.8 | 379 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 5510 | 1 | 36.6 | 96970 | 16691 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:42 | Normal | 512.5 | 467 | 381.8 | 6 | 2.8 | 3.4 | 134 | 133.8 | 134.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 5297 | 1 | 36.3 | 96970.5 | 16691 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:47 | Normal | 512.6 | 467.3 | 363.3 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.95 | 59.92 | 59.9 | 5010 | 1 | 35.8 | 96970.9 | 16691 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:52 | Normal | 515.7 | 472.7 | 355.3 | 5.4 | 2.5 | 3.1 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.95 | 59.87 | 59.98 | 4713 | 1 | 35.5 | 96971.3 | 16691 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 14:57 | Normal | 522.9 | 476.6 | 357 | 5 | 2.3 | 3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.06 | 60.01 | 60 | 4470 | 1 | 35.1 | 96971.7 | 16691 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:02 | Normal | 517 | 477.7 | 352.6 | 4.9 | 2.2 | 3 | 133.4 | 133 | 133.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4222 | 1 | 34.7 | 96972.1 | 16691 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:07 | Normal | 518.6 | 475.5 | 337.6 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 3941 | 1 | 34.2 | 96972.4 | 16691 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:12 | Normal | 515.8 | 462 | 343.5 | 4.3 | 2 | 2.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 3648 | 1 | 34 | 96972.7 | 16691 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:17 | Normal | 523 | 463 | 326 | 4 | 1.8 | 2.6 | 133 | 132.6 | 133.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.12 | 60.04 | 60.02 | 3398 | 1 | 33.6 | 96973 | 16692 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:22 | Normal | 519.8 | 460.8 | 312.6 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 132.8 | 132.7 | 133 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 3128 | 1 | 33.1 | 96973.3 | 16692 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:27 | Normal | 525.3 | 458.1 | 321.2 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2860 | 1 | 32.5 | 96973.5 | 16692 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:32 | Normal | 526.9 | 438.6 | 294.9 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 132.7 | 132 | 132.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.93 | 59.89 | 59.9 | 2539 | 1 | 31.8 | 96973.8 | 16692 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:37 | Normal | 522 | 447.9 | 282.4 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.02 | 60 | 60 | 2331 | 1 | 31.6 | 96974 | 16692 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:42 | Normal | 522.4 | 437.8 | 300 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1974 | 1 | 31.3 | 96974.1 | 16692 | 1 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:47 | Normal | 522 | 434.8 | 266.1 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 1854 | 1 | 30.7 | 96974.3 | 16692 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:52 | Normal | 525 | 433.9 | 281.8 | 2.1 | 1 | 1.3 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.05 | 59.98 | 1550 | 1 | 30.2 | 96974.4 | 16692 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 15:57 | Normal | 525.8 | 406.4 | 331 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132 | 131.7 | 132.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.94 | 59.96 | 1309 | 1 | 32.3 | 96974.6 | 16692 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:02 | Normal | 516.1 | 407 | 340.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.9 | 59.97 | 59.93 | 1056 | 1 | 34.2 | 96974.7 | 16692 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:07 | Normal | 520.3 | 367.8 | 301.3 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 889 | 1 | 35.2 | 96974.8 | 16692 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:12 | Normal | 521.1 | 310.3 | 290.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 733 | 1 | 35.7 | 96974.8 | 16692 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:17 | Normal | 517.2 | 200 | 308.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 564 | 1 | 35.8 | 96974.9 | 16693 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:22 | Normal | 510.7 | 199.9 | 295.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 448 | 1 | 35.8 | 96974.9 | 16693 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:27 | Normal | 493.8 | 199.3 | 303.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 367 | 1 | 35.7 | 96974.9 | 16693 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:32 | Normal | 478.3 | 200 | 288.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 249 | 1 | 35.5 | 96975 | 16693 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:37 | Normal | 489.7 | 200 | 438.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 180 | 1 | 35.4 | 96975 | 16693 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:42 | Normal | 477.8 | 200 | 422.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 145 | 1 | 35.1 | 96975 | 16693 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:47 | Normal | 479.1 | 200 | 372.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.88 | 110 | 1 | 34.9 | 96975 | 16693 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:52 | Normal | 467.5 | 200 | 368.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 84 | 1 | 34.6 | 96975 | 16693 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 16:57 | Normal | 459.6 | 198.7 | 384.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 58 | 1 | 34.4 | 96975 | 16693 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:02 | Normal | 400.3 | 196.9 | 472.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.14 | 60.08 | 22 | 1 | 34.1 | 96975 | 16693 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:07 | Normal | 381.3 | 411.8 | 440.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 33.9 | 96975 | 16693 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:12 | Normal | 329.3 | 369.2 | 362.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.9 | 59.91 | 2 | 1 | 33.7 | 96975 | 16693 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:17 | Normal | 332.3 | 332 | 278 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 33.4 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:22 | Normal | 407.5 | 467.8 | 436.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 33.3 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:27 | Normal | 426.6 | 393.3 | 416.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 33 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:32 | Normal | 330 | 322.3 | 343.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 32.8 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-04 17:37 | Normal | 199.5 | 195.5 | 199.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 32.4 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 70 | 0 | 0