## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-05 06:07 | Wait | 469.1 | 469 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 7.4 | 96975 | 16694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:07 | Wait | 475 | 475 | 475.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 7.7 | 96975 | 16694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:07 | Wait | 477.6 | 477.5 | 477.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 8 | 96975 | 16694 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:07 | Wait | 475.8 | 475.8 | 475.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 8 | 96975 | 16694 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:10 | Normal | 459.8 | 510.1 | 424.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 0 | 1 | 10.2 | 96975 | 16694 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:11 | Normal | 455.8 | 510.3 | 462.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 10.8 | 96975 | 16694 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:12 | Normal | 440.9 | 497.9 | 431.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 11.4 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:14 | Normal | 419 | 512.3 | 432.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 0 | 1 | 12 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:15 | Normal | 379.9 | 514.6 | 409.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 0 | 1 | 12.5 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:16 | Normal | 487.8 | 515.4 | 385.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 0 | 1 | 13 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:17 | Normal | 423.8 | 468.4 | 401.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 2 | 1 | 13.4 | 96975 | 16694 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:18 | Normal | 393.3 | 468.2 | 414.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 6 | 1 | 13.8 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:19 | Normal | 389.6 | 462.1 | 377.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 14.2 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:20 | Normal | 472.2 | 465.1 | 362.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 23 | 1 | 14.6 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:21 | Normal | 488.8 | 474.1 | 359.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.13 | 60.08 | 27 | 1 | 15 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:22 | Normal | 490.3 | 462.1 | 347.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 35 | 1 | 15.3 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:23 | Normal | 485.3 | 448.1 | 332.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.11 | 43 | 1 | 15.7 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:24 | Normal | 490.2 | 443.2 | 341.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.16 | 60.08 | 60.13 | 50 | 1 | 16 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:25 | Normal | 498.1 | 432.8 | 306.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 54 | 1 | 16.2 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:26 | Normal | 482.7 | 442.2 | 301.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.08 | 60.02 | 60.1 | 69 | 1 | 16.5 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:27 | Normal | 484.8 | 424.1 | 257.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 72 | 1 | 16.8 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:27 | Wait | 465.8 | 465.5 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 7.2 | 96975 | 16694 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:28 | Normal | 483.2 | 423 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.1 | 60.02 | 74 | 1 | 17.1 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:29 | Normal | 492.8 | 496.3 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.12 | 60.11 | 86 | 1 | 17.4 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:30 | Normal | 475 | 510.6 | 202.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 88 | 1 | 17.6 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:31 | Normal | 482.9 | 489 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.13 | 60.09 | 105 | 1 | 17.8 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:32 | Normal | 465.6 | 477 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.16 | 60.09 | 113 | 1 | 18.1 | 96975 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:33 | Normal | 496.8 | 499.4 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 120 | 1 | 18.3 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:34 | Normal | 478.1 | 475.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 130 | 1 | 18.5 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:35 | Normal | 498.1 | 458.3 | 199.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 132 | 1 | 18.7 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:36 | Normal | 496.8 | 489.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.08 | 60.1 | 135 | 1 | 18.9 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:37 | Normal | 478.8 | 489.3 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 137 | 1 | 19.1 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:38 | Normal | 488.9 | 492.9 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.13 | 149 | 1 | 19.2 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:39 | Normal | 501.6 | 519 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.08 | 60.16 | 154 | 1 | 19.3 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:40 | Normal | 504.9 | 497.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.11 | 60.12 | 60.08 | 165 | 1 | 19.4 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-05 06:45 | Normal | 510.8 | 438 | 200.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 189 | 1 | 20 | 96975.1 | 16694 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 06:50 | Normal | 511 | 407.1 | 201.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 218 | 1 | 20.4 | 96975.1 | 16695 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 06:55 | Normal | 502.8 | 371.2 | 198.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 245 | 1 | 20.8 | 96975.1 | 16695 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:00 | Normal | 523.1 | 386.3 | 497 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 323 | 1 | 21.3 | 96975.1 | 16695 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:05 | Normal | 518.4 | 424.3 | 439.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.14 | 369 | 1 | 21.7 | 96975.2 | 16695 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:10 | Normal | 535.3 | 415.2 | 500.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.96 | 60.01 | 422 | 1 | 22.1 | 96975.2 | 16695 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:15 | Normal | 538 | 460.1 | 482 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 519 | 1 | 22.5 | 96975.2 | 16695 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:20 | Normal | 531.8 | 457.1 | 465.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 630 | 1 | 22.9 | 96975.3 | 16695 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:25 | Normal | 551.4 | 573 | 510.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.7 | 134 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.06 | 60.02 | 866 | 1 | 23.4 | 96975.4 | 16695 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:30 | Normal | 543.9 | 576.7 | 515 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 134 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 924 | 1 | 24.2 | 96975.4 | 16695 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:35 | Normal | 550.9 | 570.5 | 469 | 1 | 1.2 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1009 | 1 | 25.1 | 96975.5 | 16695 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:40 | Normal | 541.8 | 576.6 | 517 | 1 | 1.3 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.02 | 59.91 | 60.03 | 1085 | 1 | 25.8 | 96975.6 | 16695 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:45 | Normal | 546.8 | 573.5 | 505 | 1 | 1.4 | 0.5 | 134.1 | 134 | 134.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.1 | 60.02 | 1156 | 1 | 26.5 | 96975.7 | 16695 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:50 | Normal | 551.1 | 501.3 | 514.1 | 1 | 2.3 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 1544 | 1 | 27 | 96975.8 | 16696 | 0.1 | 1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 07:55 | Normal | 566.8 | 519.3 | 496.8 | 1 | 2.5 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1680 | 1 | 22.8 | 96975.9 | 16696 | 0.1 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:00 | Normal | 523.8 | 534.6 | 518 | 2 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.13 | 60.01 | 60.12 | 2263 | 1 | 24.4 | 96976.1 | 16696 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:05 | Normal | 569.6 | 524.3 | 510.2 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.11 | 60.1 | 60.04 | 2767 | 1 | 26 | 96976.3 | 16696 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:10 | Normal | 534.8 | 532.1 | 511 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 3248 | 1 | 27.3 | 96976.5 | 16696 | 0.1 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:15 | Normal | 531.3 | 532.2 | 538 | 3.7 | 3 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.1 | 60.07 | 3404 | 1 | 28.6 | 96976.8 | 16696 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:20 | Normal | 536.3 | 525.5 | 555.3 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.14 | 59.97 | 60.05 | 3535 | 1 | 29.9 | 96977.1 | 16696 | 0.1 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:25 | Normal | 508.1 | 527.2 | 564.1 | 5.3 | 3.2 | 0.6 | 134.7 | 134.6 | 135 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 4249 | 1 | 31.4 | 96977.4 | 16696 | 1.3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:30 | Normal | 518.8 | 519.3 | 554.2 | 5.6 | 3.4 | 0.6 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.06 | 60.13 | 59.93 | 4547 | 1 | 32.5 | 96977.8 | 16696 | 1.6 | 4 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:35 | Normal | 524.8 | 518.4 | 561.3 | 5.9 | 3.5 | 0.6 | 134.9 | 135 | 135.2 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.09 | 60.02 | 60.15 | 4841 | 1 | 33.4 | 96978.2 | 16696 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:40 | Normal | 530.5 | 518.6 | 525 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.12 | 60.01 | 60.07 | 5523 | 1 | 34.3 | 96978.6 | 16696 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:45 | Normal | 518.1 | 520.4 | 495.1 | 6.4 | 3.7 | 2.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6086 | 1 | 35.3 | 96979.1 | 16696 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:50 | Normal | 515.3 | 516 | 527.8 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60.04 | 60.06 | 60.1 | 6386 | 1 | 36.2 | 96979.6 | 16697 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 08:55 | Normal | 524.1 | 512.8 | 530.6 | 6.6 | 4 | 2.8 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 6567 | 1 | 37.4 | 96980.2 | 16697 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:00 | Normal | 518.4 | 511.5 | 521.6 | 6.9 | 4.1 | 3 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 6783 | 1 | 38.3 | 96980.7 | 16697 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:05 | Normal | 521 | 508.1 | 519.1 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 6937 | 1 | 39.2 | 96981.3 | 16697 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:10 | Normal | 516.8 | 507.1 | 510 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 7096 | 1 | 39.9 | 96981.9 | 16697 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:15 | Normal | 519.8 | 506.1 | 511.6 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 7277 | 1 | 40.6 | 96982.5 | 16697 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:20 | Normal | 514.9 | 499.2 | 510.5 | 7.5 | 4.5 | 3.4 | 135.6 | 135.8 | 136 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 7456 | 1 | 41.3 | 96983.1 | 16697 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:25 | Normal | 513.4 | 493.4 | 517.3 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 135.6 | 135.6 | 136 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.04 | 7620 | 1 | 41.8 | 96983.7 | 16697 | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:30 | Normal | 514.6 | 496.9 | 513.8 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 7810 | 1 | 42.4 | 96984.4 | 16697 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:35 | Normal | 467.4 | 490.9 | 517.3 | 10 | 4.8 | 3.7 | 135.9 | 136 | 136.3 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 8452 | 1 | 43.2 | 96985 | 16697 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:40 | Normal | 474.8 | 492.2 | 511.1 | 10 | 4.8 | 3.8 | 136 | 135.9 | 136.1 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.04 | 60.02 | 60 | 8622 | 1 | 43.6 | 96985.8 | 16697 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:45 | Normal | 476.5 | 490.7 | 514.6 | 10 | 4.9 | 3.9 | 136 | 136.1 | 136.2 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 8757 | 1 | 44.3 | 96986.5 | 16697 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:50 | Normal | 481.3 | 499.4 | 508 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 136 | 136 | 136.1 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 8957 | 1 | 44.2 | 96987.2 | 16698 | 4.3 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 09:55 | Normal | 481.6 | 492.9 | 511 | 10.1 | 5 | 4.1 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 22 | 22.4 | 22.2 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 9029 | 1 | 44.4 | 96988 | 16698 | 4.3 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:00 | Normal | 473.1 | 494 | 512.1 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9207 | 1 | 44.8 | 96988.7 | 16698 | 4.6 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:05 | Normal | 500 | 486.1 | 517.3 | 10.8 | 5.2 | 4.1 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9629 | 1 | 44.8 | 96989.5 | 16698 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:10 | Normal | 497.8 | 481.1 | 520.9 | 11 | 5.3 | 4.1 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 23.7 | 24 | 24 | 60.03 | 59.94 | 59.99 | 9724 | 1 | 44.3 | 96990.3 | 16698 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:15 | Normal | 499.8 | 485 | 528.2 | 11.1 | 5.4 | 4 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 9793 | 1 | 43.7 | 96991.1 | 16698 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:20 | Normal | 504.1 | 482.2 | 534.5 | 11 | 5.4 | 3.8 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 23.7 | 24 | 24 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 9693 | 1 | 43 | 96991.9 | 16698 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:25 | Normal | 505 | 487.3 | 539.3 | 10.8 | 5.3 | 3.6 | 135.9 | 136.2 | 136.4 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 9522 | 1 | 42.6 | 96992.8 | 16698 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:30 | Normal | 504.2 | 481 | 494.3 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 10206 | 1 | 42.5 | 96993.6 | 16698 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:35 | Normal | 498.2 | 482.6 | 489.3 | 11.4 | 5.5 | 4.8 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.97 | 60 | 60 | 10209 | 1 | 42.6 | 96994.4 | 16698 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:40 | Normal | 493.5 | 481.2 | 483.8 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 10178 | 1 | 42.7 | 96995.3 | 16698 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:45 | Normal | 493.9 | 480.8 | 483.4 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 136 | 136.2 | 136.4 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 10295 | 1 | 42.5 | 96996.1 | 16698 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:50 | Normal | 490.6 | 482.1 | 482.9 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 10326 | 1 | 42.6 | 96997 | 16699 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 10:55 | Normal | 490.6 | 473.5 | 478 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 10439 | 1 | 42.2 | 96997.8 | 16699 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:00 | Normal | 492.3 | 476.8 | 479 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.04 | 60.11 | 60.04 | 10458 | 1 | 41.6 | 96998.7 | 16699 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:05 | Normal | 496.3 | 474.6 | 482.8 | 11.6 | 5.7 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10468 | 1 | 41.6 | 96999.6 | 16699 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:10 | Normal | 492.1 | 501.5 | 491 | 11.8 | 5.5 | 5 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 10453 | 1 | 41.7 | 97000.5 | 16699 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:15 | Normal | 492.8 | 500.8 | 495 | 11.8 | 5.4 | 4.9 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10409 | 1 | 41.3 | 97001.3 | 16699 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:20 | Normal | 494.7 | 499.6 | 471.9 | 11.7 | 5.5 | 5.1 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60 | 60 | 59.99 | 10486 | 1 | 41.2 | 97002.2 | 16699 | 5.4 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:25 | Normal | 489.2 | 500.3 | 468.8 | 11.8 | 5.3 | 5.1 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10422 | 1 | 41.4 | 97003.1 | 16699 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:30 | Normal | 492 | 484.8 | 472.3 | 11.8 | 5.6 | 5.2 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 10510 | 1 | 41.3 | 97003.9 | 16699 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:35 | Normal | 490.1 | 496.1 | 468.5 | 11.8 | 5.3 | 5.2 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 10412 | 1 | 41.3 | 97004.8 | 16699 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:40 | Normal | 492.5 | 502.4 | 465.9 | 11.8 | 5.2 | 5.3 | 135.9 | 136.2 | 136.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 59.95 | 59.9 | 10366 | 1 | 41.6 | 97005.7 | 16699 | 5.4 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:45 | Normal | 488 | 505 | 476.1 | 11.8 | 5.1 | 5.1 | 136 | 136 | 136.2 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10271 | 1 | 41.5 | 97006.5 | 16699 | 5.5 | 6.5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:50 | Normal | 489.1 | 459.3 | 471 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 135.8 | 136.1 | 136.2 | 25 | 25.5 | 25.4 | 59.93 | 59.93 | 60.01 | 10274 | 1 | 41.6 | 97007.4 | 16700 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 11:55 | Normal | 489.9 | 468.5 | 448.1 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 135.9 | 135.9 | 136.4 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.99 | 60 | 60 | 10237 | 1 | 41.9 | 97008.2 | 16700 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:00 | Normal | 488.9 | 465 | 449.8 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 10252 | 1 | 41.7 | 97009.1 | 16700 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:05 | Normal | 491 | 454.5 | 447.4 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 24.7 | 25 | 25 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10123 | 1 | 41.6 | 97009.9 | 16700 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:10 | Normal | 487.6 | 475.8 | 448.7 | 11.6 | 5.4 | 5.4 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 59.99 | 59.96 | 10188 | 1 | 41.8 | 97010.8 | 16700 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:15 | Normal | 491.4 | 460.6 | 446.4 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 135.8 | 136 | 136.3 | 24.6 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.98 | 59.9 | 10075 | 1 | 41.9 | 97011.6 | 16700 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:20 | Normal | 484.2 | 458.3 | 448.2 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 9989 | 1 | 41.7 | 97012.5 | 16700 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:25 | Normal | 489.3 | 458 | 446.1 | 11.2 | 5.5 | 5.3 | 135.7 | 136 | 136 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 9884 | 1 | 41.6 | 97013.3 | 16700 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:30 | Normal | 486.8 | 459.8 | 452.6 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 135.6 | 136 | 136.1 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9794 | 1 | 41.7 | 97014.1 | 16700 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:35 | Normal | 485.7 | 460.2 | 453.8 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 135.7 | 136 | 135.9 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9801 | 1 | 42 | 97014.9 | 16700 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:40 | Normal | 489.8 | 452.9 | 456.8 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 135.6 | 135.8 | 136 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9575 | 1 | 42 | 97015.7 | 16700 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:45 | Normal | 492.7 | 452.3 | 465 | 10.6 | 5.2 | 4.8 | 135.6 | 136 | 136.1 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60 | 59.98 | 60 | 9379 | 1 | 41.6 | 97016.5 | 16700 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:50 | Normal | 490.3 | 455.2 | 472.3 | 10.6 | 5 | 4.4 | 135.6 | 135.8 | 136 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 9105 | 1 | 41.6 | 97017.3 | 16701 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 12:55 | Normal | 490.1 | 475.2 | 442.6 | 10.5 | 4.8 | 4.9 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9144 | 1 | 41.8 | 97018.1 | 16701 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:00 | Normal | 487.8 | 449.4 | 425.2 | 10.3 | 5 | 5 | 135.5 | 135.7 | 135.9 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8956 | 1 | 42.1 | 97018.8 | 16701 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:05 | Normal | 494.6 | 443.6 | 418.4 | 10 | 4.9 | 5 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8766 | 1 | 41.8 | 97019.5 | 16701 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:10 | Normal | 487.7 | 481.7 | 418.1 | 10 | 4.4 | 5 | 135.3 | 135.4 | 135.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 8669 | 1 | 42 | 97020.3 | 16701 | 4.6 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:15 | Normal | 488.9 | 487.1 | 422 | 9.7 | 4.1 | 4.8 | 135.3 | 135.5 | 135.8 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 8368 | 1 | 42.2 | 97021 | 16701 | 4.4 | 5.4 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:20 | Normal | 487.1 | 474.5 | 421.2 | 9.8 | 4.3 | 4.8 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 8438 | 1 | 42 | 97021.7 | 16701 | 4.5 | 5.4 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:25 | Normal | 488.8 | 452.7 | 422.3 | 9.4 | 4.5 | 4.7 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8187 | 1 | 42.2 | 97022.4 | 16701 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:30 | Normal | 491.8 | 445.5 | 422.1 | 9.5 | 4.6 | 4.8 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60 | 59.98 | 60.02 | 8271 | 1 | 42.1 | 97023.1 | 16701 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:35 | Normal | 490.7 | 464.3 | 425.3 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 8058 | 1 | 42.1 | 97023.7 | 16701 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:40 | Normal | 490.1 | 460.3 | 427.6 | 8.9 | 4.3 | 4.3 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7743 | 1 | 41.9 | 97024.4 | 16701 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:45 | Normal | 489.7 | 486.1 | 420.8 | 8.8 | 4 | 4.2 | 135 | 135.2 | 135.3 | 18.8 | 19 | 19 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 7594 | 1 | 41.7 | 97025 | 16701 | 4 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:50 | Normal | 494.5 | 478.7 | 415 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 135.1 | 135 | 135.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7578 | 1 | 41.9 | 97025.7 | 16702 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 13:55 | Normal | 496.8 | 475.2 | 430.8 | 8.4 | 4 | 3.7 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 7290 | 1 | 42.1 | 97026.3 | 16702 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:00 | Normal | 495.5 | 474.5 | 396 | 8.3 | 4 | 4.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 7400 | 1 | 41.6 | 97026.9 | 16702 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:05 | Normal | 494.6 | 480.1 | 400.2 | 8.2 | 3.9 | 4.3 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60 | 60.01 | 60.05 | 7274 | 1 | 41.4 | 97027.5 | 16702 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:10 | Normal | 492.6 | 478.8 | 396.6 | 5.7 | 2.7 | 3 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5006 | 1 | 41.3 | 97028.1 | 16702 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:15 | Normal | 501.5 | 489.5 | 390.2 | 4.7 | 2.1 | 2.6 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.9 | 59.88 | 59.92 | 4047 | 1 | 41.2 | 97028.4 | 16702 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:20 | Normal | 504 | 489.2 | 392.7 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 134.2 | 134.2 | 134.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 5893 | 1 | 41.1 | 97028.9 | 16702 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:25 | Normal | 499.8 | 484 | 385.8 | 7 | 3.2 | 3.8 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 60.04 | 60.1 | 60.06 | 6183 | 1 | 41.2 | 97029.4 | 16702 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:30 | Normal | 498.6 | 473.6 | 371.6 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5326 | 1 | 41.3 | 97029.9 | 16702 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:35 | Normal | 503.6 | 458.6 | 373.4 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 5773 | 1 | 41.4 | 97030.3 | 16702 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:40 | Normal | 500.9 | 455.8 | 370 | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60.03 | 60 | 5376 | 1 | 41.5 | 97030.8 | 16702 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:45 | Normal | 500.6 | 454.5 | 364.6 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 134 | 134 | 134.1 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 5043 | 1 | 41.6 | 97031.2 | 16702 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:50 | Normal | 503.5 | 463.1 | 358.8 | 5.5 | 2.6 | 3.2 | 134 | 133.9 | 134.2 | 11.8 | 12 | 12 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 4764 | 1 | 41.5 | 97031.6 | 16703 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 14:55 | Normal | 503.5 | 460 | 342.5 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 4543 | 1 | 41.5 | 97032 | 16703 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:00 | Normal | 504.6 | 464.3 | 346.8 | 5.1 | 2.3 | 3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 10.8 | 11 | 11 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 4351 | 1 | 41 | 97032.4 | 16703 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:05 | Normal | 503.5 | 464.1 | 352.6 | 4.8 | 2.2 | 2.7 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4057 | 1 | 40.9 | 97032.7 | 16703 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:10 | Normal | 509.6 | 468.4 | 331.9 | 4.5 | 2 | 2.8 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 3815 | 1 | 40.5 | 97033 | 16703 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:15 | Normal | 511.6 | 450.3 | 345 | 4.3 | 2 | 2.4 | 133.2 | 133 | 133.3 | 8.9 | 9 | 9 | 59.9 | 59.9 | 59.94 | 3520 | 1 | 40 | 97033.3 | 16703 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:20 | Normal | 510.6 | 444.1 | 315.9 | 4 | 1.8 | 2.5 | 133.1 | 132.8 | 133 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.93 | 59.88 | 59.89 | 3297 | 1 | 39.6 | 97033.6 | 16703 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:25 | Normal | 509.8 | 442.6 | 305.4 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3021 | 1 | 39.2 | 97033.9 | 16703 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:30 | Normal | 509.7 | 446.3 | 317 | 3.5 | 1.6 | 2 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 6.9 | 7 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2726 | 1 | 39 | 97034.1 | 16703 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:35 | Normal | 514.1 | 442.8 | 355 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2407 | 1 | 38.8 | 97034.3 | 16703 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:40 | Normal | 514.8 | 422.6 | 352 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.94 | 59.92 | 59.88 | 2203 | 1 | 38.6 | 97034.5 | 16703 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:45 | Normal | 511.6 | 427.5 | 341.3 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.88 | 59.86 | 59.87 | 1954 | 1 | 38.3 | 97034.6 | 16703 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:50 | Normal | 512 | 416.6 | 334.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.07 | 60.1 | 60.05 | 1735 | 1 | 37.8 | 97034.8 | 16704 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 15:55 | Normal | 510.9 | 429.5 | 341.4 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 1471 | 1 | 37.5 | 97034.9 | 16704 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:00 | Normal | 505.1 | 360.1 | 322 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132 | 131.7 | 132.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 1211 | 1 | 40 | 97035 | 16704 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:05 | Normal | 508 | 381.1 | 307.3 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1013 | 1 | 41.8 | 97035.1 | 16704 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:10 | Normal | 511.8 | 320.1 | 294.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 833 | 1 | 42.6 | 97035.2 | 16704 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:15 | Normal | 502.9 | 288.1 | 293.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 700 | 1 | 43 | 97035.3 | 16704 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:20 | Normal | 499 | 200 | 313.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 537 | 1 | 43.1 | 97035.3 | 16704 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:25 | Normal | 501.7 | 200 | 302 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 430 | 1 | 43 | 97035.4 | 16704 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:30 | Normal | 505 | 203 | 294 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 131 | 131.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 365 | 1 | 42.8 | 97035.4 | 16704 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:35 | Normal | 491 | 199.5 | 258.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.9 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.89 | 59.94 | 272 | 1 | 42.5 | 97035.4 | 16704 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:40 | Normal | 476.9 | 201.3 | 210.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 207 | 1 | 42.2 | 97035.4 | 16704 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:45 | Normal | 463.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 151 | 1 | 41.8 | 97035.5 | 16704 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:50 | Normal | 468.4 | 200 | 349.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.5 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 152 | 1 | 41.5 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 16:55 | Normal | 464.6 | 200 | 451.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 134 | 1 | 41.2 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:00 | Normal | 459.1 | 199.7 | 367.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.6 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 82 | 1 | 40.8 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:05 | Normal | 462.5 | 260 | 433 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 41 | 1 | 40.4 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:10 | Normal | 402.3 | 365.7 | 369 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 13 | 1 | 40 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:15 | Normal | 478.6 | 309 | 474 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:20 | Normal | 397.7 | 322.5 | 328 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 39.2 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:25 | Normal | 445.3 | 417.6 | 425 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 38.8 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:30 | Normal | 397.9 | 385 | 386.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.4 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-05 17:35 | Normal | 283.6 | 275.2 | 285.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 37.9 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0