## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-06 06:07 | Wait | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 | 0 | 7.8 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:07 | Wait | 466.6 | 466.7 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 8 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:07 | Wait | 470.3 | 470 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 8.2 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 70 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:07 | Wait | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 8.4 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:07 | Wait | 476.4 | 476.1 | 476.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 8.6 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:07 | Wait | 416.2 | 416.1 | 416.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 9 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:07 | Normal | 358.7 | 358.9 | 359.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 9 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:10 | Normal | 458.8 | 300.4 | 501.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 10.5 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:13 | Normal | 469.8 | 412.8 | 406.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 12.7 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:14 | Normal | 422.1 | 374.8 | 357.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 13.2 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:15 | Normal | 386 | 347.8 | 338.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 13.6 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:16 | Normal | 374.7 | 320.8 | 316.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 14.1 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:17 | Normal | 369.3 | 293.6 | 318.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12 | 1 | 14.5 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:18 | Normal | 372.9 | 270.8 | 322.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 17 | 1 | 14.9 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:20 | Normal | 371.3 | 282 | 326.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 15.3 | 97035.5 | 16705 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:21 | Normal | 401.3 | 269.6 | 386.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 27 | 1 | 15.6 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:22 | Normal | 479.9 | 337 | 534.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 1 | 1 | 16 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:23 | Normal | 445.5 | 270.5 | 482.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 31 | 1 | 16.4 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:24 | Normal | 427.7 | 388 | 436.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 55 | 1 | 16.7 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:25 | Normal | 423.4 | 417 | 381.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 63 | 1 | 17 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:26 | Normal | 491.7 | 405 | 527.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.08 | 59.95 | 60 | 41 | 1 | 17.3 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:27 | Normal | 485.7 | 424.6 | 504.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.98 | 59.94 | 60 | 70 | 1 | 17.7 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:28 | Normal | 488.4 | 429.7 | 461.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 84 | 1 | 17.9 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:29 | Normal | 497.9 | 450.9 | 429.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 90 | 1 | 18.2 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:30 | Normal | 500.8 | 500.8 | 541.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 60.09 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1 | 18.4 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:31 | Normal | 484.6 | 497.7 | 491.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 112 | 1 | 18.7 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:32 | Normal | 489.8 | 504.1 | 499.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 59.96 | 59.98 | 117 | 1 | 19 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:33 | Normal | 486.8 | 501.3 | 498.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 127 | 1 | 19.1 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:34 | Normal | 506.7 | 486 | 444.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 130 | 1 | 19.2 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:35 | Normal | 497 | 502.3 | 436.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 140 | 1 | 19.4 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:36 | Normal | 517.8 | 474.8 | 431.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 60.1 | 60.05 | 135 | 1 | 19.5 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:37 | Normal | 477.6 | 480.1 | 407.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 155 | 1 | 19.7 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:38 | Normal | 507.7 | 472 | 439.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.4 | 134.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.09 | 60.03 | 158 | 1 | 19.8 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:39 | Normal | 501 | 470.8 | 457.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 168 | 1 | 19.9 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:40 | Normal | 488.1 | 478.4 | 448.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.11 | 178 | 1 | 20 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:41 | Normal | 494.1 | 498.3 | 482.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 0.8 | 1 | 1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 189 | 1 | 20.2 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:42 | Normal | 506.7 | 494.8 | 499.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 196 | 1 | 20.3 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:43 | Normal | 509.6 | 497 | 478.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.1 | 60.11 | 201 | 1 | 20.4 | 97035.5 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:44 | Normal | 495.3 | 491 | 465.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 209 | 1 | 20.5 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:45 | Normal | 508.8 | 474.1 | 503.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 213 | 1 | 20.6 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:46 | Normal | 507.3 | 462.1 | 511.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 211 | 1 | 20.7 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:47 | Normal | 507.7 | 457.5 | 503.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 225 | 1 | 20.8 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:48 | Normal | 497.4 | 452.1 | 513.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.95 | 60 | 225 | 1 | 20.9 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:49 | Normal | 485.6 | 472.8 | 493.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 135 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 237 | 1 | 21 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:50 | Normal | 506.1 | 454 | 483.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 240 | 1 | 21.1 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:51 | Normal | 510.8 | 438.4 | 490.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.4 | 135 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.06 | 59.97 | 244 | 1 | 21.2 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:52 | Normal | 501 | 414.9 | 493.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.5 | 135 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 247 | 1 | 21.3 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:53 | Normal | 509.7 | 388.9 | 473.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 135 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 246 | 1 | 21.4 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:54 | Normal | 511.6 | 387.5 | 446.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.04 | 248 | 1 | 21.5 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:55 | Normal | 504.3 | 396 | 462.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 259 | 1 | 21.6 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:56 | Normal | 505.6 | 374.3 | 459.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 259 | 1 | 21.7 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:57 | Normal | 510.1 | 350.1 | 466.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 264 | 1 | 21.8 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:58 | Normal | 521.6 | 358.5 | 455.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 264 | 1 | 21.9 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 06:59 | Normal | 516.1 | 488 | 457.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.11 | 60.02 | 293 | 1 | 22 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:00 | Normal | 500.7 | 441 | 432.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.09 | 60.02 | 291 | 1 | 22.1 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:01 | Normal | 508.1 | 389.1 | 427.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.05 | 293 | 1 | 22.2 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:03 | Normal | 507.8 | 392.7 | 387.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 59.97 | 297 | 1 | 22.2 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:04 | Normal | 521 | 377 | 367.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.04 | 59.87 | 298 | 1 | 22.3 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:05 | Normal | 519 | 314.8 | 362.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 59.98 | 60.09 | 298 | 1 | 22.4 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:06 | Normal | 515.9 | 328 | 366.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 310 | 1 | 22.5 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:07 | Normal | 528.7 | 347.9 | 381.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.5 | 135 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 323 | 1 | 22.5 | 97035.6 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:08 | Normal | 531.7 | 347.8 | 389.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 337 | 1 | 22.6 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:09 | Normal | 526.8 | 336 | 421.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 60.09 | 357 | 1 | 22.7 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:10 | Normal | 533.5 | 367.8 | 411.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 362 | 1 | 22.8 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:11 | Normal | 543.7 | 374 | 399.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.83 | 385 | 1 | 22.9 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:12 | Normal | 538.8 | 405.6 | 400.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 407 | 1 | 23 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:13 | Normal | 532.8 | 465 | 455.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 467 | 1 | 23.1 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:14 | Normal | 534.6 | 479.5 | 459.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.8 | 134.5 | 135 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 60 | 475 | 1 | 23.2 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:15 | Normal | 537 | 509.1 | 498.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 135 | 134.7 | 135.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 60 | 60 | 499 | 1 | 23.3 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:16 | Normal | 523.8 | 518.8 | 482.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.08 | 513 | 1 | 23.4 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:17 | Normal | 540.1 | 513 | 481.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.02 | 60.01 | 507 | 1 | 23.5 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:18 | Normal | 534.8 | 485.9 | 479.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 135 | 134.8 | 135.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 516 | 1 | 23.6 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:19 | Normal | 539.9 | 497.5 | 463.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 135 | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.1 | 60.03 | 556 | 1 | 23.7 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:20 | Normal | 532.9 | 515.5 | 464.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 586 | 1 | 23.8 | 97035.7 | 16706 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:21 | Normal | 541.1 | 523.6 | 465 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 685 | 1 | 23.9 | 97035.8 | 16707 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:22 | Normal | 533.8 | 521.6 | 483.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.95 | 60 | 763 | 1 | 24 | 97035.8 | 16707 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:23 | Normal | 543.7 | 563.6 | 466 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135 | 134.8 | 135.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 825 | 1 | 24.1 | 97035.8 | 16707 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:24 | Normal | 548.8 | 574.6 | 517.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 850 | 1 | 24.3 | 97035.8 | 16707 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:25 | Normal | 550.6 | 574.5 | 507.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135 | 134.8 | 135.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 853 | 1 | 24.4 | 97035.8 | 16707 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:26 | Normal | 539.2 | 573.6 | 507.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 870 | 1 | 24.6 | 97035.8 | 16707 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:27 | Normal | 530.5 | 568.7 | 509.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135 | 134.8 | 135.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 888 | 1 | 24.7 | 97035.8 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:28 | Normal | 537.8 | 571.8 | 494.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135 | 134.8 | 135.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 898 | 1 | 24.9 | 97035.9 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:29 | Normal | 527.8 | 577.1 | 500.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135 | 134.8 | 135.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 903 | 1 | 25.1 | 97035.9 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:30 | Normal | 524.9 | 575.8 | 514.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135.1 | 135 | 135.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.1 | 60.12 | 60.12 | 913 | 1 | 25.3 | 97035.9 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:31 | Normal | 540.8 | 578.8 | 504.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135.1 | 134.9 | 135.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 924 | 1 | 25.6 | 97035.9 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:32 | Normal | 539.2 | 567.5 | 506.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 937 | 1 | 25.8 | 97035.9 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:33 | Normal | 546.8 | 578.4 | 502.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.93 | 60.05 | 942 | 1 | 26.1 | 97035.9 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:34 | Normal | 541.8 | 578.5 | 512.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 943 | 1 | 26.3 | 97036 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:35 | Normal | 548.6 | 570.5 | 514.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 135.4 | 135 | 135.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 963 | 1 | 26.6 | 97036 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:36 | Normal | 552 | 573.6 | 511.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 971 | 1 | 26.8 | 97036 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:37 | Normal | 548.4 | 574.3 | 516.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 987 | 1 | 27 | 97036 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:38 | Normal | 552.7 | 571.6 | 526.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 998 | 1 | 27.1 | 97036 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:39 | Normal | 551.6 | 570.4 | 523.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 135 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.1 | 60.04 | 1016 | 1 | 27.3 | 97036 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-06 07:43 | Normal | 551 | 570 | 498.8 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1077 | 1 | 28 | 97036.1 | 16707 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 07:48 | Normal | 551.9 | 493.1 | 469.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1483 | 1 | 28.7 | 97036.2 | 16707 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 07:53 | Normal | 559.6 | 522.8 | 476.3 | 1 | 2.5 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1625 | 1 | 25.1 | 97036.3 | 16707 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 07:58 | Normal | 557.1 | 529.8 | 510.1 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 135 | 134.9 | 135.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2110 | 1 | 26.9 | 97036.5 | 16707 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:03 | Normal | 571.3 | 530.1 | 495 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2753 | 1 | 29 | 97036.7 | 16707 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:08 | Normal | 539.8 | 524.8 | 491.3 | 3.5 | 3 | 0.5 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3273 | 1 | 30.9 | 97037 | 16707 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:13 | Normal | 539.5 | 496.6 | 531.5 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 3224 | 1 | 32.6 | 97037.2 | 16707 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:18 | Normal | 516.7 | 522.6 | 547 | 3.8 | 3.2 | 0.5 | 135.4 | 135.5 | 135.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 60.05 | 59.92 | 3493 | 1 | 33.9 | 97037.5 | 16707 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:23 | Normal | 509 | 519.5 | 552.8 | 5.1 | 3.3 | 0.5 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.86 | 60.05 | 60.11 | 4180 | 1 | 35.3 | 97037.8 | 16708 | 1.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:28 | Normal | 510 | 514 | 567.5 | 5.7 | 3.5 | 0.5 | 135.6 | 135.7 | 136.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 60.19 | 60.03 | 4564 | 1 | 36.7 | 97038.2 | 16708 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:33 | Normal | 523.6 | 517 | 574.3 | 6 | 3.6 | 0.6 | 135.8 | 135.8 | 136 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 4855 | 1 | 38.1 | 97038.6 | 16708 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:38 | Normal | 520.8 | 517.8 | 517.3 | 6.2 | 3.6 | 1.5 | 135.8 | 135.8 | 136.1 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.03 | 60.07 | 59.98 | 5541 | 1 | 39.5 | 97039 | 16708 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:43 | Normal | 518.9 | 518.1 | 524.6 | 6.4 | 3.8 | 2.3 | 136.1 | 136 | 136.4 | 14.8 | 15 | 15 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 6089 | 1 | 40.7 | 97039.5 | 16708 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:48 | Normal | 519.7 | 509.6 | 521.1 | 6.6 | 4 | 2.8 | 136.1 | 136.1 | 136.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6477 | 1 | 41.8 | 97040 | 16708 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:53 | Normal | 516.1 | 512.6 | 523.7 | 6.8 | 4 | 2.8 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6659 | 1 | 43.1 | 97040.6 | 16708 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 08:58 | Normal | 506.1 | 502.1 | 517.5 | 7.1 | 4.1 | 3 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 6843 | 1 | 44.2 | 97041.1 | 16708 | 2.2 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:03 | Normal | 515.4 | 499.6 | 516.2 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6987 | 1 | 45.1 | 97041.7 | 16708 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:08 | Normal | 515.5 | 490.4 | 513.3 | 7.2 | 4.4 | 3.3 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.92 | 59.96 | 60 | 7172 | 1 | 46.1 | 97042.3 | 16708 | 2.3 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:13 | Normal | 508.8 | 492.6 | 512.8 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 60.1 | 60 | 60.01 | 7340 | 1 | 46.9 | 97042.9 | 16708 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:18 | Normal | 512.7 | 491.2 | 517.4 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 7487 | 1 | 46.8 | 97043.5 | 16708 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:23 | Normal | 511.5 | 490.5 | 515.7 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7668 | 1 | 46.6 | 97044.2 | 16709 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:28 | Normal | 507.8 | 490.2 | 506 | 8 | 4.7 | 3.7 | 136.5 | 136.5 | 136.9 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7859 | 1 | 46.2 | 97044.8 | 16709 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:33 | Normal | 464 | 482.3 | 508.3 | 10 | 4.9 | 3.8 | 136.8 | 136.7 | 136.8 | 20.7 | 21 | 21 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 8511 | 1 | 46 | 97045.5 | 16709 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:38 | Normal | 460.9 | 486.2 | 508 | 10.3 | 4.9 | 3.8 | 136.8 | 136.7 | 137.1 | 21 | 21.3 | 21.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 8650 | 1 | 45.9 | 97046.2 | 16709 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:43 | Normal | 464.4 | 479.7 | 506.5 | 10.3 | 5 | 4 | 136.9 | 136.7 | 137.2 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8804 | 1 | 45.9 | 97046.9 | 16709 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:48 | Normal | 464.3 | 482.7 | 501.6 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 136.9 | 136.7 | 137.1 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 8942 | 1 | 45.9 | 97047.7 | 16709 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:53 | Normal | 466.3 | 475.8 | 497 | 10.5 | 5.2 | 4.2 | 136.8 | 137 | 137.1 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 9011 | 1 | 45.6 | 97048.4 | 16709 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 09:58 | Normal | 460.5 | 480.2 | 504.1 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 136.9 | 136.7 | 137 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 9180 | 1 | 45.3 | 97049.2 | 16709 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:03 | Normal | 493 | 477.4 | 506.1 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 137 | 136.8 | 137.2 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 9627 | 1 | 44.9 | 97050 | 16709 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:08 | Normal | 494.2 | 480.3 | 514.3 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 136.9 | 136.8 | 137.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 9750 | 1 | 44.5 | 97050.8 | 16709 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:13 | Normal | 483.3 | 470.7 | 520.6 | 11.3 | 5.5 | 4.1 | 137 | 136.8 | 137.2 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 9722 | 1 | 44.3 | 97051.6 | 16709 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:18 | Normal | 489.6 | 479.8 | 518.9 | 11.3 | 5.4 | 4 | 136.9 | 137.1 | 137.1 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9718 | 1 | 43.9 | 97052.4 | 16709 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:23 | Normal | 488.3 | 470.4 | 529.8 | 11.5 | 5.6 | 3.8 | 136.9 | 136.9 | 137 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 9755 | 1 | 43.8 | 97053.2 | 16710 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:28 | Normal | 485.8 | 470.3 | 527.4 | 11.6 | 5.6 | 3.8 | 136.9 | 136.8 | 137.1 | 23.7 | 24 | 24 | 59.96 | 59.98 | 60 | 9761 | 1 | 44.1 | 97054 | 16710 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:33 | Normal | 485.8 | 475.9 | 482.6 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 136.8 | 137 | 137.1 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60 | 60.03 | 10134 | 1 | 44.2 | 97054.8 | 16710 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:38 | Normal | 487.3 | 475.5 | 487 | 11.7 | 5.6 | 4.8 | 137 | 136.8 | 137.2 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.95 | 59.98 | 60 | 10278 | 1 | 43.7 | 97055.7 | 16710 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:43 | Normal | 490 | 482 | 481.3 | 11.7 | 5.6 | 5 | 136.8 | 136.8 | 137.2 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 10365 | 1 | 43.6 | 97056.5 | 16710 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:48 | Normal | 483.9 | 478.3 | 479.8 | 11.9 | 5.6 | 5 | 136.9 | 137.1 | 137.2 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10389 | 1 | 43.6 | 97057.4 | 16710 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:53 | Normal | 485.1 | 472.7 | 480.6 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 137 | 136.9 | 137.2 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 10475 | 1 | 43.4 | 97058.3 | 16710 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 10:58 | Normal | 479.8 | 465.7 | 470.8 | 12.1 | 5.9 | 5.1 | 136.9 | 137.1 | 137.3 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10517 | 1 | 43.4 | 97059.1 | 16710 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:03 | Normal | 483.6 | 473.7 | 472.6 | 12 | 5.8 | 5.1 | 136.8 | 137.1 | 137.1 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 10523 | 1 | 43.3 | 97060 | 16710 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:08 | Normal | 485.1 | 472 | 475.6 | 12 | 5.8 | 5.1 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 25.6 | 26 | 26 | 60 | 60.05 | 59.99 | 10561 | 1 | 43.2 | 97060.9 | 16710 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:13 | Normal | 483.5 | 478 | 483.1 | 11.9 | 5.7 | 5 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 10409 | 1 | 43.4 | 97061.8 | 16710 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:18 | Normal | 476.5 | 490.5 | 455.3 | 12 | 5.6 | 5.3 | 136.7 | 136.9 | 137 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10384 | 1 | 43 | 97062.6 | 16710 | 5.6 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:23 | Normal | 480.1 | 490.2 | 458.9 | 12 | 5.5 | 5.2 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 10372 | 1 | 43 | 97063.5 | 16711 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:28 | Normal | 483.1 | 491.6 | 459.5 | 12 | 5.5 | 5.3 | 136.6 | 136.7 | 137 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 10491 | 1 | 42.9 | 97064.4 | 16711 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:33 | Normal | 481.8 | 489.1 | 462 | 12 | 5.5 | 5.3 | 136.7 | 136.9 | 137.1 | 25.3 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 10438 | 1 | 42.5 | 97065.3 | 16711 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:38 | Normal | 481 | 495.7 | 457.9 | 11.8 | 5.2 | 5.3 | 136.8 | 136.7 | 136.8 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10202 | 1 | 42.8 | 97066.1 | 16711 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:43 | Normal | 476.8 | 498.6 | 465.2 | 12 | 5.1 | 5.2 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 10237 | 1 | 42.7 | 97067 | 16711 | 5.6 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:48 | Normal | 473.5 | 503.6 | 460 | 12.1 | 5 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 10142 | 1 | 42.8 | 97067.8 | 16711 | 5.6 | 6.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:53 | Normal | 478.7 | 459.1 | 467.5 | 11.8 | 5.7 | 4.9 | 136.6 | 136.8 | 136.9 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.11 | 60.09 | 60.05 | 10067 | 1 | 43 | 97068.7 | 16711 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 11:58 | Normal | 475 | 461.8 | 444.4 | 11.9 | 5.6 | 5.3 | 136.8 | 136.8 | 136.7 | 24.8 | 25 | 25 | 60.05 | 60.04 | 59.98 | 10189 | 1 | 42.8 | 97069.5 | 16711 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:03 | Normal | 480.5 | 464.9 | 435.7 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 60 | 59.98 | 10217 | 1 | 42.9 | 97070.4 | 16711 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:08 | Normal | 480.3 | 467.2 | 444.6 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60 | 59.99 | 60.02 | 10151 | 1 | 42.8 | 97071.2 | 16711 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:13 | Normal | 474.6 | 454.5 | 442.1 | 11.8 | 5.6 | 5.4 | 136.5 | 136.8 | 136.8 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10078 | 1 | 42.8 | 97072 | 16711 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:18 | Normal | 482.7 | 447.6 | 448.7 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 136.5 | 136.6 | 136.8 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.98 | 60 | 10014 | 1 | 42.9 | 97072.9 | 16711 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:23 | Normal | 478.8 | 454 | 441.3 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 9975 | 1 | 42.9 | 97073.7 | 16712 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:28 | Normal | 482.3 | 453.6 | 440.4 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 9829 | 1 | 43.1 | 97074.5 | 16712 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:33 | Normal | 482 | 458.4 | 438.9 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.02 | 59.95 | 60 | 9744 | 1 | 43.1 | 97075.4 | 16712 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:38 | Normal | 475.2 | 453.8 | 445.2 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9626 | 1 | 42.9 | 97076.2 | 16712 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:43 | Normal | 480.7 | 452.5 | 456.6 | 11 | 5.3 | 5 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 9457 | 1 | 43 | 97077 | 16712 | 5.1 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:48 | Normal | 480.6 | 443.6 | 458.1 | 10.7 | 5.2 | 4.6 | 136.2 | 136.5 | 136.6 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9134 | 1 | 42.7 | 97077.7 | 16712 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:53 | Normal | 481.9 | 462.5 | 436.7 | 10.6 | 5 | 5 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 9152 | 1 | 42.9 | 97078.5 | 16712 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 12:58 | Normal | 482.6 | 482.3 | 438.1 | 10.4 | 4.5 | 4.6 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 8832 | 1 | 42.9 | 97079.3 | 16712 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:03 | Normal | 482.7 | 474.8 | 414.2 | 10.3 | 4.6 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8848 | 1 | 42.5 | 97080 | 16712 | 4.8 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:08 | Normal | 483.1 | 471.2 | 416.2 | 10.1 | 4.6 | 5.1 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8785 | 1 | 42.6 | 97080.7 | 16712 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:13 | Normal | 478.3 | 483.4 | 414.4 | 10 | 4.3 | 5 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 8544 | 1 | 42.6 | 97081.4 | 16712 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:18 | Normal | 488.1 | 493.1 | 417.7 | 9.8 | 4.2 | 4.9 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 8470 | 1 | 42.5 | 97082.1 | 16712 | 4.5 | 5.4 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:23 | Normal | 490.2 | 443.3 | 424.7 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8372 | 1 | 42.4 | 97082.8 | 16713 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:28 | Normal | 489.8 | 448.1 | 421.5 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8245 | 1 | 42.5 | 97083.5 | 16713 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:33 | Normal | 488.5 | 460.6 | 413.6 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 19.8 | 20 | 20 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8147 | 1 | 42.2 | 97084.2 | 16713 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:38 | Normal | 488.6 | 459.2 | 418.2 | 9.1 | 4.4 | 4.6 | 136 | 136.1 | 136.4 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7993 | 1 | 42 | 97084.9 | 16713 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:43 | Normal | 491.4 | 471.3 | 429.2 | 8.8 | 4.2 | 4 | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 7672 | 1 | 42.2 | 97085.6 | 16713 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:48 | Normal | 487.6 | 478.6 | 405.1 | 8.7 | 4.1 | 4.5 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7637 | 1 | 42.3 | 97086.2 | 16713 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:53 | Normal | 490.6 | 481.7 | 430.5 | 8.5 | 4 | 3.8 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 7359 | 1 | 41.8 | 97086.8 | 16713 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 13:58 | Normal | 497 | 479.8 | 435.4 | 8.1 | 3.9 | 3.3 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 7002 | 1 | 41.9 | 97087.4 | 16713 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:03 | Normal | 496.1 | 484 | 395.2 | 8 | 3.8 | 4.3 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7083 | 1 | 42 | 97088 | 16713 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:08 | Normal | 494.1 | 478.6 | 387.5 | 7.8 | 3.7 | 4.2 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6880 | 1 | 42.3 | 97088.6 | 16713 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:13 | Normal | 493.6 | 483.7 | 391.1 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 6719 | 1 | 41.8 | 97089.2 | 16713 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:18 | Normal | 495.6 | 483.8 | 401.8 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6472 | 1 | 41.5 | 97089.7 | 16713 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:23 | Normal | 493.6 | 495.5 | 377.1 | 7.1 | 3.1 | 4 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 6205 | 1 | 41.4 | 97090.2 | 16714 | 3.1 | 4 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:28 | Normal | 501.6 | 490 | 398.9 | 6.8 | 3 | 3.3 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 5810 | 1 | 41.4 | 97090.7 | 16714 | 3 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:33 | Normal | 501.9 | 496.1 | 366.6 | 6.5 | 2.7 | 3.7 | 135 | 135.2 | 135.5 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60.05 | 60.01 | 60 | 5590 | 1 | 41.4 | 97091.2 | 16714 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:38 | Normal | 500.5 | 460.8 | 366.2 | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 134.9 | 135 | 135.4 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5432 | 1 | 41.3 | 97091.7 | 16714 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:43 | Normal | 503.9 | 462.3 | 372.4 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 134.9 | 135 | 135.3 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 59.96 | 5158 | 1 | 41.2 | 97092.1 | 16714 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:48 | Normal | 504.5 | 464 | 376.6 | 5.6 | 2.6 | 3 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.16 | 60.12 | 60.08 | 4828 | 1 | 41.1 | 97092.5 | 16714 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:53 | Normal | 500.4 | 462.6 | 377.1 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 134.6 | 134.4 | 135 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 4480 | 1 | 41.1 | 97092.9 | 16714 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 14:58 | Normal | 506.7 | 463 | 341.3 | 5.1 | 2.3 | 3.1 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4357 | 1 | 41.1 | 97093.3 | 16714 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:03 | Normal | 506.9 | 465.8 | 341.5 | 4.9 | 2.2 | 3 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.87 | 59.96 | 59.89 | 4143 | 1 | 40.9 | 97093.6 | 16714 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:08 | Normal | 507.7 | 465 | 328.6 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 3876 | 1 | 40.6 | 97094 | 16714 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:13 | Normal | 512.1 | 453 | 336 | 4.3 | 2 | 2.6 | 134.2 | 134 | 134.3 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3583 | 1 | 40.3 | 97094.3 | 16714 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:18 | Normal | 509.8 | 451.8 | 341.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.89 | 59.93 | 3156 | 1 | 40.1 | 97094.6 | 16714 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:23 | Normal | 512 | 446.3 | 335.9 | 3.7 | 1.7 | 2 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.88 | 59.91 | 59.85 | 2958 | 1 | 39.9 | 97094.8 | 16715 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:28 | Normal | 510.8 | 446 | 301.6 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.91 | 59.88 | 59.93 | 2793 | 1 | 39.2 | 97095.1 | 16715 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:33 | Normal | 513.8 | 422 | 294.8 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 2495 | 1 | 38.7 | 97095.3 | 16715 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:38 | Normal | 512.7 | 430.8 | 276.4 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2297 | 1 | 38.2 | 97095.5 | 16715 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:43 | Normal | 509.7 | 406.8 | 246.5 | 2.6 | 1.2 | 2 | 133.1 | 133 | 133.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2003 | 1 | 37.6 | 97095.7 | 16715 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:48 | Normal | 510.6 | 425 | 266.3 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 133 | 132.9 | 133.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.94 | 59.9 | 59.9 | 1822 | 1 | 37.2 | 97095.8 | 16715 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:53 | Normal | 512.1 | 421 | 277.8 | 2.1 | 1 | 1.3 | 133 | 132.9 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.9 | 59.92 | 59.88 | 1528 | 1 | 36.7 | 97096 | 16715 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 15:58 | Normal | 508.9 | 357.1 | 244.7 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 1341 | 1 | 39.1 | 97096.1 | 16715 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:03 | Normal | 512.4 | 400.9 | 309.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 132.8 | 132.4 | 133 | 2.8 | 3 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 1079 | 1 | 41 | 97096.2 | 16715 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:08 | Normal | 507 | 344.9 | 290.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 906 | 1 | 41.9 | 97096.3 | 16715 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:13 | Normal | 507.5 | 296.6 | 287.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 733 | 1 | 42.3 | 97096.3 | 16715 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:18 | Normal | 510.1 | 200.3 | 290.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.91 | 59.95 | 570 | 1 | 42.5 | 97096.4 | 16715 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:23 | Normal | 507 | 200 | 298.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 455 | 1 | 42.6 | 97096.4 | 16716 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:28 | Normal | 493.7 | 200 | 303.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 370 | 1 | 42.5 | 97096.5 | 16716 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:33 | Normal | 495.8 | 200.2 | 282.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.07 | 59.98 | 233 | 1 | 42.4 | 97096.5 | 16716 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:38 | Normal | 480.8 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 163 | 1 | 42.2 | 97096.5 | 16716 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:43 | Normal | 472 | 200 | 205.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 129 | 1 | 41.9 | 97096.5 | 16716 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:48 | Normal | 448.3 | 199.8 | 374.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 118 | 1 | 41.7 | 97096.5 | 16716 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:53 | Normal | 453 | 200 | 368 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 88 | 1 | 41.3 | 97096.5 | 16716 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 16:58 | Normal | 455.1 | 202.2 | 389 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 58 | 1 | 41 | 97096.5 | 16716 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:03 | Normal | 454.8 | 516 | 477 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10 | 1 | 40.8 | 97096.6 | 16716 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:08 | Normal | 412.8 | 337.1 | 423.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 7 | 1 | 40.3 | 97096.6 | 16716 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:13 | Normal | 453.7 | 496.8 | 395.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 0 | 1 | 39.9 | 97096.6 | 16716 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:18 | Normal | 323.7 | 294 | 348 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 39.3 | 97096.6 | 16716 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:24 | Normal | 459.1 | 461 | 444.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:28 | Normal | 417.6 | 410.9 | 393 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 38.5 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:34 | Normal | 308.1 | 291.1 | 317.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 38.1 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-06 17:38 | Normal | 192.3 | 184.5 | 196.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 37.6 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0