## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-07 06:07 | Wait | 460.1 | 460 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 8.8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:07 | Wait | 458.6 | 458.5 | 458.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 8.5 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:10 | Normal | 452.8 | 448.1 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 10.7 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:11 | Normal | 473.1 | 418.7 | 414.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 11.2 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:12 | Normal | 477.6 | 410.5 | 414.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 11.8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:13 | Normal | 445 | 378.7 | 371.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 12.3 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:14 | Normal | 422.1 | 359.5 | 362.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 12.8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:15 | Normal | 386.5 | 359.7 | 345.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3 | 1 | 13.3 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:17 | Normal | 364.3 | 321.8 | 328.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9 | 1 | 13.7 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:18 | Normal | 399 | 294.1 | 324.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7 | 1 | 14.1 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:19 | Normal | 454.7 | 316.3 | 512.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 14.6 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:20 | Normal | 497.8 | 308.6 | 502.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6 | 1 | 15 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:21 | Normal | 488.8 | 297.8 | 446.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 18 | 1 | 15.4 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:22 | Normal | 484.8 | 234 | 421.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.08 | 23 | 1 | 15.7 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:23 | Normal | 467.8 | 344.9 | 400.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 39 | 1 | 16 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:24 | Normal | 496.8 | 491.1 | 511 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 59.97 | 39 | 1 | 16.4 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:25 | Normal | 499.5 | 459.9 | 478.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.11 | 60.07 | 57 | 1 | 16.8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:26 | Normal | 480.7 | 424 | 419.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 67 | 1 | 17 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:27 | Normal | 466.1 | 424 | 416.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 77 | 1 | 17.3 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:27 | Wait | 462.8 | 462.8 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 7.5 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:27 | Wait | 473.7 | 473.6 | 473.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:27 | Wait | 476.7 | 476.5 | 476.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 8.2 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:28 | Normal | 478.8 | 420.8 | 413.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.07 | 83 | 1 | 17.5 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:29 | Normal | 494.5 | 436.5 | 477.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 94 | 1 | 17.8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:30 | Normal | 486.8 | 465.1 | 459.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 104 | 1 | 18.1 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:31 | Normal | 475.5 | 444.9 | 407.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 108 | 1 | 18.3 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:32 | Normal | 488 | 450.2 | 449.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.06 | 59.98 | 119 | 1 | 18.5 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:33 | Normal | 502.6 | 430.1 | 424.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.09 | 60.01 | 118 | 1 | 18.8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:34 | Normal | 489.5 | 452 | 415.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 130 | 1 | 19 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:35 | Normal | 496.8 | 457.1 | 419.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.1 | 60 | 137 | 1 | 19.1 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:36 | Normal | 500.5 | 462 | 431.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 145 | 1 | 19.3 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:37 | Normal | 502.6 | 481.1 | 420.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 153 | 1 | 19.4 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:38 | Normal | 494.6 | 471 | 416.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 161 | 1 | 19.6 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:39 | Normal | 500.2 | 483.1 | 420.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 168 | 1 | 19.7 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:40 | Normal | 513.8 | 509.1 | 458.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 175 | 1 | 19.8 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:41 | Normal | 506.5 | 497.1 | 467.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.06 | 187 | 1 | 19.9 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:42 | Normal | 499.5 | 512.5 | 473.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.08 | 189 | 1 | 20.1 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:43 | Normal | 515.5 | 497 | 464.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 197 | 1 | 20.2 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:44 | Normal | 505.6 | 501 | 474.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.07 | 211 | 1 | 20.3 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:45 | Normal | 517.5 | 503.1 | 489.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.96 | 211 | 1 | 20.4 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:46 | Normal | 516.6 | 518.6 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 215 | 1 | 20.5 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:47 | Normal | 507.6 | 505 | 488.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.05 | 231 | 1 | 20.6 | 97096.6 | 16717 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-07 06:51 | Normal | 508.4 | 505 | 480.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.88 | 59.94 | 257 | 1 | 21.1 | 97096.6 | 16718 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 06:56 | Normal | 497.6 | 465.1 | 463.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 280 | 1 | 21.5 | 97096.7 | 16718 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:01 | Normal | 516.4 | 322.1 | 372.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 281 | 1 | 21.9 | 97096.7 | 16718 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:06 | Normal | 525.1 | 377.8 | 387 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 343 | 1 | 22.3 | 97096.7 | 16718 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:11 | Normal | 532.6 | 441.1 | 388.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 448 | 1 | 22.7 | 97096.7 | 16718 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:16 | Normal | 538.6 | 496 | 499.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 525 | 1 | 23.1 | 97096.8 | 16718 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:21 | Normal | 549 | 528.6 | 497.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 767 | 1 | 23.5 | 97096.8 | 16718 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:26 | Normal | 552.4 | 573.5 | 515.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 854 | 1 | 24.1 | 97096.9 | 16718 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:31 | Normal | 543.8 | 572.1 | 511.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 926 | 1 | 25 | 97097 | 16718 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:36 | Normal | 553.8 | 578.9 | 499.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.1 | 983 | 1 | 26 | 97097 | 16718 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:41 | Normal | 551 | 575.8 | 506.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1050 | 1 | 26.8 | 97097.1 | 16718 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:46 | Normal | 549 | 576.9 | 504.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.14 | 60 | 1131 | 1 | 27.4 | 97097.2 | 16718 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:51 | Normal | 561.5 | 508 | 501.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 4 | 4 | 4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1544 | 1 | 27.4 | 97097.3 | 16719 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 07:56 | Normal | 548.7 | 534.8 | 474.6 | 1 | 2.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1739 | 1 | 24.2 | 97097.5 | 16719 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:01 | Normal | 539.6 | 534.8 | 488.1 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.17 | 60.18 | 60.11 | 2481 | 1 | 26 | 97097.7 | 16719 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:06 | Normal | 548.1 | 524.1 | 502.9 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.01 | 59.93 | 60.06 | 3075 | 1 | 27.5 | 97097.9 | 16719 | 0 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:11 | Normal | 533.3 | 522.8 | 492.3 | 3.6 | 3 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.03 | 59.96 | 60.05 | 3309 | 1 | 28.7 | 97098.2 | 16719 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:16 | Normal | 531.8 | 522.1 | 546.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.86 | 59.93 | 3455 | 1 | 30.3 | 97098.4 | 16719 | 0 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:21 | Normal | 527.3 | 524.8 | 554.8 | 4.1 | 3.2 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 60.02 | 59.97 | 3707 | 1 | 31.5 | 97098.7 | 16719 | 0.3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:26 | Normal | 498.5 | 524.9 | 573.2 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.01 | 60.11 | 60.03 | 4415 | 1 | 32.5 | 97099.1 | 16719 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:31 | Normal | 530.6 | 526.3 | 569.1 | 5.7 | 3.5 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.91 | 4703 | 1 | 33.7 | 97099.5 | 16719 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:36 | Normal | 531.9 | 522.9 | 447.5 | 6 | 3.6 | 1.5 | 134.9 | 134.8 | 135 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 5328 | 1 | 34.6 | 97099.9 | 16719 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:41 | Normal | 524.2 | 524.6 | 562.9 | 6.3 | 3.6 | 1.7 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 59.92 | 59.97 | 60.01 | 5694 | 1 | 35.5 | 97100.3 | 16719 | 1.9 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:46 | Normal | 528.8 | 503 | 518 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 135 | 135.1 | 135.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 6269 | 1 | 36.7 | 97100.8 | 16719 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:51 | Normal | 521.5 | 508.6 | 528.6 | 6.6 | 4 | 2.7 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 6521 | 1 | 37.4 | 97101.4 | 16720 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 08:56 | Normal | 519.1 | 521.1 | 533.2 | 6.8 | 4 | 2.8 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.01 | 59.93 | 6665 | 1 | 38.5 | 97101.9 | 16720 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:01 | Normal | 525.2 | 510 | 522.1 | 6.9 | 4.1 | 3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 6879 | 1 | 39.2 | 97102.5 | 16720 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:06 | Normal | 519.5 | 507.1 | 518 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 7101 | 1 | 39.6 | 97103.1 | 16720 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:11 | Normal | 519.5 | 508.1 | 522.4 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 17.7 | 18 | 18 | 59.93 | 59.98 | 60.02 | 7228 | 1 | 40.7 | 97103.7 | 16720 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:16 | Normal | 521.3 | 507.1 | 524.7 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7464 | 1 | 40.9 | 97104.3 | 16720 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:21 | Normal | 522.2 | 490.6 | 518.8 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.01 | 59.96 | 59.94 | 7618 | 1 | 41.4 | 97104.9 | 16720 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:26 | Normal | 517 | 496.2 | 517.7 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 7798 | 1 | 41.9 | 97105.5 | 16720 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:31 | Normal | 514 | 501.4 | 515.6 | 8 | 4.6 | 3.7 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7984 | 1 | 42.2 | 97106.2 | 16720 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:36 | Normal | 476.4 | 493.8 | 517.5 | 10 | 4.8 | 3.8 | 136 | 135.9 | 136.1 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8641 | 1 | 42.9 | 97106.9 | 16720 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:41 | Normal | 468.1 | 492.8 | 518 | 10.3 | 4.9 | 3.8 | 136 | 136 | 136.2 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8790 | 1 | 43.6 | 97107.6 | 16720 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:46 | Normal | 474.3 | 495.5 | 508.3 | 10.3 | 5 | 4 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 8934 | 1 | 44 | 97108.4 | 16720 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:51 | Normal | 475.6 | 491.4 | 508.1 | 10.3 | 5.1 | 4.1 | 135.9 | 135.8 | 136 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9040 | 1 | 44.5 | 97109.1 | 16721 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 09:56 | Normal | 473.5 | 485.8 | 504 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 136 | 136.1 | 136.2 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9137 | 1 | 45 | 97109.9 | 16721 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:01 | Normal | 500.5 | 485.3 | 508 | 10.3 | 5.2 | 4.3 | 136 | 136.1 | 136.2 | 23 | 23.4 | 23.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9416 | 1 | 45.1 | 97110.7 | 16721 | 4.5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:06 | Normal | 503.6 | 486 | 516.1 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9812 | 1 | 44.1 | 97111.5 | 16721 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:11 | Normal | 500.8 | 484.2 | 518.6 | 11.1 | 5.3 | 4.2 | 136 | 136.1 | 136.2 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9847 | 1 | 43.8 | 97112.3 | 16721 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:16 | Normal | 498.8 | 485.1 | 528.3 | 11.2 | 5.4 | 4.1 | 136 | 136.1 | 136.2 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 9888 | 1 | 43.6 | 97113.1 | 16721 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:21 | Normal | 504 | 479.4 | 529.8 | 11.2 | 5.5 | 4 | 136 | 136 | 136.1 | 24.3 | 24.7 | 24.5 | 60.05 | 59.95 | 60 | 9908 | 1 | 43.7 | 97113.9 | 16721 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:26 | Normal | 499.2 | 484.8 | 529.3 | 11.4 | 5.5 | 3.9 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9895 | 1 | 43.6 | 97114.7 | 16721 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:31 | Normal | 493.7 | 479.3 | 534.8 | 11.5 | 5.6 | 3.7 | 136 | 136.1 | 136.2 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 59.95 | 59.87 | 59.97 | 9848 | 1 | 43.3 | 97115.6 | 16721 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:36 | Normal | 500.5 | 486 | 489.5 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136 | 136 | 136.1 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 10304 | 1 | 43 | 97116.4 | 16721 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:41 | Normal | 501.8 | 484.6 | 485.4 | 11.5 | 5.6 | 5 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10386 | 1 | 42.5 | 97117.3 | 16721 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:46 | Normal | 494.9 | 485.5 | 491.6 | 11.7 | 5.6 | 5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10456 | 1 | 42.1 | 97118.1 | 16721 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:51 | Normal | 497.5 | 468.7 | 488.1 | 11.7 | 5.8 | 5 | 136.1 | 136 | 136.2 | 25.7 | 26 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 10496 | 1 | 42 | 97119 | 16722 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 10:56 | Normal | 490.1 | 480 | 487 | 11.9 | 5.7 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 10561 | 1 | 41.8 | 97119.9 | 16722 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:01 | Normal | 500.3 | 473 | 487 | 11.7 | 5.8 | 5.1 | 136.5 | 136.3 | 136.4 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.12 | 59.99 | 10610 | 1 | 41.7 | 97120.8 | 16722 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:06 | Normal | 497 | 482.7 | 487 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10608 | 1 | 41.2 | 97121.7 | 16722 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:11 | Normal | 495.6 | 478.8 | 490.6 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 10601 | 1 | 41.4 | 97122.5 | 16722 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:16 | Normal | 494.5 | 504.7 | 484.8 | 11.9 | 5.5 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10607 | 1 | 41.5 | 97123.4 | 16722 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:21 | Normal | 493.8 | 497.7 | 467.2 | 11.8 | 5.5 | 5.2 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 10564 | 1 | 41.3 | 97124.3 | 16722 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:26 | Normal | 491.3 | 491 | 469.8 | 11.9 | 5.5 | 5.2 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10512 | 1 | 41.4 | 97125.2 | 16722 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:31 | Normal | 492.2 | 497 | 467.1 | 11.8 | 5.5 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 10549 | 1 | 41.5 | 97126.1 | 16722 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:36 | Normal | 500 | 499.5 | 470.2 | 11.6 | 5.3 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10496 | 1 | 41.1 | 97126.9 | 16722 | 5.3 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:41 | Normal | 491.3 | 505.3 | 467.9 | 11.8 | 5.2 | 5.3 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10454 | 1 | 41.1 | 97127.8 | 16722 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:46 | Normal | 491.6 | 500.5 | 476 | 11.8 | 5.1 | 5.1 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 60 | 60.04 | 60 | 10301 | 1 | 41.6 | 97128.7 | 16722 | 5.4 | 6.5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:51 | Normal | 490.9 | 505.3 | 472.5 | 11.7 | 4.9 | 5.1 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10158 | 1 | 41.5 | 97129.5 | 16723 | 5.4 | 6.5 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 11:56 | Normal | 488.1 | 509.5 | 481.9 | 11.7 | 4.8 | 4.8 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 9972 | 1 | 41.3 | 97130.4 | 16723 | 5.4 | 6.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:01 | Normal | 490.8 | 458.7 | 452.3 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136.4 | 136.2 | 136.5 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10234 | 1 | 41.7 | 97131.2 | 16723 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:06 | Normal | 487.5 | 459.8 | 449.1 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 136.1 | 136.5 | 136.7 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 10162 | 1 | 41.5 | 97132 | 16723 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:11 | Normal | 486.3 | 482.8 | 451.3 | 11.5 | 5.2 | 5.3 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 10088 | 1 | 41.7 | 97132.9 | 16723 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:16 | Normal | 487 | 452.6 | 445.7 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 136.3 | 136.4 | 136.4 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.94 | 59.9 | 59.94 | 9997 | 1 | 42.1 | 97133.7 | 16723 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:21 | Normal | 479.8 | 450.6 | 446.6 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 9902 | 1 | 42.1 | 97134.6 | 16723 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:26 | Normal | 483.5 | 455 | 443.1 | 11.2 | 5.4 | 5.3 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 9789 | 1 | 42.4 | 97135.4 | 16723 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:31 | Normal | 478.1 | 446.8 | 441.1 | 11.2 | 5.5 | 5.3 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 23.6 | 24 | 24 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 9695 | 1 | 42.5 | 97136.2 | 16723 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:36 | Normal | 484.3 | 453.3 | 452.1 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9604 | 1 | 42.2 | 97137 | 16723 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:41 | Normal | 479.9 | 445.8 | 445.9 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 136 | 135.9 | 136.2 | 23.1 | 23.5 | 23.3 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 9485 | 1 | 42.5 | 97137.8 | 16723 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:46 | Normal | 484.3 | 442.3 | 450.6 | 10.7 | 5.2 | 4.9 | 136 | 136.1 | 136.3 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 9241 | 1 | 42.5 | 97138.6 | 16723 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:51 | Normal | 483.5 | 470.3 | 462.3 | 10.6 | 4.9 | 4.4 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 9030 | 1 | 42.3 | 97139.3 | 16724 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 12:56 | Normal | 482.8 | 482.5 | 435.8 | 10.4 | 4.5 | 4.8 | 135.8 | 135.7 | 136 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8876 | 1 | 42.8 | 97140.1 | 16724 | 4.8 | 5.8 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:01 | Normal | 485.5 | 476.1 | 444.1 | 10.2 | 4.5 | 4.4 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 8632 | 1 | 42.6 | 97140.8 | 16724 | 4.7 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:06 | Normal | 482.3 | 478 | 414.7 | 10.1 | 4.6 | 5 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8737 | 1 | 42.5 | 97141.5 | 16724 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:11 | Normal | 485.2 | 481.8 | 414.1 | 10 | 4.3 | 5 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 8586 | 1 | 42.5 | 97142.2 | 16724 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:16 | Normal | 486.7 | 487.4 | 417.3 | 9.9 | 4.3 | 4.9 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 8472 | 1 | 42.4 | 97142.9 | 16724 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:21 | Normal | 489.7 | 483.4 | 415.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 135.2 | 135 | 135.4 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8243 | 1 | 42.4 | 97143.6 | 16724 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:26 | Normal | 488.6 | 445.9 | 417.1 | 9.6 | 4.6 | 4.8 | 135.2 | 135 | 135.5 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 8351 | 1 | 42.8 | 97144.3 | 16724 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:31 | Normal | 488.3 | 451.2 | 413.2 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 8118 | 1 | 42.6 | 97145 | 16724 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:36 | Normal | 489.3 | 457.3 | 417.3 | 9.1 | 4.4 | 4.6 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 8000 | 1 | 42.6 | 97145.7 | 16724 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:41 | Normal | 489.3 | 465.3 | 422.5 | 9 | 4.3 | 4.4 | 135 | 134.9 | 135.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60 | 60 | 60 | 7854 | 1 | 42.7 | 97146.4 | 16724 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:46 | Normal | 486.6 | 473.3 | 403.4 | 8.9 | 4.3 | 4.6 | 135 | 134.9 | 135.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 7816 | 1 | 42.4 | 97147 | 16724 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:51 | Normal | 480.6 | 461.6 | 419.1 | 7 | 3.4 | 3.4 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.04 | 60.03 | 60.08 | 6001 | 1 | 42.1 | 97147.6 | 16725 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 13:56 | Normal | 493.1 | 485 | 395.9 | 8.4 | 4 | 4.3 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 7403 | 1 | 42.1 | 97148.2 | 16725 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:01 | Normal | 490.8 | 480.8 | 398.2 | 5 | 2 | 2.5 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 4257 | 1 | 42 | 97148.8 | 16725 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:06 | Normal | 496.8 | 486.6 | 397.6 | 7.9 | 3.8 | 4.3 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 7205 | 1 | 41.9 | 97149.2 | 16725 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:11 | Normal | 498 | 479 | 392.4 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 134.4 | 134 | 134.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 6753 | 1 | 42.1 | 97149.8 | 16725 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:16 | Normal | 496 | 486 | 398.8 | 7.6 | 3.5 | 4.1 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6772 | 1 | 41.9 | 97150.4 | 16725 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:21 | Normal | 485.5 | 476.6 | 377.4 | 2.5 | 1 | 1.4 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.93 | 59.91 | 59.88 | 1938 | 1 | 41.7 | 97150.7 | 16725 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:26 | Normal | 490.9 | 482 | 410.3 | 2.3 | 1 | 1.2 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1804 | 1 | 41 | 97150.9 | 16725 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:31 | Normal | 497.3 | 481.2 | 459 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 2417 | 1 | 40.5 | 97151.1 | 16725 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:36 | Normal | 500.4 | 489.3 | 447.4 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60.08 | 59.97 | 2378 | 1 | 40 | 97151.3 | 16725 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:41 | Normal | 521.4 | 477.2 | 491.9 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 5741 | 1 | 39.9 | 97151.6 | 16725 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:46 | Normal | 498.1 | 458.1 | 480.5 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 9 | 9.1 | 9 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 3553 | 1 | 40 | 97152 | 16725 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:51 | Normal | 502.6 | 506.5 | 495.3 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 131.9 | 131.9 | 132.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 2604 | 1 | 39.8 | 97152.3 | 16726 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 14:56 | Normal | 498.2 | 475.3 | 488.5 | 2.1 | 1 | 1 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1696 | 1 | 39.3 | 97152.4 | 16726 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:01 | Normal | 493.3 | 488.7 | 511.6 | 2 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.89 | 59.93 | 1491 | 1 | 38.7 | 97152.5 | 16726 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:06 | Normal | 496.8 | 473.3 | 511.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 1330 | 1 | 41.2 | 97152.7 | 16726 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:11 | Normal | 505.1 | 454.5 | 522 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 59.88 | 59.89 | 59.92 | 1366 | 1 | 43 | 97152.8 | 16726 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:16 | Normal | 469.3 | 469 | 540.7 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 132.1 | 132 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1602 | 1 | 43.9 | 97152.9 | 16726 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:21 | Normal | 523.8 | 463.1 | 543.3 | 4.5 | 2.1 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 3310 | 1 | 37.9 | 97153.2 | 16726 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:26 | Normal | 522.6 | 464.9 | 545.1 | 4.3 | 2 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 3177 | 1 | 37.7 | 97153.4 | 16726 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:31 | Normal | 512.2 | 453 | 548.9 | 4.3 | 2 | 0.9 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 3113 | 1 | 37.7 | 97153.7 | 16726 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:36 | Normal | 509.9 | 438.6 | 543.1 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 60.12 | 60.06 | 2781 | 1 | 37.6 | 97153.9 | 16726 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:41 | Normal | 511.9 | 430.8 | 544.8 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2544 | 1 | 37.6 | 97154.2 | 16726 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:46 | Normal | 511.5 | 423.2 | 531 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2361 | 1 | 37.6 | 97154.4 | 16726 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:51 | Normal | 506.9 | 424.1 | 519.8 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.09 | 60.01 | 59.99 | 2211 | 1 | 37.4 | 97154.6 | 16727 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 15:56 | Normal | 506.7 | 400.3 | 532 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 5 | 5.1 | 5 | 60.05 | 60.15 | 60 | 1940 | 1 | 37.3 | 97154.7 | 16727 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:01 | Normal | 502.3 | 388.2 | 530.3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 59.9 | 1625 | 1 | 37.2 | 97154.9 | 16727 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:06 | Normal | 506.4 | 383.8 | 526 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 60.03 | 59.93 | 1365 | 1 | 38.6 | 97155 | 16727 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:11 | Normal | 493.8 | 386.1 | 501.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 883 | 1 | 40.8 | 97155.1 | 16727 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:16 | Normal | 481.3 | 387.6 | 497.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 750 | 1 | 42 | 97155.2 | 16727 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:21 | Normal | 489.7 | 403.1 | 493.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.6 | 131 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.09 | 657 | 1 | 42.6 | 97155.2 | 16727 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:26 | Normal | 496.5 | 365.8 | 471.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 552 | 1 | 42.9 | 97155.3 | 16727 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:31 | Normal | 483.5 | 320 | 384 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 438 | 1 | 42.9 | 97155.3 | 16727 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:36 | Normal | 486.6 | 201 | 378.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 351 | 1 | 42.8 | 97155.3 | 16727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:41 | Normal | 486.5 | 200 | 407.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 304 | 1 | 42.7 | 97155.4 | 16727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:46 | Normal | 477.2 | 244 | 438.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 246 | 1 | 42.6 | 97155.4 | 16727 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:51 | Normal | 467.9 | 206.1 | 395.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 181 | 1 | 42.4 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 16:56 | Normal | 470.6 | 200.5 | 406 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 114 | 1 | 42.1 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:01 | Normal | 435.7 | 198 | 364.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 50 | 1 | 41.8 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:06 | Normal | 446.4 | 198.6 | 436.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10 | 1 | 41.5 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:11 | Normal | 326.5 | 265.6 | 355.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 4 | 1 | 41.1 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:16 | Normal | 362.8 | 381.1 | 358.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 40.8 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:22 | Normal | 409.5 | 415.4 | 466.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.8 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 40.4 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:26 | Normal | 412 | 415.9 | 432 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:31 | Normal | 359.4 | 361.3 | 346.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 39.6 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-07-07 17:36 | Normal | 206.6 | 200.3 | 200 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0