## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-08 06:07 | Wait | 479.8 | 479.8 | 479.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 8.8 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-08 06:07 | Wait | 432 | 432 | 432.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 9.2 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-08 06:08 | Wait | 477.1 | 476.8 | 476.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 8.6 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-08 06:12 | Normal | 480.8 | 518.7 | 419.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 12.1 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:13 | Normal | 461.8 | 507.1 | 483.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 12.6 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-08 06:18 | Normal | 360.6 | 415.8 | 370.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 14.9 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:23 | Normal | 491.9 | 473.5 | 540.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.07 | 60.16 | 59.95 | 17 | 1 | 16.8 | 97155.4 | 16728 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:28 | Normal | 497.2 | 448.6 | 435.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 101 | 1 | 18.2 | 97155.4 | 16729 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:33 | Normal | 479.5 | 489.7 | 499.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 155 | 1 | 19.3 | 97155.5 | 16729 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:38 | Normal | 505.5 | 530.3 | 494.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 170 | 1 | 20 | 97155.5 | 16729 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:43 | Normal | 521.8 | 509.8 | 498.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 216 | 1 | 20.6 | 97155.5 | 16729 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:48 | Normal | 514.9 | 496.7 | 471.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.09 | 60.03 | 258 | 1 | 21.1 | 97155.5 | 16729 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:53 | Normal | 503 | 528.4 | 482.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60.02 | 288 | 1 | 21.7 | 97155.5 | 16729 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 06:58 | Normal | 515 | 443.7 | 407.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.11 | 60.13 | 310 | 1 | 22.1 | 97155.6 | 16729 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:03 | Normal | 516.8 | 293.9 | 401.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.06 | 59.93 | 321 | 1 | 22.5 | 97155.6 | 16729 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:08 | Normal | 519.5 | 284.5 | 448.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 379 | 1 | 22.9 | 97155.6 | 16729 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:13 | Normal | 539.8 | 409.5 | 466.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.95 | 59.93 | 470 | 1 | 23.4 | 97155.6 | 16729 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:18 | Normal | 540 | 448.8 | 478.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.05 | 60 | 581 | 1 | 23.9 | 97155.7 | 16729 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:23 | Normal | 541.3 | 566.4 | 512.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 844 | 1 | 24.4 | 97155.7 | 16729 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:28 | Normal | 550.8 | 573.1 | 501.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 895 | 1 | 25.1 | 97155.8 | 16730 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:33 | Normal | 555.9 | 574.3 | 519.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 946 | 1 | 26.3 | 97155.9 | 16730 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:38 | Normal | 544.3 | 572.9 | 503.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.08 | 60.12 | 60.07 | 1022 | 1 | 27.4 | 97156 | 16730 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:43 | Normal | 554.5 | 570.6 | 508.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 2.9 | 3 | 3 | 60.09 | 60.04 | 60.03 | 1087 | 1 | 28.3 | 97156.1 | 16730 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:48 | Normal | 551.1 | 576.6 | 506.4 | 1 | 1.3 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.1 | 60.05 | 60.1 | 1173 | 1 | 28.9 | 97156.2 | 16730 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:53 | Normal | 562.2 | 512.6 | 502.6 | 1 | 2.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1590 | 1 | 26.4 | 97156.3 | 16730 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 07:58 | Normal | 557.8 | 533.6 | 499.6 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.04 | 60.05 | 60 | 1810 | 1 | 25.7 | 97156.4 | 16730 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:03 | Normal | 547.8 | 526.5 | 496.5 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.04 | 60.2 | 2649 | 1 | 27.4 | 97156.6 | 16730 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:08 | Normal | 536.3 | 525.2 | 499.4 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.98 | 60.09 | 59.98 | 3165 | 1 | 28.9 | 97156.9 | 16730 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:13 | Normal | 534.8 | 529.8 | 513.7 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.94 | 59.98 | 60.01 | 3292 | 1 | 30.4 | 97157.1 | 16730 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:18 | Normal | 527 | 520.5 | 542.2 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.97 | 59.92 | 3449 | 1 | 31.6 | 97157.4 | 16730 | 0.1 | 3.7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:23 | Normal | 506 | 517.6 | 529.6 | 4.7 | 3.2 | 0.5 | 133.3 | 133.5 | 133.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 3887 | 1 | 33 | 97157.7 | 16730 | 0.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:28 | Normal | 496.8 | 513.4 | 563.5 | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 133.5 | 133.6 | 134 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.95 | 60.08 | 60 | 4386 | 1 | 34.4 | 97158.1 | 16731 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:33 | Normal | 520.8 | 515.6 | 570.7 | 5.8 | 3.5 | 0.6 | 134 | 133.9 | 134.2 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 4696 | 1 | 35.3 | 97158.4 | 16731 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:38 | Normal | 527.4 | 523.5 | 514.8 | 6 | 3.5 | 1.4 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 5300 | 1 | 36.4 | 97158.9 | 16731 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:43 | Normal | 519.8 | 509.6 | 537.2 | 6.1 | 3.7 | 2 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 60.11 | 60.02 | 59.93 | 5711 | 1 | 37.9 | 97159.3 | 16731 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:48 | Normal | 520.8 | 507.4 | 515.4 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.1 | 60.02 | 6221 | 1 | 39.4 | 97159.8 | 16731 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:53 | Normal | 520 | 507.3 | 519.8 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 15.8 | 16 | 16 | 59.99 | 60 | 60.04 | 6431 | 1 | 40.5 | 97160.3 | 16731 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 08:58 | Normal | 512.5 | 512.2 | 505 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.01 | 60.04 | 59.96 | 6596 | 1 | 41.7 | 97160.9 | 16731 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:03 | Normal | 502.6 | 504.7 | 514.1 | 7 | 4.1 | 3 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60 | 60 | 6751 | 1 | 43.2 | 97161.4 | 16731 | 2.2 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:08 | Normal | 506.3 | 497.1 | 513.1 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 6942 | 1 | 43.9 | 97162 | 16731 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:13 | Normal | 509.8 | 489.6 | 517.3 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 59.96 | 60.07 | 7104 | 1 | 44.5 | 97162.6 | 16731 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:18 | Normal | 505 | 503 | 509 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 7268 | 1 | 45.5 | 97163.2 | 16731 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:23 | Normal | 509.5 | 487 | 518.6 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7379 | 1 | 46.4 | 97163.8 | 16731 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:28 | Normal | 502.6 | 485.3 | 511.7 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 7616 | 1 | 46.5 | 97164.4 | 16732 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:33 | Normal | 469.6 | 481 | 513.6 | 9.8 | 4.8 | 3.6 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 8279 | 1 | 46.2 | 97165.1 | 16732 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:38 | Normal | 473.1 | 481.7 | 515 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 8515 | 1 | 45.5 | 97165.8 | 16732 | 4.3 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:43 | Normal | 470.7 | 483.5 | 511.8 | 10.1 | 4.9 | 3.9 | 135.7 | 135.7 | 136.1 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 8695 | 1 | 45.2 | 97166.5 | 16732 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:48 | Normal | 470.3 | 483.6 | 510.6 | 10.3 | 4.8 | 4 | 135.9 | 135.9 | 136 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8834 | 1 | 44.8 | 97167.2 | 16732 | 4.5 | 5.9 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:53 | Normal | 465.7 | 488.7 | 510.8 | 10.5 | 5 | 4.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 8942 | 1 | 44.3 | 97168 | 16732 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 09:58 | Normal | 469.1 | 477.8 | 506.1 | 10.5 | 5.2 | 4.2 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 9093 | 1 | 44.2 | 97168.7 | 16732 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:03 | Normal | 499.6 | 476.6 | 507.4 | 10.5 | 5.2 | 4.3 | 135.8 | 136 | 136.1 | 23 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 9417 | 1 | 44.3 | 97169.5 | 16732 | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:08 | Normal | 495 | 484.7 | 509.2 | 11 | 5.2 | 4.3 | 136 | 136.1 | 136.5 | 23.5 | 24 | 23.9 | 60.1 | 60.01 | 60.03 | 9660 | 1 | 44.1 | 97170.3 | 16732 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:13 | Normal | 491.8 | 477.6 | 510.1 | 11 | 5.3 | 4.3 | 135.9 | 136 | 136.4 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9665 | 1 | 44 | 97171.1 | 16732 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:18 | Normal | 492.8 | 476.6 | 518.1 | 11.1 | 5.4 | 4.1 | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 23.8 | 24 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9717 | 1 | 44 | 97171.9 | 16732 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:23 | Normal | 494.3 | 478.2 | 524.8 | 11.2 | 5.4 | 4 | 135.9 | 136 | 136.3 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.01 | 59.93 | 60 | 9736 | 1 | 43.9 | 97172.7 | 16732 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:28 | Normal | 490.3 | 474.3 | 527.8 | 11.3 | 5.5 | 3.9 | 136 | 135.9 | 136.3 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.98 | 59.93 | 60.01 | 9659 | 1 | 44.1 | 97173.5 | 16733 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:33 | Normal | 490.8 | 471.3 | 533 | 11.4 | 5.6 | 3.8 | 136.1 | 136 | 136.3 | 23.7 | 24 | 24 | 60.13 | 60.08 | 60 | 9701 | 1 | 43.6 | 97174.3 | 16733 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:38 | Normal | 487.8 | 483.1 | 483.8 | 11.6 | 5.5 | 4.8 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 10157 | 1 | 43.2 | 97175.1 | 16733 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:43 | Normal | 488.3 | 480 | 481.1 | 11.6 | 5.5 | 4.9 | 136 | 136.1 | 136.4 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 10199 | 1 | 43.3 | 97176 | 16733 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:48 | Normal | 491.5 | 475.8 | 483.1 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10298 | 1 | 43 | 97176.8 | 16733 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:53 | Normal | 486.8 | 473.4 | 480.5 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 10268 | 1 | 42.9 | 97177.7 | 16733 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 10:58 | Normal | 487.5 | 469.9 | 483.2 | 11.7 | 5.7 | 5 | 136.1 | 135.8 | 136.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.1 | 60.07 | 60.06 | 10326 | 1 | 42.9 | 97178.6 | 16733 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:03 | Normal | 482.8 | 471.8 | 478.2 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 136 | 136 | 136.1 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 10334 | 1 | 42.6 | 97179.4 | 16733 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:08 | Normal | 486.4 | 465.7 | 481.9 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 135.8 | 135.7 | 136.3 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 60.05 | 60.06 | 10438 | 1 | 42.5 | 97180.3 | 16733 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:13 | Normal | 490.8 | 481.6 | 490.4 | 11.7 | 5.6 | 5 | 135.9 | 135.7 | 136.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 10442 | 1 | 42.5 | 97181.2 | 16733 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:18 | Normal | 484.8 | 494.1 | 494 | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 135.9 | 136 | 136.2 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10393 | 1 | 42.4 | 97182 | 16733 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:23 | Normal | 485.8 | 493.2 | 482.4 | 11.8 | 5.5 | 5 | 135.8 | 135.8 | 136.2 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10322 | 1 | 42.6 | 97182.9 | 16733 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:28 | Normal | 487 | 481.6 | 464.6 | 11.8 | 5.5 | 5.2 | 135.9 | 135.9 | 136.4 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 10362 | 1 | 42.6 | 97183.8 | 16734 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:33 | Normal | 483.8 | 493.2 | 460.6 | 12 | 5.4 | 5.3 | 135.9 | 136.2 | 136.4 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 10420 | 1 | 42.2 | 97184.6 | 16734 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:38 | Normal | 480.9 | 485.8 | 457.9 | 11.9 | 5.3 | 5.3 | 136 | 136 | 136.2 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 10280 | 1 | 42.6 | 97185.5 | 16734 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:43 | Normal | 481.5 | 496.2 | 453.3 | 11.8 | 5.2 | 5.3 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10235 | 1 | 42.7 | 97186.3 | 16734 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:48 | Normal | 478.6 | 486.8 | 463.9 | 11.8 | 5.1 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 24.6 | 25 | 25 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 10130 | 1 | 42.6 | 97187.2 | 16734 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:53 | Normal | 482.8 | 497.3 | 463.6 | 11.8 | 5 | 5.1 | 135.9 | 136 | 136.3 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 10039 | 1 | 42.7 | 97188 | 16734 | 5.5 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 11:58 | Normal | 479.8 | 503.3 | 474.4 | 11.8 | 4.8 | 4.8 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 9874 | 1 | 42.2 | 97188.9 | 16734 | 5.5 | 6.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:03 | Normal | 484.1 | 501.1 | 443.5 | 11.6 | 4.7 | 5.3 | 136.1 | 136 | 136.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9903 | 1 | 42.6 | 97189.7 | 16734 | 5.4 | 6.3 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:08 | Normal | 475.9 | 505.3 | 437.6 | 11.8 | 4.5 | 5.4 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9784 | 1 | 42.8 | 97190.5 | 16734 | 5.5 | 6.4 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:13 | Normal | 478.3 | 505.7 | 442.1 | 11.7 | 4.4 | 5.4 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 9746 | 1 | 42.8 | 97191.3 | 16734 | 5.4 | 6.4 | 4.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:18 | Normal | 480 | 474.5 | 444.6 | 11.8 | 5.3 | 5.5 | 136.1 | 136.2 | 136.5 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 10132 | 1 | 42.9 | 97192.1 | 16734 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:23 | Normal | 481.2 | 452.9 | 441.7 | 11.5 | 5.6 | 5.4 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 10008 | 1 | 42.7 | 97193 | 16734 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:28 | Normal | 475.4 | 450 | 434.6 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 24.7 | 25 | 24.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10114 | 1 | 43.1 | 97193.8 | 16735 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:33 | Normal | 482.8 | 454.7 | 442.6 | 11.8 | 5.7 | 5.5 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.04 | 59.97 | 60 | 10278 | 1 | 43.2 | 97194.5 | 16735 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:38 | Normal | 479.9 | 452.6 | 438.8 | 11.8 | 5.7 | 5.6 | 136 | 136.1 | 136.2 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 10248 | 1 | 43.2 | 97195.3 | 16735 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:43 | Normal | 499.7 | 453.6 | 399.5 | 10.4 | 5.4 | 5.1 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9141 | 1 | 43 | 97195.9 | 16735 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:48 | Normal | 487.8 | 446.1 | 453 | 11.1 | 5.5 | 5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 23.6 | 24 | 24 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9683 | 1 | 43.1 | 97196.7 | 16735 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:53 | Normal | 487.6 | 457.8 | 468.3 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 136 | 135.7 | 136.1 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9639 | 1 | 43.1 | 97197.5 | 16735 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 12:58 | Normal | 487.3 | 454.2 | 432.5 | 6.1 | 2.5 | 3 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5263 | 1 | 42.9 | 97198.3 | 16735 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:03 | Normal | 494.5 | 442.5 | 424.3 | 10.8 | 5.3 | 5.2 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 9507 | 1 | 42.8 | 97199 | 16735 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:08 | Normal | 489.6 | 467.6 | 416.5 | 11.6 | 5.5 | 5.6 | 135.4 | 135.6 | 135.8 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10137 | 1 | 43.2 | 97199.8 | 16735 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:13 | Normal | 493.5 | 480.5 | 414.6 | 11.5 | 5.1 | 5.7 | 135.6 | 135.5 | 135.9 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 10060 | 1 | 43.2 | 97200.6 | 16735 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:18 | Normal | 489.7 | 489.3 | 423.6 | 11.5 | 5 | 5.5 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 9961 | 1 | 43.5 | 97201.5 | 16735 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:23 | Normal | 489.3 | 437.4 | 414.3 | 10.8 | 5.2 | 5.5 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 60 | 60.02 | 9418 | 1 | 43.4 | 97202.2 | 16735 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:28 | Normal | 493.3 | 450.6 | 424.6 | 10.5 | 5 | 5.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 9180 | 1 | 42.8 | 97202.8 | 16736 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:33 | Normal | 489.8 | 465.6 | 421.3 | 10.7 | 5 | 5.3 | 135 | 135 | 135.3 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 9364 | 1 | 42.9 | 97203.6 | 16736 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:38 | Normal | 495.6 | 473.5 | 421.2 | 10.5 | 5 | 5.3 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 9346 | 1 | 42.7 | 97204.2 | 16736 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:43 | Normal | 488.1 | 469.7 | 421.4 | 10 | 4.7 | 4.9 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60 | 59.95 | 59.97 | 8748 | 1 | 42.6 | 97205 | 16736 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:48 | Normal | 493.6 | 473.8 | 437.7 | 9.5 | 4.5 | 4.1 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.06 | 60.07 | 60.02 | 8216 | 1 | 42.8 | 97205.7 | 16736 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:53 | Normal | 498.7 | 475.6 | 442.5 | 9.1 | 4.4 | 3.6 | 135 | 134.8 | 135.1 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7885 | 1 | 42.3 | 97206.4 | 16736 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 13:58 | Normal | 496.6 | 477.8 | 427.1 | 9.3 | 4.4 | 4.2 | 135 | 134.8 | 135.2 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8104 | 1 | 42.1 | 97207 | 16736 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:03 | Normal | 497.5 | 477 | 394.3 | 9.2 | 4.4 | 4.8 | 135 | 134.6 | 135.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8177 | 1 | 42.3 | 97207.7 | 16736 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:08 | Normal | 497 | 475 | 393.7 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 7573 | 1 | 42.2 | 97208.4 | 16736 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:13 | Normal | 501.8 | 476.8 | 394.9 | 8.2 | 4 | 4.4 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 7385 | 1 | 42.3 | 97209 | 16736 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:18 | Normal | 499.7 | 480.7 | 398 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 7196 | 1 | 42.5 | 97209.6 | 16736 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:23 | Normal | 499.4 | 482.1 | 389.3 | 8 | 3.7 | 4.2 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 7032 | 1 | 42.2 | 97210.2 | 16736 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:28 | Normal | 498.6 | 493.3 | 381.5 | 7.6 | 3.3 | 4.1 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.05 | 60 | 59.99 | 6626 | 1 | 42.3 | 97210.8 | 16737 | 3.3 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:33 | Normal | 500.3 | 491.5 | 411 | 7.3 | 3.2 | 3.1 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.94 | 59.89 | 59.92 | 6193 | 1 | 42.3 | 97211.3 | 16737 | 3.3 | 4.1 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:38 | Normal | 503.3 | 461.8 | 368.3 | 6.7 | 3.1 | 3.7 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 5827 | 1 | 42.3 | 97211.8 | 16737 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:43 | Normal | 503.6 | 456 | 372.7 | 6.1 | 3 | 3.4 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 5346 | 1 | 42.1 | 97212.1 | 16737 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:48 | Normal | 504.5 | 457.6 | 366.9 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 5348 | 1 | 42.2 | 97212.6 | 16737 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:53 | Normal | 507.6 | 462.7 | 359.8 | 5.8 | 2.7 | 3.4 | 133.6 | 133.7 | 134 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.07 | 60.13 | 60.01 | 5073 | 1 | 42.1 | 97213 | 16737 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 14:58 | Normal | 504.5 | 467.9 | 374.3 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 4722 | 1 | 42 | 97213.4 | 16737 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:03 | Normal | 505.4 | 463 | 346.7 | 5.1 | 2.4 | 3 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.09 | 60.16 | 60.09 | 4426 | 1 | 41.9 | 97213.8 | 16737 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:08 | Normal | 505.6 | 461.8 | 337.6 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 3739 | 1 | 41.6 | 97214.1 | 16737 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:13 | Normal | 508.4 | 458.3 | 329.8 | 4.6 | 2.1 | 2.9 | 133 | 132.8 | 133.3 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60 | 60.04 | 59.96 | 3914 | 1 | 41.1 | 97214.5 | 16737 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:18 | Normal | 507.5 | 447.1 | 346 | 4.5 | 2 | 2.5 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 3625 | 1 | 40.8 | 97214.8 | 16737 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:23 | Normal | 510.9 | 451 | 323.6 | 4 | 1.8 | 2.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 3333 | 1 | 40.5 | 97215.1 | 16737 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:28 | Normal | 506.6 | 450.8 | 339.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.97 | 59.93 | 2903 | 1 | 40.2 | 97215.3 | 16738 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:33 | Normal | 510.1 | 450 | 373.6 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2570 | 1 | 39.8 | 97215.5 | 16738 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:38 | Normal | 490.8 | 415.1 | 348.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1812 | 1 | 39.4 | 97215.7 | 16738 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:43 | Normal | 483 | 354.6 | 371.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 684 | 1 | 41.3 | 97215.8 | 16738 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:48 | Normal | 486.6 | 384.6 | 333.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 630 | 1 | 43.2 | 97215.9 | 16738 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:53 | Normal | 487 | 353 | 344.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 543 | 1 | 44 | 97215.9 | 16738 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 15:58 | Normal | 478.8 | 200 | 380.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 435 | 1 | 44.4 | 97216 | 16738 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:03 | Normal | 489 | 200 | 378.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 396 | 1 | 44.6 | 97216 | 16738 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:08 | Normal | 506.3 | 200.7 | 368.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 376 | 1 | 44.5 | 97216 | 16738 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:13 | Normal | 494.5 | 210.8 | 456.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 388 | 1 | 44.3 | 97216.1 | 16738 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:18 | Normal | 478.1 | 200 | 388.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 305 | 1 | 44.1 | 97216.1 | 16738 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:23 | Normal | 498 | 203.1 | 456.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 286 | 1 | 44.1 | 97216.1 | 16738 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:28 | Normal | 504.6 | 218.1 | 400.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 60 | 268 | 1 | 43.8 | 97216.1 | 16739 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:33 | Normal | 494.1 | 199.8 | 342.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 291 | 1 | 43.4 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:38 | Normal | 484 | 198.6 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 202 | 1 | 43 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:43 | Normal | 480.9 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 168 | 1 | 42.7 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:48 | Normal | 478.9 | 200 | 210 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 140 | 1 | 42.3 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:53 | Normal | 472.8 | 200 | 470.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 129 | 1 | 41.9 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 16:58 | Normal | 458.8 | 200 | 463 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 88 | 1 | 41.6 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:03 | Normal | 473.3 | 202.1 | 405 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 131.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 44 | 1 | 41.2 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:08 | Normal | 425.1 | 414.8 | 409 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 18 | 1 | 40.9 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:13 | Normal | 482.8 | 492.7 | 395.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 40.6 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:18 | Normal | 313.8 | 293.2 | 347.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 0 | 1 | 40.2 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:23 | Normal | 377.8 | 382.5 | 349.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.88 | 59.92 | 0 | 1 | 39.9 | 97216.2 | 16739 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:28 | Normal | 422.3 | 376.7 | 384.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 39.5 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:33 | Normal | 329.8 | 321.3 | 326.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.2 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-07-08 17:38 | Normal | 205.6 | 198.6 | 199.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 0 | 1 | 38.7 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0