## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-09 06:07 | Wait | 466.8 | 466.9 | 467 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 9.1 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-09 06:08 | Normal | 341.1 | 340.5 | 343 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 9 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-09 06:11 | Normal | 345 | 318 | 377.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 10.4 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-09 06:12 | Normal | 457 | 457 | 485 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 11.3 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-07-09 06:16 | Normal | 490 | 508.1 | 502.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 13.8 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:21 | Normal | 475.5 | 472 | 362.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 30 | 1 | 15.8 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:26 | Normal | 324.1 | 356.2 | 370.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 17.1 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:31 | Normal | 482 | 523.1 | 260 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.1 | 60 | 60.12 | 74 | 1 | 18.4 | 97216.2 | 16740 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:36 | Normal | 487.4 | 452.1 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.91 | 60 | 114 | 1 | 19.2 | 97216.3 | 16740 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:41 | Normal | 503.4 | 452.6 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 140 | 1 | 19.8 | 97216.3 | 16740 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:46 | Normal | 491.3 | 424.1 | 306.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 180 | 1 | 20.3 | 97216.3 | 16740 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:51 | Normal | 503.5 | 407 | 199 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 184 | 1 | 20.7 | 97216.3 | 16740 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 06:56 | Normal | 504.3 | 376.1 | 201.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.06 | 60.02 | 207 | 1 | 21.1 | 97216.3 | 16741 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:01 | Normal | 517.2 | 355 | 201.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 235 | 1 | 21.5 | 97216.3 | 16741 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:06 | Normal | 522.1 | 367.1 | 201 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 281 | 1 | 21.8 | 97216.3 | 16741 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:11 | Normal | 539.2 | 418.1 | 494 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 404 | 1 | 22.2 | 97216.4 | 16741 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:16 | Normal | 540 | 482.5 | 489 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 477 | 1 | 22.6 | 97216.4 | 16741 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:21 | Normal | 525.2 | 534.3 | 469.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 734 | 1 | 23.1 | 97216.5 | 16741 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:26 | Normal | 546.7 | 570.5 | 502.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 60 | 822 | 1 | 23.5 | 97216.5 | 16741 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:31 | Normal | 553.3 | 564.9 | 497.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 881 | 1 | 24.4 | 97216.6 | 16741 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:36 | Normal | 540.9 | 565.5 | 504 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 956 | 1 | 25.5 | 97216.7 | 16741 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:41 | Normal | 549.1 | 568.3 | 514.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1019 | 1 | 26.4 | 97216.8 | 16741 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:46 | Normal | 542.6 | 566.3 | 507.3 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 1096 | 1 | 27.1 | 97216.8 | 16741 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:51 | Normal | 547.3 | 509.1 | 492.8 | 1 | 2.3 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 1502 | 1 | 27.5 | 97217 | 16741 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 07:56 | Normal | 563.1 | 533.2 | 481.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 1682 | 1 | 23.6 | 97217.1 | 16742 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:01 | Normal | 550.2 | 523.1 | 480.2 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 60.13 | 60.11 | 60.09 | 2402 | 1 | 25.4 | 97217.3 | 16742 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:06 | Normal | 545 | 523 | 486 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.94 | 59.95 | 59.86 | 3044 | 1 | 26.8 | 97217.5 | 16742 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:11 | Normal | 530.1 | 526.5 | 491 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3252 | 1 | 28.1 | 97217.8 | 16742 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:16 | Normal | 530.8 | 525 | 547.3 | 3.7 | 3 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 59.96 | 59.92 | 3388 | 1 | 29.4 | 97218 | 16742 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:21 | Normal | 533.5 | 523.2 | 504.3 | 4 | 3.1 | 0.6 | 133.1 | 133.1 | 133.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3626 | 1 | 30.5 | 97218.3 | 16742 | 0.2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:26 | Normal | 500.7 | 520.8 | 550.2 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.08 | 60.21 | 60.13 | 4350 | 1 | 31.4 | 97218.7 | 16742 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:31 | Normal | 522 | 514.9 | 565 | 5.7 | 3.5 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 4639 | 1 | 32.6 | 97219 | 16742 | 1.6 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:36 | Normal | 519.7 | 519.5 | 504 | 6 | 3.6 | 1.2 | 133.8 | 133.6 | 134 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5185 | 1 | 33.7 | 97219.4 | 16742 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:41 | Normal | 531.3 | 518.5 | 515.2 | 6.1 | 3.7 | 1.9 | 133.8 | 133.5 | 134.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60 | 60.03 | 5722 | 1 | 34.7 | 97219.9 | 16742 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:46 | Normal | 524.5 | 517.6 | 517 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 6254 | 1 | 35.9 | 97220.4 | 16742 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:51 | Normal | 521 | 512.8 | 526.8 | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 6441 | 1 | 37.4 | 97220.9 | 16742 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 08:56 | Normal | 525.3 | 516.2 | 522.9 | 6.7 | 4 | 2.8 | 134.1 | 134 | 134.5 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.87 | 59.86 | 59.93 | 6683 | 1 | 37.8 | 97221.5 | 16743 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:01 | Normal | 518.8 | 509.9 | 523 | 7 | 4.1 | 3 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 6840 | 1 | 38.5 | 97222 | 16743 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:06 | Normal | 518.6 | 506.1 | 518.1 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 60 | 59.96 | 7024 | 1 | 39.6 | 97222.6 | 16743 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:11 | Normal | 520.8 | 497.8 | 516.8 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 7181 | 1 | 40.1 | 97223.2 | 16743 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:16 | Normal | 516.5 | 501.6 | 519 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.95 | 7390 | 1 | 40.4 | 97223.8 | 16743 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:21 | Normal | 517.3 | 495.8 | 526.6 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 7547 | 1 | 40.6 | 97224.4 | 16743 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:26 | Normal | 520.1 | 491 | 524.5 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.8 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.92 | 59.93 | 59.9 | 7734 | 1 | 40.7 | 97225.1 | 16743 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:31 | Normal | 483.1 | 494.8 | 517.3 | 9.5 | 4.7 | 3.7 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 8348 | 1 | 41.1 | 97225.7 | 16743 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:36 | Normal | 477 | 497 | 521.3 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 60 | 60.02 | 59.96 | 8602 | 1 | 41.7 | 97226.4 | 16743 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:41 | Normal | 472.1 | 486.2 | 514.2 | 10.1 | 5 | 3.9 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8748 | 1 | 42.3 | 97227.2 | 16743 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:46 | Normal | 472.4 | 489.3 | 515 | 10.3 | 5 | 4 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60 | 60.06 | 8881 | 1 | 43 | 97227.9 | 16743 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:51 | Normal | 476.6 | 488.4 | 511.8 | 10.3 | 5 | 4.1 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 9032 | 1 | 43.4 | 97228.6 | 16743 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 09:56 | Normal | 476 | 491 | 518.3 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 22.6 | 23 | 22.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9167 | 1 | 43.2 | 97229.4 | 16744 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:01 | Normal | 505.3 | 485.9 | 512.3 | 10.3 | 5.2 | 4.3 | 135 | 134.8 | 135.2 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.1 | 60.01 | 60.02 | 9436 | 1 | 43.4 | 97230.2 | 16744 | 4.5 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:06 | Normal | 500.1 | 486.9 | 511.2 | 11 | 5.2 | 4.3 | 135.1 | 135 | 135.3 | 24.1 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9760 | 1 | 43.9 | 97231 | 16744 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:11 | Normal | 501.8 | 487 | 513 | 11 | 5.3 | 4.3 | 135 | 134.9 | 135.2 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9816 | 1 | 44.2 | 97231.8 | 16744 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:16 | Normal | 498 | 477.6 | 523.3 | 11.1 | 5.4 | 4.3 | 135 | 135.2 | 135.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9870 | 1 | 44 | 97232.6 | 16744 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:21 | Normal | 507.5 | 479 | 528 | 11 | 5.5 | 4.1 | 134.9 | 135.1 | 135.3 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 9926 | 1 | 43.4 | 97233.4 | 16744 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:26 | Normal | 499.3 | 478.3 | 532.8 | 11.3 | 5.5 | 4 | 135.1 | 135 | 135.3 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 9909 | 1 | 43.3 | 97234.3 | 16744 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:31 | Normal | 492.9 | 481.4 | 535.6 | 11.5 | 5.5 | 3.9 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 9884 | 1 | 43.3 | 97235.1 | 16744 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:36 | Normal | 497.4 | 479.1 | 538.5 | 11.5 | 5.6 | 3.8 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.03 | 59.92 | 60.04 | 9920 | 1 | 42.4 | 97235.9 | 16744 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:41 | Normal | 499.7 | 482.1 | 499.1 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135 | 134.9 | 135.4 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.99 | 60 | 10363 | 1 | 41.7 | 97236.7 | 16744 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:46 | Normal | 498 | 478.9 | 490.8 | 11.6 | 5.6 | 5 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60 | 60 | 10463 | 1 | 41.7 | 97237.6 | 16744 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:51 | Normal | 496.1 | 479.6 | 491.7 | 11.7 | 5.6 | 5 | 135 | 135.1 | 135.3 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 10495 | 1 | 41.7 | 97238.5 | 16744 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 10:56 | Normal | 494.4 | 472.1 | 485.1 | 11.7 | 5.8 | 5 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 25.7 | 26.1 | 26 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 10467 | 1 | 41.8 | 97239.4 | 16745 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:01 | Normal | 490.4 | 474.2 | 487 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 10509 | 1 | 41.7 | 97240.2 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:06 | Normal | 490.5 | 475.7 | 488.1 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10510 | 1 | 42 | 97241.1 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:11 | Normal | 490.8 | 470.3 | 483.7 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10539 | 1 | 41.6 | 97242 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:16 | Normal | 494 | 467.8 | 489.6 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60 | 60.04 | 60 | 10555 | 1 | 41.4 | 97242.9 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:21 | Normal | 486.5 | 493.1 | 481.5 | 12 | 5.5 | 5.1 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 10508 | 1 | 41.7 | 97243.7 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:26 | Normal | 485.8 | 497.8 | 468.2 | 12 | 5.4 | 5.2 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 25.6 | 26.1 | 25.9 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 10446 | 1 | 41.7 | 97244.6 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:31 | Normal | 482 | 493.7 | 460 | 12 | 5.5 | 5.3 | 135.1 | 135.4 | 135.5 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10454 | 1 | 41.8 | 97245.5 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:36 | Normal | 488.7 | 496.6 | 469.1 | 11.9 | 5.3 | 5.3 | 135 | 135.1 | 135.4 | 25.6 | 26 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10438 | 1 | 41.8 | 97246.4 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:41 | Normal | 487.2 | 495.8 | 471.2 | 11.9 | 5.3 | 5.2 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10425 | 1 | 41.5 | 97247.2 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:46 | Normal | 485.8 | 498.2 | 466.3 | 11.9 | 5.2 | 5.3 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 10345 | 1 | 41.6 | 97248.1 | 16745 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:51 | Normal | 488.5 | 506.5 | 459.1 | 11.7 | 5 | 5.3 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 10156 | 1 | 41.7 | 97248.9 | 16745 | 5.5 | 6.4 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 11:56 | Normal | 484.2 | 478 | 473.6 | 11.8 | 5.5 | 5 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 10172 | 1 | 41.8 | 97249.8 | 16746 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:01 | Normal | 481.9 | 458.3 | 450.8 | 11.8 | 5.6 | 5.3 | 134.8 | 135 | 135.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 10176 | 1 | 42.1 | 97250.6 | 16746 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:06 | Normal | 482.6 | 465.1 | 445.3 | 11.6 | 5.6 | 5.3 | 135 | 135.1 | 135.3 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 10144 | 1 | 42 | 97251.5 | 16746 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:11 | Normal | 483.6 | 450.5 | 446.3 | 11.5 | 5.6 | 5.3 | 135 | 135 | 135.2 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 10034 | 1 | 42.2 | 97252.3 | 16746 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:16 | Normal | 479.4 | 454.6 | 440.6 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.1 | 135 | 135.3 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9926 | 1 | 42.2 | 97253.2 | 16746 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:21 | Normal | 483.6 | 453.8 | 445.1 | 11.3 | 5.5 | 5.3 | 135.1 | 135 | 135.3 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9896 | 1 | 42.2 | 97254 | 16746 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:26 | Normal | 480.1 | 457 | 441.1 | 11.3 | 5.4 | 5.3 | 134.9 | 135 | 135.2 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.05 | 60.04 | 60.11 | 9821 | 1 | 42.5 | 97254.8 | 16746 | 5.2 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:31 | Normal | 484.2 | 448.5 | 444.5 | 11.1 | 5.5 | 5.3 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60.02 | 60.07 | 9741 | 1 | 42.4 | 97255.6 | 16746 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:36 | Normal | 480 | 457.6 | 444.6 | 11.1 | 5.3 | 5.2 | 135 | 135.3 | 135.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9622 | 1 | 42.5 | 97256.4 | 16746 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:41 | Normal | 482.3 | 456.2 | 442 | 10.8 | 5.2 | 5.2 | 135 | 134.9 | 135.1 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 9476 | 1 | 42.7 | 97257.2 | 16746 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:46 | Normal | 487.1 | 449 | 457.8 | 10.5 | 5.1 | 4.9 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 22.6 | 23 | 23 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9297 | 1 | 42.3 | 97258 | 16746 | 4.8 | 5.7 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:51 | Normal | 485.5 | 473.4 | 466 | 10.6 | 4.9 | 4.6 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 9186 | 1 | 42.3 | 97258.8 | 16746 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 12:56 | Normal | 484 | 485.5 | 467.1 | 10.5 | 4.6 | 4.3 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8870 | 1 | 42.2 | 97259.5 | 16747 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:01 | Normal | 485.3 | 481 | 437.3 | 10.4 | 4.5 | 4.8 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60 | 60 | 59.99 | 8894 | 1 | 42 | 97260.3 | 16747 | 4.8 | 5.7 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:06 | Normal | 489.6 | 475.3 | 448.5 | 10.1 | 4.6 | 4.2 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8617 | 1 | 42.2 | 97261 | 16747 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:11 | Normal | 485.3 | 482.2 | 417.6 | 10.1 | 4.3 | 5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 8647 | 1 | 42.2 | 97261.7 | 16747 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:16 | Normal | 490.1 | 486.4 | 419.3 | 9.9 | 4.3 | 4.9 | 134.2 | 134 | 134 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8548 | 1 | 42.1 | 97262.4 | 16747 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:21 | Normal | 484.8 | 484.4 | 421.6 | 9.9 | 4.3 | 4.9 | 134.1 | 134 | 134.2 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8492 | 1 | 42.2 | 97263.1 | 16747 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:26 | Normal | 491.3 | 443.8 | 416.8 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 134 | 133.9 | 134 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 8156 | 1 | 42.1 | 97263.8 | 16747 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:31 | Normal | 489 | 449.3 | 420.6 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 134 | 133.8 | 133.9 | 19.8 | 20 | 19.9 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 7978 | 1 | 41.9 | 97264.5 | 16747 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:36 | Normal | 488.1 | 459.3 | 421.1 | 9.4 | 4.5 | 4.7 | 134 | 133.7 | 134 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8232 | 1 | 42.1 | 97265.2 | 16747 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:41 | Normal | 488.4 | 465.2 | 416.3 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | 133.9 | 133.7 | 134 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8130 | 1 | 42.3 | 97265.9 | 16747 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:46 | Normal | 485.7 | 471.7 | 428.9 | 9.1 | 4.3 | 4.2 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7889 | 1 | 42.1 | 97266.5 | 16747 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:51 | Normal | 495.8 | 479 | 405.6 | 9.1 | 4.4 | 4.8 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8164 | 1 | 42 | 97267.2 | 16747 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 13:56 | Normal | 488.4 | 480.5 | 418.3 | 9.3 | 4.4 | 4.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 8127 | 1 | 42.4 | 97267.9 | 16748 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:01 | Normal | 489 | 484.5 | 428.3 | 9 | 4.2 | 3.8 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 7658 | 1 | 42.1 | 97268.5 | 16748 | 4.1 | 5 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:06 | Normal | 490.9 | 478.5 | 394 | 9.2 | 4.4 | 4.8 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 8077 | 1 | 42.1 | 97269.1 | 16748 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:11 | Normal | 490.1 | 476.2 | 395.3 | 9 | 4.3 | 4.8 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 19.8 | 20 | 20 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7950 | 1 | 42.2 | 97269.8 | 16748 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:17 | Normal | 450.7 | 478 | 343.8 | 4.7 | 2.4 | 2.5 | 132.1 | 132 | 132.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60 | 60.04 | 60.03 | 3552 | 1 | 42.3 | 97270.3 | 16748 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:21 | Normal | 502.7 | 472.6 | 405.4 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132 | 131.8 | 132.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 2554 | 1 | 41.5 | 97270.7 | 16748 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:26 | Normal | 507.3 | 500.1 | 386.4 | 7.9 | 3.6 | 4.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 7102 | 1 | 41.1 | 97271.1 | 16748 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:31 | Normal | 455.1 | 476.7 | 404.1 | 3.6 | 2 | 1.6 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 2644 | 1 | 41 | 97271.5 | 16748 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:36 | Normal | 496 | 490.5 | 395.5 | 2.5 | 1 | 1.2 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 1879 | 1 | 40.5 | 97271.7 | 16748 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:42 | Normal | 515.9 | 472.2 | 383.1 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | 132 | 131.9 | 132.2 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.95 | 59.9 | 59.94 | 5667 | 1 | 40.2 | 97272 | 16748 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:46 | Normal | 518.8 | 475.6 | 459.8 | 6.5 | 3.1 | 1 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 4887 | 1 | 40.5 | 97272.2 | 16748 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:51 | Normal | 514.1 | 473.3 | 362.3 | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60 | 60.01 | 59.97 | 5474 | 1 | 39.8 | 97272.6 | 16748 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 14:56 | Normal | 510.2 | 472 | 374.9 | 5.6 | 2.6 | 3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.94 | 60 | 4860 | 1 | 39.9 | 97273 | 16749 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:02 | Normal | 509.9 | 469.3 | 344.4 | 5.5 | 2.6 | 3.3 | 132.2 | 131.9 | 132.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 4769 | 1 | 39.7 | 97273.4 | 16749 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:06 | Normal | 512.1 | 460.6 | 349.1 | 5.4 | 2.5 | 3.2 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 4685 | 1 | 39.4 | 97273.8 | 16749 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:11 | Normal | 506.9 | 466.8 | 326.9 | 5.2 | 2.4 | 3.1 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4438 | 1 | 39.4 | 97274.2 | 16749 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:16 | Normal | 510.2 | 451.6 | 336.1 | 5 | 2.3 | 3 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 4185 | 1 | 39.3 | 97274.6 | 16749 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:22 | Normal | 513.2 | 449.6 | 354.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 3907 | 1 | 39.3 | 97274.9 | 16749 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:26 | Normal | 498.8 | 439.1 | 405.7 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1621 | 1 | 39.6 | 97275.1 | 16749 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:32 | Normal | 503.9 | 467.8 | 429.6 | 2.1 | 1 | 1 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1583 | 1 | 38.7 | 97275.3 | 16749 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:36 | Normal | 497.8 | 426 | 477 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1254 | 1 | 39.2 | 97275.5 | 16749 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:41 | Normal | 496 | 456.8 | 483.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1263 | 1 | 41.6 | 97275.6 | 16749 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:47 | Normal | 497.1 | 464 | 479 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1267 | 1 | 43 | 97275.7 | 16749 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:52 | Normal | 494.9 | 428 | 444 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1074 | 1 | 43.7 | 97275.8 | 16749 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 15:56 | Normal | 503.8 | 436 | 432 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 978 | 1 | 44.1 | 97275.9 | 16750 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:01 | Normal | 508.8 | 411.9 | 483.9 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 131.1 | 130.6 | 131 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1188 | 1 | 44.1 | 97276 | 16750 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:06 | Normal | 509.9 | 404.9 | 505.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 131 | 130.8 | 131.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.88 | 59.94 | 1185 | 1 | 44.1 | 97276 | 16750 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:12 | Normal | 506 | 363 | 517.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 59.96 | 59.98 | 773 | 1 | 44 | 97276.1 | 16750 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:17 | Normal | 513.1 | 357.4 | 515.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 768 | 1 | 43.9 | 97276.2 | 16750 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:21 | Normal | 501.3 | 252.1 | 506.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 1.8 | 2 | 2 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 631 | 1 | 43.7 | 97276.3 | 16750 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:26 | Normal | 503.1 | 200.3 | 409.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 383 | 1 | 43.4 | 97276.3 | 16750 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:32 | Normal | 494 | 199.5 | 374.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.3 | 130.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 357 | 1 | 43.1 | 97276.3 | 16750 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:37 | Normal | 495.9 | 200 | 404 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 322 | 1 | 42.8 | 97276.4 | 16750 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:41 | Normal | 491.2 | 200.7 | 237.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 248 | 1 | 42.4 | 97276.4 | 16750 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:47 | Normal | 480.9 | 198.5 | 206 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 199 | 1 | 42 | 97276.4 | 16750 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:52 | Normal | 473.1 | 200 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.06 | 153 | 1 | 41.6 | 97276.4 | 16750 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 16:57 | Normal | 472.5 | 200 | 472.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 141 | 1 | 41.2 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:02 | Normal | 437 | 198.5 | 497.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 67 | 1 | 40.8 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:07 | Normal | 414.1 | 198.3 | 443.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24 | 1 | 40.5 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:12 | Normal | 361.7 | 345 | 417.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3 | 1 | 40.1 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:17 | Normal | 334 | 333.3 | 355.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.7 | 130.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 39.8 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:22 | Normal | 405 | 399 | 447.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.4 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:27 | Normal | 435.6 | 380.9 | 391.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:32 | Normal | 386.5 | 373.7 | 377.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 38.6 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-07-09 17:37 | Normal | 274.6 | 260.1 | 270.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.1 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 38.2 | 97276.4 | 16751 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0