## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-23 05:26 | Wait | 481 | 481.2 | 480.7 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 44650.4 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:31 | Normal | 430.4 | 218.1 | 203.7 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 99 | 1 | 23.1 | 44650.4 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:36 | Normal | 448.1 | 209 | 206.9 | 256.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 232.2 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 163 | 1 | 23.9 | 44650.4 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:41 | Normal | 480.6 | 247.4 | 317.5 | 246 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 309 | 1 | 24.2 | 44650.4 | 2650 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:46 | Normal | 537.2 | 412.7 | 466.8 | 393.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235.8 | 233 | 234 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 532 | 1 | 24.5 | 44650.4 | 2650 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:51 | Normal | 508.4 | 496.7 | 539.6 | 526.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 235.8 | 233.2 | 234 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 764 | 1 | 24.8 | 44650.5 | 2650 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:56 | Normal | 493.5 | 538.7 | 536.9 | 569.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 902 | 1 | 25 | 44650.5 | 2650 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:01 | Normal | 545.4 | 550.7 | 532.7 | 566.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1118 | 1 | 25.3 | 44650.6 | 2650 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:06 | Normal | 483.6 | 548.8 | 515.3 | 552.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1400 | 1 | 25.6 | 44650.7 | 2650 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:11 | Normal | 504.5 | 568.6 | 564.6 | 569.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 235 | 232.6 | 233.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1721 | 1 | 25.8 | 44650.9 | 2650 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:16 | Normal | 489.2 | 567.9 | 538.3 | 559.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2159 | 1 | 26.1 | 44651 | 2650 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:21 | Normal | 493.6 | 553.8 | 547 | 569.5 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2298 | 1 | 26.3 | 44651.2 | 2650 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:26 | Normal | 490.5 | 580.2 | 466.6 | 561.4 | 2.9 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 234.8 | 232.8 | 232.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2848 | 1 | 26.6 | 44651.4 | 2650 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:31 | Normal | 511.6 | 568 | 451.5 | 583.4 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3187 | 1 | 26.8 | 44651.7 | 2650 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:36 | Normal | 504.4 | 577.9 | 482.9 | 578.2 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 235 | 233 | 233 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3311 | 1 | 27.1 | 44652 | 2650 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:41 | Normal | 517.4 | 568.6 | 479.5 | 563.4 | 3 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 8 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3136 | 1 | 27.4 | 44652.2 | 2651 | 1 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:46 | Normal | 515.8 | 582 | 497 | 585 | 4 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 235.2 | 233.2 | 233.2 | 9.9 | 10 | 9.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3939 | 1 | 27.6 | 44652.5 | 2651 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:51 | Normal | 520.1 | 586.9 | 502.7 | 594.5 | 4.3 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | 234.8 | 233 | 233.4 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60 | 60 | 60 | 4258 | 1 | 27.8 | 44652.9 | 2651 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:56 | Normal | 526.4 | 584.7 | 500.9 | 582.9 | 4.6 | 0.7 | 2.6 | 0.6 | 235.2 | 232.4 | 234 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4580 | 1 | 28 | 44653.2 | 2651 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:01 | Normal | 532.6 | 591.6 | 516.6 | 575.2 | 5.3 | 0.8 | 2.9 | 0.6 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 13.2 | 13.2 | 13 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5216 | 1 | 28.3 | 44653.7 | 2651 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:06 | Normal | 527.5 | 565.8 | 515.1 | 583.2 | 5.5 | 1 | 3.1 | 0.6 | 234 | 232 | 233.4 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5564 | 1 | 28.5 | 44654.1 | 2651 | 2 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:11 | Normal | 526.5 | 435.7 | 510 | 580.9 | 6 | 2.8 | 3.5 | 0.6 | 234.6 | 232.2 | 233 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6510 | 1 | 28.8 | 44654.6 | 2651 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:16 | Normal | 534.6 | 488.9 | 384 | 582.6 | 6 | 2.7 | 5.5 | 0.7 | 233.8 | 232.8 | 233 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7031 | 1 | 29.1 | 44655.1 | 2651 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:21 | Normal | 536.3 | 579.6 | 444.6 | 561.6 | 6.6 | 2.9 | 6.1 | 1 | 233.6 | 232 | 233.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8172 | 1 | 29.5 | 44655.8 | 2651 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:26 | Normal | 539.5 | 587.1 | 493.9 | 442.6 | 7 | 3.2 | 6.4 | 3.1 | 233.8 | 231.4 | 232 | 25.1 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9763 | 1 | 29.9 | 44656.5 | 2651 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:31 | Normal | 529.8 | 586.3 | 519.5 | 556.5 | 7.6 | 3.4 | 6.8 | 3.1 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10715 | 1 | 30.2 | 44657.4 | 2651 | 3 | 0.4 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:36 | Normal | 518.6 | 592.2 | 510.9 | 564.1 | 8 | 3.4 | 7 | 3.4 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11107 | 1 | 30.6 | 44658.3 | 2651 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0.3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:41 | Normal | 533.6 | 584.7 | 515 | 592 | 8.6 | 3.6 | 7.3 | 3.5 | 233.6 | 231.6 | 231.4 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11739 | 1 | 30.9 | 44659.2 | 2652 | 3.3 | 1 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:46 | Normal | 485.5 | 580.7 | 525.3 | 583.4 | 10 | 4 | 8 | 3.8 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 60 | 60 | 12796 | 1 | 31.2 | 44660.2 | 2652 | 3.6 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:51 | Normal | 526.3 | 582.6 | 528 | 584.9 | 10 | 4.1 | 8.4 | 4 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 34.6 | 34.8 | 34.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13453 | 1 | 31.6 | 44661.3 | 2652 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:56 | Normal | 475.5 | 567.9 | 526.3 | 586.7 | 12.2 | 4.4 | 8.9 | 4.2 | 233.2 | 231.8 | 232 | 37.3 | 37.2 | 37 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14171 | 1 | 32 | 44662.5 | 2652 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:01 | Normal | 477.4 | 584.8 | 517.6 | 579.8 | 12.6 | 4.5 | 9.5 | 4.5 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 38.9 | 38.7 | 38.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14789 | 1 | 32.3 | 44663.7 | 2652 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:06 | Normal | 540.9 | 578.3 | 471.5 | 589.6 | 12.8 | 4.7 | 11.7 | 4.5 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 42.3 | 42.1 | 42.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16110 | 1 | 32.7 | 44665 | 2652 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:11 | Normal | 539.9 | 579.3 | 502.1 | 578.1 | 13.2 | 4.6 | 12.1 | 4.6 | 233 | 231.2 | 232.4 | 43.9 | 43.7 | 43.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16923 | 1 | 33.2 | 44666.3 | 2652 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 2 | 0.3 | 3.8 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:16 | Normal | 504.7 | 574 | 532.6 | 584.8 | 18.5 | 5.5 | 13.8 | 5.5 | 233 | 231.4 | 233.2 | 54 | 53.8 | 53.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20866 | 1 | 33.8 | 44667.8 | 2652 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:21 | Normal | 522.4 | 583.7 | 526.1 | 572.1 | 18 | 5.3 | 13.6 | 5.3 | 233 | 230.8 | 231.8 | 53 | 52.9 | 52.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20671 | 1 | 34.5 | 44669.5 | 2652 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:26 | Normal | 532.3 | 580.7 | 523.3 | 565.5 | 19.1 | 5.4 | 14.6 | 5.5 | 233.2 | 230.4 | 232 | 56.7 | 56.4 | 56.4 | 60 | 60 | 60.01 | 22149 | 1 | 35.1 | 44671.3 | 2652 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 0 | 0.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:31 | Normal | 536.3 | 572.5 | 550.5 | 576.6 | 21.1 | 6.1 | 15.6 | 6.3 | 234 | 231.4 | 232.4 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24662 | 1 | 35.8 | 44673.2 | 2652 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5 | 0.6 | 5 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:36 | Normal | 534.4 | 562.1 | 536.7 | 566.5 | 20.8 | 5.9 | 15.8 | 5.9 | 233 | 231.6 | 232.2 | 62.2 | 61.8 | 61.9 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 24295 | 1 | 36.6 | 44675.2 | 2652 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:41 | Normal | 523.5 | 564.8 | 531.2 | 561.2 | 22.2 | 6.1 | 16.5 | 6.5 | 233.6 | 231.8 | 232 | 64.6 | 64.1 | 64.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25139 | 1 | 37.4 | 44677.2 | 2653 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:46 | Normal | 520.5 | 561.8 | 529.9 | 573.9 | 23.3 | 6.6 | 17.5 | 7.1 | 233.2 | 232 | 231.4 | 68.8 | 68.4 | 68.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26749 | 1 | 38.3 | 44679.3 | 2653 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 0.7 | 5.6 | 0 | 0.2 | 6.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:51 | Normal | 525.3 | 578.9 | 537.5 | 550.2 | 24.1 | 6.8 | 17.7 | 8.3 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 70.9 | 71.7 | 70.6 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 28219 | 1 | 39.1 | 44681.7 | 2653 | 6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 0.7 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:56 | Normal | 518.3 | 553.8 | 524.2 | 496.3 | 25.1 | 7.5 | 18.8 | 11.5 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 77.4 | 77.2 | 77.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 30473 | 1 | 40.1 | 44684.1 | 2653 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 1 | 6.2 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:01 | Normal | 512.6 | 529.9 | 518.7 | 515.8 | 6.1 | 2.6 | 4.5 | 3 | 232.8 | 230.4 | 230.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8100 | 1 | 41.1 | 44686.6 | 2653 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:06 | Normal | 516.2 | 530.7 | 531.2 | 546.3 | 6 | 2.5 | 4.3 | 2.6 | 232.2 | 229.4 | 231.6 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8060 | 1 | 40.2 | 44687.7 | 2653 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:11 | Normal | 536.3 | 536.7 | 567.3 | 581.3 | 28 | 9.6 | 20 | 13.3 | 233 | 231 | 233.4 | 93.1 | 92.8 | 92.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 29093 | 1 | 39.2 | 44688.5 | 2653 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 2.2 | 7 | 0 | 0.1 | 7.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:16 | Normal | 533.5 | 534.9 | 534 | 568.5 | 5.5 | 2.5 | 4.1 | 2.5 | 231.4 | 230 | 230.6 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7777 | 1 | 38.6 | 44689.6 | 2653 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:21 | Normal | 537.6 | 550.7 | 541.5 | 582.9 | 6.1 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8683 | 1 | 37.6 | 44690.3 | 2653 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:26 | Normal | 542.1 | 514.3 | 550.2 | 585.8 | 31 | 13.2 | 23.3 | 15.1 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 104.9 | 104.6 | 104.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 41375 | 1 | 37.7 | 44692.1 | 2653 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 5.1 | 8 | 0 | 0.1 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:31 | Normal | 529.5 | 542.8 | 544.5 | 576.9 | 8.9 | 4.1 | 6.6 | 4.2 | 232.2 | 230 | 230.8 | 31.2 | 31 | 31 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11741 | 1 | 39.7 | 44694.2 | 2653 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:36 | Normal | 537.3 | 549.9 | 545.5 | 577.5 | 11.8 | 5.5 | 9 | 5.8 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 59.98 | 60 | 60 | 15562 | 1 | 40.1 | 44696.2 | 2653 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:41 | Normal | 510.7 | 452.1 | 528.9 | 552.2 | 35.6 | 17.5 | 26.2 | 17.4 | 233.4 | 230.8 | 232 | 116.9 | 116.4 | 116.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 45912 | 1 | 41.8 | 44699.4 | 2654 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:46 | Normal | 514.4 | 530.8 | 524.4 | 553.1 | 10.3 | 4.8 | 7.7 | 4.8 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 60 | 60 | 60 | 13369 | 1 | 44 | 44701.8 | 2654 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:51 | Normal | 526.3 | 544.6 | 545.7 | 566.7 | 7.3 | 3.3 | 5.4 | 3.4 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10059 | 1 | 42.4 | 44702.8 | 2654 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:56 | Normal | 501.7 | 491.5 | 524.8 | 543.7 | 27.1 | 8.3 | 12.4 | 4.5 | 232 | 230.8 | 231.6 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 39149 | 1 | 43.5 | 44706 | 2654 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 4.5 | 7 | 2.8 | 0 | 0 | 2.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:01 | Normal | 518.6 | 511.5 | 535.4 | 558.3 | 31.9 | 14.6 | 23.5 | 15.4 | 233.4 | 231.6 | 231.4 | 106.2 | 105.6 | 105.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 41908 | 1 | 43.7 | 44708 | 2654 | 7.9 | 8 | 8 | 7.8 | 5.8 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:06 | Normal | 504.8 | 484.7 | 519.1 | 538.9 | 32 | 15.1 | 23.2 | 15.4 | 233.6 | 231 | 232.4 | 100.7 | 100.1 | 100.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40986 | 1 | 45.8 | 44711.4 | 2654 | 8 | 8 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 8 | 0 | 0.1 | 8.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:11 | Normal | 501.2 | 486.7 | 518.8 | 544.8 | 33.5 | 16.1 | 24.7 | 16.3 | 233 | 231.6 | 232.4 | 108 | 107.6 | 107.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 42638 | 1 | 47.1 | 44714.5 | 2654 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 8.5 | 0 | 0.3 | 8.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:16 | Normal | 505.2 | 525.5 | 523.3 | 539.4 | 9 | 4.1 | 6.7 | 4.5 | 232 | 231 | 231.6 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11543 | 1 | 48.1 | 44717.1 | 2654 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:21 | Normal | 491.7 | 513.9 | 521.3 | 532.2 | 35.2 | 16.5 | 25.8 | 17.1 | 234.4 | 232.2 | 232.6 | 113.5 | 113 | 113.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44826 | 1 | 49 | 44720.4 | 2654 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 8.8 | 0 | 0.1 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:26 | Normal | 487.5 | 493.8 | 502.6 | 533.9 | 33.4 | 15.5 | 24.6 | 15.9 | 234 | 232.4 | 232.4 | 105.4 | 104.8 | 105.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 41809 | 1 | 50.8 | 44724 | 2654 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:31 | Normal | 479.6 | 490 | 510.1 | 522 | 35.6 | 17.4 | 25.5 | 17.1 | 233.4 | 232.4 | 232 | 113 | 112.2 | 112.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 44338 | 1 | 52 | 44727.6 | 2654 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8 | 9 | 0 | 0.1 | 9.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:36 | Normal | 486.2 | 502.8 | 506.4 | 516.7 | 31 | 11.5 | 18.7 | 10.5 | 232.4 | 232.4 | 232.6 | 80 | 79.6 | 79.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43166 | 1 | 53.2 | 44731.1 | 2654 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 5.7 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 5.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:41 | Normal | 487.3 | 494.8 | 504.1 | 533 | 9.1 | 4.3 | 7 | 4.5 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 26817 | 1 | 53.9 | 44734.4 | 2655 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:46 | Normal | 474.7 | 483.7 | 498.5 | 520.5 | 36.9 | 18 | 27.1 | 17.8 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 115.5 | 114.8 | 115.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 45747 | 1 | 55.2 | 44738.1 | 2655 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:51 | Normal | 487.6 | 512.7 | 514.3 | 528.7 | 12.4 | 4.8 | 8.3 | 5 | 232 | 230.8 | 230.8 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13876 | 1 | 55 | 44740.4 | 2655 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:56 | Normal | 500 | 523.4 | 506.6 | 531.9 | 9.8 | 4.1 | 7 | 4.5 | 232.8 | 230.6 | 232 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17345 | 1 | 53.8 | 44743.2 | 2655 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:01 | Normal | 518.2 | 520.7 | 522.7 | 553.3 | 33.7 | 18.2 | 26 | 17.8 | 234.4 | 233.2 | 233.4 | 120.8 | 120.2 | 120.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40382 | 1 | 52.1 | 44744.9 | 2655 | 7.9 | 9.6 | 7.5 | 8.9 | 8.4 | 9.6 | 0 | 0.2 | 10 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:06 | Normal | 502.2 | 514.6 | 522.2 | 550.2 | 38.3 | 18.3 | 28 | 18.5 | 234.8 | 232 | 233 | 124.6 | 123.8 | 124.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 49646 | 1 | 50.5 | 44746.8 | 2655 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 9.6 | 0 | 0.1 | 9.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:11 | Normal | 491.6 | 498.2 | 500.5 | 534.7 | 37.8 | 18.5 | 28.2 | 18.4 | 234.2 | 233 | 233.2 | 120.6 | 119.9 | 120.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 48096 | 1 | 52.5 | 44750.5 | 2655 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 0 | 0.1 | 9.8 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:16 | Normal | 501 | 525.6 | 519.4 | 564.5 | 17.7 | 6.8 | 11.6 | 6.8 | 233.8 | 232 | 233.4 | 52.2 | 51.8 | 51.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30970 | 1 | 52.2 | 44752.6 | 2655 | 4.9 | 3.9 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:21 | Normal | 490.6 | 514.8 | 517.7 | 536.8 | 36.6 | 17.3 | 26.4 | 17.8 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 117.2 | 116.5 | 116.7 | 60.02 | 60 | 60 | 46433 | 1 | 51.9 | 44755.7 | 2655 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:26 | Normal | 500.7 | 514.1 | 507.8 | 555.6 | 13.3 | 7.6 | 12.3 | 8.8 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 54.3 | 54 | 54.1 | 60 | 59.99 | 60 | 13604 | 1 | 53.3 | 44758.4 | 2655 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:31 | Normal | 484.5 | 500.6 | 507.6 | 529.5 | 36.2 | 17.3 | 26.5 | 17.6 | 234.8 | 233 | 233.2 | 115.1 | 114.3 | 114.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 45738 | 1 | 53.9 | 44762.1 | 2655 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 8 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:36 | Normal | 479.2 | 498.7 | 504 | 521.4 | 35.7 | 17.1 | 25.9 | 17.4 | 235 | 232.8 | 233.6 | 111.9 | 110.8 | 111.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 44306 | 1 | 55.5 | 44765.8 | 2655 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8 | 9 | 0 | 0.1 | 9.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:41 | Normal | 478.9 | 497.1 | 506.8 | 516.7 | 35.3 | 17.1 | 25.6 | 17.1 | 234.4 | 234 | 234 | 110.5 | 110.3 | 110.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43996 | 1 | 56.7 | 44769.5 | 2656 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8 | 8.8 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:46 | Normal | 474.8 | 486.4 | 499.5 | 516.5 | 35 | 17.1 | 25.8 | 17 | 235 | 232.8 | 233.6 | 110 | 109.1 | 109.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 43632 | 1 | 57.4 | 44773.1 | 2656 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 0.2 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:51 | Normal | 475.4 | 490.7 | 494.9 | 516.7 | 36.8 | 17.6 | 27 | 18 | 235 | 233.8 | 234 | 114 | 113.4 | 113.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 45284 | 1 | 58.1 | 44776.8 | 2656 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 7.9 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:56 | Normal | 525.4 | 524 | 525.1 | 549.7 | 18.4 | 9.9 | 14.6 | 10.1 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 74.8 | 74.4 | 74.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 15173 | 1 | 57 | 44778.7 | 2656 | 3.6 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 3.7 | 0 | 0.6 | 4.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:01 | Normal | 478.1 | 500.5 | 503.9 | 520.9 | 36 | 17 | 26 | 17.2 | 234.8 | 233.2 | 234 | 111.6 | 110.9 | 111.4 | 59.99 | 60 | 60 | 44843 | 1 | 57.2 | 44782.5 | 2656 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 8 | 8.6 | 0 | 0.3 | 9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:06 | Normal | 477.5 | 499.6 | 509.3 | 526.7 | 37.3 | 18 | 27.1 | 18 | 234.4 | 233 | 233.2 | 117.7 | 117.1 | 117.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 46585 | 1 | 57.2 | 44785.6 | 2656 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.4 | 9.4 | 0 | 0.1 | 9.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:11 | Normal | 479.1 | 494.5 | 492.4 | 518.4 | 6.6 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 233 | 232.4 | 232.8 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8405 | 1 | 58.1 | 44789.2 | 2656 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:16 | Normal | 481.1 | 490.3 | 498.7 | 524.5 | 36 | 17.8 | 26.7 | 17.6 | 234.4 | 233 | 233.4 | 114.1 | 113.4 | 113.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 45443 | 1 | 57.8 | 44792.4 | 2656 | 9 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:21 | Normal | 484 | 490.4 | 502.6 | 526.7 | 34.3 | 16.8 | 25 | 16.8 | 234.8 | 232.8 | 233 | 107.4 | 106.9 | 107 | 59.99 | 59.99 | 60 | 42695 | 1 | 58.4 | 44796.1 | 2656 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8 | 8.5 | 0 | 0.3 | 8.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:26 | Normal | 484.3 | 492.7 | 506.5 | 516.5 | 34.5 | 16.8 | 25.5 | 17 | 233.8 | 233 | 233.2 | 109.6 | 109.3 | 109.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 43418 | 1 | 58.6 | 44799.6 | 2656 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 0 | 0.2 | 9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:31 | Normal | 485.2 | 485.6 | 494.9 | 521.5 | 6.8 | 3.4 | 5.1 | 3.4 | 233 | 230.6 | 231.4 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8558 | 1 | 58.5 | 44802.2 | 2656 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:36 | Normal | 491.4 | 503.7 | 514.5 | 531.6 | 35.6 | 17.4 | 26.3 | 17.3 | 234.2 | 232.8 | 232.4 | 115.4 | 115 | 115.2 | 60 | 60 | 60 | 45697 | 1 | 56.5 | 44804.7 | 2656 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 9 | 0 | 0.2 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:41 | Normal | 482.4 | 493.7 | 510.3 | 525.5 | 34.1 | 16.6 | 24.8 | 16.8 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 108.6 | 108 | 108.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 43070 | 1 | 58 | 44808.4 | 2657 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 0 | 0.2 | 8.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:46 | Normal | 477.1 | 494.4 | 491.3 | 519.1 | 33.4 | 16.3 | 24.8 | 16.1 | 234 | 232.6 | 232.6 | 105 | 104.6 | 104.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 41397 | 1 | 58.7 | 44811.9 | 2657 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 0.3 | 8.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:51 | Normal | 480.5 | 487.6 | 499.5 | 521.4 | 33.2 | 14.5 | 22.5 | 14.1 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 96.5 | 96 | 96.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 42701 | 1 | 59.3 | 44815.4 | 2657 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 6.2 | 0 | 0.2 | 7.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:56 | Normal | 473.3 | 492.5 | 503.3 | 515.3 | 34 | 16.6 | 24.8 | 16.6 | 233.8 | 232.6 | 233 | 106.2 | 105.9 | 106.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 42298 | 1 | 59.8 | 44818.8 | 2657 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:01 | Normal | 481.8 | 487.5 | 502.3 | 523.2 | 31.7 | 15.5 | 23.4 | 15.5 | 233.6 | 232 | 232.4 | 101 | 100.2 | 100.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 39889 | 1 | 59.9 | 44822.2 | 2657 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 0 | 0.4 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:06 | Normal | 487.3 | 497.7 | 499.7 | 524.5 | 31 | 15.1 | 23.2 | 15.2 | 232.8 | 232 | 231.4 | 100 | 99.6 | 99.9 | 59.99 | 60 | 60 | 39566 | 1 | 59.6 | 44825.6 | 2657 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:11 | Normal | 492.2 | 505.5 | 510.9 | 524.9 | 32.5 | 15.6 | 24.1 | 16.1 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 105.8 | 105.4 | 105.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 41596 | 1 | 59.5 | 44828.6 | 2657 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:16 | Normal | 490.4 | 497.6 | 510.9 | 526.9 | 31 | 15.1 | 22.7 | 15.2 | 233 | 231.8 | 232.4 | 100.1 | 99.5 | 99.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 39496 | 1 | 60.1 | 44832 | 2657 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 0 | 0.2 | 8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:21 | Normal | 494.3 | 501.5 | 512.4 | 529.2 | 30.5 | 15 | 22.5 | 15.1 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 99.7 | 99.1 | 99.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39299 | 1 | 60.1 | 44835.2 | 2657 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 0.3 | 8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:26 | Normal | 491.2 | 502.1 | 509.1 | 526 | 31.6 | 13.7 | 20.6 | 14.1 | 232.8 | 231.6 | 231 | 93.7 | 93.1 | 93.5 | 60 | 59.99 | 60 | 40184 | 1 | 59.2 | 44838 | 2657 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0.1 | 6.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:31 | Normal | 496.9 | 497.2 | 505 | 523.3 | 26.8 | 10.4 | 12.8 | 4.9 | 232.4 | 231 | 231.2 | 62.2 | 61.9 | 62.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 38712 | 1 | 58 | 44840.6 | 2657 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 3.3 | 7.6 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:36 | Normal | 510.8 | 520.7 | 515.7 | 549.5 | 31.3 | 15.3 | 23.7 | 15.6 | 233.2 | 230.8 | 230.8 | 105.8 | 105.5 | 105.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 41704 | 1 | 55.6 | 44841.9 | 2657 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 0 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:41 | Normal | 496.1 | 511.5 | 510.6 | 541.3 | 30.7 | 14.7 | 22.6 | 14.8 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 100.3 | 99.7 | 99.9 | 60 | 60 | 60 | 39537 | 1 | 56.2 | 44845.3 | 2658 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.9 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:46 | Normal | 492.8 | 502.5 | 502.8 | 533.5 | 29.3 | 14.3 | 22 | 14.4 | 232 | 231.2 | 231.6 | 95.6 | 95.3 | 95.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37794 | 1 | 57 | 44848.5 | 2658 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.7 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:51 | Normal | 495.4 | 506.7 | 512.6 | 539.3 | 28.4 | 13.8 | 20.8 | 13.8 | 232.4 | 231 | 230.8 | 92.7 | 92.1 | 92.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 36512 | 1 | 57.1 | 44851.6 | 2658 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 0.2 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:56 | Normal | 489 | 513.7 | 504.8 | 548.3 | 6.7 | 5 | 7.1 | 5.4 | 231.8 | 230 | 230.4 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8752 | 1 | 56.6 | 44853.7 | 2658 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | 0 | 0.7 | 3.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:01 | Normal | 498.2 | 510.5 | 512.6 | 537.2 | 29.6 | 14.3 | 22.2 | 14.5 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 97.7 | 97.4 | 97.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 38450 | 1 | 56.1 | 44856.7 | 2658 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 0 | 0.2 | 7.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:06 | Normal | 497.1 | 501.5 | 507.5 | 539.9 | 28.3 | 13.8 | 21 | 13.6 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 92 | 91.6 | 91.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36310 | 1 | 56.6 | 44859.8 | 2658 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.5 | 7 | 0 | 0.3 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:11 | Normal | 497.7 | 503.7 | 508.3 | 536.6 | 28.6 | 14 | 21.5 | 14.2 | 232.8 | 231.2 | 230.8 | 94.3 | 93.9 | 94.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 37102 | 1 | 57 | 44862.8 | 2658 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 0 | 0.2 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:16 | Normal | 498.3 | 509.5 | 518 | 537.6 | 27.1 | 13.1 | 20 | 13.3 | 231.6 | 230 | 230.6 | 89.8 | 89.3 | 89.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 35208 | 1 | 56.6 | 44865.4 | 2658 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:21 | Normal | 498.6 | 507.2 | 508.9 | 533.8 | 26.6 | 13 | 20 | 13.1 | 232 | 230.2 | 230.8 | 88 | 87.5 | 87.7 | 59.99 | 60 | 60 | 34553 | 1 | 56.4 | 44868.3 | 2658 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 0.3 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:26 | Normal | 502.9 | 509.2 | 522.3 | 539.4 | 25.7 | 12.3 | 18.7 | 12.6 | 232.2 | 230 | 231.8 | 84.3 | 83.8 | 84.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33251 | 1 | 56.3 | 44871.1 | 2658 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:31 | Normal | 499.1 | 512.4 | 509.3 | 541.6 | 25 | 12.1 | 18.5 | 12.2 | 232 | 230.8 | 231.2 | 82.4 | 82.2 | 82.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32472 | 1 | 56.1 | 44873.9 | 2658 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:36 | Normal | 495.1 | 510.5 | 523.2 | 544 | 6.4 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 231.6 | 229.6 | 231 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7913 | 1 | 54.9 | 44875.5 | 2658 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:41 | Normal | 504.1 | 515.4 | 508.7 | 547.7 | 25.3 | 12.1 | 18.9 | 12.1 | 232 | 231.4 | 232 | 83.5 | 83.2 | 83.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 33102 | 1 | 54 | 44878.1 | 2659 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:46 | Normal | 508.2 | 514.5 | 523.1 | 551.9 | 23.8 | 11.5 | 17.4 | 11.5 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 78.9 | 78.4 | 78.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 31002 | 1 | 54 | 44880.7 | 2659 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:51 | Normal | 504.4 | 510.6 | 521.4 | 541.9 | 23.3 | 11.2 | 17.1 | 11.3 | 232 | 230.8 | 230.8 | 77.2 | 76.9 | 76.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 30398 | 1 | 53.5 | 44883.1 | 2659 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 0 | 0.3 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:56 | Normal | 505.1 | 520.4 | 519.8 | 552.2 | 22.3 | 10.6 | 16.3 | 10.7 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 74.5 | 73.9 | 74.1 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 29236 | 1 | 53.3 | 44885.5 | 2659 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:01 | Normal | 507.2 | 513.5 | 521.3 | 548.8 | 22.1 | 10.5 | 16.2 | 10.8 | 231.8 | 230 | 230.4 | 73.6 | 73.2 | 73.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 28881 | 1 | 53.1 | 44888 | 2659 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:06 | Normal | 504.2 | 521 | 512.7 | 548.2 | 22.4 | 10.3 | 16.3 | 10.4 | 232.2 | 230 | 229.6 | 72.9 | 72.4 | 72.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29263 | 1 | 52.4 | 44890.4 | 2659 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:11 | Normal | 512 | 526.3 | 527.6 | 546.5 | 22.4 | 10.5 | 16.4 | 11 | 232 | 230.6 | 230.8 | 75.2 | 74.9 | 75 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29520 | 1 | 51 | 44892.2 | 2659 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0.2 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:16 | Normal | 517 | 525 | 521.7 | 556.9 | 22.1 | 10.5 | 16.6 | 10.9 | 231.8 | 229.6 | 230.8 | 75.7 | 75.2 | 75.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29712 | 1 | 49.7 | 44894.2 | 2659 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:21 | Normal | 508.4 | 517.8 | 520.5 | 551.5 | 6.1 | 2.8 | 4.4 | 2.9 | 230 | 228.2 | 229 | 20.2 | 20.2 | 20 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7753 | 1 | 49.1 | 44896.1 | 2659 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:26 | Normal | 519 | 528.2 | 525.3 | 557.9 | 6.8 | 3.1 | 5 | 3.3 | 230.4 | 229 | 229 | 24.2 | 24.2 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9282 | 1 | 47.1 | 44896.8 | 2659 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:31 | Normal | 521.2 | 529.6 | 534.1 | 559.8 | 8.5 | 4 | 6.3 | 4.1 | 230.8 | 229 | 230.2 | 28.9 | 29.1 | 29 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11353 | 1 | 45.8 | 44898.3 | 2659 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:36 | Normal | 522.1 | 537.4 | 532.6 | 567.7 | 7.5 | 3.4 | 5.6 | 3.6 | 231.2 | 228.2 | 229.4 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10180 | 1 | 44.8 | 44899.2 | 2659 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:41 | Normal | 533.1 | 542.5 | 539.4 | 571.6 | 7.3 | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10181 | 1 | 43.5 | 44900.1 | 2660 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:46 | Normal | 539.3 | 551.8 | 549.8 | 589.4 | 18.8 | 9 | 14 | 9 | 232.2 | 230 | 229.8 | 66.5 | 66.3 | 66.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 25819 | 1 | 42.7 | 44901.7 | 2660 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:51 | Normal | 533.5 | 540.7 | 538.5 | 581.1 | 18.5 | 9 | 13.9 | 9 | 231.6 | 230 | 229.8 | 64.8 | 64.8 | 64.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 25210 | 1 | 42.9 | 44903.8 | 2660 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:56 | Normal | 527.3 | 530.6 | 534.4 | 572.7 | 17.2 | 8.4 | 12.9 | 8.4 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 23410 | 1 | 43 | 44905.8 | 2660 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:01 | Normal | 533.5 | 538.9 | 540.7 | 576 | 15.1 | 7.5 | 11.6 | 7.7 | 231.4 | 229.6 | 229.8 | 54.4 | 54.2 | 54.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 19662 | 1 | 42.6 | 44907.2 | 2660 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:06 | Normal | 528.2 | 530.5 | 525.8 | 569.3 | 6.9 | 3.6 | 5.9 | 4.1 | 231 | 228.8 | 229.2 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11197 | 1 | 41.9 | 44908.6 | 2660 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:11 | Normal | 524 | 537.3 | 522.1 | 563.2 | 5 | 2.1 | 3.7 | 2.4 | 231 | 228.2 | 229.6 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7138 | 1 | 40.7 | 44909.5 | 2660 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:16 | Normal | 512.5 | 516.8 | 524.4 | 544.2 | 3 | 1.2 | 2 | 1.3 | 230 | 228.6 | 229.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4159 | 1 | 39.8 | 44909.9 | 2660 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:21 | Normal | 526.2 | 524 | 535.4 | 569 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 231 | 228.6 | 229.2 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4515 | 1 | 39 | 44910.3 | 2660 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:26 | Normal | 530.1 | 534.5 | 545.5 | 568.4 | 4.1 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 231 | 228.8 | 229.8 | 15.1 | 15 | 14.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5837 | 1 | 38.5 | 44910.8 | 2660 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:31 | Normal | 529.2 | 530.6 | 529.9 | 577.9 | 4.5 | 2 | 3.2 | 2 | 230.6 | 229.2 | 229 | 16.2 | 16.3 | 16 | 60 | 60 | 60 | 6373 | 1 | 38.1 | 44911.3 | 2660 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:36 | Normal | 530.1 | 544.4 | 534.4 | 565.3 | 4.2 | 1.8 | 3 | 2 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5999 | 1 | 37.7 | 44911.8 | 2660 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:41 | Normal | 531.2 | 529.6 | 545.5 | 579 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 230.8 | 228.6 | 229 | 15.1 | 15.3 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6023 | 1 | 37.4 | 44912.4 | 2661 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:46 | Normal | 523.6 | 533 | 533.5 | 563.1 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 60 | 60 | 59.99 | 3961 | 1 | 37.1 | 44912.9 | 2661 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:51 | Normal | 516 | 538.4 | 522 | 547 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.1 | 231.4 | 228.8 | 230 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 60.02 | 60 | 60 | 3296 | 1 | 36.8 | 44913.1 | 2661 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:56 | Normal | 521.8 | 540.2 | 538.4 | 550.4 | 2.5 | 1 | 1.7 | 1.1 | 230.2 | 228.6 | 229.8 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3574 | 1 | 36.5 | 44913.4 | 2661 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:01 | Normal | 527 | 528.6 | 544.6 | 575.6 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 231.2 | 228.8 | 229.4 | 10.1 | 10 | 9.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3884 | 1 | 36.3 | 44913.7 | 2661 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:06 | Normal | 529.2 | 539.7 | 521.5 | 572.2 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 11 | 10.9 | 10.8 | 60 | 59.99 | 60 | 4301 | 1 | 36.1 | 44914.1 | 2661 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:11 | Normal | 522.5 | 531.7 | 532.6 | 552.5 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 232.2 | 229.6 | 230.2 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3691 | 1 | 35.9 | 44914.4 | 2661 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:16 | Normal | 529.2 | 524.8 | 542.1 | 565.9 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 231.8 | 229.4 | 229.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3021 | 1 | 35.7 | 44914.7 | 2661 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:21 | Normal | 494.4 | 536.4 | 512.5 | 551.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2116 | 1 | 35.5 | 44914.9 | 2661 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:26 | Normal | 511.2 | 511.5 | 519.4 | 538.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 232.2 | 230 | 230.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1519 | 1 | 35.3 | 44915.1 | 2661 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:31 | Normal | 493.2 | 513.4 | 518.7 | 541.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 231.4 | 229.6 | 230.4 | 2.7 | 3 | 2.7 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 953 | 1 | 35 | 44915.2 | 2661 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:36 | Normal | 483.2 | 521.5 | 504.3 | 541 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 232.4 | 229.6 | 231 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 984 | 1 | 34.8 | 44915.2 | 2661 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:41 | Normal | 470 | 479 | 508.7 | 522.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 771 | 1 | 34.6 | 44915.3 | 2662 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:46 | Normal | 483.4 | 367.5 | 446.1 | 507.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 536 | 1 | 34.3 | 44915.4 | 2662 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:51 | Normal | 477.5 | 448.7 | 371.4 | 503.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 543 | 1 | 34.1 | 44915.4 | 2662 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:56 | Normal | 477.3 | 387.5 | 451.4 | 458.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 433 | 1 | 33.8 | 44915.5 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:01 | Normal | 446.8 | 289.2 | 361.9 | 454.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 316 | 1 | 33.6 | 44915.5 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:06 | Normal | 405.3 | 199.3 | 200.6 | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 153 | 1 | 33.5 | 44915.5 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:11 | Normal | 266.9 | 198.4 | 199.8 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 65 | 1 | 33.4 | 44915.5 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:16 | Normal | 208.8 | 221.9 | 192.6 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 31 | 1 | 33.2 | 44915.5 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:21 | Normal | 199.2 | 187.1 | 181.2 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 24 | 1 | 33.1 | 44915.5 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:26 | Normal | 202 | 195.5 | 198.7 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19 | 1 | 33 | 44915.5 | 2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0