## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-23 05:26 | Wait | 484.5 | 484.8 | 484.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 224.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 42561 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:31 | Wait | 521.9 | 522.2 | 507.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23.7 | 42561 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:36 | Normal | 528.2 | 451.5 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 223.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 86 | 1 | 24.1 | 42561 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:41 | Normal | 545.4 | 534.4 | 201.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 225.4 | 223 | 223.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 196 | 1 | 24.4 | 42561 | 3081 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:46 | Normal | 559.9 | 532.3 | 295.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 224.8 | 223.6 | 224.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 417 | 1 | 24.7 | 42561 | 3082 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:51 | Normal | 561.1 | 512.3 | 403.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 225.4 | 223.4 | 223.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 741 | 1 | 25 | 42561 | 3082 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 05:56 | Normal | 563.3 | 533.6 | 481.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 225.4 | 223.6 | 223.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.03 | 59.98 | 60 | 967 | 1 | 25.2 | 42561.1 | 3082 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:01 | Normal | 557.6 | 539.1 | 537.1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 225 | 223.2 | 223.6 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1248 | 1 | 25.5 | 42561.2 | 3082 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:06 | Normal | 578.8 | 560.6 | 514.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 224.8 | 222 | 223.4 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 1537 | 1 | 25.8 | 42561.3 | 3082 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:11 | Normal | 587.6 | 557.1 | 530.9 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 224.4 | 222 | 223.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 2007 | 1 | 26 | 42561.5 | 3082 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:16 | Normal | 594.9 | 568.5 | 552.7 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.6 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2876 | 1 | 26.4 | 42561.7 | 3082 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:21 | Normal | 592.9 | 560.8 | 546.5 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0 | 224 | 223 | 223.4 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3199 | 1 | 26.6 | 42561.9 | 3082 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:26 | Normal | 600.9 | 572.3 | 569.5 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.2 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4179 | 1 | 26.9 | 42562.2 | 3082 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:31 | Normal | 605.6 | 568.3 | 567.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 1.7 | 0 | 225 | 223 | 223.2 | 13 | 13 | 12.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4985 | 1 | 27.2 | 42562.6 | 3082 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:36 | Normal | 596.7 | 559.3 | 551.6 | 0 | 3.6 | 4 | 1.8 | 0 | 225 | 223.4 | 223.8 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5254 | 1 | 27.5 | 42563.1 | 3082 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:41 | Normal | 597.2 | 558.5 | 555.9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 225.6 | 223 | 223.6 | 11.8 | 12 | 11.8 | 60 | 60 | 60 | 4677 | 1 | 27.7 | 42563.5 | 3082 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:46 | Normal | 593.2 | 561.5 | 552.5 | 0 | 4.4 | 4.9 | 2.2 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.2 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6338 | 1 | 28 | 42564 | 3083 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:51 | Normal | 596.4 | 564.6 | 572 | 0 | 4.7 | 5.2 | 2.3 | 0 | 226 | 223.8 | 224.4 | 17.8 | 18 | 17.7 | 60.01 | 60 | 60 | 6882 | 1 | 28.4 | 42564.5 | 3083 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 06:56 | Normal | 607.8 | 558.3 | 573.7 | 0 | 5 | 5.7 | 2.5 | 0 | 226.2 | 224 | 224.2 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 7381 | 1 | 28.7 | 42565.1 | 3083 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:01 | Normal | 603.2 | 561.4 | 560.7 | 0 | 5.8 | 6.6 | 3 | 0 | 225.2 | 223.4 | 224.2 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 59.95 | 60 | 60 | 8460 | 1 | 29.1 | 42565.8 | 3083 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:06 | Normal | 598.6 | 568 | 561.8 | 0 | 6.4 | 7.1 | 3.3 | 0 | 225.4 | 223.2 | 224.6 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9242 | 1 | 29.6 | 42566.5 | 3083 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:11 | Normal | 607.4 | 561.6 | 561.3 | 0 | 6.8 | 7.8 | 3.6 | 0 | 225.2 | 224 | 222.8 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9929 | 1 | 29.9 | 42567.3 | 3083 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:16 | Normal | 599.1 | 561.2 | 565.1 | 0 | 7.2 | 8.1 | 3.8 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10268 | 1 | 30.2 | 42568.1 | 3083 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:21 | Normal | 605 | 568.8 | 561.6 | 0 | 8 | 9 | 4.3 | 0 | 224.4 | 223 | 223 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 59.95 | 59.99 | 59.92 | 11557 | 1 | 30.7 | 42569 | 3083 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:26 | Normal | 602.7 | 562.6 | 564.2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 4.5 | 0 | 224.6 | 222.6 | 223.4 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 12159 | 1 | 31.1 | 42570 | 3083 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:31 | Normal | 601 | 559.5 | 567.7 | 0 | 9.2 | 10.4 | 4.9 | 0 | 224.4 | 222.6 | 224.2 | 35.1 | 35.1 | 34.8 | 60 | 59.99 | 60 | 13097 | 1 | 31.4 | 42571 | 3083 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:36 | Normal | 600.7 | 553.4 | 553.8 | 0 | 9.3 | 10.6 | 5.1 | 0 | 224 | 222.4 | 223.6 | 35.6 | 35.5 | 35.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13223 | 1 | 31.8 | 42572.1 | 3083 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:41 | Normal | 603.2 | 553.4 | 565 | 0 | 10.1 | 11.4 | 5.4 | 0 | 224 | 222.2 | 223.4 | 38.3 | 38.5 | 37.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14275 | 1 | 32.1 | 42573.3 | 3083 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:46 | Normal | 600.3 | 553.1 | 563.2 | 0 | 10.9 | 12.4 | 5.8 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223.2 | 41.3 | 41.2 | 41 | 60 | 60 | 59.99 | 15435 | 1 | 32.5 | 42574.5 | 3084 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:51 | Normal | 599.8 | 555.2 | 564.7 | 0 | 11.1 | 12.8 | 6.1 | 0 | 225.2 | 223 | 224.2 | 42.4 | 42.5 | 42.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15891 | 1 | 32.9 | 42575.8 | 3084 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 07:56 | Normal | 602.3 | 555.5 | 558.1 | 0 | 11.6 | 13.3 | 6.3 | 0 | 224.6 | 222.4 | 223.4 | 44.1 | 44 | 43.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16497 | 1 | 33.2 | 42577.2 | 3084 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:01 | Normal | 598.7 | 558.6 | 558.6 | 0 | 12.1 | 13.7 | 6.6 | 0 | 223.4 | 223 | 223.4 | 45.6 | 45.7 | 45.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 16970 | 1 | 33.4 | 42578.4 | 3084 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:06 | Normal | 595.2 | 560.1 | 558 | 0 | 12.3 | 13.7 | 6.6 | 0 | 225.2 | 222.4 | 224.2 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17125 | 1 | 33.7 | 42579.8 | 3084 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:11 | Normal | 604.6 | 553.7 | 575.4 | 0 | 11.8 | 10.3 | 2.9 | 0 | 223 | 222 | 223.2 | 37.3 | 37.4 | 37.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13936 | 1 | 33.9 | 42581.3 | 3084 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:16 | Normal | 594.6 | 560.3 | 561.4 | 0 | 13.8 | 15.7 | 7.6 | 0 | 223 | 223 | 223.6 | 52.7 | 52.6 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 18986 | 1 | 34.1 | 42582.6 | 3084 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:21 | Normal | 596.6 | 558.4 | 559.8 | 0 | 14 | 15.6 | 7.6 | 0 | 225.2 | 223.6 | 223.8 | 52.3 | 52.1 | 52 | 59.99 | 60 | 60 | 19697 | 1 | 34.4 | 42584.2 | 3084 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:26 | Normal | 596.3 | 556.4 | 559.7 | 0 | 15 | 16.6 | 8 | 0 | 224 | 222.6 | 223 | 55.1 | 55.3 | 54.9 | 60 | 60 | 60.01 | 20841 | 1 | 34.9 | 42585.8 | 3084 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:31 | Normal | 585.9 | 552.4 | 556.9 | 0 | 16.4 | 18.2 | 8.9 | 0 | 225.6 | 222.8 | 224.4 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 22641 | 1 | 35.3 | 42587.6 | 3084 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:36 | Normal | 589.5 | 544.7 | 548.5 | 0 | 16.3 | 18.1 | 8.9 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224.8 | 59.2 | 59.3 | 59.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 22578 | 1 | 36 | 42589.5 | 3084 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:41 | Normal | 582.3 | 544.3 | 548.8 | 0 | 17.1 | 19.1 | 9.2 | 0 | 225 | 224.2 | 224.2 | 61.7 | 61.6 | 61.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 23470 | 1 | 36.5 | 42591.3 | 3084 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:46 | Normal | 576.8 | 550.2 | 543.8 | 0 | 18.1 | 19.8 | 9.8 | 0 | 225.6 | 223.2 | 224.4 | 65.3 | 65.3 | 65.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 24721 | 1 | 37.1 | 42593.4 | 3085 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:51 | Normal | 574.2 | 539.3 | 539.3 | 0 | 18.6 | 20.6 | 10 | 0 | 224.4 | 223.2 | 224.2 | 66.6 | 67 | 66.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25421 | 1 | 37.9 | 42595.5 | 3085 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 08:56 | Normal | 579.2 | 540.3 | 537.3 | 0 | 19.8 | 22 | 10.6 | 0 | 225.2 | 223 | 223.4 | 71.3 | 71.5 | 71.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 27200 | 1 | 38.4 | 42597.6 | 3085 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:01 | Normal | 571.4 | 530.2 | 535.2 | 0 | 22.5 | 25.1 | 12.1 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.6 | 79.2 | 79.2 | 78.8 | 60 | 60.01 | 60 | 30502 | 1 | 39.2 | 42600 | 3085 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:06 | Normal | 581.5 | 561.3 | 524.3 | 0 | 12.5 | 10.2 | 4.3 | 0 | 222.8 | 220.2 | 222.8 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 23611 | 1 | 38.9 | 42601.4 | 3085 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:11 | Normal | 553.9 | 532.5 | 531.8 | 0 | 4.4 | 5.1 | 2.6 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.4 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6285 | 1 | 37.9 | 42602.1 | 3085 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:16 | Normal | 574.1 | 531.3 | 540.6 | 0 | 4.5 | 5.2 | 2.5 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 59.95 | 60 | 59.96 | 6596 | 1 | 37.3 | 42603 | 3085 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:21 | Normal | 570.9 | 546.3 | 542 | 0 | 4.7 | 5.4 | 2.6 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6801 | 1 | 36.5 | 42603.6 | 3085 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:26 | Normal | 615.9 | 568.7 | 564.4 | 0 | 16.8 | 22.7 | 12.5 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223.6 | 72.2 | 72 | 72 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 28557 | 1 | 36.1 | 42604.6 | 3085 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 5.4 | 6 | 6 | 5.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:31 | Normal | 583 | 542.8 | 540.8 | 0 | 6 | 7.2 | 3.6 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8615 | 1 | 37 | 42606.1 | 3085 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:36 | Normal | 590.3 | 549.8 | 549.2 | 0 | 9 | 10.5 | 5.3 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 34.4 | 34.4 | 34.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12706 | 1 | 37.6 | 42607.9 | 3085 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:41 | Normal | 568.4 | 529.3 | 539.4 | 0 | 8.1 | 11.1 | 7.8 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 26754 | 1 | 39.3 | 42610.7 | 3085 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:46 | Normal | 572 | 531.3 | 528 | 0 | 8.9 | 10.1 | 5 | 0 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 32.1 | 32.2 | 32 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 12086 | 1 | 40 | 42612.6 | 3086 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:51 | Normal | 580.8 | 538.4 | 541.4 | 0 | 5.9 | 6.8 | 3.3 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 8449 | 1 | 39.3 | 42613.6 | 3086 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 09:56 | Normal | 562.8 | 539 | 541.6 | 0 | 9.1 | 12.2 | 7.1 | 0 | 223 | 222 | 222.6 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 27750 | 1 | 39.3 | 42615.5 | 3086 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:01 | Normal | 585.6 | 543.8 | 547.8 | 0 | 25.8 | 29.1 | 14 | 0 | 225.8 | 224.6 | 224.4 | 93.9 | 93.8 | 93.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 36437 | 1 | 39.1 | 42616.8 | 3086 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6 | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:06 | Normal | 565.7 | 533.4 | 534.3 | 0 | 25.8 | 28.2 | 13.9 | 0 | 225.4 | 224.6 | 225 | 90.6 | 90.6 | 90.4 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 34796 | 1 | 40.5 | 42619.7 | 3086 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 7 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:11 | Normal | 556.5 | 527.8 | 525.4 | 0 | 26.5 | 29.4 | 14.3 | 0 | 225.6 | 224.6 | 225.4 | 91.8 | 91.7 | 91.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 35572 | 1 | 42.4 | 42622.6 | 3086 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:16 | Normal | 562.3 | 521 | 525 | 0 | 29.6 | 32 | 14.8 | 0 | 226 | 225.6 | 226 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 39185 | 1 | 42.9 | 42624.9 | 3086 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 8 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:21 | Normal | 561.9 | 531.3 | 531 | 0 | 28 | 30.9 | 14.8 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.6 | 97.3 | 97.2 | 97.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37770 | 1 | 43.5 | 42627.4 | 3086 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:26 | Normal | 551.1 | 516 | 525.8 | 0 | 27.4 | 30 | 14.5 | 0 | 226.4 | 225.4 | 225.2 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 35921 | 1 | 44.8 | 42630.5 | 3086 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:31 | Normal | 550.3 | 520.9 | 523 | 0 | 27.7 | 30.6 | 15 | 0 | 227 | 225.6 | 226 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 36565 | 1 | 45.9 | 42633.5 | 3086 | 6.8 | 7 | 7 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:36 | Normal | 550.2 | 510 | 514.4 | 0 | 29.1 | 32.4 | 15.8 | 0 | 226.2 | 225.6 | 225 | 99 | 99 | 98.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 38459 | 1 | 47.1 | 42636.6 | 3086 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:41 | Normal | 543.8 | 509.3 | 509.5 | 0 | 29.4 | 32.4 | 15.9 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.6 | 98.8 | 99 | 99 | 60.02 | 60 | 60.01 | 38448 | 1 | 48.3 | 42639.8 | 3086 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:46 | Normal | 536 | 502 | 502.1 | 0 | 29.5 | 33 | 16.2 | 0 | 226.4 | 226 | 225 | 98.5 | 98.6 | 98.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38404 | 1 | 49.3 | 42643.1 | 3087 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:51 | Normal | 544.4 | 510.4 | 522.8 | 0 | 8.3 | 9.5 | 4.6 | 0 | 222.4 | 221.8 | 221.2 | 29 | 28.9 | 28.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12227 | 1 | 49.3 | 42645.4 | 3087 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 10:56 | Normal | 566 | 527.6 | 531.8 | 0 | 30.1 | 33.5 | 16.5 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.8 | 105.5 | 105.9 | 105.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 41199 | 1 | 47 | 42646.6 | 3087 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:01 | Normal | 559.9 | 514.1 | 527.2 | 0 | 6.6 | 8.8 | 6 | 0 | 223.4 | 221 | 222.2 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11146 | 1 | 47.2 | 42649.2 | 3087 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:06 | Normal | 566.8 | 532.4 | 539.6 | 0 | 31.5 | 34.4 | 16.5 | 0 | 228 | 226.6 | 227 | 108.1 | 108.3 | 108.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 42406 | 1 | 45.8 | 42650.5 | 3087 | 7.8 | 8 | 8 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:11 | Normal | 552.4 | 517.2 | 512.5 | 0 | 30 | 33.5 | 16.5 | 0 | 227.8 | 226 | 226.4 | 102.5 | 102.4 | 102.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 40156 | 1 | 47.5 | 42653.9 | 3087 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:16 | Normal | 558.2 | 530.1 | 535 | 0 | 10.3 | 12.8 | 6.6 | 0 | 225 | 223 | 223.8 | 40.2 | 40 | 39.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15075 | 1 | 47.8 | 42655.9 | 3087 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:21 | Normal | 550.5 | 516.4 | 523.9 | 0 | 29.3 | 32.1 | 15.7 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.6 | 98.8 | 98.7 | 98.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 38588 | 1 | 48.3 | 42659.1 | 3087 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:26 | Normal | 542 | 510.1 | 513.3 | 0 | 30.6 | 33.3 | 16.3 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227.2 | 100.7 | 100.6 | 100.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39455 | 1 | 49.6 | 42662.4 | 3087 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:31 | Normal | 542.5 | 511.9 | 508.4 | 0 | 30.3 | 33.5 | 16.2 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.4 | 100.7 | 100.8 | 100.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 39444 | 1 | 50.6 | 42665.7 | 3087 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:36 | Normal | 535.1 | 508.4 | 509.7 | 0 | 29.8 | 32.5 | 15.9 | 0 | 228.6 | 226.4 | 226.8 | 98.1 | 97.9 | 97.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 38260 | 1 | 51.2 | 42668.9 | 3087 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:41 | Normal | 536 | 512.3 | 506.4 | 0 | 29.3 | 31.6 | 15.7 | 0 | 228.8 | 226.2 | 226 | 96.2 | 96.4 | 96.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37905 | 1 | 51.7 | 42672.1 | 3087 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:46 | Normal | 538.6 | 509.1 | 513.2 | 0 | 29 | 31.8 | 15.6 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.8 | 96.4 | 96.4 | 96.3 | 59.99 | 60 | 60 | 37669 | 1 | 52.1 | 42675.2 | 3088 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.7 | 8 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:51 | Normal | 532.8 | 502.1 | 505.2 | 0 | 30.4 | 33.8 | 16.3 | 0 | 228.6 | 227 | 227.8 | 100.2 | 100.2 | 100 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 39129 | 1 | 52.6 | 42678.3 | 3088 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 11:56 | Normal | 527.2 | 506.4 | 507.1 | 0 | 5.3 | 6 | 3.1 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7083 | 1 | 51.5 | 42680.3 | 3088 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:01 | Normal | 556 | 520.7 | 524.2 | 0 | 30.6 | 33.1 | 16.3 | 0 | 228.6 | 226.8 | 226.8 | 103.1 | 102.7 | 102.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 40338 | 1 | 49.7 | 42682.2 | 3088 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:06 | Normal | 539.6 | 506 | 509.9 | 0 | 17.8 | 28.3 | 17.2 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226 | 83.4 | 83.7 | 83.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 28515 | 1 | 50.8 | 42685.4 | 3088 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4 | 5.6 | 5.8 | 8.8 | 7.4 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:11 | Normal | 532.2 | 492.4 | 512.5 | 0 | 30.6 | 34.1 | 16.5 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227 | 100.4 | 100.3 | 100.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 39204 | 1 | 51.7 | 42688.5 | 3088 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:16 | Normal | 530.9 | 485 | 502.7 | 0 | 30.3 | 33.8 | 16.4 | 0 | 228.4 | 227 | 227 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38729 | 1 | 52.6 | 42691.7 | 3088 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 8 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:21 | Normal | 529.7 | 499.1 | 506.7 | 0 | 28.5 | 31.3 | 15.3 | 0 | 228.2 | 227.2 | 226.4 | 93.5 | 93.3 | 93.4 | 60 | 59.99 | 60 | 36408 | 1 | 53.3 | 42694.8 | 3088 | 7 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:26 | Normal | 532.9 | 505 | 503.8 | 0 | 28.7 | 30.9 | 15.5 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227 | 93.9 | 93.9 | 93.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 36566 | 1 | 53.4 | 42697.9 | 3088 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 8 | 7.2 | 8 | 7.4 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:31 | Normal | 506.7 | 501.6 | 508.3 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | 0 | 222.8 | 222 | 221.8 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60 | 59.99 | 6332 | 1 | 52.9 | 42699.8 | 3088 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:36 | Normal | 549.3 | 503.6 | 524.9 | 0 | 30.5 | 32.8 | 16.1 | 0 | 227.2 | 226.2 | 226.4 | 101.5 | 101.7 | 101.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 39727 | 1 | 50.5 | 42701.5 | 3088 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7 | 8.6 | 7 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:41 | Normal | 538.9 | 489.5 | 519.9 | 0 | 28.8 | 31.1 | 15.1 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226 | 94 | 93.9 | 93.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 36611 | 1 | 51.7 | 42704.7 | 3088 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 8.1 | 6.6 | 8.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:46 | Normal | 541.2 | 488.7 | 515.2 | 0 | 27.5 | 29.9 | 15 | 0 | 226 | 226.2 | 226.2 | 90.6 | 90.7 | 90.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 35145 | 1 | 52.7 | 42707.7 | 3089 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:51 | Normal | 541.1 | 483.8 | 510.5 | 0 | 28.3 | 31 | 15.5 | 0 | 227.2 | 226.6 | 227.2 | 92.4 | 92.5 | 92.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 36018 | 1 | 53.7 | 42710.6 | 3089 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 8.2 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 12:56 | Normal | 537.1 | 488 | 517 | 0 | 29.4 | 31 | 15.6 | 0 | 227.6 | 225.6 | 225.6 | 94.8 | 94.7 | 94.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36931 | 1 | 53.8 | 42713.2 | 3089 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 8.6 | 7.5 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:01 | Normal | 535.9 | 491.6 | 512.9 | 0 | 27.1 | 28.9 | 14.5 | 0 | 225.8 | 225.2 | 225.2 | 87.8 | 87.9 | 88 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 34091 | 1 | 54.8 | 42716.1 | 3089 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.2 | 7.6 | 6.1 | 7.9 | 7 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:06 | Normal | 534.1 | 487.5 | 519.5 | 0 | 26.6 | 28.5 | 14 | 0 | 226.6 | 224.6 | 225 | 86.3 | 86 | 86.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 33454 | 1 | 55.4 | 42718.9 | 3089 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 7.5 | 6.2 | 7.8 | 7 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:11 | Normal | 506.8 | 509.4 | 517 | 0 | 4.8 | 5.3 | 3 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.2 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5847 | 1 | 55.4 | 42721.1 | 3089 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:16 | Normal | 544.4 | 499.9 | 523.9 | 0 | 27.1 | 29 | 14.1 | 0 | 226.6 | 225.2 | 224 | 89.7 | 89.7 | 89.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 34823 | 1 | 54.1 | 42723.4 | 3089 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.2 | 7.6 | 6.1 | 8 | 7 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:21 | Normal | 545.7 | 491.4 | 520 | 0 | 25.8 | 27.9 | 14 | 0 | 226.2 | 225.4 | 224.6 | 85.5 | 85.5 | 85.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 33108 | 1 | 54.8 | 42726.2 | 3089 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6 | 7.3 | 5.8 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:26 | Normal | 547.2 | 493.7 | 514.5 | 0 | 27.3 | 29.5 | 14.6 | 0 | 225.6 | 225 | 225.4 | 89.5 | 89.6 | 89.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 34051 | 1 | 55.4 | 42728.9 | 3089 | 6.7 | 6.7 | 7 | 6.2 | 7.8 | 6.3 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:31 | Normal | 543.2 | 500 | 518.7 | 0 | 27.9 | 29.9 | 14.9 | 0 | 225.8 | 224 | 223.6 | 91.9 | 91.8 | 92 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 35606 | 1 | 54.7 | 42731 | 3089 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 7.9 | 6.4 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:36 | Normal | 546.9 | 529.4 | 522.8 | 0 | 20.8 | 22.9 | 8.5 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223.4 | 71.6 | 71.5 | 71.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15889 | 1 | 52.8 | 42732 | 3089 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 6.1 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:41 | Normal | 543 | 496.7 | 520 | 0 | 26.2 | 27.9 | 14 | 0 | 225.8 | 224.6 | 224.4 | 86.9 | 86.8 | 86.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33661 | 1 | 52.7 | 42734.9 | 3089 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6 | 7.4 | 6 | 7.6 | 6.9 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:46 | Normal | 546.1 | 482.7 | 524.2 | 0 | 24.8 | 27.3 | 13.1 | 0 | 225.4 | 224.4 | 223.8 | 82.4 | 82.2 | 82.4 | 60 | 59.99 | 60 | 31822 | 1 | 53.4 | 42737.6 | 3090 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:51 | Normal | 544.9 | 501.2 | 524.1 | 0 | 24 | 25.8 | 12.8 | 0 | 225 | 224 | 225 | 79.5 | 79.5 | 79.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 30754 | 1 | 53.5 | 42740.2 | 3090 | 6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 13:56 | Normal | 517.7 | 502.2 | 496.1 | 0 | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4753 | 1 | 52.9 | 42742.3 | 3090 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:01 | Normal | 548.4 | 504.1 | 525.3 | 0 | 25 | 27.1 | 13.5 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224.2 | 84.8 | 84.7 | 84.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 32538 | 1 | 52 | 42744.7 | 3090 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 7.1 | 5.9 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:06 | Normal | 544.7 | 500.4 | 523.9 | 0 | 24 | 26.3 | 12.8 | 0 | 225.2 | 224 | 223.6 | 80.9 | 80.8 | 80.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 31126 | 1 | 52 | 42747.1 | 3090 | 6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 7 | 6.4 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:11 | Normal | 548.8 | 485 | 515.6 | 0 | 24.1 | 27.3 | 13.1 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.8 | 81.8 | 82 | 82 | 60 | 60 | 60.01 | 31627 | 1 | 52.1 | 42749.7 | 3090 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:16 | Normal | 548.1 | 487 | 522 | 0 | 23.1 | 25.1 | 12.3 | 0 | 224.2 | 223.2 | 223.4 | 77 | 77.2 | 77 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 29485 | 1 | 52 | 42752.2 | 3090 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:21 | Normal | 558.3 | 485.6 | 525 | 0 | 22.6 | 25.3 | 12.3 | 0 | 225.2 | 223.8 | 223.6 | 77 | 77 | 77 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 29662 | 1 | 51.5 | 42754.3 | 3090 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:26 | Normal | 555.2 | 490.3 | 524.6 | 0 | 21.8 | 24 | 11.8 | 0 | 225 | 224.2 | 223.6 | 73.4 | 73.5 | 73.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 28341 | 1 | 51.4 | 42756.7 | 3090 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:31 | Normal | 554 | 495.4 | 530.6 | 0 | 20.8 | 23 | 11.3 | 0 | 225 | 223.6 | 223.4 | 71 | 71 | 71.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27098 | 1 | 51.3 | 42759 | 3090 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:36 | Normal | 558.3 | 516.5 | 519.7 | 0 | 4.3 | 5 | 2.6 | 0 | 221.8 | 221 | 220.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6860 | 1 | 51 | 42760.9 | 3090 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:41 | Normal | 558.7 | 492.6 | 533.6 | 0 | 21.5 | 23.6 | 11.5 | 0 | 225.6 | 224 | 224.2 | 72.5 | 72.8 | 72.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 28204 | 1 | 50 | 42762.7 | 3090 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:46 | Normal | 558.5 | 488.4 | 530.8 | 0 | 19.8 | 22 | 10.6 | 0 | 224.8 | 223.8 | 223.4 | 67.1 | 67.2 | 67 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 25531 | 1 | 50.4 | 42764.9 | 3091 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:51 | Normal | 561.5 | 491.5 | 529.1 | 0 | 19.3 | 21.4 | 10.4 | 0 | 224.2 | 223.8 | 223 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 25045 | 1 | 50.6 | 42767 | 3091 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 14:56 | Normal | 557.5 | 487.4 | 536.2 | 0 | 18.6 | 20.7 | 9.9 | 0 | 224.8 | 224.4 | 223.2 | 64 | 63.9 | 63.8 | 60.09 | 60.1 | 60.11 | 24272 | 1 | 50.8 | 42769.1 | 3091 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:01 | Normal | 555.7 | 494.4 | 534.5 | 0 | 18.4 | 20.5 | 9.9 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 63.1 | 63.1 | 63 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23906 | 1 | 51 | 42771.1 | 3091 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:06 | Normal | 561.8 | 498.7 | 533.3 | 0 | 18.3 | 20.6 | 10.1 | 0 | 224 | 222.8 | 222.4 | 63.8 | 63.6 | 63.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 24168 | 1 | 51.1 | 42773.1 | 3091 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:11 | Normal | 534.6 | 500.6 | 524.3 | 0 | 18.5 | 20.8 | 10.1 | 0 | 223.6 | 222 | 222.4 | 63.8 | 63.6 | 63.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24195 | 1 | 51.3 | 42775.1 | 3091 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:16 | Normal | 554.4 | 492.3 | 533.2 | 0 | 18 | 21.3 | 10.2 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 64.1 | 64 | 63.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24162 | 1 | 51.5 | 42777.1 | 3091 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:21 | Normal | 516.2 | 514.3 | 517.1 | 0 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 0 | 220.8 | 218.8 | 219.4 | 17 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6441 | 1 | 51.1 | 42778.9 | 3091 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:26 | Normal | 493.2 | 518.4 | 526.3 | 0 | 4.8 | 5.1 | 2.6 | 0 | 220.2 | 219 | 219.8 | 16.8 | 17 | 16.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6332 | 1 | 48.7 | 42779.4 | 3091 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:31 | Normal | 506.1 | 522.9 | 553 | 0 | 18.4 | 18.7 | 8.3 | 0 | 222.6 | 221 | 221.4 | 56.8 | 56.9 | 56.9 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 24336 | 1 | 47.1 | 42780.8 | 3091 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:36 | Normal | 544.3 | 530.3 | 540 | 0 | 5.8 | 6.5 | 3.2 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7865 | 1 | 46 | 42781.6 | 3091 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:41 | Normal | 554.2 | 536.6 | 537.4 | 0 | 5.6 | 6.5 | 3.1 | 0 | 221.6 | 220 | 219.6 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 7934 | 1 | 44.5 | 42782.3 | 3091 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:46 | Normal | 549.7 | 538.8 | 569 | 0 | 14.6 | 17.5 | 8.1 | 0 | 223.6 | 222 | 222 | 55.1 | 55.4 | 55.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 20294 | 1 | 43.5 | 42783.4 | 3092 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 4.4 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:51 | Normal | 527.1 | 524.2 | 554.5 | 0 | 15.3 | 17.3 | 8.2 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 53.6 | 53.7 | 53.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 20407 | 1 | 43.5 | 42785.1 | 3092 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.5 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 15:56 | Normal | 524.1 | 522.2 | 552.3 | 0 | 12.6 | 14.7 | 7.2 | 0 | 222.4 | 221 | 220.6 | 44.7 | 44.9 | 44.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 18508 | 1 | 43.4 | 42786.7 | 3092 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:01 | Normal | 529.9 | 526.9 | 553.3 | 0 | 12.1 | 14 | 6.5 | 0 | 221.6 | 221 | 221.4 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16126 | 1 | 42.6 | 42787.6 | 3092 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:06 | Normal | 531.4 | 529.3 | 548.5 | 0 | 4.5 | 5 | 2 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.4 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7836 | 1 | 41.8 | 42788.6 | 3092 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:11 | Normal | 534.6 | 532.6 | 556 | 0 | 8.6 | 8 | 3 | 0 | 221.6 | 219.6 | 219.2 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10338 | 1 | 40.8 | 42789.2 | 3092 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:16 | Normal | 557.3 | 526 | 523.1 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3142 | 1 | 40 | 42789.5 | 3092 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:21 | Normal | 537.6 | 533.6 | 537.7 | 0 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 220.4 | 218.8 | 218.8 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3194 | 1 | 39.3 | 42789.8 | 3092 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:26 | Normal | 546.6 | 535.1 | 526.4 | 0 | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 0 | 220.6 | 218.4 | 218.6 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4117 | 1 | 38.7 | 42790.2 | 3092 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:31 | Normal | 549.9 | 537.6 | 542 | 0 | 3.5 | 4 | 1.8 | 0 | 221.4 | 218.6 | 218.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5174 | 1 | 38.3 | 42790.6 | 3092 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:36 | Normal | 548.8 | 534.8 | 547.7 | 0 | 3.5 | 4 | 1.8 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219 | 12.8 | 13 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6303 | 1 | 38 | 42791 | 3092 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:41 | Normal | 561.1 | 534.8 | 527.8 | 0 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 0 | 220 | 219.6 | 219.2 | 12.4 | 12.7 | 12.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4803 | 1 | 37.8 | 42791.5 | 3092 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:46 | Normal | 533.2 | 528.2 | 534.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 220.6 | 218.2 | 218.8 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3225 | 1 | 37.4 | 42791.9 | 3093 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:51 | Normal | 533.9 | 522.3 | 515.9 | 0 | 1.9 | 2 | 1 | 0 | 220.8 | 218.4 | 218.8 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2524 | 1 | 37.2 | 42792.1 | 3093 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 16:56 | Normal | 574.7 | 528.3 | 517.8 | 0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 220.8 | 218.6 | 219 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2810 | 1 | 37 | 42792.3 | 3093 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:01 | Normal | 547.2 | 533.2 | 552.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1 | 0 | 221.6 | 219 | 219.8 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2968 | 1 | 36.7 | 42792.5 | 3093 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:06 | Normal | 575.5 | 540.1 | 537 | 0 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 221.8 | 218.8 | 219.8 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3266 | 1 | 36.5 | 42792.8 | 3093 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:11 | Normal | 567.4 | 532.2 | 537.4 | 0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 222.2 | 219.4 | 220.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 60 | 60 | 59.99 | 2781 | 1 | 36.4 | 42793.1 | 3093 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:16 | Normal | 564.8 | 525.2 | 520.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220 | 6 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2291 | 1 | 36.2 | 42793.3 | 3093 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:21 | Normal | 538.8 | 512.2 | 518.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 221 | 220 | 220.6 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 1628 | 1 | 36 | 42793.5 | 3093 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:26 | Normal | 552.6 | 507.4 | 521.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 222 | 219.8 | 220.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1187 | 1 | 35.8 | 42793.6 | 3093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:31 | Normal | 554.8 | 512.3 | 512.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 221.8 | 219.6 | 220.8 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.92 | 59.98 | 59.93 | 712 | 1 | 35.6 | 42793.6 | 3093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:36 | Normal | 544.8 | 497.2 | 505.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 222.2 | 220.4 | 221 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 714 | 1 | 35.4 | 42793.7 | 3093 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:41 | Normal | 536.3 | 528.2 | 473 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 479 | 1 | 35.2 | 42793.8 | 3093 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:46 | Normal | 537.9 | 514.4 | 473.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 345 | 1 | 35 | 42793.8 | 3094 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:51 | Normal | 538.8 | 473.7 | 459.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 221 | 221.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 343 | 1 | 34.8 | 42793.8 | 3094 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 17:56 | Normal | 528.8 | 485.1 | 438.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 256 | 1 | 34.6 | 42793.9 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:01 | Normal | 515.8 | 430.1 | 326.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 221 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 148 | 1 | 34.4 | 42793.9 | 3094 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:06 | Normal | 511.9 | 450.8 | 353.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 41 | 1 | 34.3 | 42793.9 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:11 | Normal | 440.3 | 325.1 | 403.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 42 | 1 | 34.1 | 42793.9 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:16 | Normal | 411.2 | 200.8 | 299.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220.8 | 221.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 33.9 | 42793.9 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:21 | Normal | 392.7 | 214.9 | 226.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6 | 1 | 33.8 | 42793.9 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-23 18:26 | Normal | 228.4 | 200.7 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 33.6 | 42793.9 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0