## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-11 06:08 | Wait | 467.7 | 467.8 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 17.5 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:08 | Wait | 472.4 | 472.5 | 472.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 18.3 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:08 | Wait | 483.6 | 484.2 | 468.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.6 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:09 | Wait | 487.6 | 487.7 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 18.9 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:10 | Wait | 499.1 | 499.1 | 496.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.4 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:11 | Wait | 512.4 | 510.8 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 18.3 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:12 | Wait | 518.3 | 518.4 | 508.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 18.3 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:13 | Wait | 525.9 | 525.9 | 513.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 18.3 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:14 | Wait | 532.8 | 532.8 | 518 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 18.4 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:15 | Normal | 530.4 | 519.1 | 523.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 18.5 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:16 | Normal | 543.4 | 500.2 | 475.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 222 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 18.7 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:17 | Normal | 554.6 | 514.1 | 473.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 18.8 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:18 | Normal | 561 | 534.1 | 443.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 18.9 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:19 | Wait | 571 | 558.5 | 543 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.9 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:20 | Wait | 576.9 | 562.4 | 547.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19 | 119296.8 | 9021 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:25 | Normal | 537.6 | 512.2 | 532.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 221.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 146 | 1 | 19.6 | 119296.8 | 9022 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 06:30 | Normal | 573.5 | 538.9 | 532.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 223.6 | 222.8 | 222.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 182 | 1 | 20.1 | 119296.8 | 9022 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 06:35 | Normal | 564.8 | 545 | 526 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 343 | 1 | 20.3 | 119296.8 | 9022 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 06:40 | Normal | 580.5 | 527.8 | 523.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.6 | 222 | 223.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 60 | 60 | 590 | 1 | 20.5 | 119296.9 | 9022 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 06:45 | Normal | 578 | 526.9 | 542.4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 760 | 1 | 20.7 | 119296.9 | 9022 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 06:50 | Normal | 578.5 | 532.8 | 545.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 972 | 1 | 20.8 | 119297 | 9022 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 06:55 | Normal | 567.5 | 549.9 | 557 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1501 | 1 | 21 | 119297.1 | 9022 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:00 | Normal | 573.5 | 535.7 | 565.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1897 | 1 | 21.1 | 119297.2 | 9022 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:05 | Normal | 591.6 | 556.9 | 540.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0 | 223.6 | 222 | 221.8 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1968 | 1 | 21.3 | 119297.4 | 9022 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:10 | Normal | 603.9 | 553 | 551.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2044 | 1 | 21.5 | 119297.6 | 9022 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:15 | Normal | 476.4 | 524.4 | 566 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2591 | 1 | 21.6 | 119297.8 | 9022 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:20 | Normal | 498.7 | 571.8 | 571.3 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2905 | 1 | 21.7 | 119298 | 9022 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:25 | Normal | 502.7 | 540.9 | 572.5 | 0 | 3.7 | 2 | 1.5 | 0 | 223.2 | 222 | 222.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 3504 | 1 | 21.9 | 119298.2 | 9023 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:30 | Normal | 504.8 | 533.9 | 574.6 | 0 | 2.9 | 2 | 1.4 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3118 | 1 | 22 | 119298.5 | 9023 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:35 | Normal | 431.5 | 582.9 | 587 | 0 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3409 | 1 | 22.1 | 119298.8 | 9023 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:40 | Normal | 405.1 | 567.7 | 563 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.4 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3087 | 1 | 22.2 | 119299 | 9023 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:45 | Normal | 425.1 | 537 | 576.5 | 0 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 0 | 223.6 | 221.8 | 221.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 60.01 | 60 | 3417 | 1 | 22.4 | 119299.3 | 9023 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:50 | Normal | 420.7 | 602.8 | 530.2 | 0 | 7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 224 | 221.8 | 222.6 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5128 | 1 | 22.6 | 119299.7 | 9023 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 07:55 | Normal | 567.7 | 570.9 | 547.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3589 | 1 | 22.7 | 119300 | 9023 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:00 | Normal | 408.8 | 572.9 | 585.2 | 0 | 4 | 2.6 | 2.2 | 0 | 223.2 | 222.6 | 222.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4228 | 1 | 22.8 | 119300.4 | 9023 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:05 | Normal | 491.8 | 567.8 | 586.1 | 0 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 4737 | 1 | 23 | 119300.8 | 9023 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:10 | Normal | 496.5 | 574.8 | 563.8 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3 | 0 | 224 | 222.8 | 222.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5616 | 1 | 23 | 119301.2 | 9023 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:15 | Normal | 504.1 | 575.9 | 562.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3 | 0 | 224.2 | 222.4 | 222.8 | 14.8 | 15 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5650 | 1 | 23.1 | 119301.7 | 9023 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:20 | Normal | 523.7 | 591.1 | 582.3 | 0 | 4.4 | 3.6 | 3 | 0 | 224.2 | 221.8 | 222.4 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6045 | 1 | 23 | 119302.2 | 9023 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:25 | Normal | 505.8 | 589.7 | 509.7 | 0 | 5.3 | 3.8 | 4 | 0 | 224.4 | 222.2 | 222.8 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6717 | 1 | 23 | 119302.7 | 9024 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:30 | Normal | 400.9 | 531.1 | 518.7 | 0 | 13 | 5.1 | 4.6 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 60 | 60 | 59.99 | 9478 | 1 | 23.8 | 119303.4 | 9024 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:35 | Normal | 399.9 | 423.2 | 453.1 | 0 | 6.6 | 6.1 | 4.4 | 0 | 224.8 | 223 | 223.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 7465 | 1 | 24.1 | 119304.2 | 9024 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:40 | Normal | 408.9 | 453.9 | 462 | 0 | 13.3 | 6.9 | 6.2 | 0 | 224.4 | 223.6 | 224 | 28.9 | 29 | 28.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11211 | 1 | 24.4 | 119305 | 9024 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:45 | Normal | 454.5 | 448 | 537.4 | 0 | 5.8 | 5.8 | 4 | 0 | 224.4 | 223 | 223.4 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7147 | 1 | 24.6 | 119305.7 | 9024 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:50 | Normal | 499.8 | 502 | 584.2 | 0 | 5.5 | 5.6 | 4 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.2 | 20 | 20 | 19.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7469 | 1 | 24.7 | 119306.3 | 9024 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 08:55 | Normal | 386.4 | 356.2 | 450.2 | 0 | 10.6 | 11.2 | 8.5 | 0 | 224.8 | 224.4 | 224.2 | 30.1 | 30.1 | 30 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11677 | 1 | 24.9 | 119307.2 | 9024 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.3 | 3 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:00 | Normal | 463.6 | 431.8 | 457.1 | 0 | 5.8 | 6.8 | 5.3 | 0 | 223.6 | 222.8 | 223.4 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7958 | 1 | 25.3 | 119308.1 | 9024 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:05 | Normal | 439 | 354.8 | 490.6 | 0 | 11.7 | 14.9 | 9.8 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224.4 | 38 | 37.9 | 37.7 | 60 | 59.99 | 60 | 15020 | 1 | 25.4 | 119308.8 | 9024 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 4 | 3.8 | 3.1 | 4 | 3.6 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:10 | Normal | 436.2 | 455.2 | 456.9 | 0 | 13.9 | 9.1 | 11.6 | 0 | 225 | 224 | 224 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 14649 | 1 | 25.6 | 119309.6 | 9024 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:15 | Normal | 395.4 | 461.9 | 444.1 | 0 | 11.6 | 6.4 | 6 | 0 | 224 | 223.4 | 223.8 | 26 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9497 | 1 | 26 | 119310.8 | 9024 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:20 | Normal | 411.4 | 464.9 | 466.8 | 0 | 15.3 | 8.7 | 12 | 0 | 225 | 223.8 | 224.2 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 15296 | 1 | 26.1 | 119311.6 | 9024 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:25 | Normal | 394.2 | 357.9 | 438.9 | 0 | 16.3 | 18.5 | 12.5 | 0 | 225.4 | 225 | 224.8 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 17585 | 1 | 26.5 | 119313 | 9025 | 4 | 4.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:30 | Normal | 383 | 365.3 | 454.2 | 0 | 14.9 | 13 | 7.1 | 0 | 225 | 224.4 | 224.4 | 35.1 | 35 | 35 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 10898 | 1 | 27 | 119314.2 | 9025 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:35 | Normal | 395.8 | 368.1 | 454 | 0 | 17.6 | 19.6 | 13.1 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.8 | 49.6 | 49.6 | 49.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18893 | 1 | 27.1 | 119315.3 | 9025 | 4.2 | 4.9 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:40 | Normal | 395 | 371 | 494.6 | 0 | 17.8 | 20.4 | 13.2 | 0 | 226 | 225 | 225.8 | 51.6 | 51.4 | 51.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19753 | 1 | 27.4 | 119316.5 | 9025 | 4.4 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | 4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:45 | Normal | 378.9 | 371.9 | 495.9 | 0 | 17.3 | 18.9 | 11.4 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.2 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17236 | 1 | 27.7 | 119317.8 | 9025 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:50 | Normal | 373.3 | 368.6 | 496.2 | 0 | 17.7 | 19.6 | 11.3 | 0 | 225.6 | 225 | 225.4 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18465 | 1 | 28.1 | 119319.3 | 9025 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 09:55 | Normal | 389 | 372.2 | 463.4 | 0 | 13 | 14.1 | 8.6 | 0 | 225 | 223.6 | 223.6 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13607 | 1 | 28.2 | 119320.4 | 9025 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:00 | Normal | 388.9 | 370.9 | 474.1 | 0 | 16.6 | 19 | 12.3 | 0 | 225.4 | 224.4 | 225.2 | 47.5 | 47.5 | 47.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18215 | 1 | 28.3 | 119321.7 | 9025 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:05 | Normal | 383.5 | 363.8 | 476.1 | 0 | 16.8 | 18.8 | 12.5 | 0 | 225 | 224.2 | 224.8 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 60 | 60.01 | 60 | 18185 | 1 | 28.7 | 119323.2 | 9025 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 4 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:10 | Normal | 389 | 370.9 | 548.2 | 0 | 16.7 | 18.8 | 12 | 0 | 225.6 | 224.6 | 225 | 48.6 | 48.8 | 48.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18687 | 1 | 29.1 | 119324.7 | 9025 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4 | 5.2 | 4.5 | 4 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:15 | Normal | 401.3 | 377.8 | 550.7 | 0 | 15.8 | 18.6 | 12.3 | 0 | 225.6 | 224.8 | 224.6 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 18921 | 1 | 29.3 | 119326.1 | 9025 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:20 | Normal | 389.7 | 368.9 | 548.2 | 0 | 16.9 | 18.9 | 12.3 | 0 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19025 | 1 | 29.7 | 119327.7 | 9025 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:25 | Normal | 382.6 | 369.7 | 541.1 | 0 | 17.4 | 19.1 | 12.5 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.8 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19249 | 1 | 30.1 | 119329.3 | 9026 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:30 | Normal | 387.6 | 384.8 | 568.3 | 0 | 17 | 19 | 12.5 | 0 | 226 | 224.8 | 224.4 | 51.1 | 50.9 | 50.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 19471 | 1 | 30.5 | 119330.9 | 9026 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 4 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:35 | Normal | 386.9 | 389.7 | 569.4 | 0 | 17.4 | 19.4 | 12.8 | 0 | 225.2 | 224.6 | 225.2 | 52.4 | 52.1 | 52.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19943 | 1 | 30.9 | 119332.6 | 9026 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:40 | Normal | 378.8 | 391.9 | 565.7 | 0 | 17.7 | 19.3 | 12.8 | 0 | 226 | 225 | 225.4 | 52.1 | 51.8 | 52 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 19897 | 1 | 31.3 | 119334.2 | 9026 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 4 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:45 | Normal | 384.8 | 383.7 | 567.5 | 0 | 18 | 19.7 | 13 | 0 | 225.6 | 225 | 225 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20202 | 1 | 31.7 | 119335.9 | 9026 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:50 | Normal | 384.7 | 388.8 | 562.2 | 0 | 18.1 | 19.7 | 13.2 | 0 | 226 | 225.6 | 224.8 | 53.6 | 53.5 | 53.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20395 | 1 | 32.1 | 119337.6 | 9026 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 10:55 | Normal | 379.7 | 372.9 | 562.4 | 0 | 18.4 | 20.2 | 13.3 | 0 | 225.6 | 224.4 | 224.8 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20335 | 1 | 32.4 | 119339.3 | 9026 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5 | 4.2 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:00 | Normal | 383.7 | 395.3 | 567.1 | 0 | 18.3 | 19.3 | 13.3 | 0 | 225.6 | 225.2 | 224.8 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20414 | 1 | 32.7 | 119341 | 9026 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 5 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:05 | Normal | 388.6 | 390.2 | 567 | 0 | 18.5 | 20.2 | 13.4 | 0 | 226 | 224.8 | 225.8 | 54.6 | 54.5 | 54.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 20844 | 1 | 33 | 119342.7 | 9026 | 4.4 | 5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 5 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:10 | Normal | 380.5 | 395.8 | 559 | 0 | 18.6 | 20 | 13.6 | 0 | 226.2 | 224.8 | 225.2 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 20826 | 1 | 33.3 | 119344.4 | 9026 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 5.1 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:15 | Normal | 387.5 | 392.6 | 564.6 | 0 | 18.3 | 20.1 | 13.5 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.4 | 54.6 | 54.7 | 54.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20895 | 1 | 33.7 | 119346.2 | 9026 | 4.4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 5 | 4.3 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:20 | Normal | 376.6 | 389.7 | 563.3 | 0 | 18.8 | 20.3 | 13.6 | 0 | 226.2 | 225 | 225.2 | 54.7 | 54.8 | 54.5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 20946 | 1 | 34 | 119347.9 | 9026 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 5.8 | 5 | 4.3 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:25 | Normal | 376.6 | 390.8 | 557.3 | 0 | 18.6 | 20.1 | 13.6 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224.2 | 54.9 | 54.8 | 54.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20811 | 1 | 34.3 | 119349.7 | 9027 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:30 | Normal | 375.6 | 399.2 | 567.1 | 0 | 18.9 | 21 | 14 | 0 | 226.6 | 224.2 | 225.2 | 55.8 | 55.8 | 55.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21488 | 1 | 34.5 | 119351.4 | 9027 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:35 | Normal | 373.9 | 394.3 | 561.2 | 0 | 19.1 | 21.4 | 14 | 0 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 56.6 | 56.6 | 56.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21537 | 1 | 34.7 | 119353.2 | 9027 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:40 | Normal | 374.6 | 404.9 | 558.5 | 0 | 18.8 | 21.1 | 14 | 0 | 226.2 | 225.4 | 226 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21713 | 1 | 34.9 | 119355 | 9027 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:45 | Normal | 376.7 | 411 | 560.4 | 0 | 18.8 | 20.6 | 13.8 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.4 | 56.4 | 56.5 | 56.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21455 | 1 | 35.4 | 119356.8 | 9027 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:50 | Normal | 376.5 | 405.4 | 557.9 | 0 | 18.6 | 20.8 | 13.7 | 0 | 225.4 | 225 | 225.4 | 55 | 55.1 | 54.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21247 | 1 | 35.7 | 119358.6 | 9027 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 11:55 | Normal | 362.7 | 412 | 562.4 | 0 | 19 | 20.6 | 13.8 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 21213 | 1 | 35.8 | 119360.3 | 9027 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:00 | Normal | 361.6 | 430.9 | 562.6 | 0 | 18.7 | 19.2 | 13.6 | 0 | 226.4 | 225 | 225.4 | 54.7 | 54.8 | 54.6 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 21073 | 1 | 36 | 119362.1 | 9027 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5.8 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:05 | Normal | 369.8 | 414 | 556.6 | 0 | 18.3 | 20.4 | 13.5 | 0 | 226.2 | 225.6 | 225.4 | 54.9 | 54.8 | 54.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 21042 | 1 | 36.2 | 119363.9 | 9027 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:10 | Normal | 364.9 | 411.2 | 560.8 | 0 | 18.6 | 20.3 | 13.3 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.4 | 54.8 | 54.8 | 54.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 20950 | 1 | 36.4 | 119365.6 | 9027 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:15 | Normal | 359.4 | 407.5 | 556.1 | 0 | 18.7 | 20.9 | 13.8 | 0 | 226 | 225 | 226 | 55.2 | 55.3 | 55.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 21212 | 1 | 36.6 | 119367.4 | 9027 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:20 | Normal | 365.4 | 395.7 | 555.2 | 0 | 15.3 | 18.6 | 12.9 | 0 | 226 | 225.6 | 225.2 | 49.1 | 49.3 | 49 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 18647 | 1 | 36.8 | 119369.1 | 9027 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 5.5 | 4.7 | 3.7 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:25 | Normal | 349.2 | 392.7 | 547.2 | 0 | 13.6 | 14.3 | 9.2 | 0 | 225.2 | 224 | 224.8 | 38.2 | 38.2 | 38 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14174 | 1 | 36.8 | 119370.6 | 9028 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:30 | Normal | 350.8 | 405.1 | 558.1 | 0 | 11.8 | 13 | 9.1 | 0 | 225.2 | 225 | 224 | 36 | 36 | 35.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 13009 | 1 | 36.4 | 119371.9 | 9028 | 2.9 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 2.2 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:35 | Normal | 364.6 | 392.8 | 553.6 | 0 | 17 | 18.5 | 13 | 0 | 225.8 | 224.2 | 225.2 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 18598 | 1 | 36.3 | 119373.4 | 9028 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 3.1 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:40 | Normal | 348.7 | 409.7 | 551.8 | 0 | 14.5 | 15.2 | 12.8 | 0 | 225.4 | 224.8 | 224.8 | 45 | 44.9 | 44.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 17658 | 1 | 36.8 | 119375.1 | 9028 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 1.6 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:45 | Normal | 352.7 | 426.6 | 555.9 | 0 | 18.3 | 16.2 | 13.4 | 0 | 226.2 | 224.6 | 225 | 50.8 | 50.6 | 50.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18991 | 1 | 37.1 | 119376.6 | 9028 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 1.1 | 5.8 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:50 | Normal | 339.4 | 415.8 | 539.2 | 0 | 6.9 | 6.7 | 5 | 0 | 223.4 | 222 | 222.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 7209 | 1 | 37.2 | 119377.9 | 9028 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 12:55 | Normal | 348.1 | 425.9 | 538.3 | 0 | 8 | 5.7 | 4.3 | 0 | 223.8 | 222.6 | 223.4 | 19 | 18.9 | 18.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 7702 | 1 | 36.7 | 119379 | 9028 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:00 | Normal | 336.9 | 418.8 | 557 | 0 | 9.1 | 13.1 | 12.6 | 0 | 225 | 224.8 | 223.6 | 38.7 | 38.6 | 38.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16612 | 1 | 37.1 | 119380.5 | 9028 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 5.4 | 4.2 | 4 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:05 | Normal | 349.8 | 511.1 | 570 | 0 | 18.9 | 13.7 | 14.2 | 0 | 226.2 | 224.6 | 224.6 | 53.3 | 53.2 | 53 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15829 | 1 | 36.8 | 119381.5 | 9028 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 1.7 | 1.3 | 6.2 | 4.7 | 4.6 | 4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:10 | Normal | 338.8 | 515.9 | 558.3 | 0 | 19.1 | 14.1 | 14.4 | 0 | 225.4 | 224 | 224.4 | 53.1 | 53 | 52.9 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 17983 | 1 | 37.4 | 119383.2 | 9028 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 1.6 | 1.5 | 6.3 | 5 | 4.7 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:15 | Normal | 340.8 | 522.1 | 551.5 | 0 | 18.7 | 13.1 | 14 | 0 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 51.4 | 51.3 | 51.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19529 | 1 | 37.8 | 119384.8 | 9028 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:20 | Normal | 334.6 | 523.6 | 543.6 | 0 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 0 | 223 | 222.6 | 223.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10564 | 1 | 37.9 | 119386.3 | 9028 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:25 | Normal | 325.8 | 530.1 | 564.9 | 0 | 20 | 14.3 | 14.5 | 0 | 224.6 | 224.6 | 223.6 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20636 | 1 | 37.2 | 119387.3 | 9029 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5 | 1.8 | 1.7 | 6.3 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:30 | Normal | 389.8 | 520 | 532.7 | 0 | 4.9 | 5.1 | 4 | 0 | 223 | 222 | 222.6 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6616 | 1 | 37.2 | 119388.5 | 9029 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:35 | Normal | 335.7 | 535.9 | 572.6 | 0 | 18.3 | 13 | 13.5 | 0 | 224.2 | 223.4 | 224 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 19246 | 1 | 36.3 | 119389.2 | 9029 | 4.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:40 | Normal | 374.6 | 509 | 547.5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.95 | 60.02 | 59.96 | 6688 | 1 | 36 | 119390.2 | 9029 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:45 | Normal | 339.8 | 546 | 570.7 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.1 | 0 | 223.4 | 221.2 | 222 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 10811 | 1 | 35.4 | 119390.9 | 9029 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:50 | Normal | 383.3 | 540.1 | 556.3 | 0 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 223 | 221.8 | 221.8 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7252 | 1 | 35 | 119391.6 | 9029 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 13:55 | Normal | 397.8 | 524.9 | 556.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.2 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7070 | 1 | 34.5 | 119392.2 | 9029 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:00 | Normal | 401.3 | 543.1 | 553.6 | 0 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.8 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5820 | 1 | 34.1 | 119392.8 | 9029 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:05 | Normal | 468.8 | 549 | 564.1 | 0 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7207 | 1 | 33.7 | 119393.3 | 9029 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:10 | Normal | 508.9 | 527.1 | 560.4 | 0 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 15.9 | 16 | 15.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6057 | 1 | 33.5 | 119393.9 | 9029 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:15 | Normal | 507.5 | 545.5 | 576.3 | 0 | 3.4 | 10.2 | 10.3 | 0 | 224.2 | 222.2 | 222.4 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 12243 | 1 | 33.5 | 119394.7 | 9029 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:20 | Normal | 297.8 | 545.1 | 564.5 | 0 | 13.9 | 9.3 | 9.2 | 0 | 223 | 222.6 | 223.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14457 | 1 | 34 | 119395.6 | 9029 | 2.5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 1 | 1.2 | 4.1 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:25 | Normal | 281.5 | 550.6 | 570.9 | 0 | 14.1 | 9.2 | 9 | 0 | 223.4 | 222.6 | 222.8 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 11959 | 1 | 34.7 | 119396.7 | 9030 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 4.1 | 3 | 2.9 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:30 | Normal | 352.6 | 525.7 | 538.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 0 | 222.2 | 221 | 222 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4374 | 1 | 34.5 | 119397.3 | 9030 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:35 | Normal | 266.2 | 539.5 | 573.2 | 0 | 12.8 | 9.1 | 9.5 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 33.9 | 34 | 33.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12678 | 1 | 34.2 | 119398.2 | 9030 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 1.1 | 1 | 4.1 | 3 | 3.1 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:40 | Normal | 343.6 | 538.9 | 555.2 | 0 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8693 | 1 | 34 | 119399.1 | 9030 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:45 | Normal | 344.9 | 544.9 | 566.1 | 0 | 6 | 8.6 | 8.8 | 0 | 223 | 222.2 | 222.2 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10742 | 1 | 33.6 | 119399.7 | 9030 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 1 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:50 | Normal | 367.7 | 530.1 | 560.6 | 0 | 4.4 | 6.2 | 5.9 | 0 | 223.4 | 220.6 | 221.4 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8400 | 1 | 33.4 | 119400.5 | 9030 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 14:55 | Normal | 335.6 | 550.8 | 569.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 0 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7771 | 1 | 33.2 | 119401 | 9030 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:00 | Normal | 513.9 | 541 | 556.2 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 0 | 222.2 | 221.8 | 222 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3705 | 1 | 32.8 | 119401.3 | 9030 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:05 | Normal | 540.7 | 535 | 545.9 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3284 | 1 | 32.4 | 119401.6 | 9030 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:10 | Normal | 559.5 | 530.7 | 554.3 | 0 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0 | 220.6 | 219.4 | 221 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2909 | 1 | 32.1 | 119401.9 | 9030 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:15 | Normal | 511.5 | 542.8 | 532.8 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3267 | 1 | 31.7 | 119402.2 | 9030 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:20 | Normal | 582.8 | 558.8 | 533.3 | 0 | 2.2 | 6 | 5.1 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.2 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7125 | 1 | 31.6 | 119402.6 | 9030 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:25 | Normal | 569.1 | 545.3 | 443.6 | 0 | 2 | 5.6 | 4.3 | 0 | 222.4 | 222 | 222.4 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5867 | 1 | 31.4 | 119403.2 | 9031 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:30 | Normal | 598.3 | 548.8 | 452.9 | 0 | 1.5 | 4.8 | 3.1 | 0 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4743 | 1 | 31.3 | 119403.6 | 9031 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:35 | Normal | 562.8 | 526.9 | 550.2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0 | 223 | 222.6 | 222.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2475 | 1 | 31.2 | 119404 | 9031 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:40 | Normal | 544 | 527.4 | 538.9 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 225 | 224.2 | 224.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2124 | 1 | 31 | 119404.2 | 9031 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:45 | Normal | 556.9 | 514 | 542.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0 | 226 | 224.6 | 224.6 | 5 | 5.1 | 4.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1898 | 1 | 30.8 | 119404.4 | 9031 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:50 | Normal | 551 | 552.1 | 540.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0 | 226.8 | 226.2 | 226.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2115 | 1 | 30.6 | 119404.5 | 9031 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 15:55 | Normal | 557.6 | 527.9 | 533.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | 226.2 | 225 | 225.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1432 | 1 | 30.3 | 119404.7 | 9031 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:00 | Normal | 589.7 | 521 | 533.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 224 | 222.6 | 223.6 | 3 | 3.2 | 2.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1102 | 1 | 30.1 | 119404.8 | 9031 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:05 | Normal | 577.5 | 512 | 524.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 962 | 1 | 29.9 | 119404.8 | 9031 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:10 | Normal | 524.3 | 533.6 | 527 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.4 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1009 | 1 | 29.6 | 119404.9 | 9031 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:15 | Normal | 553.6 | 499 | 533.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 60.03 | 59.95 | 59.98 | 846 | 1 | 29.4 | 119405 | 9031 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:20 | Normal | 580.8 | 510.9 | 542.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224 | 222.8 | 223.2 | 2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 669 | 1 | 29.1 | 119405.1 | 9031 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:25 | Normal | 565.5 | 496.8 | 522.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.2 | 223.2 | 223 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 561 | 1 | 29 | 119405.1 | 9032 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:30 | Normal | 566.6 | 514.5 | 530.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 224 | 223.2 | 223.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 560 | 1 | 28.7 | 119405.2 | 9032 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:35 | Normal | 554.8 | 519.9 | 523.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223.2 | 223 | 223.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 446 | 1 | 28.6 | 119405.2 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:40 | Normal | 544.5 | 488.9 | 523.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 423 | 1 | 28.4 | 119405.2 | 9032 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:45 | Normal | 566.8 | 507.9 | 492.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.2 | 223 | 222.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 332 | 1 | 28.3 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:50 | Normal | 564.8 | 507 | 484.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 297 | 1 | 28.2 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 16:55 | Normal | 555.8 | 485.6 | 460.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224 | 223 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 169 | 1 | 27.9 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:00 | Normal | 541.2 | 450.7 | 478.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 122 | 1 | 27.8 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:05 | Normal | 542.9 | 491.6 | 326 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 71 | 1 | 27.6 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:10 | Normal | 504.6 | 421 | 205.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30 | 1 | 27.5 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:15 | Normal | 494.5 | 320.1 | 201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 27.3 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:20 | Normal | 441.6 | 182.6 | 232.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 27.2 | 119405.3 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:25 | Normal | 395.7 | 215.3 | 209.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 27 | 119405.3 | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:30 | Normal | 347.8 | 190.3 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.6 | 222.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 26.8 | 119405.3 | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-07-11 17:35 | Normal | 164.6 | 183.7 | 161.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 26.6 | 119405.3 | 9033 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0