## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-11 06:08 | Wait | 499.4 | 493.2 | 478.8 | 456.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.9 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:09 | Wait | 492.9 | 493.3 | 492.9 | 475.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 18.8 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:10 | Wait | 504.9 | 505.4 | 504.9 | 481.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 18.4 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:11 | Wait | 520.4 | 520.8 | 510.8 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 18.4 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:12 | Wait | 529.9 | 530.2 | 517.9 | 491.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 18.4 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:13 | Wait | 539.3 | 539.6 | 523.2 | 495.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 18.4 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:14 | Wait | 545 | 545.3 | 528.2 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.4 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:15 | Normal | 526.5 | 527 | 523.2 | 494.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 18.6 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:16 | Normal | 350.4 | 543.9 | 407.2 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 18.8 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:17 | Normal | 285 | 551.9 | 397.2 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 18.9 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:18 | Normal | 262.5 | 574.6 | 445.2 | 208.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8 | 1 | 19.1 | 124817.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:19 | Normal | 205.8 | 584.9 | 476.2 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.2 | 124817.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:20 | Normal | 248.7 | 568.7 | 461.2 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 221.4 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 30 | 1 | 19.3 | 124817.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:21 | Normal | 252.9 | 560 | 477.7 | 200 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223 | 221.4 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16 | 1 | 19.5 | 124817.1 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:26 | Normal | 412.8 | 571.3 | 470.2 | 209.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.2 | 224.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 151 | 1 | 20.1 | 124817.1 | 8790 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 06:28 | Wait | 469.9 | 470.3 | 469.8 | 462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.7 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:28 | Wait | 475.4 | 475.8 | 475.5 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 18.5 | 124817.1 | 8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-11 06:31 | Normal | 540.5 | 580.2 | 526.9 | 228.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 223 | 222 | 224 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 327 | 1 | 20.3 | 124817.1 | 8790 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 06:36 | Normal | 552.6 | 567.4 | 543.2 | 251.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 507 | 1 | 20.5 | 124817.2 | 8790 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 06:41 | Normal | 580.7 | 567 | 518.3 | 338.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 222.2 | 223.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 817 | 1 | 20.7 | 124817.2 | 8790 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 06:46 | Normal | 581.8 | 598.3 | 530.7 | 510 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 223 | 222.8 | 224 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1187 | 1 | 20.8 | 124817.3 | 8790 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 06:51 | Normal | 578.2 | 613.6 | 541.9 | 525.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1604 | 1 | 21 | 124817.4 | 8790 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 06:56 | Normal | 565.5 | 616.3 | 549.5 | 519.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2317 | 1 | 21.2 | 124817.6 | 8790 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:01 | Normal | 559.9 | 616.3 | 564.2 | 510.5 | 1.5 | 1 | 1.6 | 0.8 | 223.2 | 222 | 224 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2692 | 1 | 21.3 | 124817.8 | 8790 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:06 | Normal | 588.6 | 590.1 | 545.3 | 508.8 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 223.4 | 222.6 | 224.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2625 | 1 | 21.6 | 124818 | 8790 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:11 | Normal | 575.7 | 583.9 | 544.3 | 484.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2780 | 1 | 21.7 | 124818.3 | 8790 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:16 | Normal | 578.6 | 600.3 | 544.6 | 516.9 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1 | 223 | 223 | 224.2 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 3375 | 1 | 21.9 | 124818.6 | 8790 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:21 | Normal | 571.5 | 573.9 | 573.2 | 541.9 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 1.4 | 223 | 223 | 224.8 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5599 | 1 | 22 | 124818.9 | 8791 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:26 | Normal | 601.4 | 587.8 | 570.5 | 512.5 | 3.2 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 223 | 223.2 | 225.4 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6455 | 1 | 22.2 | 124819.4 | 8791 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:31 | Normal | 593.1 | 588.7 | 566.3 | 534.8 | 3 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 223 | 222.6 | 225 | 14.2 | 14 | 14.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5165 | 1 | 22.4 | 124819.8 | 8791 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:36 | Normal | 588 | 605.1 | 556.5 | 531.7 | 2.8 | 2 | 2.8 | 1.4 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 13.2 | 13 | 13.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4975 | 1 | 22.6 | 124820.3 | 8791 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:41 | Normal | 594.7 | 603.8 | 570.1 | 479.7 | 4.1 | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 223.8 | 224 | 224.8 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7397 | 1 | 22.8 | 124820.8 | 8791 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:46 | Normal | 604.8 | 605.6 | 561.1 | 504.7 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 223 | 222.6 | 224.6 | 17.3 | 17 | 17.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7035 | 1 | 23.1 | 124821.4 | 8791 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:51 | Normal | 595.9 | 614.5 | 577.3 | 521.9 | 6.4 | 4.2 | 6.2 | 3.8 | 224 | 224 | 224.8 | 29.9 | 29.5 | 29.9 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 11220 | 1 | 23.1 | 124822.2 | 8791 | 2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 07:56 | Normal | 596.7 | 584.8 | 567.2 | 534.9 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 224 | 222.8 | 225.4 | 25.8 | 25.5 | 25.9 | 60 | 60.02 | 60 | 9056 | 1 | 23.1 | 124822.7 | 8791 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:01 | Normal | 582.5 | 611.2 | 550.2 | 520.6 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 2.1 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 16.5 | 16.1 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6141 | 1 | 23.1 | 124823.4 | 8791 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:06 | Normal | 586.5 | 603 | 572.1 | 539.6 | 4.8 | 3.2 | 4.9 | 2.9 | 224.2 | 222.8 | 225.6 | 23.4 | 23 | 23.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7832 | 1 | 23.9 | 124824 | 8791 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:11 | Normal | 587.7 | 606.2 | 565.1 | 533.5 | 4.5 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 22.2 | 21.9 | 22.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8280 | 1 | 24.1 | 124824.7 | 8791 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:16 | Normal | 599.8 | 604.1 | 567.5 | 526.9 | 4.1 | 3 | 4.2 | 2.7 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 20.7 | 20.3 | 20.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7693 | 1 | 24.3 | 124825.4 | 8791 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:21 | Normal | 597.7 | 606.1 | 565.2 | 528.6 | 4.8 | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 223.4 | 223.2 | 224.8 | 23.9 | 23.5 | 23.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9401 | 1 | 24.5 | 124826.1 | 8792 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:26 | Normal | 613.8 | 607.2 | 572.3 | 532.6 | 5.6 | 4 | 5.6 | 3.6 | 223.6 | 223 | 225.4 | 27.8 | 27.4 | 27.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9716 | 1 | 24.9 | 124827 | 8792 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:31 | Normal | 604.4 | 611.8 | 573.6 | 537.1 | 9 | 5.9 | 9.6 | 6 | 225.4 | 224 | 226.2 | 42.7 | 42.3 | 42.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19002 | 1 | 25.4 | 124828.4 | 8792 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:36 | Normal | 602.3 | 594.8 | 552.2 | 518.8 | 7 | 4.8 | 6.9 | 4.5 | 224 | 223.8 | 225 | 33 | 32.5 | 32.9 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 12342 | 1 | 26 | 124829.7 | 8792 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:41 | Normal | 612.6 | 616.9 | 587.1 | 539 | 12.1 | 7.6 | 11.3 | 7.5 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 53.9 | 54.5 | 53.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 18799 | 1 | 26.4 | 124831.2 | 8792 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0 | 4 | 0.2 | 3.1 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:46 | Normal | 588.7 | 591.1 | 556.2 | 524.5 | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 3.5 | 224 | 223 | 224.6 | 26.8 | 26.5 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9950 | 1 | 26.6 | 124832.4 | 8792 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:51 | Normal | 602.6 | 596.8 | 566.4 | 526.8 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.3 | 224.2 | 224.2 | 225.2 | 32 | 31.7 | 32 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11631 | 1 | 26.5 | 124833.2 | 8792 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 08:56 | Normal | 596.4 | 610.3 | 561.7 | 544.8 | 14 | 8.6 | 13.7 | 7.9 | 226.4 | 225.8 | 227.2 | 63 | 62.5 | 62.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20341 | 1 | 26.8 | 124834.5 | 8792 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:01 | Normal | 591.7 | 590.8 | 548 | 517.5 | 5.7 | 3.9 | 5.8 | 3.7 | 224.6 | 223.2 | 225.2 | 27.5 | 27.1 | 27.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10313 | 1 | 27.2 | 124835.8 | 8792 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:06 | Normal | 608.3 | 608 | 568.3 | 536.9 | 10.8 | 7.2 | 11.4 | 7.1 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 50.2 | 49.6 | 50 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18532 | 1 | 27.3 | 124837.2 | 8792 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:11 | Normal | 606.4 | 606.9 | 566.1 | 524.6 | 15 | 9.6 | 14.8 | 9.6 | 225.8 | 225.6 | 227.8 | 67.1 | 66.4 | 66.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25987 | 1 | 27.5 | 124838.4 | 8792 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:16 | Normal | 597.3 | 601.7 | 557.7 | 525.1 | 8.8 | 6.1 | 9 | 6.3 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 40 | 39.5 | 40 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20521 | 1 | 28.7 | 124840.4 | 8792 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:21 | Normal | 596.6 | 594.6 | 563.7 | 525.4 | 14.8 | 9.6 | 14.5 | 9.5 | 226.2 | 225.6 | 227 | 66.2 | 65.4 | 66 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 25285 | 1 | 29 | 124841.9 | 8793 | 5 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:26 | Normal | 593.9 | 592.3 | 556.9 | 515.4 | 15.3 | 10 | 15.1 | 9.7 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 67.5 | 66.8 | 67.1 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 25757 | 1 | 29.9 | 124844 | 8793 | 5 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:31 | Normal | 591.5 | 594.9 | 556.5 | 520 | 8.9 | 6 | 9.5 | 6.1 | 224.8 | 224.2 | 225.6 | 40.7 | 40.2 | 40.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17268 | 1 | 30.5 | 124845.7 | 8793 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:36 | Normal | 587.6 | 585 | 557 | 525.4 | 15.7 | 10.1 | 15.4 | 9.8 | 226.6 | 226 | 227 | 68.8 | 68.4 | 68.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 26487 | 1 | 30.6 | 124847.4 | 8793 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:41 | Normal | 589 | 596.1 | 558.5 | 517.9 | 16.6 | 10.7 | 16.3 | 10.5 | 226.2 | 226.2 | 228 | 72.9 | 72.3 | 72.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 28260 | 1 | 30.9 | 124849.2 | 8793 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:46 | Normal | 592.6 | 586 | 555.9 | 522.3 | 16.5 | 10.6 | 16 | 10.3 | 227 | 226.2 | 228 | 71.8 | 71 | 71.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 27480 | 1 | 31.5 | 124851.1 | 8793 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:51 | Normal | 587.6 | 593 | 555.9 | 518.3 | 15.5 | 9.6 | 15 | 9.5 | 226.8 | 226 | 227.6 | 66.7 | 66.3 | 66.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25480 | 1 | 32.2 | 124853.2 | 8793 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 0 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 09:56 | Normal | 585.7 | 595.1 | 553.3 | 519.4 | 15.6 | 10 | 15.6 | 10.1 | 226.2 | 226.2 | 228 | 68.5 | 67.8 | 68.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26251 | 1 | 32.2 | 124854.8 | 8793 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:01 | Normal | 591.8 | 588.2 | 558.7 | 520.3 | 15 | 9.7 | 14.8 | 9.4 | 226.2 | 226 | 226.2 | 65.9 | 65.4 | 65.7 | 60 | 60 | 60.01 | 25330 | 1 | 32.3 | 124856.6 | 8793 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:06 | Normal | 583.6 | 582.9 | 549.7 | 517.3 | 14.8 | 9.6 | 14.6 | 9.3 | 226.2 | 225.4 | 225.8 | 64.5 | 64.1 | 64.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24842 | 1 | 32.9 | 124858.7 | 8793 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:11 | Normal | 578.5 | 582.9 | 553.1 | 517.6 | 14.7 | 9.5 | 14.4 | 9.3 | 226 | 226.8 | 226.4 | 63.4 | 63.2 | 63.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 24939 | 1 | 33.3 | 124860.7 | 8793 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:16 | Normal | 588.7 | 591 | 546.8 | 510.2 | 14.8 | 9.5 | 14.6 | 9.5 | 225.6 | 226.2 | 227.2 | 64.6 | 64.3 | 64.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 24835 | 1 | 33.6 | 124862.6 | 8793 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:21 | Normal | 579.5 | 584.9 | 543.5 | 510 | 15.1 | 9.7 | 14.8 | 9.5 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 64.9 | 64.4 | 64.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24907 | 1 | 34.1 | 124864.7 | 8794 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:26 | Normal | 581.5 | 582.8 | 547.2 | 512.5 | 15.3 | 9.8 | 15 | 9.5 | 226.8 | 225.8 | 227.2 | 66 | 65.6 | 66 | 60.01 | 60 | 60.02 | 25207 | 1 | 34.4 | 124866.7 | 8794 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:31 | Normal | 579 | 581.3 | 544 | 513.5 | 15.1 | 9.6 | 15 | 9.5 | 226.2 | 225.2 | 227.4 | 65.4 | 65 | 65.3 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 25056 | 1 | 34.7 | 124868.8 | 8794 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:36 | Normal | 580.6 | 584 | 539.9 | 510.3 | 15.4 | 9.8 | 15.2 | 9.7 | 225.8 | 225.4 | 226 | 66.3 | 65.9 | 66.3 | 60.08 | 60.13 | 60.06 | 25418 | 1 | 35 | 124871 | 8794 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:41 | Normal | 573.7 | 582 | 538.4 | 510.9 | 15.7 | 9.9 | 15.3 | 9.8 | 225.4 | 226 | 226.6 | 66.7 | 66 | 66.5 | 60.1 | 60.04 | 60.1 | 25512 | 1 | 35.4 | 124873.1 | 8794 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:46 | Normal | 573.7 | 581.1 | 541.8 | 512.2 | 15.9 | 10 | 15.5 | 9.8 | 226.2 | 227 | 227.4 | 67.8 | 67.1 | 67.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25910 | 1 | 35.8 | 124875.2 | 8794 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:51 | Normal | 570.5 | 577.8 | 538.2 | 509.6 | 16.1 | 10.1 | 15.6 | 9.9 | 226 | 227 | 227 | 68.3 | 67.8 | 68.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 26120 | 1 | 36.1 | 124877.4 | 8794 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 10:56 | Normal | 573.1 | 577.9 | 534.7 | 507.7 | 16.2 | 10.3 | 15.8 | 10 | 226.6 | 226.4 | 227.4 | 68.6 | 68 | 68.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26309 | 1 | 36.5 | 124879.6 | 8794 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:01 | Normal | 568.4 | 574.8 | 535.9 | 509.3 | 16.2 | 10.5 | 16 | 10.1 | 225.8 | 226 | 228.2 | 69 | 68.5 | 68.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 26336 | 1 | 36.9 | 124881.8 | 8794 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:06 | Normal | 570.9 | 577.3 | 542.5 | 501.1 | 16.3 | 10.4 | 15.8 | 10.2 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 69.3 | 68.5 | 69 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 26518 | 1 | 37.2 | 124884 | 8794 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:11 | Normal | 574.6 | 577 | 540.6 | 500.1 | 16.3 | 10.5 | 16 | 10.3 | 225.8 | 226 | 227.4 | 69.2 | 68.7 | 69.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 26565 | 1 | 37.4 | 124886.2 | 8794 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:16 | Normal | 570.8 | 573.3 | 532.1 | 502.5 | 16.5 | 10.5 | 16.1 | 10.3 | 226 | 225.8 | 227.2 | 69.7 | 69.2 | 69.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 26673 | 1 | 37.7 | 124888.4 | 8794 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:21 | Normal | 570.6 | 570.8 | 539.3 | 503.8 | 16.5 | 10.6 | 16.1 | 10.3 | 226 | 226.4 | 227.6 | 69.8 | 69.4 | 69.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 26757 | 1 | 38 | 124890.6 | 8795 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:26 | Normal | 563.6 | 575 | 536 | 504.4 | 17 | 10.8 | 16.4 | 10.5 | 226.2 | 225.8 | 227 | 70.9 | 70.4 | 70.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 27160 | 1 | 38.3 | 124892.9 | 8795 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:31 | Normal | 563.8 | 572.2 | 540.9 | 514.4 | 15.4 | 9.8 | 14.6 | 9.4 | 226.4 | 225.4 | 227 | 64.7 | 64.1 | 64.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 25128 | 1 | 38.7 | 124895.1 | 8795 | 5 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.3 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:36 | Normal | 561.5 | 571.9 | 535 | 509.4 | 17 | 10.8 | 16.5 | 10.5 | 226 | 226.2 | 227.6 | 71.4 | 70.8 | 71.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 27354 | 1 | 38.8 | 124897.4 | 8795 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.5 | 5 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:41 | Normal | 562.3 | 573.6 | 536.2 | 505.7 | 17 | 10.7 | 16.3 | 10.4 | 226.6 | 226.8 | 228 | 70.8 | 70.2 | 70.5 | 60 | 60 | 60 | 27087 | 1 | 39.1 | 124899.6 | 8795 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:46 | Normal | 561.7 | 569.1 | 534.9 | 499.4 | 16.6 | 10.6 | 16.3 | 10.4 | 226.4 | 225.8 | 227.2 | 70 | 69.6 | 70 | 60 | 60.01 | 60 | 26936 | 1 | 39.3 | 124901.9 | 8795 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:51 | Normal | 562.5 | 573.6 | 532.1 | 499.6 | 16.5 | 10.6 | 16.3 | 10.3 | 226.4 | 226 | 227.6 | 69.8 | 69.3 | 69.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26791 | 1 | 39.5 | 124904.1 | 8795 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 11:56 | Normal | 569.7 | 560.1 | 542 | 502.4 | 16.6 | 10.9 | 16.2 | 10.5 | 225.6 | 225.4 | 227.6 | 71 | 70.4 | 70.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 27280 | 1 | 39.6 | 124906.3 | 8795 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.6 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:01 | Normal | 560.6 | 570 | 526.4 | 498.9 | 16.8 | 10.7 | 16.5 | 10.5 | 226.2 | 225.8 | 228 | 70.4 | 69.9 | 70.2 | 60.01 | 60 | 60 | 26969 | 1 | 39.7 | 124908.6 | 8795 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:06 | Normal | 566.8 | 569.1 | 527.4 | 502.9 | 16.4 | 10.5 | 16.2 | 10.3 | 226.8 | 225.6 | 228 | 69.1 | 68.5 | 68.8 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 26550 | 1 | 39.9 | 124910.8 | 8795 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:11 | Normal | 562.6 | 566 | 533.1 | 498.5 | 16.1 | 10.3 | 15.6 | 10.1 | 227 | 225.2 | 227.6 | 67.2 | 66.7 | 67.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25631 | 1 | 40.1 | 124913 | 8795 | 5.3 | 5 | 5 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:16 | Normal | 558.5 | 563 | 524.2 | 495.6 | 16.8 | 10.7 | 16.5 | 10.5 | 227 | 227 | 227.6 | 69.5 | 69.1 | 69.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 26912 | 1 | 40 | 124915.2 | 8795 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.5 | 5 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:21 | Normal | 558.8 | 562.1 | 530.4 | 500.9 | 16.6 | 10.7 | 16.1 | 10.3 | 226 | 226.8 | 227.6 | 69.6 | 69.2 | 69.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 26426 | 1 | 40 | 124917.3 | 8796 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:26 | Normal | 565.3 | 565.7 | 532.1 | 495.7 | 12.7 | 8.3 | 13.1 | 8.4 | 225.6 | 226.6 | 226.6 | 54.5 | 53.9 | 54.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 21547 | 1 | 40.1 | 124919.3 | 8796 | 4 | 4 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.7 | 3.9 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:31 | Normal | 564.8 | 566 | 525.1 | 502.5 | 11.5 | 7.4 | 11.4 | 7.2 | 225.4 | 224.6 | 225.8 | 49 | 48.5 | 48.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17916 | 1 | 39.6 | 124921 | 8796 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:36 | Normal | 563.5 | 574.8 | 532.3 | 504.7 | 16.6 | 10.5 | 16.1 | 10.3 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 69.5 | 68.9 | 69.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 26275 | 1 | 39.5 | 124923.1 | 8796 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:41 | Normal | 557.6 | 563.4 | 535.1 | 501.2 | 15.8 | 10.1 | 14.8 | 9.7 | 226.2 | 225.8 | 227 | 65.7 | 65.2 | 65.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 23866 | 1 | 39.8 | 124925.3 | 8796 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:46 | Normal | 563.5 | 563.9 | 522.6 | 493.1 | 17.1 | 10.8 | 16.5 | 10.6 | 226.2 | 225.6 | 227 | 70.4 | 69.9 | 70.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 26977 | 1 | 40 | 124927.5 | 8796 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:51 | Normal | 558.7 | 561.1 | 519.8 | 482.1 | 4.9 | 3.3 | 4.6 | 3 | 223.4 | 222.6 | 223.6 | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 7739 | 1 | 39.8 | 124929 | 8796 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 12:56 | Normal | 570.6 | 573.6 | 536.9 | 523.1 | 11.7 | 8.4 | 9 | 7.1 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 45.5 | 44.2 | 44.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 24969 | 1 | 39 | 124930.6 | 8796 | 4.3 | 2.7 | 4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:01 | Normal | 586.5 | 571.9 | 539.9 | 509.6 | 3.6 | 3 | 5.1 | 3.1 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 18.4 | 18 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12929 | 1 | 39.4 | 124932.7 | 8796 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:06 | Normal | 568.4 | 570.7 | 520.4 | 505.9 | 18.3 | 11.8 | 17.6 | 11.4 | 226 | 224.6 | 226 | 76.6 | 76.2 | 76.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 29768 | 1 | 38.9 | 124934.2 | 8796 | 6 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.3 | 0 | 6 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:11 | Normal | 561.9 | 564.3 | 518.3 | 493.6 | 17.9 | 11.5 | 17.1 | 11.2 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 74 | 73.4 | 73.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 28550 | 1 | 39.5 | 124936.4 | 8796 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:16 | Normal | 564 | 561.8 | 509.3 | 494.6 | 17.4 | 11.1 | 16.6 | 11 | 226.4 | 225.4 | 227 | 71.4 | 70.9 | 71.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27370 | 1 | 40 | 124938.5 | 8796 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.5 | 4.8 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:21 | Normal | 553.9 | 550.2 | 522.5 | 489 | 5 | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 223.2 | 222 | 223.8 | 21.6 | 21.3 | 21.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8088 | 1 | 40.2 | 124940.3 | 8797 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:26 | Normal | 568.4 | 568.8 | 510.7 | 498.1 | 17.8 | 11.3 | 17.1 | 11.3 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 74.2 | 73.7 | 74 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28626 | 1 | 39.5 | 124942 | 8797 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5 | 5.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:31 | Normal | 557.8 | 558.1 | 520.3 | 491.8 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 222.6 | 222.4 | 222.8 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8504 | 1 | 39.2 | 124943.3 | 8797 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:36 | Normal | 578.4 | 583.7 | 503.4 | 508.8 | 16.1 | 10.2 | 16 | 10.3 | 224.2 | 224.8 | 226 | 68.3 | 67.8 | 68 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27171 | 1 | 37.9 | 124944.4 | 8797 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:41 | Normal | 568.7 | 574.4 | 528.7 | 497.2 | 5 | 3.3 | 4.6 | 3.3 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 22.8 | 22.3 | 22.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8435 | 1 | 37.5 | 124945.5 | 8797 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:46 | Normal | 570.1 | 572.3 | 516.4 | 505 | 5.5 | 3.7 | 5 | 3.6 | 222.6 | 222.4 | 224.6 | 24.8 | 24.4 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9142 | 1 | 36.6 | 124946.4 | 8797 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:51 | Normal | 566.3 | 585.1 | 494.9 | 502 | 5.2 | 3.6 | 4.9 | 3.5 | 222.2 | 221.8 | 224 | 23.9 | 23.5 | 23.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8796 | 1 | 35.9 | 124947.4 | 8797 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 13:56 | Normal | 572.1 | 573.5 | 530.8 | 505.2 | 4.4 | 3.1 | 4.2 | 3 | 223 | 221.8 | 223.6 | 21.2 | 20.8 | 21.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 7910 | 1 | 35.1 | 124948.1 | 8797 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:01 | Normal | 570.8 | 583 | 540.2 | 514.6 | 4 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 222.2 | 221.2 | 223.8 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7177 | 1 | 34.5 | 124948.8 | 8797 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:06 | Normal | 580.5 | 583.9 | 500.8 | 514.4 | 5.1 | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 223 | 222.6 | 223.2 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8691 | 1 | 34 | 124949.4 | 8797 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:11 | Normal | 584.8 | 582.2 | 488.4 | 515.8 | 4.1 | 2.8 | 4 | 2.8 | 221.8 | 221.4 | 223 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7317 | 1 | 33.6 | 124950.1 | 8797 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:16 | Normal | 583.4 | 597.9 | 466.1 | 521.2 | 12.6 | 7.8 | 12.2 | 7.8 | 224 | 224 | 224.8 | 52 | 51.3 | 51.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 20843 | 1 | 33.8 | 124951.5 | 8797 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:21 | Normal | 573.8 | 591.2 | 445.1 | 515.4 | 13.5 | 8.5 | 13 | 8.4 | 224.2 | 223 | 224.4 | 55 | 54.4 | 55 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 20295 | 1 | 34.2 | 124953 | 8798 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:26 | Normal | 562.6 | 589.2 | 433.3 | 506.6 | 12.5 | 8.1 | 11.6 | 7.7 | 223.8 | 223.2 | 224.8 | 49.9 | 49.4 | 49.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18338 | 1 | 34.6 | 124954.4 | 8798 | 4.1 | 3.5 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.5 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:31 | Normal | 549.6 | 565.9 | 474.9 | 498.5 | 3.1 | 2.3 | 3 | 2.1 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5444 | 1 | 34.2 | 124955.3 | 8798 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:36 | Normal | 551.2 | 583.4 | 421.4 | 511.7 | 12 | 7.6 | 10 | 7.3 | 223.2 | 224 | 224 | 46.3 | 45.9 | 46.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 17429 | 1 | 34.1 | 124956.5 | 8798 | 4 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:41 | Normal | 551.4 | 572.2 | 427.2 | 502.8 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6565 | 1 | 34 | 124957.6 | 8798 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:46 | Normal | 541.7 | 577.1 | 423.1 | 520.6 | 10.1 | 6.4 | 7.5 | 5.6 | 222.6 | 223 | 224.4 | 40 | 39.4 | 39.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10782 | 1 | 33.5 | 124958.5 | 8798 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 2.3 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:51 | Normal | 538.1 | 587.8 | 416.5 | 514.7 | 10.5 | 6.7 | 8.2 | 6.5 | 223 | 222.2 | 224 | 41.2 | 40.9 | 41 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14200 | 1 | 33.2 | 124959.4 | 8798 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 14:56 | Normal | 559.5 | 571.9 | 479.1 | 503.8 | 3 | 2.3 | 2.8 | 2 | 223 | 222 | 224 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5662 | 1 | 32.9 | 124960 | 8798 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:01 | Normal | 550.8 | 560.2 | 522.1 | 499.7 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.7 | 221 | 220.6 | 221.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4428 | 1 | 32.6 | 124960.4 | 8798 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:06 | Normal | 560.6 | 564 | 518.1 | 509.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 221 | 220.4 | 221.8 | 10.2 | 9.7 | 10 | 59.99 | 60 | 60 | 3794 | 1 | 32.2 | 124960.8 | 8798 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:11 | Normal | 572.7 | 574.1 | 495.8 | 497 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 220.6 | 219.8 | 221.4 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3357 | 1 | 32 | 124961.1 | 8798 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:16 | Normal | 532.5 | 595.5 | 409.1 | 496.7 | 3.3 | 2.4 | 3 | 2.6 | 220.8 | 220.2 | 221.8 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 60 | 60 | 60.01 | 6760 | 1 | 31.7 | 124961.4 | 8798 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:21 | Normal | 518.5 | 594.1 | 360.7 | 482.2 | 6.8 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 221.6 | 222 | 222.4 | 27.1 | 26.6 | 27.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10072 | 1 | 31.7 | 124962.1 | 8799 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:26 | Normal | 484.7 | 593.5 | 344.6 | 460 | 6.5 | 4.3 | 4.6 | 4 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8761 | 1 | 31.8 | 124962.9 | 8799 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:31 | Normal | 456.1 | 594 | 316.9 | 444.2 | 5.6 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 221.8 | 222.4 | 223.4 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 7528 | 1 | 31.7 | 124963.5 | 8799 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:36 | Normal | 441.9 | 592.8 | 295 | 424.3 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 224 | 223.2 | 225.2 | 16.7 | 16.4 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6668 | 1 | 31.6 | 124964.1 | 8799 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:41 | Normal | 538.8 | 561.1 | 525.3 | 507.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 224.8 | 223.8 | 225.2 | 7.1 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2636 | 1 | 31.5 | 124964.4 | 8799 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:46 | Normal | 559.5 | 565.1 | 489.4 | 490.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 225 | 224.4 | 226.4 | 6 | 5.5 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2225 | 1 | 31.3 | 124964.6 | 8799 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:51 | Normal | 586.5 | 567.1 | 516.7 | 446.2 | 2 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 226.2 | 226.2 | 227.6 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3699 | 1 | 31 | 124964.8 | 8799 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 15:56 | Normal | 561.7 | 559.4 | 527.2 | 504.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 225 | 225.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1654 | 1 | 30.8 | 124965 | 8799 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:01 | Normal | 569.7 | 561.2 | 524.1 | 485.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1373 | 1 | 30.5 | 124965.2 | 8799 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:06 | Normal | 556.7 | 589.9 | 534.1 | 499.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 222.8 | 224 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1248 | 1 | 30.3 | 124965.3 | 8799 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:11 | Normal | 554.6 | 572 | 498.5 | 492.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 223.6 | 222.4 | 224.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1173 | 1 | 30.1 | 124965.4 | 8799 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:16 | Normal | 560.6 | 567.9 | 515.4 | 482 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 223 | 222.6 | 224 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 960 | 1 | 30 | 124965.5 | 8799 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:21 | Normal | 555.5 | 563.9 | 505.7 | 498.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 223.2 | 222.4 | 224 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 844 | 1 | 29.8 | 124965.5 | 8800 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:26 | Normal | 538.8 | 556.1 | 500.3 | 499.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 223.4 | 222.6 | 224.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 770 | 1 | 29.6 | 124965.6 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:31 | Normal | 533.7 | 570.2 | 482.3 | 481.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 223 | 222.4 | 224.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 701 | 1 | 29.4 | 124965.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:36 | Normal | 471.9 | 544.1 | 517.2 | 462.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.6 | 224.4 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 605 | 1 | 29.2 | 124965.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:41 | Normal | 424.2 | 556.7 | 478.8 | 446.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 222.4 | 224.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 480 | 1 | 29 | 124965.8 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:46 | Normal | 409.5 | 546 | 422.5 | 414.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 224 | 1.9 | 1.7 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 475 | 1 | 28.9 | 124965.8 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:51 | Normal | 367.9 | 566.6 | 404.5 | 422.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.6 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 345 | 1 | 28.7 | 124965.8 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 16:56 | Normal | 199.7 | 517.9 | 400.3 | 452.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 224.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 207 | 1 | 28.6 | 124965.9 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 17:01 | Normal | 199.6 | 522.9 | 302 | 326.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 112 | 1 | 28.4 | 124965.9 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 17:06 | Normal | 199.8 | 522.5 | 199.8 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 34 | 1 | 28.3 | 124965.9 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 17:11 | Normal | 199.7 | 411.8 | 199.8 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 41 | 1 | 28.1 | 124965.9 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 17:16 | Normal | 199.4 | 456.9 | 200.1 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 223.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 29 | 1 | 27.9 | 124965.9 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 17:21 | Normal | 230.5 | 458.3 | 183.6 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 27.8 | 124965.9 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 17:26 | Normal | 198.9 | 436.8 | 213.2 | 196.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 27.6 | 124965.9 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-11 17:31 | Normal | 211.2 | 338.3 | 195.2 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6 | 1 | 27.4 | 124965.9 | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0