## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-12 06:08 | Wait | 453.3 | 453.7 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 20 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:09 | Wait | 503.3 | 503.6 | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.4 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:10 | Wait | 513.9 | 514.1 | 505.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.2 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:11 | Wait | 519.2 | 517.3 | 508.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.2 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:12 | Wait | 531.9 | 529.4 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.2 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:13 | Wait | 542.8 | 534.5 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19.3 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:14 | Wait | 551.5 | 539 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.4 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:15 | Normal | 513.3 | 338.7 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 57 | 1 | 19.6 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:16 | Normal | 487.5 | 199.8 | 512.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 82 | 1 | 19.8 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:17 | Normal | 498.3 | 199.5 | 502.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 81 | 1 | 19.9 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:18 | Normal | 520.3 | 199.7 | 526.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 73 | 1 | 20 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:19 | Normal | 530.5 | 199.7 | 515.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 58 | 1 | 20.1 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:20 | Normal | 532.3 | 199.9 | 529.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 66 | 1 | 20.2 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:21 | Normal | 513.4 | 199.8 | 505.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 113 | 1 | 20.3 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:22 | Normal | 522.3 | 199.7 | 531.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 116 | 1 | 20.3 | 107740 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:23 | Normal | 533.5 | 199.5 | 531.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 82 | 1 | 20.3 | 107740 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:24 | Normal | 531.4 | 201.5 | 519.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 116 | 1 | 20.4 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:25 | Normal | 557 | 206.9 | 526.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 96 | 1 | 20.4 | 107740 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:26 | Normal | 555.3 | 207.8 | 529.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 105 | 1 | 20.4 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:27 | Normal | 566.4 | 200.8 | 546.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 133 | 1 | 20.5 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:28 | Wait | 483.8 | 484.1 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.3 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:28 | Wait | 488.4 | 488.7 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.1 | 107739.9 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:28 | Normal | 544.2 | 199.4 | 535.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 152 | 1 | 20.6 | 107740 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:29 | Normal | 564.1 | 200.1 | 490.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 173 | 1 | 20.6 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:30 | Normal | 571.3 | 225.6 | 517.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 201 | 1 | 20.6 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:31 | Normal | 546.1 | 230.6 | 528.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 220 | 1 | 20.6 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:32 | Normal | 550.1 | 291.2 | 531.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 211 | 1 | 20.7 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:33 | Normal | 561.6 | 282.1 | 502.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 240 | 1 | 20.7 | 107740 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:35 | Normal | 559.3 | 332 | 516 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 289 | 1 | 20.8 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:36 | Normal | 562.3 | 347.8 | 547.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 281 | 1 | 20.8 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:37 | Normal | 564 | 330.6 | 527.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 320 | 1 | 20.8 | 107740 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:38 | Normal | 559.3 | 313.6 | 530.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 301 | 1 | 20.9 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:39 | Normal | 535.4 | 327.4 | 524.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 323 | 1 | 20.9 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:40 | Normal | 557.2 | 323.7 | 531.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 290 | 1 | 20.9 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:41 | Normal | 579.1 | 320.7 | 530.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 347 | 1 | 21 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:42 | Normal | 579.6 | 369.8 | 527 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 337 | 1 | 21 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:43 | Normal | 570 | 407.7 | 528.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 410 | 1 | 21 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:44 | Normal | 554.4 | 439.8 | 540.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 421 | 1 | 21 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:45 | Normal | 571.3 | 464.4 | 519.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 1.8 | 2 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 392 | 1 | 21.1 | 107740 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:46 | Normal | 585.3 | 427.7 | 532.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 458 | 1 | 21.1 | 107740.1 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:47 | Normal | 581.3 | 428.8 | 543.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 455 | 1 | 21.1 | 107740.1 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:49 | Normal | 564.2 | 442.7 | 528.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 484 | 1 | 21.2 | 107740.1 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:50 | Normal | 572.2 | 452 | 529.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 510 | 1 | 21.2 | 107740.1 | 8327 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:50 | Normal | 572.1 | 482.7 | 526.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 2 | 2.2 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 520 | 1 | 21.2 | 107740.1 | 8328 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:52 | Normal | 578 | 429.8 | 516.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 518 | 1 | 21.2 | 107740.1 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:53 | Normal | 566.2 | 478.7 | 542.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 557 | 1 | 21.3 | 107740.1 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:54 | Normal | 577 | 454.7 | 547 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234 | 231.4 | 232.8 | 2 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 560 | 1 | 21.3 | 107740.1 | 8328 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:54 | Normal | 583.4 | 473.6 | 529.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 566 | 1 | 21.4 | 107740.1 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:56 | Normal | 585.8 | 503.6 | 529.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 596 | 1 | 21.4 | 107740.1 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:56 | Normal | 574.3 | 503 | 543 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 2.1 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 609 | 1 | 21.4 | 107740.1 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:58 | Normal | 584.9 | 500.6 | 528.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 602 | 1 | 21.4 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 06:59 | Normal | 580.4 | 533.3 | 543.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 617 | 1 | 21.4 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:00 | Normal | 571.5 | 545.8 | 534.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 640 | 1 | 21.4 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:01 | Normal | 576.2 | 525.8 | 543.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 621 | 1 | 21.5 | 107740.2 | 8328 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:02 | Normal | 589 | 546.6 | 546.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 644 | 1 | 21.6 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:03 | Normal | 586.2 | 514 | 549.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 668 | 1 | 21.5 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:04 | Normal | 578.2 | 561.6 | 521 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 707 | 1 | 21.6 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:05 | Normal | 576.3 | 527.8 | 541.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233 | 232 | 233 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 726 | 1 | 21.6 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:06 | Normal | 571.3 | 554.7 | 528.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 749 | 1 | 21.7 | 107740.2 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:07 | Normal | 589.2 | 560.8 | 541.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 746 | 1 | 21.7 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:08 | Normal | 587.1 | 565.9 | 561.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 777 | 1 | 21.7 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:09 | Normal | 574.1 | 553.8 | 548.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 796 | 1 | 21.7 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:10 | Normal | 584.2 | 553.9 | 536.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 800 | 1 | 21.8 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:11 | Normal | 574.1 | 556.7 | 530.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 803 | 1 | 21.8 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:12 | Normal | 594 | 536.8 | 538.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 824 | 1 | 21.8 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:13 | Normal | 578.4 | 544.6 | 532.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 833 | 1 | 21.9 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:14 | Normal | 564.2 | 542.8 | 548.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 851 | 1 | 21.9 | 107740.3 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:15 | Normal | 592.2 | 559.6 | 550.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232 | 233.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 849 | 1 | 22 | 107740.4 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:16 | Normal | 572.3 | 548.9 | 537.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 884 | 1 | 22 | 107740.4 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:17 | Normal | 585 | 555.7 | 553 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 890 | 1 | 22 | 107740.4 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:18 | Normal | 577.9 | 563.9 | 555.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 899 | 1 | 22 | 107740.4 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:19 | Normal | 590.6 | 537 | 540.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 902 | 1 | 22 | 107740.4 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:20 | Normal | 570.1 | 559.8 | 550.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 908 | 1 | 22.1 | 107740.4 | 8328 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:21 | Normal | 553.7 | 556.3 | 542.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 926 | 1 | 22.1 | 107740.5 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:23 | Normal | 587.1 | 558.8 | 541 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 955 | 1 | 22.3 | 107740.5 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:24 | Normal | 594.3 | 558.1 | 554.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 954 | 1 | 22.3 | 107740.5 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001
2025-07-12 07:28 | Normal | 583.2 | 554 | 541.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 1006 | 1 | 22.5 | 107740.6 | 8328 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 07:34 | Normal | 585 | 477.6 | 559.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60 | 59.98 | 1360 | 1 | 22.7 | 107740.7 | 8328 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 07:38 | Normal | 591.1 | 531.6 | 543.7 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2018 | 1 | 22.8 | 107740.8 | 8328 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 07:43 | Normal | 592 | 544 | 553.8 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 2545 | 1 | 23.1 | 107741 | 8328 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 07:48 | Normal | 557.3 | 538.6 | 559.6 | 0 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3432 | 1 | 23 | 107741.3 | 8328 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 07:54 | Normal | 552.3 | 519.7 | 533.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4141 | 1 | 23.1 | 107741.6 | 8329 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 07:59 | Normal | 550.4 | 478.8 | 573.7 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.5 | 0 | 233 | 232.8 | 233 | 11 | 11 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4345 | 1 | 23.1 | 107741.9 | 8329 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:03 | Normal | 557.6 | 462.1 | 569.7 | 0 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5088 | 1 | 24 | 107742.3 | 8329 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:08 | Normal | 554 | 492.8 | 577.7 | 0 | 6.1 | 4.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 234.2 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5788 | 1 | 24.2 | 107742.8 | 8329 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:13 | Normal | 519.7 | 524.1 | 560.4 | 0 | 6.3 | 4.6 | 0.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 60 | 59.98 | 60 | 5987 | 1 | 24.5 | 107743.3 | 8329 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:19 | Normal | 473.5 | 586.9 | 535.5 | 0 | 8 | 4.8 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232 | 233.6 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6870 | 1 | 24.7 | 107743.8 | 8329 | 1.2 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:24 | Normal | 478.7 | 580.1 | 579.1 | 0 | 8.3 | 5.1 | 0.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 7115 | 1 | 25 | 107744.4 | 8329 | 1.1 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:28 | Normal | 478.3 | 582.7 | 574.5 | 0 | 8.6 | 5.3 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234.2 | 18.9 | 19 | 18.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7526 | 1 | 25.2 | 107745 | 8329 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:34 | Normal | 514.6 | 575.6 | 568.5 | 0 | 9.5 | 5.6 | 0.6 | 0 | 234 | 233 | 234.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 8271 | 1 | 25.6 | 107745.7 | 8329 | 2.2 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:38 | Normal | 494.4 | 584.8 | 571.4 | 0 | 10.3 | 5.8 | 0.7 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8566 | 1 | 25.9 | 107746.4 | 8329 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:44 | Normal | 487.7 | 591.8 | 572.5 | 0 | 10.8 | 5.8 | 0.6 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 59.93 | 59.98 | 59.94 | 8886 | 1 | 26.2 | 107747.1 | 8329 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:48 | Normal | 515.3 | 582.8 | 537.8 | 0 | 10.7 | 6.3 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 9207 | 1 | 26.4 | 107747.8 | 8329 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:54 | Normal | 498.3 | 585.8 | 547.6 | 0 | 11.8 | 6.5 | 0.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.6 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9698 | 1 | 26.8 | 107748.6 | 8330 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 08:58 | Normal | 498.1 | 578.5 | 547.7 | 0 | 12.2 | 6.8 | 0.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10053 | 1 | 27.1 | 107749.5 | 8330 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:04 | Normal | 497.5 | 587.9 | 575.2 | 0 | 12.6 | 6.7 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10199 | 1 | 27.5 | 107750.3 | 8330 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:09 | Normal | 557.6 | 574 | 542.7 | 0 | 13 | 7.2 | 0.8 | 0 | 234.2 | 234 | 235 | 28.9 | 29.2 | 28.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11375 | 1 | 27.8 | 107751.2 | 8330 | 2.8 | 3.7 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:14 | Normal | 601.9 | 573.8 | 571 | 0 | 13.1 | 7.6 | 0.7 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12087 | 1 | 28.1 | 107752.2 | 8330 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:18 | Normal | 600.6 | 573.7 | 565.7 | 0 | 13.6 | 7.8 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.2 | 31.5 | 31.7 | 31.4 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 12400 | 1 | 28.3 | 107753.2 | 8330 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:24 | Normal | 600.7 | 572.7 | 575.1 | 0 | 14 | 8 | 0.7 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 12749 | 1 | 28.5 | 107754.3 | 8330 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:29 | Normal | 595.7 | 579.6 | 559.6 | 0 | 14.3 | 8.1 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13060 | 1 | 28.8 | 107755.3 | 8330 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:34 | Normal | 599.9 | 576.6 | 571.2 | 0 | 14.8 | 8.3 | 0.7 | 0 | 233.8 | 233.8 | 234.2 | 34.1 | 33.9 | 34 | 60.03 | 60.01 | 60 | 13377 | 1 | 29 | 107756.4 | 8330 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:38 | Normal | 598.1 | 576.8 | 566 | 0 | 15 | 8.5 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.4 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13630 | 1 | 29.3 | 107757.6 | 8330 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:43 | Normal | 597.1 | 579.7 | 566 | 0 | 15.4 | 8.6 | 0.8 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13962 | 1 | 29.5 | 107758.7 | 8330 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:49 | Normal | 599.2 | 573.8 | 548.1 | 0 | 15.8 | 8.9 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 36.1 | 36.1 | 36 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 14205 | 1 | 29.7 | 107759.9 | 8330 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:54 | Normal | 597.6 | 571.9 | 583.8 | 0 | 15.8 | 9 | 0.6 | 0 | 235 | 234.2 | 235.2 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14402 | 1 | 30 | 107761.1 | 8331 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 09:58 | Normal | 589.9 | 567.4 | 548.1 | 0 | 16.5 | 9.3 | 0.8 | 0 | 235.2 | 234 | 235.4 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14653 | 1 | 30.2 | 107762.3 | 8331 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:04 | Normal | 594.7 | 576 | 533.5 | 0 | 16.8 | 9.3 | 0.8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235 | 38 | 38 | 38 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 14961 | 1 | 30.3 | 107763.5 | 8331 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:09 | Normal | 590.5 | 572.9 | 576.3 | 0 | 17.1 | 9.5 | 0.8 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.6 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 15013 | 1 | 30.5 | 107764.8 | 8331 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:14 | Normal | 585 | 564.9 | 544.2 | 0 | 17.3 | 9.6 | 1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15228 | 1 | 30.8 | 107766 | 8331 | 4 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:19 | Normal | 585.6 | 562.5 | 559.3 | 0 | 17.6 | 9.9 | 0.9 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.4 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 59.95 | 60 | 59.95 | 15480 | 1 | 31 | 107767.3 | 8331 | 4 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:24 | Normal | 586.3 | 559.7 | 579.7 | 0 | 18 | 10 | 0.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235.2 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15526 | 1 | 31.2 | 107768.6 | 8331 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:28 | Normal | 589.8 | 565.8 | 570.1 | 0 | 17.7 | 10.1 | 0.8 | 0 | 235 | 234.6 | 235 | 40 | 40 | 39.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15654 | 1 | 31.4 | 107769.9 | 8331 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:34 | Normal | 582.5 | 557.5 | 362.4 | 0 | 18.5 | 10.4 | 6.4 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17800 | 1 | 31.6 | 107771.3 | 8331 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 4.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:39 | Normal | 582.2 | 550.6 | 260.4 | 0 | 18.7 | 10.6 | 14 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.6 | 47.7 | 47.7 | 47.5 | 60 | 60.01 | 60 | 19075 | 1 | 32 | 107772.8 | 8331 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:44 | Normal | 590.4 | 564.3 | 262.1 | 0 | 18.8 | 10.6 | 14.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19313 | 1 | 32.4 | 107774.4 | 8331 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:48 | Normal | 578.1 | 558 | 259.1 | 0 | 19 | 10.6 | 14.5 | 0 | 234.8 | 234.6 | 236 | 48.5 | 48.7 | 48.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19480 | 1 | 32.7 | 107776 | 8331 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:54 | Normal | 587.4 | 556 | 285 | 0 | 19.1 | 10.7 | 13.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 49.2 | 49.4 | 49.2 | 60.03 | 60 | 60 | 19709 | 1 | 33.1 | 107777.6 | 8332 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 10:59 | Normal | 582.5 | 559.1 | 292.7 | 0 | 19.2 | 10.7 | 14.5 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20078 | 1 | 33.4 | 107779.3 | 8332 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:04 | Normal | 579.5 | 563.6 | 312.6 | 0 | 19.5 | 10.8 | 13.7 | 0 | 235.4 | 235 | 236 | 51 | 50.8 | 50.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20352 | 1 | 33.8 | 107781 | 8332 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:09 | Normal | 584.5 | 557.6 | 310.6 | 0 | 19.5 | 11 | 14.2 | 0 | 235.2 | 234 | 235.2 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20496 | 1 | 34.1 | 107782.7 | 8332 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:14 | Normal | 581.7 | 555.7 | 304.8 | 0 | 19.8 | 11 | 14.5 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.4 | 51.7 | 51.8 | 51.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20652 | 1 | 34.4 | 107784.4 | 8332 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:19 | Normal | 582.2 | 554.9 | 307.9 | 0 | 19.8 | 11.2 | 14.7 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 52.2 | 52.1 | 51.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20792 | 1 | 34.6 | 107786.1 | 8332 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:24 | Normal | 583.2 | 561 | 312.1 | 0 | 20.1 | 11.1 | 14.6 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.8 | 52.6 | 52.6 | 52.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 20924 | 1 | 34.8 | 107787.9 | 8332 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:29 | Normal | 586.1 | 554.2 | 305.8 | 0 | 19.6 | 11 | 14.8 | 0 | 236 | 235 | 236 | 51.8 | 51.8 | 51.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20728 | 1 | 35.1 | 107789.6 | 8332 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:34 | Normal | 585 | 552.8 | 304.2 | 0 | 19.7 | 11.2 | 15.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.8 | 52.2 | 52.3 | 52 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 20843 | 1 | 35.3 | 107791.3 | 8332 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:39 | Normal | 576.8 | 554.8 | 347.9 | 0 | 20.2 | 11.4 | 15.3 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 60 | 60 | 60 | 21665 | 1 | 35.6 | 107793.1 | 8332 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:44 | Normal | 586.4 | 565 | 358.2 | 0 | 20.3 | 11.2 | 15.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.6 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21890 | 1 | 35.9 | 107794.9 | 8332 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.4 | 4.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:49 | Normal | 590 | 563 | 366.1 | 0 | 20.1 | 11.2 | 15.1 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 21956 | 1 | 36.1 | 107796.8 | 8332 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.4 | 4.8 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:54 | Normal | 589 | 560.9 | 358.7 | 0 | 20 | 11.1 | 15.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 60.02 | 60 | 60 | 21869 | 1 | 36.3 | 107798.6 | 8333 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 11:59 | Normal | 584.4 | 567 | 356.6 | 0 | 20.2 | 11.3 | 15.6 | 0 | 235 | 234.8 | 236 | 55.6 | 55.5 | 55.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22170 | 1 | 36.5 | 107800.4 | 8333 | 4.8 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:04 | Normal | 584.1 | 552.9 | 368.3 | 0 | 20.5 | 11.6 | 15.5 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 56 | 56.1 | 55.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 22431 | 1 | 36.6 | 107802.3 | 8333 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.5 | 5.6 | 4.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:09 | Normal | 587 | 552.6 | 397.7 | 0 | 19.8 | 11.3 | 15.3 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 55.8 | 55.9 | 55.7 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 22351 | 1 | 36.9 | 107804.2 | 8333 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:14 | Normal | 584 | 568.2 | 404.3 | 0 | 19.8 | 10.9 | 14.9 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.2 | 55.3 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22140 | 1 | 37 | 107806 | 8333 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:19 | Normal | 580 | 564.8 | 417.7 | 0 | 19.6 | 10.8 | 14 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 54.7 | 54.7 | 54.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21863 | 1 | 37.2 | 107807.8 | 8333 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:24 | Normal | 584.9 | 559.6 | 419 | 0 | 19.6 | 11 | 14.9 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 55.6 | 55.6 | 55.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 22282 | 1 | 37.2 | 107809.7 | 8333 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 5.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:29 | Normal | 585.9 | 559.9 | 447.9 | 0 | 19.3 | 10.8 | 12.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21360 | 1 | 37.2 | 107811.5 | 8333 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:34 | Normal | 584 | 561.9 | 454.7 | 0 | 19.1 | 10.8 | 12.1 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 21368 | 1 | 37.4 | 107813.3 | 8333 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 5 | 0 | 0.3 | 2.1 | 5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:39 | Normal | 587.7 | 556.6 | 485.3 | 0 | 19.1 | 10.7 | 11.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 53.1 | 52.9 | 52.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21193 | 1 | 38 | 107815 | 8333 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:44 | Normal | 588.1 | 557.9 | 465 | 0 | 18.6 | 10.6 | 11.5 | 0 | 235 | 234.8 | 235.4 | 52 | 52.1 | 51.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 20762 | 1 | 38.3 | 107816.8 | 8333 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 0 | 0.3 | 1.7 | 4.8 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:49 | Normal | 587.4 | 557 | 433.7 | 0 | 16 | 7.3 | 12.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 45 | 45.2 | 45 | 60 | 60 | 59.99 | 14554 | 1 | 38.4 | 107818.2 | 8333 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 4.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:54 | Normal | 590.1 | 552.9 | 424.2 | 0 | 18 | 10.5 | 13.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 52.2 | 52.2 | 52 | 60.02 | 59.97 | 60 | 20927 | 1 | 38.3 | 107819.9 | 8334 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 12:59 | Normal | 585.4 | 557.4 | 425 | 0 | 18.5 | 10.3 | 14.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 52.9 | 52.9 | 52.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 21003 | 1 | 38.3 | 107821.7 | 8334 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:04 | Normal | 585.1 | 511 | 401.8 | 0 | 18.3 | 10.3 | 14.2 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20110 | 1 | 38.2 | 107823.4 | 8334 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:09 | Normal | 585.2 | 462.9 | 462.3 | 0 | 17.8 | 9.7 | 12 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.8 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19181 | 1 | 38 | 107825 | 8334 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5.2 | 3.9 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:14 | Normal | 588 | 383.7 | 478.9 | 0 | 17.5 | 14.5 | 11.4 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 49.6 | 49.7 | 49.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19767 | 1 | 37.7 | 107826.7 | 8334 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:19 | Normal | 591 | 370.8 | 512.6 | 0 | 17.4 | 14.3 | 11.2 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 19850 | 1 | 37.5 | 107828.3 | 8334 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 0.4 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:24 | Normal | 593.1 | 352.7 | 536.4 | 0 | 17 | 14.1 | 11 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.8 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 19446 | 1 | 37.4 | 107830 | 8334 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5.3 | 4.6 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:29 | Normal | 593 | 292.7 | 538.1 | 0 | 16.8 | 17.1 | 11 | 0 | 236 | 233.4 | 235.4 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19389 | 1 | 37.2 | 107831.6 | 8334 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 4 | 4 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:34 | Normal | 589.7 | 305.4 | 497.2 | 0 | 16.5 | 16.8 | 12.8 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 60.01 | 60 | 60 | 19611 | 1 | 37.1 | 107833.2 | 8334 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4 | 5 | 4.4 | 3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:39 | Normal | 588.1 | 324.7 | 521.9 | 0 | 16.2 | 16 | 12.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 49.2 | 49.3 | 49.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19687 | 1 | 37.1 | 107834.9 | 8334 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 4.9 | 4.1 | 3 | 3.5 | 4 | 4.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:44 | Normal | 593.2 | 295.7 | 541.3 | 0 | 15.8 | 16.3 | 12 | 0 | 235.2 | 234 | 234.2 | 47.9 | 48.1 | 48 | 59.98 | 60.01 | 60 | 19144 | 1 | 37 | 107836.5 | 8334 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:49 | Normal | 593.1 | 277.9 | 545.2 | 0 | 15.5 | 16 | 11.9 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.6 | 46.6 | 46.7 | 46.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18583 | 1 | 36.9 | 107838.1 | 8334 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:54 | Normal | 595.2 | 268.2 | 541.3 | 0 | 15 | 15.5 | 11.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 44.9 | 45.2 | 44.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17914 | 1 | 36.8 | 107839.6 | 8335 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 13:59 | Normal | 587.2 | 252.8 | 543.5 | 0 | 14.8 | 15.3 | 11.4 | 0 | 235 | 234 | 235.6 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17168 | 1 | 36.7 | 107841 | 8335 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:04 | Normal | 595.2 | 251.4 | 550.3 | 0 | 14.1 | 14.6 | 10.9 | 0 | 234.8 | 234 | 234 | 42.4 | 42.6 | 42.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16670 | 1 | 36.5 | 107842.5 | 8335 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:09 | Normal | 597.6 | 245.4 | 551 | 0 | 13.7 | 14.6 | 10.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 41.5 | 41.6 | 41.4 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 16226 | 1 | 36.2 | 107843.8 | 8335 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:14 | Normal | 598.4 | 223 | 546.2 | 0 | 13.5 | 14.4 | 10.5 | 0 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 39.5 | 39.7 | 39.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 15566 | 1 | 35.9 | 107845.1 | 8335 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:19 | Normal | 591.9 | 202.9 | 543.7 | 0 | 13 | 14.4 | 10.1 | 0 | 234 | 233.4 | 234.8 | 37.9 | 38 | 37.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14897 | 1 | 35.8 | 107846.4 | 8335 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 4 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:24 | Normal | 596.5 | 351.9 | 543 | 0 | 12.5 | 9.9 | 9.7 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 14964 | 1 | 35.5 | 107847.6 | 8335 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 4.1 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:29 | Normal | 597.1 | 393.1 | 548.6 | 0 | 12 | 9 | 9.4 | 0 | 234.6 | 233 | 234.8 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14801 | 1 | 35.3 | 107848.9 | 8335 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:34 | Normal | 605.2 | 351.8 | 550.3 | 0 | 11.6 | 9.3 | 9 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 14220 | 1 | 35 | 107850.1 | 8335 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:39 | Normal | 596.9 | 331.7 | 544.9 | 0 | 11.3 | 9 | 8.8 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.6 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 13607 | 1 | 34.9 | 107851.3 | 8335 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:44 | Normal | 599.8 | 307.9 | 555.1 | 0 | 10.7 | 8.8 | 8.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 32.7 | 32.8 | 32.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12829 | 1 | 34.7 | 107852.3 | 8335 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:49 | Normal | 556.2 | 309 | 548.9 | 0 | 10.5 | 6.9 | 8.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11692 | 1 | 34.4 | 107853.4 | 8335 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:54 | Normal | 534.2 | 259.7 | 551 | 0 | 10.2 | 8.3 | 7.8 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11200 | 1 | 34.2 | 107854.3 | 8336 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 14:59 | Normal | 518.6 | 245.1 | 556 | 0 | 9.6 | 8.2 | 7.3 | 0 | 233.8 | 233 | 234.2 | 26.8 | 27 | 26.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10584 | 1 | 34 | 107855.2 | 8336 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:04 | Normal | 546.2 | 246.8 | 551 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 24 | 24.1 | 23.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9558 | 1 | 33.9 | 107856.1 | 8336 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:09 | Normal | 601.8 | 222.1 | 549.9 | 0 | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 22.9 | 23 | 22.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8983 | 1 | 34 | 107856.9 | 8336 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:14 | Normal | 595.4 | 217.8 | 554.3 | 0 | 6.4 | 7.2 | 6.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 8447 | 1 | 34.1 | 107857.6 | 8336 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:19 | Normal | 590.1 | 233.3 | 545.8 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 19.9 | 20 | 19.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7856 | 1 | 34 | 107858.3 | 8336 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:24 | Normal | 521.7 | 200 | 552.9 | 0 | 5.8 | 6.4 | 5.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 7328 | 1 | 33.7 | 107858.9 | 8336 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:29 | Normal | 582.9 | 221.6 | 552.5 | 0 | 4 | 4.5 | 5.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.6 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 6166 | 1 | 33.5 | 107859.5 | 8336 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:34 | Normal | 598.9 | 483 | 552.1 | 0 | 3.5 | 3 | 4.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6196 | 1 | 33.4 | 107860 | 8336 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:39 | Normal | 590.1 | 487.8 | 557.3 | 0 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 5771 | 1 | 33.4 | 107860.5 | 8336 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:44 | Normal | 538.8 | 495.9 | 560.6 | 0 | 2.8 | 2.5 | 4 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 5226 | 1 | 33.3 | 107860.9 | 8336 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:49 | Normal | 477.1 | 511.7 | 556.4 | 0 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4694 | 1 | 33 | 107861.3 | 8336 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:54 | Normal | 446.7 | 509.6 | 543.1 | 0 | 2.6 | 2 | 2.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3698 | 1 | 32.7 | 107861.7 | 8337 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 15:59 | Normal | 439.5 | 469.8 | 551.2 | 0 | 2.4 | 2 | 2.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.8 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 60 | 60 | 60 | 3345 | 1 | 32.4 | 107862 | 8337 | 1 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:04 | Normal | 420.1 | 480.7 | 554.2 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3007 | 1 | 32.1 | 107862.2 | 8337 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:09 | Normal | 397.4 | 503.7 | 538.1 | 0 | 2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2642 | 1 | 31.8 | 107862.5 | 8337 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:14 | Normal | 394.4 | 498.8 | 531.5 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2336 | 1 | 31.5 | 107862.7 | 8337 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:19 | Normal | 383.5 | 493.9 | 555 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1896 | 1 | 31.2 | 107862.9 | 8337 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:24 | Normal | 451.4 | 471.5 | 531.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230 | 230.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1392 | 1 | 31 | 107863 | 8337 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:29 | Normal | 412.8 | 510.7 | 525.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1066 | 1 | 30.7 | 107863.1 | 8337 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:34 | Normal | 389.6 | 495.6 | 535 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 912 | 1 | 30.4 | 107863.2 | 8337 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:39 | Normal | 362.6 | 544.1 | 503.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 766 | 1 | 30.2 | 107863.3 | 8337 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:44 | Normal | 375.3 | 521.7 | 532.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 675 | 1 | 30 | 107863.3 | 8337 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:49 | Normal | 459.3 | 479.7 | 535.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230 | 229.2 | 229.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 591 | 1 | 29.8 | 107863.4 | 8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:54 | Normal | 529 | 456.4 | 476.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 229 | 229.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 468 | 1 | 29.7 | 107863.4 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 16:59 | Normal | 471.3 | 398.7 | 501.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 374 | 1 | 29.5 | 107863.4 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 17:04 | Normal | 525 | 199.8 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 243 | 1 | 29.2 | 107863.5 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 17:09 | Normal | 406.4 | 199.8 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 187 | 1 | 29 | 107863.5 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 17:14 | Normal | 202 | 199.8 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 86 | 1 | 28.8 | 107863.5 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 17:19 | Normal | 199.4 | 201.5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 39 | 1 | 28.6 | 107863.5 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 17:24 | Normal | 167 | 185.2 | 221.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 25 | 1 | 28.4 | 107863.5 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 17:29 | Normal | 178.9 | 187.4 | 192.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 28.1 | 107863.5 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2025-07-12 17:34 | Normal | 190.5 | 200.1 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14 | 1 | 27.8 | 107863.5 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0