## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-13 06:10 | Wait | 521.5 | 521.4 | 453.5 | 451.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217 | 217.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.8 | 82680.8 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:15 | Normal | 557.5 | 557.3 | 461.1 | 468.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 20.4 | 82680.8 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:20 | Normal | 200.4 | 574.8 | 454.4 | 443.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.2 | 221 | 220.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 20.6 | 82680.8 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:25 | Normal | 200.1 | 590 | 441.5 | 420.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 20.9 | 82680.8 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:30 | Normal | 420.2 | 593.2 | 455.7 | 461 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15 | 1 | 21.1 | 82680.8 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:35 | Normal | 558 | 480.4 | 458.5 | 468.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219 | 219.2 | 218 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 267 | 1 | 21.4 | 82680.8 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:40 | Normal | 588.9 | 478 | 462.7 | 474 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 346 | 1 | 21.5 | 82680.9 | 8688 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:45 | Normal | 534.7 | 509.1 | 465.7 | 465.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 217.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 516 | 1 | 21.7 | 82680.9 | 8689 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:50 | Normal | 589.7 | 583.2 | 460.4 | 473.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 219.2 | 219 | 218.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 592 | 1 | 21.9 | 82680.9 | 8689 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 06:55 | Normal | 578.8 | 595.4 | 465.4 | 468.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 219.4 | 219.2 | 218.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 616 | 1 | 22.1 | 82681 | 8689 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:00 | Normal | 586.8 | 544.2 | 463.3 | 484.8 | 0.4 | 1 | 1 | 0.2 | 219.8 | 219.6 | 218.8 | 3 | 2.9 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1050 | 1 | 22.2 | 82681.1 | 8689 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:05 | Normal | 612.4 | 558.9 | 484.2 | 466.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 218.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1470 | 1 | 22.4 | 82681.2 | 8689 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:10 | Normal | 608.2 | 535.2 | 463.6 | 485.1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1867 | 1 | 22.6 | 82681.3 | 8689 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:15 | Normal | 598.6 | 542.3 | 483.9 | 486.5 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.3 | 219.6 | 219.2 | 219 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2438 | 1 | 22.8 | 82681.5 | 8689 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:20 | Normal | 613.9 | 526.2 | 484.8 | 490.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 219.8 | 219 | 218 | 8 | 8 | 8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2903 | 1 | 23 | 82681.7 | 8689 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:25 | Normal | 604.5 | 528.2 | 484.5 | 500.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 220.2 | 220 | 218.8 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3406 | 1 | 23.1 | 82682 | 8689 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:30 | Normal | 600.7 | 522.6 | 488.4 | 506.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 3888 | 1 | 23.1 | 82682.3 | 8689 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:35 | Normal | 604 | 527.2 | 482.7 | 500.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 218.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4357 | 1 | 23.1 | 82682.6 | 8689 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:40 | Normal | 590.8 | 528.2 | 478.6 | 515.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 4709 | 1 | 24 | 82683 | 8689 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:45 | Normal | 602.8 | 530.2 | 486.9 | 508.5 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0.4 | 221 | 220 | 219.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 5402 | 1 | 24.5 | 82683.4 | 8690 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:50 | Normal | 603.9 | 525.4 | 484.7 | 501.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5833 | 1 | 25 | 82683.9 | 8690 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 07:55 | Normal | 599.6 | 517.1 | 480.8 | 488.3 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0.4 | 220 | 219.8 | 219.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6150 | 1 | 25.5 | 82684.4 | 8690 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:00 | Normal | 591.7 | 521 | 483.3 | 515.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5380 | 1 | 26 | 82684.9 | 8690 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:05 | Normal | 592.7 | 521.2 | 481.5 | 514.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 0.3 | 220 | 220.2 | 220 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60.01 | 60 | 6097 | 1 | 26.3 | 82685.4 | 8690 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:10 | Normal | 590 | 511.3 | 474.1 | 517.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7049 | 1 | 26.6 | 82686 | 8690 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:15 | Normal | 598.7 | 519.6 | 483 | 519.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219.6 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7922 | 1 | 27 | 82686.6 | 8690 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:20 | Normal | 587.1 | 511.4 | 479.4 | 524 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 220.4 | 220 | 219.6 | 23 | 23 | 23 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8341 | 1 | 27.3 | 82687.3 | 8690 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:25 | Normal | 587 | 511.2 | 476.5 | 526 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 220.2 | 220 | 219.6 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 8422 | 1 | 27.4 | 82688 | 8690 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:30 | Normal | 583.2 | 503.4 | 477.8 | 493.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9136 | 1 | 27.7 | 82688.7 | 8690 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:35 | Normal | 583.3 | 509.3 | 472.2 | 524 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9635 | 1 | 28 | 82689.5 | 8690 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:40 | Normal | 573.1 | 515.2 | 472.1 | 502.4 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 0.3 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9544 | 1 | 28.3 | 82690.3 | 8690 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:45 | Normal | 581.6 | 505.3 | 473.5 | 519.9 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.3 | 220.4 | 219.8 | 220 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10193 | 1 | 28.6 | 82691.1 | 8691 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:50 | Normal | 576.7 | 489.3 | 466.6 | 502 | 7 | 6.9 | 7 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 220 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10225 | 1 | 28.8 | 82692 | 8691 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 08:55 | Normal | 580.9 | 500.2 | 470.4 | 397.8 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 221.2 | 220 | 219.8 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12275 | 1 | 29.1 | 82693 | 8691 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:00 | Normal | 572.5 | 489.3 | 467.3 | 406.8 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 4 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12758 | 1 | 29.6 | 82694 | 8691 | 4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:05 | Normal | 574.4 | 490.1 | 462.7 | 412.3 | 8.3 | 8 | 8.2 | 4.1 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60 | 59.99 | 60 | 13179 | 1 | 30 | 82695.1 | 8691 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:10 | Normal | 574.6 | 494.1 | 462.9 | 415.4 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 4.2 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 13541 | 1 | 30.2 | 82696.2 | 8691 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:15 | Normal | 574.6 | 494.1 | 465.8 | 425.3 | 8.4 | 8 | 8.1 | 4.1 | 220.8 | 220.2 | 219.8 | 36 | 35.9 | 35.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13142 | 1 | 30.5 | 82697.3 | 8691 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 4.1 | 4 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:20 | Normal | 578 | 488.2 | 462.7 | 438.1 | 9.1 | 8.8 | 9 | 4.5 | 221.8 | 220.6 | 221.2 | 39.2 | 39 | 39.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14449 | 1 | 30.8 | 82698.5 | 8691 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:25 | Normal | 568 | 481.9 | 460.4 | 438.9 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 221.6 | 220.6 | 221.2 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60.04 | 59.99 | 14749 | 1 | 31.2 | 82699.7 | 8691 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:30 | Normal | 571.4 | 483.3 | 463.9 | 445.4 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 4.7 | 221.2 | 219.8 | 220.8 | 41.1 | 41 | 41.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15085 | 1 | 31.5 | 82700.9 | 8691 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:35 | Normal | 556.4 | 479.3 | 457.2 | 445.5 | 10 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 42.1 | 42 | 42 | 60.04 | 60 | 60.05 | 15504 | 1 | 31.8 | 82702.2 | 8691 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:40 | Normal | 550.4 | 481.1 | 453.3 | 448.8 | 10.3 | 9.7 | 10 | 4.8 | 221.4 | 220.4 | 221.2 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 60.04 | 60 | 60.06 | 15787 | 1 | 32.1 | 82703.5 | 8691 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:45 | Normal | 556.5 | 472.3 | 452.1 | 449.5 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 5 | 221.2 | 220 | 221 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 16158 | 1 | 32.4 | 82704.8 | 8692 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:50 | Normal | 558.4 | 486.3 | 453.1 | 439.5 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 5.2 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16514 | 1 | 32.7 | 82706.2 | 8692 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 09:55 | Normal | 555.4 | 471.2 | 448.7 | 453.1 | 10.9 | 10.3 | 10.5 | 5.2 | 221.4 | 220.8 | 221 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 16910 | 1 | 33 | 82707.6 | 8692 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:00 | Normal | 549.8 | 473.4 | 451.8 | 455.2 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 5.2 | 221.2 | 220.2 | 220.8 | 45.2 | 45.1 | 45.3 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 16635 | 1 | 33.4 | 82709 | 8692 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:05 | Normal | 546.6 | 463.2 | 447.3 | 447.8 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 5.5 | 221.4 | 220.2 | 221 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17509 | 1 | 33.7 | 82710.4 | 8692 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:10 | Normal | 547.4 | 466.1 | 449.3 | 450.8 | 11.4 | 11 | 11.1 | 5.5 | 221.2 | 219.6 | 220.4 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 17671 | 1 | 34.1 | 82711.9 | 8692 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:15 | Normal | 549.6 | 463.2 | 445.8 | 447.2 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 5.6 | 221.8 | 220.2 | 221.4 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 17858 | 1 | 34.5 | 82713.4 | 8692 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:20 | Normal | 545.5 | 467.8 | 445.3 | 443.8 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 5.7 | 221.6 | 220.2 | 221.4 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18069 | 1 | 34.8 | 82714.9 | 8692 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:25 | Normal | 547.8 | 466.7 | 449.4 | 444.5 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 5.8 | 222 | 220.2 | 221.6 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 18266 | 1 | 35 | 82716.4 | 8692 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:30 | Normal | 547.8 | 464.2 | 444.1 | 441.6 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 5.9 | 222.6 | 219.8 | 221.6 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 18413 | 1 | 35.2 | 82717.9 | 8692 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:35 | Normal | 539.8 | 458.2 | 436.2 | 439.7 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 5.9 | 221.4 | 220.6 | 221.6 | 49.9 | 50 | 49.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 18476 | 1 | 35.5 | 82719.4 | 8692 | 6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:40 | Normal | 541 | 455.2 | 436.6 | 441.1 | 12 | 11.9 | 12 | 6 | 221 | 220 | 221.2 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18561 | 1 | 35.7 | 82721 | 8692 | 6 | 5.9 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:45 | Normal | 532.7 | 454.4 | 441.5 | 442.3 | 12.4 | 12 | 12.3 | 6.1 | 222 | 220 | 221.6 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 18810 | 1 | 36 | 82722.6 | 8693 | 6.2 | 6 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:50 | Normal | 533.4 | 451.1 | 434.2 | 441.8 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 6.3 | 221 | 220.4 | 221.2 | 51.1 | 51 | 51 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 19427 | 1 | 36.2 | 82724.1 | 8693 | 6.2 | 6 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 10:55 | Normal | 528.7 | 450.2 | 441.5 | 448 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 5.8 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17937 | 1 | 36 | 82725.5 | 8693 | 5.9 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:00 | Normal | 527.6 | 451 | 440.9 | 435.4 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 6.4 | 221 | 220.6 | 221 | 53.1 | 53 | 53 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19615 | 1 | 36.3 | 82727.1 | 8693 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:05 | Normal | 526.2 | 446.5 | 434.9 | 436.4 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 6.5 | 221.4 | 220.4 | 220.8 | 53.8 | 53.7 | 53.4 | 60.07 | 60.08 | 60.01 | 19813 | 1 | 36.6 | 82728.7 | 8693 | 6.7 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:10 | Normal | 525.4 | 448.9 | 437.3 | 432.7 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 6.6 | 220.8 | 220.4 | 221.2 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20274 | 1 | 37 | 82730.4 | 8693 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:15 | Normal | 523.7 | 448.2 | 435.4 | 435 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 6.7 | 221 | 220.6 | 221.2 | 55.9 | 55.6 | 55.8 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 20671 | 1 | 37.5 | 82732.1 | 8693 | 7 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:20 | Normal | 548.2 | 458.6 | 456.2 | 438.5 | 13 | 12.1 | 13 | 7.3 | 221.6 | 220.6 | 221 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 18243 | 1 | 37.5 | 82733.3 | 8693 | 7.1 | 5.7 | 0 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:25 | Normal | 519.1 | 450.1 | 420.6 | 435.1 | 2.8 | 3 | 3.4 | 1.8 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4398 | 1 | 37.8 | 82734.9 | 8693 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:30 | Normal | 521.2 | 452.6 | 430.7 | 433 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 7.1 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 59.96 | 59.94 | 60 | 21227 | 1 | 37.9 | 82736.4 | 8693 | 7.2 | 6.7 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:35 | Normal | 522.2 | 452.9 | 435.6 | 440.7 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 7.3 | 221.8 | 221 | 221.2 | 60.4 | 60.3 | 60.3 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 19849 | 1 | 37.6 | 82737.5 | 8693 | 7.5 | 7 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:40 | Normal | 508.6 | 449.1 | 435.4 | 427.9 | 14.1 | 13.6 | 13.7 | 7.1 | 221 | 220.4 | 220.8 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21086 | 1 | 37.9 | 82739.4 | 8693 | 7.2 | 6.6 | 0.1 | 7 | 7 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:45 | Normal | 514.7 | 445.2 | 438.6 | 440.1 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 6.8 | 221 | 220.4 | 220 | 55.3 | 55.1 | 55.3 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 20475 | 1 | 38 | 82741.1 | 8694 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:50 | Normal | 497.3 | 445.9 | 432 | 433.6 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 6.9 | 220.8 | 220.8 | 221 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 60.09 | 59.99 | 60.03 | 20208 | 1 | 38.2 | 82742.8 | 8694 | 7 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 11:55 | Normal | 501.4 | 450.7 | 431.9 | 441.5 | 13.8 | 13.3 | 13.6 | 6.7 | 221 | 220.4 | 220.8 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 20303 | 1 | 38.4 | 82744.5 | 8694 | 6.9 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:00 | Normal | 491.7 | 447.7 | 429.3 | 437.8 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 6.9 | 220.4 | 220 | 220.4 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20248 | 1 | 38.6 | 82746.1 | 8694 | 7.2 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:05 | Normal | 489.1 | 448.6 | 434.1 | 436.1 | 14.3 | 13.6 | 14 | 7 | 220.2 | 220.6 | 220.4 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20735 | 1 | 38.8 | 82747.9 | 8694 | 7.3 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:10 | Normal | 474.6 | 442 | 429.9 | 434.5 | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 6.8 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 53.3 | 53 | 53.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20684 | 1 | 38.7 | 82749.5 | 8694 | 6.9 | 6.2 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:15 | Normal | 478.5 | 447 | 428.8 | 435.3 | 14.6 | 13.8 | 14.2 | 7.1 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 57.1 | 56.8 | 56.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21155 | 1 | 38.6 | 82751 | 8694 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:20 | Normal | 490.8 | 452.2 | 433.9 | 436.4 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 4.3 | 222.2 | 221.2 | 221.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12019 | 1 | 38.4 | 82752.5 | 8694 | 4.2 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:25 | Normal | 487.1 | 445.6 | 440.8 | 451.2 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 6 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16678 | 1 | 38.1 | 82753.9 | 8694 | 6.1 | 5.2 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:30 | Normal | 461.8 | 449.1 | 438.8 | 434.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 5.3 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 60.06 | 60 | 60.06 | 15539 | 1 | 37.8 | 82755.3 | 8694 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:35 | Normal | 521.1 | 488.4 | 447.4 | 434.9 | 8.1 | 6.8 | 9.5 | 5.8 | 222.6 | 221.2 | 222.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7829 | 1 | 37.3 | 82756.3 | 8694 | 5 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:40 | Normal | 510.9 | 464.1 | 433.9 | 400.3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | 220.4 | 220 | 220 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4209 | 1 | 36.3 | 82756.8 | 8694 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:45 | Normal | 496 | 445.2 | 447.8 | 436.3 | 12.4 | 13.8 | 13.9 | 6.8 | 224 | 222.8 | 223.8 | 54.1 | 54 | 54 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20262 | 1 | 36.3 | 82758.2 | 8695 | 7.2 | 4.7 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:50 | Normal | 473.8 | 446.3 | 431 | 414.6 | 12.4 | 13.7 | 14.1 | 6.7 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19813 | 1 | 37 | 82759.9 | 8695 | 7.5 | 4.8 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 12:55 | Normal | 426.9 | 442.3 | 432.6 | 455.1 | 14.3 | 13.7 | 14 | 5.8 | 223.4 | 223 | 223.6 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 19630 | 1 | 37.5 | 82761.5 | 8695 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:00 | Normal | 408.8 | 435.1 | 426.4 | 457 | 14.5 | 14 | 14.3 | 5.1 | 223.8 | 223 | 222.8 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 19135 | 1 | 37.8 | 82763.1 | 8695 | 7.5 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:05 | Normal | 410.8 | 427.2 | 424.6 | 471.1 | 14 | 13.5 | 13.7 | 3.7 | 223.6 | 222.8 | 223.4 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18046 | 1 | 38 | 82764.7 | 8695 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7 | 6.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:10 | Normal | 430.9 | 418.1 | 429.3 | 475.8 | 12.6 | 13.7 | 13.8 | 2.6 | 223.4 | 222 | 222.8 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17349 | 1 | 38 | 82766.2 | 8695 | 7.2 | 5 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:15 | Normal | 419.6 | 424.2 | 428 | 391.4 | 12.4 | 13.5 | 13.6 | 6.9 | 223.4 | 222.4 | 223 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18129 | 1 | 38 | 82767.7 | 8695 | 7.1 | 4.9 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:20 | Normal | 420.5 | 417 | 424.9 | 385.6 | 12.6 | 13.7 | 13.9 | 7.1 | 223 | 222.4 | 223 | 49.4 | 49.3 | 49.5 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 18233 | 1 | 38.2 | 82769.2 | 8695 | 7.5 | 4.9 | 0 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:25 | Normal | 415.8 | 422.3 | 422.5 | 391.9 | 11.6 | 12.6 | 13 | 6.6 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 46 | 45.9 | 45.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17128 | 1 | 38.3 | 82770.7 | 8695 | 6.9 | 4.4 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:30 | Normal | 410.5 | 428.8 | 422.5 | 384.9 | 11.3 | 11.8 | 12.8 | 6.5 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 17203 | 1 | 38.1 | 82772.1 | 8695 | 6.8 | 4.2 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:35 | Normal | 383.3 | 408 | 424.3 | 393.9 | 10.2 | 11 | 11.3 | 5.8 | 223.6 | 221.6 | 222.4 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14430 | 1 | 38 | 82773.4 | 8695 | 5.9 | 4 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:40 | Normal | 385.4 | 424.1 | 436.3 | 411.8 | 5 | 5.1 | 5.6 | 2.9 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7260 | 1 | 37.5 | 82774.4 | 8695 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:45 | Normal | 408.8 | 424.1 | 439 | 415.6 | 10.2 | 11.1 | 12.7 | 6.4 | 223.6 | 222.2 | 222.6 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 60 | 60 | 60 | 16493 | 1 | 36.7 | 82775.3 | 8696 | 6.6 | 3.4 | 0 | 5.1 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:50 | Normal | 325.7 | 376.2 | 436.6 | 407.1 | 13 | 12 | 12.7 | 6.4 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16053 | 1 | 36.7 | 82776.7 | 8696 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 13:55 | Normal | 324.7 | 404.2 | 428.4 | 415 | 11.9 | 10.2 | 11.6 | 5.8 | 222.8 | 221.6 | 222.8 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14392 | 1 | 36.8 | 82777.9 | 8696 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:00 | Normal | 316 | 399.3 | 433.3 | 407.8 | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 4.6 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 11335 | 1 | 36.5 | 82779 | 8696 | 4.6 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:05 | Normal | 324 | 401.2 | 438.5 | 419.1 | 7.2 | 6.1 | 7.4 | 3.6 | 221.4 | 220.4 | 221 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9507 | 1 | 35.8 | 82779.7 | 8696 | 3.8 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:10 | Normal | 384.9 | 452.3 | 450.4 | 421.8 | 4.6 | 4.1 | 5.5 | 2.7 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7146 | 1 | 35.1 | 82780.3 | 8696 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:15 | Normal | 403.8 | 424.1 | 450.3 | 429.8 | 7 | 6.7 | 9.5 | 4.6 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11134 | 1 | 34.5 | 82781.1 | 8696 | 4.9 | 1.8 | 0.1 | 2 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:20 | Normal | 546.7 | 421.1 | 453.1 | 433.7 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 221 | 220.8 | 219.8 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5025 | 1 | 34 | 82781.6 | 8696 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:25 | Normal | 544.5 | 427.2 | 453 | 424.9 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 220.2 | 220.4 | 220 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3970 | 1 | 33.5 | 82782 | 8696 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:30 | Normal | 550.6 | 329.3 | 456.8 | 449.4 | 5.8 | 8.7 | 9.8 | 4.9 | 221.8 | 221.6 | 222 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11259 | 1 | 33.5 | 82783 | 8696 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | 4 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:35 | Normal | 524.1 | 337.1 | 449 | 451.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4613 | 1 | 33.6 | 82783.8 | 8696 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:40 | Normal | 538.1 | 319.3 | 443.1 | 438.7 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 220 | 219.8 | 219.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 4760 | 1 | 33.1 | 82784.3 | 8696 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:45 | Normal | 512.7 | 447.3 | 458.4 | 426.9 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 219.6 | 219.4 | 219 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3660 | 1 | 32.8 | 82784.6 | 8697 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:50 | Normal | 561.3 | 484.4 | 471.7 | 456.7 | 3.3 | 1.8 | 5.5 | 2.6 | 220.8 | 220 | 219.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 5714 | 1 | 32.6 | 82785.1 | 8697 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 14:55 | Normal | 555.1 | 382.2 | 463.2 | 447.4 | 5.5 | 3.3 | 9.1 | 4.5 | 222 | 220.8 | 220.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 9761 | 1 | 32.6 | 82785.8 | 8697 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:00 | Normal | 522.9 | 405.2 | 429.2 | 450.4 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0.8 | 219.6 | 220 | 219 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2406 | 1 | 32.6 | 82786.5 | 8697 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:05 | Normal | 548.3 | 479.2 | 439.7 | 472.9 | 1.3 | 1 | 1.8 | 0.7 | 219.8 | 219.6 | 219 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2191 | 1 | 32.2 | 82786.7 | 8697 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:10 | Normal | 537.6 | 454.3 | 443.3 | 453.4 | 1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.93 | 59.91 | 59.91 | 1790 | 1 | 31.9 | 82786.8 | 8697 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:15 | Normal | 560.7 | 401.1 | 468.5 | 458.5 | 2.8 | 1.6 | 5 | 2.4 | 219.8 | 219.6 | 219 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5689 | 1 | 31.9 | 82787.3 | 8697 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:20 | Normal | 558.8 | 475.2 | 447.8 | 439.7 | 1.2 | 1 | 2 | 0.9 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 2235 | 1 | 31.8 | 82787.6 | 8697 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:25 | Normal | 547.4 | 464.1 | 454.9 | 468.9 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 218.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2291 | 1 | 31.6 | 82787.9 | 8697 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:30 | Normal | 565.6 | 497 | 465.9 | 478 | 2.9 | 1 | 5 | 2.3 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 14 | 13.9 | 14 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5527 | 1 | 31.5 | 82788.3 | 8697 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:35 | Normal | 561.5 | 484.3 | 455.9 | 468.4 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 1 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2452 | 1 | 31.4 | 82788.5 | 8697 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:40 | Normal | 601.7 | 474 | 468.5 | 476.4 | 2.7 | 1.1 | 4.9 | 2.7 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4606 | 1 | 31.3 | 82788.8 | 8697 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:45 | Normal | 566 | 479.3 | 469.6 | 469.6 | 3.1 | 0.8 | 5.4 | 2.6 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 15 | 14.9 | 15 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5463 | 1 | 31.5 | 82789.3 | 8698 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:50 | Normal | 564.7 | 482.9 | 465.9 | 468 | 2.8 | 0.6 | 5.1 | 2.5 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4933 | 1 | 31.5 | 82789.7 | 8698 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 15:55 | Normal | 579.9 | 420.3 | 460.4 | 466.1 | 2.4 | 0.7 | 4.6 | 2.2 | 219.6 | 219.6 | 218.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4517 | 1 | 31.5 | 82790.1 | 8698 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:00 | Normal | 487.5 | 440.4 | 428.3 | 457.4 | 2.4 | 0.6 | 3.9 | 2 | 221.2 | 220.4 | 219.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3841 | 1 | 31.5 | 82790.4 | 8698 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:05 | Normal | 422 | 491.1 | 460.1 | 467 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 220.8 | 220.4 | 220 | 8 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2973 | 1 | 31.4 | 82790.7 | 8698 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:10 | Normal | 362.8 | 513.1 | 465.7 | 428.7 | 2 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 220.8 | 220.6 | 219 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 60 | 60 | 2455 | 1 | 31.2 | 82790.9 | 8698 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:15 | Normal | 237.4 | 480.2 | 413.5 | 391.4 | 2 | 0.4 | 2 | 1.5 | 220 | 220 | 219.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1901 | 1 | 31.1 | 82791.1 | 8698 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:20 | Normal | 199.5 | 479.3 | 348.2 | 374.6 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 220.4 | 220.2 | 218.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1373 | 1 | 30.9 | 82791.2 | 8698 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:25 | Normal | 589.4 | 474.2 | 216.1 | 390.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 1 | 219.6 | 220.2 | 218.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 909 | 1 | 30.7 | 82791.3 | 8698 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:30 | Normal | 558.3 | 490.1 | 416.8 | 486.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 218.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 509 | 1 | 30.5 | 82791.4 | 8698 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:35 | Normal | 561.8 | 479.2 | 443.9 | 463.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 378 | 1 | 30.4 | 82791.4 | 8698 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:40 | Normal | 563.7 | 487.1 | 439.3 | 461.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 219.2 | 219.6 | 218.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 331 | 1 | 30.2 | 82791.5 | 8698 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:45 | Normal | 564.5 | 487.3 | 426.7 | 456.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 226 | 1 | 30.1 | 82791.5 | 8699 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:50 | Normal | 537.4 | 495.2 | 459.7 | 448 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 219.8 | 218.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 150 | 1 | 30 | 82791.5 | 8699 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 16:55 | Normal | 550.1 | 467.5 | 449.8 | 436.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 218.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 140 | 1 | 29.9 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:00 | Normal | 523.7 | 390.3 | 446.6 | 436 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 220 | 218.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 134 | 1 | 29.7 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:05 | Normal | 486.2 | 386.5 | 445.7 | 436.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 220 | 219 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 86 | 1 | 29.5 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:10 | Normal | 428.8 | 380.3 | 440.9 | 415.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.4 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7 | 1 | 29.4 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:15 | Normal | 190.1 | 458.2 | 421.9 | 428.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.4 | 218 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 29.1 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:20 | Normal | 219.5 | 508.8 | 426.6 | 420.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.6 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 29 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:25 | Normal | 190.3 | 439.4 | 396.5 | 402.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219.2 | 217.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 0 | 1 | 28.7 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:30 | Normal | 195.1 | 352.6 | 341.5 | 338 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.6 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 28.5 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-13 17:35 | Normal | 197.3 | 214 | 221 | 208.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.6 | 218.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.2 | 82791.5 | 8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0