## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-14 06:09 | Wait | 480.4 | 480.7 | 480.2 | 465.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 20.1 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:09 | Wait | 477.8 | 478.3 | 477.9 | 468.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19.5 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:09 | Wait | 487.5 | 487.9 | 487.5 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19.1 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:10 | Wait | 499.8 | 500.2 | 499.8 | 478 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:11 | Wait | 518.1 | 517.2 | 504.7 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:12 | Wait | 524.1 | 524.4 | 514.3 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.1 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:13 | Wait | 534.1 | 534.4 | 519.8 | 492.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 19.2 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:14 | Wait | 538.4 | 538.6 | 524.1 | 496.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.3 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:15 | Normal | 521.9 | 519.4 | 518.6 | 490.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 19.5 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:16 | Normal | 292.3 | 565.1 | 418.2 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 224.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 19.6 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:17 | Normal | 271.3 | 547.3 | 351.7 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 19.8 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:18 | Normal | 239.2 | 574 | 337.8 | 198.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 19.9 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:19 | Normal | 199.6 | 573.7 | 363.7 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 20 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:20 | Normal | 220.8 | 549.5 | 378.8 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 224.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 12 | 1 | 20.2 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:21 | Normal | 200 | 556 | 397.5 | 205 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 44 | 1 | 20.2 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:22 | Normal | 229 | 587.6 | 365.7 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222 | 224 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 20.2 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-07-14 06:27 | Normal | 416.6 | 563.1 | 505.6 | 204.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.4 | 224.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 199 | 1 | 20.5 | 125287.6 | 8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 06:32 | Normal | 567.9 | 562 | 533.6 | 271.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 222.4 | 224.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 695 | 1 | 20.7 | 125287.6 | 8824 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 06:37 | Normal | 564.9 | 578.8 | 543.1 | 499.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222.8 | 222.6 | 224.6 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1316 | 1 | 20.9 | 125287.7 | 8824 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 06:42 | Normal | 576.9 | 579.9 | 546.5 | 518.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 223 | 222.6 | 224.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1578 | 1 | 21 | 125287.8 | 8824 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 06:47 | Normal | 553.9 | 572.1 | 522.8 | 495.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1130 | 1 | 21.2 | 125288 | 8824 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 06:52 | Normal | 577 | 577.8 | 536.7 | 496.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 922 | 1 | 21.4 | 125288 | 8824 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 06:57 | Normal | 578.8 | 591.2 | 513.5 | 500.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 223.6 | 222.8 | 224.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1093 | 1 | 21.5 | 125288.1 | 8824 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:02 | Normal | 572 | 619.5 | 550 | 532.2 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 6 | 5.5 | 5.8 | 60 | 60 | 59.99 | 2212 | 1 | 21.6 | 125288.3 | 8824 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:07 | Normal | 586.1 | 598.2 | 562.8 | 512.8 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 60.03 | 60 | 60 | 3076 | 1 | 21.8 | 125288.5 | 8824 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:12 | Normal | 563 | 535 | 566.7 | 509.9 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3864 | 1 | 22 | 125288.8 | 8825 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:17 | Normal | 578.8 | 545.9 | 566.7 | 535.9 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 3823 | 1 | 22.1 | 125289.1 | 8825 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:22 | Normal | 550.8 | 548.8 | 568.9 | 526 | 1.9 | 2 | 2.6 | 1 | 223.4 | 223 | 224.8 | 11 | 10.5 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4108 | 1 | 22.2 | 125289.4 | 8825 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:27 | Normal | 549.1 | 574 | 565.7 | 511.7 | 2.9 | 2.1 | 3 | 1 | 223.6 | 223 | 224.4 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4865 | 1 | 22.4 | 125289.8 | 8825 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:32 | Normal | 594.6 | 580.1 | 557.7 | 530.7 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 1 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5461 | 1 | 22.6 | 125290.2 | 8825 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:37 | Normal | 582.6 | 590.7 | 568.6 | 465.7 | 4 | 2.8 | 3.9 | 2.3 | 224 | 223.8 | 225.2 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 6948 | 1 | 22.7 | 125290.6 | 8825 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:42 | Normal | 592.4 | 608 | 573.9 | 489.1 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6202 | 1 | 23 | 125291.1 | 8825 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:47 | Normal | 592.7 | 596.8 | 560.7 | 509.8 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.6 | 223.4 | 222.8 | 224.6 | 13 | 12.7 | 12.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5029 | 1 | 23.1 | 125291.6 | 8825 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:52 | Normal | 596 | 611.2 | 578.6 | 527.8 | 5 | 3.4 | 5.1 | 3 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7688 | 1 | 23.1 | 125292.2 | 8825 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 07:57 | Normal | 603.7 | 611.9 | 565.9 | 531 | 6.8 | 4.6 | 6.8 | 4.2 | 224.8 | 224.4 | 226 | 32.4 | 32 | 32.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11101 | 1 | 23.8 | 125293.1 | 8825 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:02 | Normal | 589.1 | 607.9 | 570.6 | 528 | 7.1 | 4.6 | 6.8 | 4.3 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 32.9 | 32.7 | 33 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12417 | 1 | 24.4 | 125294.2 | 8825 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:07 | Normal | 597.6 | 605.2 | 561.3 | 532.4 | 7 | 4.5 | 6.8 | 4.3 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 32.6 | 32.2 | 32.6 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 12259 | 1 | 24.8 | 125295.2 | 8825 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:12 | Normal | 611.6 | 617.4 | 578.4 | 540.5 | 7.3 | 4.8 | 7.1 | 4.4 | 224.6 | 224.8 | 226 | 34.1 | 33.5 | 34 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12787 | 1 | 25.1 | 125296.2 | 8826 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:17 | Normal | 592.8 | 599.1 | 564.7 | 529 | 7.5 | 5 | 7.3 | 4.6 | 225.2 | 224.4 | 226.4 | 34.9 | 34.5 | 34.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13122 | 1 | 25.5 | 125297.3 | 8826 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:22 | Normal | 590.6 | 609.2 | 560.5 | 528.7 | 7.6 | 4.9 | 7.5 | 4.6 | 225.4 | 224.8 | 225.2 | 35.4 | 35 | 35.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13317 | 1 | 25.9 | 125298.4 | 8826 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:27 | Normal | 596.8 | 597 | 562 | 532.1 | 7.9 | 5.1 | 7.7 | 4.8 | 224.6 | 224.8 | 226.2 | 36.6 | 36.1 | 36.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13761 | 1 | 26.1 | 125299.5 | 8826 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:32 | Normal | 595.6 | 605.6 | 562.4 | 524.5 | 8.3 | 5.3 | 8.1 | 5.1 | 225.4 | 225.4 | 226 | 38 | 37.8 | 38.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14371 | 1 | 26.5 | 125300.7 | 8826 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:37 | Normal | 599.6 | 603.7 | 563.7 | 525.9 | 8.8 | 5.7 | 8.5 | 5.4 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 40.2 | 39.8 | 40.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15129 | 1 | 26.8 | 125301.9 | 8826 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:42 | Normal | 595.6 | 604 | 560.8 | 528.7 | 9.9 | 6.2 | 9.6 | 6.1 | 226 | 226 | 227 | 44.7 | 44.4 | 44.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16724 | 1 | 27 | 125303.1 | 8826 | 3.2 | 3.1 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:47 | Normal | 598 | 600.1 | 559.6 | 530.7 | 10.2 | 6.6 | 10 | 6.3 | 226.2 | 225.6 | 226.4 | 46.1 | 45.7 | 45.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 17578 | 1 | 27.5 | 125304.5 | 8826 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 3 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:52 | Normal | 599.4 | 596.8 | 559.5 | 524.6 | 10.6 | 6.9 | 10.3 | 6.5 | 225.6 | 224.8 | 226.4 | 47.7 | 47.3 | 47.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18146 | 1 | 27.9 | 125306 | 8826 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 08:57 | Normal | 559 | 574 | 530.7 | 490.8 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5441 | 1 | 28.5 | 125307.4 | 8826 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:02 | Normal | 569 | 577 | 529.6 | 496.8 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4619 | 1 | 28.4 | 125308.3 | 8826 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:07 | Normal | 605.9 | 603.2 | 567.7 | 532.8 | 12.6 | 8.1 | 12.4 | 7.8 | 226.4 | 225.6 | 227.4 | 56.7 | 56.3 | 56.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 21775 | 1 | 28.3 | 125309.4 | 8826 | 4.1 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:12 | Normal | 602.6 | 598.9 | 559.5 | 520.7 | 8.7 | 6.3 | 8.7 | 6.1 | 224.8 | 225 | 226 | 40.5 | 40.1 | 40.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 18726 | 1 | 28.6 | 125310.6 | 8827 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:17 | Normal | 593.1 | 602.7 | 554.8 | 524.8 | 12.2 | 7.8 | 12 | 7.6 | 225.4 | 225.6 | 226.4 | 53.7 | 53.4 | 53.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20548 | 1 | 29.1 | 125312.2 | 8827 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:22 | Normal | 592.6 | 593.7 | 560.5 | 526.7 | 12.5 | 8.1 | 12.1 | 7.8 | 226 | 225.2 | 226 | 54.9 | 54.6 | 55 | 60 | 60.03 | 59.99 | 20976 | 1 | 29.8 | 125314 | 8827 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:27 | Normal | 590.7 | 594.9 | 554.2 | 525.6 | 10.2 | 7 | 11.2 | 7.2 | 225.6 | 224.8 | 225.8 | 47 | 46.7 | 47 | 59.95 | 60 | 59.98 | 16354 | 1 | 30.3 | 125315.7 | 8827 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:32 | Normal | 595 | 597.1 | 554.3 | 526.4 | 14.7 | 9.5 | 14.5 | 9.3 | 225.8 | 225.4 | 227.6 | 65.2 | 64.5 | 65 | 59.98 | 60 | 60.01 | 24774 | 1 | 30.5 | 125317.1 | 8827 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:37 | Normal | 578.8 | 582.9 | 555.6 | 516.7 | 6 | 4 | 5.7 | 3.8 | 224.4 | 225 | 225.2 | 27.4 | 27.1 | 27.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12601 | 1 | 31.1 | 125318.8 | 8827 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:42 | Normal | 595.5 | 601.7 | 563.3 | 517.6 | 7.8 | 5.6 | 7.6 | 5.5 | 225 | 223.6 | 225 | 35.3 | 35 | 35.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 19850 | 1 | 31.3 | 125320.3 | 8827 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:47 | Normal | 582.8 | 600 | 561.9 | 531 | 16.1 | 10.1 | 15.6 | 9.8 | 225.2 | 226 | 227.4 | 70 | 69.5 | 69.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 26903 | 1 | 31 | 125321.6 | 8827 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:52 | Normal | 579.3 | 578.1 | 541.9 | 512.6 | 4.5 | 3 | 4 | 2.6 | 223.2 | 222.4 | 224 | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6571 | 1 | 31.3 | 125322.9 | 8827 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 09:57 | Normal | 590.9 | 594 | 555.7 | 513.8 | 15.6 | 10 | 15.3 | 9.8 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 68.3 | 67.8 | 68.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 26191 | 1 | 31.5 | 125324.5 | 8827 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:02 | Normal | 578.1 | 589 | 547.4 | 512.3 | 16.2 | 10.1 | 15.8 | 10.1 | 226.6 | 225.2 | 227.6 | 69.8 | 69.2 | 69.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 26486 | 1 | 32.6 | 125326.7 | 8827 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:07 | Normal | 587.6 | 589.7 | 555.3 | 522.6 | 15.5 | 10 | 15.2 | 9.7 | 226.2 | 225.8 | 227.2 | 67.9 | 67.4 | 67.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26005 | 1 | 32.4 | 125327.9 | 8827 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:12 | Normal | 578.7 | 587.8 | 551 | 510 | 15.3 | 9.7 | 14.9 | 9.6 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 65.8 | 65.4 | 65.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 25273 | 1 | 33.3 | 125330 | 8828 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:17 | Normal | 582.6 | 585.7 | 548.1 | 516.1 | 15.1 | 9.6 | 14.7 | 9.4 | 226.4 | 225.6 | 227.4 | 64.9 | 64.3 | 64.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 24861 | 1 | 34 | 125332.1 | 8828 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:22 | Normal | 578.9 | 585.9 | 542.9 | 507 | 15.1 | 9.6 | 14.8 | 9.5 | 226.4 | 226.6 | 227.4 | 64.8 | 64.2 | 64.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24871 | 1 | 34.5 | 125334.2 | 8828 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:27 | Normal | 575.2 | 582 | 538.4 | 503.6 | 15.4 | 9.8 | 15 | 9.6 | 227.2 | 226.2 | 227.2 | 65.3 | 64.9 | 65.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25082 | 1 | 35 | 125336.2 | 8828 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:32 | Normal | 576.7 | 580.8 | 544.1 | 508.2 | 15.5 | 9.9 | 15.3 | 9.7 | 226.6 | 225.8 | 226.8 | 66.5 | 66.1 | 66.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25502 | 1 | 35.5 | 125338.3 | 8828 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:37 | Normal | 592.5 | 588.7 | 556.5 | 512 | 11.2 | 8.1 | 10.8 | 7.8 | 225.4 | 225.6 | 225.2 | 50.5 | 49.5 | 50.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 22584 | 1 | 35.9 | 125340.4 | 8828 | 3.9 | 3.1 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.2 | 3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:42 | Normal | 584.8 | 568.7 | 542.1 | 512.2 | 8.3 | 5.7 | 8 | 5.1 | 225 | 224.6 | 225 | 37.2 | 36.8 | 37.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11264 | 1 | 35.5 | 125341.8 | 8828 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:47 | Normal | 586.3 | 591.2 | 557.7 | 527.8 | 8.2 | 5.5 | 7.1 | 4.8 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 36.2 | 36 | 36.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17396 | 1 | 34.9 | 125343.1 | 8828 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:52 | Normal | 584.3 | 585.7 | 549.8 | 512 | 16.9 | 11.1 | 18 | 11.6 | 225.6 | 224.8 | 227 | 73.4 | 73.2 | 73.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 33169 | 1 | 34.7 | 125344.7 | 8828 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 10:57 | Normal | 579.7 | 594.8 | 549.9 | 521.9 | 14.1 | 9.7 | 11.8 | 8.6 | 224.8 | 225.8 | 226 | 60.3 | 59.8 | 60.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17706 | 1 | 35.4 | 125346.6 | 8828 | 4.9 | 3.5 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:02 | Normal | 584 | 580.1 | 548.9 | 510.9 | 15.4 | 9.9 | 15.3 | 9.8 | 226.2 | 225.6 | 228 | 68.1 | 67.4 | 67.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 23220 | 1 | 35.7 | 125348.5 | 8828 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.5 | 4.4 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:07 | Normal | 572 | 571.2 | 533.4 | 511.6 | 16.6 | 10.7 | 16.6 | 10.3 | 226.2 | 225.8 | 226.6 | 71 | 70.3 | 70.7 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 28104 | 1 | 36.1 | 125350.7 | 8828 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:12 | Normal | 564.5 | 567.6 | 530.2 | 500.2 | 17 | 10.9 | 16.6 | 10.6 | 226.6 | 226.8 | 226.2 | 71.6 | 71.1 | 71.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27852 | 1 | 37 | 125353 | 8829 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:17 | Normal | 564.4 | 568.5 | 530.4 | 502.5 | 16.8 | 10.8 | 16.5 | 10.5 | 225.8 | 226 | 227.4 | 70.7 | 70.3 | 70.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 27094 | 1 | 37.6 | 125355.3 | 8829 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:22 | Normal | 568.8 | 564 | 526.6 | 501.8 | 16.7 | 10.7 | 16.5 | 10.4 | 226.2 | 225.4 | 226.8 | 69.9 | 69.5 | 69.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 26786 | 1 | 37.9 | 125357.5 | 8829 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:27 | Normal | 562.9 | 566 | 523.6 | 494.8 | 16.7 | 10.7 | 16.3 | 10.5 | 226.8 | 225.8 | 226.8 | 69.3 | 69 | 69.3 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 26725 | 1 | 38.3 | 125359.8 | 8829 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:32 | Normal | 562.8 | 566.9 | 529 | 500.1 | 16.6 | 10.6 | 16.2 | 10.4 | 226.6 | 226.2 | 227.4 | 69.5 | 68.9 | 69.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 26607 | 1 | 38.8 | 125362 | 8829 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:37 | Normal | 559.3 | 568.1 | 531.8 | 502.8 | 16.8 | 10.7 | 16.2 | 10.4 | 226.2 | 225.6 | 226.2 | 69.6 | 69.2 | 69.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26713 | 1 | 39.1 | 125364.2 | 8829 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:42 | Normal | 562.8 | 562.9 | 524.1 | 498.2 | 16.5 | 10.6 | 16.3 | 10.4 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 69.5 | 69.1 | 69.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26659 | 1 | 39.4 | 125366.4 | 8829 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.6 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:47 | Normal | 556.1 | 561.2 | 523.4 | 501.6 | 16.8 | 10.7 | 16.4 | 10.4 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 69.6 | 69 | 69.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26766 | 1 | 39.6 | 125368.7 | 8829 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:52 | Normal | 558.9 | 562.1 | 522.6 | 500.7 | 16.5 | 10.6 | 16.3 | 10.3 | 225.4 | 226.2 | 226.6 | 69.2 | 68.6 | 69 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 26519 | 1 | 39.8 | 125370.9 | 8829 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 11:57 | Normal | 563.7 | 567.7 | 526.8 | 492.9 | 16.5 | 10.6 | 16.2 | 10.5 | 227 | 226.2 | 227.2 | 69 | 68.5 | 68.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 26472 | 1 | 40 | 125373.1 | 8829 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:02 | Normal | 558.8 | 560 | 533.5 | 498.7 | 16.8 | 10.6 | 16 | 10.4 | 226.8 | 225.4 | 227.2 | 69.5 | 68.9 | 69.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 26547 | 1 | 40.1 | 125375.3 | 8829 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:07 | Normal | 561.6 | 557.8 | 527.2 | 493.4 | 16.5 | 10.6 | 16.1 | 10.4 | 226.8 | 225.2 | 226.2 | 69 | 68.5 | 68.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 26424 | 1 | 40.1 | 125377.5 | 8829 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:12 | Normal | 562.3 | 558.5 | 529.6 | 493.8 | 16.7 | 10.6 | 16.1 | 10.5 | 227 | 225.6 | 227.4 | 69.3 | 68.8 | 69.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 26572 | 1 | 40.3 | 125379.7 | 8830 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:17 | Normal | 554.5 | 564.6 | 523.9 | 500 | 16.7 | 10.6 | 16.2 | 10.3 | 226.8 | 226.2 | 227 | 69 | 68.5 | 68.8 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 26423 | 1 | 40.6 | 125381.9 | 8830 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:22 | Normal | 562.1 | 564.1 | 522.1 | 495.3 | 16.5 | 10.6 | 16.1 | 10.3 | 226.2 | 226.2 | 227 | 68.7 | 68.2 | 68.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 26305 | 1 | 40.6 | 125384.1 | 8830 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:27 | Normal | 560.8 | 561.9 | 528.1 | 498.3 | 16.3 | 10.4 | 15.8 | 10.1 | 226 | 225 | 227 | 67.9 | 67.5 | 67.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 25995 | 1 | 40.7 | 125386.3 | 8830 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:32 | Normal | 558.7 | 556.6 | 522.8 | 493.9 | 16 | 10.4 | 15.7 | 10.1 | 226.2 | 225 | 226.6 | 67.5 | 66.8 | 67.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 25666 | 1 | 40.8 | 125388.5 | 8830 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.6 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:37 | Normal | 549.6 | 558.8 | 519.2 | 496.3 | 16.5 | 10.5 | 16 | 10.1 | 226 | 224.6 | 226.8 | 67.5 | 67.1 | 67.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 25842 | 1 | 40.9 | 125390.6 | 8830 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:42 | Normal | 557.8 | 564.9 | 534.5 | 489.7 | 16.6 | 10.6 | 15.3 | 10.3 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 68.2 | 67.6 | 67.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 26098 | 1 | 40.8 | 125392.8 | 8830 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:47 | Normal | 555.2 | 564 | 515.8 | 492.5 | 16.1 | 10.3 | 15.5 | 10 | 225.2 | 225.4 | 226.2 | 66.6 | 65.8 | 66.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 25396 | 1 | 40.9 | 125394.9 | 8830 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:52 | Normal | 529.7 | 529.9 | 484.3 | 461.8 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 223.2 | 222 | 223.2 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3887 | 1 | 40.6 | 125396.5 | 8830 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 12:57 | Normal | 560.2 | 562.2 | 519.7 | 498.5 | 16 | 10.1 | 15.5 | 9.9 | 224.8 | 225.4 | 226.6 | 66.6 | 65.9 | 66.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 25375 | 1 | 40.2 | 125398.2 | 8830 | 5.1 | 5 | 5 | 0.5 | 4.4 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:02 | Normal | 555 | 558.1 | 512.9 | 495.1 | 17.1 | 10.8 | 16.3 | 10.6 | 226 | 224.2 | 225.8 | 69.7 | 69.2 | 69.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26147 | 1 | 40.4 | 125400.3 | 8830 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:07 | Normal | 563.4 | 552.8 | 540.7 | 514.9 | 5.6 | 3.8 | 5 | 3 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 24.2 | 23.9 | 24 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 15383 | 1 | 39.8 | 125401.3 | 8830 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:12 | Normal | 566.6 | 571.7 | 511.8 | 502.9 | 17 | 10.8 | 16.5 | 10.5 | 225.2 | 224.8 | 226 | 70.8 | 70.1 | 70.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26948 | 1 | 39.6 | 125403.1 | 8831 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:17 | Normal | 561.8 | 550.9 | 516.3 | 494.6 | 4.3 | 2.9 | 4.4 | 2.7 | 221.6 | 222.2 | 223.4 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7843 | 1 | 39.3 | 125404.4 | 8831 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:22 | Normal | 584.2 | 568.1 | 532.2 | 486.9 | 7.7 | 4.7 | 6.7 | 4.1 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 35.2 | 34.8 | 35.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 8712 | 1 | 38 | 125405 | 8831 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:27 | Normal | 562.1 | 564.1 | 508.6 | 492.7 | 4.3 | 3 | 4.3 | 2.9 | 221.6 | 221 | 223 | 19.5 | 19.1 | 19.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7472 | 1 | 38.1 | 125406.7 | 8831 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:32 | Normal | 561 | 563.2 | 529.1 | 491 | 4.2 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 221.6 | 222 | 223.4 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 7495 | 1 | 37.1 | 125407.4 | 8831 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:37 | Normal | 589.2 | 593.2 | 540.2 | 510.1 | 14.1 | 8.9 | 12.1 | 8.8 | 223 | 224.4 | 225.4 | 60.5 | 60 | 60.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 20094 | 1 | 36.3 | 125408.4 | 8831 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:42 | Normal | 574.8 | 591.8 | 553.5 | 514.7 | 5.6 | 4 | 6.5 | 5.2 | 222.6 | 222 | 223.6 | 29 | 28.7 | 29 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12043 | 1 | 36 | 125409.3 | 8831 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:47 | Normal | 569.8 | 574.7 | 543.7 | 502 | 4.3 | 3 | 4 | 2.9 | 222.6 | 221.4 | 223 | 20.8 | 20.4 | 20.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7482 | 1 | 35.3 | 125409.9 | 8831 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:52 | Normal | 561.8 | 569.9 | 528.3 | 502.5 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 3.5 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 22.3 | 21.8 | 22.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 7572 | 1 | 35.9 | 125411.7 | 8831 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 13:57 | Normal | 557.1 | 556 | 476.4 | 496.6 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 221.2 | 221.2 | 223.6 | 18.8 | 18.4 | 18.6 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 7141 | 1 | 36.2 | 125413.2 | 8831 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:02 | Normal | 577.2 | 588.3 | 477.8 | 512 | 15.8 | 10 | 15.1 | 9.8 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 65.3 | 64.9 | 65.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 24985 | 1 | 35.7 | 125414.2 | 8831 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:07 | Normal | 572.1 | 573 | 464.8 | 506.2 | 15 | 9.6 | 14.4 | 9.3 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 61.7 | 61 | 61.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 23325 | 1 | 36.2 | 125416.1 | 8831 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:12 | Normal | 563.7 | 575.9 | 469.5 | 510.6 | 9.6 | 6.5 | 10.3 | 7.1 | 222 | 223.2 | 223.2 | 43.6 | 43.3 | 43.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17015 | 1 | 36.2 | 125417.2 | 8832 | 3.3 | 3 | 2.8 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:17 | Normal | 559.7 | 570 | 452.2 | 503.3 | 14.1 | 8.9 | 13.1 | 8.7 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 56.3 | 55.8 | 56.1 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 21238 | 1 | 36.3 | 125418.9 | 8832 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:22 | Normal | 555.6 | 552.7 | 432 | 500.1 | 13.1 | 8.4 | 12.6 | 8 | 222.4 | 223 | 224.4 | 51.6 | 51.1 | 51.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 19600 | 1 | 36.5 | 125420.6 | 8832 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:27 | Normal | 549.9 | 568.6 | 445.3 | 501.4 | 11.8 | 7.5 | 10.5 | 7.3 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 46.1 | 45.9 | 46 | 60.01 | 60 | 60 | 17336 | 1 | 36.4 | 125422.2 | 8832 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:32 | Normal | 549.6 | 567.1 | 384.9 | 504 | 10.8 | 6.9 | 10.3 | 6.5 | 223.4 | 222 | 223.2 | 41.8 | 41.5 | 41.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 15647 | 1 | 36.2 | 125423.5 | 8832 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:37 | Normal | 535.5 | 576.4 | 396.1 | 508 | 10.5 | 6.5 | 9.3 | 6.3 | 223 | 222.6 | 224.2 | 40.2 | 39.7 | 40 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14976 | 1 | 35.7 | 125424.8 | 8832 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 1.6 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:42 | Normal | 522.5 | 578.7 | 357.1 | 507.6 | 10.1 | 6.2 | 9 | 6 | 222.8 | 222 | 223.4 | 37.4 | 37 | 37.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13967 | 1 | 35.4 | 125426 | 8832 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:47 | Normal | 516.8 | 579 | 407.1 | 500.3 | 9.5 | 6 | 6.8 | 5.7 | 222.8 | 221.2 | 223.4 | 35 | 34.5 | 34.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13045 | 1 | 35.1 | 125427.1 | 8832 | 3.1 | 2.7 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:52 | Normal | 519.7 | 576.1 | 408.2 | 508.3 | 9 | 5.6 | 6.3 | 5.3 | 222 | 222 | 223 | 33.1 | 32.7 | 33 | 60 | 60.03 | 60 | 12293 | 1 | 34.8 | 125428.2 | 8832 | 3 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 14:57 | Normal | 499 | 572 | 393.1 | 507.3 | 8.9 | 5.5 | 6.2 | 5.2 | 222.2 | 222 | 223 | 31.7 | 31.5 | 31.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11853 | 1 | 34.4 | 125429.2 | 8832 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:02 | Normal | 505.5 | 582.7 | 382.9 | 504 | 8.3 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 222 | 222.2 | 223 | 29.9 | 29.5 | 29.8 | 60.01 | 60 | 60 | 11165 | 1 | 34.2 | 125430.1 | 8832 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:07 | Normal | 504.8 | 584.5 | 373.5 | 505.6 | 8 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 222.4 | 220.8 | 223 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 60 | 59.96 | 59.97 | 10678 | 1 | 33.9 | 125431 | 8832 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:12 | Normal | 490.9 | 578.1 | 362.1 | 501.3 | 7.6 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 26.9 | 26.4 | 26.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9965 | 1 | 33.7 | 125431.9 | 8833 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:17 | Normal | 478.2 | 580.8 | 367.7 | 479.8 | 7 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 24.8 | 24.4 | 24.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9145 | 1 | 33.4 | 125432.7 | 8833 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:22 | Normal | 504.6 | 582.4 | 344.5 | 464.8 | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 220.6 | 221.2 | 222.8 | 23.1 | 22.6 | 22.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8491 | 1 | 33.2 | 125433.4 | 8833 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:27 | Normal | 457 | 581.4 | 315.7 | 452.8 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 221 | 219.8 | 221.6 | 20.9 | 20.5 | 20.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7791 | 1 | 33.1 | 125434.1 | 8833 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:32 | Normal | 556.6 | 596 | 487.7 | 487.8 | 3.3 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4886 | 1 | 32.8 | 125434.5 | 8833 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:37 | Normal | 583.3 | 585.4 | 522.8 | 414.7 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 3.5 | 221 | 220.8 | 222 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6276 | 1 | 32.6 | 125435 | 8833 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:42 | Normal | 576.7 | 588.2 | 541.2 | 392.4 | 3 | 3.4 | 1.1 | 3.1 | 220.8 | 220 | 222 | 15 | 14.6 | 14.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5612 | 1 | 32.6 | 125435.5 | 8833 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:47 | Normal | 582.6 | 569.7 | 489.4 | 338.5 | 2.3 | 3 | 1 | 2.6 | 220.6 | 219.2 | 221.6 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4539 | 1 | 32.4 | 125435.9 | 8833 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:52 | Normal | 564.5 | 569.5 | 533.5 | 423.7 | 2 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 220.4 | 219.8 | 221.6 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3696 | 1 | 32.3 | 125436.2 | 8833 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 15:57 | Normal | 585.2 | 558.2 | 513.2 | 376.2 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | 219.8 | 219.4 | 221.8 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3189 | 1 | 32.1 | 125436.5 | 8833 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:02 | Normal | 588.6 | 534 | 500.7 | 314.7 | 1.3 | 2 | 0.4 | 1.1 | 220 | 219.4 | 221 | 7.1 | 6.8 | 7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2675 | 1 | 31.9 | 125436.8 | 8833 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:07 | Normal | 572.6 | 471.3 | 530.6 | 252.3 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 1 | 219.6 | 218.8 | 220.2 | 6.2 | 5.8 | 6 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2228 | 1 | 31.7 | 125437 | 8833 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:12 | Normal | 578.5 | 443 | 542.4 | 199.6 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 219.6 | 218.8 | 220.2 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1780 | 1 | 31.6 | 125437.1 | 8834 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:17 | Normal | 552.7 | 407.8 | 475.5 | 471.7 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 218 | 220.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 1550 | 1 | 31.5 | 125437.3 | 8834 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:22 | Normal | 535 | 347.4 | 523.8 | 482.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 219.4 | 218.6 | 220.4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1344 | 1 | 31.3 | 125437.4 | 8834 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:27 | Normal | 569.4 | 409.1 | 503 | 455.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 219.8 | 218.8 | 220.6 | 3.2 | 3 | 3.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1109 | 1 | 31 | 125437.5 | 8834 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:32 | Normal | 562.6 | 417.1 | 494 | 478 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 221.4 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 981 | 1 | 30.9 | 125437.6 | 8834 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:37 | Normal | 540.7 | 422.8 | 489.8 | 436.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 221.6 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 832 | 1 | 30.7 | 125437.6 | 8834 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:42 | Normal | 479 | 573.9 | 455 | 453.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219.8 | 221.8 | 2 | 1.8 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 594 | 1 | 30.5 | 125437.7 | 8834 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:47 | Normal | 321.9 | 555.7 | 509.7 | 472 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 219.4 | 222 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 427 | 1 | 30.3 | 125437.7 | 8834 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:52 | Normal | 250.4 | 581.5 | 434.8 | 425.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 251 | 1 | 30.2 | 125437.8 | 8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 16:57 | Normal | 199.6 | 566.6 | 366.8 | 345.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 222.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 138 | 1 | 29.9 | 125437.8 | 8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 17:02 | Normal | 199.9 | 542.8 | 306.3 | 322 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 132 | 1 | 29.7 | 125437.8 | 8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 17:07 | Normal | 199.7 | 495.9 | 199.8 | 215.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 222.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 68 | 1 | 29.5 | 125437.8 | 8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 17:12 | Normal | 199.6 | 526.5 | 199.5 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 29.2 | 125437.8 | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 17:17 | Normal | 199.2 | 466.9 | 199.8 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 221.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20 | 1 | 28.9 | 125437.8 | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 17:22 | Normal | 207.7 | 384.9 | 188.4 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.2 | 222 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14 | 1 | 28.7 | 125437.8 | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 17:27 | Normal | 200.3 | 444.8 | 212 | 187.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 28.5 | 125437.8 | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2025-07-14 17:32 | Normal | 199.7 | 344 | 198.9 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 28.4 | 125437.8 | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0