## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-20 06:09 | Wait | 547.7 | 547.9 | 461.2 | 458.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.4 | 83468.2 | 8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:14 | Wait | 559.1 | 559.3 | 466.3 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.1 | 83468.2 | 8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:19 | Wait | 600.6 | 601 | 489.1 | 485.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 20.3 | 83468.2 | 8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:24 | Normal | 446.6 | 592.2 | 437.7 | 457 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 19 | 1 | 20.5 | 83468.2 | 8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:29 | Normal | 546.9 | 517.4 | 466.6 | 442.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 311 | 1 | 20.8 | 83468.2 | 8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:34 | Normal | 542.9 | 502.3 | 450.5 | 463.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 219.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 334 | 1 | 21 | 83468.2 | 8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:39 | Normal | 561.6 | 607.1 | 449 | 474.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 220 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 154 | 1 | 21.2 | 83468.3 | 8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:44 | Normal | 557.5 | 583 | 462.5 | 467.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 294 | 1 | 21.4 | 83468.3 | 8767 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:49 | Normal | 573.5 | 584.5 | 460.1 | 464.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 221.2 | 221 | 219.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 336 | 1 | 21.6 | 83468.3 | 8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:54 | Normal | 577.8 | 579.6 | 460.2 | 475.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 220.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 114 | 1 | 21.9 | 83468.3 | 8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 06:59 | Normal | 597.1 | 581.4 | 470.7 | 465.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 220.4 | 221 | 219.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 573 | 1 | 22 | 83468.4 | 8767 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:04 | Normal | 579.6 | 497.3 | 462.5 | 460.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 493 | 1 | 22.2 | 83468.4 | 8767 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:09 | Normal | 574.8 | 510.7 | 467.2 | 457.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 704 | 1 | 22.3 | 83468.5 | 8767 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:14 | Normal | 609.9 | 533.5 | 495.8 | 494.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 221.8 | 221.4 | 221 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3635 | 1 | 22.5 | 83468.7 | 8767 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:19 | Normal | 613.9 | 532.2 | 490.8 | 503.9 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0.7 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4539 | 1 | 22.7 | 83469 | 8767 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:24 | Normal | 607.9 | 511.2 | 491.7 | 492.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 0.6 | 221.8 | 222 | 221.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 4808 | 1 | 23 | 83469.4 | 8767 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:29 | Normal | 603.9 | 524.3 | 482.4 | 504.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 221.2 | 221.8 | 220.6 | 11 | 11 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4205 | 1 | 23 | 83469.8 | 8767 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:34 | Normal | 602.8 | 527.3 | 486.2 | 502 | 2.5 | 2.7 | 3 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 220.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4437 | 1 | 23.1 | 83470 | 8768 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:39 | Normal | 576.1 | 485.8 | 462.6 | 480.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 221 | 220.8 | 219.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1227 | 1 | 23.7 | 83470.3 | 8768 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:44 | Normal | 597.7 | 518.3 | 492.6 | 509.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 222.2 | 221.2 | 220.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4919 | 1 | 24 | 83470.4 | 8768 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:49 | Normal | 601.5 | 513.2 | 488.6 | 491 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0.7 | 222.4 | 222.6 | 221.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 6493 | 1 | 24.4 | 83471 | 8768 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:54 | Normal | 579.9 | 496.4 | 473.2 | 488.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 221.4 | 221.6 | 221 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3031 | 1 | 24.9 | 83471.4 | 8768 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 07:59 | Normal | 587.9 | 507.3 | 481 | 506.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3910 | 1 | 25.2 | 83471.7 | 8768 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:04 | Normal | 600.7 | 509.3 | 493.6 | 515 | 4.8 | 5 | 5 | 0.6 | 222.8 | 222.2 | 222.2 | 21 | 20.9 | 21 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7718 | 1 | 25.3 | 83472 | 8768 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:09 | Normal | 580.6 | 492.3 | 464.7 | 492.8 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 221.6 | 221.2 | 220.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3158 | 1 | 25.7 | 83472.6 | 8768 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:14 | Normal | 584.7 | 495.5 | 469.7 | 491.4 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 221.2 | 221.2 | 221 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2145 | 1 | 25.7 | 83472.8 | 8768 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:19 | Normal | 597.9 | 514.2 | 487.6 | 525 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 223 | 222.8 | 222.6 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8601 | 1 | 25.9 | 83473.3 | 8768 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:24 | Normal | 591.3 | 507.5 | 486.8 | 512.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.6 | 223.6 | 223.2 | 222.8 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 9403 | 1 | 26.3 | 83474 | 8768 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:29 | Normal | 589.9 | 504.4 | 478.6 | 506.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 223.2 | 222.6 | 222 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8225 | 1 | 26.7 | 83474.8 | 8768 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:34 | Normal | 585.9 | 499.2 | 473.8 | 506.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9811 | 1 | 26.9 | 83475.4 | 8769 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:39 | Normal | 584.3 | 503.5 | 478.2 | 520.8 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 223.2 | 223 | 223.2 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9878 | 1 | 27.3 | 83476.2 | 8769 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:44 | Normal | 590.3 | 492.3 | 470.4 | 394.7 | 7 | 7 | 7.1 | 3.5 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 30.9 | 31 | 31 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 11571 | 1 | 27.6 | 83477.1 | 8769 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:49 | Normal | 585.7 | 490.2 | 470.8 | 392 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.6 | 223.8 | 223 | 222.6 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12016 | 1 | 28 | 83478.1 | 8769 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:54 | Normal | 579.8 | 489.4 | 464.6 | 415.9 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 3.7 | 223.2 | 223 | 223.4 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12333 | 1 | 28.3 | 83479.1 | 8769 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 08:59 | Normal | 575.9 | 487.2 | 464 | 414.3 | 8 | 7.8 | 8 | 4 | 223 | 223.2 | 222.6 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60 | 60 | 60 | 12884 | 1 | 28.7 | 83480.1 | 8769 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:04 | Normal | 579.3 | 487.3 | 460.6 | 408.8 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 4.3 | 223 | 223.8 | 223.2 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 13641 | 1 | 29.1 | 83481.2 | 8769 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:09 | Normal | 572.4 | 477.2 | 462.1 | 424.4 | 9 | 8.8 | 8.9 | 4.5 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 14375 | 1 | 29.5 | 83482.4 | 8769 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:14 | Normal | 572.8 | 483.2 | 458.4 | 428.5 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 4.6 | 223.6 | 223.2 | 223.4 | 40 | 39.9 | 40 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 14970 | 1 | 30 | 83483.6 | 8769 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:19 | Normal | 577.8 | 481.5 | 466.8 | 442.2 | 7 | 6.7 | 6.8 | 3.4 | 223 | 222.8 | 222.8 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9286 | 1 | 30.4 | 83484.8 | 8769 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:24 | Normal | 572.1 | 492.3 | 460.7 | 440.1 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 4 | 223.2 | 222.8 | 223 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13977 | 1 | 30.4 | 83485.8 | 8769 | 4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:29 | Normal | 571.9 | 503.2 | 473.1 | 453.2 | 8.5 | 8 | 8.1 | 4.1 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13434 | 1 | 30.2 | 83486.8 | 8769 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:34 | Normal | 568.7 | 487.5 | 464.3 | 451.6 | 10.6 | 10 | 10.3 | 5.1 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 44.1 | 43.9 | 44 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 16503 | 1 | 30.6 | 83488.1 | 8770 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:39 | Normal | 560.1 | 482.2 | 459.3 | 452.7 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 5.3 | 224 | 223.6 | 224.4 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 16865 | 1 | 31.1 | 83489.4 | 8770 | 5.2 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:44 | Normal | 559.4 | 479.3 | 453.3 | 450.6 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 5.3 | 224.2 | 223.2 | 223.8 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 16828 | 1 | 31.4 | 83490.7 | 8770 | 5.3 | 5 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:49 | Normal | 557.3 | 479.3 | 451 | 458.2 | 11.5 | 11 | 11.1 | 5.5 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17883 | 1 | 32 | 83492.2 | 8770 | 5.6 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:54 | Normal | 564.5 | 466.3 | 454.6 | 444.8 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 2.8 | 222.2 | 221.4 | 221.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9245 | 1 | 32.2 | 83493.3 | 8770 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 09:59 | Normal | 562.6 | 493.3 | 459.2 | 461.4 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 5.6 | 224 | 223.8 | 223.6 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 18261 | 1 | 31.6 | 83494.1 | 8770 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:04 | Normal | 552.4 | 481.2 | 456.4 | 456.8 | 11.6 | 11 | 11.3 | 5.6 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 47.9 | 47.8 | 47.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 18458 | 1 | 32.1 | 83495.6 | 8770 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:09 | Normal | 557.5 | 474.3 | 458.5 | 457.6 | 12 | 11.6 | 11.8 | 5.9 | 223.8 | 224 | 223.8 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18669 | 1 | 32.2 | 83496.8 | 8770 | 5.8 | 5.5 | 0.4 | 6 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:14 | Normal | 554.5 | 465.4 | 450.6 | 450.9 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 6.2 | 224.6 | 223.4 | 224 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20041 | 1 | 32.9 | 83498.4 | 8770 | 6.4 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:19 | Normal | 536.1 | 468.3 | 445.5 | 452.7 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 3.5 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10965 | 1 | 33.1 | 83499.6 | 8770 | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:24 | Normal | 556.5 | 466.5 | 448.3 | 445.1 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 6.6 | 224.8 | 223.6 | 224.2 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 60.08 | 60.1 | 60.04 | 20918 | 1 | 33.1 | 83500.9 | 8770 | 6.6 | 6.1 | 0.3 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:29 | Normal | 529.2 | 455.3 | 441 | 449.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 221.2 | 220.6 | 220.4 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5588 | 1 | 33.1 | 83501.9 | 8770 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:34 | Normal | 570.1 | 480.6 | 454.8 | 465 | 9.9 | 9.8 | 10 | 4.8 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12320 | 1 | 32.7 | 83502.8 | 8771 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:39 | Normal | 551.2 | 461.3 | 444.6 | 450.8 | 13 | 12.7 | 12.8 | 6.2 | 224 | 223.4 | 224.6 | 53.7 | 53.5 | 53.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 20228 | 1 | 33.3 | 83504.4 | 8771 | 6.4 | 6.2 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:44 | Normal | 535.1 | 459.3 | 445 | 448.5 | 13.1 | 12.5 | 12.9 | 6.3 | 224 | 223.2 | 224.2 | 53.1 | 53 | 53.1 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 19930 | 1 | 34.1 | 83506 | 8771 | 6.6 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:49 | Normal | 529.4 | 458.2 | 442.7 | 441.9 | 13.3 | 12.8 | 13 | 6.4 | 224.2 | 223 | 223.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 60 | 60.08 | 59.99 | 20087 | 1 | 34.7 | 83507.7 | 8771 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:54 | Normal | 539 | 456.5 | 442.3 | 439.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 6.1 | 224.2 | 222.6 | 224.2 | 51.1 | 51 | 51 | 60.06 | 60 | 60 | 17519 | 1 | 35.3 | 83509.4 | 8771 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 10:59 | Normal | 530.2 | 455.2 | 433.1 | 439.3 | 12.6 | 12.2 | 12.6 | 6.2 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 51.1 | 51.2 | 51.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 19326 | 1 | 35.6 | 83511 | 8771 | 6.3 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:04 | Normal | 534.9 | 464.3 | 443.3 | 445.5 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 3.9 | 223 | 221.6 | 222.6 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12974 | 1 | 35.6 | 83512.3 | 8771 | 4 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:09 | Normal | 534.2 | 456.4 | 440.5 | 447.5 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 3.8 | 222.6 | 222 | 222.6 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13663 | 1 | 35.6 | 83513.8 | 8771 | 3.9 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:14 | Normal | 529.3 | 451.1 | 434.7 | 441.9 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 6.8 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20889 | 1 | 36 | 83515.4 | 8771 | 7 | 6.4 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:19 | Normal | 524.3 | 454.3 | 432.2 | 438.4 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 2.1 | 221.2 | 220.2 | 220 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6217 | 1 | 36.2 | 83516.7 | 8771 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:24 | Normal | 546.8 | 457.4 | 442 | 448.3 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 7 | 224.2 | 223.4 | 223.6 | 58 | 57.9 | 58 | 60.09 | 60.1 | 60.04 | 20349 | 1 | 35.5 | 83517.7 | 8771 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:29 | Normal | 537.9 | 467.5 | 440.5 | 458.8 | 5.3 | 5.4 | 6 | 2.9 | 221.8 | 220.8 | 220.2 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8634 | 1 | 35.4 | 83518.8 | 8771 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:34 | Normal | 537.7 | 484.4 | 454.1 | 460.4 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 4 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10465 | 1 | 34.6 | 83519.5 | 8772 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:39 | Normal | 550.3 | 475.1 | 451.9 | 457.6 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 2.8 | 222 | 221.2 | 220.6 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 60 | 59.99 | 60 | 9599 | 1 | 34.3 | 83520.4 | 8772 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:44 | Normal | 547.3 | 464.4 | 450.4 | 454.7 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 4.7 | 223.2 | 221.8 | 222.6 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14840 | 1 | 34.4 | 83521.7 | 8772 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:49 | Normal | 526 | 465.3 | 443.7 | 459.9 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 1.6 | 221 | 219.6 | 219.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5968 | 1 | 34.3 | 83522.5 | 8772 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:54 | Normal | 555.8 | 471.2 | 450.5 | 462.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 1.6 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 17.1 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6358 | 1 | 33.7 | 83523.1 | 8772 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 11:59 | Normal | 551.5 | 470.5 | 461.4 | 469.9 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 3.1 | 221.4 | 220.8 | 221 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9721 | 1 | 33.5 | 83523.9 | 8772 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:04 | Normal | 515.9 | 464.5 | 454.8 | 453.9 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 7.3 | 224.6 | 223 | 223.8 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22060 | 1 | 33.6 | 83525.1 | 8772 | 7.9 | 7 | 0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:09 | Normal | 521.6 | 452.5 | 439.3 | 440.5 | 11.3 | 12.1 | 12 | 6 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 18250 | 1 | 34.6 | 83526.9 | 8772 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:14 | Normal | 505.4 | 442.3 | 431.1 | 425.2 | 13.5 | 13.9 | 14 | 7.1 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 55.4 | 55.3 | 55.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 20612 | 1 | 35.4 | 83528.6 | 8772 | 7.3 | 5.7 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:19 | Normal | 475.7 | 439.4 | 421.6 | 431 | 13.8 | 13.3 | 13.6 | 6.6 | 223.6 | 222.8 | 223.8 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19989 | 1 | 36.1 | 83530.3 | 8772 | 7.1 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:24 | Normal | 501.6 | 437.5 | 423.1 | 422.3 | 12.6 | 13.5 | 13.9 | 7 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 53 | 53 | 52.8 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 19813 | 1 | 36.7 | 83531.9 | 8772 | 7.1 | 4.9 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:29 | Normal | 452.7 | 424.5 | 421.6 | 419.7 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 5.2 | 223 | 221.2 | 222.6 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 60 | 60.02 | 60 | 14596 | 1 | 37.2 | 83533.6 | 8772 | 5 | 4.5 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:34 | Normal | 470.3 | 432.8 | 421.2 | 423.6 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 6.8 | 223.6 | 222.2 | 223 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 59.97 | 60.06 | 59.97 | 19689 | 1 | 37.4 | 83535.1 | 8773 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:39 | Normal | 444.6 | 433.5 | 423 | 423.3 | 13.6 | 13.1 | 13.4 | 6.6 | 223.4 | 222.6 | 223.6 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19013 | 1 | 37.6 | 83536.7 | 8773 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:44 | Normal | 432.5 | 437.4 | 423.7 | 423 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | 6.5 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 50.1 | 50 | 50 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 18747 | 1 | 37.9 | 83538.3 | 8773 | 6.9 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:49 | Normal | 447.3 | 433.1 | 425.4 | 436.7 | 13 | 13.4 | 13.6 | 6.5 | 223.2 | 222.2 | 223.2 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 19309 | 1 | 37.8 | 83539.7 | 8773 | 7.2 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:54 | Normal | 460.3 | 437.1 | 420.6 | 417.9 | 12.4 | 13.3 | 13.7 | 7 | 223.4 | 222.6 | 223.2 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 18883 | 1 | 37.8 | 83541.3 | 8773 | 7.3 | 4.8 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 12:59 | Normal | 493.8 | 453.7 | 425.1 | 436.3 | 5 | 5.5 | 6.2 | 2.8 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8188 | 1 | 37.8 | 83542.7 | 8773 | 3 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:04 | Normal | 497.2 | 442.1 | 423.2 | 435.5 | 11 | 13.8 | 14.4 | 6.5 | 224 | 223 | 223.4 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 19383 | 1 | 37.7 | 83544.1 | 8773 | 7.3 | 3.2 | 0.2 | 7 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:09 | Normal | 394.5 | 433.4 | 425.5 | 449.6 | 13.8 | 13.2 | 13.5 | 5.1 | 223.4 | 223 | 223.4 | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 18048 | 1 | 38 | 83545.6 | 8773 | 7 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:14 | Normal | 388.4 | 430.3 | 425.8 | 467.2 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 3.7 | 223.8 | 222.2 | 223 | 43.1 | 42.9 | 43 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 15917 | 1 | 38 | 83547 | 8773 | 6.3 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:19 | Normal | 370.9 | 420.9 | 430.4 | 389.3 | 13 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 223.8 | 222.2 | 223 | 45.2 | 45 | 45.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16944 | 1 | 38 | 83548.4 | 8773 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:24 | Normal | 381.7 | 428.5 | 425.7 | 388.9 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 6.3 | 223.2 | 221.8 | 223 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 16398 | 1 | 37.9 | 83549.8 | 8773 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:29 | Normal | 367.4 | 422.3 | 428.2 | 393.4 | 12.3 | 11.7 | 12.1 | 6.2 | 223.8 | 221.8 | 222.4 | 43 | 42.9 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16059 | 1 | 37.9 | 83551.2 | 8773 | 6.3 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:34 | Normal | 364.5 | 416.3 | 433.7 | 394.8 | 12.4 | 11.8 | 12 | 6.1 | 223.2 | 222 | 222.6 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 60.05 | 59.96 | 60 | 16031 | 1 | 37.8 | 83552.4 | 8774 | 6.3 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:39 | Normal | 376.6 | 420.5 | 430.5 | 409.8 | 11.2 | 11.1 | 11.9 | 6 | 223.4 | 221.6 | 223 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 15482 | 1 | 37.7 | 83553.8 | 8774 | 6.2 | 4.8 | 0 | 5.1 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:44 | Normal | 346.7 | 414.6 | 438.1 | 402.5 | 11.1 | 10.7 | 11.6 | 5.9 | 223.4 | 221.6 | 222.8 | 40.2 | 40 | 40.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 14381 | 1 | 37.4 | 83555 | 8774 | 6 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:49 | Normal | 321.5 | 421.4 | 431.9 | 406.2 | 12.3 | 10.7 | 11.8 | 6 | 223.8 | 221.6 | 222.6 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15231 | 1 | 37.3 | 83556.3 | 8774 | 6.2 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 6.1 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:54 | Normal | 328.5 | 410.3 | 430.2 | 404.4 | 11.7 | 10.8 | 11.5 | 6 | 223 | 221.6 | 223 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 14932 | 1 | 37.2 | 83557.5 | 8774 | 6 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 13:59 | Normal | 311.7 | 428.5 | 433.3 | 401.6 | 11.3 | 9.1 | 10.8 | 5.6 | 223 | 221.4 | 222 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12956 | 1 | 37.1 | 83558.6 | 8774 | 5.7 | 5.3 | 0.1 | 3.9 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:04 | Normal | 316.5 | 389.7 | 427.2 | 397.7 | 3 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 220 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4033 | 1 | 36.7 | 83559.6 | 8774 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:09 | Normal | 305.4 | 419.2 | 439.1 | 411.5 | 8.9 | 6.6 | 8.8 | 4.5 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10582 | 1 | 36.4 | 83560.6 | 8774 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:14 | Normal | 367.4 | 415.9 | 443.2 | 418.3 | 9.6 | 8.9 | 11.5 | 5.8 | 223 | 222 | 223 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14024 | 1 | 36.1 | 83561.5 | 8774 | 6 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:19 | Normal | 325.2 | 382.1 | 433.7 | 423 | 9.5 | 8.4 | 10.9 | 5.5 | 222.6 | 221.6 | 222.8 | 33.9 | 33.7 | 33.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12608 | 1 | 36 | 83562.6 | 8774 | 5.7 | 3.4 | 0.1 | 3 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:24 | Normal | 342.4 | 373.5 | 432.8 | 422.1 | 8.5 | 7.8 | 10.6 | 5.3 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11964 | 1 | 35.8 | 83563.6 | 8774 | 5.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:29 | Normal | 328.7 | 382.4 | 437.3 | 416.5 | 7.3 | 5.6 | 8.5 | 4.2 | 221.4 | 221 | 221.2 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8777 | 1 | 35.7 | 83564.5 | 8774 | 4.2 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:34 | Normal | 325.5 | 296.6 | 440.2 | 433.5 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 3.3 | 221 | 220.8 | 220.2 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7363 | 1 | 35.1 | 83565.1 | 8775 | 3.3 | 1.9 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:39 | Normal | 288.4 | 294.4 | 451 | 430.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 3.6 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7809 | 1 | 34.8 | 83565.8 | 8775 | 3.7 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:44 | Normal | 321.8 | 292.6 | 438.6 | 427.9 | 7.5 | 9.1 | 9.4 | 4.6 | 222 | 221 | 221.4 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10431 | 1 | 34.6 | 83566.6 | 8775 | 4.8 | 2.4 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:49 | Normal | 275.4 | 274.2 | 450.6 | 428.9 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 4.3 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9720 | 1 | 34.5 | 83567.5 | 8775 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:54 | Normal | 263.8 | 259.1 | 444.7 | 435.2 | 8.8 | 8 | 8.3 | 4.1 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9244 | 1 | 34.4 | 83568.2 | 8775 | 4.4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 14:59 | Normal | 255.4 | 235.3 | 449.7 | 438.9 | 8.4 | 8 | 8.1 | 4 | 222.8 | 222 | 222.2 | 24.1 | 24 | 24 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8823 | 1 | 34.2 | 83569 | 8775 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:04 | Normal | 260.5 | 219.6 | 456.6 | 433.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 222.6 | 222 | 222.2 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8564 | 1 | 33.9 | 83569.5 | 8775 | 4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:09 | Normal | 247.2 | 227.2 | 452.6 | 444.9 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 3.8 | 222.6 | 222.4 | 222 | 22 | 22 | 22 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8109 | 1 | 33.9 | 83570.2 | 8775 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:14 | Normal | 246.3 | 207.7 | 457 | 444.2 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 3.3 | 222 | 222 | 221.8 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6225 | 1 | 33.8 | 83570.8 | 8775 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:19 | Normal | 235.7 | 199.9 | 446.5 | 442.7 | 6.1 | 4.9 | 6 | 3 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6106 | 1 | 33.6 | 83571.3 | 8775 | 3 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:24 | Normal | 243.1 | 199.7 | 444.5 | 444.8 | 4.6 | 3.3 | 5.3 | 2.6 | 221.6 | 221 | 221.4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 5314 | 1 | 33.5 | 83571.9 | 8775 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:29 | Normal | 228.2 | 211.5 | 455.2 | 456.6 | 5.6 | 3.5 | 5.8 | 2.8 | 222 | 222 | 221.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 5524 | 1 | 33.4 | 83572.3 | 8775 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:34 | Normal | 545.8 | 461.6 | 456.9 | 456.9 | 4.1 | 1.5 | 7 | 3.4 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 7115 | 1 | 33.3 | 83572.8 | 8776 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:39 | Normal | 541.8 | 481.9 | 453.1 | 446.4 | 2.8 | 1.1 | 4.7 | 2.3 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 5224 | 1 | 33.2 | 83573.3 | 8776 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:44 | Normal | 556.6 | 492.5 | 458.6 | 447.8 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 2.3 | 221 | 220.8 | 220.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4541 | 1 | 33 | 83573.6 | 8776 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:49 | Normal | 555.9 | 439.9 | 452.6 | 456.9 | 3 | 0.9 | 5.5 | 2.8 | 221 | 221 | 220.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 5410 | 1 | 32.9 | 83574.1 | 8776 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:54 | Normal | 555.4 | 472.8 | 450 | 444.7 | 1.7 | 0.8 | 3 | 1.5 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3418 | 1 | 32.7 | 83574.5 | 8776 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 15:59 | Normal | 555.5 | 471.7 | 430.2 | 454.7 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1096 | 1 | 32.5 | 83574.6 | 8776 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-20 16:04 | Normal | 476.7 | 486.9 | 469.4 | 451.7 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 220.8 | 220.6 | 219.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3119 | 1 | 32.3 | 83574.7 | 8776 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:05 | Normal | 473.5 | 481.8 | 443.7 | 450 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 219 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1365 | 1 | 32.3 | 83574.8 | 8776 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:06 | Normal | 572.5 | 468.7 | 430.8 | 447 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 877 | 1 | 32.2 | 83574.8 | 8776 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:07 | Normal | 569.4 | 466.8 | 450.8 | 439.9 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 220 | 219.4 | 218.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 893 | 1 | 32.1 | 83574.8 | 8776 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:08 | Normal | 577.3 | 486.7 | 445.9 | 457.1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 219 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 941 | 1 | 32 | 83574.8 | 8776 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:09 | Normal | 601.2 | 483.7 | 475.1 | 453.1 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1422 | 1 | 31.9 | 83574.9 | 8776 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:10 | Normal | 604.4 | 417.8 | 472.7 | 465 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2113 | 1 | 31.9 | 83574.9 | 8776 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:11 | Normal | 606.6 | 416.8 | 470.1 | 477.4 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 220.4 | 220 | 219.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2270 | 1 | 31.8 | 83574.9 | 8776 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | 1.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:12 | Normal | 608.6 | 450.8 | 469.1 | 474.3 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2385 | 1 | 31.8 | 83575 | 8776 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:13 | Normal | 612.4 | 449.8 | 442.9 | 423.1 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 220 | 220.4 | 219 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2434 | 1 | 31.8 | 83575 | 8776 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:14 | Normal | 586.2 | 448.9 | 429.8 | 411 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 220.2 | 220.2 | 219 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 2321 | 1 | 31.8 | 83575 | 8776 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:15 | Normal | 572.5 | 467.9 | 413.7 | 412.9 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 220.6 | 220.2 | 219 | 6 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2210 | 1 | 31.7 | 83575.1 | 8776 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:16 | Normal | 595.6 | 456.4 | 410.4 | 405.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1 | 220.2 | 220 | 219 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1865 | 1 | 31.8 | 83575.1 | 8776 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:18 | Normal | 587.7 | 464.8 | 450.5 | 457.8 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 220.2 | 219.8 | 219 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1686 | 1 | 31.7 | 83575.1 | 8776 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:19 | Normal | 573.2 | 461.7 | 453.5 | 458.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 219 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1729 | 1 | 31.7 | 83575.2 | 8776 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:20 | Normal | 562.5 | 470.8 | 463.5 | 458.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 218.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1675 | 1 | 31.7 | 83575.2 | 8776 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:21 | Normal | 549.5 | 476.8 | 446.3 | 461.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 220.2 | 220 | 219 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1586 | 1 | 31.6 | 83575.3 | 8776 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:22 | Normal | 555.3 | 477 | 465.8 | 501.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 220.4 | 220.2 | 218.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1636 | 1 | 31.6 | 83575.3 | 8776 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:24 | Normal | 572.5 | 475.9 | 454.6 | 507.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 219.8 | 220.2 | 219.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1645 | 1 | 31.6 | 83575.3 | 8776 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:24 | Normal | 566.3 | 474.7 | 459.9 | 500.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 220 | 220 | 219 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1668 | 1 | 31.5 | 83575.3 | 8776 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:25 | Normal | 566.4 | 428.8 | 466 | 496.2 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.7 | 220.4 | 220 | 219 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 1763 | 1 | 31.5 | 83575.4 | 8776 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:27 | Normal | 585.6 | 465.8 | 467.2 | 498.5 | 0.9 | 1 | 1.5 | 0.7 | 219.8 | 219.8 | 219 | 4.9 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1823 | 1 | 31.5 | 83575.4 | 8776 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:28 | Normal | 555.5 | 458.8 | 442.6 | 483.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.8 | 220.2 | 220 | 219.6 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.04 | 60 | 60 | 1931 | 1 | 31.5 | 83575.4 | 8776 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:29 | Normal | 561.2 | 451.6 | 475.9 | 492 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 220.6 | 220 | 219 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1990 | 1 | 31.4 | 83575.5 | 8776 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:30 | Normal | 554.6 | 460.9 | 460.7 | 498 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0.7 | 220.6 | 220.6 | 219 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1964 | 1 | 31.5 | 83575.5 | 8776 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:31 | Normal | 550.5 | 468.9 | 458.1 | 504.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 219 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1970 | 1 | 31.5 | 83575.5 | 8776 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:32 | Normal | 576.6 | 495.9 | 458.9 | 485.3 | 1 | 1 | 1.4 | 0.7 | 220 | 219.8 | 219 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1821 | 1 | 31.5 | 83575.6 | 8776 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:33 | Normal | 543.2 | 469.7 | 452.5 | 488.4 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 220 | 219.6 | 218.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1763 | 1 | 31.4 | 83575.6 | 8777 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:34 | Normal | 574.5 | 450.7 | 461.8 | 482 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 218.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1570 | 1 | 31.4 | 83575.6 | 8777 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:35 | Normal | 554.7 | 477.8 | 448.4 | 463.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 220 | 219.6 | 218.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1381 | 1 | 31.4 | 83575.6 | 8777 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:36 | Normal | 548.6 | 476.9 | 446.2 | 462.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219.8 | 219.6 | 218.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1226 | 1 | 31.4 | 83575.7 | 8777 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:37 | Normal | 552.2 | 485.6 | 434 | 460.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 3.1 | 3 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1097 | 1 | 31.4 | 83575.7 | 8777 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:38 | Normal | 547.4 | 481.1 | 457.2 | 462.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 220 | 219.6 | 219 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 968 | 1 | 31.4 | 83575.7 | 8777 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:39 | Normal | 543.9 | 469.1 | 462.9 | 471.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 218.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 831 | 1 | 31.4 | 83575.7 | 8777 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:40 | Normal | 538.5 | 490.7 | 434.9 | 437.8 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 219.2 | 219 | 218 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 734 | 1 | 31.3 | 83575.7 | 8777 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:41 | Normal | 534.5 | 468.1 | 445.6 | 449.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.2 | 219 | 218 | 2 | 2 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 633 | 1 | 31.3 | 83575.7 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:42 | Normal | 566.2 | 508.7 | 445.6 | 446.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 219.4 | 218.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 519 | 1 | 31.3 | 83575.7 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:43 | Normal | 549.5 | 509.9 | 430.6 | 429.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 219.8 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 60 | 59.98 | 416 | 1 | 31.3 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:44 | Normal | 542.6 | 514.7 | 459.8 | 446.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 219.6 | 219.2 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 429 | 1 | 31.3 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:45 | Normal | 547.2 | 484.1 | 434.4 | 448.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 401 | 1 | 31.3 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:46 | Normal | 538.6 | 462.4 | 441.7 | 459 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.2 | 219.8 | 218.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 562 | 1 | 31.2 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:47 | Normal | 570.5 | 457.5 | 449.7 | 461.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 220 | 219.2 | 218.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 436 | 1 | 31.2 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:48 | Normal | 542.7 | 471.1 | 443.8 | 422 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.2 | 219.4 | 218.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 565 | 1 | 31.2 | 83575.8 | 8777 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:49 | Normal | 528.2 | 487.7 | 447.3 | 446.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.6 | 219.2 | 218 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 494 | 1 | 31.1 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:50 | Normal | 553.6 | 476.9 | 435.4 | 456.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 401 | 1 | 31.1 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:51 | Normal | 565.8 | 494.8 | 441.7 | 453.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 218.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 337 | 1 | 31.1 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:52 | Normal | 571.6 | 490.9 | 453.9 | 459 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 298 | 1 | 31.1 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:53 | Normal | 553.4 | 481.7 | 432.5 | 457.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219.2 | 218.6 | 1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 248 | 1 | 31.1 | 83575.8 | 8777 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:54 | Normal | 560.6 | 497 | 418.5 | 423.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 217.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 140 | 1 | 31 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:55 | Normal | 549.4 | 472.9 | 443.5 | 435 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 120 | 1 | 31 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:56 | Normal | 527.5 | 425.9 | 427.7 | 440.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 109 | 1 | 30.9 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:57 | Normal | 529.6 | 420 | 437.6 | 422.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 217.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 97 | 1 | 30.9 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:58 | Normal | 523.5 | 444.6 | 435.7 | 441 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 219 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 67 | 1 | 30.8 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 16:59 | Normal | 526.4 | 453.8 | 422.2 | 407.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 51 | 1 | 30.8 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:00 | Normal | 501.3 | 438.4 | 437.6 | 416.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 33 | 1 | 30.7 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:01 | Normal | 490.4 | 434.5 | 450.5 | 389.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 217.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 40 | 1 | 30.6 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:02 | Normal | 489.2 | 455 | 435.7 | 406.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 59 | 1 | 30.6 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:03 | Normal | 501.4 | 459.8 | 434 | 407 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 217.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 30 | 1 | 30.5 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:04 | Normal | 513.6 | 464.8 | 440.3 | 402 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 218 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 38 | 1 | 30.4 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:05 | Normal | 514.8 | 454 | 455.5 | 414.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.4 | 218.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3 | 1 | 30.3 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:06 | Normal | 486.3 | 437.7 | 451.8 | 422.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218.8 | 218 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 30.3 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:07 | Normal | 489.5 | 446.8 | 433.7 | 436.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.8 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 30.2 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:08 | Normal | 502.5 | 463.8 | 430.5 | 424.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 30.1 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:09 | Normal | 492.3 | 445.7 | 438.8 | 417.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.8 | 217.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 30.1 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:10 | Normal | 503.5 | 440.2 | 435.8 | 416.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219 | 218.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 29.9 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:11 | Normal | 503.7 | 474.7 | 434.8 | 432.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 219 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 29.9 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:12 | Normal | 501.4 | 473.7 | 435.2 | 440.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 29.8 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:13 | Normal | 506.9 | 496.6 | 441.2 | 433.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.8 | 218.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 29.7 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:14 | Normal | 486.5 | 515.4 | 426.2 | 433.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 29.7 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:15 | Normal | 450.5 | 478.8 | 412.1 | 430.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.8 | 217.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 29.6 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:16 | Normal | 347.9 | 427.9 | 441.4 | 410.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 29.5 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:17 | Normal | 319.3 | 419.8 | 433.6 | 431 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.8 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 29.4 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:18 | Normal | 220.6 | 446.7 | 401.9 | 427.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.8 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 29.4 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:19 | Normal | 191.8 | 451.8 | 433.2 | 403.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.8 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 29.3 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:20 | Normal | 180 | 467.7 | 386.7 | 402.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219.2 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 29.2 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:21 | Normal | 207.9 | 474.7 | 427.1 | 387.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.8 | 217.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29.2 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:22 | Normal | 222.5 | 475 | 428.3 | 415.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 29.1 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:23 | Normal | 176 | 498.2 | 415.6 | 428.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.6 | 217 | 1 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 29 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:24 | Normal | 171.8 | 457.8 | 393.5 | 436.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 219 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 1 | 29 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:25 | Normal | 199.4 | 472.7 | 422.2 | 431.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.8 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 28.9 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:26 | Normal | 215.4 | 449.7 | 430.1 | 427.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.6 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 28.8 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:27 | Normal | 230.4 | 445.7 | 426.4 | 438.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.2 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 28.8 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:28 | Normal | 224.4 | 416 | 414.9 | 427.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.4 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 28.7 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:29 | Normal | 215.5 | 378 | 391.1 | 379 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 219 | 217.6 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 28.6 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:30 | Normal | 195.5 | 370.6 | 361.5 | 361.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.8 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 28.6 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:31 | Normal | 205.6 | 361.6 | 359.8 | 353.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219 | 217.4 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 28.5 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:32 | Normal | 207 | 363.2 | 339.9 | 344.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.6 | 217 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 28.5 | 83575.8 | 8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:33 | Normal | 200.9 | 320.4 | 319.2 | 317.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218.6 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 28.5 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:34 | Normal | 202.8 | 309.7 | 292.8 | 286.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.6 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 28.4 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:35 | Normal | 197.3 | 264.1 | 262.2 | 264.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 219.2 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 28.3 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:36 | Normal | 200.6 | 222.9 | 224.1 | 218.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.6 | 218 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 28.3 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:37 | Normal | 202.1 | 202.1 | 199.4 | 198 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.6 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.2 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-07-20 17:38 | Normal | 182 | 172.2 | 170.5 | 169.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.8 | 217.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 28.1 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001