## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-21 06:07 | Wait | 454 | 454.4 | 453.4 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 231.8 | 229.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 21.3 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:08 | Wait | 469.2 | 469.7 | 468.7 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.9 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:09 | Wait | 449.7 | 450.1 | 449.3 | 450.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 234.2 | 231.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.4 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:09 | Wait | 464.6 | 492 | 490.8 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 232.6 | 230 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.2 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:10 | Wait | 481.7 | 497.7 | 496.7 | 497.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.6 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 25 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:11 | Wait | 485.4 | 505.4 | 504.5 | 505.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 26.1 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:12 | Wait | 486.8 | 514.2 | 513.3 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 27 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:13 | Wait | 492.4 | 518.2 | 517.2 | 518 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.4 | 232 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 27.1 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:14 | Wait | 495.5 | 523.6 | 522.8 | 523.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.9 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:16 | Wait | 503.3 | 536.4 | 535.5 | 536.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 235 | 231.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 28.3 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:17 | Wait | 508.9 | 545.2 | 544.3 | 545.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 236.8 | 231.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.9 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:18 | Wait | 516.9 | 549.9 | 548.8 | 549.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 27.8 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:19 | Wait | 519.9 | 561.5 | 560.7 | 561.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.6 | 232 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2 | 0 | 29.1 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:20 | Wait | 525 | 568.6 | 567.7 | 568.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.4 | 231.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.6 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:21 | Wait | 530.2 | 575.4 | 574.4 | 575.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.2 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:22 | Wait | 534.8 | 580.7 | 579.7 | 580.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.6 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:23 | Normal | 465.3 | 546.7 | 554.5 | 553.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 1.1 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 140 | 1 | 31.3 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:24 | Normal | 483.2 | 547.6 | 554.6 | 561.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.4 | 232.4 | 234 | 1.1 | 1 | 0.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 213 | 1 | 31.7 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:25 | Normal | 488.1 | 572.3 | 566.9 | 557.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 236 | 233 | 234.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 281 | 1 | 32 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:26 | Normal | 491.2 | 547.6 | 545.3 | 565.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.6 | 233 | 234.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 289 | 1 | 32.3 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:27 | Normal | 511.5 | 568.6 | 539.6 | 547.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.4 | 233 | 234.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 365 | 1 | 32.6 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:28 | Normal | 514.4 | 551.6 | 549.6 | 546.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.8 | 232.8 | 234 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 310 | 1 | 32.9 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:29 | Normal | 512.4 | 547.6 | 555.7 | 543.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.2 | 232.6 | 234.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 407 | 1 | 33.2 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:30 | Normal | 509.2 | 533.4 | 549.5 | 566.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.8 | 233 | 234 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 406 | 1 | 33.5 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:31 | Normal | 520.4 | 556.3 | 547.6 | 547.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 443 | 1 | 33.7 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:32 | Normal | 512.5 | 551.3 | 568.6 | 563.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 513 | 1 | 33.9 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:33 | Normal | 507.4 | 541.6 | 562.8 | 551.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 235.6 | 232.2 | 234 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 554 | 1 | 34.1 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:34 | Normal | 491.4 | 557.6 | 546.8 | 571.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 235 | 232.8 | 233.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 642 | 1 | 34.3 | 109952.1 | 8401 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:35 | Normal | 503.3 | 586.5 | 561.7 | 555.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 235.8 | 232.6 | 234.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 613 | 1 | 34.5 | 109952.1 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:36 | Normal | 515.2 | 545.5 | 541.5 | 563.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 235.2 | 233 | 234 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 727 | 1 | 34.7 | 109952.1 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:37 | Normal | 493.2 | 541.5 | 552.6 | 528.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 776 | 1 | 34.8 | 109952.2 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:38 | Normal | 496.3 | 570.5 | 559.5 | 555.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.6 | 232.4 | 233.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 817 | 1 | 34.9 | 109952.2 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:39 | Normal | 520.2 | 569.6 | 559.5 | 563.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 878 | 1 | 35.1 | 109952.2 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:40 | Normal | 525.3 | 578.6 | 564.7 | 560.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 233 | 234 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 995 | 1 | 35.2 | 109952.2 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:41 | Normal | 502.8 | 568.9 | 543.5 | 559.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1107 | 1 | 35.4 | 109952.2 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:42 | Normal | 506.3 | 535.7 | 566.6 | 571.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60 | 1164 | 1 | 35.5 | 109952.2 | 8401 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:43 | Normal | 503.3 | 555.5 | 545.3 | 552.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 235.6 | 232.4 | 234 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1209 | 1 | 35.7 | 109952.3 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:44 | Normal | 514.4 | 550.5 | 534.6 | 558.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 235.6 | 233 | 234.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1174 | 1 | 35.9 | 109952.3 | 8401 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:45 | Normal | 524.3 | 563.6 | 552.7 | 569.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 235.4 | 233 | 234.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 1153 | 1 | 36 | 109952.3 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:46 | Normal | 518.4 | 565.5 | 534.9 | 562.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 235.2 | 232.4 | 234.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1169 | 1 | 36.2 | 109952.3 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:47 | Normal | 515.3 | 546.6 | 543.4 | 571.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1192 | 1 | 36.3 | 109952.3 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:48 | Normal | 501.2 | 557.4 | 543.5 | 556.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 3.2 | 2.8 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1176 | 1 | 36.5 | 109952.4 | 8401 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:49 | Normal | 511.6 | 566.6 | 530.5 | 572.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 3 | 3.1 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1134 | 1 | 36.6 | 109952.4 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:50 | Normal | 529.4 | 551.6 | 550.9 | 545.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 232.8 | 234 | 3.6 | 3 | 3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1104 | 1 | 36.8 | 109952.4 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:51 | Normal | 513.5 | 555.6 | 527.7 | 556.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 232.4 | 234 | 3 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1058 | 1 | 37 | 109952.4 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:52 | Normal | 517.3 | 584.6 | 546.7 | 561.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 992 | 1 | 37.2 | 109952.4 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:53 | Normal | 495.3 | 564.9 | 557.4 | 557.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.8 | 232.6 | 234 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 993 | 1 | 37.3 | 109952.5 | 8401 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:54 | Normal | 518.3 | 560.5 | 531.3 | 547.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 997 | 1 | 37.4 | 109952.5 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:55 | Normal | 528.6 | 559.2 | 552.5 | 577.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 983 | 1 | 37.6 | 109952.5 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:56 | Normal | 504.5 | 556.7 | 537.7 | 560.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.4 | 232.2 | 233.6 | 3 | 3 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1051 | 1 | 37.7 | 109952.5 | 8401 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:57 | Normal | 491.3 | 561.6 | 542.6 | 576.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235 | 232.8 | 234 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1051 | 1 | 37.8 | 109952.5 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:58 | Normal | 500.2 | 548.4 | 550.6 | 552.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235 | 232.4 | 234.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1033 | 1 | 37.9 | 109952.5 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 06:59 | Normal | 514.5 | 558.6 | 556.6 | 563.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 978 | 1 | 38.1 | 109952.6 | 8401 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:00 | Normal | 504.5 | 553.6 | 555.9 | 549.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 232.8 | 234 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 991 | 1 | 38.2 | 109952.6 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:01 | Normal | 494.4 | 574.3 | 538.4 | 557.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 957 | 1 | 38.3 | 109952.6 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:02 | Normal | 512 | 548.8 | 559.7 | 558.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 936 | 1 | 38.5 | 109952.6 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:03 | Normal | 513.3 | 557.6 | 534.5 | 543.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 235.2 | 232.6 | 234 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 874 | 1 | 38.6 | 109952.6 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:04 | Normal | 514.3 | 575.6 | 579.7 | 554.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 235.2 | 233 | 234 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 890 | 1 | 38.7 | 109952.6 | 8401 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:05 | Normal | 505.1 | 544.4 | 548.5 | 564.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 235.6 | 232.4 | 233.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 908 | 1 | 38.9 | 109952.6 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:06 | Normal | 508.3 | 548.7 | 540.6 | 553.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 939 | 1 | 39 | 109952.7 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:07 | Normal | 490.2 | 536.5 | 559.5 | 545.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 235 | 232.6 | 234 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 905 | 1 | 39.1 | 109952.7 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:08 | Normal | 513.3 | 552.6 | 557.7 | 552.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 235.4 | 232.4 | 233.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 870 | 1 | 39.2 | 109952.7 | 8401 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:09 | Normal | 486.8 | 556.2 | 558.1 | 561.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 235 | 232.4 | 233.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 902 | 1 | 39.3 | 109952.7 | 8401 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:10 | Normal | 501.4 | 580.7 | 558.5 | 565.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 235.2 | 232 | 233.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 912 | 1 | 39.5 | 109952.7 | 8401 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:11 | Normal | 505.7 | 556.5 | 572.9 | 573.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235 | 232.4 | 233.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 913 | 1 | 39.6 | 109952.7 | 8401 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:12 | Normal | 508.2 | 565.5 | 534.6 | 570.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 920 | 1 | 39.7 | 109952.8 | 8401 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:13 | Normal | 504.4 | 555.5 | 548.5 | 547.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 235.2 | 232.4 | 233.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 916 | 1 | 39.8 | 109952.8 | 8402 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:14 | Normal | 518.4 | 549.7 | 549.8 | 579.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 235.6 | 232.6 | 233.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 883 | 1 | 39.9 | 109952.8 | 8402 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-07-21 07:19 | Normal | 515.5 | 557.7 | 567.7 | 566.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 1134 | 1 | 40.2 | 109952.9 | 8402 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:24 | Normal | 502.6 | 567.5 | 560.5 | 549.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1294 | 1 | 40.7 | 109953 | 8402 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:29 | Normal | 510.2 | 576.7 | 550.8 | 567.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 235 | 232.4 | 234.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1419 | 1 | 41.2 | 109953.1 | 8402 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:34 | Normal | 528.2 | 570.4 | 549.9 | 563.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 234.6 | 232.6 | 234 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1421 | 1 | 41.6 | 109953.2 | 8402 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:39 | Normal | 532.3 | 585.6 | 578.4 | 557.2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 7 | 7 | 6.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2423 | 1 | 42 | 109953.4 | 8402 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:44 | Normal | 538.4 | 586.6 | 594.8 | 563.5 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4480 | 1 | 42.5 | 109953.8 | 8402 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:49 | Normal | 529.3 | 578.5 | 538.8 | 565.4 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 235.4 | 232.4 | 233.6 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4501 | 1 | 43 | 109954.2 | 8402 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:54 | Normal | 522.6 | 598.2 | 590.5 | 578.1 | 5 | 2.8 | 3 | 1.3 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5695 | 1 | 43.5 | 109954.4 | 8402 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 07:59 | Normal | 530.2 | 575.4 | 583.5 | 591.2 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 1.5 | 236 | 234.2 | 235.6 | 19.8 | 19.7 | 19.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7705 | 1 | 44.2 | 109955 | 8402 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:04 | Normal | 521.7 | 579.5 | 569 | 550.5 | 6.3 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 236.2 | 233.8 | 235 | 21 | 20.8 | 20.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 8109 | 1 | 45.1 | 109955.7 | 8402 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:09 | Normal | 515.5 | 573.8 | 569.7 | 529.4 | 6.8 | 4.3 | 4.4 | 2.5 | 236.4 | 234 | 234.4 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9037 | 1 | 46.3 | 109956.4 | 8402 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:14 | Normal | 520.3 | 567.5 | 569.6 | 526.5 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 3.1 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 26 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10087 | 1 | 47.5 | 109957.2 | 8403 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:19 | Normal | 525.5 | 565.7 | 567.7 | 506.4 | 8.3 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11888 | 1 | 39.5 | 109958.1 | 8403 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:24 | Normal | 509.4 | 567.7 | 562.6 | 506.4 | 9.1 | 6 | 6.1 | 5.3 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13153 | 1 | 37.3 | 109959.2 | 8403 | 3 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0.1 | 3 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:29 | Normal | 510.2 | 565.5 | 559.4 | 491.2 | 9.3 | 6 | 6.2 | 5.8 | 236.4 | 234 | 235.8 | 34.1 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 13533 | 1 | 43.2 | 109960.2 | 8403 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:34 | Normal | 515.1 | 553.6 | 563.4 | 489.3 | 9.3 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 236.4 | 233.8 | 235.8 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13738 | 1 | 42 | 109961.3 | 8403 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:39 | Normal | 504.9 | 563.4 | 557.5 | 534.3 | 9.6 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 34.8 | 34.7 | 34.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13812 | 1 | 39.9 | 109962.5 | 8403 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:44 | Normal | 511.7 | 562.6 | 558.1 | 533 | 9.7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14371 | 1 | 39.6 | 109963.6 | 8403 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:49 | Normal | 506.4 | 562.4 | 556.9 | 512.6 | 10.2 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 60 | 60.02 | 60 | 15114 | 1 | 39.9 | 109964.9 | 8403 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:54 | Normal | 508.2 | 577.7 | 554.3 | 523.8 | 10.5 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 237 | 234.2 | 235.8 | 38.7 | 37.9 | 38.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15658 | 1 | 40 | 109966.1 | 8403 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 08:59 | Normal | 508.7 | 553.8 | 544.7 | 522.6 | 10.8 | 7 | 7.1 | 7.6 | 236.4 | 234.6 | 236 | 40.7 | 40.6 | 40.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16189 | 1 | 40.5 | 109967.5 | 8403 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:04 | Normal | 502.6 | 545.7 | 549.4 | 528.2 | 11.3 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 237.2 | 234.2 | 235.4 | 42 | 41.9 | 41.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16669 | 1 | 41.1 | 109968.8 | 8403 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:09 | Normal | 500.4 | 552.7 | 541.2 | 516.8 | 11.6 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 236.8 | 235 | 236.2 | 43.3 | 43.1 | 42.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17214 | 1 | 41.7 | 109970.3 | 8403 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:14 | Normal | 503.6 | 551.9 | 548.7 | 516.6 | 12.1 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 236.6 | 235 | 236.2 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17788 | 1 | 42.2 | 109971.7 | 8404 | 4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:19 | Normal | 507.5 | 556.7 | 543.5 | 515.4 | 12.5 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 18248 | 1 | 42.9 | 109973.2 | 8404 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:24 | Normal | 505.7 | 550.8 | 542.4 | 534.2 | 12.7 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 237.4 | 234.6 | 236.6 | 47.3 | 47.2 | 46.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18824 | 1 | 43.6 | 109974.8 | 8404 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:29 | Normal | 495.7 | 547.1 | 540.6 | 528.9 | 13.4 | 8.6 | 8.6 | 9 | 237 | 235 | 236.6 | 48.7 | 48.7 | 48.3 | 60 | 60.04 | 60 | 19403 | 1 | 44.2 | 109976.4 | 8404 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:34 | Normal | 493.3 | 553.7 | 542.2 | 523.7 | 13.7 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 237.4 | 234.6 | 235.8 | 50.2 | 49.9 | 49.8 | 60 | 60 | 59.99 | 19869 | 1 | 44.8 | 109978 | 8404 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:39 | Normal | 495 | 547.4 | 533.5 | 534.2 | 14.1 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 51.2 | 50.9 | 50.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20250 | 1 | 45.5 | 109979.7 | 8404 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:44 | Normal | 495.3 | 546.7 | 537.6 | 536.5 | 14.5 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 237 | 235.6 | 236.8 | 52.4 | 52.2 | 52 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20767 | 1 | 46.1 | 109981.4 | 8404 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:49 | Normal | 492.4 | 536.7 | 538.4 | 534.4 | 14.8 | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 237.2 | 235 | 236.8 | 53.3 | 53.2 | 53.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 21174 | 1 | 46.7 | 109983.1 | 8404 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:54 | Normal | 490.3 | 539.8 | 530.2 | 531 | 15.1 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 54.4 | 54.1 | 54 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 21545 | 1 | 47.3 | 109984.9 | 8404 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 09:59 | Normal | 494.4 | 539.6 | 528.8 | 519.6 | 15.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 237 | 235 | 236.8 | 55.2 | 55.1 | 54.8 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 21928 | 1 | 47.8 | 109986.7 | 8404 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:04 | Normal | 493.2 | 534.5 | 532.8 | 524.6 | 15.6 | 10 | 10 | 10.6 | 237.6 | 234.6 | 237.4 | 56.1 | 55.9 | 55.7 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 22276 | 1 | 48.2 | 109988.6 | 8404 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:09 | Normal | 493.2 | 539.5 | 530.2 | 521.1 | 15.7 | 10 | 10.2 | 10.8 | 237.8 | 234.8 | 236.8 | 56.9 | 56.6 | 56.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22587 | 1 | 48.7 | 109990.4 | 8404 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:14 | Normal | 492 | 540.2 | 535.3 | 528.1 | 16.1 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 57.7 | 57.6 | 57.4 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 22943 | 1 | 49.2 | 109992.3 | 8405 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:19 | Normal | 486.4 | 531.4 | 533.3 | 514.1 | 16.3 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 237.2 | 235 | 237.2 | 58.5 | 58.3 | 58.2 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 23269 | 1 | 49.6 | 109994.3 | 8405 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:24 | Normal | 485.9 | 532.1 | 526.2 | 514.9 | 16.9 | 10.6 | 10.7 | 11.5 | 237 | 235 | 237.2 | 59.3 | 59.4 | 59 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 23540 | 1 | 50 | 109996.2 | 8405 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:29 | Normal | 487.1 | 531.3 | 516.8 | 523.6 | 16.8 | 10.8 | 11.1 | 11.5 | 237.2 | 234.8 | 236.4 | 60.2 | 60 | 59.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23883 | 1 | 50.3 | 109998.2 | 8405 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:34 | Normal | 490.4 | 527.6 | 521.9 | 522.6 | 17.1 | 11 | 11 | 11.5 | 237.8 | 235 | 236.6 | 60.8 | 60.5 | 60.3 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 24125 | 1 | 50.5 | 110000.2 | 8405 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:39 | Normal | 479.7 | 533 | 531.7 | 519.6 | 17.5 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 237.4 | 235.4 | 237.4 | 61.4 | 61.3 | 61.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24441 | 1 | 50.8 | 110002.2 | 8405 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:44 | Normal | 486.4 | 531.9 | 523.3 | 514 | 17.5 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 62.4 | 61.9 | 62 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 24721 | 1 | 51 | 110004.3 | 8405 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:49 | Normal | 481.2 | 528 | 527 | 514 | 18 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 237.4 | 235.4 | 237.2 | 62.7 | 62.4 | 62.2 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 24907 | 1 | 51.3 | 110006.3 | 8405 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:54 | Normal | 473.4 | 523.5 | 529.4 | 523.1 | 18.3 | 11.6 | 11.5 | 12.2 | 236.8 | 235.2 | 237 | 63.1 | 62.8 | 62.6 | 60.09 | 59.97 | 60.02 | 25093 | 1 | 51.5 | 110008.4 | 8405 | 6 | 6.1 | 6 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 10:59 | Normal | 473.9 | 532.2 | 515.4 | 524.1 | 18.3 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 237.2 | 236 | 237.2 | 63.7 | 63.7 | 63.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25308 | 1 | 51.7 | 110010.5 | 8405 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:04 | Normal | 477.3 | 527.3 | 528.9 | 529.7 | 18.5 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 237.4 | 236 | 237.6 | 64.3 | 64.6 | 63.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25568 | 1 | 51.8 | 110012.6 | 8405 | 6 | 6 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:09 | Normal | 477.2 | 523.3 | 524.4 | 521.4 | 18.5 | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 237.6 | 235.6 | 237 | 64.4 | 64.2 | 64.1 | 59.95 | 59.95 | 60 | 25620 | 1 | 52 | 110014.8 | 8405 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:14 | Normal | 480.2 | 527.3 | 521.1 | 527.9 | 18.6 | 11.8 | 12 | 12.5 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 64.9 | 64.7 | 64.6 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 25872 | 1 | 52.2 | 110016.9 | 8406 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:19 | Normal | 474 | 526.2 | 527 | 528.8 | 19 | 12 | 11.9 | 12.5 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 65.5 | 65 | 64.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 25949 | 1 | 52.4 | 110019.1 | 8406 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:24 | Normal | 477.1 | 525.2 | 526.6 | 520.3 | 18.9 | 12 | 12 | 12.8 | 237 | 236.2 | 237.2 | 65.6 | 65.3 | 65.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26071 | 1 | 52.5 | 110021.3 | 8406 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:29 | Normal | 465.1 | 528.3 | 520.3 | 521 | 19.1 | 11.9 | 12.1 | 12.7 | 237 | 235.4 | 236.8 | 65.3 | 65 | 64.9 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 26034 | 1 | 52.6 | 110023.4 | 8406 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:34 | Normal | 472 | 518.9 | 517 | 522.3 | 19 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 237.4 | 236.2 | 237.4 | 65.6 | 65.3 | 65.1 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 26069 | 1 | 52.8 | 110025.6 | 8406 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 6 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:39 | Normal | 471.6 | 522.7 | 516.9 | 522.7 | 18.8 | 12 | 12.2 | 12.8 | 237.4 | 235.6 | 237.2 | 65.6 | 65.3 | 65.2 | 59.96 | 60.06 | 60.02 | 26056 | 1 | 52.9 | 110027.8 | 8406 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6 | 0.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:44 | Normal | 473.3 | 518.6 | 512.8 | 517.5 | 19.1 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 238 | 236.4 | 237.2 | 65.6 | 65.4 | 65.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26060 | 1 | 53 | 110029.9 | 8406 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:49 | Normal | 476.8 | 522.1 | 513.1 | 521 | 19 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 65.6 | 65.2 | 65.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 26081 | 1 | 53.1 | 110032.1 | 8406 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:54 | Normal | 472.9 | 524.7 | 506.3 | 509.1 | 19.2 | 12 | 12.5 | 12.8 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 65.7 | 65.4 | 65.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26123 | 1 | 53.1 | 110034.3 | 8406 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 11:59 | Normal | 475 | 518.3 | 510.5 | 515.4 | 19 | 12 | 12.3 | 12.6 | 237.8 | 235.4 | 237 | 65.5 | 65.2 | 65 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 25968 | 1 | 53.2 | 110036.5 | 8406 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:04 | Normal | 474.9 | 513.1 | 518.5 | 502.3 | 18.8 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 237 | 235.8 | 236.8 | 64.9 | 64.5 | 64.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25745 | 1 | 53.3 | 110038.6 | 8406 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:09 | Normal | 471.5 | 519.4 | 510.8 | 499.6 | 18.8 | 12 | 12.3 | 12.8 | 238 | 235.8 | 236.8 | 64.6 | 64.6 | 64.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25683 | 1 | 53.3 | 110040.7 | 8406 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 6 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:14 | Normal | 456.8 | 517.4 | 514.9 | 504.9 | 19.1 | 11.5 | 12.3 | 12.8 | 237.2 | 236 | 237 | 63.7 | 63.5 | 63.1 | 59.97 | 59.95 | 60 | 25641 | 1 | 53.3 | 110042.9 | 8407 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:19 | Normal | 469.1 | 540.6 | 515.2 | 495.9 | 18.5 | 11 | 12.1 | 12.7 | 237.4 | 235.6 | 237 | 62.7 | 62.6 | 62.4 | 59.95 | 59.95 | 60 | 25072 | 1 | 53.2 | 110045 | 8407 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:24 | Normal | 457.9 | 513.9 | 514.5 | 498.4 | 19 | 11.1 | 12.1 | 12.7 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 62.9 | 62.7 | 62.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25040 | 1 | 53.1 | 110047.1 | 8407 | 6 | 6.4 | 6.3 | 4.8 | 6.2 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:29 | Normal | 465.3 | 512.4 | 515.5 | 495.4 | 19.1 | 10.9 | 12.2 | 12.8 | 237 | 236 | 236.8 | 62.9 | 62.9 | 62.7 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 25000 | 1 | 53.1 | 110049.2 | 8407 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 4.5 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:34 | Normal | 464 | 514.3 | 512.3 | 502.2 | 18.5 | 10.2 | 11.5 | 11.8 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 60 | 59.8 | 59.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 23343 | 1 | 53 | 110051.2 | 8407 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 4.2 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:39 | Normal | 468.3 | 511.6 | 527.3 | 513.9 | 18.3 | 10 | 11.3 | 11.9 | 237 | 236 | 236.8 | 59.8 | 59.7 | 59.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 24270 | 1 | 52.9 | 110053.2 | 8407 | 5.8 | 6.3 | 6 | 3.9 | 6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:44 | Normal | 466.7 | 508.2 | 515.2 | 499 | 17.5 | 9.5 | 11.2 | 11.8 | 237.4 | 235.4 | 237 | 57.7 | 57.3 | 57.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22262 | 1 | 52.6 | 110055.1 | 8407 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 3.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:49 | Normal | 466 | 487.7 | 519.3 | 509.1 | 18.6 | 10.3 | 11.8 | 12.6 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 61.7 | 61.8 | 61.5 | 59.97 | 59.95 | 60 | 24468 | 1 | 52.6 | 110057.1 | 8407 | 6 | 6.1 | 6.3 | 4.1 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:54 | Normal | 472.7 | 489 | 517.8 | 501 | 18.5 | 10.1 | 11.8 | 12.6 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 61.1 | 61 | 60.8 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 24221 | 1 | 52.7 | 110059.1 | 8407 | 6 | 6.2 | 6.2 | 3.7 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 12:59 | Normal | 468.5 | 521.6 | 519.5 | 513.3 | 18 | 9.3 | 11.5 | 11.7 | 236.6 | 235.6 | 236.8 | 59 | 59 | 58.7 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 23358 | 1 | 52.5 | 110061.1 | 8407 | 5.8 | 6 | 5.9 | 3.2 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:04 | Normal | 471.6 | 528.9 | 520.2 | 501.9 | 17.6 | 9.1 | 11.5 | 12 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 58.8 | 58.6 | 58.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23298 | 1 | 52.4 | 110063 | 8407 | 5.5 | 6 | 5.9 | 3.3 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:09 | Normal | 473.1 | 517.2 | 517.5 | 503.4 | 17.6 | 9.1 | 11.4 | 11.9 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 58.6 | 58.2 | 58.1 | 60.09 | 59.98 | 60.09 | 23188 | 1 | 52.3 | 110064.9 | 8407 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:14 | Normal | 461.2 | 526.4 | 516.9 | 512.8 | 18 | 9 | 11.3 | 11.5 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 58 | 57.7 | 57.6 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 22994 | 1 | 52.3 | 110066.9 | 8408 | 5.8 | 6 | 5.9 | 3.1 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:19 | Normal | 468.6 | 533.8 | 515.4 | 509 | 17.6 | 8.8 | 11.3 | 11.5 | 236.4 | 234.8 | 236 | 57.5 | 57.4 | 57.2 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 22765 | 1 | 52.2 | 110068.8 | 8408 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 3.2 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:24 | Normal | 475.6 | 534.6 | 517.7 | 515.1 | 17.1 | 8.6 | 11.2 | 11.1 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 56.9 | 56.9 | 56.7 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 22541 | 1 | 52.1 | 110070.7 | 8408 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 3.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:29 | Normal | 457.4 | 525.3 | 502.2 | 506.1 | 17.3 | 8.5 | 11.1 | 11.1 | 236 | 234 | 236 | 55.9 | 56.5 | 56.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22479 | 1 | 51.9 | 110072.5 | 8408 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 3 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:34 | Normal | 478.9 | 530.3 | 523.2 | 513 | 17 | 8.6 | 10.8 | 11 | 235.8 | 234 | 235.6 | 55.9 | 55.8 | 55.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22058 | 1 | 51.8 | 110074.4 | 8408 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5.3 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:39 | Normal | 478.4 | 533.5 | 529 | 508.8 | 16.5 | 8.4 | 10.5 | 11 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 55.5 | 55.1 | 55.1 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 21845 | 1 | 51.7 | 110076.2 | 8408 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 2.9 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 5.3 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:44 | Normal | 465.3 | 529.6 | 510 | 492.9 | 16.3 | 8.2 | 10.6 | 10.8 | 235.8 | 233.8 | 235 | 55 | 54.8 | 54.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 21663 | 1 | 51.5 | 110078.1 | 8408 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 3 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:49 | Normal | 480.4 | 527.8 | 529.2 | 498.9 | 16.1 | 8.3 | 10.4 | 11 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 54.1 | 54 | 53.9 | 60.08 | 59.99 | 60.08 | 21372 | 1 | 51.4 | 110079.9 | 8408 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 2.8 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:54 | Normal | 477.6 | 534.8 | 528 | 506.8 | 16 | 8.1 | 10.3 | 10.6 | 236 | 233.2 | 235.4 | 53.7 | 53.3 | 53.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 21147 | 1 | 51.2 | 110081.6 | 8408 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 2.6 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 13:59 | Normal | 477.6 | 533.7 | 523.6 | 493.4 | 15.5 | 7.9 | 10.1 | 10.6 | 235.2 | 232.2 | 234.8 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 20669 | 1 | 51.2 | 110083.4 | 8408 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:04 | Normal | 477.4 | 539.9 | 524.9 | 503.7 | 15.4 | 7.7 | 9.9 | 10.2 | 236 | 232.8 | 235 | 51.9 | 51.6 | 51.5 | 60.09 | 60.02 | 60.04 | 20378 | 1 | 51 | 110085.1 | 8408 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:09 | Normal | 478 | 533.2 | 525.9 | 496.2 | 14.9 | 7.6 | 9.6 | 10.2 | 235.6 | 232.6 | 234.4 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 19906 | 1 | 50.8 | 110086.7 | 8408 | 4.7 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:14 | Normal | 482.6 | 534.7 | 527 | 503.7 | 14.6 | 7.5 | 9.4 | 10 | 234.8 | 232.2 | 234.4 | 49.9 | 49.7 | 49.6 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 19562 | 1 | 50.6 | 110088.4 | 8409 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 2.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:19 | Normal | 503.9 | 550.1 | 540.8 | 508.7 | 14.2 | 7.1 | 9.1 | 9.8 | 235.2 | 232.2 | 233.8 | 48.8 | 47.3 | 48.5 | 59.96 | 60.03 | 60 | 19179 | 1 | 50.4 | 110090 | 8409 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 2.4 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:24 | Normal | 487.3 | 542.5 | 517.4 | 498.2 | 14 | 7 | 9 | 9.6 | 234.8 | 231.2 | 234 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18861 | 1 | 50.2 | 110091.6 | 8409 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 2.4 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:29 | Normal | 482.7 | 536.8 | 532.8 | 498.6 | 13.6 | 6.9 | 8.7 | 9.3 | 235.2 | 231.6 | 233.2 | 46.6 | 46.5 | 46.3 | 60 | 60.07 | 60 | 18338 | 1 | 50.1 | 110093.2 | 8409 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 2.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:34 | Normal | 490.1 | 537.4 | 532 | 497.8 | 13.2 | 6.7 | 8.4 | 9.1 | 234.8 | 231 | 233.2 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 17959 | 1 | 49.7 | 110094.7 | 8409 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 2.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:39 | Normal | 491.9 | 542.1 | 528.7 | 501.8 | 12.3 | 6.5 | 8.3 | 8.6 | 234.4 | 232.2 | 233 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17166 | 1 | 49.5 | 110096.1 | 8409 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 2.1 | 4 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:44 | Normal | 493.6 | 526.7 | 527.9 | 491.8 | 11 | 6.3 | 8 | 8.5 | 233.6 | 231.4 | 233.2 | 41 | 40.9 | 40.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16106 | 1 | 49.1 | 110097.5 | 8409 | 2.6 | 4.3 | 3.8 | 1.9 | 4 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:49 | Normal | 496.1 | 537.8 | 536.4 | 495.2 | 10.3 | 6 | 7.5 | 8.1 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 39.4 | 39.2 | 39.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15438 | 1 | 48.7 | 110098.8 | 8409 | 2.4 | 4.2 | 3.7 | 2 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:54 | Normal | 491.5 | 526.6 | 535 | 494 | 10 | 5.8 | 7.3 | 7.9 | 233.8 | 231 | 232.2 | 37.9 | 37.6 | 37.5 | 60 | 60.01 | 60 | 14827 | 1 | 48.4 | 110100.1 | 8409 | 2.4 | 3.9 | 3.5 | 1.7 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 14:59 | Normal | 493.3 | 534.6 | 533.3 | 487.2 | 9.6 | 5.6 | 7.1 | 7.8 | 233 | 230.8 | 232 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14409 | 1 | 48 | 110101.3 | 8409 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 1.7 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:04 | Normal | 498.7 | 530.1 | 548.1 | 494.1 | 9.1 | 5.3 | 6.6 | 7.5 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13858 | 1 | 47.6 | 110102.5 | 8409 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 1.6 | 3.4 | 0.1 | 3 | 3 | 3.6 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:09 | Normal | 499.4 | 526.6 | 538.9 | 507.2 | 8.9 | 5.1 | 6.4 | 7.1 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13379 | 1 | 47.1 | 110103.6 | 8409 | 2 | 3.5 | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:14 | Normal | 497.7 | 526.8 | 543.5 | 520.5 | 8.6 | 5 | 6.2 | 6.6 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12833 | 1 | 46.7 | 110104.7 | 8410 | 2 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:19 | Normal | 499.5 | 542.7 | 539.7 | 502.5 | 8.1 | 4.6 | 6 | 6.6 | 232.8 | 230.4 | 231.6 | 31.4 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 60 | 60 | 12091 | 1 | 46.2 | 110105.7 | 8410 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:24 | Normal | 497.3 | 525.6 | 540.9 | 494.3 | 7.8 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 232.8 | 230.4 | 231.8 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11613 | 1 | 45.7 | 110106.7 | 8410 | 1.8 | 3 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:29 | Normal | 501.4 | 531.7 | 546.8 | 488.7 | 7.4 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 231.6 | 229.4 | 231.2 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11059 | 1 | 45.4 | 110107.7 | 8410 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:34 | Normal | 507.7 | 525.9 | 544.7 | 531.6 | 6.9 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 231.4 | 229.2 | 230.8 | 27 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10420 | 1 | 45.2 | 110108.6 | 8410 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:39 | Normal | 501.4 | 529.8 | 548.1 | 522.7 | 6.6 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 231.2 | 229 | 230.2 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 9723 | 1 | 44.9 | 110109.4 | 8410 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:44 | Normal | 502.5 | 533.7 | 547.3 | 496.5 | 6.1 | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 231.8 | 229.2 | 230.2 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 9077 | 1 | 47.1 | 110110.2 | 8410 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:49 | Normal | 501.5 | 502.7 | 555.4 | 527.4 | 5.7 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 231.6 | 228.4 | 230.4 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8438 | 1 | 49.9 | 110110.9 | 8410 | 1.3 | 2.2 | 2 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:54 | Normal | 494.2 | 536.2 | 547.6 | 528.4 | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 4 | 230.4 | 228.2 | 229.6 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6748 | 1 | 49 | 110111.6 | 8410 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 15:59 | Normal | 500.2 | 521.5 | 557.9 | 523.9 | 4.1 | 2 | 2.9 | 3.5 | 230.4 | 228 | 229.4 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6080 | 1 | 48 | 110112.1 | 8410 | 0.3 | 2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:04 | Normal | 510.4 | 548.6 | 558.6 | 520.4 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 229.8 | 227.6 | 228.8 | 14.4 | 14.2 | 14 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5513 | 1 | 46.3 | 110112.6 | 8410 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:09 | Normal | 507.4 | 536.9 | 515.5 | 475.4 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 229.6 | 227.2 | 228.6 | 12.1 | 12 | 11.8 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 4598 | 1 | 46.3 | 110113 | 8410 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:14 | Normal | 505.3 | 494.6 | 494 | 413.8 | 3.1 | 1.4 | 2 | 2 | 230.2 | 228.2 | 229 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3892 | 1 | 49.8 | 110113.3 | 8411 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:19 | Normal | 507.2 | 545.4 | 450.9 | 548.6 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 229.8 | 227 | 228.4 | 6.9 | 7 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2657 | 1 | 48.8 | 110113.6 | 8411 | 0.2 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:24 | Normal | 507.3 | 537.4 | 289.7 | 523.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 229.2 | 227 | 228.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1740 | 1 | 47.2 | 110113.8 | 8411 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:29 | Normal | 385.6 | 540.1 | 521.9 | 513.7 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 229.2 | 227 | 228.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1200 | 1 | 48.5 | 110113.9 | 8411 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:34 | Normal | 497.8 | 509.6 | 535.9 | 506 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 229.2 | 226.8 | 228.4 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 983 | 1 | 49 | 110114 | 8411 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:39 | Normal | 503.3 | 550.7 | 529.7 | 548.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 229.4 | 226.8 | 228.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 843 | 1 | 46.8 | 110114.1 | 8411 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:44 | Normal | 478.2 | 525.7 | 542 | 545.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 229.2 | 227 | 228.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 757 | 1 | 49.7 | 110114.1 | 8411 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:49 | Normal | 498.2 | 536.5 | 530.8 | 529.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 230 | 227 | 228.2 | 2 | 2.1 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 674 | 1 | 47.8 | 110114.2 | 8411 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:54 | Normal | 498.3 | 513.6 | 534 | 490 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 229.6 | 227.2 | 228.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 521 | 1 | 49.8 | 110114.2 | 8411 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 16:59 | Normal | 475.4 | 528.7 | 540.5 | 537.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 229.8 | 227.2 | 228.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 338 | 1 | 48 | 110114.3 | 8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 17:04 | Normal | 399.4 | 516.5 | 523.5 | 553.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 229.2 | 227.2 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 186 | 1 | 49.6 | 110114.3 | 8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 17:10 | Normal | 432.3 | 493.6 | 516.5 | 533.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 229.4 | 226.8 | 228.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 110 | 1 | 46.8 | 110114.3 | 8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 17:14 | Wait | 507.3 | 545.8 | 545 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 229.4 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 110114.3 | 8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 17:20 | Wait | 492.2 | 524.2 | 523.8 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 229.4 | 226.2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.6 | 110114.3 | 8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 17:24 | Wait | 473.8 | 487.2 | 486.4 | 487.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 228.8 | 226.6 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 49.7 | 110114.3 | 8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2025-07-21 17:29 | Wait | 388.1 | 388.5 | 387.5 | 388.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 228 | 226.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.6 | 110114.3 | 8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0