## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-21 06:13 | Wait | 461.5 | 461.8 | 440.3 | 438.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 20.4 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:18 | Wait | 553 | 553.3 | 463.2 | 461.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 219.6 | 219 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:23 | Wait | 598.8 | 598.9 | 487.5 | 486.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:28 | Normal | 542.1 | 583.3 | 443.6 | 431.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 86 | 1 | 21.2 | 83575.8 | 8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:33 | Normal | 551.6 | 497.4 | 463.3 | 486.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 221.6 | 222 | 221.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 289 | 1 | 21.5 | 83575.9 | 8778 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:38 | Normal | 575.6 | 489.8 | 452.3 | 465.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 221.4 | 221.6 | 221 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 509 | 1 | 21.8 | 83575.9 | 8778 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:43 | Normal | 575.5 | 502.8 | 459.2 | 474.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 222 | 221.4 | 220.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 840 | 1 | 22 | 83576 | 8778 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:48 | Normal | 577.3 | 545.8 | 464.5 | 453.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 220.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 860 | 1 | 22.2 | 83576 | 8778 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:53 | Normal | 577.6 | 496.6 | 455.9 | 466.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 222.2 | 221.2 | 220.6 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 694 | 1 | 22.4 | 83576.1 | 8778 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 06:58 | Normal | 601.6 | 532.9 | 469.8 | 455.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 221.8 | 221.2 | 221 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1155 | 1 | 22.6 | 83576.2 | 8778 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:03 | Normal | 595.4 | 515.6 | 490.1 | 487.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.2 | 221.4 | 221.4 | 220.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1219 | 1 | 22.8 | 83576.3 | 8778 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:08 | Normal | 545.7 | 531.7 | 479.7 | 475.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 2076 | 1 | 23 | 83576.4 | 8778 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:13 | Normal | 599.4 | 526.8 | 475.1 | 482.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 221.4 | 221 | 221 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2415 | 1 | 23.1 | 83576.6 | 8778 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:18 | Normal | 594.5 | 529.6 | 491.1 | 471.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 222 | 221.6 | 221.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2947 | 1 | 23.1 | 83576.8 | 8779 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:23 | Normal | 606.5 | 536.9 | 486.9 | 490.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 221.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.01 | 60 | 60 | 3439 | 1 | 23.1 | 83577.1 | 8779 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:28 | Normal | 603.4 | 530.5 | 487.9 | 495.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 222.2 | 222 | 221.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3902 | 1 | 24 | 83577.4 | 8779 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:33 | Normal | 607.2 | 523.7 | 490.9 | 486.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0.4 | 222 | 221.4 | 220.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 3745 | 1 | 24.3 | 83577.7 | 8779 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:38 | Normal | 607.1 | 520.7 | 484.5 | 499.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60 | 60 | 4720 | 1 | 24.6 | 83578 | 8779 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:43 | Normal | 606.8 | 520.6 | 491.2 | 502.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 222.2 | 222 | 221.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5225 | 1 | 25.1 | 83578.4 | 8779 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:48 | Normal | 603.3 | 521.7 | 481.6 | 511.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 221.8 | 221.4 | 221 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4966 | 1 | 25.6 | 83578.8 | 8779 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:53 | Normal | 576.1 | 522.7 | 476.3 | 497 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 221 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3825 | 1 | 25.9 | 83579.1 | 8779 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 07:58 | Normal | 586.4 | 525.8 | 488.3 | 503.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 222.8 | 222.8 | 222 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 6774 | 1 | 26.2 | 83579.6 | 8779 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:03 | Normal | 592.2 | 519.6 | 483.3 | 512.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 222.8 | 222.4 | 222 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 7043 | 1 | 26.7 | 83580.1 | 8779 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:08 | Normal | 587.6 | 516.8 | 476.7 | 513.9 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 222.6 | 222.4 | 222 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7374 | 1 | 27.1 | 83580.7 | 8779 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:13 | Normal | 585 | 521.8 | 479.2 | 503.2 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 223 | 222.2 | 221.8 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7954 | 1 | 27.5 | 83581.4 | 8779 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:18 | Normal | 590.9 | 508 | 479.1 | 526.5 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9012 | 1 | 27.8 | 83582.1 | 8780 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:23 | Normal | 594.7 | 504.6 | 473.7 | 497.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 223.4 | 222.8 | 222.2 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9877 | 1 | 28.1 | 83582.9 | 8780 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:28 | Normal | 589.7 | 516.6 | 469 | 509.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9971 | 1 | 28.3 | 83583.6 | 8780 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:33 | Normal | 578.8 | 507.6 | 465 | 517.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.6 | 223.4 | 222.8 | 222.2 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10100 | 1 | 28.6 | 83584.4 | 8780 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:38 | Normal | 582.6 | 491.4 | 463.3 | 512.6 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 223 | 222.6 | 222.2 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10071 | 1 | 29.1 | 83585.3 | 8780 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:43 | Normal | 579.2 | 501.7 | 462.2 | 383.4 | 7.2 | 6.8 | 7 | 3.5 | 223 | 222.4 | 222.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11376 | 1 | 29.4 | 83586.2 | 8780 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:48 | Normal | 578.4 | 498.8 | 461.9 | 388.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 3.6 | 223.4 | 222.8 | 223 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11671 | 1 | 29.7 | 83587.1 | 8780 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:53 | Normal | 582.6 | 503.7 | 461.3 | 412.7 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 223 | 222.4 | 222.6 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 12135 | 1 | 30 | 83588.1 | 8780 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 08:58 | Normal | 577.6 | 497.5 | 470 | 409.5 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 3.8 | 223 | 222.2 | 222.2 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 12567 | 1 | 30.3 | 83589.1 | 8780 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:03 | Normal | 580.7 | 501.7 | 469.8 | 415.1 | 8.1 | 7.8 | 8 | 4 | 223 | 222 | 222.6 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12959 | 1 | 30.6 | 83590.2 | 8780 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:08 | Normal | 573 | 491.7 | 457.5 | 427 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 4 | 223.6 | 222.6 | 223.2 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13354 | 1 | 30.9 | 83591.3 | 8780 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:13 | Normal | 580.1 | 496.7 | 460.4 | 427.6 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 4.2 | 223.4 | 223 | 223.6 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13782 | 1 | 31.3 | 83592.4 | 8780 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:18 | Normal | 570.4 | 486.7 | 460.7 | 433 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | 223.8 | 222.6 | 223.2 | 38 | 37.8 | 37.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 14173 | 1 | 31.6 | 83593.6 | 8781 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:23 | Normal | 574.8 | 488.7 | 463.6 | 432.9 | 9.1 | 9 | 9 | 4.5 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 14511 | 1 | 32 | 83594.8 | 8781 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:28 | Normal | 564.8 | 491.7 | 458.6 | 445 | 9.5 | 9 | 9.1 | 4.6 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 40.1 | 40 | 40 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14920 | 1 | 32.2 | 83596 | 8781 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:33 | Normal | 568.8 | 493.4 | 453.5 | 438.5 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 4.7 | 223.6 | 223 | 223.6 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 15395 | 1 | 32.6 | 83597.3 | 8781 | 4.7 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:38 | Normal | 555 | 491.8 | 455 | 443.1 | 10 | 9.5 | 9.7 | 4.8 | 223.8 | 222.8 | 223 | 41.9 | 41.7 | 41.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15582 | 1 | 32.9 | 83598.6 | 8781 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:43 | Normal | 560.9 | 486.7 | 454.2 | 442.4 | 10.1 | 9.8 | 10 | 4.9 | 223.2 | 222.6 | 223.4 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15872 | 1 | 33.2 | 83599.9 | 8781 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:48 | Normal | 560 | 485.9 | 453.7 | 456 | 10.2 | 10 | 10.2 | 5 | 223.8 | 222.4 | 223.4 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16273 | 1 | 33.4 | 83601.2 | 8781 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:53 | Normal | 553.9 | 481.9 | 452.9 | 454.2 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 5.1 | 224.2 | 222.8 | 223.6 | 44.4 | 44.1 | 44.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 16540 | 1 | 33.7 | 83602.6 | 8781 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 09:58 | Normal | 553.4 | 484 | 446.1 | 454.4 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 5.1 | 223.8 | 222.6 | 223.4 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16841 | 1 | 33.9 | 83604 | 8781 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:03 | Normal | 557.6 | 478.5 | 449.3 | 451.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 5.3 | 224.2 | 222.8 | 223.8 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 17074 | 1 | 34.2 | 83605.4 | 8781 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:08 | Normal | 547.9 | 475.8 | 450.2 | 448.5 | 11 | 10.7 | 10.7 | 5.4 | 223.6 | 221.8 | 223.6 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 17316 | 1 | 34.5 | 83606.8 | 8781 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:13 | Normal | 550.8 | 474.7 | 448.8 | 448.2 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 5.5 | 223.8 | 221.8 | 223.2 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 17472 | 1 | 34.8 | 83608.3 | 8781 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:18 | Normal | 549.8 | 479.3 | 444.1 | 450.1 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 5.6 | 223.4 | 222.4 | 223.6 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 17813 | 1 | 35.2 | 83609.8 | 8782 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:23 | Normal | 548.2 | 475.7 | 438.1 | 439.5 | 11.5 | 11 | 11.4 | 5.7 | 223.6 | 222.2 | 223.6 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17945 | 1 | 35.5 | 83611.3 | 8782 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:28 | Normal | 540.9 | 466.5 | 444.8 | 440.1 | 11.7 | 11.2 | 11.6 | 5.8 | 223.8 | 222.2 | 223.2 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 18189 | 1 | 35.7 | 83612.8 | 8782 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:33 | Normal | 542.5 | 455.4 | 441 | 440.3 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 6 | 223.8 | 222 | 223 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 18358 | 1 | 35.9 | 83614.3 | 8782 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:38 | Normal | 542.1 | 459.6 | 444.3 | 436.7 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 6 | 223.8 | 222.2 | 223.8 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 18532 | 1 | 36.1 | 83615.8 | 8782 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:43 | Normal | 523.3 | 455 | 438.5 | 438.2 | 12.3 | 11.8 | 12 | 6 | 223.8 | 221.8 | 223 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 18667 | 1 | 36.3 | 83617.4 | 8782 | 6.2 | 6 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:48 | Normal | 521.3 | 456.9 | 441.4 | 441.7 | 12.3 | 12 | 12.2 | 6.1 | 223.8 | 222 | 223.2 | 50.2 | 50 | 50 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18747 | 1 | 36.6 | 83618.9 | 8782 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:53 | Normal | 532.1 | 452.8 | 440.2 | 440.6 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 6.1 | 223.8 | 222.6 | 223.6 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 18856 | 1 | 36.8 | 83620.5 | 8782 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 10:58 | Normal | 526 | 454.6 | 434.6 | 439 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 6.3 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 50.9 | 50.7 | 50.8 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 19003 | 1 | 37 | 83622.1 | 8782 | 6.2 | 6 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:03 | Normal | 518.2 | 451 | 434.4 | 434.8 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 6.4 | 223 | 222.2 | 223.2 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 19122 | 1 | 37.3 | 83623.7 | 8782 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:08 | Normal | 522.3 | 449.8 | 433.4 | 439.7 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 52 | 51.6 | 51.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19283 | 1 | 37.4 | 83625.3 | 8782 | 6.3 | 5.9 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:13 | Normal | 526.2 | 450.9 | 438.5 | 432.8 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 6.5 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 52.1 | 51.9 | 51.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19482 | 1 | 37.6 | 83626.9 | 8782 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:18 | Normal | 519.2 | 451.8 | 435.3 | 430.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 223.4 | 222.4 | 222.8 | 52.4 | 52.1 | 52.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19508 | 1 | 37.9 | 83628.5 | 8783 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:23 | Normal | 522.8 | 451.3 | 431 | 424.2 | 13 | 12.7 | 12.8 | 6.5 | 222.8 | 222 | 222.8 | 52.3 | 52 | 52.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19539 | 1 | 38.4 | 83630.1 | 8783 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:28 | Normal | 514.3 | 450.1 | 430 | 427.5 | 13 | 12.5 | 13 | 6.6 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 52.5 | 52.2 | 52.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 19558 | 1 | 38.7 | 83631.8 | 8783 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:34 | Normal | 511.7 | 441.4 | 428.8 | 431.1 | 13 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 223.8 | 222.6 | 222.6 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19553 | 1 | 38.8 | 83633.4 | 8783 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:38 | Normal | 506.2 | 440.5 | 430 | 429.4 | 13.1 | 12.7 | 13 | 6.5 | 223 | 222.8 | 223.4 | 52.1 | 52 | 52 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19469 | 1 | 38.9 | 83635 | 8783 | 6.6 | 6 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:43 | Normal | 508.8 | 442.5 | 430.8 | 427 | 13.1 | 12.7 | 13 | 6.5 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 51.7 | 51.5 | 51.5 | 59.98 | 60 | 60 | 19302 | 1 | 39.1 | 83636.6 | 8783 | 6.6 | 5.9 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:49 | Normal | 496.9 | 445.5 | 426.6 | 433.9 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 222.8 | 222.4 | 222.8 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 19257 | 1 | 39.1 | 83638.2 | 8783 | 6.6 | 6.1 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:53 | Normal | 491.7 | 436.4 | 427.9 | 424.4 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | 6.6 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 51.7 | 51.5 | 51.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 19285 | 1 | 39.2 | 83639.8 | 8783 | 6.6 | 6 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 11:58 | Normal | 480.5 | 441.4 | 426.3 | 426.6 | 13.4 | 12.8 | 13 | 6.6 | 223.6 | 222.8 | 222.4 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19151 | 1 | 39.1 | 83641.5 | 8783 | 6.7 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:04 | Normal | 491.3 | 441 | 431 | 426.5 | 13.1 | 12.8 | 13 | 6.6 | 222.8 | 222 | 223 | 51.1 | 51 | 51 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19137 | 1 | 39.1 | 83643 | 8783 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:08 | Normal | 502.9 | 443.5 | 423.9 | 419.1 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 223.4 | 222.6 | 222.8 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 18805 | 1 | 39.3 | 83644.6 | 8783 | 6.6 | 5.1 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:14 | Normal | 501.9 | 441.6 | 423.7 | 425 | 12.5 | 12.8 | 13 | 6.6 | 222.4 | 222 | 222.8 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 59.97 | 60.07 | 59.98 | 18855 | 1 | 39.3 | 83646.2 | 8783 | 6.6 | 5.4 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:18 | Normal | 464.9 | 442.6 | 427.1 | 429.3 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 6.5 | 222.8 | 222 | 223.2 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18649 | 1 | 39.3 | 83647.7 | 8784 | 6.5 | 5.6 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:24 | Normal | 474.8 | 440.5 | 422.1 | 427.4 | 12.4 | 12.4 | 13 | 6.5 | 222.8 | 221.8 | 222.8 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18498 | 1 | 39.3 | 83649.3 | 8784 | 6.6 | 5.3 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:29 | Normal | 455.7 | 432.4 | 420.2 | 423.5 | 12.5 | 11.8 | 12.2 | 6.1 | 223 | 222.2 | 222.8 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17419 | 1 | 39.4 | 83650.8 | 8784 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:34 | Normal | 439.2 | 430.9 | 422.2 | 419.4 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | 6.6 | 223 | 222.2 | 222.8 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 59.97 | 60.06 | 59.98 | 18447 | 1 | 39.4 | 83652.3 | 8784 | 6.8 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:38 | Normal | 451.5 | 433.3 | 424.4 | 425.6 | 13.2 | 12.7 | 13.1 | 6.5 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18554 | 1 | 39.6 | 83653.9 | 8784 | 6.8 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:43 | Normal | 460 | 432.6 | 421.4 | 420.9 | 10.8 | 11 | 11 | 5.6 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15865 | 1 | 39.7 | 83655.4 | 8784 | 5.6 | 4.5 | 0.4 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:49 | Normal | 460 | 431.7 | 427.2 | 439.4 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 6.1 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 18078 | 1 | 39.8 | 83656.9 | 8784 | 6.7 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:53 | Normal | 487 | 430.7 | 429.1 | 417.4 | 10.8 | 12.3 | 12.5 | 6.4 | 222.2 | 221.8 | 222.4 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 17480 | 1 | 39.8 | 83658.3 | 8784 | 6.6 | 3.9 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 12:58 | Normal | 407.1 | 440.7 | 429.9 | 410.3 | 13 | 12.3 | 12.3 | 6.4 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 46.8 | 46.9 | 46.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17377 | 1 | 39.8 | 83659.8 | 8784 | 6.5 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:04 | Normal | 404.1 | 436.8 | 429.9 | 423.3 | 12.3 | 11.8 | 12 | 5.7 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 44.6 | 44.4 | 44.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16568 | 1 | 39.9 | 83661.2 | 8784 | 6.2 | 5.6 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:08 | Normal | 427.8 | 437.6 | 428.4 | 441.7 | 11.2 | 11.9 | 12.1 | 4.9 | 222 | 222 | 222.2 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 60.03 | 59.96 | 60 | 16352 | 1 | 39.7 | 83662.6 | 8784 | 6.3 | 4.6 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:14 | Normal | 395.9 | 437.6 | 428.7 | 460.4 | 12.5 | 11.8 | 12.2 | 3.8 | 222.2 | 221.4 | 222 | 43 | 42.9 | 42.9 | 60.09 | 60.01 | 60.05 | 16016 | 1 | 39.7 | 83663.9 | 8784 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:19 | Normal | 400.7 | 429.3 | 421.9 | 383.3 | 12 | 11.6 | 12 | 6.2 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 43.4 | 43.3 | 43.4 | 59.98 | 60.06 | 59.98 | 16173 | 1 | 39.5 | 83665.3 | 8785 | 6.1 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:24 | Normal | 395 | 419.7 | 426 | 387.3 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 6.1 | 222.6 | 221.2 | 222.2 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 15842 | 1 | 39.5 | 83666.6 | 8785 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:28 | Normal | 423.1 | 420.8 | 429.4 | 390.6 | 10.1 | 11.3 | 11.6 | 6 | 222.2 | 221.4 | 221.8 | 41.5 | 41.3 | 41.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15402 | 1 | 39.4 | 83667.9 | 8785 | 6.1 | 3.7 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:34 | Normal | 411.9 | 411.5 | 426 | 397.3 | 10.1 | 11.5 | 11.6 | 5.8 | 222.2 | 221.2 | 222.2 | 40.9 | 40.7 | 40.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 15190 | 1 | 39.3 | 83669.2 | 8785 | 6 | 3.9 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:39 | Normal | 441.1 | 404.8 | 430.8 | 400.1 | 7.6 | 11.1 | 11.3 | 5.9 | 222 | 220.8 | 222 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 14334 | 1 | 39.2 | 83670.4 | 8785 | 6 | 1.3 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:44 | Normal | 507.8 | 420.6 | 427.9 | 403.1 | 6.5 | 11.1 | 11.4 | 5.8 | 221.4 | 220.4 | 221.8 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 14275 | 1 | 38.9 | 83671.6 | 8785 | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:49 | Normal | 518.9 | 415.9 | 428.9 | 408.2 | 6.3 | 10.8 | 11.3 | 5.7 | 222 | 220.6 | 221.8 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14037 | 1 | 38.7 | 83672.8 | 8785 | 5.7 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:54 | Normal | 523.7 | 414.8 | 437.9 | 405.1 | 6.1 | 10.1 | 11 | 5.7 | 221.6 | 220 | 221.2 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13665 | 1 | 38.4 | 83673.9 | 8785 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 13:59 | Normal | 524.8 | 420.8 | 436.8 | 409.1 | 5.9 | 9.5 | 10.8 | 5.5 | 221.4 | 219.6 | 221.4 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 13281 | 1 | 38.2 | 83675 | 8785 | 5.4 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:04 | Normal | 518.8 | 389.8 | 434 | 408.3 | 5.9 | 9.5 | 10.6 | 5.5 | 221.2 | 220.2 | 221.2 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12767 | 1 | 38 | 83676.1 | 8785 | 5.4 | 0.4 | 0 | 4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:09 | Normal | 523.8 | 378.7 | 431 | 408.4 | 5.8 | 9.2 | 10.6 | 5.4 | 221 | 219.6 | 221 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12501 | 1 | 37.8 | 83677.2 | 8785 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:13 | Normal | 520.8 | 373.8 | 438.4 | 404.1 | 5.6 | 8.9 | 10.4 | 5.3 | 220.6 | 219.2 | 220 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12119 | 1 | 37.6 | 83678.2 | 8785 | 5.2 | 0.3 | 0 | 3.7 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:19 | Normal | 525.3 | 365.5 | 437.5 | 422.7 | 5.5 | 8.2 | 10 | 5.1 | 220.2 | 219.4 | 220 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11756 | 1 | 37.3 | 83679.2 | 8786 | 5 | 0.3 | 0 | 2.9 | 5.2 | 0 | 5 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:24 | Normal | 522 | 365.6 | 439.9 | 420.2 | 5.4 | 7.9 | 9.7 | 5 | 220.6 | 219 | 220.4 | 31.2 | 31 | 31.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11406 | 1 | 37.1 | 83680.1 | 8786 | 5 | 0.3 | 0 | 2.9 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:29 | Normal | 521 | 376.7 | 436 | 418.2 | 5.1 | 6.6 | 9.6 | 4.8 | 220.4 | 219.6 | 220 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 10806 | 1 | 36.9 | 83681.1 | 8786 | 4.8 | 0.2 | 0 | 1.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:34 | Normal | 528.1 | 303.7 | 436 | 426.3 | 5.1 | 9.1 | 9.3 | 4.7 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10841 | 1 | 36.6 | 83682 | 8786 | 4.6 | 0.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:39 | Normal | 532.2 | 285.8 | 445.5 | 421.6 | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 4.6 | 220.2 | 219 | 219.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10361 | 1 | 36.5 | 83682.9 | 8786 | 4.5 | 0.3 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:44 | Normal | 524.9 | 276.7 | 443.3 | 427.5 | 4.8 | 8.8 | 8.8 | 4.5 | 219.4 | 219 | 219.8 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10009 | 1 | 36.4 | 83683.7 | 8786 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:49 | Normal | 531.9 | 272.8 | 445.3 | 432.6 | 4.6 | 8 | 8.5 | 4.3 | 219.6 | 219.2 | 219 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9590 | 1 | 36.1 | 83684.5 | 8786 | 4.1 | 0.3 | 0 | 3.7 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:54 | Normal | 535.3 | 266.7 | 441.5 | 422.9 | 4.3 | 8 | 8.1 | 4.1 | 219.4 | 218.8 | 219.6 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9194 | 1 | 36 | 83685.3 | 8786 | 4.1 | 0.1 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 14:59 | Normal | 534 | 252.6 | 442.7 | 430 | 4.3 | 7.5 | 8 | 4 | 219.2 | 219.6 | 219.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8851 | 1 | 35.8 | 83686.1 | 8786 | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:04 | Normal | 535 | 227.6 | 449.2 | 438.5 | 4.1 | 7.3 | 7.6 | 3.8 | 219 | 218.6 | 218.6 | 23 | 23.1 | 22.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 8337 | 1 | 35.7 | 83686.8 | 8786 | 3.8 | 0.1 | 0 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:09 | Normal | 537.7 | 219.7 | 447.2 | 448.4 | 4 | 7 | 7.3 | 3.6 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8007 | 1 | 35.4 | 83687.5 | 8786 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:14 | Normal | 543.9 | 199.8 | 445.2 | 441.5 | 3.7 | 6.8 | 7.1 | 3.5 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 21.1 | 21 | 21 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7595 | 1 | 35.4 | 83688.1 | 8786 | 3.4 | 0.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:19 | Normal | 543.6 | 200.5 | 449 | 447.5 | 3.5 | 5.7 | 6.8 | 3.4 | 218.2 | 217.8 | 218.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7176 | 1 | 35.1 | 83688.7 | 8787 | 3.3 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:24 | Normal | 552.5 | 199.9 | 448.6 | 445.9 | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 3.3 | 218.2 | 218.2 | 218 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6505 | 1 | 35 | 83689.3 | 8787 | 3.1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:29 | Normal | 545.3 | 199.8 | 452.7 | 451.1 | 3.3 | 2.8 | 6.2 | 3.1 | 218 | 218 | 217.4 | 17.1 | 17 | 17.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6145 | 1 | 34.8 | 83689.8 | 8787 | 3.1 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:34 | Normal | 547.3 | 200.6 | 449.4 | 451.8 | 3.1 | 2.1 | 6 | 3 | 218.2 | 217.6 | 217.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5748 | 1 | 34.7 | 83690.3 | 8787 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:39 | Normal | 552.6 | 200.2 | 457.8 | 452 | 2.9 | 1.6 | 5.6 | 2.7 | 217.6 | 217.6 | 217.4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5349 | 1 | 34.5 | 83690.8 | 8787 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:44 | Normal | 553.2 | 200 | 452 | 449.5 | 2.7 | 1.1 | 5.3 | 2.6 | 217.8 | 217.4 | 217.2 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4957 | 1 | 34.3 | 83691.2 | 8787 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:49 | Normal | 555.1 | 504.8 | 455.9 | 455.3 | 2.5 | 0.3 | 5 | 2.4 | 217.4 | 217.6 | 216.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4660 | 1 | 34.3 | 83691.6 | 8787 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:54 | Normal | 551 | 475.9 | 455.9 | 451.1 | 2.4 | 0.4 | 4.7 | 2.3 | 217.2 | 216.8 | 216.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4445 | 1 | 34.1 | 83692 | 8787 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 15:59 | Normal | 526.1 | 467.7 | 420.3 | 454.5 | 2.3 | 0.3 | 4.3 | 2.1 | 217.4 | 217.4 | 216.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3993 | 1 | 33.9 | 83692.4 | 8787 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:04 | Normal | 461 | 485.5 | 315.2 | 449.5 | 2.1 | 0.3 | 4 | 1.9 | 216.6 | 216.4 | 216.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3137 | 1 | 33.8 | 83692.6 | 8787 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:09 | Normal | 381.7 | 505.9 | 421.2 | 464.1 | 2 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 216.2 | 216 | 215.8 | 7 | 6.9 | 7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2525 | 1 | 33.6 | 83692.9 | 8787 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:14 | Normal | 328.1 | 483.6 | 432.6 | 475.5 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.4 | 216.6 | 217 | 215.8 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2160 | 1 | 33.5 | 83693.1 | 8787 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:19 | Normal | 200.1 | 481.8 | 361 | 405.3 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 216.4 | 216.8 | 216 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1605 | 1 | 33.4 | 83693.2 | 8788 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:24 | Normal | 346.1 | 482.7 | 272.1 | 365.4 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 216.4 | 216.2 | 216 | 3.1 | 3 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1081 | 1 | 33.2 | 83693.3 | 8788 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:29 | Normal | 556.4 | 458.6 | 199.7 | 360.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 215.8 | 215.8 | 215.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 728 | 1 | 33.1 | 83693.4 | 8788 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:34 | Normal | 533.7 | 487.1 | 438.6 | 485.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 216.2 | 215.4 | 215.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 383 | 1 | 33 | 83693.5 | 8788 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:39 | Normal | 553.7 | 516 | 448.4 | 461.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 216 | 216 | 215 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 283 | 1 | 32.8 | 83693.5 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:44 | Normal | 527.8 | 475.9 | 461 | 441.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.2 | 216.4 | 215 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 306 | 1 | 32.6 | 83693.5 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:49 | Normal | 518.5 | 471.1 | 430.4 | 419.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 216.2 | 216 | 215.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 220 | 1 | 32.4 | 83693.5 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:54 | Normal | 528.2 | 469 | 430.9 | 421.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216 | 215.4 | 215.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 154 | 1 | 32.3 | 83693.6 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 16:59 | Normal | 525.6 | 447.5 | 432.6 | 420.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 105 | 1 | 32.2 | 83693.6 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 17:04 | Normal | 530.8 | 410.3 | 440.9 | 420.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 216.4 | 216.8 | 215.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 60 | 60.01 | 60 | 27 | 1 | 31.9 | 83693.6 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 17:09 | Normal | 545.7 | 449.9 | 450 | 436 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215.8 | 214.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 31.5 | 83693.6 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 17:14 | Normal | 515.5 | 441.8 | 444.6 | 437.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.2 | 215.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 31.2 | 83693.6 | 8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-21 17:19 | Wait | 443.4 | 443.6 | 443.5 | 444.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 215.8 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.6 | 83693.6 | 8788 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0