## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-22 06:07 | Wait | 483.8 | 484.6 | 483.6 | 473.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.4 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:07 | Wait | 489 | 489.8 | 488.8 | 475.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 19.1 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:07 | Wait | 497.8 | 498.6 | 497.7 | 479.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.9 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:08 | Wait | 510 | 510.7 | 509.2 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 18.9 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:09 | Wait | 417.3 | 402.8 | 414.1 | 395.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.1 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:10 | Wait | 535.1 | 535.8 | 521.2 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.1 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:11 | Wait | 544 | 544.7 | 526.6 | 500 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:12 | Wait | 551.4 | 552 | 531.5 | 504.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.3 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:13 | Normal | 415.6 | 542.1 | 441.6 | 278.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 19.6 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:14 | Normal | 363.5 | 558.9 | 405.7 | 200.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7 | 1 | 19.7 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:15 | Normal | 321.5 | 571.4 | 394.9 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 223.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 19.8 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:16 | Normal | 275.1 | 578.5 | 385.2 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1 | 1 | 20 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:17 | Normal | 283.2 | 555.8 | 424.1 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25 | 1 | 20.1 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:18 | Normal | 310.5 | 571.5 | 436.5 | 199.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 224.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 5 | 1 | 20.2 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:19 | Normal | 348.9 | 564.3 | 402.6 | 202.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23 | 1 | 20.3 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:20 | Normal | 387.1 | 576.8 | 447 | 200.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 221.6 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 20.3 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:21 | Normal | 384.3 | 585 | 493.3 | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.8 | 224 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 63 | 1 | 20.3 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:22 | Normal | 381.6 | 565.1 | 475.5 | 199.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34 | 1 | 20.4 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:23 | Normal | 392.2 | 570.9 | 449.3 | 200 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 75 | 1 | 20.5 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:24 | Normal | 447.1 | 548.1 | 488.6 | 199.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.8 | 223 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 122 | 1 | 20.5 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:25 | Normal | 469.4 | 584.2 | 478.7 | 200 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 123 | 1 | 20.5 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:26 | Wait | 475.3 | 476.2 | 474.9 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 220.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 18.6 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:26 | Wait | 480.9 | 481.7 | 480.5 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.4 | 126558.7 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:26 | Normal | 476.7 | 575.1 | 476.7 | 215.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 170 | 1 | 20.5 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:27 | Normal | 472.1 | 558.2 | 491.7 | 216.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.8 | 224 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 223 | 1 | 20.6 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:28 | Normal | 514.1 | 586.8 | 492.8 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 129 | 1 | 20.7 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:29 | Normal | 543.4 | 572.6 | 484.9 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222 | 221.6 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 249 | 1 | 20.7 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:30 | Normal | 521.7 | 593.1 | 515.6 | 216 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.8 | 223.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 238 | 1 | 20.8 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:31 | Normal | 557.3 | 574.3 | 538.7 | 216.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.4 | 224 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 244 | 1 | 20.8 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:32 | Normal | 533.3 | 559.2 | 524.6 | 220.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 222.6 | 221.8 | 224 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 303 | 1 | 20.9 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:33 | Normal | 567.3 | 573 | 524.7 | 199.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 222 | 221.8 | 223.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 332 | 1 | 20.8 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:34 | Normal | 567 | 573.9 | 522 | 221.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 372 | 1 | 20.9 | 126558.8 | 8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:35 | Normal | 567.2 | 539.8 | 528.8 | 304.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222 | 221.2 | 223.8 | 2 | 1.6 | 2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 444 | 1 | 20.9 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:36 | Normal | 563.3 | 572.9 | 536.9 | 339.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 482 | 1 | 21 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:37 | Normal | 567.3 | 577 | 527.8 | 353.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 2 | 1.6 | 2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 519 | 1 | 21 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:38 | Normal | 571.9 | 576.1 | 536 | 317.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222 | 223.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 569 | 1 | 21.1 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:39 | Normal | 565 | 585.5 | 544.1 | 321.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 222 | 221.6 | 223.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 573 | 1 | 21.1 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:40 | Normal | 557.3 | 586.3 | 540 | 308.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 223 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 662 | 1 | 21.1 | 126558.8 | 8915 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:41 | Normal | 585.5 | 595 | 558.1 | 293.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 669 | 1 | 21.2 | 126558.9 | 8916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:42 | Normal | 595.2 | 603.9 | 532.4 | 312.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 222.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 699 | 1 | 21.2 | 126558.9 | 8916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:43 | Normal | 585.7 | 596 | 539.8 | 408.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221.4 | 223.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 765 | 1 | 21.3 | 126558.9 | 8916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:44 | Normal | 587.7 | 586.6 | 525.9 | 359.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221.6 | 223.4 | 2.9 | 2.7 | 3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 821 | 1 | 21.3 | 126558.9 | 8916 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:45 | Normal | 605 | 594 | 525.9 | 425.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 841 | 1 | 21.4 | 126558.9 | 8916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:46 | Normal | 599.4 | 608.9 | 536.7 | 501.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 223 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 951 | 1 | 21.4 | 126558.9 | 8916 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:47 | Normal | 593.5 | 594 | 559.8 | 515.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221.8 | 223.6 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 957 | 1 | 21.4 | 126558.9 | 8916 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:48 | Normal | 541.3 | 617.1 | 549.8 | 484.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1095 | 1 | 21.4 | 126559 | 8916 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:49 | Normal | 556.2 | 620.1 | 524.6 | 508.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 221.6 | 221.6 | 223.4 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1108 | 1 | 21.4 | 126559 | 8916 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:50 | Normal | 562.3 | 611.3 | 548.7 | 512.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1150 | 1 | 21.5 | 126559 | 8916 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:51 | Normal | 561.4 | 618.2 | 516.7 | 506.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1209 | 1 | 21.5 | 126559 | 8916 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:52 | Normal | 561.5 | 619.6 | 542.1 | 521 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 222 | 221.6 | 223.4 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1234 | 1 | 21.6 | 126559 | 8916 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:53 | Normal | 562.5 | 603.4 | 565.8 | 523.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 222.4 | 221.2 | 223.4 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1306 | 1 | 21.6 | 126559.1 | 8916 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:54 | Normal | 538.5 | 624.3 | 548.7 | 515.7 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1390 | 1 | 21.6 | 126559.1 | 8916 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:55 | Normal | 548.2 | 626.1 | 533.6 | 490.3 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 222 | 222 | 224.2 | 4.1 | 3.7 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1474 | 1 | 21.7 | 126559.1 | 8916 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:56 | Normal | 553.4 | 626.3 | 561.1 | 508.1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 222.8 | 221.4 | 224 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1486 | 1 | 21.7 | 126559.1 | 8916 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:57 | Normal | 545.8 | 632.2 | 530.5 | 505.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 224 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1533 | 1 | 21.7 | 126559.2 | 8916 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:58 | Normal | 562.3 | 629.2 | 561.9 | 518.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 223.6 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1602 | 1 | 21.8 | 126559.2 | 8916 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 06:59 | Normal | 570.4 | 626.4 | 552 | 508.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 1676 | 1 | 21.8 | 126559.2 | 8916 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:00 | Normal | 572.1 | 636.1 | 554.6 | 506.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 222.8 | 222 | 224 | 5 | 4.5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1740 | 1 | 21.9 | 126559.2 | 8916 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:01 | Normal | 573.7 | 599.3 | 557.7 | 505 | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1853 | 1 | 21.9 | 126559.3 | 8916 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:02 | Normal | 565.3 | 622.1 | 550.6 | 529.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1943 | 1 | 22 | 126559.3 | 8916 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:03 | Normal | 578.2 | 616.7 | 559.8 | 511.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 222 | 221.4 | 224 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2068 | 1 | 22 | 126559.3 | 8916 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:04 | Normal | 561 | 614.3 | 553.9 | 518.9 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2204 | 1 | 22.1 | 126559.4 | 8916 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:05 | Normal | 565.5 | 588.6 | 554 | 530 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0.5 | 222.8 | 221.6 | 223.8 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2335 | 1 | 22.1 | 126559.4 | 8916 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:07 | Normal | 580.7 | 592.3 | 557.6 | 532.5 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2510 | 1 | 22.1 | 126559.5 | 8916 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:08 | Normal | 569.5 | 601.4 | 565.8 | 517 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 223 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2579 | 1 | 22.1 | 126559.5 | 8916 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:09 | Normal | 547.8 | 593 | 554.8 | 527.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2696 | 1 | 22.2 | 126559.6 | 8916 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:10 | Normal | 545.6 | 600.1 | 543.2 | 524.9 | 1.3 | 1.2 | 2 | 0.6 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2799 | 1 | 22.2 | 126559.6 | 8916 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:11 | Normal | 545.5 | 602.3 | 565.6 | 524.5 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2892 | 1 | 22.3 | 126559.7 | 8916 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:12 | Normal | 561.2 | 624 | 566.8 | 509.7 | 1.5 | 1 | 2 | 0.6 | 222 | 222 | 223.8 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2971 | 1 | 22.3 | 126559.7 | 8916 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:13 | Normal | 547.9 | 610.3 | 560.6 | 531.9 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 8.2 | 7.8 | 8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3093 | 1 | 22.3 | 126559.8 | 8916 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:14 | Normal | 546.5 | 598.1 | 566.2 | 518 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 222 | 221.2 | 223.6 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3164 | 1 | 22.4 | 126559.8 | 8916 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:15 | Normal | 483.1 | 607.9 | 565.1 | 517.8 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 222.2 | 221.8 | 223 | 9 | 8.5 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3301 | 1 | 22.4 | 126559.9 | 8916 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-07-22 07:20 | Normal | 557.2 | 522.9 | 562.9 | 519.8 | 2.4 | 2 | 2.6 | 0.8 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4260 | 1 | 22.6 | 126560.2 | 8916 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 07:25 | Normal | 567.7 | 533.9 | 562.7 | 526.8 | 3 | 2.1 | 3 | 1 | 223 | 222.6 | 223.8 | 13 | 12.7 | 13 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4915 | 1 | 22.8 | 126560.6 | 8916 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 07:30 | Normal | 583.3 | 531 | 560.2 | 511.1 | 3.4 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 222.8 | 222 | 223.8 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5591 | 1 | 23.1 | 126561 | 8916 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 07:35 | Normal | 588 | 552.1 | 558.7 | 461 | 3.8 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 222 | 222.4 | 223.8 | 17.2 | 17.1 | 17 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6619 | 1 | 23 | 126561.5 | 8916 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 07:40 | Normal | 584.4 | 567.2 | 559.1 | 486.1 | 4.1 | 2.8 | 4 | 2.4 | 221.6 | 221.8 | 223.4 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7325 | 1 | 23.1 | 126562.1 | 8916 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 07:45 | Normal | 577.4 | 574.1 | 553.2 | 505.8 | 4.6 | 3 | 4.5 | 2.6 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 21.3 | 20.8 | 21.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7883 | 1 | 24 | 126562.7 | 8917 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 07:50 | Normal | 588.2 | 594.9 | 560.5 | 520.5 | 5 | 3.3 | 4.8 | 2.9 | 222.6 | 223 | 223.6 | 23.4 | 23 | 23.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8674 | 1 | 24.4 | 126563.4 | 8917 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 07:55 | Normal | 580.8 | 592.6 | 569.5 | 518.2 | 5.4 | 3.5 | 5 | 3.1 | 223 | 223.2 | 223.8 | 25.2 | 24.8 | 25.3 | 60.1 | 60.05 | 60.06 | 9390 | 1 | 24.8 | 126564.2 | 8917 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:00 | Normal | 583.2 | 602.5 | 567.2 | 530.2 | 5.8 | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 223.2 | 223 | 224.2 | 27.1 | 26.8 | 27 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10054 | 1 | 25.1 | 126565 | 8917 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:05 | Normal | 585.7 | 603.2 | 558.5 | 525.4 | 6.2 | 4 | 6 | 3.7 | 223 | 223.2 | 224.4 | 28.9 | 28.5 | 28.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10747 | 1 | 25.6 | 126565.9 | 8917 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:10 | Normal | 590.2 | 605.9 | 559.4 | 527.5 | 6.6 | 4.3 | 6.3 | 4 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 30.7 | 30.1 | 30.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11390 | 1 | 26 | 126566.8 | 8917 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:15 | Normal | 587.2 | 598.9 | 552.6 | 525.7 | 7 | 4.5 | 6.8 | 4.1 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 32.6 | 32.3 | 32.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12137 | 1 | 26.4 | 126567.8 | 8917 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:20 | Normal | 591.4 | 613 | 560.6 | 526.1 | 7.5 | 4.8 | 7.1 | 4.5 | 223.6 | 222.4 | 223.8 | 33.9 | 33.4 | 33.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 12782 | 1 | 26.8 | 126568.8 | 8917 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:25 | Normal | 590.1 | 596.8 | 551.7 | 522.7 | 7.8 | 5.1 | 7.6 | 4.7 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 36.1 | 35.6 | 36 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13427 | 1 | 27.2 | 126569.9 | 8917 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:30 | Normal | 597.3 | 589 | 549.5 | 516.9 | 8.3 | 5.3 | 7.8 | 5 | 223 | 222.8 | 224.2 | 37.5 | 37.1 | 37.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14070 | 1 | 27.6 | 126571 | 8917 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:35 | Normal | 593.3 | 589.1 | 551.9 | 522.9 | 8.6 | 5.6 | 8.5 | 5.3 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 39.4 | 39 | 39.2 | 60 | 60 | 60 | 14729 | 1 | 28 | 126572.3 | 8917 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:40 | Normal | 583.8 | 592.9 | 553.3 | 521.3 | 9 | 5.8 | 8.9 | 5.6 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 41 | 40.6 | 40.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15331 | 1 | 28.5 | 126573.5 | 8917 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:45 | Normal | 585.5 | 588.1 | 550.3 | 514.8 | 9.5 | 6.1 | 9.3 | 5.9 | 223 | 222.8 | 224.6 | 42.6 | 42.2 | 42.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15919 | 1 | 29 | 126574.8 | 8918 | 3 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:50 | Normal | 590.2 | 594 | 547.5 | 514.5 | 9.8 | 6.3 | 9.7 | 6.1 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 44 | 43.5 | 43.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 16469 | 1 | 29.5 | 126576.2 | 8918 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 08:55 | Normal | 581.5 | 592.2 | 546.5 | 515.4 | 10.1 | 6.6 | 10 | 6.3 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 45.5 | 45 | 45.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17026 | 1 | 30 | 126577.6 | 8918 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:00 | Normal | 583.7 | 585.1 | 542.4 | 508.4 | 10.6 | 6.9 | 10.5 | 6.7 | 223 | 223.8 | 224.2 | 46.9 | 46.6 | 46.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17754 | 1 | 30.5 | 126579 | 8918 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:05 | Normal | 582.4 | 583.1 | 544 | 508 | 11 | 7.1 | 10.8 | 6.9 | 224 | 223.4 | 224 | 48.2 | 47.9 | 48.1 | 60.01 | 60 | 60 | 18267 | 1 | 31 | 126580.5 | 8918 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:10 | Normal | 584.6 | 579.7 | 542.3 | 516.2 | 11.3 | 7.3 | 11.1 | 7 | 223.4 | 224 | 225.4 | 49.5 | 49.1 | 49.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18763 | 1 | 31.5 | 126582.1 | 8918 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:15 | Normal | 578.2 | 581.9 | 549.5 | 510.4 | 11.8 | 7.6 | 11.5 | 7.3 | 220.2 | 219.4 | 221 | 52.1 | 51.5 | 51.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 19288 | 1 | 31.9 | 126583.6 | 8918 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:20 | Normal | 577.3 | 583 | 548.7 | 510.8 | 12.1 | 7.7 | 11.8 | 7.5 | 220.2 | 218.8 | 220 | 53.2 | 52.8 | 53.1 | 60 | 60 | 60 | 19787 | 1 | 32.4 | 126585.3 | 8918 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:25 | Normal | 579.4 | 578 | 542.1 | 510 | 12.4 | 8.1 | 12.1 | 7.8 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 54.2 | 53.8 | 54.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 20345 | 1 | 32.9 | 126586.9 | 8918 | 4 | 4 | 3.9 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:30 | Normal | 577.4 | 573 | 540.8 | 504.9 | 12.7 | 8.2 | 12.5 | 8 | 222.6 | 221 | 223.2 | 55.5 | 54.8 | 55.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20815 | 1 | 33.3 | 126588.7 | 8918 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:35 | Normal | 578.1 | 576.8 | 544.6 | 506.7 | 12.9 | 8.4 | 12.6 | 8.1 | 223 | 223 | 223.8 | 56.4 | 56.1 | 56.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21245 | 1 | 33.8 | 126590.4 | 8918 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:40 | Normal | 576.3 | 572 | 539.9 | 508.9 | 13.3 | 8.6 | 13 | 8.2 | 223 | 222.8 | 224 | 57.1 | 56.8 | 57 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21596 | 1 | 34.3 | 126592.2 | 8918 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:45 | Normal | 569 | 572.4 | 536.9 | 500.2 | 13.6 | 8.6 | 13.3 | 8.6 | 222.6 | 222 | 223.6 | 58.4 | 57.8 | 58.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 21939 | 1 | 34.7 | 126594 | 8919 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 3.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:50 | Normal | 570.2 | 567 | 537 | 513 | 13.9 | 8.9 | 13.5 | 8.5 | 223 | 222.6 | 222.4 | 59.1 | 58.7 | 59 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 22370 | 1 | 35.2 | 126595.9 | 8919 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 09:55 | Normal | 569.2 | 570 | 532.9 | 500.9 | 14.2 | 9.1 | 13.8 | 8.8 | 224 | 223.8 | 225.6 | 60.2 | 59.7 | 59.9 | 59.99 | 60 | 60 | 22798 | 1 | 35.6 | 126597.7 | 8919 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:00 | Normal | 568.2 | 567.9 | 530 | 501 | 14.3 | 9.2 | 14.1 | 9 | 224.4 | 223.4 | 224.6 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23165 | 1 | 36 | 126599.7 | 8919 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:05 | Normal | 565.4 | 567.1 | 532.6 | 502.6 | 14.5 | 9.4 | 14.3 | 9 | 224 | 223.6 | 223.4 | 61.7 | 61.1 | 61.4 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 23355 | 1 | 36.4 | 126601.6 | 8919 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.2 | 4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:10 | Normal | 560.1 | 563.2 | 524.8 | 494.9 | 14.8 | 9.5 | 14.5 | 9.3 | 224.2 | 222.4 | 224 | 62.4 | 61.9 | 62.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 23622 | 1 | 36.8 | 126603.6 | 8919 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:15 | Normal | 554.1 | 564.8 | 523.9 | 499.9 | 15 | 9.6 | 14.6 | 9.1 | 224 | 223.8 | 224.4 | 62.9 | 62.5 | 62.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23830 | 1 | 37.1 | 126605.5 | 8919 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.4 | 4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:20 | Normal | 560.4 | 560.3 | 519.6 | 494.7 | 15.3 | 9.8 | 14.9 | 9.5 | 224 | 224 | 224.4 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24170 | 1 | 37.4 | 126607.5 | 8919 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:25 | Normal | 549.3 | 554 | 527.1 | 488.1 | 15.4 | 9.8 | 14.9 | 9.6 | 224.2 | 222.8 | 224.4 | 64.2 | 63.8 | 63.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 24317 | 1 | 37.7 | 126609.6 | 8919 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:30 | Normal | 559 | 555.9 | 525.3 | 489.2 | 15.6 | 10 | 15.3 | 9.7 | 223.8 | 224.8 | 225.8 | 65 | 64.7 | 64.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24749 | 1 | 38 | 126611.6 | 8919 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:35 | Normal | 549.3 | 557 | 522.6 | 487.6 | 15.8 | 10.1 | 15.3 | 9.8 | 224.2 | 223.6 | 224.8 | 65.6 | 65.1 | 65.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24871 | 1 | 38.3 | 126613.7 | 8919 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:40 | Normal | 547.1 | 555.8 | 525.2 | 488.3 | 16 | 10.1 | 15.6 | 9.9 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 66.6 | 66 | 66.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 25231 | 1 | 38.6 | 126615.8 | 8919 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:45 | Normal | 545.4 | 554.9 | 519.9 | 487.9 | 16.3 | 10.4 | 15.7 | 10.1 | 224 | 223.4 | 224.6 | 66.9 | 66.3 | 66.6 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 25352 | 1 | 38.8 | 126617.9 | 8920 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:50 | Normal | 552.2 | 555.9 | 522.9 | 486 | 16.1 | 10.4 | 15.8 | 10.2 | 224.2 | 224 | 224 | 67.3 | 66.8 | 67.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 25511 | 1 | 39.1 | 126620 | 8920 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 10:55 | Normal | 544 | 546.7 | 521.1 | 487.1 | 16.4 | 10.5 | 15.7 | 10.3 | 224 | 223.6 | 225.2 | 67.5 | 67.1 | 67.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 25642 | 1 | 39.3 | 126622.1 | 8920 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:00 | Normal | 543 | 545.7 | 518.5 | 489.5 | 16.5 | 10.6 | 16 | 10.3 | 224.2 | 224 | 225.2 | 67.9 | 67.4 | 67.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 25811 | 1 | 39.5 | 126624.3 | 8920 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:05 | Normal | 546.4 | 549.2 | 513.2 | 484.2 | 16.5 | 10.5 | 16.1 | 10.3 | 224.2 | 223.8 | 225 | 68 | 67.5 | 67.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 25803 | 1 | 39.7 | 126626.4 | 8920 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:10 | Normal | 546.7 | 543.5 | 514.9 | 480.8 | 16.7 | 10.6 | 16.1 | 10.5 | 224.2 | 224.6 | 225 | 68.1 | 67.6 | 67.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 25869 | 1 | 39.8 | 126628.6 | 8920 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:15 | Normal | 538.3 | 543 | 510.9 | 480.9 | 16.7 | 10.7 | 16.4 | 10.3 | 224.6 | 223.6 | 225.4 | 68 | 67.5 | 67.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 25884 | 1 | 40 | 126630.7 | 8920 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:20 | Normal | 540.1 | 548.9 | 514.8 | 482.8 | 16.6 | 10.6 | 16.1 | 10.4 | 224 | 223.8 | 225.6 | 68.1 | 67.7 | 68 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25949 | 1 | 40.1 | 126632.9 | 8920 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:25 | Normal | 547.2 | 543.8 | 514.3 | 484.2 | 16.6 | 10.8 | 16.2 | 10.5 | 225.2 | 224.2 | 224.8 | 68.4 | 68 | 68.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 26033 | 1 | 40 | 126635.1 | 8920 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:30 | Normal | 544.2 | 543.9 | 514.4 | 483.4 | 16.6 | 10.8 | 16.3 | 10.4 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 68.3 | 67.8 | 68.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 25988 | 1 | 40.2 | 126637.2 | 8920 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.6 | 5 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:35 | Normal | 539.5 | 542.8 | 515 | 482.2 | 16.9 | 10.9 | 16.5 | 10.5 | 225 | 224 | 225.4 | 68.5 | 68.2 | 68.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26168 | 1 | 40.2 | 126639.4 | 8920 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:40 | Normal | 543.8 | 546.5 | 517.7 | 484.6 | 16.8 | 10.8 | 16.5 | 10.5 | 227.6 | 226.6 | 227.8 | 68 | 67.3 | 67.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 26064 | 1 | 40.2 | 126641.6 | 8920 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.5 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:45 | Normal | 543.3 | 544.2 | 517.1 | 485.2 | 16.9 | 10.8 | 16.4 | 10.5 | 227.6 | 226.6 | 227.8 | 68 | 67.3 | 67.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 26093 | 1 | 40.3 | 126643.8 | 8921 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:50 | Normal | 536.2 | 545.8 | 518.2 | 487.2 | 16.8 | 10.7 | 16.3 | 10.4 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 67.6 | 66.9 | 67.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 25934 | 1 | 40.5 | 126645.9 | 8921 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 11:55 | Normal | 544.3 | 540.5 | 512.4 | 480.3 | 16.7 | 10.7 | 16.2 | 10.5 | 226.8 | 226.4 | 227.8 | 67.5 | 66.8 | 67.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 25936 | 1 | 40.6 | 126648.1 | 8921 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:00 | Normal | 536.3 | 548.9 | 514.1 | 487.1 | 16.8 | 10.5 | 16.1 | 10.3 | 227 | 226.8 | 228 | 67.2 | 66.5 | 67 | 60 | 60 | 59.99 | 25854 | 1 | 40.5 | 126650.2 | 8921 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.8 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:05 | Normal | 539.3 | 546 | 512.7 | 482.7 | 16.6 | 10.6 | 16.3 | 10.3 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 66.9 | 66.4 | 66.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25773 | 1 | 40.7 | 126652.4 | 8921 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:10 | Normal | 538.1 | 541.8 | 507.2 | 484.3 | 16.7 | 10.6 | 16.3 | 10.3 | 227.6 | 227.2 | 228.2 | 66.8 | 66.3 | 66.7 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 25684 | 1 | 40.7 | 126654.5 | 8921 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:15 | Normal | 542.2 | 548 | 515.1 | 487.2 | 16.6 | 10.5 | 16 | 10.2 | 227 | 227.4 | 228.2 | 66.5 | 66 | 66.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 25596 | 1 | 40.9 | 126656.7 | 8921 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:20 | Normal | 538.7 | 545.7 | 515.7 | 489.3 | 16.5 | 10.6 | 16.3 | 10.3 | 228.2 | 226.8 | 227.6 | 66.8 | 66.4 | 66.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 25719 | 1 | 40.9 | 126658.8 | 8921 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:25 | Normal | 540.1 | 547.7 | 514.3 | 486.2 | 16.5 | 10.5 | 16.1 | 10.3 | 227.4 | 227.4 | 227.8 | 66.9 | 66.3 | 66.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 25683 | 1 | 41 | 126661 | 8921 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:30 | Normal | 540 | 544.8 | 514 | 478.9 | 16.6 | 10.6 | 16.1 | 10.3 | 226.8 | 226.4 | 227.6 | 66.6 | 66.1 | 66.5 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 25622 | 1 | 41.1 | 126663.1 | 8921 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:35 | Normal | 543.5 | 544.2 | 517.7 | 486.7 | 16.4 | 10.5 | 15.8 | 10.2 | 226.4 | 226.8 | 228.6 | 65.9 | 65.4 | 65.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25340 | 1 | 41.1 | 126665.2 | 8921 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:40 | Normal | 543.4 | 544 | 516.2 | 486.2 | 16.1 | 10.3 | 15.7 | 10.1 | 227 | 227.2 | 227.8 | 65.5 | 64.9 | 65.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 25167 | 1 | 41.1 | 126667.3 | 8921 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:45 | Normal | 542.4 | 555.1 | 515.3 | 491.3 | 16.1 | 10.1 | 15.3 | 9.9 | 226.2 | 226.4 | 227.4 | 64.8 | 64.3 | 64.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24959 | 1 | 40.9 | 126669.4 | 8922 | 5.2 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:50 | Normal | 542.2 | 557 | 513.7 | 492.5 | 16.1 | 10.1 | 15.4 | 9.8 | 226.6 | 225.6 | 227.6 | 64.5 | 64 | 64.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 24811 | 1 | 41 | 126671.4 | 8922 | 5.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 12:55 | Normal | 544.6 | 550 | 513 | 486 | 16 | 10.1 | 15.3 | 9.8 | 226.8 | 226.8 | 227.2 | 64.4 | 63.7 | 64.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24729 | 1 | 41.3 | 126673.5 | 8922 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:00 | Normal | 541.3 | 550 | 508.7 | 486.7 | 15.6 | 9.9 | 14.9 | 9.6 | 226.8 | 226 | 227.6 | 62.8 | 62.1 | 62.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24031 | 1 | 41.5 | 126675.5 | 8922 | 5.1 | 5 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:05 | Normal | 544.3 | 545.1 | 503.8 | 486.8 | 15.5 | 9.8 | 14.7 | 9.5 | 226 | 225.4 | 226.8 | 61.8 | 61.3 | 61.6 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 23711 | 1 | 41.7 | 126677.5 | 8922 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:10 | Normal | 545.4 | 551.1 | 510.4 | 491.3 | 15.2 | 9.6 | 14.4 | 9.4 | 225.6 | 225 | 227.2 | 61.2 | 60.7 | 60.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 23378 | 1 | 41.7 | 126679.5 | 8922 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4 | 4.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:15 | Normal | 547 | 555.7 | 513.7 | 495.7 | 14.8 | 9.5 | 13.9 | 9.2 | 225.8 | 224.8 | 226.4 | 60.1 | 59.6 | 60 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22998 | 1 | 41.6 | 126681.4 | 8922 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:20 | Normal | 544.3 | 551.9 | 498.8 | 488.9 | 14.7 | 9.4 | 14 | 9.1 | 226.6 | 225.4 | 227.6 | 59.2 | 58.7 | 59.1 | 60.01 | 60 | 60 | 22613 | 1 | 41.5 | 126683.3 | 8922 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:25 | Normal | 546.2 | 554.9 | 494.2 | 491.3 | 14.6 | 9.3 | 13.9 | 8.9 | 226.4 | 225.2 | 226 | 58.3 | 57.9 | 58.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 22305 | 1 | 41.2 | 126685.2 | 8922 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:30 | Normal | 552.4 | 556.2 | 499.9 | 491.9 | 14.5 | 9.1 | 13.6 | 9 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 58.3 | 58 | 58.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 22245 | 1 | 41.1 | 126687 | 8922 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:35 | Normal | 553.4 | 561.1 | 487.1 | 495 | 14.1 | 8.9 | 13.5 | 8.6 | 224.8 | 225.4 | 226 | 57.1 | 56.7 | 57 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 21786 | 1 | 40.7 | 126688.9 | 8922 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:40 | Normal | 563.8 | 570.3 | 473.7 | 488.9 | 10.5 | 6.7 | 10 | 6.6 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 43.3 | 43 | 43.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 15650 | 1 | 40.1 | 126690.1 | 8922 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:45 | Normal | 561.2 | 562.9 | 496.5 | 500.5 | 4 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 222.6 | 222 | 223.6 | 20.3 | 20 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12790 | 1 | 39.8 | 126691.9 | 8923 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:50 | Normal | 559.2 | 564.9 | 478.6 | 495.6 | 13.5 | 8.6 | 12.8 | 8.4 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 54.7 | 54 | 54.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20694 | 1 | 39.5 | 126693.6 | 8923 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 13:55 | Normal | 559.7 | 561.8 | 483 | 502.3 | 13.5 | 8.6 | 12.7 | 8.3 | 224.4 | 223.8 | 225 | 54.3 | 53.9 | 54.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20692 | 1 | 39.3 | 126695.3 | 8923 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:00 | Normal | 557.2 | 561.9 | 459.3 | 501.4 | 13.1 | 8.3 | 12.6 | 8 | 224.2 | 224 | 225.4 | 52.7 | 52.1 | 52.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19939 | 1 | 39.1 | 126696.9 | 8923 | 4.2 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:05 | Normal | 556.1 | 563.8 | 463.9 | 499.9 | 12.9 | 8.2 | 12.2 | 7.9 | 224.4 | 223.2 | 226 | 51.4 | 51.1 | 51.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19521 | 1 | 38.9 | 126698.6 | 8923 | 4.1 | 4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:10 | Normal | 554.5 | 568.1 | 466.5 | 501.6 | 12.5 | 7.9 | 11.9 | 7.6 | 224 | 224 | 224.8 | 50.1 | 49.6 | 50 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 19019 | 1 | 38.8 | 126700.2 | 8923 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:15 | Normal | 553.1 | 563.7 | 450.9 | 504.8 | 12.1 | 7.6 | 11.5 | 7.3 | 224.2 | 224 | 225.4 | 48.3 | 47.8 | 48.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 18290 | 1 | 38.6 | 126701.8 | 8923 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:20 | Normal | 550.2 | 551.8 | 440.8 | 499.9 | 11.5 | 7.3 | 10.7 | 7 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 44.8 | 44.4 | 44.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16789 | 1 | 38.3 | 126703.2 | 8923 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:25 | Normal | 554.5 | 570.6 | 442.2 | 502.1 | 11 | 7 | 10.4 | 6.8 | 223.8 | 223.2 | 224.2 | 43.5 | 43.1 | 43.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16277 | 1 | 37.9 | 126704.6 | 8923 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:30 | Normal | 552.7 | 562.4 | 421.8 | 503.8 | 10.5 | 6.7 | 10 | 6.3 | 224.2 | 222.8 | 224.8 | 41.6 | 41.1 | 41.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 15541 | 1 | 37.6 | 126705.9 | 8923 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:35 | Normal | 544.2 | 565.8 | 416.4 | 496.4 | 10.1 | 6.5 | 9.5 | 6.2 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 39.7 | 39.3 | 39.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14832 | 1 | 37.3 | 126707.2 | 8923 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:40 | Normal | 533.2 | 572.1 | 389 | 501.8 | 9.8 | 6.1 | 9.3 | 5.9 | 222.4 | 223 | 224.6 | 37.7 | 37.3 | 37.5 | 60 | 60 | 59.99 | 14085 | 1 | 36.9 | 126708.4 | 8923 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 0 | 3 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:45 | Normal | 519.9 | 573.6 | 370.6 | 505.6 | 9.5 | 5.9 | 8.6 | 5.5 | 223 | 222.6 | 223 | 35.4 | 35 | 35.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13250 | 1 | 36.5 | 126709.5 | 8924 | 3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 2 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:50 | Normal | 509.1 | 570.9 | 367.6 | 496.7 | 9 | 5.6 | 7.6 | 5.3 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 33.1 | 32.7 | 32.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12391 | 1 | 36.1 | 126710.6 | 8924 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 14:55 | Normal | 499.5 | 565.4 | 383.9 | 494.9 | 8.6 | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 31 | 30.5 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11541 | 1 | 35.8 | 126711.6 | 8924 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:00 | Normal | 490.4 | 567.2 | 387.2 | 509.3 | 8.1 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 29.4 | 29 | 29.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10929 | 1 | 35.4 | 126712.5 | 8924 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:05 | Normal | 475.3 | 572.4 | 382.4 | 495.4 | 7.8 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 222.2 | 221 | 222.6 | 27.5 | 27.1 | 27.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10241 | 1 | 35.1 | 126713.4 | 8924 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:10 | Normal | 474.1 | 572.2 | 369.6 | 495.8 | 7.1 | 4.6 | 5 | 4.3 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 25.6 | 25.1 | 25.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9521 | 1 | 34.9 | 126714.2 | 8924 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:15 | Normal | 465.3 | 571.8 | 356.7 | 493.5 | 6.9 | 4.3 | 4.8 | 4 | 223.2 | 222 | 223.8 | 24.2 | 23.6 | 23.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8958 | 1 | 34.6 | 126715 | 8924 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:20 | Normal | 443.5 | 567.6 | 341.6 | 475.6 | 6.6 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 22.1 | 21.7 | 22 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 8223 | 1 | 34.4 | 126715.7 | 8924 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:25 | Normal | 461.2 | 568 | 331.7 | 464.7 | 5.8 | 3.8 | 4.1 | 3.4 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 20.2 | 19.8 | 20.2 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 7511 | 1 | 34.1 | 126716.4 | 8924 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:30 | Normal | 460.3 | 581.3 | 315.9 | 436.1 | 5.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 222.4 | 222 | 223.4 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7179 | 1 | 33.9 | 126717 | 8924 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:35 | Normal | 436.2 | 577.7 | 301.7 | 421.7 | 5 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6372 | 1 | 33.7 | 126717.6 | 8924 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:40 | Normal | 416.9 | 580.8 | 268.5 | 403.6 | 4.8 | 3 | 3.1 | 2.6 | 222 | 221.4 | 222.8 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5631 | 1 | 33.5 | 126718.1 | 8924 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:45 | Normal | 378.2 | 577 | 220.7 | 347 | 4.4 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 12.9 | 12.4 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4824 | 1 | 33.4 | 126718.5 | 8925 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:50 | Normal | 360.3 | 577.5 | 200.9 | 320.9 | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 221.2 | 220.8 | 223 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4197 | 1 | 33.3 | 126718.9 | 8925 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 15:55 | Normal | 340.3 | 577.6 | 200.1 | 264 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 2 | 221.4 | 219.6 | 222.2 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3333 | 1 | 33.2 | 126719.2 | 8925 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:00 | Normal | 332.5 | 577.4 | 522.9 | 211.9 | 3 | 2 | 0.5 | 1.9 | 221 | 220.2 | 222.8 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 2894 | 1 | 33 | 126719.4 | 8925 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:05 | Normal | 292.8 | 563.7 | 513.1 | 292.5 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 220.2 | 219.4 | 221.2 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2551 | 1 | 32.8 | 126719.7 | 8925 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:10 | Normal | 311.4 | 530.5 | 509.4 | 213.6 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 1 | 220.2 | 219 | 221.6 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2075 | 1 | 32.7 | 126719.8 | 8925 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:15 | Normal | 253.9 | 476.8 | 526.7 | 205 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 219.8 | 222.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 60 | 60 | 1713 | 1 | 32.4 | 126720 | 8925 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:20 | Normal | 227.4 | 433 | 532.7 | 462.9 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 220 | 219.4 | 221.6 | 4 | 3.6 | 3.8 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 1434 | 1 | 32.2 | 126720.1 | 8925 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:25 | Normal | 263.2 | 500.9 | 516.1 | 496.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219.2 | 221.2 | 3.4 | 3 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1191 | 1 | 32.1 | 126720.2 | 8925 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:30 | Normal | 294.4 | 564.8 | 496.7 | 473.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 220.2 | 219.2 | 221.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 964 | 1 | 31.9 | 126720.3 | 8925 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:35 | Normal | 489 | 568.5 | 522.7 | 489.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219 | 220.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 913 | 1 | 31.7 | 126720.4 | 8925 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:40 | Normal | 560.2 | 571 | 494.8 | 481.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220 | 219.2 | 221.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 60 | 60 | 60.01 | 751 | 1 | 31.6 | 126720.5 | 8925 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:45 | Normal | 441.9 | 562.9 | 480.7 | 417.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 221.4 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 634 | 1 | 31.4 | 126720.5 | 8926 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:50 | Normal | 336.4 | 553.7 | 472 | 464.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 489 | 1 | 31.3 | 126720.6 | 8926 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 16:55 | Normal | 278 | 515 | 400.1 | 324.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 221 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 336 | 1 | 31.1 | 126720.6 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:00 | Normal | 245.6 | 534.7 | 400.4 | 279.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 207 | 1 | 31 | 126720.6 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:05 | Normal | 199.6 | 550.5 | 270.7 | 216.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 221.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 74 | 1 | 30.8 | 126720.6 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:10 | Normal | 199.5 | 478.9 | 207.9 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 86 | 1 | 30.6 | 126720.7 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:15 | Normal | 200.3 | 457.1 | 200.4 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43 | 1 | 30.4 | 126720.7 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:20 | Normal | 200.2 | 523.1 | 200.3 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 221 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 30.1 | 126720.7 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:25 | Normal | 166.1 | 493.1 | 217.3 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 221 | 1 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 29.9 | 126720.7 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:30 | Normal | 190.6 | 403.1 | 192.4 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.6 | 221.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 29.8 | 126720.7 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-07-22 17:35 | Normal | 186.8 | 308.6 | 202.3 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 29.5 | 126720.7 | 8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0