## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-23 06:11 | Wait | 483.5 | 483.6 | 441.2 | 438.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 83808.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:16 | Wait | 551.4 | 551.7 | 460.7 | 457.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 220.6 | 220.6 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 83808.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:21 | Normal | 501.2 | 569.4 | 436.5 | 424.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 220.6 | 220 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 0 | 1 | 21.7 | 83808.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:26 | Normal | 549 | 582.4 | 439.7 | 461.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222 | 220.8 | 220.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 22 | 83808.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:31 | Normal | 483.3 | 566.5 | 455 | 458.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60 | 60 | 21 | 1 | 22.3 | 83808.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:36 | Normal | 523.2 | 558.7 | 464.9 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 220.6 | 220 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 112 | 1 | 22.6 | 83808.7 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:41 | Normal | 551 | 600.3 | 450.3 | 490.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 173 | 1 | 22.7 | 83808.8 | 8800 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:46 | Normal | 557.2 | 570.8 | 454.6 | 449.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60 | 399 | 1 | 23 | 83808.8 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:51 | Normal | 553.1 | 602.7 | 440.6 | 464.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 503 | 1 | 23.1 | 83808.8 | 8800 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 06:56 | Normal | 574.6 | 536.8 | 457.5 | 451 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 220 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 960 | 1 | 23.1 | 83808.9 | 8801 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:01 | Normal | 609.6 | 566.7 | 487.5 | 468.3 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 220 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1183 | 1 | 23.1 | 83809 | 8801 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:06 | Normal | 541.3 | 514.6 | 470.8 | 465.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 220.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1702 | 1 | 23.9 | 83809.1 | 8801 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:11 | Normal | 596.4 | 524.8 | 469.9 | 476.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 220.8 | 221 | 220 | 6 | 6 | 6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2180 | 1 | 24.1 | 83809.3 | 8801 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:16 | Normal | 591.1 | 503.9 | 478.4 | 481.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 220.4 | 221.2 | 220.2 | 7 | 7 | 7.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2579 | 1 | 24.4 | 83809.5 | 8801 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:21 | Normal | 591.5 | 533.8 | 475.1 | 481.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 221 | 221 | 220.6 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2966 | 1 | 24.7 | 83809.7 | 8801 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:26 | Normal | 586.2 | 526.8 | 475.8 | 482.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 220 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 3368 | 1 | 25.1 | 83809.9 | 8801 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:31 | Normal | 592.5 | 525.2 | 472.5 | 496.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 221 | 220.8 | 220.6 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3787 | 1 | 25.5 | 83810.2 | 8801 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:36 | Normal | 598.1 | 527.7 | 474.5 | 487.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 4207 | 1 | 25.9 | 83810.6 | 8801 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:41 | Normal | 586.1 | 518.8 | 483.2 | 506.8 | 2.8 | 3 | 3 | 0.3 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4567 | 1 | 26.3 | 83811 | 8801 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:46 | Normal | 593.3 | 522.9 | 476.7 | 489.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4983 | 1 | 26.8 | 83811.3 | 8801 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:51 | Normal | 592.5 | 513.7 | 481 | 516.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 220.2 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5402 | 1 | 27.3 | 83811.8 | 8801 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 07:56 | Normal | 598.2 | 522.2 | 483.7 | 498.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 221 | 221.8 | 220.6 | 16 | 15.9 | 16 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5854 | 1 | 27.8 | 83812.3 | 8802 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:01 | Normal | 596.5 | 514 | 475 | 505.6 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 221 | 221 | 221 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60 | 60 | 60 | 6300 | 1 | 28.1 | 83812.8 | 8802 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:06 | Normal | 589.8 | 519.9 | 476.7 | 504 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 222 | 221.4 | 220.8 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6742 | 1 | 28.6 | 83813.3 | 8802 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:11 | Normal | 587.5 | 509.7 | 479.7 | 507.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 221 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7168 | 1 | 28.8 | 83813.9 | 8802 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:16 | Normal | 591.5 | 514.6 | 472.1 | 500.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7592 | 1 | 29.1 | 83814.5 | 8802 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:21 | Normal | 588.7 | 510.8 | 472.5 | 520.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 222.4 | 222 | 221.6 | 22 | 21.9 | 21.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8013 | 1 | 29.3 | 83815.1 | 8802 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:26 | Normal | 582.6 | 514.5 | 468.3 | 523.3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 222 | 222 | 221.2 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8402 | 1 | 29.5 | 83815.8 | 8802 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:31 | Normal | 583.8 | 505.7 | 477.8 | 508.5 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 24.1 | 24 | 24.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8804 | 1 | 29.7 | 83816.6 | 8802 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:36 | Normal | 584.1 | 509.1 | 466.7 | 516.5 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9201 | 1 | 30 | 83817.3 | 8802 | 3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:41 | Normal | 586.1 | 501.9 | 469 | 519.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9581 | 1 | 30.2 | 83818.1 | 8802 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:46 | Normal | 580.4 | 503.8 | 467.4 | 384.2 | 7.1 | 6.8 | 7 | 3.4 | 222.6 | 221.8 | 222.4 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11188 | 1 | 30.4 | 83818.9 | 8802 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:51 | Normal | 578.7 | 499.8 | 470.6 | 403.4 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | 222.2 | 222.2 | 222 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60.02 | 60 | 11669 | 1 | 30.8 | 83819.9 | 8802 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 08:56 | Normal | 580.9 | 494.8 | 464 | 414.9 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 12130 | 1 | 31 | 83820.9 | 8803 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:01 | Normal | 573 | 499.8 | 468.2 | 413 | 8 | 7.3 | 7.7 | 3.8 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 12486 | 1 | 31.3 | 83821.9 | 8803 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:06 | Normal | 581.2 | 491.8 | 465.4 | 422.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 223 | 221.4 | 221.6 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12949 | 1 | 31.6 | 83823 | 8803 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:11 | Normal | 576.5 | 490.9 | 459 | 425.8 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 4 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 13312 | 1 | 31.9 | 83824.1 | 8803 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4 | 0 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:16 | Normal | 575.4 | 484.4 | 466.6 | 441.3 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 4.2 | 223 | 221.6 | 222 | 37 | 36.8 | 36.9 | 60.03 | 59.98 | 60 | 13756 | 1 | 32.3 | 83825.2 | 8803 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:21 | Normal | 578.2 | 499.1 | 462.5 | 442.7 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 4.3 | 222.6 | 222.4 | 222 | 38 | 37.6 | 37.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14089 | 1 | 32.6 | 83826.3 | 8803 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:26 | Normal | 574.5 | 496.6 | 462.4 | 446 | 9.1 | 8.8 | 9 | 4.5 | 223.4 | 222 | 222.6 | 39.4 | 39.4 | 39.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14624 | 1 | 33 | 83827.5 | 8803 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:31 | Normal | 559.8 | 492.9 | 462.7 | 453.6 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 223.6 | 222 | 222.8 | 40.1 | 40 | 40.1 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 14945 | 1 | 33.2 | 83828.8 | 8803 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:36 | Normal | 567.8 | 482.7 | 454.9 | 444.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 4.7 | 223 | 221.8 | 222.4 | 40.9 | 40.7 | 40.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15182 | 1 | 33.5 | 83830 | 8803 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:41 | Normal | 561.6 | 474.4 | 458.8 | 447.5 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 4.8 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15489 | 1 | 33.7 | 83831.3 | 8803 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:46 | Normal | 558.7 | 480.7 | 459.2 | 454.1 | 10 | 9.8 | 10 | 4.8 | 223.6 | 222.2 | 222.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 15817 | 1 | 34 | 83832.6 | 8803 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:51 | Normal | 560.4 | 477.6 | 454 | 457.7 | 10.3 | 10 | 10.1 | 5 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 43.3 | 43.4 | 43.2 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 16153 | 1 | 34.3 | 83834 | 8803 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 09:56 | Normal | 566 | 477.9 | 450.9 | 455.7 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 5.1 | 223 | 221.8 | 222.8 | 44 | 43.9 | 43.9 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 16437 | 1 | 34.6 | 83835.3 | 8804 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:01 | Normal | 561.8 | 484.7 | 452.1 | 457 | 10.5 | 10 | 10.6 | 5.1 | 223.2 | 222 | 223 | 45 | 45 | 45 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16838 | 1 | 34.8 | 83836.7 | 8804 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:06 | Normal | 552.8 | 482.7 | 447.4 | 457.2 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 5.3 | 223.6 | 222.4 | 223 | 46 | 45.8 | 45.8 | 60 | 60.01 | 60 | 17118 | 1 | 35 | 83838.1 | 8804 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:11 | Normal | 555 | 480.7 | 449.3 | 451.9 | 11 | 10.6 | 10.6 | 5.5 | 223.2 | 222 | 222.6 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 17327 | 1 | 35.4 | 83839.5 | 8804 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:16 | Normal | 553.1 | 469.9 | 447.7 | 454.5 | 11 | 10.9 | 11.1 | 5.5 | 223 | 221.4 | 222.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 60 | 59.95 | 59.99 | 17508 | 1 | 35.7 | 83841 | 8804 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:21 | Normal | 547.2 | 478.8 | 448.9 | 451.6 | 11.3 | 11 | 11.2 | 5.6 | 223.2 | 222.2 | 223.2 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 60.09 | 60 | 60.08 | 17840 | 1 | 36.1 | 83842.5 | 8804 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:26 | Normal | 545.3 | 470 | 446.7 | 447.5 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | 5.6 | 223.2 | 221.4 | 222.8 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 17990 | 1 | 36.3 | 83844 | 8804 | 5.7 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:31 | Normal | 544.2 | 457.8 | 441.3 | 449 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 5.8 | 222.6 | 221.4 | 222.4 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 18108 | 1 | 36.6 | 83845.5 | 8804 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:36 | Normal | 531 | 461.6 | 442.7 | 448.4 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 6 | 223.2 | 222.2 | 223 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18227 | 1 | 37 | 83847 | 8804 | 6 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:41 | Normal | 532.6 | 460.1 | 444.3 | 437.2 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 6 | 223 | 222.4 | 223.2 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18286 | 1 | 37.2 | 83848.5 | 8804 | 6 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:46 | Normal | 543.8 | 456.2 | 437.4 | 440.2 | 11.8 | 11.8 | 12 | 6.1 | 223.2 | 222 | 222.6 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 18574 | 1 | 37.4 | 83850 | 8804 | 5.9 | 5.5 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:51 | Normal | 527.1 | 456.8 | 433.7 | 439.3 | 12.1 | 11.9 | 12 | 6.1 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 50 | 49.9 | 49.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 18676 | 1 | 37.6 | 83851.6 | 8804 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 10:56 | Normal | 532.2 | 447.9 | 436.2 | 441.9 | 12.2 | 11.8 | 12 | 6.1 | 223 | 222.2 | 223.2 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 18600 | 1 | 37.8 | 83853.1 | 8805 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:01 | Normal | 528.7 | 449.6 | 433.8 | 437.5 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 6.3 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 50.5 | 50.4 | 50.4 | 59.97 | 60.07 | 59.97 | 18815 | 1 | 38 | 83854.7 | 8805 | 6.2 | 5.7 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:06 | Normal | 527.5 | 451.4 | 432.5 | 434.9 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 6.3 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 59.96 | 59.95 | 60 | 19004 | 1 | 38.2 | 83856.3 | 8805 | 6.3 | 6 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:11 | Normal | 521.2 | 451.8 | 433.2 | 438 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 6.3 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 51.2 | 51.3 | 51.1 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 19084 | 1 | 38.6 | 83857.9 | 8805 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:16 | Normal | 520.3 | 445.9 | 430.7 | 437.5 | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 6.4 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19072 | 1 | 38.9 | 83859.5 | 8805 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:21 | Normal | 523.9 | 451.7 | 426.4 | 430.2 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 6.5 | 223 | 222.4 | 222.4 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19319 | 1 | 39.2 | 83861.1 | 8805 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:26 | Normal | 516.3 | 447.7 | 432 | 430.6 | 13 | 12.6 | 12.7 | 6.5 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19264 | 1 | 39.4 | 83862.7 | 8805 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:31 | Normal | 518.1 | 442.7 | 428.8 | 429.1 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 6.5 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 51.8 | 51.7 | 51.6 | 59.97 | 59.94 | 60 | 19319 | 1 | 39.8 | 83864.3 | 8805 | 6.4 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:36 | Normal | 501.4 | 437.9 | 427.2 | 424.2 | 13 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 222.8 | 222 | 222 | 51.3 | 51 | 51.1 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 19120 | 1 | 40 | 83865.9 | 8805 | 6.6 | 6 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:41 | Normal | 500.8 | 437.5 | 430.8 | 423.5 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 6.5 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 51.1 | 50.9 | 50.9 | 60.06 | 59.96 | 60 | 19060 | 1 | 40.2 | 83867.5 | 8805 | 6.6 | 6.1 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:46 | Normal | 496.2 | 435.9 | 425.8 | 427.6 | 13.2 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 222.8 | 222.6 | 222.6 | 50.9 | 50.7 | 50.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18984 | 1 | 40 | 83869 | 8805 | 6.6 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:51 | Normal | 492.1 | 436.8 | 424.1 | 428.9 | 13.3 | 12.6 | 13 | 6.5 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 51 | 50.9 | 51 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19029 | 1 | 40.2 | 83870.6 | 8805 | 6.6 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 11:56 | Normal | 497 | 435.4 | 424.5 | 432.4 | 13 | 12.8 | 13 | 6.5 | 222.4 | 222.4 | 221.8 | 51.2 | 51 | 51.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19109 | 1 | 40.3 | 83872.2 | 8806 | 6.7 | 6 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:01 | Normal | 483.3 | 438 | 425 | 425.2 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 6.6 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 50.9 | 50.7 | 50.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19000 | 1 | 40.4 | 83873.8 | 8806 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:06 | Normal | 491.2 | 437.5 | 422.2 | 424.7 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 6.5 | 222.4 | 222.2 | 222 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18748 | 1 | 40.5 | 83875.4 | 8806 | 6.6 | 5.7 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:11 | Normal | 511.8 | 432.5 | 425.8 | 420.7 | 11.6 | 12.6 | 12.7 | 6.5 | 222.4 | 222 | 221.4 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 18250 | 1 | 40.6 | 83876.9 | 8806 | 6.4 | 4.8 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:16 | Normal | 461.3 | 437 | 418.5 | 429.3 | 13.2 | 12.5 | 12.8 | 6.4 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 18478 | 1 | 40.5 | 83878.4 | 8806 | 6.7 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:21 | Normal | 463 | 438.9 | 427.3 | 428 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | 6.5 | 222 | 222.4 | 222.2 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18468 | 1 | 40.5 | 83880 | 8806 | 6.6 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:26 | Normal | 460.2 | 437 | 423.7 | 421.5 | 13.1 | 12.5 | 12.9 | 6.5 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18358 | 1 | 40.5 | 83881.5 | 8806 | 6.6 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:31 | Normal | 462.9 | 436.6 | 423.8 | 418.6 | 12.9 | 12.5 | 12.9 | 6.5 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 18362 | 1 | 40.6 | 83883.1 | 8806 | 6.7 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:36 | Normal | 445.2 | 434 | 423.1 | 426.8 | 13 | 12.5 | 12.6 | 6.4 | 222.2 | 222.2 | 222 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 18086 | 1 | 40.7 | 83884.6 | 8806 | 6.6 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:41 | Normal | 444.6 | 430.4 | 424.5 | 418 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 17901 | 1 | 40.6 | 83886.1 | 8806 | 6.6 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:46 | Normal | 465.2 | 436.4 | 424.3 | 427.1 | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 6.4 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 60.03 | 59.95 | 60 | 17754 | 1 | 40.3 | 83887.5 | 8806 | 6.6 | 4.8 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:51 | Normal | 440.4 | 429.1 | 422 | 414.7 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 6.4 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 47.2 | 46.9 | 46.9 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 17556 | 1 | 40.2 | 83889 | 8806 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 12:56 | Normal | 457 | 431.6 | 423.3 | 415 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 6.3 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 17246 | 1 | 40.2 | 83890.5 | 8807 | 6.5 | 4.4 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:01 | Normal | 407.1 | 440.8 | 420.6 | 406.3 | 12.8 | 12 | 12.3 | 6.3 | 222.6 | 221.8 | 222 | 46 | 45.8 | 45.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17116 | 1 | 40.3 | 83891.9 | 8807 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:06 | Normal | 412.5 | 437.9 | 425.4 | 415.1 | 12 | 11.8 | 12.1 | 6.1 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 45 | 44.8 | 44.8 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 16721 | 1 | 40.4 | 83893.3 | 8807 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:11 | Normal | 456.2 | 430.9 | 421 | 446.6 | 10 | 11.8 | 12 | 5.1 | 222.4 | 221.2 | 221.6 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 16008 | 1 | 40.3 | 83894.7 | 8807 | 6.3 | 3.4 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:16 | Normal | 392 | 435.7 | 423.5 | 455.3 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 4 | 221.6 | 221.4 | 222 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 15642 | 1 | 40.2 | 83896 | 8807 | 6.3 | 5.6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:21 | Normal | 387.9 | 421.6 | 421.5 | 394.3 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 6 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15808 | 1 | 40.1 | 83897.3 | 8807 | 6 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:26 | Normal | 400.9 | 429.5 | 422.2 | 389 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 6.1 | 221.2 | 221 | 221.8 | 42.1 | 41.9 | 42 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15632 | 1 | 40 | 83898.6 | 8807 | 6.1 | 5 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6 | 5.5 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:31 | Normal | 410.2 | 419.8 | 429.3 | 388.1 | 10.5 | 11.3 | 11.6 | 6 | 222.2 | 221.8 | 222.2 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 60 | 60.06 | 60.03 | 15295 | 1 | 40 | 83899.9 | 8807 | 6 | 4.2 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 6 | 5.5 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:36 | Normal | 372.2 | 429 | 427.8 | 404.5 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 5.8 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 40 | 39.9 | 40 | 59.97 | 60 | 60 | 14788 | 1 | 40 | 83901.2 | 8807 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:41 | Normal | 347.6 | 422.3 | 431.1 | 404.8 | 11.3 | 10.5 | 11.1 | 5.7 | 221.6 | 221.2 | 221.6 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 14528 | 1 | 39.8 | 83902.4 | 8807 | 5.8 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:46 | Normal | 349.6 | 419.8 | 431.7 | 407.1 | 11 | 10.1 | 10.8 | 5.6 | 221.6 | 220.4 | 221.6 | 38.1 | 38 | 38 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14197 | 1 | 39.6 | 83903.6 | 8807 | 5.7 | 5 | 0.1 | 4.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:51 | Normal | 375 | 413.7 | 426.6 | 404.4 | 9.1 | 10.3 | 10.9 | 5.6 | 221.4 | 220.4 | 221.2 | 37.1 | 36.9 | 37 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13797 | 1 | 39.4 | 83904.8 | 8807 | 5.6 | 3.1 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 13:56 | Normal | 340.2 | 404.8 | 435.1 | 409.9 | 10.2 | 10 | 10.5 | 5.4 | 221 | 220.4 | 221 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 13277 | 1 | 39.1 | 83905.9 | 8808 | 5.7 | 4.3 | 0 | 4.7 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:01 | Normal | 306.1 | 403.8 | 433.2 | 408.9 | 10.9 | 9.5 | 10.5 | 5.4 | 221.4 | 220.2 | 221 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 13035 | 1 | 38.8 | 83907 | 8808 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:06 | Normal | 301.1 | 416.8 | 433.1 | 403.9 | 10.5 | 8.5 | 10.2 | 5.3 | 220.8 | 220 | 221.4 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60 | 60 | 59.99 | 12374 | 1 | 38.6 | 83908 | 8808 | 5.3 | 5 | 0 | 3.4 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:11 | Normal | 299.1 | 399.8 | 431.8 | 410.5 | 10.4 | 8 | 10.1 | 5.2 | 221.2 | 220.2 | 220.8 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 12001 | 1 | 38.4 | 83909 | 8808 | 5.2 | 4.9 | 0 | 3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:16 | Normal | 288.1 | 372.7 | 428.5 | 420.3 | 10.1 | 8.3 | 9.7 | 5 | 220.8 | 220 | 220.4 | 31 | 30.9 | 31 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11468 | 1 | 38.2 | 83910 | 8808 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 3.4 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:21 | Normal | 287 | 387.6 | 436.5 | 417.4 | 9.9 | 6.6 | 9.7 | 5 | 220.4 | 219.4 | 220 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10911 | 1 | 38 | 83910.9 | 8808 | 5 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:26 | Normal | 327.2 | 342.8 | 431.8 | 422.6 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 4.8 | 220.6 | 219.8 | 219.8 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10829 | 1 | 37.8 | 83911.8 | 8808 | 4.9 | 2.5 | 0.2 | 3.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:31 | Normal | 328.2 | 379.9 | 435.4 | 413.1 | 7.3 | 6 | 9.2 | 4.7 | 219.8 | 219.2 | 220 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9911 | 1 | 37.7 | 83912.7 | 8808 | 4.7 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:36 | Normal | 314.7 | 366.6 | 440.5 | 421.3 | 7.1 | 5.5 | 9 | 4.6 | 219.4 | 219 | 219.2 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9387 | 1 | 37.4 | 83913.5 | 8808 | 4.6 | 2.3 | 0 | 1.4 | 4.1 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:41 | Normal | 248.4 | 291.9 | 434.5 | 425.2 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 4.4 | 220 | 218.6 | 219.2 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9554 | 1 | 37.1 | 83914.3 | 8808 | 4.5 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:46 | Normal | 257.2 | 276 | 439.8 | 429.6 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 4.2 | 220 | 219 | 219 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9191 | 1 | 36.9 | 83915.1 | 8808 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:51 | Normal | 285 | 258.7 | 440.2 | 424 | 6.8 | 8 | 8.1 | 4.1 | 219.4 | 219.4 | 219.6 | 24.1 | 24.1 | 24 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8697 | 1 | 36.7 | 83915.8 | 8808 | 4.2 | 2.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 14:56 | Normal | 285.3 | 247 | 443.8 | 428.5 | 6.3 | 7.8 | 7.9 | 4 | 220 | 218.4 | 218.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8280 | 1 | 36.4 | 83916.5 | 8809 | 4 | 2.1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:01 | Normal | 300.1 | 235.7 | 442.8 | 425.3 | 5.1 | 7.3 | 7.5 | 3.8 | 219.8 | 219 | 219 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7767 | 1 | 36.3 | 83917.2 | 8809 | 3.9 | 1.3 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:06 | Normal | 239.9 | 209.7 | 440.8 | 439.5 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 3.6 | 219 | 218.6 | 219.2 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7540 | 1 | 36.3 | 83917.8 | 8809 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:11 | Normal | 246.3 | 202.8 | 448.8 | 441.4 | 6.7 | 6.8 | 7 | 3.5 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 20 | 19.8 | 20 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7234 | 1 | 36.2 | 83918.5 | 8809 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:16 | Normal | 228.9 | 199.8 | 443.4 | 443.1 | 6.8 | 5.4 | 6.7 | 3.3 | 221.4 | 221.2 | 221 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6605 | 1 | 35.9 | 83919 | 8809 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:21 | Normal | 235.5 | 199.9 | 444.3 | 439.1 | 6.1 | 4.8 | 6.5 | 3.2 | 221.2 | 221 | 220.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6291 | 1 | 35.7 | 83919.6 | 8809 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:26 | Normal | 225 | 199.6 | 448.7 | 445.4 | 5.5 | 3.6 | 6 | 3 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5709 | 1 | 35.6 | 83920.1 | 8809 | 3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:31 | Normal | 208.8 | 199.8 | 447.7 | 452.5 | 5.6 | 2.5 | 5.6 | 2.8 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 14.1 | 14 | 14 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5112 | 1 | 35.4 | 83920.5 | 8809 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:36 | Normal | 345.8 | 201.8 | 449.6 | 448.4 | 2.9 | 1.6 | 5.1 | 2.5 | 220 | 219.8 | 219.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4483 | 1 | 35.1 | 83920.9 | 8809 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:41 | Normal | 536.4 | 280.9 | 451 | 443 | 1.8 | 0.8 | 3.6 | 1.7 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2702 | 1 | 35 | 83921.3 | 8809 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:46 | Normal | 539.7 | 466.7 | 462.7 | 458.4 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1.5 | 219.4 | 220.4 | 219.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 2800 | 1 | 34.8 | 83921.4 | 8809 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:51 | Normal | 539.6 | 470.8 | 446.6 | 453.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 1028 | 1 | 34.6 | 83921.7 | 8809 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 15:56 | Normal | 560.8 | 459.7 | 459.9 | 466.6 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 1.8 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3635 | 1 | 34.4 | 83921.9 | 8810 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:01 | Normal | 511.6 | 486.7 | 378.5 | 453.1 | 2 | 0.5 | 3.8 | 1.9 | 220 | 219.4 | 219.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 60.11 | 60.12 | 60.13 | 3505 | 1 | 34.3 | 83922.2 | 8810 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:06 | Normal | 416.9 | 478.7 | 313.5 | 454.3 | 2 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 219.6 | 219 | 219.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 2672 | 1 | 34.1 | 83922.4 | 8810 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:11 | Normal | 356.1 | 478.6 | 459.5 | 453.7 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 218.8 | 219 | 218.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2438 | 1 | 33.9 | 83922.7 | 8810 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:16 | Normal | 282.8 | 490.7 | 389.6 | 420.4 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.4 | 218.8 | 218.8 | 218.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1938 | 1 | 33.8 | 83922.8 | 8810 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:21 | Normal | 199.8 | 477.8 | 333.3 | 391.1 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 1498 | 1 | 33.7 | 83923 | 8810 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:26 | Normal | 554.6 | 484.9 | 249.7 | 378.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 219 | 218.8 | 218.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1012 | 1 | 33.6 | 83923.1 | 8810 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:31 | Normal | 577.3 | 482.8 | 443.7 | 373.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60.02 | 850 | 1 | 33.5 | 83923.2 | 8810 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:36 | Normal | 571.5 | 482.7 | 432.7 | 474.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 219 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 607 | 1 | 33.3 | 83923.2 | 8810 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:41 | Normal | 552.7 | 473.1 | 448.6 | 449.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 220.2 | 220.4 | 219.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 592 | 1 | 33.2 | 83923.3 | 8810 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:46 | Normal | 542.8 | 483.8 | 415.7 | 441.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 396 | 1 | 33 | 83923.3 | 8810 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:51 | Normal | 514.7 | 478.6 | 449.8 | 438.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 302 | 1 | 32.9 | 83923.3 | 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 16:56 | Normal | 516.8 | 475.8 | 448.8 | 385.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 195 | 1 | 32.7 | 83923.4 | 8811 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:01 | Normal | 509.8 | 443.8 | 436.9 | 412.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.4 | 220.4 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 127 | 1 | 32.5 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:06 | Normal | 501.8 | 434.8 | 439.7 | 431 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.4 | 220 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 54 | 1 | 32.3 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:11 | Normal | 475.9 | 393.3 | 432.6 | 409.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 32.2 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:16 | Normal | 413.6 | 407.2 | 419.1 | 379.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 32 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:21 | Normal | 267.8 | 431.8 | 380.4 | 412.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.8 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:26 | Normal | 184.3 | 466.8 | 398.6 | 368.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:31 | Normal | 190.7 | 395.7 | 342.4 | 353.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 31.4 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-23 17:36 | Normal | 201.7 | 253.7 | 251.7 | 247.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221 | 221 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 31.3 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0