## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-24 06:10 | Wait | 491.1 | 491.7 | 445.3 | 442.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 217 | 217.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.89 | 0 | 0 | 22 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:15 | Wait | 553.6 | 554.2 | 462.3 | 459.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 215 | 215.8 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.4 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:20 | Normal | 200.4 | 466.3 | 448.2 | 447 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 218.2 | 218 | 217.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 22.7 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:25 | Normal | 199.5 | 455.8 | 452 | 464.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.2 | 218.6 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 61 | 1 | 23 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:30 | Normal | 200.2 | 491.8 | 435.2 | 467.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.2 | 218 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 85 | 1 | 23 | 83923.4 | 8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:35 | Normal | 199.7 | 514.7 | 473.5 | 477.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.2 | 218 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 128 | 1 | 23 | 83923.4 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:40 | Normal | 200 | 588.6 | 444.2 | 475.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 219 | 218.6 | 217.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 110 | 1 | 23 | 83923.4 | 8812 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:45 | Normal | 234.7 | 595.6 | 455.5 | 463.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 217.6 | 218.2 | 217.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 241 | 1 | 23.8 | 83923.4 | 8812 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:50 | Normal | 347.7 | 594.4 | 467.3 | 471.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 351 | 1 | 24.1 | 83923.4 | 8812 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 06:55 | Normal | 555.6 | 591.9 | 471 | 461.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 218 | 217.8 | 217.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 885 | 1 | 24.4 | 83923.5 | 8812 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:00 | Normal | 603.2 | 536.5 | 458.2 | 471.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1211 | 1 | 24.6 | 83923.6 | 8812 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:05 | Normal | 502.9 | 550.4 | 453.1 | 472.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 218.2 | 218.4 | 217.6 | 4.9 | 4.9 | 5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1770 | 1 | 24.9 | 83923.7 | 8812 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:10 | Normal | 607.1 | 527 | 480.5 | 460 | 1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 218.4 | 218.4 | 218 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2222 | 1 | 25.1 | 83923.9 | 8812 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:15 | Normal | 596.9 | 528.7 | 480 | 485.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 218.6 | 218.2 | 217.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2641 | 1 | 25.4 | 83924.1 | 8812 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:20 | Normal | 601.5 | 528.1 | 481.3 | 484.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 218.8 | 218 | 218 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3027 | 1 | 25.6 | 83924.3 | 8812 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:25 | Normal | 599.2 | 523.7 | 468.2 | 482.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 218.4 | 218 | 218.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3431 | 1 | 26 | 83924.6 | 8812 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:30 | Normal | 595.8 | 516.7 | 478.2 | 499.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 218.8 | 218.4 | 218 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60 | 60.01 | 3867 | 1 | 26.5 | 83924.9 | 8812 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:35 | Normal | 602.2 | 525.9 | 478.4 | 489.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 218.4 | 218.2 | 218.2 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4282 | 1 | 26.8 | 83925.2 | 8813 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:40 | Normal | 599.1 | 520.9 | 480.8 | 510.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4639 | 1 | 27.3 | 83925.6 | 8813 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:45 | Normal | 595 | 524.8 | 464.9 | 503.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 218.6 | 219 | 217.4 | 14.1 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5073 | 1 | 27.7 | 83926 | 8813 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:50 | Normal | 598.1 | 523.8 | 479.8 | 494.4 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 218.2 | 218 | 217.6 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5532 | 1 | 28.2 | 83926.5 | 8813 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 07:55 | Normal | 591.3 | 518.9 | 480.3 | 507 | 4 | 3.8 | 4 | 0.2 | 218.6 | 218.4 | 217.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5947 | 1 | 28.6 | 83926.9 | 8813 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:00 | Normal | 587.2 | 523.9 | 479.3 | 514 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6428 | 1 | 29.1 | 83927.4 | 8813 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:05 | Normal | 590.2 | 517.7 | 478.9 | 518.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 219 | 218.4 | 218 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6859 | 1 | 29.4 | 83928 | 8813 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:10 | Normal | 589.5 | 519.8 | 483 | 526.3 | 5 | 4.8 | 5 | 0.2 | 219 | 219 | 218.8 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7290 | 1 | 29.6 | 83928.6 | 8813 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:15 | Normal | 587.5 | 513.9 | 479.6 | 520.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 219 | 219 | 218.2 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7746 | 1 | 29.9 | 83929.2 | 8813 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:20 | Normal | 590.8 | 516.6 | 480.4 | 514.9 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 219 | 218.6 | 218.4 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8147 | 1 | 30.1 | 83929.9 | 8813 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:25 | Normal | 589.5 | 517.6 | 469.7 | 516.2 | 6 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 8579 | 1 | 30.2 | 83930.6 | 8813 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3 | 2.7 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:30 | Normal | 588.9 | 511.9 | 470.8 | 527.5 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.3 | 219 | 218.6 | 218.6 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 9009 | 1 | 30.4 | 83931.3 | 8813 | 3 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:35 | Normal | 587.7 | 506.8 | 476.7 | 510.1 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 219.2 | 219 | 218.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9373 | 1 | 30.6 | 83932.1 | 8814 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:40 | Normal | 580.2 | 504.8 | 466.9 | 519.5 | 7 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 219.2 | 219 | 218.8 | 27.1 | 26.9 | 27 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9757 | 1 | 30.9 | 83932.9 | 8814 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:45 | Normal | 572.9 | 506.7 | 468.2 | 528.6 | 7.3 | 6.8 | 7 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 218.8 | 28 | 27.9 | 28 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 10142 | 1 | 31.2 | 83933.7 | 8814 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:50 | Normal | 582.5 | 496 | 465.9 | 488.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 220.6 | 219.6 | 219 | 29 | 29 | 28.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10655 | 1 | 31.4 | 83934.6 | 8814 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 08:55 | Normal | 573.2 | 497.2 | 462.8 | 408.4 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 220 | 219.2 | 219.2 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12295 | 1 | 31.8 | 83935.6 | 8814 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:00 | Normal | 578.5 | 500.9 | 461.1 | 410.5 | 8 | 7.6 | 7.9 | 3.9 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 34.8 | 34.7 | 34.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12746 | 1 | 32.1 | 83936.6 | 8814 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:05 | Normal | 581.4 | 503.8 | 464.8 | 430.3 | 8.3 | 8 | 8.1 | 3.9 | 219.8 | 219.2 | 220 | 36 | 35.8 | 35.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13194 | 1 | 32.5 | 83937.7 | 8814 | 4.1 | 4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:10 | Normal | 577.8 | 494 | 463 | 419.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 4.2 | 219.6 | 219 | 219.6 | 37 | 37 | 37 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13577 | 1 | 32.9 | 83938.8 | 8814 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:15 | Normal | 575.6 | 491.9 | 456.4 | 431.9 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 4.3 | 219.6 | 218.6 | 219.6 | 38.1 | 37.9 | 38 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13995 | 1 | 33.4 | 83939.9 | 8814 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:20 | Normal | 574.8 | 490 | 452.8 | 436.3 | 9 | 8.8 | 9 | 4.3 | 220 | 219.6 | 219.4 | 39.1 | 39 | 39 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 14367 | 1 | 33.8 | 83941.1 | 8814 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:25 | Normal | 557 | 488.1 | 459 | 447.8 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 4.5 | 220.4 | 219 | 220 | 40 | 39.9 | 39.9 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 14703 | 1 | 34.2 | 83942.3 | 8814 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:30 | Normal | 556.9 | 486.7 | 456.7 | 447.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 4.6 | 220.6 | 219.4 | 220.4 | 41 | 40.9 | 40.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 15079 | 1 | 34.6 | 83943.6 | 8814 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:35 | Normal | 558.8 | 490.9 | 454.4 | 446.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 4.7 | 220.4 | 220 | 220.8 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 15367 | 1 | 35 | 83944.8 | 8815 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:40 | Normal | 547.5 | 481.5 | 453.3 | 440.7 | 10 | 9.8 | 9.8 | 4.8 | 221 | 219.4 | 220.4 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 15727 | 1 | 35.4 | 83946.1 | 8815 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:45 | Normal | 553.1 | 482 | 450.8 | 443.3 | 10.1 | 9.9 | 10 | 5 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 15981 | 1 | 35.8 | 83947.5 | 8815 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:50 | Normal | 552.5 | 480.6 | 449.9 | 445.5 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 5.2 | 220.4 | 219.2 | 220.4 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 16350 | 1 | 36.1 | 83948.8 | 8815 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 09:55 | Normal | 542.6 | 483.9 | 451 | 453.6 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 5.3 | 220.2 | 219.4 | 220.2 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 16661 | 1 | 36.5 | 83950.2 | 8815 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:00 | Normal | 544.5 | 477.7 | 445.9 | 450.5 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 5.3 | 220 | 219.2 | 220.4 | 46 | 45.8 | 45.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 16916 | 1 | 36.8 | 83951.6 | 8815 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:05 | Normal | 541.7 | 474.9 | 445.1 | 442.7 | 11 | 10.8 | 10.8 | 5.5 | 220.2 | 220 | 220 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 17138 | 1 | 37.2 | 83953 | 8815 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:10 | Normal | 545.8 | 470.9 | 445.3 | 449.7 | 11 | 10.8 | 10.9 | 5.5 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 17173 | 1 | 37.5 | 83954.4 | 8815 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:15 | Normal | 540.6 | 475.1 | 442.8 | 445.3 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 5.6 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 47.6 | 47.4 | 47.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17542 | 1 | 37.9 | 83955.9 | 8815 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:20 | Normal | 545 | 477.1 | 444.8 | 445.3 | 11.3 | 11 | 11.3 | 5.8 | 220 | 218.8 | 220.4 | 48.2 | 48 | 48.1 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 17753 | 1 | 38.2 | 83957.4 | 8815 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:25 | Normal | 535.9 | 474.1 | 439 | 441.6 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 5.8 | 219.8 | 219.2 | 220.4 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 17953 | 1 | 38.6 | 83958.8 | 8815 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 6 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:30 | Normal | 541.4 | 463.8 | 440.3 | 439.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 219.4 | 220 | 220.2 | 49.1 | 49.1 | 49 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 18083 | 1 | 38.9 | 83960.4 | 8815 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:35 | Normal | 544.8 | 456 | 439.4 | 442 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 6 | 220 | 219.6 | 219.8 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 59.99 | 60.07 | 60.02 | 18326 | 1 | 39.3 | 83961.9 | 8816 | 6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:40 | Normal | 538.1 | 459.1 | 439.1 | 441.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 6 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18442 | 1 | 39.6 | 83963.4 | 8816 | 6 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:45 | Normal | 530.1 | 458.9 | 438.5 | 441 | 12.3 | 11.8 | 12 | 6.1 | 219.4 | 219.6 | 220 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 18516 | 1 | 39.8 | 83964.9 | 8816 | 6.2 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:50 | Normal | 527 | 457.2 | 432.5 | 441.1 | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 6.1 | 220 | 219.8 | 219.8 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 18718 | 1 | 40 | 83966.5 | 8816 | 6.1 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 10:55 | Normal | 525.9 | 459.1 | 440.8 | 443.3 | 12.6 | 12.1 | 12.2 | 6.2 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 51.8 | 51.9 | 51.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19072 | 1 | 40.1 | 83968.1 | 8816 | 6.3 | 6.2 | 0 | 5.9 | 6.4 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:00 | Normal | 525.3 | 452.7 | 438.9 | 434.6 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 6.3 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 52 | 51.8 | 51.9 | 60.07 | 59.99 | 60.07 | 19112 | 1 | 40.2 | 83969.7 | 8816 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:05 | Normal | 525.5 | 460.6 | 430.8 | 432.4 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 6.4 | 219 | 219 | 219.2 | 52.3 | 52.1 | 52.4 | 60.06 | 59.97 | 60.08 | 19203 | 1 | 40.5 | 83971.3 | 8816 | 6.4 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:10 | Normal | 524.2 | 459.2 | 432.2 | 432.8 | 12.8 | 12.1 | 12.5 | 6.4 | 219.6 | 218.8 | 219.2 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 59.98 | 60.08 | 59.97 | 19116 | 1 | 40.8 | 83972.9 | 8816 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:15 | Normal | 524.8 | 455.5 | 438.2 | 430.7 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | 6.5 | 219 | 219.6 | 218.2 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19465 | 1 | 41.1 | 83974.5 | 8816 | 6.6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:20 | Normal | 517.6 | 450.8 | 436.6 | 434.2 | 13 | 12.6 | 12.8 | 6.4 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 52.8 | 52.8 | 52.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19433 | 1 | 41.5 | 83976.1 | 8816 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:25 | Normal | 519 | 444.4 | 430.7 | 429.3 | 13.3 | 12.9 | 13 | 6.5 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 19812 | 1 | 41.9 | 83977.7 | 8816 | 6.5 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:30 | Normal | 518.7 | 455.9 | 435.3 | 433.9 | 13.3 | 13 | 13.2 | 6.6 | 219.4 | 219.6 | 219.4 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20017 | 1 | 42.2 | 83979.4 | 8816 | 6.7 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:35 | Normal | 515.9 | 462.1 | 434.5 | 434.1 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 220.2 | 219.8 | 219 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19915 | 1 | 42.4 | 83981 | 8817 | 6.8 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:40 | Normal | 514.5 | 446.9 | 433.8 | 434.3 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 19801 | 1 | 42.5 | 83982.7 | 8817 | 6.8 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:45 | Normal | 516 | 458.2 | 435.4 | 432.1 | 13.5 | 12.9 | 13.3 | 6.7 | 220 | 220.2 | 219.4 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 20168 | 1 | 42.7 | 83984.4 | 8817 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:50 | Normal | 506.8 | 458.3 | 433.3 | 430.9 | 13.6 | 12.9 | 13.1 | 6.6 | 220 | 220 | 219.4 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 19882 | 1 | 42.8 | 83986 | 8817 | 6.8 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 11:55 | Normal | 504.9 | 459.1 | 437.8 | 426.5 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 219.6 | 219 | 219 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 19670 | 1 | 42.8 | 83987.7 | 8817 | 6.8 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:00 | Normal | 493.8 | 458.9 | 433.3 | 432.9 | 13.4 | 12.7 | 13 | 6.5 | 220 | 220 | 219.4 | 53.1 | 53.1 | 53 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19530 | 1 | 42.8 | 83989.3 | 8817 | 6.7 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:05 | Normal | 498 | 458.2 | 436.5 | 431 | 13.1 | 12.7 | 13 | 6.6 | 220.2 | 219.6 | 219.2 | 53.1 | 53 | 53 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 19455 | 1 | 42.9 | 83990.9 | 8817 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:10 | Normal | 475.5 | 452.6 | 431.2 | 438.7 | 13.7 | 13 | 13.2 | 6.5 | 220 | 220 | 218.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 19738 | 1 | 42.8 | 83992.6 | 8817 | 6.9 | 6.3 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:15 | Normal | 485.6 | 450.8 | 436.7 | 433.2 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 6.7 | 220 | 219.6 | 219.6 | 53.4 | 53.3 | 53.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19674 | 1 | 42.8 | 83994.2 | 8817 | 6.9 | 6 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:20 | Normal | 497.4 | 452.5 | 435.7 | 432.4 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 6.7 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 53.2 | 53 | 53.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19546 | 1 | 42.7 | 83995.9 | 8817 | 6.9 | 5.6 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:25 | Normal | 459.6 | 444.8 | 440.4 | 433 | 13.5 | 13 | 13.1 | 6.6 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 60.11 | 60.11 | 60.06 | 19307 | 1 | 42.6 | 83997.5 | 8817 | 6.8 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:30 | Normal | 466.1 | 468.1 | 437.5 | 431 | 13.3 | 12.5 | 12.9 | 6.5 | 219.6 | 219.8 | 219.6 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 19106 | 1 | 42.7 | 83999.1 | 8817 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:35 | Normal | 479.2 | 449.3 | 436.6 | 433.2 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 6.5 | 220 | 219.6 | 219.2 | 50.8 | 50.6 | 50.8 | 59.97 | 60.05 | 60 | 18649 | 1 | 42.7 | 84000.6 | 8818 | 6.6 | 5.5 | 0.2 | 5.9 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:40 | Normal | 451.5 | 437 | 431.8 | 428.9 | 13 | 12.7 | 12.8 | 6.5 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 50.3 | 50.2 | 50.4 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 18639 | 1 | 42.5 | 84002.2 | 8818 | 6.7 | 5.9 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:45 | Normal | 439.6 | 435.6 | 432.3 | 433.6 | 13.3 | 12.5 | 12.8 | 6.5 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18360 | 1 | 42.4 | 84003.7 | 8818 | 6.6 | 6.4 | 0 | 6.1 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:50 | Normal | 442.4 | 445.6 | 428.8 | 416.3 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 6.5 | 219.2 | 219.6 | 219.2 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 18051 | 1 | 42.4 | 84005.2 | 8818 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 12:55 | Normal | 429.1 | 437.1 | 436.8 | 422.4 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 6.3 | 218.8 | 219.2 | 219.4 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17807 | 1 | 42.4 | 84006.7 | 8818 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:00 | Normal | 413.8 | 441.9 | 437.4 | 421.9 | 13 | 12.2 | 12.4 | 6.3 | 218.8 | 218.8 | 218.8 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17650 | 1 | 42.3 | 84008.2 | 8818 | 6.6 | 6 | 0.2 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:05 | Normal | 420.7 | 446.8 | 433.8 | 420.4 | 12.5 | 12 | 12.3 | 6.3 | 219.8 | 220 | 218.8 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 17535 | 1 | 42.1 | 84009.7 | 8818 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:10 | Normal | 406.2 | 441.4 | 434.1 | 435.7 | 12.5 | 12 | 12.1 | 5.6 | 218.4 | 219.4 | 218.2 | 46.1 | 46 | 46.1 | 60.08 | 60 | 60.07 | 16910 | 1 | 42 | 84011.1 | 8818 | 6.3 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:15 | Normal | 401.4 | 442.5 | 435.6 | 445 | 12.5 | 12 | 12.1 | 4.6 | 218 | 218 | 217.8 | 45.2 | 45 | 45 | 60 | 60.06 | 60.02 | 16550 | 1 | 41.8 | 84012.5 | 8818 | 6.4 | 5.7 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:20 | Normal | 397.7 | 429 | 442.2 | 394.6 | 12.3 | 11.9 | 12 | 6.1 | 218 | 218.4 | 218.4 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 16509 | 1 | 41.5 | 84013.9 | 8818 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:25 | Normal | 399 | 435.2 | 437.1 | 406.6 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 6 | 217.8 | 218.6 | 217.6 | 44.4 | 44.4 | 44.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16250 | 1 | 41.4 | 84015.2 | 8818 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:30 | Normal | 374.9 | 428.8 | 442.5 | 394.1 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 6.1 | 218.6 | 218.6 | 218.2 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15885 | 1 | 41.3 | 84016.6 | 8818 | 6.2 | 5 | 0.2 | 5.7 | 6 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:35 | Normal | 367.8 | 424 | 443.1 | 411.7 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 5.9 | 217.6 | 218.2 | 218 | 42 | 41.9 | 41.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15415 | 1 | 41.1 | 84017.9 | 8819 | 5.9 | 5.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:40 | Normal | 359.6 | 423 | 435.7 | 412.3 | 11.2 | 10.6 | 11.3 | 5.8 | 217.8 | 217.8 | 218 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15092 | 1 | 41 | 84019.1 | 8819 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5 | 5.9 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:45 | Normal | 345.5 | 416.7 | 438 | 412.5 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 5.8 | 222.4 | 222.8 | 223 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14895 | 1 | 40.8 | 84020.4 | 8819 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:50 | Normal | 323.9 | 415.9 | 440.3 | 412.8 | 11.7 | 10.5 | 11.1 | 5.7 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 39 | 38.8 | 38.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14456 | 1 | 40.6 | 84021.6 | 8819 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 13:55 | Normal | 317.8 | 434.3 | 437.5 | 408.1 | 11.2 | 9.1 | 10.8 | 5.6 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 13744 | 1 | 40.2 | 84022.8 | 8819 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:00 | Normal | 317.6 | 397.6 | 438.4 | 412.9 | 11.1 | 9.6 | 10.6 | 5.4 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 13406 | 1 | 40.2 | 84023.9 | 8819 | 5.6 | 5.1 | 0 | 4.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:05 | Normal | 308.8 | 370 | 444.5 | 414.1 | 10.9 | 10 | 10.3 | 5.3 | 222.6 | 221.8 | 222.8 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12917 | 1 | 39.9 | 84025 | 8819 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:10 | Normal | 304.7 | 382.8 | 444 | 411.5 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 5.3 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12771 | 1 | 39.6 | 84026.1 | 8819 | 5.4 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:15 | Normal | 289.8 | 378 | 450 | 424.5 | 10 | 8.3 | 9.6 | 5.1 | 222.8 | 222 | 221.8 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11864 | 1 | 39.4 | 84027.1 | 8819 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:20 | Normal | 296.8 | 331 | 444.1 | 430.8 | 10 | 9.5 | 9.8 | 5 | 223.2 | 221.4 | 222 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11803 | 1 | 39.2 | 84028.1 | 8819 | 5.2 | 4.7 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:25 | Normal | 279.4 | 320 | 440.6 | 430.8 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 4.9 | 222 | 221.2 | 222 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11239 | 1 | 38.9 | 84029 | 8819 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:30 | Normal | 277.1 | 321.1 | 441.3 | 429.9 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 4.8 | 222 | 221.8 | 222.2 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 10908 | 1 | 38.7 | 84029.9 | 8819 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:35 | Normal | 265.8 | 298 | 447.9 | 426.6 | 9.2 | 9 | 9 | 4.7 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10371 | 1 | 38.4 | 84030.8 | 8820 | 4.7 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:40 | Normal | 277.7 | 289.8 | 443.7 | 431.2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 4.6 | 223 | 222 | 222.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9999 | 1 | 38.3 | 84031.7 | 8820 | 4.7 | 3.4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:45 | Normal | 276 | 284.2 | 448.9 | 429.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 4.5 | 222.2 | 221.4 | 221.2 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9760 | 1 | 38 | 84032.5 | 8820 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:50 | Normal | 241.7 | 271.9 | 448.8 | 427.4 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 4.3 | 222.4 | 221 | 221.4 | 25.2 | 25 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9198 | 1 | 37.8 | 84033.3 | 8820 | 4.3 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 14:55 | Normal | 251.7 | 255.8 | 447.9 | 438.5 | 7.5 | 8 | 8 | 4.2 | 221.6 | 221 | 221.2 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8690 | 1 | 37.6 | 84034 | 8820 | 4.2 | 3.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:00 | Normal | 244.9 | 240 | 454.4 | 450.9 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 3.8 | 222.2 | 221.8 | 221.6 | 23 | 22.9 | 23 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8380 | 1 | 37.3 | 84034.7 | 8820 | 4 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:05 | Normal | 241.1 | 216 | 448.9 | 451.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 3.7 | 221.8 | 221 | 221.4 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7889 | 1 | 37.1 | 84035.4 | 8820 | 3.9 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:10 | Normal | 252.7 | 199.8 | 449.1 | 443.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 3.7 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7646 | 1 | 37 | 84036.1 | 8820 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:15 | Normal | 226.8 | 200 | 454.3 | 452.8 | 7.1 | 6.1 | 7 | 3.5 | 221 | 220.6 | 220.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7105 | 1 | 36.9 | 84036.7 | 8820 | 3.6 | 3.4 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:20 | Normal | 226.1 | 200.7 | 448.9 | 449.5 | 6.6 | 5.4 | 6.7 | 3.3 | 221.4 | 221 | 220.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6691 | 1 | 36.7 | 84037.3 | 8820 | 3.5 | 3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:25 | Normal | 232 | 200.7 | 454.9 | 452.5 | 5.9 | 4 | 6.3 | 3.1 | 220.6 | 220.6 | 220 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6066 | 1 | 36.5 | 84037.8 | 8820 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:30 | Normal | 205.9 | 201.1 | 451.1 | 453.6 | 5.8 | 2.6 | 6 | 3 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 5406 | 1 | 36.3 | 84038.3 | 8820 | 3 | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:35 | Normal | 207.5 | 199.8 | 453.2 | 448.8 | 4 | 1.9 | 5.6 | 2.8 | 220.8 | 220 | 219.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4726 | 1 | 36.2 | 84038.7 | 8821 | 2.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:40 | Normal | 549.1 | 199.7 | 452.6 | 455.3 | 2.6 | 1.4 | 5.3 | 2.6 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5019 | 1 | 36 | 84039.1 | 8821 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:45 | Normal | 554.1 | 489.8 | 462.1 | 460.8 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 2.5 | 220 | 219.8 | 219.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4754 | 1 | 35.7 | 84039.4 | 8821 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:50 | Normal | 552.9 | 483.6 | 461.2 | 450.8 | 2.4 | 0.4 | 4.8 | 2.4 | 220 | 219.6 | 219.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4534 | 1 | 35.5 | 84039.8 | 8821 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 15:55 | Normal | 554.7 | 506.6 | 462.2 | 462.8 | 2.2 | 0.3 | 4.5 | 2.1 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4311 | 1 | 35.4 | 84040.2 | 8821 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:00 | Normal | 530.3 | 508.9 | 403.4 | 454 | 2 | 0.3 | 4 | 2.1 | 220 | 219.6 | 219.2 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3614 | 1 | 35.2 | 84040.5 | 8821 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:05 | Normal | 435.2 | 484.9 | 290.9 | 446.8 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2581 | 1 | 35.1 | 84040.8 | 8821 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:10 | Normal | 524.6 | 483.6 | 438.7 | 422 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 219.4 | 218.6 | 218.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 636 | 1 | 34.9 | 84040.9 | 8821 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:15 | Normal | 558.6 | 480.9 | 413.2 | 466.8 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 219.6 | 219.4 | 218.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1626 | 1 | 34.6 | 84041 | 8821 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:20 | Normal | 572 | 482.1 | 335.2 | 398.8 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 218.6 | 218.6 | 218.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1266 | 1 | 34.6 | 84041.1 | 8821 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:25 | Normal | 564.8 | 459.8 | 250.1 | 378.7 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 219 | 218.8 | 218.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1002 | 1 | 34.5 | 84041.2 | 8821 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:30 | Normal | 540.7 | 453.7 | 449.9 | 359.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 218.4 | 218.4 | 218 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 840 | 1 | 34.5 | 84041.2 | 8821 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:35 | Normal | 520.8 | 474.8 | 445.8 | 481.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 218.8 | 219.2 | 217.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 529 | 1 | 34.4 | 84041.3 | 8822 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:40 | Normal | 481.2 | 502 | 437.3 | 459 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 217.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 397 | 1 | 34.3 | 84041.3 | 8822 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:45 | Normal | 489.8 | 501.5 | 441.6 | 418.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219 | 218.6 | 217.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 303 | 1 | 34.1 | 84041.4 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:50 | Normal | 489.8 | 478.9 | 432.5 | 390.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220 | 220 | 219.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 281 | 1 | 33.9 | 84041.4 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 16:55 | Normal | 489 | 455.8 | 436.7 | 402.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221 | 220.8 | 219.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 230 | 1 | 33.8 | 84041.4 | 8822 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:00 | Normal | 518.8 | 457.7 | 432.8 | 410.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 1.1 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 158 | 1 | 33.7 | 84041.4 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:05 | Normal | 458.9 | 404.1 | 411.9 | 425.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221 | 220.4 | 220.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 148 | 1 | 33.6 | 84041.4 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:10 | Normal | 296.8 | 408.8 | 440.8 | 395.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 54 | 1 | 33.5 | 84041.5 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:15 | Normal | 200.4 | 454.8 | 415.6 | 406.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 33.3 | 84041.5 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:20 | Normal | 195.4 | 491.3 | 390.9 | 317.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.8 | 219.8 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 33.1 | 84041.5 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:25 | Normal | 213.1 | 359.4 | 404.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.8 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 32.8 | 84041.5 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:30 | Normal | 210 | 253.4 | 369.8 | 218.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 32.5 | 84041.5 | 8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-24 17:35 | Normal | 202.4 | 198.4 | 304.2 | 211.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 32 | 84041.5 | 8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0