## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-27 06:05 | Wait | 480.4 | 480.5 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.9 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:05 | Wait | 452.5 | 452.6 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:05 | Wait | 500 | 487.8 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 20 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:06 | Wait | 501.1 | 501.1 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 20.2 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:07 | Wait | 511.9 | 511.9 | 502.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.3 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:08 | Wait | 521 | 520.9 | 508.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.4 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:09 | Wait | 529.5 | 527.8 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.4 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:10 | Wait | 540.3 | 532.7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.5 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:11 | Wait | 549.1 | 537.2 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.5 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:12 | Wait | 522.1 | 522 | 505.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 20.6 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:13 | Normal | 513.8 | 200.1 | 503.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 47 | 1 | 20.7 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:14 | Normal | 501 | 199.9 | 510.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 89 | 1 | 20.7 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:15 | Normal | 531.1 | 199.8 | 501.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 94 | 1 | 20.8 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:16 | Normal | 536 | 199.6 | 513.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 99 | 1 | 20.9 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:17 | Normal | 526.8 | 199.6 | 519.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 117 | 1 | 20.9 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:18 | Normal | 537.2 | 199.8 | 513.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 110 | 1 | 20.9 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:19 | Normal | 542 | 200 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 103 | 1 | 21 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:20 | Normal | 562.3 | 199.5 | 520.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 86 | 1 | 21 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:21 | Normal | 548.7 | 199.5 | 538.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 122 | 1 | 21 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:22 | Normal | 539.1 | 200 | 515.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 162 | 1 | 21.1 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:23 | Normal | 549 | 201.9 | 525.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 121 | 1 | 21.2 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:24 | Normal | 541.3 | 199.9 | 504.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 196 | 1 | 21.2 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:25 | Normal | 538.1 | 234.7 | 513.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 200 | 1 | 21.3 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:26 | Normal | 553.3 | 225.6 | 518.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 157 | 1 | 21.3 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:27 | Normal | 565.7 | 271.8 | 534.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 216 | 1 | 21.3 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:28 | Normal | 565.2 | 292.3 | 523.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 251 | 1 | 21.4 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:29 | Normal | 561 | 309.6 | 538.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 223 | 1 | 21.4 | 109571.1 | 8498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:30 | Normal | 571.3 | 307.9 | 510.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 309 | 1 | 21.5 | 109571.2 | 8498 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:31 | Normal | 567.4 | 337.1 | 535.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 307 | 1 | 21.5 | 109571.2 | 8498 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:32 | Normal | 559.9 | 325.6 | 536.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233.2 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 274 | 1 | 21.5 | 109571.2 | 8498 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:33 | Normal | 551 | 269.6 | 523.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 283 | 1 | 21.5 | 109571.2 | 8498 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:34 | Normal | 574.4 | 302.5 | 529.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 348 | 1 | 21.6 | 109571.2 | 8499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:35 | Normal | 550.2 | 319.8 | 515.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 371 | 1 | 21.7 | 109571.2 | 8499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:36 | Normal | 547.9 | 328.1 | 529 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 379 | 1 | 21.7 | 109571.2 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:37 | Normal | 572 | 354.7 | 524.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 347 | 1 | 21.7 | 109571.2 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:38 | Normal | 564.4 | 392.8 | 544.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 389 | 1 | 21.7 | 109571.2 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:39 | Normal | 559.2 | 417.7 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 425 | 1 | 21.8 | 109571.2 | 8499 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:40 | Normal | 565.9 | 403.6 | 526.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 436 | 1 | 21.8 | 109571.2 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:41 | Normal | 571.3 | 431 | 534.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 446 | 1 | 21.9 | 109571.2 | 8499 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:42 | Normal | 570.9 | 487.6 | 537.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 490 | 1 | 21.8 | 109571.2 | 8499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:43 | Normal | 583 | 484.9 | 521.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 488 | 1 | 21.9 | 109571.2 | 8499 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:44 | Normal | 564 | 511.8 | 516.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 550 | 1 | 21.9 | 109571.2 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:45 | Normal | 569.1 | 529.7 | 535.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 556 | 1 | 21.9 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:46 | Normal | 568.1 | 493.7 | 528.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 573 | 1 | 22 | 109571.3 | 8499 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:47 | Normal | 577.2 | 521.8 | 531.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 593 | 1 | 22.1 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:48 | Normal | 586.3 | 536.9 | 529.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 598 | 1 | 22 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:49 | Normal | 564.9 | 532.7 | 549.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 638 | 1 | 22.1 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:50 | Normal | 569.4 | 516.2 | 535 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233 | 232.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 655 | 1 | 22.1 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:51 | Normal | 574 | 545.8 | 535.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 657 | 1 | 22.2 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:52 | Normal | 577 | 539.6 | 519.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 60.03 | 60 | 664 | 1 | 22.2 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:53 | Normal | 573.1 | 530.9 | 536.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 684 | 1 | 22.2 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:54 | Normal | 562 | 541.8 | 543.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 233 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 678 | 1 | 22.2 | 109571.3 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:55 | Normal | 573.9 | 510.6 | 548.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 686 | 1 | 22.3 | 109571.4 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:56 | Normal | 568.8 | 552.6 | 529.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 720 | 1 | 22.3 | 109571.4 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:57 | Normal | 580.5 | 553 | 533.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 758 | 1 | 22.4 | 109571.4 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:58 | Normal | 565 | 545.8 | 544.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234 | 233 | 232.8 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 751 | 1 | 22.3 | 109571.4 | 8499 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 06:59 | Normal | 573.8 | 564.6 | 540.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 780 | 1 | 22.5 | 109571.4 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:00 | Normal | 570.2 | 529 | 542.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 817 | 1 | 22.5 | 109571.4 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:01 | Normal | 580.3 | 541.9 | 553.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 809 | 1 | 22.5 | 109571.4 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:02 | Normal | 575 | 556.9 | 538.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 836 | 1 | 22.6 | 109571.4 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:03 | Normal | 579.9 | 532.5 | 536.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 829 | 1 | 22.5 | 109571.5 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:04 | Normal | 584.9 | 548.8 | 539.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60 | 854 | 1 | 22.6 | 109571.5 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:05 | Normal | 558.7 | 543.7 | 547.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 896 | 1 | 22.6 | 109571.5 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:06 | Normal | 586 | 555.8 | 531.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 879 | 1 | 22.7 | 109571.5 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:07 | Normal | 576.2 | 556.9 | 533.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233.2 | 232.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 881 | 1 | 22.7 | 109571.5 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:08 | Normal | 571.9 | 548.8 | 538.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 911 | 1 | 22.7 | 109571.5 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:09 | Normal | 577.9 | 524.8 | 535.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 928 | 1 | 22.8 | 109571.6 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:10 | Normal | 574.8 | 558.7 | 529.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 929 | 1 | 22.9 | 109571.6 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:11 | Normal | 580.9 | 538.7 | 542.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 961 | 1 | 22.9 | 109571.6 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:12 | Normal | 576.4 | 552 | 534.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 945 | 1 | 22.9 | 109571.6 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:13 | Normal | 569.6 | 565.7 | 554.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 996 | 1 | 23 | 109571.6 | 8499 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:14 | Normal | 558.8 | 558.8 | 541.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 965 | 1 | 23 | 109571.6 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:15 | Normal | 593.1 | 548.9 | 529.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1014 | 1 | 23 | 109571.6 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:16 | Normal | 580.1 | 532.8 | 540.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.98 | 60 | 60 | 1018 | 1 | 23 | 109571.7 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:17 | Normal | 592.2 | 548.8 | 531.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1032 | 1 | 23.1 | 109571.7 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:18 | Normal | 576.5 | 569.8 | 553.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1033 | 1 | 23 | 109571.7 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | -0.001 | -0.001
2025-07-27 07:23 | Normal | 583.4 | 567.5 | 527.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1098 | 1 | 23.1 | 109571.8 | 8499 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 07:28 | Normal | 581.9 | 519.8 | 537.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1288 | 1 | 23 | 109571.9 | 8499 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 07:33 | Normal | 603 | 524.7 | 563 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1943 | 1 | 23.7 | 109572 | 8500 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 07:38 | Normal | 581.8 | 536.4 | 553 | 0 | 1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2481 | 1 | 24.2 | 109572.2 | 8500 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 07:43 | Normal | 598.2 | 542.8 | 561.3 | 0 | 1.8 | 3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 8 | 8 | 7.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 3149 | 1 | 24.4 | 109572.4 | 8500 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 07:48 | Normal | 567.4 | 537.4 | 570 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3859 | 1 | 24.8 | 109572.7 | 8500 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 07:53 | Normal | 558 | 471.9 | 559.1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60 | 4177 | 1 | 25.2 | 109573.1 | 8500 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 07:58 | Normal | 553.4 | 467.2 | 576.9 | 0 | 4.5 | 4 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 12 | 12.2 | 11.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4755 | 1 | 25.6 | 109573.4 | 8500 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:03 | Normal | 560.1 | 458 | 574.7 | 0 | 5.7 | 4.2 | 0.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5482 | 1 | 26.1 | 109573.9 | 8500 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:08 | Normal | 523.7 | 473.7 | 570.5 | 0 | 6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5756 | 1 | 26.7 | 109574.3 | 8500 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:13 | Normal | 465.8 | 572.2 | 570.6 | 0 | 7.5 | 4.7 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.4 | 16.2 | 16.1 | 16 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6540 | 1 | 27.1 | 109574.9 | 8500 | 1 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:18 | Normal | 467.6 | 564.7 | 569.6 | 0 | 7.9 | 5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 17 | 17 | 17 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 6841 | 1 | 27.6 | 109575.4 | 8500 | 1.2 | 2.6 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:23 | Normal | 471.5 | 567.1 | 541.6 | 0 | 8.3 | 5.2 | 0.7 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7281 | 1 | 28.2 | 109576 | 8500 | 1.2 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:28 | Normal | 490.9 | 567.2 | 544 | 0 | 9.6 | 5.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7954 | 1 | 28.7 | 109576.6 | 8500 | 2.2 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:33 | Normal | 535.6 | 579.1 | 545.7 | 0 | 8.6 | 5.6 | 0.7 | 0 | 234.8 | 234 | 234.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8097 | 1 | 29.3 | 109577.3 | 8501 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:38 | Normal | 491 | 564.5 | 548.3 | 0 | 10.5 | 6 | 0.6 | 0 | 235 | 233 | 234 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 8675 | 1 | 29.7 | 109578 | 8501 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:43 | Normal | 478.8 | 572.2 | 544.7 | 0 | 11.1 | 6.1 | 0.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 22.6 | 22.8 | 22.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8906 | 1 | 30.2 | 109578.8 | 8501 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:48 | Normal | 514.9 | 569 | 576.3 | 0 | 11 | 6.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 234 | 234.4 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 9304 | 1 | 30.5 | 109579.5 | 8501 | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:53 | Normal | 487.2 | 565.2 | 568.3 | 0 | 12.3 | 6.8 | 0.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9676 | 1 | 31 | 109580.3 | 8501 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 08:58 | Normal | 511.9 | 579.3 | 560.5 | 0 | 11.8 | 6.8 | 0.6 | 0 | 234.2 | 234 | 234.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9991 | 1 | 31.4 | 109581.1 | 8501 | 2 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:03 | Normal | 527.7 | 565.7 | 570.6 | 0 | 12.8 | 7.1 | 0.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 10687 | 1 | 31.8 | 109582 | 8501 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:08 | Normal | 579.5 | 558.7 | 545.9 | 0 | 13.1 | 7.5 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11586 | 1 | 32.2 | 109582.9 | 8501 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:13 | Normal | 586.8 | 568.9 | 520.8 | 0 | 13.3 | 7.6 | 0.8 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 11997 | 1 | 32.5 | 109583.9 | 8501 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:18 | Normal | 583.7 | 564.7 | 553.6 | 0 | 13.8 | 7.9 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 31.3 | 31.4 | 31.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 12282 | 1 | 32.8 | 109584.9 | 8501 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:23 | Normal | 587 | 560.8 | 571 | 0 | 14.1 | 8.1 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12565 | 1 | 33.1 | 109586 | 8501 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:28 | Normal | 580.4 | 559.2 | 563.9 | 0 | 14.6 | 8.3 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 12823 | 1 | 33.3 | 109587 | 8501 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:33 | Normal | 579.5 | 557.2 | 564.7 | 0 | 15 | 8.6 | 0.7 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 13132 | 1 | 33.5 | 109588.1 | 8502 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:38 | Normal | 581.3 | 562.7 | 527.8 | 0 | 15.4 | 8.6 | 0.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 13495 | 1 | 33.8 | 109589.2 | 8502 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:43 | Normal | 587.7 | 564.9 | 567.6 | 0 | 15.7 | 9 | 0.8 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.4 | 34.9 | 35 | 35.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13759 | 1 | 34 | 109590.3 | 8502 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:48 | Normal | 566.9 | 546.6 | 559.4 | 0 | 15.8 | 9.1 | 0.8 | 0 | 234.6 | 234.2 | 235.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 13934 | 1 | 34.1 | 109591.5 | 8502 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:53 | Normal | 582.8 | 560.7 | 546.1 | 0 | 16.3 | 9.3 | 0.8 | 0 | 235.2 | 234.8 | 235.4 | 36.3 | 36.4 | 36.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14279 | 1 | 34.3 | 109592.7 | 8502 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 09:58 | Normal | 587 | 566.7 | 408.9 | 0 | 16.6 | 9.4 | 2.1 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 14860 | 1 | 34.5 | 109593.9 | 8502 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:03 | Normal | 586.8 | 558.1 | 283.7 | 0 | 17 | 9.7 | 12.7 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236.4 | 44 | 44 | 43.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17606 | 1 | 34.9 | 109595.3 | 8502 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:08 | Normal | 589.2 | 551 | 287.3 | 0 | 17.3 | 10 | 13.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18085 | 1 | 35.4 | 109596.8 | 8502 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:13 | Normal | 582.1 | 559.1 | 283.8 | 0 | 17.6 | 9.9 | 13.5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 60 | 59.99 | 60 | 18293 | 1 | 35.9 | 109598.3 | 8502 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:18 | Normal | 586.7 | 555.7 | 303.7 | 0 | 17.7 | 10.2 | 12.8 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.2 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 18557 | 1 | 36.3 | 109599.8 | 8502 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:23 | Normal | 581.3 | 552.9 | 296.3 | 0 | 18.1 | 10.3 | 13.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 47.1 | 47.2 | 46.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18822 | 1 | 36.5 | 109601.4 | 8502 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:28 | Normal | 579.4 | 568.2 | 298.8 | 0 | 18.3 | 10.2 | 13.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 47.8 | 48 | 47.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19130 | 1 | 36.8 | 109603 | 8502 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:33 | Normal | 580.9 | 556.6 | 290.3 | 0 | 18.4 | 10.5 | 14 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 48.5 | 48.6 | 48.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 19333 | 1 | 37.1 | 109604.6 | 8503 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:38 | Normal | 582.1 | 559.9 | 297 | 0 | 18.6 | 10.5 | 14 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.4 | 49 | 49.1 | 48.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19551 | 1 | 37.4 | 109606.2 | 8503 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:43 | Normal | 577.1 | 557.1 | 303.2 | 0 | 19 | 10.7 | 14.2 | 0 | 235.6 | 235 | 235.4 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19765 | 1 | 37.7 | 109607.9 | 8503 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5.1 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:48 | Normal | 579.3 | 552 | 301.3 | 0 | 19 | 10.8 | 14.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.8 | 50.1 | 50.1 | 50 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19995 | 1 | 38 | 109609.5 | 8503 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:53 | Normal | 582.3 | 558.1 | 332.5 | 0 | 19 | 10.9 | 14.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.4 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20483 | 1 | 38.1 | 109611.2 | 8503 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 10:58 | Normal | 577.7 | 555.8 | 346.8 | 0 | 19.1 | 10.9 | 14.1 | 0 | 235.2 | 235 | 235.8 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 60 | 59.99 | 60 | 20561 | 1 | 38.4 | 109612.9 | 8503 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:03 | Normal | 582 | 554.6 | 342.6 | 0 | 19.3 | 11.1 | 14.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 52.6 | 52.7 | 52.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 20897 | 1 | 38.6 | 109614.6 | 8503 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:08 | Normal | 583.3 | 551.9 | 350 | 0 | 19.6 | 11.1 | 14.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 52.5 | 52.6 | 52.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 20995 | 1 | 38.8 | 109616.4 | 8503 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:13 | Normal | 576 | 556.6 | 342.8 | 0 | 19.7 | 11.1 | 14.9 | 0 | 236 | 235 | 235.8 | 53.1 | 53.2 | 53.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21143 | 1 | 39 | 109618.1 | 8503 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:18 | Normal | 576.7 | 551.8 | 339.4 | 0 | 19.6 | 11.2 | 15 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235.2 | 53.2 | 53.3 | 53 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 21289 | 1 | 39.1 | 109619.9 | 8503 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:23 | Normal | 576.4 | 560.5 | 335.9 | 0 | 19.8 | 11.1 | 15.3 | 0 | 236 | 235 | 236 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 21279 | 1 | 39.3 | 109621.7 | 8503 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:28 | Normal | 574.7 | 562.5 | 338.2 | 0 | 19.9 | 11.2 | 15.5 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 53.8 | 53.9 | 53.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21408 | 1 | 39.5 | 109623.5 | 8503 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:33 | Normal | 580.2 | 565 | 364.3 | 0 | 19.8 | 11 | 15.3 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 54.2 | 54.4 | 54.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21691 | 1 | 39.7 | 109625.3 | 8504 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:38 | Normal | 578.8 | 554.3 | 383.2 | 0 | 19.8 | 11.3 | 15.1 | 0 | 235.8 | 235.6 | 236 | 55.2 | 55.2 | 55 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22042 | 1 | 39.8 | 109627.1 | 8504 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:43 | Normal | 583.1 | 554.2 | 403.8 | 0 | 19.7 | 11.2 | 15.3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.8 | 55.7 | 55.8 | 55.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 22238 | 1 | 40 | 109628.9 | 8504 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:48 | Normal | 583.3 | 556.9 | 405 | 0 | 20 | 11.4 | 15.3 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 55.9 | 56 | 55.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22421 | 1 | 40 | 109630.8 | 8504 | 4.7 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:53 | Normal | 581.1 | 544.9 | 392.4 | 0 | 19.6 | 11.4 | 15.1 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.4 | 55.2 | 55.1 | 54.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 22161 | 1 | 40.3 | 109632.7 | 8504 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.3 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 11:58 | Normal | 576.9 | 547.9 | 411.3 | 0 | 19.8 | 11.4 | 15.1 | 0 | 235.2 | 235.4 | 235.6 | 55.7 | 55.8 | 55.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 22290 | 1 | 40.4 | 109634.5 | 8504 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.5 | 5.4 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:03 | Normal | 575 | 556.6 | 408.2 | 0 | 19.6 | 11.3 | 15.3 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 55.9 | 56 | 55.8 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 22364 | 1 | 40.6 | 109636.4 | 8504 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.2 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:08 | Normal | 575.1 | 565.3 | 428.9 | 0 | 19.7 | 11.1 | 14.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 56.1 | 56.1 | 55.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 22430 | 1 | 40.5 | 109638.2 | 8504 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.6 | 5.2 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:13 | Normal | 581.2 | 554.8 | 423.2 | 0 | 19.3 | 11.1 | 15 | 0 | 235.2 | 235 | 235.8 | 55.6 | 55.8 | 55.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22205 | 1 | 40.5 | 109640.1 | 8504 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.4 | 5 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:18 | Normal | 575.2 | 550.8 | 435.3 | 0 | 19.6 | 11.2 | 14.7 | 0 | 234.8 | 235 | 234.8 | 55.6 | 55.8 | 55.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 22249 | 1 | 40.7 | 109642 | 8504 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:23 | Normal | 578.4 | 549.9 | 421.6 | 0 | 19.8 | 11.4 | 15.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.8 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22541 | 1 | 40.9 | 109643.8 | 8504 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:28 | Normal | 592.2 | 561.4 | 406.1 | 0 | 17.1 | 9.9 | 14.7 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 53 | 52.8 | 52.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16530 | 1 | 41 | 109645.6 | 8504 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0.6 | 4.5 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:33 | Normal | 570.1 | 544.5 | 463.3 | 0 | 16 | 7.4 | 10.7 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 60 | 59.97 | 60.01 | 22375 | 1 | 40.8 | 109647.3 | 8505 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 0 | 2.4 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:38 | Normal | 576.5 | 555.2 | 471.4 | 0 | 19.4 | 11.4 | 12.8 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 55 | 55 | 54.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22048 | 1 | 41.2 | 109649.1 | 8505 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.6 | 2.6 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:43 | Normal | 578.2 | 557.8 | 475 | 0 | 19.8 | 11.6 | 12.8 | 0 | 236 | 234.8 | 236.8 | 56.1 | 56.2 | 56 | 59.98 | 60 | 60.01 | 21833 | 1 | 41.6 | 109650.9 | 8505 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:48 | Normal | 573.1 | 548.6 | 483.1 | 0 | 17.5 | 9.6 | 12.2 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235 | 50.5 | 50.4 | 50.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21164 | 1 | 41.7 | 109652.7 | 8505 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:53 | Normal | 578.1 | 557.7 | 448.3 | 0 | 20 | 11.8 | 15.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23492 | 1 | 41.5 | 109654.4 | 8505 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.7 | 4.9 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 12:58 | Normal | 586.3 | 573.7 | 544.1 | 0 | 20.3 | 12 | 12.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 59.2 | 59.5 | 59.2 | 60 | 60.02 | 60 | 23629 | 1 | 41.1 | 109655.8 | 8505 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 0.9 | 5 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:03 | Normal | 580.8 | 511.5 | 534.2 | 0 | 19.3 | 12 | 11.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 55.1 | 55.3 | 55.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21987 | 1 | 41.2 | 109657.6 | 8505 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 5 | 0.1 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:08 | Normal | 593.2 | 506.7 | 549.4 | 0 | 19.4 | 10.8 | 11.4 | 0 | 236 | 235.2 | 235.4 | 54.6 | 54.6 | 54.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21897 | 1 | 40.7 | 109658.8 | 8505 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 4.7 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:13 | Normal | 584.1 | 405.9 | 540.5 | 0 | 18.3 | 15.3 | 10.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 52.8 | 53 | 52.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21046 | 1 | 40.5 | 109660.7 | 8505 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.6 | 5 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:18 | Normal | 585.1 | 394.6 | 549.7 | 0 | 18.9 | 15.8 | 10.8 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.6 | 53.9 | 54.1 | 53.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21634 | 1 | 40.3 | 109662.3 | 8505 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 5 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:23 | Normal | 582.8 | 393.5 | 532.2 | 0 | 17.6 | 14.6 | 11.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 51.2 | 51.3 | 50.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 20692 | 1 | 40.4 | 109664.1 | 8505 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:28 | Normal | 569.8 | 347.6 | 512.6 | 0 | 7.2 | 5 | 3.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 14744 | 1 | 40.4 | 109665.8 | 8505 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:33 | Normal | 583.1 | 333.6 | 531.1 | 0 | 17 | 17.1 | 13.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 20824 | 1 | 40.3 | 109667.5 | 8506 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:38 | Normal | 590.8 | 338.6 | 547 | 0 | 17.4 | 17.1 | 13.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236 | 54.2 | 54.4 | 54.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21194 | 1 | 40.3 | 109669.2 | 8506 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 5.3 | 4.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:43 | Normal | 585.7 | 554.7 | 565.4 | 0 | 18.1 | 8.1 | 12.8 | 0 | 234.8 | 235 | 234.8 | 53.4 | 53.4 | 53.3 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 13873 | 1 | 40 | 109670.3 | 8506 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 3.5 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:48 | Normal | 568.1 | 541.8 | 526.8 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3815 | 1 | 39.4 | 109671.3 | 8506 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:53 | Normal | 577.5 | 525.5 | 532.4 | 0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 231.8 | 232 | 232.2 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6424 | 1 | 38.9 | 109672.3 | 8506 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 13:58 | Normal | 600.7 | 515.5 | 559.8 | 0 | 17.3 | 9.7 | 13 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 53 | 53.1 | 52.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 21341 | 1 | 38.5 | 109673.4 | 8506 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 5.1 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 4.1 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:03 | Normal | 591 | 442.7 | 545.5 | 0 | 15.3 | 10.7 | 11.6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 46.8 | 47 | 46.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19399 | 1 | 38.7 | 109675 | 8506 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 1.7 | 1.3 | 3 | 3.3 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:08 | Normal | 590.2 | 450.9 | 548.1 | 0 | 15.9 | 10.2 | 12 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 47.9 | 48 | 47.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 19146 | 1 | 39.1 | 109676.6 | 8506 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 1.4 | 1.1 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:13 | Normal | 594.8 | 435.9 | 553.2 | 0 | 14.2 | 9.1 | 10.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 43 | 43.2 | 42.9 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 16917 | 1 | 39 | 109678 | 8506 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:18 | Normal | 594.9 | 384.6 | 543.8 | 0 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 29 | 29.1 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 15630 | 1 | 38.6 | 109679.1 | 8506 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:23 | Normal | 596.1 | 385 | 555.8 | 0 | 11.1 | 8.8 | 8.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 34.9 | 35 | 35 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12818 | 1 | 38.6 | 109680.4 | 8506 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:28 | Normal | 597.1 | 373.9 | 551 | 0 | 14.5 | 11.5 | 11.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.8 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17671 | 1 | 38.4 | 109681.7 | 8506 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 1.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:33 | Normal | 575 | 459.9 | 533.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4078 | 1 | 37.8 | 109682.2 | 8507 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:38 | Normal | 602.8 | 478.7 | 555.3 | 0 | 9.6 | 6.5 | 7.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9422 | 1 | 37.2 | 109682.7 | 8507 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:43 | Normal | 605.8 | 484.7 | 552.1 | 0 | 12.4 | 8 | 10.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 39.7 | 39.9 | 39.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15356 | 1 | 37.2 | 109683.8 | 8507 | 3 | 3 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 3 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:48 | Normal | 577.2 | 472.7 | 557.3 | 0 | 9.8 | 5.8 | 8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 31.3 | 31.4 | 31.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 12099 | 1 | 37.3 | 109684.9 | 8507 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:53 | Normal | 588.7 | 462.3 | 560.1 | 0 | 8.5 | 5.6 | 7.4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10958 | 1 | 37 | 109685.9 | 8507 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 14:58 | Normal | 606.9 | 467.8 | 561.3 | 0 | 9.1 | 6.3 | 8.3 | 0 | 234 | 231.6 | 232.2 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 11879 | 1 | 36.8 | 109686.6 | 8507 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:03 | Normal | 601.3 | 460.5 | 557.8 | 0 | 8.7 | 5.8 | 8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11692 | 1 | 36.6 | 109687.6 | 8507 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:08 | Normal | 598.7 | 473.8 | 548.2 | 0 | 7.6 | 5 | 7.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 26.2 | 26.6 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10330 | 1 | 36.3 | 109688.3 | 8507 | 2 | 1.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:13 | Normal | 595.8 | 478.7 | 543.1 | 0 | 6.3 | 4 | 6.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 22.1 | 22.3 | 22 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8744 | 1 | 36.3 | 109689.1 | 8507 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:18 | Normal | 563.9 | 484.8 | 549.9 | 0 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 7572 | 1 | 36.3 | 109689.8 | 8507 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:23 | Normal | 551.6 | 482.7 | 540.4 | 0 | 5.2 | 3.3 | 5 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7438 | 1 | 36.4 | 109690.4 | 8507 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:28 | Normal | 492.9 | 497.9 | 537.1 | 0 | 5.6 | 3.5 | 5.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 7487 | 1 | 36.3 | 109691 | 8507 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:33 | Normal | 540.6 | 506.3 | 562.3 | 0 | 3.5 | 2.7 | 4.1 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 14 | 14.2 | 14 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5567 | 1 | 36.1 | 109691.6 | 8508 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:38 | Normal | 592.9 | 502.7 | 542.6 | 0 | 3.8 | 3.2 | 4.9 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6489 | 1 | 36 | 109692.1 | 8508 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:43 | Normal | 588.8 | 488.6 | 544.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 4679 | 1 | 36.1 | 109692.6 | 8508 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:48 | Normal | 599.8 | 493.8 | 547.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.9 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4247 | 1 | 36 | 109692.9 | 8508 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:53 | Normal | 590 | 509.1 | 548.1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5261 | 1 | 35.8 | 109693.3 | 8508 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 15:58 | Normal | 520 | 489.9 | 541.4 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3551 | 1 | 35.5 | 109693.7 | 8508 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:03 | Normal | 469.6 | 490.5 | 545.7 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3260 | 1 | 35.1 | 109694 | 8508 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:08 | Normal | 591.8 | 478.8 | 546.8 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 5.8 | 6 | 5.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2309 | 1 | 34.7 | 109694.2 | 8508 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:13 | Normal | 586.7 | 503 | 544.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 230.8 | 230 | 230 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2265 | 1 | 34.5 | 109694.4 | 8508 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:18 | Normal | 589.9 | 505 | 547.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 8.8 | 9 | 8.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 3423 | 1 | 34.3 | 109694.6 | 8508 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:23 | Normal | 591.6 | 503.6 | 543.9 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60 | 4379 | 1 | 34.3 | 109695 | 8508 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:28 | Normal | 590.8 | 483.5 | 539.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 0 | 232 | 230 | 231 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4108 | 1 | 34.1 | 109695.3 | 8508 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:33 | Normal | 578.1 | 488.9 | 524.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.8 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60 | 60 | 59.98 | 2476 | 1 | 34 | 109695.6 | 8509 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:38 | Normal | 572.9 | 489.9 | 544.4 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 1822 | 1 | 33.9 | 109695.8 | 8509 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:43 | Normal | 557.3 | 509.1 | 532.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1287 | 1 | 33.6 | 109695.9 | 8509 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:48 | Normal | 558.8 | 472.8 | 493.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 869 | 1 | 33.5 | 109696 | 8509 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:53 | Normal | 560.8 | 473.7 | 516.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229 | 228.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 635 | 1 | 33.2 | 109696.1 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 16:58 | Normal | 524.9 | 400 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 461 | 1 | 33 | 109696.1 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:03 | Normal | 435.7 | 372 | 433.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.6 | 228.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 341 | 1 | 32.8 | 109696.1 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:08 | Normal | 471.9 | 200 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 245 | 1 | 32.6 | 109696.2 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:13 | Normal | 396.5 | 199.9 | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 155 | 1 | 32.4 | 109696.2 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:18 | Normal | 199.8 | 199.7 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 229.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 45 | 1 | 32.2 | 109696.2 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:23 | Normal | 199.4 | 200 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 135 | 1 | 32.1 | 109696.2 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:28 | Normal | 200.2 | 199.6 | 253.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 24 | 1 | 31.9 | 109696.2 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:33 | Normal | 209.1 | 189.1 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 31.7 | 109696.2 | 8510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2025-07-27 17:38 | Normal | 188.9 | 158.9 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229 | 229.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8 | 1 | 31.5 | 109696.2 | 8510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0