## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-30 06:07 | Wait | 545.1 | 546.4 | 465 | 461.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 17.7 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:12 | Wait | 580.6 | 581.7 | 481.8 | 478.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3 | 0 | 16.4 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:17 | Normal | 563.8 | 605.6 | 471.6 | 460.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 220.4 | 219.6 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 15.8 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:22 | Normal | 584.1 | 587.4 | 479.1 | 494.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 220.2 | 219.4 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 16.2 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:27 | Normal | 561.9 | 615 | 480.6 | 484.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 218.6 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 16.6 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:32 | Normal | 520.4 | 597.2 | 482.7 | 493 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 219.6 | 220 | 219.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 94 | 1 | 17.1 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:37 | Normal | 560.9 | 596.3 | 481.2 | 494.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 267 | 1 | 17.6 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:42 | Normal | 592.1 | 610.3 | 465.4 | 480.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 220.4 | 219.8 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 344 | 1 | 17.9 | 84528.2 | 8879 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:47 | Normal | 567.3 | 619.4 | 484.5 | 490.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 219.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 528 | 1 | 18.3 | 84528.2 | 8879 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:52 | Normal | 579.1 | 568.4 | 468.2 | 475.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1001 | 1 | 18.6 | 84528.3 | 8880 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 06:57 | Normal | 622.1 | 536.3 | 495.8 | 476.1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 220.2 | 220.2 | 220.4 | 4 | 3.9 | 4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1411 | 1 | 19 | 84528.4 | 8880 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:02 | Normal | 546 | 555.3 | 488.5 | 499.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 219.8 | 219.8 | 219.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2095 | 1 | 19.3 | 84528.5 | 8880 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:07 | Normal | 626.1 | 550.7 | 506.3 | 506.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219 | 7 | 6.9 | 7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2576 | 1 | 19.7 | 84528.7 | 8880 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:12 | Normal | 627.4 | 545.5 | 488.5 | 509.6 | 1.5 | 2 | 2 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 219.6 | 8 | 8 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 2980 | 1 | 20.1 | 84529 | 8880 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:17 | Normal | 625.7 | 553.2 | 510.7 | 491.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 219.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3354 | 1 | 20.2 | 84529.2 | 8880 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:22 | Normal | 632.9 | 546.9 | 496.9 | 514.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3780 | 1 | 20.4 | 84529.5 | 8880 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:27 | Normal | 601.9 | 546.3 | 504.3 | 498.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 219.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4233 | 1 | 20.7 | 84529.9 | 8880 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:32 | Normal | 623.1 | 544.3 | 491 | 500.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.1 | 220.4 | 220 | 219.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60 | 59.98 | 60 | 4642 | 1 | 21 | 84530.2 | 8880 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:37 | Normal | 620.2 | 546.5 | 503.7 | 510.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 220.6 | 220.8 | 220.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5097 | 1 | 21.2 | 84530.6 | 8880 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:42 | Normal | 620.4 | 536.7 | 496.8 | 516.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 220.8 | 220.6 | 219.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5567 | 1 | 21.5 | 84531.1 | 8880 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:47 | Normal | 613.2 | 537.2 | 495.4 | 513.4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 220.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6070 | 1 | 21.9 | 84531.6 | 8880 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:52 | Normal | 620.1 | 536.3 | 489.7 | 530.4 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6551 | 1 | 22.2 | 84532.1 | 8881 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 07:57 | Normal | 615 | 536.2 | 494 | 535.4 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 0.3 | 222 | 221.4 | 221 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7040 | 1 | 22.6 | 84532.7 | 8881 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:02 | Normal | 613.1 | 536.3 | 492 | 499.7 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 220.8 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7501 | 1 | 22.8 | 84533.3 | 8881 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:07 | Normal | 618.3 | 533.3 | 493.4 | 518 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 221.8 | 221 | 220.8 | 22.1 | 22 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8026 | 1 | 23 | 84533.9 | 8881 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:12 | Normal | 613.1 | 544.4 | 498.4 | 536.1 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 221.4 | 221 | 220.4 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8449 | 1 | 23 | 84534.6 | 8881 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:17 | Normal | 618.2 | 534.3 | 497.6 | 531 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 0.4 | 221 | 221.2 | 220.6 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8918 | 1 | 23.1 | 84535.3 | 8881 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:22 | Normal | 609.7 | 518.1 | 486.6 | 527.9 | 5.9 | 6 | 6.3 | 0.4 | 222 | 221.6 | 221.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 9276 | 1 | 23.7 | 84536.1 | 8881 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:27 | Normal | 614.2 | 493.4 | 482.2 | 531.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 222.4 | 221.8 | 221.8 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9663 | 1 | 24.1 | 84536.9 | 8881 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:32 | Normal | 606.4 | 521.4 | 487.2 | 533 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 221.4 | 221.2 | 221.4 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10229 | 1 | 24.4 | 84537.7 | 8881 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:37 | Normal | 607.7 | 525.5 | 488.3 | 523.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 222.4 | 221.6 | 221.4 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10810 | 1 | 24.6 | 84538.6 | 8881 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:42 | Normal | 603.4 | 518 | 490.5 | 537.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 0.4 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11276 | 1 | 24.8 | 84539.5 | 8881 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:47 | Normal | 604.7 | 516.5 | 473 | 534.8 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 222.8 | 222 | 221.8 | 31.2 | 31 | 31.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11582 | 1 | 25 | 84540.5 | 8881 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:52 | Normal | 599.6 | 518.3 | 480.3 | 541.1 | 7.8 | 7.7 | 8 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 222 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12010 | 1 | 25.2 | 84541.4 | 8882 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 08:57 | Normal | 600.6 | 512.3 | 474.3 | 545.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 222.8 | 222.6 | 222 | 33 | 32.9 | 32.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 12316 | 1 | 25.4 | 84542.5 | 8882 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:02 | Normal | 594.1 | 513.2 | 470.1 | 433.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 4.3 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14320 | 1 | 25.7 | 84543.6 | 8882 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:07 | Normal | 594.3 | 512.5 | 477.6 | 440.9 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 4.5 | 223.2 | 222.8 | 222.6 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14768 | 1 | 26 | 84544.8 | 8882 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:12 | Normal | 588.4 | 508.4 | 477.4 | 449.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 4.6 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 15228 | 1 | 26.3 | 84546.1 | 8882 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:17 | Normal | 590.6 | 508.2 | 478.8 | 447.8 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 4.8 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 42 | 41.9 | 42 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 15625 | 1 | 26.5 | 84547.3 | 8882 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:22 | Normal | 584.6 | 500.4 | 470.5 | 463.9 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 4.9 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15999 | 1 | 26.8 | 84548.7 | 8882 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:27 | Normal | 582.8 | 500.4 | 469 | 464.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5 | 223.2 | 222.2 | 222.8 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16312 | 1 | 27.2 | 84550 | 8882 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:32 | Normal | 565.5 | 492 | 464 | 457.1 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 5.1 | 223.4 | 222.6 | 223 | 44.5 | 44.2 | 44.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 16604 | 1 | 27.5 | 84551.4 | 8882 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:37 | Normal | 573.1 | 503.4 | 466 | 455.3 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 5.3 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 60 | 60 | 60 | 17128 | 1 | 27.8 | 84552.8 | 8882 | 5.1 | 5 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:42 | Normal | 579.5 | 502.4 | 465.1 | 471.4 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 5.4 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 17621 | 1 | 28 | 84554.2 | 8882 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:47 | Normal | 572.6 | 498.4 | 464.8 | 467 | 11 | 10.7 | 10.6 | 5.5 | 222.6 | 222.6 | 223 | 48 | 47.9 | 47.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 17780 | 1 | 28.1 | 84555.7 | 8882 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:52 | Normal | 576.4 | 489.3 | 463.3 | 470.7 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 5.5 | 223.4 | 222.4 | 222.6 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18104 | 1 | 28.4 | 84557.2 | 8883 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 09:57 | Normal | 568.6 | 490.5 | 466.4 | 460.8 | 11.5 | 11 | 11.1 | 5.7 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 18408 | 1 | 28.7 | 84558.7 | 8883 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:02 | Normal | 569.8 | 490.5 | 469.2 | 469.3 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 5.7 | 223.2 | 223.2 | 224 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.08 | 59.99 | 60.04 | 18773 | 1 | 29 | 84560.3 | 8883 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:07 | Normal | 570.2 | 495.9 | 461.4 | 461.6 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 5.8 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 51.1 | 50.9 | 51 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 19081 | 1 | 29.3 | 84561.8 | 8883 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:12 | Normal | 557.5 | 489.1 | 459.3 | 466.7 | 12.1 | 11.6 | 11.8 | 5.9 | 223.4 | 223.2 | 223 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 19330 | 1 | 29.6 | 84563.5 | 8883 | 6 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:17 | Normal | 566.4 | 498.1 | 462.1 | 457.3 | 12.3 | 11 | 12 | 6.1 | 223.6 | 222.6 | 223.2 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19422 | 1 | 30 | 84565.1 | 8883 | 6 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:22 | Normal | 565.4 | 491.3 | 455.8 | 459.1 | 12.4 | 11.9 | 12.2 | 6.1 | 223.8 | 222.8 | 223.2 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19665 | 1 | 30.4 | 84566.7 | 8883 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:27 | Normal | 561.4 | 472.3 | 454.7 | 455 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 6.2 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 53 | 53 | 52.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 19796 | 1 | 30.8 | 84568.4 | 8883 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:32 | Normal | 553.7 | 476.3 | 452.2 | 455.5 | 13 | 12.3 | 12.5 | 6.3 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 19982 | 1 | 31 | 84570 | 8883 | 6.4 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:37 | Normal | 546.8 | 472.5 | 454.8 | 457.1 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 6.3 | 223.8 | 222.6 | 224 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 60.01 | 60 | 60 | 20239 | 1 | 31.4 | 84571.7 | 8883 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:42 | Normal | 550.9 | 473.6 | 457.6 | 456.6 | 13.2 | 12.6 | 12.7 | 6.4 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.98 | 60.04 | 60 | 20387 | 1 | 31.7 | 84573.4 | 8883 | 6.4 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:47 | Normal | 543.8 | 469.5 | 449.6 | 452.9 | 13.4 | 12.8 | 13 | 6.4 | 223.2 | 222 | 223.4 | 54.6 | 54.8 | 54.6 | 59.98 | 60 | 60 | 20470 | 1 | 32.1 | 84575.1 | 8883 | 6.6 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:52 | Normal | 537.7 | 463.4 | 443.2 | 448.6 | 13.5 | 12.9 | 13 | 6.5 | 223.8 | 221.8 | 222.8 | 55.1 | 54.9 | 54.9 | 59.96 | 59.97 | 60 | 20525 | 1 | 32.5 | 84576.8 | 8884 | 6.7 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 10:57 | Normal | 532.8 | 457.5 | 448.9 | 451.2 | 13.5 | 13.1 | 13 | 6.5 | 224 | 222 | 223 | 55.2 | 54.9 | 55 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 20638 | 1 | 32.8 | 84578.5 | 8884 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:02 | Normal | 540.5 | 464.3 | 448.3 | 445.7 | 13.6 | 13 | 13.3 | 6.6 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 20864 | 1 | 32.9 | 84580.2 | 8884 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:07 | Normal | 535.7 | 456.3 | 446.4 | 447.7 | 13.8 | 13.2 | 13.3 | 6.6 | 223.4 | 222 | 223.2 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20914 | 1 | 33.4 | 84582 | 8884 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:12 | Normal | 543 | 460.5 | 446.9 | 444.2 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 6.7 | 223.6 | 221.2 | 222.4 | 56.6 | 56.4 | 56.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 21133 | 1 | 33.6 | 84583.7 | 8884 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:17 | Normal | 541.7 | 464.3 | 444.6 | 447.8 | 13.9 | 13.5 | 13.3 | 6.8 | 223.8 | 222 | 223.4 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 21246 | 1 | 33.9 | 84585.5 | 8884 | 7 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:22 | Normal | 539.8 | 458.3 | 443.2 | 443.7 | 13.9 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | 224.2 | 222.2 | 223.6 | 57.1 | 56.8 | 56.9 | 59.95 | 59.96 | 60 | 21347 | 1 | 34.2 | 84587.3 | 8884 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:27 | Normal | 534.6 | 460.9 | 445 | 439.7 | 14.1 | 13.6 | 13.5 | 6.8 | 224.4 | 222.6 | 224.4 | 57.2 | 57 | 56.9 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 21383 | 1 | 34.5 | 84589.1 | 8884 | 7 | 6.7 | 0.2 | 7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:32 | Normal | 546.9 | 457.3 | 439.7 | 444 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | 224.4 | 221.8 | 223.6 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 21169 | 1 | 34.8 | 84590.8 | 8884 | 6.8 | 6 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:37 | Normal | 520.7 | 450.1 | 441.3 | 436.6 | 14 | 13.8 | 13.6 | 6.9 | 224 | 223 | 224 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.98 | 60.09 | 60.03 | 21307 | 1 | 35.3 | 84592.6 | 8884 | 7.1 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:42 | Normal | 520 | 452.4 | 440.5 | 446.9 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 6.8 | 224 | 222.8 | 223.8 | 57.1 | 57.1 | 57 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 21402 | 1 | 35.6 | 84594.4 | 8884 | 7.2 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:47 | Normal | 513.5 | 460.1 | 438.4 | 441.6 | 14 | 13.7 | 13.7 | 6.8 | 224.2 | 222.2 | 223.4 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 21463 | 1 | 35.7 | 84596.2 | 8884 | 7.1 | 6.6 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:52 | Normal | 507.1 | 464.4 | 442.5 | 438 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 7 | 223.8 | 222 | 223.4 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 21378 | 1 | 35.9 | 84598 | 8885 | 7.1 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 11:57 | Normal | 499.7 | 447 | 439.7 | 436.7 | 14.3 | 13.8 | 14 | 7 | 224.2 | 222.6 | 223.2 | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 21214 | 1 | 36 | 84599.7 | 8885 | 7.2 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:02 | Normal | 502.2 | 456.5 | 433.1 | 439.4 | 14 | 13.6 | 13.8 | 6.9 | 223.6 | 222 | 223.8 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 21079 | 1 | 36.1 | 84601.5 | 8885 | 7.2 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:07 | Normal | 475.1 | 455.4 | 433.3 | 442.6 | 14.3 | 13.8 | 14 | 7 | 223.4 | 221.6 | 223 | 56 | 55.8 | 55.7 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 20865 | 1 | 36.1 | 84603.3 | 8885 | 7.2 | 6.7 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:12 | Normal | 482.2 | 447.5 | 436 | 437.3 | 14.2 | 13.8 | 14 | 6.9 | 223.6 | 222 | 223.6 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 59.99 | 59.95 | 60 | 20845 | 1 | 36.1 | 84605 | 8885 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 7 | 7 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:17 | Normal | 524.8 | 456.4 | 431.1 | 439.5 | 12.6 | 13.4 | 13.8 | 6.9 | 223.8 | 221.6 | 223.2 | 55.1 | 55 | 55 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 20579 | 1 | 36.2 | 84606.7 | 8885 | 7.1 | 5.2 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:22 | Normal | 505.9 | 450.3 | 434.3 | 435.7 | 13 | 13.4 | 13.9 | 7 | 223.4 | 221.6 | 223 | 54.4 | 54.3 | 54.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20365 | 1 | 36.1 | 84608.4 | 8885 | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:27 | Normal | 468 | 454.7 | 433.2 | 436.5 | 14 | 13.2 | 13.8 | 6.9 | 223.2 | 221 | 223.6 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 20373 | 1 | 36.1 | 84610.1 | 8885 | 7.2 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 7 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:32 | Normal | 447.1 | 451.5 | 433.8 | 434.9 | 14.3 | 13.1 | 13.6 | 7 | 223.2 | 221.8 | 223.2 | 54 | 53.7 | 53.8 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 20156 | 1 | 36.1 | 84611.8 | 8885 | 7.1 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:37 | Normal | 443.1 | 444.4 | 433.5 | 437.7 | 14 | 13.4 | 13.5 | 7 | 223.2 | 221.8 | 222.8 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20030 | 1 | 36.1 | 84613.5 | 8885 | 7.1 | 6.2 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:42 | Normal | 438.2 | 440.7 | 431.7 | 436.9 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 6.8 | 223 | 221.2 | 222 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 60.1 | 60.08 | 60.06 | 19827 | 1 | 36 | 84615.2 | 8885 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 7 | 6.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:47 | Normal | 431 | 442.3 | 427.3 | 430.7 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 6.9 | 222.4 | 221.2 | 222.6 | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19691 | 1 | 36.2 | 84616.8 | 8885 | 7.1 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:52 | Normal | 450.7 | 440 | 434.4 | 437.7 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 6.8 | 223 | 221 | 222.6 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 19489 | 1 | 36.3 | 84618.4 | 8886 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.5 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 12:57 | Normal | 427.6 | 445.9 | 429.3 | 432.3 | 13.8 | 13.2 | 13.3 | 6.8 | 223.4 | 221.4 | 222.6 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 60 | 60.08 | 60.04 | 19301 | 1 | 36.3 | 84620 | 8886 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:02 | Normal | 432.7 | 442.2 | 431.3 | 432.6 | 12.8 | 12.9 | 13.3 | 6.5 | 223 | 221.2 | 222.6 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18895 | 1 | 36.3 | 84621.6 | 8886 | 6.9 | 5.3 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:07 | Normal | 422.9 | 441.2 | 434.3 | 426.6 | 13.3 | 13 | 13 | 6.5 | 223 | 221.8 | 222.6 | 50.1 | 50.1 | 50 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18679 | 1 | 36.3 | 84623.2 | 8886 | 6.9 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.8 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:12 | Normal | 397 | 442.3 | 429.6 | 417.9 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 6.6 | 222.8 | 220.8 | 222.4 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18428 | 1 | 36.4 | 84624.8 | 8886 | 6.9 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:17 | Normal | 405.1 | 440.3 | 436.6 | 412.9 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 6.4 | 223.2 | 221.2 | 222.4 | 49 | 48.9 | 48.9 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 18268 | 1 | 36.3 | 84626.3 | 8886 | 6.8 | 6 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:22 | Normal | 394.1 | 442.4 | 435 | 421.3 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 6.1 | 222.2 | 220.6 | 221.8 | 48 | 47.8 | 47.8 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 17804 | 1 | 36.2 | 84627.8 | 8886 | 6.6 | 6.2 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:27 | Normal | 410 | 436.3 | 436.9 | 399.2 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 6.4 | 221.8 | 221 | 222.4 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 17361 | 1 | 36.2 | 84629.3 | 8886 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:32 | Normal | 376 | 432.3 | 437.5 | 416.8 | 13 | 12.4 | 12.4 | 6.3 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 46.1 | 46 | 46 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 17149 | 1 | 36.1 | 84630.7 | 8886 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:37 | Normal | 385.2 | 425.4 | 435.3 | 417.6 | 12.3 | 12 | 12.4 | 6.1 | 222.4 | 220.6 | 222 | 45.2 | 45 | 45.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 16830 | 1 | 36 | 84632.1 | 8886 | 6.5 | 5.2 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:42 | Normal | 388.9 | 428.2 | 439.3 | 408.6 | 11.3 | 11.7 | 12 | 6.2 | 221.6 | 220.2 | 222 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16411 | 1 | 36 | 84633.5 | 8886 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 5.6 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:47 | Normal | 406 | 424.1 | 438 | 414.9 | 10 | 11.7 | 12 | 6 | 221.6 | 220.4 | 221.6 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 60 | 60.03 | 60.03 | 15809 | 1 | 35.8 | 84634.8 | 8886 | 6.2 | 3.6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:52 | Normal | 352.7 | 412.1 | 436.6 | 419.2 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 5.9 | 221.8 | 220.4 | 221.8 | 42.2 | 42.2 | 42.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 15638 | 1 | 35.6 | 84636.1 | 8887 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 13:57 | Normal | 313 | 414.3 | 443.8 | 415.1 | 12.3 | 11.4 | 11.5 | 5.9 | 222.6 | 221.2 | 222 | 41 | 40.9 | 41 | 60.02 | 59.98 | 60 | 15266 | 1 | 35.3 | 84637.4 | 8887 | 6.2 | 5.7 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:02 | Normal | 317 | 392.3 | 436.4 | 412.7 | 11.9 | 11.1 | 11.5 | 5.8 | 221.8 | 220.4 | 221.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.96 | 60 | 59.96 | 14677 | 1 | 35.2 | 84638.7 | 8887 | 6.2 | 5.6 | 0 | 5.4 | 6 | 0 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:07 | Normal | 308.1 | 421.3 | 435.1 | 411.5 | 11.6 | 9.5 | 11.3 | 5.6 | 222.2 | 220.6 | 221.2 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13809 | 1 | 35 | 84639.9 | 8887 | 5.8 | 5.4 | 0.3 | 3.9 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:12 | Normal | 291.1 | 409 | 437.8 | 434.3 | 11.6 | 9.6 | 11 | 5.5 | 221.2 | 219.8 | 221.4 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13656 | 1 | 34.6 | 84641 | 8887 | 5.7 | 5.5 | 0.1 | 3.9 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:17 | Normal | 296.3 | 348.3 | 446.6 | 433 | 11.1 | 10.3 | 10.7 | 5.3 | 220.8 | 219 | 221 | 35.8 | 35.5 | 35.6 | 60 | 60 | 59.99 | 13168 | 1 | 34.4 | 84642.1 | 8887 | 5.7 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:22 | Normal | 279.6 | 350.6 | 449.3 | 427.8 | 11 | 9.8 | 10.5 | 5.2 | 221.2 | 220.2 | 220.8 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12755 | 1 | 34.2 | 84643.2 | 8887 | 5.6 | 5.3 | 0 | 4.6 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:27 | Normal | 282.9 | 325.4 | 447.4 | 431.7 | 10.7 | 10 | 10.3 | 5 | 221 | 220.2 | 220.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12295 | 1 | 34 | 84644.3 | 8887 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:32 | Normal | 272.6 | 343.4 | 449.1 | 434.7 | 10.6 | 8 | 10 | 5 | 221.2 | 219.8 | 220.6 | 31.1 | 30.9 | 31 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11692 | 1 | 33.7 | 84645.3 | 8887 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:37 | Normal | 272.3 | 287 | 444.1 | 436.5 | 10.2 | 9.6 | 9.7 | 4.8 | 222 | 221 | 221 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11394 | 1 | 33.4 | 84646.2 | 8887 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:42 | Normal | 302.6 | 283.4 | 441 | 437.2 | 8.3 | 9.3 | 9.6 | 4.7 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 10872 | 1 | 33.2 | 84647.2 | 8887 | 5 | 2.6 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:47 | Normal | 262.3 | 267.5 | 447.3 | 434.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 222.2 | 221.8 | 221.8 | 28.1 | 28 | 28 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10290 | 1 | 33 | 84648 | 8887 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:52 | Normal | 260.5 | 258.5 | 444.2 | 436.7 | 9.1 | 8.8 | 9 | 4.5 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 27.1 | 27 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9938 | 1 | 32.7 | 84648.9 | 8888 | 4.7 | 3.8 | 0.2 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 14:57 | Normal | 229.1 | 240.4 | 454.3 | 448.7 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 4.3 | 220.8 | 220.2 | 220.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9340 | 1 | 32.5 | 84649.7 | 8888 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:02 | Normal | 264.9 | 247.3 | 459.5 | 453.9 | 7.3 | 8 | 8.2 | 4.1 | 224 | 223.4 | 223.4 | 24.2 | 24 | 24.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8964 | 1 | 32.3 | 84650.5 | 8888 | 4.3 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:07 | Normal | 233.4 | 224.6 | 452 | 453.2 | 8.3 | 7.9 | 8 | 4 | 224 | 223.4 | 223.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 8638 | 1 | 32.2 | 84651.2 | 8888 | 4.1 | 3.4 | 0.5 | 3.8 | 4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:12 | Normal | 282.2 | 206.8 | 453.4 | 451.7 | 5.4 | 7.6 | 7.8 | 3.9 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7868 | 1 | 31.9 | 84651.9 | 8888 | 4 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:17 | Normal | 248.7 | 199.8 | 457.4 | 458.6 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 3.7 | 222.8 | 221.8 | 222.2 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7555 | 1 | 31.7 | 84652.5 | 8888 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:22 | Normal | 222.2 | 203.8 | 458.2 | 458.4 | 7.5 | 4.8 | 7.1 | 3.6 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7081 | 1 | 31.5 | 84653.1 | 8888 | 3.7 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:27 | Normal | 237.2 | 203.1 | 455.5 | 461.7 | 6.2 | 3 | 7 | 3.3 | 223.2 | 222.2 | 222 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6430 | 1 | 31.3 | 84653.7 | 8888 | 3.5 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:32 | Normal | 220.7 | 199.7 | 459.2 | 456.4 | 5.9 | 2.5 | 6.6 | 3.3 | 222.6 | 222.2 | 222.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5969 | 1 | 31.2 | 84654.2 | 8888 | 3.4 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:37 | Normal | 203.5 | 199.8 | 461.3 | 464.6 | 5.8 | 1.5 | 6.2 | 3.1 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5431 | 1 | 31.1 | 84654.7 | 8888 | 3.2 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:42 | Normal | 334.8 | 199.7 | 455.1 | 462.3 | 3.6 | 1 | 6 | 2.9 | 221.8 | 221.2 | 221.2 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 5062 | 1 | 30.9 | 84655.1 | 8888 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:47 | Normal | 568.5 | 501.7 | 464.7 | 468 | 3.1 | 0.4 | 5.5 | 2.7 | 222.4 | 221.6 | 221.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5331 | 1 | 30.8 | 84655.6 | 8888 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:52 | Normal | 567.6 | 498.5 | 464.6 | 464 | 2.9 | 0.4 | 5.2 | 2.6 | 222 | 221.6 | 221.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4981 | 1 | 30.6 | 84656 | 8889 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 15:57 | Normal | 541.5 | 516.8 | 460.6 | 467.9 | 2.7 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 221.2 | 221.4 | 221.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4621 | 1 | 30.4 | 84656.4 | 8889 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:02 | Normal | 524.3 | 467.6 | 405 | 465.3 | 2.5 | 0.4 | 4.6 | 2.3 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4164 | 1 | 30.3 | 84656.8 | 8889 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:07 | Normal | 470.6 | 502.6 | 463.1 | 461.5 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3247 | 1 | 30 | 84657.1 | 8889 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:12 | Normal | 355.9 | 501.8 | 470.2 | 464.5 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2808 | 1 | 29.8 | 84657.3 | 8889 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:17 | Normal | 297.9 | 473.2 | 446.1 | 474.5 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 221 | 220.6 | 220 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2428 | 1 | 29.6 | 84657.5 | 8889 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:22 | Normal | 199.4 | 499.6 | 317.3 | 423.7 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.7 | 221.6 | 220.4 | 220.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 1678 | 1 | 29.4 | 84657.7 | 8889 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:27 | Normal | 542.5 | 497 | 230.5 | 405.6 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 220.2 | 220 | 219.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1213 | 1 | 29.3 | 84657.8 | 8889 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:32 | Normal | 561.3 | 478.8 | 465 | 378.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 220.8 | 220.4 | 219.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 843 | 1 | 29 | 84657.9 | 8889 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:37 | Normal | 554.4 | 475.8 | 439.9 | 276.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 221.4 | 220.4 | 219.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 603 | 1 | 28.9 | 84658 | 8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:42 | Normal | 556.5 | 489.8 | 439 | 459.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 375 | 1 | 28.8 | 84658 | 8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:47 | Normal | 502.7 | 480.6 | 453.8 | 446.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 221 | 220.6 | 220.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 337 | 1 | 28.6 | 84658 | 8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:52 | Normal | 508.6 | 490.7 | 447.9 | 451.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 286 | 1 | 28.4 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 16:57 | Normal | 475.8 | 472.6 | 443.5 | 449.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.4 | 220.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 244 | 1 | 28.2 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:02 | Normal | 421.2 | 464.7 | 448.8 | 455 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.4 | 221.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 195 | 1 | 28.1 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:07 | Normal | 199.5 | 358.7 | 443.3 | 449.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 220.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 95 | 1 | 27.9 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:12 | Normal | 200.3 | 487.7 | 437.5 | 444.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7 | 1 | 27.8 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:17 | Normal | 200.4 | 443.8 | 437.5 | 424.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 27.6 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:22 | Normal | 181.2 | 537.8 | 425.5 | 411.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219.2 | 217.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 27.5 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:27 | Normal | 179.2 | 474.2 | 420.4 | 406.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218.8 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 27.3 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:32 | Normal | 185.7 | 441 | 393.3 | 401.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 218.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 27.2 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:37 | Normal | 199.5 | 257 | 339.3 | 344.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 219 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 26.9 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-07-30 17:42 | Normal | 175 | 161.4 | 170.3 | 175.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218.2 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 26.8 | 84658.1 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0