## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-22 04:47 | Normal | 434.7 | 189.9 | 335.2 | 407.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 226.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 81 | 1 | 30.6 | 28229 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 04:52 | Normal | 418.9 | 200.5 | 200.5 | 339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.8 | 226.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 47 | 1 | 35.4 | 28229 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 04:57 | Normal | 446.9 | 199.6 | 205.8 | 320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 75 | 1 | 38 | 28229 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:02 | Normal | 422.7 | 200 | 236.1 | 353.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 195 | 1 | 39.5 | 28229 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:07 | Normal | 483.8 | 260.7 | 425.6 | 493.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 227 | 228.2 | 227.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 443 | 1 | 40.4 | 28229.1 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:12 | Normal | 481.7 | 386.9 | 488.8 | 466.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 227.2 | 228 | 227.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 728 | 1 | 41.2 | 28229.1 | 1527 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:17 | Normal | 478.1 | 470.9 | 489.8 | 493.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 225.8 | 227.6 | 227 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1045 | 1 | 42 | 28229.2 | 1527 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:22 | Normal | 492.8 | 485.7 | 483.6 | 475.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 226.2 | 228 | 227.2 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1340 | 1 | 42.6 | 28229.3 | 1527 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:27 | Normal | 498 | 494.8 | 506.3 | 485.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 227 | 228.4 | 227.4 | 5 | 4.8 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1854 | 1 | 43.1 | 28229.4 | 1527 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:32 | Normal | 504.6 | 499.2 | 486.2 | 498.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2247 | 1 | 43.7 | 28229.6 | 1527 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:37 | Normal | 494.9 | 502.8 | 504.7 | 498.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2556 | 1 | 44.1 | 28229.8 | 1527 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:42 | Normal | 503.8 | 495.7 | 519.7 | 505.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3346 | 1 | 44.5 | 28230 | 1528 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:47 | Normal | 517.9 | 507.8 | 527 | 529.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 227.2 | 228 | 227.6 | 11.1 | 11 | 11.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4351 | 1 | 45 | 28230.4 | 1528 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:52 | Normal | 520.9 | 519.9 | 536.5 | 515.6 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.5 | 227 | 228.2 | 227.2 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4960 | 1 | 45.5 | 28230.7 | 1528 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 05:57 | Normal | 522 | 525.9 | 550.1 | 519.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 227.4 | 228.6 | 227.4 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5521 | 1 | 46.1 | 28231.2 | 1528 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:02 | Normal | 514 | 522 | 498.6 | 525.4 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 227.6 | 228.4 | 227.4 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 60 | 60 | 60.01 | 6444 | 1 | 46.8 | 28231.7 | 1528 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:07 | Normal | 520.4 | 523.5 | 522.5 | 530.1 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.2 | 227.6 | 228.6 | 227.4 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7168 | 1 | 47.5 | 28232.3 | 1528 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:12 | Normal | 520.7 | 519.7 | 522.5 | 533.4 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 227.2 | 228.2 | 228.2 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8094 | 1 | 48.3 | 28232.9 | 1528 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:17 | Normal | 507.7 | 512.7 | 501.8 | 519.6 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 227 | 228.2 | 227.8 | 23.8 | 23.7 | 24.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8841 | 1 | 49.2 | 28233.6 | 1528 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:22 | Normal | 518.7 | 519.7 | 510.2 | 519.9 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9109 | 1 | 40.5 | 28234.4 | 1528 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:27 | Normal | 519.7 | 514.7 | 513.8 | 524.7 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 227.6 | 228.8 | 227.8 | 26.4 | 26.3 | 26.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9804 | 1 | 46.8 | 28235.1 | 1528 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:32 | Normal | 516.7 | 514.7 | 498.6 | 514.4 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 227 | 228 | 228.2 | 26.7 | 26.6 | 26.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9996 | 1 | 48.9 | 28235.9 | 1528 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:37 | Normal | 515.1 | 513 | 513.5 | 505.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 226 | 227 | 226.2 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 60 | 60 | 60 | 9164 | 1 | 45.9 | 28236.7 | 1528 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:42 | Normal | 516.9 | 505.9 | 506 | 510.7 | 4.9 | 5 | 5.2 | 6.4 | 225 | 226.6 | 225.8 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10744 | 1 | 49.6 | 28237.6 | 1529 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:47 | Normal | 520.9 | 506.9 | 502.9 | 511.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 6 | 225.4 | 226 | 225.4 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10180 | 1 | 48.5 | 28238.4 | 1529 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:52 | Normal | 515 | 504 | 509.4 | 513.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 29 | 28.8 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10700 | 1 | 45.9 | 28239.3 | 1529 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 06:57 | Normal | 521.6 | 512.6 | 509.9 | 510.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11685 | 1 | 49.7 | 28240.2 | 1529 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:02 | Normal | 516.9 | 510.9 | 517.5 | 511.3 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 7 | 225.8 | 226.6 | 226 | 33 | 32.8 | 33.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12146 | 1 | 49 | 28241.2 | 1529 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:07 | Normal | 517.5 | 514.7 | 513.3 | 516.1 | 7 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 60 | 60.01 | 60 | 14529 | 1 | 48 | 28242.3 | 1529 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:12 | Normal | 517.8 | 514.5 | 501.8 | 513.6 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 43.7 | 43.4 | 43.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 16077 | 1 | 46.7 | 28243.6 | 1529 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:17 | Normal | 516.1 | 506.9 | 500.8 | 507.6 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 10.4 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 48.1 | 47.7 | 48 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18104 | 1 | 45.6 | 28245.1 | 1529 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:22 | Normal | 514.7 | 515.6 | 513.6 | 505.4 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 52.8 | 52.5 | 52.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19745 | 1 | 47.7 | 28246.7 | 1529 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 3 | 2.8 | 3 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:27 | Normal | 516.5 | 511.4 | 502.5 | 499.2 | 9.9 | 10.1 | 11.2 | 12.8 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 60 | 59.99 | 60 | 21289 | 1 | 46 | 28248.4 | 1529 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:32 | Normal | 514 | 503.2 | 500.6 | 495.5 | 9.5 | 9.9 | 10.8 | 12.5 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20812 | 1 | 46.4 | 28250.2 | 1529 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:37 | Normal | 506.8 | 508.7 | 506.8 | 498.6 | 8.9 | 9 | 9.6 | 11.1 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 49.8 | 49.9 | 50 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18579 | 1 | 48.4 | 28251.7 | 1529 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:42 | Normal | 499.9 | 511.8 | 488.8 | 493.7 | 9.8 | 9.8 | 11.1 | 12.3 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20602 | 1 | 49.7 | 28253.4 | 1530 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:47 | Normal | 509.7 | 508.7 | 501.6 | 504.4 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 | 225.8 | 226.8 | 226.4 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 60 | 60 | 60 | 21185 | 1 | 46.2 | 28255.1 | 1530 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:52 | Normal | 504.1 | 501.2 | 493.6 | 494.5 | 9.8 | 10 | 10.6 | 12.2 | 225.8 | 226.4 | 225.6 | 54.4 | 53.8 | 54.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20179 | 1 | 44.5 | 28256.9 | 1530 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 07:57 | Normal | 504 | 501.9 | 497.3 | 501 | 12.1 | 12.3 | 13.3 | 14.8 | 226 | 226.8 | 226.4 | 66.1 | 65.9 | 66.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 24627 | 1 | 44.8 | 28258.7 | 1530 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:02 | Normal | 498.7 | 496.7 | 495.8 | 489.7 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 13.5 | 225.2 | 225.6 | 226.4 | 60.2 | 60.2 | 60.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22500 | 1 | 45.4 | 28260.6 | 1530 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:07 | Normal | 496.9 | 498.8 | 469.7 | 492.4 | 8.7 | 8.8 | 9.8 | 10.4 | 224.6 | 225.8 | 224.8 | 47 | 46.7 | 47.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17550 | 1 | 45.5 | 28262.2 | 1530 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:12 | Normal | 511.9 | 500.9 | 465.8 | 496.9 | 11.7 | 12.3 | 13.5 | 14 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 63.9 | 63.7 | 63.9 | 60 | 59.99 | 60 | 24926 | 1 | 45.5 | 28263.9 | 1530 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:17 | Normal | 503.2 | 498.5 | 467.7 | 492.5 | 13.6 | 14 | 16.1 | 16.5 | 225.4 | 226.4 | 226.4 | 73.7 | 73.9 | 73.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28700 | 1 | 46 | 28266.1 | 1530 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:22 | Normal | 500.7 | 498.9 | 475.7 | 494.5 | 14.8 | 15.1 | 17.1 | 17.8 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 79.9 | 79.4 | 79.4 | 60.01 | 60 | 60 | 31034 | 1 | 47.2 | 28268.5 | 1530 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:27 | Normal | 505.2 | 491.9 | 461.9 | 486.6 | 15.6 | 16.1 | 18.4 | 18.7 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 83.2 | 83.1 | 83 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32013 | 1 | 48.7 | 28271.2 | 1530 | 4.9 | 5 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:32 | Normal | 496.1 | 492 | 459.5 | 484.3 | 16.1 | 16.3 | 18.8 | 19 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 84 | 83.7 | 83.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 33051 | 1 | 50 | 28274 | 1530 | 5.1 | 5 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:37 | Normal | 494.1 | 489.1 | 458.3 | 483.1 | 14.1 | 14.6 | 16.5 | 16.8 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 74.2 | 74 | 74.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 29223 | 1 | 50.9 | 28276.6 | 1530 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:42 | Normal | 495.7 | 486.8 | 482.5 | 477.3 | 16.5 | 17.1 | 18.1 | 19.8 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 85.6 | 85.9 | 85.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33691 | 1 | 51.3 | 28279.2 | 1531 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:47 | Normal | 498.8 | 492.8 | 458 | 474.2 | 16.3 | 16.6 | 19.1 | 19.5 | 226.8 | 226.8 | 227.4 | 85.1 | 84.8 | 84.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33292 | 1 | 52.1 | 28282 | 1531 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:52 | Normal | 493 | 485.7 | 454.4 | 470.6 | 17.5 | 18.1 | 20.6 | 21 | 227.4 | 226.8 | 227 | 90.5 | 90 | 90.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 35589 | 1 | 52.9 | 28284.9 | 1531 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 08:57 | Normal | 488.7 | 483.5 | 448.2 | 473.8 | 17.8 | 18.2 | 20.4 | 20.8 | 226.4 | 227.2 | 227.2 | 89.7 | 89.4 | 89.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 35018 | 1 | 53.7 | 28287.8 | 1531 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:02 | Normal | 490.9 | 479.9 | 452.4 | 475.2 | 17.6 | 18.5 | 20.3 | 20.6 | 226.2 | 226.4 | 227 | 89.8 | 89.7 | 89.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35316 | 1 | 54.2 | 28290.8 | 1531 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 6.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:07 | Normal | 485.8 | 480.7 | 451.8 | 465.7 | 18.6 | 19.1 | 21 | 21.8 | 227 | 226.8 | 227.6 | 93.3 | 92.9 | 92.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 36440 | 1 | 54.9 | 28293.8 | 1531 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:12 | Normal | 488.7 | 474.7 | 449.4 | 465.3 | 18.8 | 19.6 | 21.6 | 21.9 | 226.4 | 227.4 | 227.6 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 36928 | 1 | 55.5 | 28296.9 | 1531 | 6.1 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:17 | Normal | 471.7 | 478.6 | 444.5 | 462.3 | 19 | 19.3 | 21.1 | 21.9 | 226.4 | 227.4 | 227.2 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 36581 | 1 | 56 | 28300 | 1531 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:22 | Normal | 476.7 | 479.8 | 446.3 | 467.1 | 19.6 | 20.3 | 22.1 | 22.6 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 96.7 | 96.1 | 96.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 36925 | 1 | 56.4 | 28303 | 1531 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:27 | Normal | 497.5 | 483.5 | 481 | 476.1 | 17 | 17.3 | 20.5 | 19.5 | 226.6 | 227.4 | 227.2 | 90.2 | 89.8 | 90.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 33191 | 1 | 55.5 | 28305.2 | 1531 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:32 | Normal | 485.9 | 481.6 | 465.5 | 462.2 | 20 | 20.5 | 21.7 | 22.9 | 226.6 | 226.6 | 226.4 | 98.6 | 98.2 | 98.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 37328 | 1 | 56 | 28308.2 | 1531 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 6.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:37 | Normal | 478.1 | 478.9 | 464.5 | 470.4 | 20.6 | 21.2 | 17.7 | 20 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 89.6 | 89.2 | 89.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 40384 | 1 | 56.4 | 28311.2 | 1531 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 4.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:42 | Normal | 473.5 | 472.8 | 470.6 | 463.9 | 24.5 | 24.9 | 23.6 | 25.2 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 109.8 | 109.5 | 109.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 43480 | 1 | 57.1 | 28314.6 | 1532 | 8 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8 | 8 | 0.5 | 6.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:47 | Normal | 480 | 469.9 | 474.1 | 457.9 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 8.4 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 37.5 | 37.3 | 37.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13326 | 1 | 56.2 | 28316.4 | 1532 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:52 | Normal | 488.5 | 483.6 | 467.1 | 475.9 | 24.3 | 24.9 | 26.1 | 26.8 | 227.6 | 227.2 | 227.2 | 117.2 | 116.9 | 116.7 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 44317 | 1 | 55.7 | 28319.2 | 1532 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 8 | 7.8 | 8 | 0.5 | 7.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 09:57 | Normal | 474.3 | 465.1 | 459.2 | 442 | 8 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 223.6 | 225 | 224.6 | 40.9 | 40.8 | 41 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14123 | 1 | 57.3 | 28322.5 | 1532 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:02 | Normal | 471 | 467.7 | 477.1 | 470.9 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 224 | 224.2 | 224.4 | 43 | 43 | 43.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14935 | 1 | 56.4 | 28324.4 | 1532 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:07 | Normal | 476.8 | 473.5 | 477 | 468.3 | 25.8 | 24.6 | 27.4 | 23.7 | 227 | 226.2 | 226.6 | 119.2 | 118.9 | 119 | 59.98 | 60 | 59.99 | 45335 | 1 | 57.1 | 28327.9 | 1532 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 0.7 | 9.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:12 | Normal | 488.1 | 482.9 | 485.2 | 478 | 27.5 | 28.2 | 28.8 | 30 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 130.3 | 129.8 | 130.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 49292 | 1 | 57.1 | 28330.1 | 1532 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.4 | 9.1 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:17 | Normal | 477.3 | 500 | 485.8 | 466.9 | 16.7 | 17.6 | 19 | 21.8 | 228.8 | 229.8 | 229.8 | 86.5 | 86.3 | 86.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 39535 | 1 | 57 | 28333.2 | 1532 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 0.6 | 5 | 5.5 | 6.1 | 0.6 | 5.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:22 | Normal | 483.8 | 472.8 | 473.7 | 468.6 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 8.5 | 223.8 | 225 | 225 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13849 | 1 | 55.9 | 28334.6 | 1532 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:27 | Normal | 488.1 | 485.1 | 487.4 | 480.2 | 9 | 9.4 | 8.6 | 9.6 | 225 | 225 | 225.2 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 29884 | 1 | 56.7 | 28338.1 | 1532 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:32 | Normal | 489 | 473.1 | 486.3 | 485 | 12.1 | 13.2 | 12.4 | 14 | 226 | 225.8 | 226.2 | 62.4 | 62.1 | 62.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25527 | 1 | 56.5 | 28340.3 | 1532 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:37 | Normal | 476.4 | 474.4 | 480 | 459.9 | 8.6 | 8.8 | 7.8 | 9.2 | 225 | 225.6 | 225.2 | 41.8 | 41.5 | 41.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15664 | 1 | 55.6 | 28342.3 | 1532 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:42 | Normal | 516.2 | 505.6 | 506.6 | 473.7 | 24.1 | 25.9 | 28.3 | 30.8 | 227.6 | 227.2 | 228 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 39910 | 1 | 54 | 28343.8 | 1533 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 0.7 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 0.5 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:47 | Normal | 489.8 | 479.4 | 490.4 | 456.9 | 23.8 | 27.5 | 27.4 | 32.1 | 227.8 | 227.8 | 228.2 | 132.5 | 132.1 | 132.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 46037 | 1 | 56.8 | 28347.9 | 1533 | 6.7 | 7 | 7.2 | 0.6 | 8.1 | 8.4 | 9 | 0.6 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:52 | Normal | 474.1 | 476.1 | 476.1 | 462.8 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 10.4 | 225.4 | 225.6 | 225.2 | 47.6 | 47.7 | 47.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 17614 | 1 | 56.9 | 28349.8 | 1533 | 2.9 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 10:57 | Normal | 518.4 | 500.5 | 512.7 | 513.9 | 26.3 | 28.9 | 28.1 | 26.1 | 228.2 | 227 | 228.4 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 36894 | 1 | 55.5 | 28351.9 | 1533 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 0.5 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:02 | Normal | 496.5 | 503.5 | 499.5 | 492.3 | 28.3 | 27.3 | 27.6 | 28.7 | 228.4 | 227.6 | 228.4 | 133.6 | 132.9 | 133 | 60 | 60.01 | 60 | 50426 | 1 | 56.5 | 28355.3 | 1533 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 0.5 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:07 | Normal | 487.5 | 469.5 | 463.7 | 471.5 | 9.1 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 225.2 | 225.6 | 225.6 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 17028 | 1 | 57.5 | 28358.1 | 1533 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:12 | Normal | 498.7 | 485.7 | 494.6 | 489.4 | 27.5 | 30 | 27.3 | 28.3 | 228.4 | 227.8 | 228.4 | 132.9 | 132.9 | 133 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 50461 | 1 | 59.2 | 28362 | 1533 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0.5 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:17 | Normal | 492.5 | 492.5 | 467.7 | 470.5 | 27.5 | 27.6 | 30.6 | 30.4 | 228.4 | 228.2 | 228.6 | 133.5 | 132.8 | 132.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 50502 | 1 | 60.2 | 28365.4 | 1533 | 9 | 9 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 9 | 0.4 | 9.8 | 10.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:22 | Normal | 480.5 | 456.4 | 474.6 | 457.8 | 26.9 | 24.6 | 27.2 | 28.3 | 227.8 | 226.8 | 227.6 | 127.5 | 127.4 | 127.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 25306 | 1 | 60.8 | 28368.2 | 1533 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 0.6 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 9.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:27 | Normal | 469.9 | 468.2 | 468.1 | 468 | 29.3 | 30.3 | 29.6 | 30.1 | 228.2 | 227.8 | 227.8 | 133.3 | 132.9 | 132.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 50409 | 1 | 62.5 | 28372.4 | 1533 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 0.4 | 9.5 | 9.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:32 | Normal | 464.5 | 456.5 | 453.2 | 448 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.9 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 39.3 | 39.1 | 39.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14267 | 1 | 62.6 | 28374.8 | 1533 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:37 | Normal | 479.6 | 468.7 | 464.8 | 470.2 | 26.8 | 29 | 24.5 | 26.5 | 227.6 | 227.4 | 228.6 | 117.1 | 117.3 | 117.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 48961 | 1 | 60.7 | 28377.5 | 1533 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.8 | 9.7 | 10 | 0.4 | 7.1 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:42 | Normal | 499.8 | 489.8 | 481.2 | 483 | 27.3 | 28.8 | 29.5 | 28.8 | 228.2 | 228 | 229.2 | 133 | 133 | 132.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 50428 | 1 | 63.7 | 28381.7 | 1534 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:47 | Normal | 465.1 | 457 | 460.8 | 446.6 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 224.6 | 225 | 225.4 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14303 | 1 | 63.2 | 28384 | 1534 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:52 | Normal | 534.5 | 502.3 | 530.9 | 505.4 | 22 | 30.7 | 24.5 | 29.1 | 228.8 | 228.4 | 228.8 | 127.7 | 130.1 | 127.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 48158 | 1 | 60.2 | 28386 | 1534 | 7.2 | 6.4 | 6.7 | 0.9 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 0.4 | 8.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 11:57 | Normal | 470.7 | 463.7 | 469.3 | 460.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 38.9 | 38.9 | 39.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14253 | 1 | 60.3 | 28388.3 | 1534 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:02 | Normal | 501.9 | 492.8 | 497.8 | 501.6 | 28.3 | 29.5 | 27.4 | 26.5 | 228.6 | 227.8 | 228.2 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 50444 | 1 | 59.2 | 28391 | 1534 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.3 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.5 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:07 | Normal | 481 | 471.3 | 474.1 | 480 | 13.5 | 15.5 | 14 | 13.6 | 226 | 226.4 | 226.2 | 65.5 | 65 | 65.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 41139 | 1 | 62.7 | 28395.1 | 1534 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 0.6 | 4.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:12 | Normal | 502.3 | 507 | 516.2 | 492.9 | 30.5 | 29.1 | 23.4 | 24.4 | 228.2 | 227.8 | 228 | 127.1 | 126.2 | 126.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 50399 | 1 | 61.1 | 28396.9 | 1534 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 9.1 | 8.9 | 9 | 0.7 | 7.4 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:17 | Normal | 489.4 | 486.4 | 490.8 | 470.5 | 29.1 | 29.1 | 27 | 30 | 228.2 | 227.2 | 227.8 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 50406 | 1 | 63.1 | 28401.1 | 1534 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:22 | Normal | 504.7 | 509.6 | 501.3 | 482.6 | 15.5 | 15.1 | 14 | 18.9 | 226.2 | 225.8 | 226.6 | 79.2 | 78.9 | 79 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 44668 | 1 | 64.8 | 28404.4 | 1534 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 4.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:27 | Normal | 503 | 477.9 | 477 | 502.9 | 27.3 | 31.5 | 30.1 | 25 | 228.4 | 227.6 | 228.6 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50380 | 1 | 63.3 | 28407.3 | 1534 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 10.3 | 10 | 10.2 | 0.4 | 9.5 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:32 | Normal | 467 | 458.9 | 453.7 | 453.6 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 224.6 | 225 | 224.8 | 38.9 | 38.5 | 38.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14195 | 1 | 62.5 | 28409.4 | 1534 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:37 | Normal | 495.1 | 489.2 | 490.4 | 486.2 | 28.4 | 29.3 | 27.5 | 28.1 | 228 | 227.6 | 228 | 133.2 | 133 | 132.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50395 | 1 | 61.3 | 28412.4 | 1534 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 0.4 | 8.8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:42 | Normal | 488.2 | 473.7 | 476.4 | 471.5 | 18.8 | 17.5 | 21.3 | 18.1 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 90.1 | 89.6 | 90 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 34434 | 1 | 62.7 | 28415.6 | 1535 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 1.1 | 5.6 | 4.5 | 4.8 | 0.6 | 6.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:47 | Normal | 459.1 | 443.4 | 438.3 | 450.1 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 224 | 224 | 224.4 | 33.4 | 33.2 | 33.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12257 | 1 | 62.8 | 28418.7 | 1535 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:52 | Normal | 483 | 495.1 | 477 | 494.9 | 30 | 28.5 | 28.7 | 26.5 | 227.8 | 226.4 | 227.4 | 133.2 | 133 | 132.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 50255 | 1 | 61.5 | 28421.3 | 1535 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 0.4 | 9.1 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 12:57 | Normal | 485.5 | 464.8 | 470.1 | 463.1 | 27.1 | 27.1 | 27 | 26.9 | 226.8 | 227 | 227.4 | 123.4 | 123.4 | 123.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 33674 | 1 | 63.6 | 28425 | 1535 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 0.6 | 8.7 | 7.7 | 8.1 | 1 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:02 | Normal | 468.2 | 466.1 | 459.5 | 458.4 | 27.8 | 28.3 | 26.1 | 26.3 | 227.8 | 227 | 227.6 | 121.1 | 120.4 | 120.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 45537 | 1 | 64.5 | 28428.8 | 1535 | 8.9 | 9 | 9 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.5 | 8.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:07 | Normal | 473.8 | 467.8 | 471.2 | 467 | 29.8 | 30.6 | 28.2 | 28.5 | 227.4 | 226.8 | 228 | 131.7 | 131.6 | 131.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 49954 | 1 | 64.3 | 28431.6 | 1535 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 0.4 | 10 | 9.8 | 10 | 0.4 | 8.9 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:12 | Normal | 468.7 | 457.7 | 475.3 | 446.2 | 8.7 | 8.5 | 10.4 | 9.3 | 224 | 224.4 | 223.6 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14802 | 1 | 64 | 28434.3 | 1535 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:17 | Normal | 485.9 | 481.7 | 484.5 | 478.4 | 28.1 | 29.1 | 26.3 | 26.8 | 227.2 | 226.2 | 226.6 | 128.3 | 128.1 | 127.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 48395 | 1 | 60.8 | 28435.8 | 1535 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:22 | Normal | 474.1 | 475.5 | 473 | 470 | 28.6 | 29.5 | 26.8 | 27 | 226.8 | 226.2 | 226.4 | 127.8 | 127.3 | 126.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 47756 | 1 | 62.1 | 28439.3 | 1535 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.4 | 8.4 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:27 | Normal | 461.4 | 457.7 | 473.7 | 477.5 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 8.1 | 223.8 | 223 | 223 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14000 | 1 | 61.5 | 28441.3 | 1535 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:32 | Normal | 487.2 | 476.7 | 482.4 | 486.8 | 10.3 | 11 | 9.3 | 9.5 | 224.8 | 224.4 | 223.8 | 49 | 49.2 | 49.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34098 | 1 | 59.8 | 28443.5 | 1535 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:37 | Normal | 477.2 | 484.9 | 488.5 | 487.1 | 28.8 | 29 | 24.6 | 23.6 | 225.6 | 225.2 | 226 | 120.8 | 120.8 | 120.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 39219 | 1 | 60.8 | 28446.8 | 1535 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 0.3 | 7.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:42 | Normal | 490.1 | 495.1 | 489.3 | 474.1 | 10.5 | 10.9 | 10.1 | 11.5 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 54.3 | 54.5 | 54.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17720 | 1 | 59 | 28448.1 | 1536 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | 3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:47 | Normal | 476.6 | 467.4 | 465.6 | 467.4 | 7 | 7.1 | 6 | 6.9 | 222.2 | 223 | 222.6 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12171 | 1 | 57.8 | 28450 | 1536 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:52 | Normal | 491.7 | 481.4 | 491.5 | 483.3 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 7.2 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 35.6 | 35.5 | 35.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 12833 | 1 | 55.8 | 28451 | 1536 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 13:57 | Normal | 504.6 | 489.6 | 500.8 | 495.5 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 222.4 | 223.2 | 223 | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14486 | 1 | 54.3 | 28452.3 | 1536 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:02 | Normal | 498.9 | 501.5 | 488.6 | 482.4 | 14.6 | 13.8 | 15.1 | 14.6 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 73.3 | 73.1 | 73.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24863 | 1 | 55.5 | 28455.2 | 1536 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:07 | Normal | 487.3 | 475.6 | 490.2 | 478.3 | 27.6 | 28.9 | 24.9 | 26 | 226.6 | 226 | 225.8 | 125.2 | 124.7 | 124.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 46814 | 1 | 57.8 | 28459 | 1536 | 9 | 9.1 | 9 | 0.1 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 0.5 | 7.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:12 | Normal | 478.4 | 476.5 | 479.2 | 476.4 | 28.3 | 29 | 25.4 | 26.4 | 226.4 | 225.2 | 226 | 126 | 125.4 | 125.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 47709 | 1 | 59.8 | 28462.4 | 1536 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0.2 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:17 | Normal | 475.2 | 469.3 | 473.2 | 467.1 | 25.5 | 25.8 | 22.5 | 23.3 | 225.4 | 225 | 225 | 111.4 | 111 | 110.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41615 | 1 | 62.1 | 28466.1 | 1536 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 6.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:22 | Normal | 477.1 | 468.1 | 479 | 470.9 | 26.6 | 27.8 | 23.9 | 24.5 | 225 | 224.6 | 224.8 | 117.5 | 117.6 | 117.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 44143 | 1 | 63.5 | 28469.7 | 1536 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9 | 0.6 | 7.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:27 | Normal | 470.8 | 463.8 | 470.7 | 464.5 | 25.5 | 26.2 | 22.6 | 23.1 | 225.2 | 225 | 224.8 | 110.7 | 110 | 110.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 41286 | 1 | 64.4 | 28473.2 | 1536 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.6 | 7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:32 | Normal | 465.3 | 458.3 | 470.1 | 461.9 | 9 | 9.3 | 7.7 | 8.4 | 222.6 | 223 | 222.4 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15074 | 1 | 64.1 | 28476 | 1536 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:37 | Normal | 481.1 | 483.4 | 486.1 | 471.9 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 8 | 222.8 | 223 | 222.8 | 40 | 39.8 | 39.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14375 | 1 | 60.6 | 28477 | 1536 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:42 | Normal | 478.3 | 468.2 | 477.5 | 476.3 | 5.8 | 5.9 | 5 | 5.8 | 222 | 222.2 | 222.4 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10338 | 1 | 58.4 | 28478.6 | 1537 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:47 | Normal | 504.1 | 495.2 | 499.3 | 493.2 | 21.5 | 22.1 | 18.6 | 19 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 98.8 | 98.5 | 98.3 | 60.01 | 60 | 60 | 36936 | 1 | 56.9 | 28480.3 | 1537 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.5 | 5.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:52 | Normal | 470.4 | 471.3 | 471.6 | 466.4 | 6.8 | 7 | 6 | 6.8 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11957 | 1 | 57.5 | 28482.8 | 1537 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 14:57 | Normal | 495.7 | 492 | 491.7 | 485.6 | 19.3 | 22 | 17.8 | 19.7 | 224 | 223.6 | 224.6 | 94.1 | 94.2 | 94 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38058 | 1 | 55.9 | 28484.3 | 1537 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 5.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:02 | Normal | 497.3 | 491.7 | 495.9 | 497.1 | 20.9 | 19.8 | 15.3 | 13.4 | 223.6 | 223.8 | 224 | 85 | 85.1 | 85.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 34710 | 1 | 55 | 28485.9 | 1537 | 7 | 6.9 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 0.3 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:07 | Normal | 479.4 | 468.6 | 478 | 479.8 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 7 | 222 | 222.2 | 221.8 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12760 | 1 | 55 | 28488.3 | 1537 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:12 | Normal | 478.7 | 471.4 | 489.3 | 468.1 | 6.1 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 221.2 | 222.6 | 222 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10880 | 1 | 53.1 | 28489.3 | 1537 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:17 | Normal | 496.3 | 501.3 | 501.9 | 493.7 | 19.8 | 20.1 | 16 | 16.4 | 224 | 223.8 | 223.6 | 91 | 90.8 | 90.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 34995 | 1 | 51.7 | 28490.6 | 1537 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:22 | Normal | 473.6 | 469.5 | 467.5 | 461.3 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 220.8 | 221.2 | 220.8 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8116 | 1 | 51.5 | 28492.3 | 1537 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:27 | Normal | 486.4 | 469.3 | 464.6 | 475.4 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 220 | 221.2 | 220.8 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6215 | 1 | 50.4 | 28492.9 | 1537 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:32 | Normal | 488.8 | 474.6 | 477.3 | 482.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5306 | 1 | 49.1 | 28493.4 | 1537 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:37 | Normal | 488.1 | 485.5 | 482 | 479.9 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 220.4 | 221 | 220.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60 | 60 | 59.98 | 4996 | 1 | 47.7 | 28493.8 | 1537 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:42 | Normal | 497.5 | 490.4 | 488.4 | 483.3 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 220 | 221 | 221 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5528 | 1 | 46.5 | 28494.2 | 1538 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:47 | Normal | 495.3 | 471.2 | 492.1 | 474 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 220.6 | 221 | 220.8 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4832 | 1 | 45.4 | 28494.7 | 1538 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:52 | Normal | 487.1 | 493.9 | 479.5 | 459.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 219.6 | 221 | 220.4 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3785 | 1 | 48.5 | 28495 | 1538 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 15:57 | Normal | 457.5 | 481.4 | 469.2 | 469.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 219.4 | 220.2 | 220.4 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2406 | 1 | 45.8 | 28495.3 | 1538 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:02 | Normal | 485.6 | 484.5 | 494.5 | 474.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 221.6 | 220.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1978 | 1 | 46.5 | 28495.5 | 1538 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:07 | Normal | 488.5 | 483.6 | 498.5 | 481.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220 | 221.2 | 220.6 | 5 | 5.1 | 5.4 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 1930 | 1 | 46.8 | 28495.6 | 1538 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:12 | Normal | 482.4 | 479.5 | 476.4 | 500.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2083 | 1 | 49.8 | 28495.8 | 1538 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:17 | Normal | 495.2 | 486.3 | 494.2 | 489.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 6 | 5.9 | 6.1 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 2204 | 1 | 48 | 28496 | 1538 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:22 | Normal | 508.3 | 508.2 | 505.5 | 497 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 221.6 | 222.8 | 221.6 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3445 | 1 | 49 | 28496.2 | 1538 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:27 | Normal | 523.5 | 512.6 | 506.8 | 518.7 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 12 | 11.9 | 12.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4603 | 1 | 49.1 | 28496.6 | 1538 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:32 | Normal | 520.5 | 507 | 518.5 | 505.2 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 222.2 | 223.2 | 222.8 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 5699 | 1 | 48.9 | 28497 | 1538 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:37 | Normal | 526.6 | 520.6 | 513.7 | 520.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 223 | 223.4 | 223 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7393 | 1 | 49 | 28497.5 | 1538 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:42 | Normal | 529.6 | 526.6 | 534.2 | 520 | 7.6 | 7.9 | 5.8 | 6.5 | 224 | 224.8 | 224.4 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13812 | 1 | 49.4 | 28498.4 | 1539 | 2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:47 | Normal | 525.2 | 531.3 | 524.5 | 517.4 | 7.8 | 8.2 | 6 | 6.5 | 223 | 223.6 | 223.6 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14024 | 1 | 39.8 | 28499.6 | 1539 | 2 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:52 | Normal | 518.4 | 524.4 | 522.7 | 512.4 | 5.8 | 6.7 | 4.4 | 4.7 | 223.6 | 224 | 223.8 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10712 | 1 | 42.5 | 28500.7 | 1539 | 0.8 | 2 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 16:57 | Normal | 517.5 | 514.5 | 509.2 | 501 | 3.9 | 4.8 | 2.8 | 3.2 | 223 | 223.8 | 223.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7248 | 1 | 47.5 | 28501.5 | 1539 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:02 | Normal | 482.4 | 496.6 | 488.7 | 497.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 222 | 223.2 | 222.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 3065 | 1 | 49.5 | 28501.9 | 1539 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:07 | Normal | 490.5 | 501.5 | 497.3 | 495.2 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 222.4 | 223.4 | 223 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2766 | 1 | 48.4 | 28502.1 | 1539 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:12 | Normal | 481.9 | 491.3 | 492.5 | 488.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2809 | 1 | 46.8 | 28502.3 | 1539 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:17 | Normal | 520.5 | 516.4 | 499.3 | 489 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 221.8 | 223.6 | 222.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 60 | 59.99 | 60 | 3049 | 1 | 50 | 28502.6 | 1539 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:22 | Normal | 536.6 | 530.6 | 500.3 | 518.3 | 2.1 | 4 | 2 | 1.9 | 222.4 | 224 | 223.2 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5437 | 1 | 49.6 | 28502.9 | 1539 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:27 | Normal | 522.4 | 517.4 | 494.1 | 517 | 2 | 4 | 2 | 1.8 | 223.2 | 224 | 223.4 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5342 | 1 | 48.9 | 28503.4 | 1539 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:32 | Normal | 515.2 | 520.2 | 508.1 | 484 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 223.2 | 224 | 222.8 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5023 | 1 | 48.3 | 28503.8 | 1539 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:37 | Normal | 524.7 | 506.8 | 488.1 | 500.3 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4071 | 1 | 47.5 | 28504.2 | 1539 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:42 | Normal | 515.7 | 512.5 | 492.4 | 500.1 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 222.8 | 223.8 | 223 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3567 | 1 | 46.4 | 28504.5 | 1540 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:47 | Normal | 513.4 | 488.5 | 487.2 | 489.5 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1 | 222.8 | 223.8 | 223 | 7 | 6.8 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2701 | 1 | 45.9 | 28504.8 | 1540 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:52 | Normal | 502.2 | 498.1 | 463.7 | 465.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 222.6 | 223.8 | 223.8 | 5 | 5 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1952 | 1 | 49.9 | 28505 | 1540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 17:57 | Normal | 478.2 | 460.1 | 484.1 | 450.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 3 | 2.8 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1107 | 1 | 49.5 | 28505.1 | 1540 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 18:02 | Normal | 477.2 | 459.2 | 436.4 | 456.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 223.8 | 223 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 773 | 1 | 48.8 | 28505.2 | 1540 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 18:07 | Normal | 455.2 | 421.1 | 418.3 | 440.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 223.8 | 222.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 516 | 1 | 47.4 | 28505.2 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 18:12 | Normal | 475.2 | 348.5 | 393.4 | 379.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 224 | 223 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 321 | 1 | 50 | 28505.2 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 18:17 | Normal | 433.5 | 200 | 202.2 | 378.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 154 | 1 | 49.1 | 28505.3 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 18:22 | Normal | 432.5 | 199.6 | 200.1 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.8 | 223 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 88 | 1 | 47.3 | 28505.3 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 18:27 | Normal | 408.2 | 199.3 | 199.7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.2 | 223 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 26 | 1 | 49.7 | 28505.3 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-22 18:34 | Normal | 387.2 | 164.7 | 230.4 | 226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 222.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 47.7 | 28505.3 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:35 | Normal | 214.4 | 210.6 | 207.8 | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 222 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3 | 1 | 49.3 | 28505.3 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:40 | Normal | 198.2 | 194.3 | 195.3 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 221.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 47 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-22 18:42 | Normal | 198.5 | 199.1 | 194.6 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 48.6 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:43 | Normal | 204.2 | 194.8 | 196.7 | 211.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 221.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 49 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:44 | Normal | 218.6 | 203.7 | 202.5 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.2 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:45 | Normal | 197.9 | 198 | 200.5 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 49.5 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:46 | Normal | 189.9 | 199.6 | 196.4 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1 | 1 | 49.7 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:47 | Normal | 177.5 | 192.5 | 199.3 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 49.9 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:48 | Normal | 166.4 | 181.7 | 197.8 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 221.4 | 1.2 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 50 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-22 18:49 | Normal | 157 | 172.5 | 197.5 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 45.7 | 28505.3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001 |  | 0