## S1_BL13_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-28 16:19 | Wait | 602.4 | 600.8 | 604.4 | 517.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 0 | 46.3 | 17678.7 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:21 | Normal | 526.3 | 536.7 | 544.7 | 458.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 233.4 | 230.6 | 232 | 3.3 | 3.3 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 604 | 1 | 47.7 | 17678.7 | 2358 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:23 | Normal | 413.1 | 532.7 | 535.4 | 467.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 233.6 | 231 | 232 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1158 | 1 | 49.1 | 17678.8 | 2358 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:25 | Normal | 466.2 | 543.8 | 522.9 | 454.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 233.2 | 231.4 | 233 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1160 | 1 | 50 | 17678.8 | 2358 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:27 | Normal | 442.1 | 546.5 | 540.6 | 455.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 233 | 231.2 | 232.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 1119 | 1 | 45.4 | 17678.8 | 2358 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:29 | Normal | 512.4 | 535 | 543.5 | 456.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 233 | 231.2 | 231.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1063 | 1 | 47.7 | 17678.9 | 2358 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:31 | Normal | 485.1 | 530.4 | 540.4 | 442.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 984 | 1 | 48.9 | 17678.9 | 2358 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:33 | Normal | 496.3 | 533.8 | 535.7 | 470.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233.2 | 231.2 | 233 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 917 | 1 | 49.7 | 17678.9 | 2358 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:35 | Normal | 434.7 | 532.1 | 544.6 | 465.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233 | 231.2 | 232.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 939 | 1 | 46.8 | 17679 | 2358 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:37 | Normal | 493.2 | 525.7 | 531.6 | 465.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233 | 231 | 232.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 897 | 1 | 46.8 | 17679 | 2358 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:39 | Normal | 450.2 | 520.6 | 537.9 | 460.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 876 | 1 | 48.2 | 17679 | 2358 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:41 | Normal | 452.2 | 491.8 | 534.3 | 456.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 861 | 1 | 49.2 | 17679.1 | 2358 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:43 | Normal | 429.1 | 483.6 | 532.3 | 461.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233.8 | 232 | 233.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 829 | 1 | 49.8 | 17679.1 | 2358 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:45 | Normal | 436.8 | 500.9 | 534.8 | 451.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 775 | 1 | 45.4 | 17679.1 | 2358 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:47 | Normal | 463.2 | 433.3 | 536.4 | 450.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 233.8 | 231.8 | 233.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 713 | 1 | 47.1 | 17679.1 | 2358 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:49 | Normal | 492.5 | 452.2 | 546.4 | 445.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 625 | 1 | 48.4 | 17679.2 | 2358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:51 | Normal | 467.2 | 476.7 | 529.6 | 473.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 2 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 652 | 1 | 49.2 | 17679.2 | 2358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:53 | Normal | 463.4 | 452.3 | 532.3 | 452.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 234.8 | 232.6 | 234.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 604 | 1 | 49.8 | 17679.2 | 2358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:55 | Normal | 454.6 | 445.2 | 541.1 | 425 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 554 | 1 | 46 | 17679.2 | 2358 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:57 | Normal | 438.8 | 441.5 | 540.3 | 438.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 235 | 232.8 | 233.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 538 | 1 | 46.9 | 17679.2 | 2358 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:59 | Normal | 445.9 | 549.7 | 549.8 | 469.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 235.2 | 232.6 | 234.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 481 | 1 | 48.2 | 17679.3 | 2358 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:01 | Normal | 395.1 | 514.9 | 535.2 | 457.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 235.2 | 232.8 | 235 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 486 | 1 | 49 | 17679.3 | 2358 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:03 | Normal | 407.1 | 489.7 | 523.1 | 459.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 469 | 1 | 49.6 | 17679.3 | 2358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:05 | Normal | 368.2 | 509.8 | 526 | 459.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 235.2 | 233 | 234.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 391 | 1 | 49.4 | 17679.3 | 2358 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:07 | Normal | 359.1 | 501.6 | 526.3 | 436.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 369 | 1 | 46.1 | 17679.3 | 2358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:09 | Normal | 352.7 | 487.8 | 516.3 | 457.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 406 | 1 | 47.7 | 17679.3 | 2358 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:11 | Normal | 364.8 | 440 | 524.1 | 442.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 236.4 | 233 | 234.8 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 443 | 1 | 48.7 | 17679.3 | 2358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:13 | Normal | 370.2 | 442.7 | 538.3 | 422.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 236.4 | 233.4 | 234.6 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 427 | 1 | 49.3 | 17679.4 | 2359 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:15 | Normal | 388.9 | 459.9 | 529.2 | 447.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 236.6 | 233.2 | 235.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 395 | 1 | 49.8 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:17 | Normal | 354.6 | 405.5 | 536.2 | 446.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 237.2 | 233.4 | 234.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 319 | 1 | 47.7 | 17679.4 | 2359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:19 | Normal | 357.2 | 340.9 | 528.3 | 451.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 237.4 | 234.2 | 235 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 243 | 1 | 46.4 | 17679.4 | 2359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:21 | Normal | 353.2 | 285.6 | 529.1 | 400.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 237 | 234.4 | 235.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 219 | 1 | 47.8 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:23 | Normal | 264.2 | 199.9 | 509.3 | 422.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 237 | 233.8 | 235.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 163 | 1 | 48.6 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:25 | Normal | 199.7 | 206.8 | 527.2 | 391.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232 | 233 | 1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 111 | 1 | 49.2 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:27 | Normal | 199.5 | 199.7 | 526.2 | 386.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 231.2 | 233 | 0.9 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 92 | 1 | 49.7 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:29 | Normal | 199.4 | 200.5 | 505.2 | 407.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 98 | 1 | 50 | 17679.4 | 2359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:31 | Normal | 224.7 | 199.5 | 515.2 | 411.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 231.2 | 232.8 | 1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 113 | 1 | 45.5 | 17679.4 | 2359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:33 | Normal | 207.5 | 217.8 | 523.4 | 407.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 101 | 1 | 47.2 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:35 | Normal | 207.4 | 200 | 519.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 232 | 233.6 | 1 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 97 | 1 | 48.1 | 17679.4 | 2359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:37 | Normal | 207.7 | 202.3 | 521.4 | 385.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232 | 234.2 | 1 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 105 | 1 | 48.8 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:39 | Normal | 202 | 202.7 | 507.6 | 416.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232 | 233.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60 | 60 | 60.01 | 92 | 1 | 49.3 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:41 | Normal | 199.9 | 200.6 | 494.6 | 425.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232 | 233.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 78 | 1 | 49.7 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:43 | Normal | 200.3 | 207 | 504.7 | 367.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 232.2 | 234 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 59.99 | 39 | 1 | 50 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:45 | Normal | 199.4 | 213.3 | 451.7 | 319.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 232.2 | 233.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 63 | 1 | 44.8 | 17679.4 | 2359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:47 | Normal | 200.6 | 174.3 | 461.7 | 370.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 61 | 1 | 46.8 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:49 | Normal | 207.3 | 220.3 | 436.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 232.6 | 234.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 58 | 1 | 47.9 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:51 | Normal | 196.3 | 223.7 | 463.6 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 233.2 | 235 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 55 | 1 | 48.6 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:53 | Normal | 198 | 173.4 | 439.3 | 376.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 232.6 | 234.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 57 | 1 | 49 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:55 | Normal | 220.6 | 189.8 | 454.7 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233.2 | 233.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 55 | 1 | 49.4 | 17679.4 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:57 | Normal | 210.1 | 202.8 | 456.7 | 365.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 232.8 | 234.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 53 | 1 | 49.6 | 17679.5 | 2359 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:59 | Normal | 198.7 | 187.1 | 440.6 | 390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50 | 1 | 49.8 | 17679.5 | 2359 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:01 | Normal | 173.9 | 214 | 422.8 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 46 | 1 | 49.9 | 17679.5 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:03 | Normal | 183.8 | 186.8 | 453.6 | 357.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 233.4 | 234.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 41 | 1 | 50 | 17679.5 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:05 | Normal | 183.3 | 214.4 | 461.2 | 346.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 233 | 234.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 33 | 1 | 46.3 | 17679.5 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:07 | Normal | 201.4 | 201.1 | 457.6 | 363.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.4 | 235 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 39 | 1 | 46.4 | 17679.5 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:09 | Normal | 199 | 187.6 | 386.4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 233.6 | 235.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41 | 1 | 47.5 | 17679.5 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:11 | Normal | 186.8 | 208.8 | 443.5 | 334.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 233.6 | 234.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36 | 1 | 48.1 | 17679.5 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:13 | Normal | 192.9 | 208.8 | 410 | 312.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 233.2 | 234.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 35 | 1 | 48.5 | 17679.5 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:15 | Normal | 200.7 | 202.9 | 404 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 232.6 | 233.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31 | 1 | 48.9 | 17679.5 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:17 | Normal | 195.1 | 194.8 | 363.2 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30 | 1 | 49 | 17679.5 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:19 | Normal | 199.3 | 200.7 | 301.8 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27 | 1 | 49.2 | 17679.5 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:21 | Normal | 199.6 | 196.9 | 218.3 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 25 | 1 | 49.3 | 17679.5 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:23 | Normal | 160.9 | 160.3 | 176.2 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26 | 1 | 49.4 | 17679.5 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0