## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-28 05:35 | Wait | 506 | 505.9 | 505.5 | 505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.3 | 45791.5 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 05:40 | Normal | 423 | 199.9 | 273 | 477.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 186 | 1 | 22.8 | 45791.5 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 05:45 | Normal | 511.1 | 199.5 | 272.8 | 516.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234.4 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 229 | 1 | 23 | 45791.6 | 2714 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 05:50 | Normal | 450.5 | 263.2 | 400.5 | 488.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 232.6 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 430 | 1 | 23 | 45791.6 | 2714 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 05:55 | Normal | 473.9 | 422.6 | 457.6 | 500.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 572 | 1 | 23.4 | 45791.6 | 2714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:00 | Normal | 514 | 457.8 | 515.3 | 529 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 702 | 1 | 23.9 | 45791.7 | 2714 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:05 | Normal | 533.4 | 463.9 | 530.9 | 548.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 824 | 1 | 24.1 | 45791.7 | 2714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:10 | Normal | 500 | 561.7 | 534.5 | 553 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1047 | 1 | 24.5 | 45791.8 | 2714 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:15 | Normal | 460.7 | 542.9 | 547.2 | 575.8 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1374 | 1 | 24.6 | 45791.9 | 2714 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:20 | Normal | 468.9 | 572.7 | 559.3 | 553.8 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 232.4 | 231 | 231.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1748 | 1 | 24.8 | 45792.1 | 2714 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:25 | Normal | 485.8 | 569.6 | 544.1 | 556.4 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1979 | 1 | 25 | 45792.2 | 2714 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:30 | Normal | 513 | 581.8 | 453.5 | 578.9 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 233 | 231.4 | 231 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 60 | 60 | 59.99 | 2560 | 1 | 25.3 | 45792.4 | 2714 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:35 | Normal | 503.2 | 579.8 | 462.4 | 575 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 232.6 | 231 | 231.4 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3062 | 1 | 25.5 | 45792.6 | 2714 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:40 | Normal | 526 | 569.3 | 487.7 | 579 | 3.5 | 0.4 | 2 | 0.3 | 233.4 | 231.6 | 232 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3377 | 1 | 25.6 | 45792.9 | 2714 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:45 | Normal | 523.4 | 583.1 | 495.4 | 591.6 | 3.8 | 0.3 | 2 | 0.3 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60 | 60 | 60 | 3589 | 1 | 25.9 | 45793.2 | 2715 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:50 | Normal | 514.2 | 592.8 | 499.9 | 591.1 | 4.3 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 233.2 | 231 | 231.4 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3983 | 1 | 26.2 | 45793.5 | 2715 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 06:55 | Normal | 530.2 | 568.9 | 499.1 | 573.9 | 4.6 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 11.2 | 11.1 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4382 | 1 | 26.4 | 45793.8 | 2715 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:00 | Normal | 525.1 | 578.9 | 508 | 609.2 | 5.1 | 0.5 | 2.8 | 0.3 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 12 | 12 | 11.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4720 | 1 | 26.7 | 45794.2 | 2715 | 1.9 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:05 | Normal | 516 | 591.7 | 497.7 | 589.3 | 5.5 | 0.6 | 3 | 0.5 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5015 | 1 | 26.9 | 45794.6 | 2715 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:10 | Normal | 521.2 | 413.7 | 504.5 | 579.4 | 6 | 2.7 | 3.3 | 0.5 | 232.8 | 230.8 | 231 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6133 | 1 | 27.2 | 45795.1 | 2715 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:15 | Normal | 525.6 | 460.7 | 493.3 | 585.8 | 6.3 | 3 | 4.3 | 0.5 | 232 | 230.8 | 231.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6856 | 1 | 27.4 | 45795.6 | 2715 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:20 | Normal | 546.1 | 484.6 | 429.2 | 488.9 | 6.5 | 3.1 | 5.8 | 1 | 233.6 | 232 | 232.4 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 60 | 60 | 7704 | 1 | 27.8 | 45796.2 | 2715 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:25 | Normal | 545.9 | 595.9 | 485 | 425.4 | 6.8 | 3.1 | 6.1 | 3.1 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 24.1 | 24 | 23.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9389 | 1 | 28.2 | 45797 | 2715 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:30 | Normal | 533.1 | 587.8 | 515.3 | 482.9 | 7.1 | 3.3 | 6.5 | 3.3 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 26.3 | 26.1 | 26.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10168 | 1 | 28.6 | 45797.8 | 2715 | 3 | 0.1 | 3 | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:35 | Normal | 538.4 | 581 | 513.3 | 562.7 | 7.5 | 3.5 | 7 | 3.3 | 233.4 | 231.4 | 233 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10921 | 1 | 29 | 45798.7 | 2715 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:40 | Normal | 528.8 | 570.9 | 516.9 | 582.5 | 8 | 3.7 | 7.3 | 3.6 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11588 | 1 | 29.5 | 45799.6 | 2715 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:45 | Normal | 518.8 | 571.3 | 510.9 | 575.5 | 8.8 | 4 | 7.8 | 3.9 | 232.4 | 231 | 231.2 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12288 | 1 | 30 | 45800.6 | 2716 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:50 | Normal | 517.2 | 562.1 | 527.8 | 575.6 | 9.6 | 4.2 | 8.3 | 4.1 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 34.1 | 34 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13121 | 1 | 30.4 | 45801.7 | 2716 | 3.8 | 1 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 07:55 | Normal | 516 | 572.7 | 524.4 | 579 | 9.8 | 4.3 | 8.9 | 4.2 | 232 | 230.4 | 231.4 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13747 | 1 | 30.9 | 45802.8 | 2716 | 4 | 0.7 | 4 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:00 | Normal | 504 | 554.7 | 522.8 | 575.6 | 11.1 | 4.9 | 9.6 | 4.7 | 232 | 229.8 | 230.6 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14826 | 1 | 31.4 | 45804 | 2716 | 4.2 | 1.1 | 4.3 | 1 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:05 | Normal | 504.3 | 562.8 | 506.8 | 567.3 | 12.8 | 5.2 | 10.9 | 5.1 | 231.8 | 230 | 230.4 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16469 | 1 | 32 | 45805.3 | 2716 | 4.3 | 2 | 4.3 | 1.4 | 0.3 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:10 | Normal | 418.7 | 546.4 | 451 | 554.6 | 23.5 | 7.3 | 17 | 7.5 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 59.5 | 59.2 | 59.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 24557 | 1 | 32.9 | 45807 | 2716 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 1.3 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:15 | Normal | 496 | 558.9 | 525.6 | 568.2 | 12.1 | 4.2 | 8.8 | 4.1 | 231.6 | 230.6 | 230.2 | 37 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 15560 | 1 | 33.6 | 45808.2 | 2716 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 1 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:20 | Normal | 492.1 | 548.8 | 512.5 | 563.1 | 21.6 | 5.9 | 15.6 | 5.8 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 58.9 | 58.6 | 58.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23936 | 1 | 34.6 | 45810.2 | 2716 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 0.5 | 4.9 | 0 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:25 | Normal | 519.4 | 551.6 | 522.4 | 549.9 | 20.8 | 6.5 | 16.1 | 6.8 | 232.2 | 230.6 | 231 | 63.2 | 62.7 | 62.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 22254 | 1 | 35.6 | 45812.1 | 2716 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 0 | 0.4 | 5.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:30 | Normal | 519.7 | 561.5 | 537 | 556.4 | 9.6 | 3.3 | 7.4 | 3.6 | 231 | 230 | 230.4 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13537 | 1 | 36.1 | 45813.6 | 2716 | 2.7 | 2 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:35 | Normal | 531.9 | 544.9 | 545 | 552.4 | 20 | 7.6 | 16.7 | 8 | 231 | 229.8 | 230.8 | 67.6 | 67.1 | 67.3 | 60 | 59.99 | 60 | 23658 | 1 | 36.1 | 45815.2 | 2716 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 0.7 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:40 | Normal | 519.9 | 559.3 | 524.9 | 568.2 | 19.5 | 4.9 | 13.6 | 5.5 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21017 | 1 | 37 | 45817.3 | 2716 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:45 | Normal | 525.3 | 541.7 | 521.7 | 546 | 11 | 4.7 | 10.5 | 5.5 | 230.4 | 230.2 | 230.6 | 41 | 40.9 | 40.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11865 | 1 | 37.7 | 45819.2 | 2717 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:50 | Normal | 510.8 | 538.7 | 524.5 | 535.9 | 10.3 | 3.3 | 7.8 | 3.8 | 231 | 229.6 | 230.4 | 32.2 | 32.1 | 32 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 14330 | 1 | 38.6 | 45821.4 | 2717 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 08:55 | Normal | 505.6 | 542.3 | 521 | 540.6 | 24 | 6.5 | 17.7 | 8.1 | 231.4 | 230.6 | 231.6 | 69.2 | 68.8 | 69.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 27044 | 1 | 39.2 | 45823.5 | 2717 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 0 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:00 | Normal | 505.8 | 530.6 | 519.8 | 448.4 | 25 | 6.8 | 18.3 | 11.8 | 230.8 | 231 | 230.8 | 73 | 72.4 | 72.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28586 | 1 | 40 | 45825.9 | 2717 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6 | 0.4 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:05 | Normal | 502.2 | 530 | 510 | 491.7 | 25.4 | 7 | 19 | 11.9 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 75.5 | 75.3 | 75.6 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 29700 | 1 | 40.5 | 45828.3 | 2717 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:10 | Normal | 495 | 520.5 | 516.6 | 516 | 26 | 7.5 | 19.1 | 12.5 | 231.2 | 230.4 | 230.6 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 30877 | 1 | 41.4 | 45830.8 | 2717 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 0.8 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:15 | Normal | 495.5 | 505.6 | 517.9 | 524.4 | 26.6 | 7.7 | 19.4 | 12.7 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 79.7 | 79.4 | 79.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31305 | 1 | 42.4 | 45833.4 | 2717 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 0.8 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:20 | Normal | 488.5 | 524.3 | 518.1 | 537.6 | 27.1 | 7.8 | 19.5 | 12.8 | 231.8 | 231.2 | 231 | 81.8 | 81.3 | 81.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32223 | 1 | 43.2 | 45836.1 | 2717 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 0.8 | 6.6 | 0 | 0.4 | 7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:25 | Normal | 489.3 | 518 | 510.6 | 540 | 27.6 | 8.5 | 20.3 | 13.2 | 232 | 229.8 | 230 | 84 | 83.4 | 83.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32859 | 1 | 44.1 | 45838.8 | 2717 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 1.3 | 6.7 | 0 | 0.4 | 7.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:30 | Normal | 489.1 | 515.8 | 512.3 | 530.1 | 28 | 8.3 | 20.5 | 13.6 | 232 | 230.4 | 231.2 | 84.7 | 83.8 | 84.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33163 | 1 | 44.8 | 45841.5 | 2717 | 6.9 | 7 | 7 | 6.7 | 1.1 | 6.9 | 0 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:35 | Normal | 488.1 | 482.7 | 511.5 | 528.1 | 28.4 | 9.8 | 20.8 | 13.7 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 86.5 | 86 | 86 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 34011 | 1 | 45.6 | 45844.3 | 2717 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 2.5 | 7 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:40 | Normal | 485.6 | 441 | 509.4 | 527.9 | 28.8 | 12.5 | 21.2 | 14.1 | 231.4 | 230 | 231 | 88.8 | 88.2 | 88.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34751 | 1 | 46.4 | 45847.2 | 2717 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7 | 4.7 | 7.1 | 0 | 0.4 | 7.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:45 | Normal | 479.2 | 444.8 | 503.8 | 521.1 | 30 | 13.5 | 22.3 | 14.7 | 232 | 230.4 | 230.6 | 93.1 | 92.6 | 92.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 36519 | 1 | 47.1 | 45850.2 | 2718 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 5.7 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:50 | Normal | 474.4 | 412.2 | 504.5 | 520.5 | 30.3 | 14.5 | 22.1 | 14.6 | 232.2 | 230.2 | 231 | 92.8 | 92.4 | 92.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36491 | 1 | 48.1 | 45853.2 | 2718 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 09:55 | Normal | 485.1 | 443.8 | 498.1 | 510.8 | 32 | 14.6 | 23.9 | 16 | 231.8 | 231 | 230.4 | 99.4 | 99.1 | 99.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 39165 | 1 | 49 | 45856.3 | 2718 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 6.5 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:00 | Normal | 478.5 | 425.3 | 502.8 | 515.5 | 31.5 | 15 | 23 | 15.1 | 233 | 230.6 | 230.6 | 96.5 | 96 | 96 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 37778 | 1 | 50 | 45859.5 | 2718 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.6 | 6.7 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:05 | Normal | 477.8 | 448.5 | 499 | 514.1 | 31.4 | 15 | 23.1 | 15.2 | 231.8 | 230 | 230.6 | 97.4 | 96.8 | 97.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 38188 | 1 | 50.8 | 45862.7 | 2718 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:10 | Normal | 512.6 | 478.7 | 502.3 | 505.1 | 11.1 | 4.7 | 8.3 | 4.6 | 230.8 | 229 | 229.8 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14501 | 1 | 51.4 | 45865.5 | 2718 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:15 | Normal | 485.3 | 459 | 500.8 | 517.7 | 33.1 | 16 | 24.3 | 16 | 232 | 230.4 | 230 | 103.5 | 102.9 | 103.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 40560 | 1 | 50.6 | 45868.2 | 2718 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.3 | 8.3 | 0 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:20 | Normal | 481.2 | 469.9 | 507.3 | 507.8 | 32.8 | 15.9 | 23.6 | 16.3 | 231.6 | 230.8 | 231 | 102.6 | 101.9 | 102.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40191 | 1 | 51.9 | 45871.5 | 2718 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.3 | 8.2 | 0 | 0.3 | 8.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:25 | Normal | 473.1 | 481.4 | 496.9 | 507 | 33.6 | 16.1 | 24.7 | 16.5 | 232 | 230.6 | 230.6 | 104.7 | 104.2 | 104.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 40991 | 1 | 52.9 | 45874.9 | 2718 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:30 | Normal | 494.4 | 523.1 | 496.5 | 512 | 28.7 | 8.3 | 13.8 | 6 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 65.6 | 65.3 | 65.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 36559 | 1 | 52.6 | 45877.3 | 2718 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 3.1 | 0 | 0 | 2.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:35 | Normal | 495.5 | 512.1 | 512.4 | 521.5 | 16.4 | 9.8 | 16.8 | 13.5 | 231 | 229.6 | 230.4 | 69.7 | 69.5 | 69.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17832 | 1 | 51.8 | 45879.5 | 2718 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 2.6 | 6 | 0 | 0.6 | 6.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:40 | Normal | 477 | 494.8 | 496.6 | 512.9 | 35.4 | 16.7 | 25.9 | 17 | 231.4 | 230.8 | 231 | 110.4 | 109.9 | 109.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 43401 | 1 | 52.5 | 45882.9 | 2718 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 0.2 | 9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:45 | Normal | 474.9 | 485.3 | 493.6 | 501.3 | 35.1 | 17.1 | 26.3 | 17.5 | 232 | 230.8 | 231.2 | 111.1 | 110.4 | 110.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43483 | 1 | 54.2 | 45886.5 | 2719 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 9.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:50 | Normal | 483.2 | 492.9 | 506.4 | 513 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 230.6 | 228.8 | 230 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5766 | 1 | 53.4 | 45888.3 | 2719 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 10:55 | Normal | 491 | 498 | 510.8 | 517.2 | 35.5 | 17.3 | 25.8 | 17.5 | 232 | 229.8 | 230.6 | 114.2 | 113.7 | 114.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 44900 | 1 | 52.1 | 45890.9 | 2719 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:00 | Normal | 471.1 | 493.4 | 509.5 | 532.6 | 23.2 | 15.3 | 23.3 | 17.5 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 99.9 | 99.5 | 99.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23713 | 1 | 54.2 | 45894.5 | 2719 | 4.2 | 5.3 | 4.6 | 7.5 | 4.5 | 9.5 | 0 | 0.5 | 9.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:05 | Normal | 474.1 | 515.2 | 507.3 | 504.8 | 8 | 4.5 | 7 | 5 | 231 | 229.8 | 230 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 12013 | 1 | 55.5 | 45897.5 | 2719 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:10 | Normal | 466.3 | 485.6 | 485.5 | 506 | 35.4 | 17 | 25.9 | 17.1 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 109.5 | 108.6 | 109 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42987 | 1 | 55.8 | 45901.1 | 2719 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 0.1 | 9.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:15 | Normal | 468.8 | 479.5 | 481.3 | 503.9 | 35.5 | 17.1 | 26.3 | 17.3 | 232 | 230.4 | 231.2 | 109.2 | 108.6 | 108.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 42908 | 1 | 56.7 | 45904.7 | 2719 | 8.9 | 9 | 9 | 8.6 | 7.9 | 8.9 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:20 | Normal | 461.2 | 480.7 | 483.9 | 497.6 | 36.2 | 17.5 | 26.7 | 17.8 | 232.6 | 230.4 | 230.8 | 110.8 | 109.9 | 110.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 43834 | 1 | 57.5 | 45908.1 | 2719 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:25 | Normal | 459.2 | 479 | 485.8 | 503.3 | 35.4 | 17.1 | 25.8 | 17.2 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 108.2 | 107.3 | 107.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 42490 | 1 | 58.1 | 45911.6 | 2719 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.8 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:30 | Normal | 466.3 | 483.8 | 484 | 495.7 | 34.5 | 16.6 | 25.7 | 17.1 | 232.2 | 230.8 | 231 | 106.1 | 105.5 | 105.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 41680 | 1 | 58.6 | 45915.1 | 2719 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:35 | Normal | 468.1 | 471.8 | 485.2 | 492.8 | 34.9 | 17.4 | 26 | 17.8 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 108.5 | 108.2 | 108.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 42640 | 1 | 59.1 | 45918.6 | 2719 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 0 | 0.4 | 9.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:40 | Normal | 463.3 | 473 | 479.6 | 492.2 | 35.4 | 17.3 | 26.5 | 17.7 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 109.1 | 108.4 | 108.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 42947 | 1 | 59.6 | 45922.3 | 2719 | 8.9 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 9.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:45 | Normal | 469.3 | 472.9 | 484.5 | 499.9 | 34.3 | 17.1 | 25.8 | 17.1 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 106.7 | 106.2 | 106.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 42048 | 1 | 60.1 | 45925.8 | 2720 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 0.4 | 9.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:50 | Normal | 465.1 | 473.7 | 482.4 | 496 | 34.7 | 17 | 25.7 | 17.2 | 232.8 | 231 | 231.4 | 106.7 | 105.9 | 106.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 41884 | 1 | 60.3 | 45929.2 | 2720 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 11:55 | Normal | 462.3 | 481.3 | 482.4 | 497.2 | 35.1 | 16.9 | 25.7 | 17.1 | 232 | 231.4 | 231.4 | 106.8 | 106.4 | 106.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 42132 | 1 | 60.3 | 45932.6 | 2720 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:00 | Normal | 465.9 | 472.6 | 482.5 | 501.1 | 34.5 | 17 | 25.6 | 17 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 106.2 | 105.5 | 106 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41878 | 1 | 60.5 | 45936.1 | 2720 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 8.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:05 | Normal | 462.8 | 479.4 | 487.8 | 492.5 | 34.5 | 16.8 | 25.6 | 17.2 | 232 | 230.6 | 231.4 | 106.4 | 105.8 | 106 | 60 | 59.99 | 60 | 41837 | 1 | 60.7 | 45939.6 | 2720 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:10 | Normal | 460.9 | 470.6 | 482.4 | 493 | 37 | 18.1 | 27.1 | 18.3 | 231.6 | 229.4 | 230.4 | 112.8 | 112.5 | 112.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 44603 | 1 | 61 | 45943.2 | 2720 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:15 | Normal | 461.1 | 479.7 | 482.6 | 501.1 | 35.9 | 17.2 | 26.4 | 17.6 | 232 | 231 | 231.2 | 109.2 | 108.3 | 108.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 42958 | 1 | 61.5 | 45946.8 | 2720 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8 | 9 | 0 | 0.2 | 9.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:20 | Normal | 465.7 | 480 | 489 | 503.7 | 35.8 | 17.2 | 26.1 | 17.5 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 109.7 | 109.1 | 109.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 43047 | 1 | 61.7 | 45950.3 | 2720 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7.9 | 9 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:25 | Normal | 464.9 | 495.7 | 487 | 511.5 | 11.6 | 5.1 | 7.4 | 4.6 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23073 | 1 | 62.2 | 45953.9 | 2720 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:30 | Normal | 493.3 | 490.7 | 508.8 | 527.4 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 232.4 | 231 | 231 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9377 | 1 | 60.1 | 45955.4 | 2720 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:35 | Normal | 480.9 | 496.6 | 501.3 | 516.7 | 37.8 | 18.3 | 28 | 18.7 | 234.4 | 233.2 | 232.8 | 119.2 | 118.4 | 118.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 47348 | 1 | 58.8 | 45958.5 | 2720 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.6 | 0 | 0.2 | 9.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:40 | Normal | 493.7 | 528.9 | 519.6 | 543.5 | 35 | 15.2 | 25.2 | 15.7 | 234 | 232 | 232.8 | 111 | 110.4 | 110.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 43139 | 1 | 60.2 | 45962.2 | 2720 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 6.2 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:45 | Normal | 478.3 | 504 | 502.9 | 545.7 | 36.3 | 16.8 | 26.4 | 14.8 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 111.1 | 110.8 | 111.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44178 | 1 | 61.5 | 45965.9 | 2721 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:50 | Normal | 480.1 | 501.1 | 501.2 | 487.8 | 25.9 | 13 | 19.1 | 13.6 | 236.8 | 235.4 | 235.2 | 74.2 | 73.8 | 73.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 42226 | 1 | 62.1 | 45969.5 | 2721 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 6.3 | 5.5 | 7.7 | 0 | 0 | 7.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 12:55 | Normal | 469.7 | 487.4 | 492.1 | 508.7 | 38 | 18.3 | 28.2 | 18.7 | 237.2 | 236.2 | 235.8 | 116.3 | 115.8 | 115.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 46664 | 1 | 61.1 | 45972.4 | 2721 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 8.4 | 9.7 | 0 | 0.2 | 10 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:00 | Normal | 500.4 | 517 | 508.5 | 545.6 | 34.3 | 16.5 | 26.7 | 15.6 | 236.6 | 234.8 | 234.8 | 111.4 | 110.7 | 110.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 44544 | 1 | 61.9 | 45976.1 | 2721 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 7 | 9.3 | 0 | 0.2 | 9.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:05 | Normal | 486.9 | 508.6 | 495 | 519.5 | 10.6 | 5 | 8 | 5.3 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 13505 | 1 | 60.3 | 45978 | 2721 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:10 | Normal | 513.9 | 523.7 | 544.6 | 559.5 | 21.1 | 10 | 15.3 | 10.4 | 235.4 | 234.8 | 235 | 72.5 | 72.2 | 72.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 22216 | 1 | 57.1 | 45979.4 | 2721 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.6 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:15 | Normal | 527.9 | 523.5 | 524.6 | 552.7 | 13.1 | 6.4 | 10.1 | 6.6 | 235 | 233.6 | 233.8 | 45.2 | 45 | 45 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16980 | 1 | 54.5 | 45980.9 | 2721 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:20 | Normal | 500.7 | 505.2 | 513.3 | 537.3 | 26.5 | 11 | 16 | 8.7 | 235.6 | 234.4 | 234 | 72.8 | 72.5 | 72.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38347 | 1 | 54.7 | 45984 | 2721 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 4.8 | 6.5 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:25 | Normal | 508.4 | 529.2 | 529.1 | 542.1 | 9.3 | 4.3 | 6.7 | 4.5 | 234 | 232.8 | 233.4 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11941 | 1 | 53.5 | 45985.4 | 2721 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:30 | Normal | 502.1 | 529.9 | 525.6 | 541.3 | 32.6 | 15.1 | 23.3 | 15.6 | 235 | 234.2 | 234.6 | 104.8 | 104.5 | 104.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 41789 | 1 | 52.3 | 45987.8 | 2721 | 8.1 | 8 | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:35 | Normal | 484.5 | 502.2 | 511 | 525.5 | 35.1 | 16.6 | 25.5 | 17 | 236 | 234 | 234.6 | 110.9 | 110 | 110.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44208 | 1 | 54.9 | 45991.5 | 2721 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:40 | Normal | 477.1 | 501 | 499.9 | 514.2 | 34.6 | 16.5 | 25.6 | 17 | 235.6 | 233.6 | 233.4 | 108.8 | 108.1 | 108.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 43364 | 1 | 57.2 | 45995.2 | 2721 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:45 | Normal | 478.6 | 487.3 | 489.2 | 507.7 | 35.6 | 17.5 | 27 | 17.7 | 235.6 | 234 | 234 | 111.5 | 110.8 | 111.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 44152 | 1 | 58.9 | 45998.8 | 2722 | 8.9 | 9 | 9 | 8.7 | 7.9 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:50 | Normal | 470.7 | 482.3 | 487.3 | 497.8 | 35.9 | 17.6 | 26.9 | 17.9 | 235.4 | 233.6 | 234 | 110.4 | 109.7 | 110.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 43777 | 1 | 60.4 | 46002.4 | 2722 | 8.9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 13:55 | Normal | 477.5 | 492.2 | 498.1 | 511.7 | 11.1 | 5.3 | 8.3 | 5.5 | 233 | 232.6 | 232.6 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13812 | 1 | 60.7 | 46005.2 | 2722 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0.5 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:00 | Normal | 487.5 | 502.2 | 505.1 | 516.3 | 37.1 | 18 | 27.8 | 18.6 | 234.8 | 234 | 234 | 118.3 | 118.1 | 118.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47103 | 1 | 58.2 | 46007.2 | 2722 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.3 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:05 | Normal | 517.9 | 529.2 | 529.4 | 545.2 | 32.5 | 13.4 | 20.8 | 12.8 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 94.5 | 94.1 | 94.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 41938 | 1 | 57.1 | 46009.7 | 2722 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 5.7 | 0 | 0.2 | 6.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:10 | Normal | 496.4 | 498.1 | 512.3 | 525.5 | 12 | 6 | 9.1 | 6.1 | 234 | 232.6 | 233 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15564 | 1 | 57.3 | 46012.7 | 2722 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.4 | 3 | 0 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:15 | Normal | 503.3 | 515 | 525.8 | 543.7 | 16.5 | 8.3 | 12.8 | 8.9 | 233.4 | 233.2 | 232.2 | 57.5 | 57 | 57.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 19946 | 1 | 56.8 | 46015 | 2722 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0.6 | 4.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:20 | Normal | 501.4 | 514.1 | 508.2 | 536.3 | 18.5 | 8.6 | 13.8 | 8.9 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 60.3 | 60.1 | 60.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23558 | 1 | 55.9 | 46017.6 | 2722 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:25 | Normal | 499 | 517.9 | 553.6 | 569.7 | 16.4 | 9.5 | 14.8 | 11.2 | 235 | 232.6 | 233.4 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20852 | 1 | 54.8 | 46019.7 | 2722 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 5.4 | 0 | 0.6 | 6.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:30 | Normal | 501.3 | 508.7 | 524.7 | 542.6 | 29.1 | 13.9 | 21 | 14.5 | 235 | 233.4 | 233.6 | 91.7 | 91.2 | 91.5 | 60 | 60.01 | 60 | 40535 | 1 | 53.1 | 46021.7 | 2722 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:35 | Normal | 505.7 | 512.3 | 520.1 | 545.5 | 10.7 | 5 | 7.8 | 5.3 | 234 | 232.6 | 232.8 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14087 | 1 | 52.4 | 46024 | 2722 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:40 | Normal | 514.1 | 517.6 | 545 | 558.5 | 21 | 10.3 | 15.3 | 10.5 | 234.8 | 233.2 | 233 | 70.6 | 70.4 | 70.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29568 | 1 | 50 | 46025.5 | 2722 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 0.4 | 5.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:45 | Normal | 541.5 | 534.1 | 543.4 | 573.5 | 13 | 5.9 | 8.8 | 5.1 | 234 | 232.2 | 232.8 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16876 | 1 | 48.7 | 46027.1 | 2723 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:50 | Normal | 522.2 | 515.8 | 538 | 560.6 | 7.6 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10515 | 1 | 46.7 | 46028 | 2723 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 14:55 | Normal | 542.5 | 539.1 | 559 | 561.6 | 8.3 | 3.9 | 6.3 | 4.1 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11760 | 1 | 44.7 | 46028.9 | 2723 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:00 | Normal | 539.3 | 544.1 | 556.4 | 568 | 8.5 | 3.9 | 6.2 | 4.1 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11753 | 1 | 43.2 | 46029.9 | 2723 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:05 | Normal | 533.3 | 542 | 547.7 | 564 | 6.8 | 3.1 | 5 | 3.2 | 233.2 | 231.6 | 232 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9602 | 1 | 42.1 | 46030.8 | 2723 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:10 | Normal | 530.5 | 539.1 | 545.8 | 565.3 | 5.5 | 2.5 | 4.1 | 2.5 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 20.1 | 20 | 19.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7768 | 1 | 41 | 46031.5 | 2723 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:15 | Normal | 536.7 | 543.1 | 550.7 | 576 | 6.8 | 3.1 | 4.9 | 3.1 | 234 | 232.4 | 233 | 24.7 | 24.3 | 24.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9304 | 1 | 40.1 | 46032.2 | 2723 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:20 | Normal | 539.2 | 553.1 | 563.2 | 575.4 | 9.3 | 4.3 | 6.7 | 4.5 | 233.4 | 233 | 234 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12872 | 1 | 39.6 | 46033.1 | 2723 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:25 | Normal | 540.8 | 554.9 | 555.8 | 590.9 | 7 | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 233.6 | 232.4 | 233 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 10060 | 1 | 38.7 | 46034.2 | 2723 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.1 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:30 | Normal | 552.4 | 557 | 571.8 | 591.8 | 5.8 | 2.6 | 4.2 | 2.7 | 234.6 | 232.6 | 232.4 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8469 | 1 | 37.5 | 46034.9 | 2723 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:35 | Normal | 546.3 | 550.8 | 561.4 | 584.9 | 5.4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 233.8 | 232.4 | 232.2 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7820 | 1 | 36.7 | 46035.6 | 2723 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:40 | Normal | 540.3 | 553.2 | 554.6 | 587.7 | 5.3 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 233.6 | 232 | 232 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7527 | 1 | 36.2 | 46036.2 | 2723 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:45 | Normal | 542.4 | 547.2 | 562.2 | 578.8 | 5.7 | 2.6 | 4 | 2.7 | 234 | 231.6 | 232.2 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8126 | 1 | 35.9 | 46036.9 | 2724 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:50 | Normal | 545.2 | 554.1 | 557.8 | 588.9 | 4.9 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 60 | 60 | 59.99 | 7169 | 1 | 35.8 | 46037.5 | 2724 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 15:55 | Normal | 541.9 | 543.2 | 564.4 | 581.1 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7038 | 1 | 35.4 | 46038.1 | 2724 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:00 | Normal | 538.3 | 551.1 | 563.1 | 581 | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 234.4 | 231.6 | 233 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6861 | 1 | 35.1 | 46038.6 | 2724 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:05 | Normal | 538.6 | 538.3 | 559.6 | 584.9 | 4 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 233.4 | 231.8 | 232 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5850 | 1 | 35 | 46039.2 | 2724 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:10 | Normal | 529.9 | 531.8 | 547.8 | 573 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 234.2 | 231.6 | 232.8 | 12.2 | 12.4 | 12 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4881 | 1 | 34.9 | 46039.6 | 2724 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:15 | Normal | 527.7 | 558.3 | 538.1 | 561.6 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 234.4 | 232 | 232.8 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3790 | 1 | 34.7 | 46040 | 2724 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:20 | Normal | 514.8 | 525.2 | 510.6 | 555.7 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 233.8 | 232 | 232.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2881 | 1 | 34.5 | 46040.2 | 2724 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:25 | Normal | 521.6 | 522.1 | 521.9 | 554.6 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 233.6 | 231.6 | 231.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 59.99 | 60 | 60 | 2530 | 1 | 34.2 | 46040.5 | 2724 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:30 | Normal | 502 | 544.3 | 529 | 582.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2245 | 1 | 34 | 46040.7 | 2724 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:35 | Normal | 507.4 | 528.3 | 518.1 | 554 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 233.8 | 231.6 | 232 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1953 | 1 | 33.7 | 46040.8 | 2724 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:40 | Normal | 519.5 | 533.2 | 513.8 | 576.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 234 | 231.6 | 232.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1830 | 1 | 33.4 | 46041 | 2724 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:45 | Normal | 509.8 | 536.4 | 525.9 | 530.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 234.8 | 233 | 233.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 1683 | 1 | 33.2 | 46041.1 | 2725 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:50 | Normal | 495.7 | 533.4 | 521.9 | 544.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1458 | 1 | 33 | 46041.3 | 2725 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 16:55 | Normal | 495.4 | 530.2 | 522 | 542.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 235.6 | 232.8 | 233.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1348 | 1 | 32.9 | 46041.4 | 2725 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:00 | Normal | 492.2 | 541 | 499.1 | 554.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 235.8 | 233.8 | 234 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1184 | 1 | 32.7 | 46041.5 | 2725 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:05 | Normal | 493.3 | 532.7 | 526.1 | 542.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 234 | 235.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 991 | 1 | 32.5 | 46041.6 | 2725 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:10 | Normal | 481.4 | 511 | 499 | 560.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 234 | 234.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 956 | 1 | 32.4 | 46041.7 | 2725 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:15 | Normal | 499.2 | 519.2 | 519.9 | 555.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 236.4 | 234.2 | 235 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 881 | 1 | 32.2 | 46041.7 | 2725 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:20 | Normal | 489.4 | 463 | 450.3 | 494.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 619 | 1 | 32 | 46041.8 | 2725 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:25 | Normal | 469.4 | 455 | 430.8 | 496.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 379 | 1 | 31.8 | 46041.9 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:30 | Normal | 462.4 | 445.1 | 349.7 | 468.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 377 | 1 | 31.6 | 46041.9 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:35 | Normal | 443.5 | 465.2 | 265.6 | 489.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 352 | 1 | 31.5 | 46041.9 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:40 | Normal | 432.6 | 343.7 | 346.1 | 468.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 287 | 1 | 31.4 | 46041.9 | 2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:45 | Normal | 442.5 | 200.8 | 199.9 | 223.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 121 | 1 | 31.4 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:50 | Normal | 204.9 | 200.6 | 200.3 | 206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233 | 233.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 65 | 1 | 31.3 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 17:55 | Normal | 200.6 | 181.3 | 200.4 | 209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 233.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.02 | 60 | 54 | 1 | 31.2 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:00 | Normal | 206.4 | 224.6 | 190.7 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.2 | 234.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 40 | 1 | 31.1 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:05 | Normal | 169.5 | 179.2 | 189.9 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 234.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33 | 1 | 30.9 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:10 | Normal | 201.7 | 192.2 | 195.4 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234 | 2 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 34 | 1 | 30.8 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:15 | Normal | 212.9 | 191.7 | 198.7 | 208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 30.6 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-28 18:20 | Normal | 181.1 | 199.1 | 201.1 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12 | 1 | 30.5 | 46042 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0