## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-17 04:45 | Normal | 434 | 200 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 137 | 1 | 24 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 04:50 | Normal | 471.8 | 207 | 434.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 246 | 1 | 24.6 | 22176.3 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 04:55 | Normal | 478.7 | 200 | 453.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 220 | 1 | 24.9 | 22176.4 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:00 | Normal | 492.7 | 306.7 | 494.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 342 | 1 | 25.3 | 22176.4 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:05 | Normal | 553.6 | 442.2 | 512 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 554 | 1 | 25.6 | 22176.4 | 1602 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:10 | Normal | 545.3 | 515.8 | 525.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 902 | 1 | 25.9 | 22176.5 | 1602 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:15 | Normal | 550.6 | 549.7 | 513.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1262 | 1 | 26.2 | 22176.6 | 1602 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:20 | Normal | 559.6 | 442.6 | 510 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1575 | 1 | 26.4 | 22176.7 | 1602 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:25 | Normal | 575.3 | 502.6 | 518.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1828 | 1 | 26.7 | 22176.8 | 1602 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:30 | Normal | 575.5 | 531.9 | 543.8 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 2042 | 1 | 26.9 | 22177 | 1602 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:35 | Normal | 582.5 | 483.9 | 518.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2210 | 1 | 27.2 | 22177.2 | 1602 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:40 | Normal | 568.5 | 469.8 | 521 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 236.8 | 236 | 236.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 2272 | 1 | 27.4 | 22177.4 | 1602 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:45 | Normal | 586.5 | 542.9 | 532.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2423 | 1 | 27.6 | 22177.5 | 1602 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:50 | Normal | 577.3 | 553.8 | 528.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2482 | 1 | 27.8 | 22177.8 | 1602 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 05:55 | Normal | 594.1 | 467.7 | 521.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 237 | 235 | 236.8 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2633 | 1 | 28.2 | 22178 | 1603 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:00 | Normal | 593.3 | 520.5 | 541.1 | 0 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.8 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2940 | 1 | 28.3 | 22178.2 | 1603 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:05 | Normal | 606.4 | 563.8 | 554.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 8 | 8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3216 | 1 | 28.5 | 22178.5 | 1603 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:10 | Normal | 504.8 | 559.8 | 543.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 60 | 59.98 | 60 | 3892 | 1 | 28.7 | 22178.7 | 1603 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:15 | Normal | 544.9 | 564.9 | 533.6 | 0 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 0 | 237.8 | 236 | 236.4 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4409 | 1 | 28.9 | 22179.1 | 1603 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:20 | Normal | 585.5 | 562.8 | 565.6 | 0 | 4.1 | 3.2 | 1.5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.4 | 13 | 13 | 12.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5195 | 1 | 29.1 | 22179.5 | 1603 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:25 | Normal | 590.6 | 567.8 | 499.9 | 0 | 4.3 | 2.9 | 2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 13 | 13.1 | 12.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5467 | 1 | 29.4 | 22180 | 1603 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:30 | Normal | 602.5 | 571.9 | 554.5 | 0 | 5.7 | 3.9 | 2.6 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.8 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 7129 | 1 | 29.6 | 22180.5 | 1603 | 0.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:35 | Normal | 597 | 568.5 | 536.5 | 0 | 6.1 | 4.2 | 3 | 0 | 238.8 | 236.2 | 237.4 | 19 | 19.1 | 18.8 | 59.91 | 59.89 | 59.94 | 7510 | 1 | 29.9 | 22181 | 1603 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:40 | Normal | 599.6 | 574.8 | 537.7 | 0 | 6 | 4 | 3.6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 19.1 | 19.3 | 19 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 7501 | 1 | 30.2 | 22181.7 | 1603 | 0.7 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:45 | Normal | 595.4 | 566.9 | 550.8 | 0 | 5.4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 238 | 236.6 | 238 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 7377 | 1 | 30.5 | 22182.3 | 1603 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:50 | Normal | 595.1 | 579.7 | 540.6 | 0 | 8.1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 239 | 237.2 | 237.2 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10669 | 1 | 30.9 | 22183.1 | 1603 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 06:55 | Normal | 588.6 | 569.7 | 541.6 | 0 | 5.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7654 | 1 | 31.3 | 22184 | 1604 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:00 | Normal | 575.3 | 564.3 | 538.3 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6184 | 1 | 31.4 | 22184.5 | 1604 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:05 | Normal | 597.7 | 578.7 | 503.5 | 0 | 9.7 | 6.5 | 8.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 33 | 33.1 | 32.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13237 | 1 | 31.7 | 22185.4 | 1604 | 0.8 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 0 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:10 | Normal | 594 | 573.8 | 551.9 | 0 | 9.7 | 6.6 | 8.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 33.9 | 34.1 | 33.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13465 | 1 | 32.3 | 22186.5 | 1604 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:15 | Normal | 589.6 | 565 | 556.8 | 0 | 13 | 7.5 | 9.3 | 0 | 237.8 | 236 | 238.2 | 40.2 | 40.4 | 40.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15942 | 1 | 32.8 | 22187.8 | 1604 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:20 | Normal | 590.8 | 568.5 | 546.6 | 0 | 13.2 | 7.6 | 9.7 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16376 | 1 | 33.4 | 22189.1 | 1604 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:25 | Normal | 590.3 | 558.9 | 552.4 | 0 | 13.9 | 8 | 10 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 17016 | 1 | 33.9 | 22190.5 | 1604 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:30 | Normal | 579.7 | 562.8 | 540.1 | 0 | 14.6 | 8.4 | 10.7 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 18056 | 1 | 34.4 | 22192 | 1604 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:35 | Normal | 565.5 | 565.6 | 542 | 0 | 15.6 | 8.7 | 11.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237 | 46.1 | 46.1 | 46 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 18743 | 1 | 34.9 | 22193.5 | 1604 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:40 | Normal | 578.5 | 562.7 | 552.3 | 0 | 15.9 | 9.1 | 11.4 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.4 | 47.8 | 48 | 47.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 19333 | 1 | 35.4 | 22195.1 | 1604 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:45 | Normal | 580.1 | 562.8 | 546.5 | 0 | 16.8 | 9.7 | 12 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 60 | 59.99 | 60 | 20344 | 1 | 35.9 | 22196.7 | 1604 | 4 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4.4 | 0.1 | 0.7 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:50 | Normal | 578.9 | 564 | 540.1 | 0 | 17.2 | 10.4 | 12.5 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 52.2 | 52.4 | 52 | 60 | 60 | 59.99 | 21057 | 1 | 36.4 | 22198.5 | 1604 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 1 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 07:55 | Normal | 578.1 | 524.9 | 537.9 | 0 | 17.2 | 12.1 | 12.6 | 0 | 238.6 | 236.2 | 238.2 | 53.7 | 53.8 | 53.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 21598 | 1 | 36.9 | 22200.2 | 1605 | 4.1 | 4.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 2.4 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:00 | Normal | 573.3 | 547.2 | 541.6 | 0 | 18.1 | 12.9 | 13.2 | 0 | 239.8 | 237.4 | 238.8 | 56.8 | 56.8 | 56.6 | 60 | 60.01 | 60 | 22156 | 1 | 37.4 | 22202.1 | 1605 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:05 | Normal | 588.7 | 564.8 | 535 | 0 | 18.8 | 13.4 | 14 | 0 | 240 | 238 | 239.8 | 59.8 | 59.5 | 59.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23384 | 1 | 37.9 | 22204 | 1605 | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:10 | Normal | 583.4 | 559 | 545 | 0 | 18.8 | 14.1 | 13.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.8 | 60.9 | 61 | 60.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22095 | 1 | 38.5 | 22206 | 1605 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 3 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:15 | Normal | 604.5 | 586 | 567.1 | 0 | 15.7 | 12.2 | 12.2 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 57 | 57.1 | 56.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20414 | 1 | 38.9 | 22207.8 | 1605 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:20 | Normal | 609.5 | 592.1 | 584.6 | 0 | 19 | 13.7 | 12.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 45.2 | 45.4 | 45.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 24923 | 1 | 39.2 | 22209.7 | 1605 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.6 | 0.6 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:25 | Normal | 616.4 | 588.5 | 553.2 | 0 | 12.3 | 11.6 | 12.5 | 0 | 238 | 237.4 | 238.8 | 48.5 | 48.7 | 48.3 | 60 | 60 | 60 | 22685 | 1 | 39.5 | 22211.5 | 1605 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 0.9 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:30 | Normal | 562.4 | 537.2 | 524.2 | 0 | 12.5 | 9.8 | 9.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.4 | 40 | 40.1 | 39.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15875 | 1 | 39.6 | 22213.1 | 1605 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:35 | Normal | 633.8 | 596 | 558.2 | 0 | 9.6 | 12.8 | 14.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238 | 53 | 53.1 | 52.7 | 60 | 60 | 60 | 22791 | 1 | 39.6 | 22214.8 | 1605 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:40 | Normal | 618.9 | 564.4 | 527.8 | 0 | 10.4 | 17.4 | 18.1 | 0 | 239.2 | 238.6 | 238.6 | 62.3 | 62.5 | 62.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21624 | 1 | 40 | 22216.6 | 1605 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 6 | 0.9 | 3.5 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:45 | Normal | 611.2 | 579.8 | 547.1 | 0 | 11.5 | 13 | 13.3 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 51.2 | 51.3 | 50.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 21255 | 1 | 40.2 | 22218.5 | 1605 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 4.5 | 5.1 | 0.6 | 2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:50 | Normal | 590 | 561.8 | 538 | 0 | 16.4 | 13.9 | 13.8 | 0 | 239.6 | 236.6 | 238 | 58 | 58.3 | 58 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22368 | 1 | 40.4 | 22220.3 | 1605 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 2.9 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 08:55 | Normal | 583.4 | 565.2 | 542.4 | 0 | 16.5 | 13.5 | 12.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 57 | 56.9 | 56.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23340 | 1 | 40.8 | 22222.2 | 1606 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 0.7 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:00 | Normal | 595.4 | 573.8 | 553.5 | 0 | 18.6 | 14.9 | 13.8 | 0 | 239 | 238 | 238.4 | 59 | 58.9 | 58.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23886 | 1 | 41.1 | 22224.2 | 1606 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 1 | 3.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:05 | Normal | 598.9 | 569.7 | 542.3 | 0 | 16.6 | 15.1 | 15.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239 | 63.1 | 63.2 | 62.9 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 23636 | 1 | 41.4 | 22226.2 | 1606 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 5.5 | 1.1 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:10 | Normal | 627.7 | 570 | 533.6 | 0 | 7.4 | 15.2 | 16.2 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.8 | 53.5 | 53.6 | 53.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 22591 | 1 | 41.4 | 22227.9 | 1606 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 4.8 | 5.2 | 1 | 2.7 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:15 | Normal | 634.4 | 557.8 | 543.9 | 0 | 8.6 | 19.6 | 16.6 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 52 | 52.1 | 51.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25081 | 1 | 41.7 | 22229.8 | 1606 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 6.3 | 6.7 | 2.8 | 4.5 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:20 | Normal | 587.3 | 548.8 | 532.8 | 0 | 17.6 | 19.4 | 16.5 | 0 | 239.2 | 238 | 239.2 | 69.6 | 69.5 | 69.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24483 | 1 | 42.1 | 22231.9 | 1606 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 5.9 | 6.1 | 2.6 | 4.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:25 | Normal | 599.6 | 545.2 | 520 | 0 | 14.4 | 19.6 | 17.6 | 0 | 239 | 237 | 238.8 | 67.3 | 67.4 | 66.9 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 26908 | 1 | 42.4 | 22234 | 1606 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 5.8 | 6.3 | 2.7 | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:30 | Normal | 620 | 534.7 | 513.6 | 0 | 7.9 | 22.1 | 19.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 61.7 | 62.1 | 61.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25253 | 1 | 43 | 22236.2 | 1606 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 6.5 | 6.7 | 3.9 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:35 | Normal | 592 | 525.6 | 512.5 | 0 | 15.4 | 22.5 | 18.6 | 0 | 239.4 | 237.4 | 239 | 72.8 | 72.7 | 72.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 25520 | 1 | 43.5 | 22238.3 | 1606 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 6.5 | 6.8 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:40 | Normal | 607.6 | 544.4 | 521.8 | 0 | 12.6 | 21.1 | 18.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 65.9 | 66.1 | 65.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 27810 | 1 | 43.9 | 22240.6 | 1606 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 6.2 | 6.6 | 2.5 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:45 | Normal | 606.4 | 557.6 | 517.2 | 0 | 11.5 | 17.7 | 19 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.8 | 62.3 | 62.5 | 62.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 25935 | 1 | 44.3 | 22242.8 | 1606 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 5.7 | 6.1 | 1.7 | 3.4 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:50 | Normal | 595.3 | 550.5 | 518.6 | 0 | 14.3 | 18.1 | 18 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.2 | 66.7 | 66.7 | 66.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26072 | 1 | 44.7 | 22245 | 1606 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 5.6 | 6.1 | 1.7 | 3.6 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 09:55 | Normal | 566.5 | 545.9 | 526.8 | 0 | 21.1 | 18.8 | 17.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 75.9 | 75.8 | 75.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 29361 | 1 | 45.3 | 22247.4 | 1607 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 1.7 | 3.7 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:00 | Normal | 582.5 | 541 | 527.8 | 0 | 20 | 21 | 17.3 | 0 | 238.8 | 238 | 238.4 | 74.6 | 74.8 | 74.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 29102 | 1 | 45.7 | 22249.8 | 1607 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 2.9 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:05 | Normal | 604.8 | 532.9 | 505.9 | 0 | 13.1 | 23.5 | 20.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 70.3 | 70.7 | 70.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 28522 | 1 | 46 | 22252.1 | 1607 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 7.1 | 7.4 | 4 | 5.4 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:10 | Normal | 613.3 | 540 | 520.2 | 0 | 10 | 22 | 19.3 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 64.5 | 64.5 | 64.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 28027 | 1 | 46.4 | 22254.5 | 1607 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 6.6 | 7 | 3 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:15 | Normal | 590.5 | 534.3 | 512.3 | 0 | 17.3 | 23.6 | 20.8 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239 | 74.1 | 74.1 | 73.8 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 29435 | 1 | 46.7 | 22256.9 | 1607 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 6.9 | 7.2 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:20 | Normal | 601.8 | 540.2 | 502.3 | 0 | 11.4 | 20.9 | 21.1 | 0 | 239.4 | 237 | 238.6 | 68.6 | 68.5 | 68.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28414 | 1 | 47.1 | 22259.3 | 1607 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:25 | Normal | 584.7 | 525.4 | 493.4 | 0 | 16.6 | 24 | 21.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.8 | 76.8 | 76.7 | 76.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31489 | 1 | 47.3 | 22261.6 | 1607 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.9 | 6.9 | 7.3 | 4 | 5.2 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:30 | Normal | 595.9 | 539.1 | 512.4 | 0 | 12.9 | 22 | 19.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239 | 70.7 | 70.8 | 70.5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 27560 | 1 | 47.6 | 22264 | 1607 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:35 | Normal | 577.5 | 522.2 | 488.5 | 0 | 18.5 | 25.3 | 22.5 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 80.4 | 80.5 | 80.2 | 60 | 59.98 | 60 | 30913 | 1 | 47.8 | 22266.3 | 1607 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 7 | 7.3 | 4.8 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:40 | Normal | 589.8 | 535.9 | 497.5 | 0 | 14.6 | 23.6 | 22.2 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.6 | 76.1 | 76.1 | 75.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29996 | 1 | 48.1 | 22268.7 | 1607 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 7 | 4.1 | 5 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:45 | Normal | 602.5 | 589.3 | 567.5 | 0 | 18.1 | 15.5 | 13.5 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238.2 | 64.8 | 64.2 | 64 | 59.97 | 59.99 | 60 | 21977 | 1 | 47.6 | 22270.1 | 1607 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 1.3 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:50 | Normal | 525.5 | 510.1 | 490.3 | 0 | 6.8 | 5.1 | 4.8 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7884 | 1 | 47.4 | 22272 | 1607 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 10:55 | Normal | 625.7 | 565.5 | 559.6 | 0 | 14.6 | 24.9 | 17.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.4 | 65 | 64.9 | 64.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30387 | 1 | 46.5 | 22273.6 | 1608 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 7.5 | 7.9 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:00 | Normal | 537.7 | 525.6 | 507.6 | 0 | 15.5 | 17.5 | 13 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.4 | 59.9 | 59.8 | 59.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 22400 | 1 | 46 | 22274.6 | 1608 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:05 | Normal | 608.2 | 533.5 | 522.8 | 0 | 14.1 | 28.1 | 21.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 240 | 82.2 | 82.1 | 81.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28160 | 1 | 46.5 | 22277.1 | 1608 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 8 | 8.3 | 5.2 | 6 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:10 | Normal | 526.7 | 483.7 | 503.5 | 0 | 6.2 | 4.8 | 4.4 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7563 | 1 | 46.5 | 22278.5 | 1608 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:15 | Normal | 544.1 | 476.5 | 512.2 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 8442 | 1 | 45.1 | 22279.1 | 1608 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:20 | Normal | 557.7 | 490.7 | 523.6 | 0 | 7.7 | 6.3 | 5.4 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9700 | 1 | 44 | 22279.9 | 1608 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:25 | Normal | 592.1 | 569.8 | 559.7 | 0 | 9.3 | 7.9 | 6.5 | 0 | 236 | 234 | 235.4 | 31.5 | 31.7 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21676 | 1 | 43.3 | 22281 | 1608 | 2 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:30 | Normal | 627.1 | 586.1 | 576.4 | 0 | 19.7 | 26.3 | 18.9 | 0 | 237.6 | 237.2 | 239.4 | 69.4 | 69.5 | 69.1 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 33177 | 1 | 44.1 | 22283.2 | 1608 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 7.9 | 8.1 | 4 | 4 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:35 | Normal | 542.5 | 520.7 | 512.1 | 0 | 11.1 | 8.6 | 8.3 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.8 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14529 | 1 | 45 | 22285.2 | 1608 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:40 | Normal | 545.3 | 519.4 | 515.2 | 0 | 10.7 | 7.9 | 7.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.4 | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12865 | 1 | 45 | 22286.7 | 1608 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:45 | Normal | 529.4 | 518.9 | 493.2 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9242 | 1 | 45 | 22288.4 | 1608 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:50 | Normal | 547.3 | 497.4 | 515.9 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8344 | 1 | 44 | 22289.1 | 1608 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 11:55 | Normal | 550.9 | 509.9 | 520.6 | 0 | 6 | 4.5 | 4.1 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7537 | 1 | 42.8 | 22289.8 | 1609 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:00 | Normal | 555.9 | 472.4 | 525.5 | 0 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 20 | 20 | 19.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7814 | 1 | 41.9 | 22290.4 | 1609 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:05 | Normal | 565.8 | 494.9 | 533.7 | 0 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8286 | 1 | 41.2 | 22291.1 | 1609 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:10 | Normal | 565 | 500.4 | 533.3 | 0 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 0 | 234 | 232.6 | 234.2 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 8375 | 1 | 40.8 | 22291.8 | 1609 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:15 | Normal | 577.8 | 497.8 | 538.2 | 0 | 8.2 | 6.7 | 6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10670 | 1 | 40.3 | 22292.5 | 1609 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:20 | Normal | 581.7 | 506.6 | 546.6 | 0 | 11.6 | 9.6 | 8.1 | 0 | 235.6 | 235.2 | 236.2 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14811 | 1 | 40.2 | 22293.6 | 1609 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:25 | Normal | 593.9 | 564 | 550.5 | 0 | 14 | 11.3 | 10.9 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 18157 | 1 | 40.8 | 22295.2 | 1609 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:30 | Normal | 651.5 | 572 | 548.7 | 0 | 6.2 | 26.3 | 22 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 72.7 | 72.7 | 72.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 29657 | 1 | 42.2 | 22297.2 | 1609 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 8.1 | 4.2 | 5.1 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:35 | Normal | 622.3 | 543.4 | 525.3 | 0 | 6.8 | 28.2 | 22.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 72.9 | 72.9 | 72.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 28534 | 1 | 44.7 | 22299.6 | 1609 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 8.4 | 8.5 | 4.9 | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:40 | Normal | 530.7 | 511.8 | 501.2 | 0 | 14.4 | 11 | 10.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236 | 44.1 | 44 | 43.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17568 | 1 | 46 | 22301.5 | 1609 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:45 | Normal | 531.5 | 517.6 | 504.7 | 0 | 10.2 | 7.5 | 7.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 30.5 | 30.6 | 30.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12017 | 1 | 46.7 | 22303.6 | 1609 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:50 | Normal | 544.3 | 502.9 | 499.1 | 0 | 6.8 | 5.1 | 4.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8293 | 1 | 45.8 | 22304.5 | 1609 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 12:55 | Normal | 572.9 | 538.7 | 534 | 0 | 13.3 | 11.2 | 9.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21232 | 1 | 44.4 | 22305.3 | 1610 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:00 | Normal | 549.5 | 551.5 | 538.2 | 0 | 23 | 17.1 | 14.6 | 0 | 237.4 | 236 | 237.4 | 69.7 | 69.7 | 69.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27310 | 1 | 43.8 | 22306.6 | 1610 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 2.2 | 3 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:05 | Normal | 538 | 510.2 | 509.7 | 0 | 9.6 | 7 | 6.9 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 29 | 29 | 28.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11493 | 1 | 46 | 22309.1 | 1610 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:10 | Normal | 551 | 488.6 | 517.4 | 0 | 8.3 | 6.5 | 5.9 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10365 | 1 | 45.2 | 22310.1 | 1610 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:15 | Normal | 557.7 | 455.2 | 529.1 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 237 | 236 | 237.2 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8977 | 1 | 43.6 | 22310.9 | 1610 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:20 | Normal | 568.2 | 480.7 | 527.6 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 10395 | 1 | 42.4 | 22311.7 | 1610 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:25 | Normal | 572.6 | 483.8 | 534.9 | 0 | 8.8 | 7.1 | 6.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.4 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11362 | 1 | 41.6 | 22312.6 | 1610 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:30 | Normal | 565.2 | 469.8 | 537.8 | 0 | 7.6 | 6.5 | 5.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.2 | 25.1 | 25 | 24.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9976 | 1 | 40.8 | 22313.5 | 1610 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:35 | Normal | 561.4 | 460.9 | 529.1 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 7507 | 1 | 40.1 | 22314.3 | 1610 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:40 | Normal | 566.1 | 461.5 | 533.4 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235.8 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5868 | 1 | 39.5 | 22314.8 | 1610 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:45 | Normal | 564.3 | 462.1 | 536.6 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 59.99 | 60 | 60 | 5570 | 1 | 38.8 | 22315.3 | 1610 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:50 | Normal | 568.5 | 478.6 | 532.6 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4616 | 1 | 38.1 | 22315.7 | 1610 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 13:55 | Normal | 566.9 | 475.5 | 532.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 11 | 11 | 10.8 | 60 | 59.98 | 60 | 4388 | 1 | 37.6 | 22316.1 | 1611 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:00 | Normal | 567.9 | 482.8 | 542.3 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4195 | 1 | 37 | 22316.4 | 1611 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:05 | Normal | 566.8 | 479.8 | 536.8 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 0 | 236 | 233.4 | 235 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4686 | 1 | 36.6 | 22316.8 | 1611 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:10 | Normal | 571.9 | 467.8 | 529.3 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 12 | 12.1 | 11.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 4769 | 1 | 36.3 | 22317.2 | 1611 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:15 | Normal | 580.2 | 500.8 | 542.8 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 15.2 | 15.1 | 15 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6013 | 1 | 36.2 | 22317.6 | 1611 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:20 | Normal | 579.3 | 494.7 | 553.7 | 0 | 5.6 | 4.7 | 4 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.8 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 7618 | 1 | 36.3 | 22318.2 | 1611 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:25 | Normal | 583.4 | 503.8 | 551.7 | 0 | 6.4 | 5.2 | 4.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8512 | 1 | 36.2 | 22318.9 | 1611 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:30 | Normal | 579.8 | 486.8 | 547.6 | 0 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10426 | 1 | 36.3 | 22319.8 | 1611 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:35 | Normal | 581.9 | 487.7 | 542.7 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10253 | 1 | 36.5 | 22320.6 | 1611 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:40 | Normal | 571.2 | 478.5 | 532.6 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.9 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 8650 | 1 | 36.8 | 22321.5 | 1611 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:45 | Normal | 580.3 | 481.8 | 541.4 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 8559 | 1 | 36.7 | 22322.2 | 1611 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:50 | Normal | 588.8 | 492.4 | 539.2 | 0 | 9 | 8.2 | 8.9 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 11538 | 1 | 36.6 | 22323 | 1611 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 14:55 | Normal | 654.4 | 610.1 | 590.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 9.1 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10568 | 1 | 37.4 | 22324.2 | 1612 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:00 | Normal | 565 | 543.9 | 514.3 | 0 | 12.7 | 7.2 | 10.7 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.2 | 39.6 | 39.5 | 39.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 15389 | 1 | 38.3 | 22325.4 | 1612 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 2 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:05 | Normal | 620.5 | 584.7 | 584.4 | 0 | 10.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.4 | 31.2 | 31.4 | 31.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 11908 | 1 | 38.9 | 22326.7 | 1612 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0.9 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:10 | Normal | 600.2 | 596.6 | 574.9 | 0 | 15.9 | 4.1 | 9.3 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.2 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 16469 | 1 | 38.8 | 22327.8 | 1612 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:15 | Normal | 558.4 | 536.4 | 520.5 | 0 | 7.2 | 4.6 | 5.4 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9000 | 1 | 38.6 | 22328.9 | 1612 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:20 | Normal | 553 | 567.5 | 541.6 | 0 | 18 | 8.6 | 13 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 50.2 | 50.4 | 50.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20881 | 1 | 38.4 | 22330 | 1612 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 2.3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:25 | Normal | 532.4 | 573.5 | 544.4 | 0 | 18.5 | 8.3 | 13.5 | 0 | 239 | 237.6 | 239 | 51.8 | 51.8 | 51.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19645 | 1 | 38.6 | 22331.4 | 1612 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:30 | Normal | 566.7 | 555.5 | 539.2 | 0 | 13.4 | 7.8 | 11.7 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 43.1 | 43.1 | 42.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16088 | 1 | 38.8 | 22332.6 | 1612 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:35 | Normal | 593.6 | 594.7 | 557.4 | 0 | 17.7 | 8.9 | 14.8 | 0 | 239 | 237.4 | 239.4 | 50.4 | 50.9 | 50.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23896 | 1 | 39.1 | 22334.3 | 1612 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:40 | Normal | 561.5 | 555 | 526.4 | 0 | 9.1 | 6.3 | 7.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 11539 | 1 | 39.5 | 22335.7 | 1612 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:45 | Normal | 570.9 | 557.5 | 538.7 | 0 | 15.7 | 8.9 | 13.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19712 | 1 | 39.5 | 22337 | 1612 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 3 | 2.3 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:50 | Normal | 575.5 | 550.8 | 536.8 | 0 | 14.6 | 8.2 | 12.6 | 0 | 238 | 236.4 | 237.8 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 18541 | 1 | 39.7 | 22338.6 | 1612 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 15:55 | Normal | 568.1 | 551.6 | 524.1 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5917 | 1 | 39 | 22339.4 | 1613 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:00 | Normal | 586.6 | 557.6 | 533 | 0 | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6183 | 1 | 38.1 | 22339.8 | 1613 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:05 | Normal | 600.8 | 558.7 | 549.6 | 0 | 11 | 7.6 | 11.5 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 40.4 | 40.4 | 40 | 59.97 | 59.97 | 60 | 16120 | 1 | 37.7 | 22341 | 1613 | 3.6 | 3.3 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:10 | Normal | 594.6 | 567.8 | 548.6 | 0 | 10.5 | 7 | 10.8 | 0 | 237.4 | 237.4 | 238.4 | 37.9 | 38 | 37.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 15128 | 1 | 37.7 | 22342.3 | 1613 | 3.5 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:15 | Normal | 565.6 | 571 | 539.2 | 0 | 11 | 7.3 | 11 | 0 | 238 | 235.8 | 237.4 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15198 | 1 | 37.6 | 22343.5 | 1613 | 3.6 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:20 | Normal | 540.1 | 563.7 | 540.4 | 0 | 10.1 | 6.8 | 10.3 | 0 | 238.4 | 235.6 | 237.6 | 35 | 35.1 | 34.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13908 | 1 | 37.6 | 22344.7 | 1613 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:25 | Normal | 589.9 | 562.8 | 542.5 | 0 | 8.4 | 6.5 | 9.8 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.4 | 33.2 | 33.3 | 33 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13191 | 1 | 37.4 | 22345.9 | 1613 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:30 | Normal | 555.3 | 572.9 | 540.6 | 0 | 8.1 | 6.2 | 9.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12489 | 1 | 37.3 | 22346.9 | 1613 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:35 | Normal | 539.2 | 560.8 | 539.1 | 0 | 6.7 | 6 | 8.7 | 0 | 238 | 235.6 | 236.6 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11274 | 1 | 37.2 | 22347.9 | 1613 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:40 | Normal | 471.7 | 553.8 | 529.3 | 0 | 6.8 | 5.6 | 8 | 0 | 236 | 235 | 236 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 60 | 60.01 | 60 | 10317 | 1 | 36.9 | 22348.8 | 1613 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:45 | Normal | 425.2 | 559.1 | 546.2 | 0 | 7.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9195 | 1 | 36.6 | 22349.6 | 1613 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:50 | Normal | 585.3 | 555.1 | 539.5 | 0 | 5.4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7652 | 1 | 36.3 | 22350.3 | 1613 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 16:55 | Normal | 587.4 | 543.7 | 547.4 | 0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.4 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 60 | 60.01 | 9410 | 1 | 36.3 | 22351.1 | 1614 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:00 | Normal | 580.3 | 560.6 | 538.1 | 0 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8028 | 1 | 36.3 | 22351.8 | 1614 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:05 | Normal | 591.4 | 556.7 | 542.5 | 0 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 22 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8741 | 1 | 36.3 | 22352.5 | 1614 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:10 | Normal | 582.2 | 554.7 | 537.2 | 0 | 5.3 | 4.5 | 5 | 0 | 236 | 235.2 | 236.8 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8051 | 1 | 36.2 | 22353.2 | 1614 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:15 | Normal | 587.7 | 551.4 | 537.6 | 0 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 7078 | 1 | 36.3 | 22353.9 | 1614 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:20 | Normal | 570.1 | 553.9 | 533.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 3.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5993 | 1 | 36.2 | 22354.4 | 1614 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:25 | Normal | 565 | 526.9 | 526.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 11.9 | 12 | 11.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4825 | 1 | 36.1 | 22354.9 | 1614 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:30 | Normal | 560 | 484 | 535.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 10 | 10 | 9.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4002 | 1 | 35.9 | 22355.2 | 1614 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:35 | Normal | 553 | 476 | 532.8 | 0 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3372 | 1 | 35.8 | 22355.5 | 1614 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:40 | Normal | 541 | 478 | 522.7 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 7.2 | 7.3 | 7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2843 | 1 | 35.6 | 22355.8 | 1614 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:45 | Normal | 541.8 | 479.7 | 523.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2445 | 1 | 35.5 | 22356 | 1614 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:50 | Normal | 538.7 | 475.7 | 511.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2037 | 1 | 35.3 | 22356.2 | 1614 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 17:55 | Normal | 537.1 | 427.7 | 512.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1805 | 1 | 35.1 | 22356.4 | 1615 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:00 | Normal | 534.9 | 489.7 | 496.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1479 | 1 | 35 | 22356.5 | 1615 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:05 | Normal | 519.3 | 508 | 489 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1002 | 1 | 34.8 | 22356.6 | 1615 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:10 | Normal | 497.1 | 427.6 | 481.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 59.98 | 646 | 1 | 34.6 | 22356.7 | 1615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:15 | Normal | 406.4 | 255.8 | 437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 251 | 1 | 34.5 | 22356.7 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:20 | Normal | 200.5 | 199.9 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 78 | 1 | 34.3 | 22356.7 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:25 | Normal | 200.2 | 200 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 50 | 1 | 34.1 | 22356.7 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:30 | Normal | 206.1 | 205.8 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20 | 1 | 33.9 | 22356.7 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-17 18:35 | Normal | 203 | 193.6 | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25 | 1 | 33.7 | 22356.7 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0