## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-11 06:07 | Check | 384.6 | 382.8 | 381.6 | 382.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 4 | 27 | 25256.4 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-11 06:10 | Check | 486.3 | 484.9 | 484.7 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 4 | 27.1 | 25256.4 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 522
2025-06-11 06:11 | Check | 373.2 | 382.4 | 391.6 | 389.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.4 | 219.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 4 | 26.5 | 25256.4 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 518
2025-06-11 06:12 | Check | 490.1 | 490.1 | 490.1 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 25.9 | 25256.4 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 518
2025-06-11 06:13 | Check | 496.1 | 495.1 | 495.7 | 494.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 28.4 | 25256.4 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 709
2025-06-11 06:17 | Normal | 197.2 | 449.8 | 169.7 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 32.9 | 25256.4 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.016 | 0.636 | 11 | 709
2025-06-11 06:18 | Normal | 199.1 | 453.4 | 192.9 | 493.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 221 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.6 | 25256.4 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.006 | 0.161 | 11 | 709
2025-06-11 06:23 | Normal | 199.8 | 492.2 | 200.1 | 508.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35 | 1 | 36.1 | 25256.4 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 06:29 | Check | 551.8 | 548 | 546.7 | 547.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 223.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 37.3 | 25256.4 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 06:33 | Normal | 200.7 | 505 | 201.6 | 506.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 175 | 1 | 38.6 | 25256.4 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 06:38 | Normal | 323.6 | 541 | 412.8 | 506.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 534 | 1 | 39.4 | 25256.5 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 06:43 | Normal | 462.7 | 506 | 483.7 | 538.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 692 | 1 | 36.1 | 25256.5 | 2314 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 06:48 | Normal | 479.8 | 520.2 | 495.7 | 517.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 951 | 1 | 38.7 | 25256.6 | 2314 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 06:53 | Normal | 447.6 | 532.9 | 518.8 | 527.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 221.2 | 222 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 840 | 1 | 36.5 | 25256.6 | 2314 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 06:58 | Normal | 464 | 533.6 | 499.8 | 498 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 221 | 220.6 | 221.8 | 3 | 2.9 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1012 | 1 | 38.8 | 25256.7 | 2314 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:03 | Normal | 532.7 | 537.9 | 547.7 | 537.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 221 | 221.8 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1379 | 1 | 35.4 | 25256.8 | 2314 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:08 | Normal | 498.8 | 540.1 | 522.5 | 542.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1851 | 1 | 39.5 | 25256.9 | 2314 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:13 | Normal | 488.8 | 550.1 | 553.7 | 540.8 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3151 | 1 | 36.4 | 25257.1 | 2314 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:18 | Normal | 488 | 529 | 522.8 | 532.8 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60 | 60 | 60 | 3484 | 1 | 38.4 | 25257.4 | 2314 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:23 | Normal | 505.7 | 550.9 | 536.2 | 539.9 | 1.5 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3896 | 1 | 38 | 25257.8 | 2315 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:28 | Normal | 540.1 | 541.1 | 510 | 533.1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 8.2 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2961 | 1 | 36.5 | 25258 | 2315 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:33 | Normal | 525.8 | 541.1 | 513.6 | 525.4 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 2 | 221.4 | 222 | 222.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4267 | 1 | 38.3 | 25258.3 | 2315 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:38 | Normal | 546.8 | 552 | 525.4 | 542.7 | 3 | 5.7 | 2.8 | 3.3 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 21.1 | 21 | 21 | 59.98 | 60 | 60 | 7734 | 1 | 36.4 | 25258.8 | 2315 | 2 | 0.9 | 0 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:43 | Normal | 531.7 | 550.9 | 550.5 | 535.7 | 3.3 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 223 | 223 | 224 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8396 | 1 | 35.3 | 25259.5 | 2315 | 2.3 | 0.9 | 0 | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:48 | Normal | 523.9 | 524.2 | 526.9 | 542 | 2 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4907 | 1 | 35.5 | 25260.2 | 2315 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:53 | Normal | 516.9 | 525.1 | 514.8 | 519.9 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 220.8 | 221.4 | 222 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60 | 60 | 60 | 5012 | 1 | 35.9 | 25260.6 | 2315 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 07:58 | Normal | 520.7 | 531.1 | 534.8 | 539.9 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5074 | 1 | 36.1 | 25261 | 2315 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:03 | Normal | 505.9 | 529 | 523.7 | 530 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5213 | 1 | 36.2 | 25261.5 | 2315 | 1.1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:08 | Normal | 526.9 | 531.1 | 521.1 | 528.3 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4828 | 1 | 36.5 | 25261.9 | 2315 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:13 | Normal | 486.8 | 529 | 515.2 | 506.3 | 3.3 | 3.9 | 2.5 | 3.2 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6026 | 1 | 36.7 | 25262.3 | 2315 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:18 | Normal | 450.2 | 538 | 493.2 | 518.5 | 6.1 | 7 | 3.9 | 4.4 | 221.6 | 222 | 222.8 | 27 | 26.9 | 27 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11331 | 1 | 37.3 | 25263.1 | 2315 | 3.2 | 3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:23 | Normal | 447.6 | 531.8 | 510.4 | 506.6 | 4.7 | 5.1 | 3 | 3.7 | 221 | 221.6 | 222 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8081 | 1 | 38.5 | 25263.9 | 2316 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:28 | Normal | 483.1 | 522.4 | 524.8 | 530.9 | 3.3 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 5500 | 1 | 37.6 | 25264.8 | 2316 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:33 | Normal | 467.4 | 518 | 470.1 | 517.2 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 221.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4056 | 1 | 38.5 | 25265.6 | 2316 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:38 | Normal | 454.8 | 518.2 | 448.9 | 520 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4810 | 1 | 38.7 | 25266.3 | 2316 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:43 | Normal | 440.6 | 518.1 | 459.1 | 531 | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8135 | 1 | 39.3 | 25267.3 | 2316 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:48 | Normal | 454.8 | 530 | 457.3 | 524.9 | 9.7 | 10 | 7.1 | 7.1 | 222.2 | 223.6 | 224 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15694 | 1 | 39.8 | 25268.3 | 2316 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:53 | Normal | 464.3 | 549 | 460.6 | 537.4 | 9.9 | 9.8 | 7.6 | 7.4 | 223 | 223.4 | 223 | 42.5 | 42.3 | 42.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16782 | 1 | 42 | 25269.7 | 2316 | 5.1 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 08:58 | Normal | 458.5 | 526.9 | 499.7 | 528.9 | 10.3 | 11 | 7.2 | 8 | 222.6 | 223.4 | 224.4 | 46.2 | 46 | 46.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17442 | 1 | 42.6 | 25270.7 | 2316 | 5.5 | 4.8 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:03 | Normal | 483 | 522.1 | 495.5 | 515.8 | 9.6 | 10.7 | 7.4 | 8.1 | 223 | 223.4 | 223.6 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 60.01 | 60 | 60 | 17133 | 1 | 43 | 25272 | 2316 | 5.2 | 4.3 | 0 | 5 | 5.3 | 0.2 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:08 | Normal | 487 | 523.9 | 483.4 | 510 | 9.6 | 10.6 | 7.8 | 8.2 | 223.8 | 222.8 | 224.4 | 45.5 | 45.1 | 45.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 17198 | 1 | 43 | 25273.1 | 2316 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:13 | Normal | 469.8 | 494 | 465.8 | 510.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4851 | 1 | 43.1 | 25274.4 | 2316 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:18 | Normal | 473.7 | 525.1 | 473.2 | 523.4 | 10.8 | 11.1 | 8.9 | 8.9 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18648 | 1 | 43 | 25275.5 | 2316 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:23 | Normal | 476.1 | 516.3 | 480.5 | 527.4 | 11 | 11.2 | 9 | 9 | 222.8 | 223.6 | 224.6 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18931 | 1 | 43.1 | 25277 | 2317 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:28 | Normal | 475.8 | 514.1 | 474.2 | 526.4 | 11 | 11.4 | 9.4 | 9.3 | 223.2 | 223 | 224 | 50.9 | 50.6 | 50.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18999 | 1 | 44.4 | 25278.5 | 2317 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:33 | Normal | 478.5 | 514.9 | 469.9 | 523.9 | 10.8 | 11.3 | 9.5 | 9.5 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 60 | 60 | 60 | 18998 | 1 | 44.5 | 25279.8 | 2317 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:38 | Normal | 469.6 | 512.9 | 470.9 | 512 | 11 | 11.3 | 9.5 | 9.8 | 223.8 | 224.2 | 224 | 50.9 | 50.6 | 50.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19027 | 1 | 44.8 | 25281.4 | 2317 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:43 | Normal | 463.6 | 512 | 474.7 | 516.8 | 11.2 | 11.3 | 9.8 | 9.9 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18707 | 1 | 45.3 | 25282.9 | 2317 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:48 | Normal | 468.9 | 514.2 | 461 | 512.2 | 10.8 | 11.3 | 9.9 | 9.9 | 223.6 | 223.8 | 224 | 50.8 | 50.7 | 50.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19025 | 1 | 45.5 | 25284.5 | 2317 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:53 | Normal | 470.9 | 509.3 | 475 | 515.1 | 10.8 | 11.1 | 9.7 | 9.8 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18993 | 1 | 45.7 | 25286.1 | 2317 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 09:58 | Normal | 460.9 | 514.2 | 470.4 | 518.6 | 11 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 223.6 | 224 | 224.8 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19248 | 1 | 45.9 | 25287.7 | 2317 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:03 | Normal | 462.8 | 513 | 467.8 | 515 | 10.8 | 11 | 10.1 | 10.1 | 223.2 | 224 | 224.4 | 51 | 50.8 | 50.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 19024 | 1 | 46.2 | 25289.3 | 2317 | 5.2 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:08 | Normal | 463.7 | 506.9 | 464.2 | 510.4 | 11 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 224 | 224.2 | 224.4 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 19479 | 1 | 46.3 | 25290.9 | 2317 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:13 | Normal | 462.7 | 504.4 | 495.5 | 515.8 | 11 | 11.3 | 10.1 | 10.6 | 223.6 | 224.4 | 223.8 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19716 | 1 | 46.4 | 25292.5 | 2317 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:18 | Normal | 494.8 | 504.2 | 486.3 | 511.3 | 10.6 | 11.3 | 10.6 | 10.9 | 224 | 223.4 | 224.2 | 53.6 | 53.3 | 53.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 20048 | 1 | 46.5 | 25294.2 | 2317 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:23 | Normal | 486.7 | 515.1 | 487.3 | 515.4 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 223 | 224 | 224 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20564 | 1 | 46.5 | 25295.8 | 2318 | 5.6 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:28 | Normal | 480.7 | 509 | 486.9 | 506.1 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 223.8 | 224 | 224.8 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 60.02 | 60 | 60 | 21411 | 1 | 46.5 | 25297.5 | 2318 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 6 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:33 | Normal | 475.8 | 509.2 | 479.2 | 509.3 | 12 | 12.1 | 12 | 12.1 | 223.8 | 224.6 | 225 | 58.7 | 58.5 | 58.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22333 | 1 | 46.7 | 25299.2 | 2318 | 6 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:38 | Normal | 481.8 | 504 | 473.5 | 503.6 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 223.8 | 224 | 224.8 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 60 | 59.99 | 60 | 20850 | 1 | 46.7 | 25300.9 | 2318 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:43 | Normal | 478.6 | 505.4 | 477.4 | 501.7 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 56.1 | 55.9 | 56.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21045 | 1 | 46.9 | 25302.7 | 2318 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 6 | 6.1 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:48 | Normal | 482.3 | 501.2 | 471.1 | 500.5 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 12 | 223.6 | 224 | 224.6 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 59.99 | 60 | 60 | 21128 | 1 | 46.8 | 25304.4 | 2318 | 5.6 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 6 | 6 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:53 | Normal | 480.8 | 502.2 | 477.3 | 507.2 | 11.1 | 11.6 | 12 | 12.1 | 223.4 | 224.2 | 225 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 21194 | 1 | 46.7 | 25306.1 | 2318 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 10:58 | Normal | 471.7 | 508.1 | 473.2 | 496.4 | 11.1 | 11.4 | 11.9 | 12.1 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 56.3 | 56.1 | 56.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21152 | 1 | 46.4 | 25307.9 | 2318 | 5.5 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:03 | Normal | 480.9 | 501.1 | 471.1 | 500.2 | 11 | 11.5 | 12 | 12.3 | 224.2 | 224.6 | 225 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21229 | 1 | 46.1 | 25309.7 | 2318 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:08 | Normal | 473.6 | 500.8 | 470.6 | 495.7 | 11.1 | 11.5 | 12.2 | 12.4 | 223.4 | 224 | 224.4 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 60 | 60 | 60 | 21346 | 1 | 46 | 25311.4 | 2318 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:13 | Normal | 477.7 | 504.1 | 489.4 | 502.4 | 11 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21390 | 1 | 45.9 | 25313.2 | 2318 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:18 | Normal | 499.7 | 505 | 490.6 | 501.8 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.5 | 224.2 | 224.4 | 225 | 57.3 | 57.2 | 57.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21517 | 1 | 45.8 | 25315 | 2318 | 5.4 | 4.7 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:23 | Normal | 493.7 | 509 | 491 | 501.2 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 12.6 | 223.8 | 224 | 224 | 57.8 | 57.6 | 57.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21708 | 1 | 45.9 | 25316.8 | 2319 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:28 | Normal | 498.8 | 500.9 | 490 | 492.1 | 10.7 | 11.4 | 12.4 | 12.9 | 223.8 | 224.2 | 225 | 58 | 57.8 | 57.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21735 | 1 | 45.9 | 25318.6 | 2319 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:33 | Normal | 491.5 | 500.1 | 485.9 | 493.2 | 10.8 | 11.3 | 12.6 | 13 | 224 | 224.6 | 225 | 58.1 | 57.9 | 58 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 21787 | 1 | 46 | 25320.4 | 2319 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:38 | Normal | 484.6 | 505.9 | 482.3 | 498.3 | 10.8 | 11.3 | 12.7 | 13.1 | 224.2 | 224.6 | 224.2 | 58.3 | 58.1 | 58.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21911 | 1 | 46.1 | 25322.2 | 2319 | 5.5 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:43 | Normal | 489.9 | 506.2 | 476 | 495.1 | 10.8 | 11.1 | 13 | 13 | 223.8 | 224.4 | 224 | 58.2 | 57.9 | 58.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 21839 | 1 | 46 | 25324.1 | 2319 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:48 | Normal | 491.7 | 504 | 481.6 | 491.8 | 10.7 | 11.1 | 13 | 13.3 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 58.2 | 58 | 58.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21848 | 1 | 46.1 | 25325.9 | 2319 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:53 | Normal | 484.7 | 499.1 | 476.6 | 490.8 | 10.7 | 11 | 13 | 13.3 | 223.6 | 224.6 | 225 | 58.1 | 57.9 | 58 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 21821 | 1 | 46.1 | 25327.7 | 2319 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 11:58 | Normal | 485.9 | 501.2 | 485 | 490.1 | 10.7 | 10.9 | 12.9 | 13.4 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 58.1 | 57.8 | 58 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21778 | 1 | 46.1 | 25329.5 | 2319 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:03 | Normal | 486.7 | 504 | 483.3 | 486.4 | 10.5 | 10.7 | 13 | 13.5 | 223.2 | 224 | 224.4 | 57.7 | 57.5 | 57.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21678 | 1 | 46.2 | 25331.3 | 2319 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:08 | Normal | 486.2 | 497 | 481.4 | 491.2 | 10.4 | 10.7 | 13.1 | 13.4 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21578 | 1 | 46.2 | 25333.1 | 2319 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:13 | Normal | 482 | 504.3 | 473.2 | 492.4 | 10.5 | 10.6 | 13.5 | 13.6 | 223.8 | 224 | 224.8 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21865 | 1 | 46.3 | 25334.9 | 2319 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 6.4 | 7 | 6.9 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:18 | Normal | 488.6 | 495.8 | 486.7 | 488.8 | 10.1 | 10.5 | 13 | 13.6 | 224.4 | 225 | 224.6 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 21491 | 1 | 46.3 | 25336.8 | 2319 | 5 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:23 | Normal | 503.6 | 500.9 | 484.5 | 487.6 | 9.6 | 10.3 | 13.1 | 13.4 | 224.4 | 224 | 224.6 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21283 | 1 | 46.2 | 25338.5 | 2320 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:28 | Normal | 507 | 497.4 | 492.2 | 490.4 | 9.6 | 10.1 | 13 | 13.3 | 223.8 | 224.2 | 225 | 56.6 | 56.4 | 56.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21212 | 1 | 46.1 | 25340.3 | 2320 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:33 | Normal | 502.8 | 502.2 | 487.2 | 487.2 | 9.4 | 10 | 13.1 | 13.5 | 224 | 224.4 | 224.8 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21004 | 1 | 46.2 | 25342.1 | 2320 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:38 | Normal | 505.8 | 502.2 | 487.9 | 488 | 9.4 | 9.9 | 13.1 | 13.5 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 56 | 55.9 | 55.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21016 | 1 | 46.2 | 25343.8 | 2320 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:43 | Normal | 497.8 | 507.2 | 486.4 | 491.2 | 9.3 | 9.6 | 13.1 | 13.3 | 223.8 | 224 | 224.6 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20823 | 1 | 46.2 | 25345.6 | 2320 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:48 | Normal | 499.7 | 496 | 489.6 | 483.7 | 9.2 | 9.6 | 13 | 13.3 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 55.2 | 55 | 55 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 20686 | 1 | 46.2 | 25347.3 | 2320 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:53 | Normal | 500.8 | 505.2 | 483.9 | 492 | 9 | 9.3 | 13.1 | 13.1 | 223.6 | 224 | 224.2 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 20426 | 1 | 46.1 | 25349 | 2320 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 12:58 | Normal | 505.9 | 508.3 | 486.2 | 493.2 | 8.7 | 9 | 13 | 13 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 53.9 | 53.6 | 53.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20183 | 1 | 46 | 25350.7 | 2320 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:03 | Normal | 500.9 | 506.2 | 486.5 | 490.8 | 8.6 | 8.9 | 12.9 | 13 | 223.4 | 224 | 223.8 | 53.4 | 53.3 | 53.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19985 | 1 | 45.9 | 25352.4 | 2320 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:08 | Normal | 506.6 | 499.9 | 486.4 | 488.5 | 8.3 | 8.8 | 12.7 | 13 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 52.7 | 52.6 | 52.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 19719 | 1 | 45.9 | 25354 | 2320 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:13 | Normal | 501.7 | 499 | 483.8 | 484.9 | 8.3 | 8.6 | 12.6 | 13 | 223.2 | 223 | 223.2 | 52 | 51.8 | 51.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 19381 | 1 | 45.8 | 25355.7 | 2320 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:18 | Normal | 503.8 | 506.1 | 487.3 | 487.5 | 7.9 | 8.3 | 12.4 | 12.7 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 51 | 50.9 | 51 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 19059 | 1 | 45.7 | 25357.3 | 2320 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:23 | Normal | 506.7 | 510.1 | 481.6 | 488.7 | 7.7 | 8 | 12.5 | 12.6 | 223 | 223.2 | 223.6 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 18788 | 1 | 45.6 | 25358.8 | 2321 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:28 | Normal | 499.1 | 508.3 | 490.1 | 491.7 | 7.5 | 7.8 | 12.2 | 12.3 | 222.4 | 223 | 223.2 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 18426 | 1 | 45.6 | 25360.4 | 2321 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:33 | Normal | 504.1 | 510.2 | 481.2 | 483.1 | 7.1 | 7.5 | 12.2 | 12.4 | 222.6 | 222.6 | 223 | 48.4 | 48.3 | 48.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18066 | 1 | 45.5 | 25361.9 | 2321 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:38 | Normal | 503.8 | 506.1 | 479.7 | 489 | 7 | 7.5 | 12 | 12.3 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 47.8 | 47.6 | 47.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17822 | 1 | 45.4 | 25363.4 | 2321 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6.4 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:43 | Normal | 502.9 | 508.3 | 487.7 | 487.8 | 6.8 | 7.1 | 11.6 | 12 | 222.2 | 223 | 223.4 | 47 | 46.8 | 46.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 17470 | 1 | 45.2 | 25364.9 | 2321 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:48 | Normal | 496.8 | 506.1 | 501.2 | 492.2 | 6.5 | 6.9 | 10.3 | 11.8 | 222 | 222.6 | 222.2 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 16686 | 1 | 44.9 | 25366.3 | 2321 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 5.2 | 5 | 6 | 5.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:53 | Normal | 504.2 | 496 | 509.8 | 495.9 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 11.5 | 221.6 | 222 | 222.4 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15134 | 1 | 44.8 | 25367.6 | 2321 | 3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 0.4 | 4 | 3.4 | 5.9 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 13:58 | Normal | 507.9 | 506.2 | 496.9 | 493 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 11.5 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 38.1 | 38 | 38.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14193 | 1 | 44.5 | 25368.8 | 2321 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 5.9 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:03 | Normal | 509.5 | 511 | 492.1 | 494.1 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 10.2 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 13318 | 1 | 44.2 | 25370 | 2321 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.9 | 4.6 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:08 | Normal | 514.6 | 512.1 | 497.1 | 488.9 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12328 | 1 | 44 | 25371.1 | 2321 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:13 | Normal | 509 | 517.3 | 499.6 | 491.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 8.6 | 221 | 222 | 222.2 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.98 | 60 | 60 | 11907 | 1 | 43.8 | 25372.1 | 2321 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:18 | Normal | 515.7 | 506.9 | 500.1 | 498.4 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 8.3 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11553 | 1 | 43.6 | 25373 | 2321 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:23 | Normal | 514.7 | 515.1 | 502.4 | 501.6 | 4.4 | 5 | 5.5 | 8.2 | 221.2 | 221.4 | 221.8 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 11252 | 1 | 43.3 | 25374 | 2322 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 5.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:28 | Normal | 509.8 | 518.1 | 497.6 | 495.7 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 8 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 29.1 | 29 | 29.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10811 | 1 | 43.1 | 25374.9 | 2322 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:33 | Normal | 509 | 508.2 | 501 | 492.1 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 7.9 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 28 | 28 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10235 | 1 | 43.1 | 25375.8 | 2322 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:38 | Normal | 513.9 | 508.2 | 499.1 | 501.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 7.6 | 220.4 | 221 | 221.4 | 27.1 | 26.9 | 27 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9836 | 1 | 42.9 | 25376.6 | 2322 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:43 | Normal | 514.6 | 522.1 | 496 | 500.1 | 3.3 | 3.6 | 5 | 7.5 | 221 | 221 | 221.6 | 25.9 | 25.7 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9447 | 1 | 42.7 | 25377.4 | 2322 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 4.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:48 | Normal | 512 | 521.3 | 496 | 502 | 3 | 3.4 | 4.9 | 7.3 | 220.4 | 221.2 | 221.6 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9040 | 1 | 42.5 | 25378.2 | 2322 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:53 | Normal | 515.1 | 504.1 | 497.8 | 503 | 2.7 | 3.2 | 4.8 | 7 | 220 | 220.8 | 220.4 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8623 | 1 | 42.5 | 25378.9 | 2322 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 14:58 | Normal | 520.6 | 518.9 | 511.5 | 496.6 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 6.9 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8212 | 1 | 42.3 | 25379.6 | 2322 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:03 | Normal | 514.1 | 513.2 | 506.8 | 506.9 | 2.1 | 2.6 | 4.4 | 6.6 | 220 | 220 | 221 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7798 | 1 | 42.2 | 25380.3 | 2322 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:08 | Normal | 504.8 | 514.1 | 510 | 509.1 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 6.3 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7372 | 1 | 42.1 | 25380.9 | 2322 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:13 | Normal | 527.7 | 519.2 | 488.3 | 513.5 | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 6 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 19 | 18.9 | 19 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 6906 | 1 | 42 | 25381.5 | 2322 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:18 | Normal | 523.6 | 510 | 521 | 495 | 1.3 | 1.8 | 3 | 6 | 221.6 | 221.8 | 223 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6200 | 1 | 41.9 | 25382.1 | 2322 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:23 | Normal | 526.8 | 520 | 534.6 | 510.8 | 1 | 1.6 | 0.4 | 5.6 | 221.6 | 222 | 222.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4587 | 1 | 41.8 | 25382.5 | 2323 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2 | 3.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:28 | Normal | 518.8 | 511.2 | 525.6 | 508.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 5.5 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.01 | 60 | 60 | 4282 | 1 | 41.6 | 25382.9 | 2323 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.9 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:33 | Normal | 517 | 514 | 532.5 | 505.8 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 221 | 221.6 | 222.6 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3242 | 1 | 41.6 | 25383.2 | 2323 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:38 | Normal | 507.1 | 502.2 | 539 | 514.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3.5 | 220.4 | 221 | 222 | 8.1 | 7.9 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2954 | 1 | 41.4 | 25383.5 | 2323 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:43 | Normal | 529 | 510.9 | 531.7 | 503.9 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 221 | 220.8 | 221.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2701 | 1 | 41.3 | 25383.7 | 2323 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:48 | Normal | 520.1 | 516.3 | 518.1 | 518.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 2535 | 1 | 41.2 | 25383.9 | 2323 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:53 | Normal | 523 | 506 | 530.9 | 520.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2354 | 1 | 41 | 25384.1 | 2323 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 15:58 | Normal | 506.5 | 497 | 492.1 | 513.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 221 | 221.6 | 222.6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2219 | 1 | 40.9 | 25384.3 | 2323 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:03 | Normal | 513.9 | 499.2 | 503.9 | 506.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 221.2 | 221 | 222.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2058 | 1 | 40.8 | 25384.5 | 2323 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:08 | Normal | 484.9 | 488.2 | 490 | 538.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1545 | 1 | 40.7 | 25384.6 | 2323 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:13 | Normal | 464 | 512 | 494.8 | 536.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 220.2 | 220.6 | 221.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1339 | 1 | 40.6 | 25384.8 | 2323 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:18 | Normal | 466.8 | 510.5 | 497 | 527.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 219 | 219.4 | 220.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1251 | 1 | 40.5 | 25384.9 | 2323 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:23 | Normal | 449.7 | 498 | 456.8 | 517.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1139 | 1 | 40.4 | 25385 | 2324 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:28 | Normal | 472.3 | 510.3 | 469.9 | 491.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 219.2 | 219.2 | 219.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1017 | 1 | 40.3 | 25385 | 2324 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:33 | Normal | 288.1 | 506.2 | 466.6 | 527.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60 | 60.04 | 635 | 1 | 40.3 | 25385.1 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:38 | Normal | 221.6 | 501.1 | 412 | 529.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.2 | 219.2 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 407 | 1 | 40.2 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:43 | Normal | 199.7 | 492 | 233.9 | 502.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.4 | 218.8 | 220.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 280 | 1 | 40.1 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:48 | Normal | 200.1 | 488.9 | 200.4 | 513.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 165 | 1 | 39.9 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:53 | Normal | 199.8 | 436.8 | 199.4 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 105 | 1 | 39.7 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 16:58 | Normal | 199.4 | 388.9 | 199.6 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 58 | 1 | 39.4 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 17:03 | Normal | 217.3 | 164 | 198.8 | 381.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 39.1 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 17:08 | Normal | 225.8 | 267.3 | 165.3 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38.9 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 17:13 | Normal | 198.5 | 218.4 | 201.3 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 38.5 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 17:18 | Normal | 205.7 | 189.7 | 213 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 38 | 25385.2 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 17:23 | Normal | 198.3 | 198.3 | 202.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.6 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2025-06-11 17:28 | Normal | 203.4 | 199.6 | 201.9 | 248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.2 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0