## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-12 06:02 | Check | 367.2 | 395.7 | 417.9 | 415.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 25.2 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:07 | Normal | 199.6 | 453.1 | 227.6 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10 | 1 | 29.6 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:12 | Normal | 199 | 435.2 | 179.1 | 502.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 33.3 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:17 | Normal | 200.1 | 454 | 200 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 222.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 66 | 1 | 35.2 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:22 | Normal | 199.7 | 486 | 199.7 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.6 | 221.2 | 222.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 145 | 1 | 36.6 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:27 | Normal | 199.7 | 509.9 | 205.8 | 502.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221 | 221.4 | 222.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 183 | 1 | 37.9 | 25385.2 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:32 | Normal | 199.9 | 497.9 | 238.7 | 515.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 221 | 221.2 | 222 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 317 | 1 | 38.5 | 25385.3 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:37 | Normal | 200.9 | 550.6 | 334.8 | 536.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 475 | 1 | 39.2 | 25385.3 | 2325 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:42 | Normal | 224.7 | 531 | 388.7 | 517.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 622 | 1 | 39.7 | 25385.4 | 2325 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:47 | Normal | 241.2 | 515.2 | 508.8 | 535.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 781 | 1 | 35.4 | 25385.4 | 2325 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:52 | Normal | 275.6 | 528 | 510.2 | 494.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 220.8 | 221.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 954 | 1 | 38.8 | 25385.5 | 2325 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 06:57 | Normal | 202.1 | 530 | 528.9 | 481.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 221 | 222.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 1107 | 1 | 37.4 | 25385.6 | 2326 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:02 | Normal | 221.8 | 522.8 | 521.8 | 533.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 1294 | 1 | 38.5 | 25385.7 | 2326 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:07 | Normal | 221.7 | 499 | 559.6 | 544 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 222 | 222.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1551 | 1 | 37.1 | 25385.8 | 2326 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:12 | Normal | 222.6 | 555.9 | 549.5 | 530.9 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2073 | 1 | 38.7 | 25385.9 | 2326 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:17 | Normal | 244 | 571.3 | 559.6 | 539.8 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 220.6 | 221.2 | 222 | 7 | 6.3 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2408 | 1 | 36 | 25386.1 | 2326 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:22 | Normal | 238.9 | 535.9 | 548.6 | 549 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 1 | 220.8 | 221 | 222.2 | 8.2 | 8 | 8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2966 | 1 | 39.1 | 25386.3 | 2326 | 1.8 | 1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:27 | Normal | 259.7 | 540.2 | 516.8 | 493.1 | 3 | 3.3 | 1 | 1.3 | 221.4 | 221 | 222.4 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3652 | 1 | 35 | 25386.6 | 2326 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:32 | Normal | 262.9 | 555.3 | 533.4 | 500.4 | 3.3 | 3.6 | 1 | 1.5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 11 | 10.9 | 11 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4012 | 1 | 39.8 | 25386.9 | 2326 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:37 | Normal | 277.8 | 555.4 | 543.7 | 527.2 | 3.6 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4410 | 1 | 37 | 25387.3 | 2326 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:42 | Normal | 278.4 | 553.1 | 546.3 | 542.4 | 3.7 | 4.1 | 1.3 | 1.8 | 221 | 222 | 222.6 | 13 | 12.9 | 13 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 4745 | 1 | 37.5 | 25387.7 | 2326 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:47 | Normal | 279.3 | 565.9 | 538.4 | 512.2 | 3.9 | 4.2 | 1.4 | 2.1 | 221 | 220.8 | 222.4 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5055 | 1 | 38.2 | 25388.1 | 2326 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:52 | Normal | 274.8 | 552.1 | 539.8 | 517.9 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | 2.4 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 5377 | 1 | 36.3 | 25388.5 | 2326 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 07:57 | Normal | 278.9 | 559.5 | 469.9 | 505.3 | 4.5 | 4.6 | 2.2 | 2.6 | 222 | 222 | 223 | 16 | 16 | 16 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 5898 | 1 | 38.9 | 25389 | 2327 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:02 | Normal | 272.6 | 544.4 | 487.9 | 517.3 | 4.6 | 4.8 | 2.4 | 2.9 | 222 | 222 | 223 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6209 | 1 | 35.9 | 25389.5 | 2327 | 2.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:07 | Normal | 489.8 | 545 | 505.1 | 534.4 | 4.7 | 5.1 | 2.7 | 3.2 | 221.8 | 222 | 223 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7799 | 1 | 35.3 | 25390.1 | 2327 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:12 | Normal | 489.8 | 549 | 475.8 | 532.3 | 4.8 | 5.3 | 3 | 3.5 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8232 | 1 | 38.1 | 25390.8 | 2327 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:17 | Normal | 503 | 547.2 | 507.9 | 529.2 | 5 | 6.5 | 3.1 | 3.8 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9283 | 1 | 36.8 | 25391.5 | 2327 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:22 | Normal | 502.4 | 539.6 | 448.7 | 530 | 5.3 | 7 | 4.1 | 4.1 | 222.8 | 223 | 223.4 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10057 | 1 | 37.4 | 25392.3 | 2327 | 3.2 | 1.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:27 | Normal | 487 | 541.4 | 450.6 | 529.8 | 5.7 | 7.1 | 4.4 | 4.4 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10476 | 1 | 38.5 | 25393.1 | 2327 | 3.4 | 2.2 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:32 | Normal | 441.9 | 540.1 | 465.9 | 543.3 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 223 | 223.6 | 223.4 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11355 | 1 | 37.1 | 25394 | 2327 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:37 | Normal | 465.6 | 542.9 | 459.1 | 534.4 | 7.3 | 7.6 | 5 | 5 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11835 | 1 | 37.7 | 25395 | 2327 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:42 | Normal | 460.9 | 543.1 | 462.9 | 529.3 | 8 | 8.1 | 5.6 | 5.5 | 223.4 | 222.8 | 224.6 | 34.3 | 34.1 | 34.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12797 | 1 | 38.2 | 25396 | 2327 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:47 | Normal | 465.1 | 543.2 | 463.9 | 541.2 | 7.9 | 8.1 | 5.6 | 5.6 | 223 | 223.4 | 224 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13003 | 1 | 38.6 | 25397.1 | 2327 | 4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:52 | Normal | 466.8 | 536.9 | 465.2 | 543.5 | 7.8 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13252 | 1 | 39.1 | 25398.2 | 2327 | 4.1 | 3.6 | 0 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 08:57 | Normal | 462.8 | 530.9 | 459.4 | 540.7 | 8 | 8.5 | 6.1 | 6.1 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13655 | 1 | 39.6 | 25399.3 | 2328 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:02 | Normal | 455.7 | 538.2 | 457.6 | 526.9 | 8.3 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 224 | 224.4 | 224.6 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14021 | 1 | 39.8 | 25400.5 | 2328 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:07 | Normal | 455.7 | 534.7 | 492 | 530.3 | 8.6 | 8.9 | 6.5 | 6.8 | 223.8 | 224 | 224 | 39.1 | 39 | 39.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 14658 | 1 | 40 | 25401.7 | 2328 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:12 | Normal | 501.1 | 538.2 | 493.1 | 532.5 | 8.4 | 9 | 6.9 | 7 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15175 | 1 | 40 | 25402.9 | 2328 | 4.4 | 4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:17 | Normal | 486.7 | 533 | 492.1 | 539.6 | 8.8 | 9.2 | 7.2 | 7.3 | 223.8 | 224 | 225.2 | 42 | 41.8 | 41.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15761 | 1 | 40.1 | 25404.3 | 2328 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:22 | Normal | 488 | 530.2 | 486.5 | 531.9 | 8.8 | 9.1 | 7.4 | 7.5 | 224.4 | 223.8 | 225 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 16122 | 1 | 42.1 | 25405.6 | 2328 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:27 | Normal | 478.4 | 523 | 477.5 | 536.1 | 8.8 | 9.1 | 7.5 | 7.4 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 42.2 | 42 | 42.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15750 | 1 | 42.4 | 25406.9 | 2328 | 4.4 | 4 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:32 | Normal | 490.6 | 529 | 488.5 | 530 | 9.3 | 9.6 | 8 | 8.2 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 45 | 44.8 | 44.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16824 | 1 | 42.6 | 25408.3 | 2328 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:37 | Normal | 488.7 | 519.9 | 485.9 | 529.2 | 9.5 | 10 | 8.5 | 8.6 | 224 | 225 | 225.6 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17376 | 1 | 42.8 | 25409.7 | 2328 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:42 | Normal | 488.2 | 528 | 491.7 | 519.2 | 9.1 | 9.5 | 8.1 | 8.5 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60 | 60 | 60 | 16977 | 1 | 43 | 25411.1 | 2328 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:47 | Normal | 483.5 | 525 | 481.6 | 525.9 | 10 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18301 | 1 | 43 | 25412.6 | 2328 | 5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:52 | Normal | 484.9 | 526 | 480.3 | 532.8 | 9.9 | 10.2 | 9 | 9.1 | 223.6 | 224.6 | 225.2 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18204 | 1 | 43 | 25414.1 | 2328 | 5 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 09:57 | Normal | 485.5 | 522.7 | 477.1 | 530.5 | 10 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 48.8 | 48.6 | 48.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18294 | 1 | 43.1 | 25415.6 | 2329 | 5 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:02 | Normal | 484.8 | 522.1 | 479.8 | 529.2 | 10 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 223.8 | 225 | 225.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18632 | 1 | 43.1 | 25417.2 | 2329 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:07 | Normal | 482.7 | 525.9 | 477.2 | 528.5 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 50.2 | 50 | 50.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18839 | 1 | 43 | 25418.7 | 2329 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:12 | Normal | 477.6 | 519.8 | 472.8 | 524.2 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 223.8 | 224.8 | 225.6 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18995 | 1 | 43.1 | 25420.3 | 2329 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:17 | Normal | 496.8 | 521 | 508.3 | 529.6 | 10.2 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 222 | 224 | 224.8 | 52.2 | 51.7 | 51.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 19420 | 1 | 43.1 | 25421.9 | 2329 | 5.2 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:22 | Normal | 486.9 | 524.1 | 496.6 | 526.9 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 60.01 | 60 | 60 | 19636 | 1 | 44 | 25423.6 | 2329 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:27 | Normal | 501.6 | 525.5 | 500.1 | 530.2 | 10.5 | 11 | 10.4 | 10.6 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 53.6 | 53.4 | 53.6 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 20066 | 1 | 44.1 | 25425.2 | 2329 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:32 | Normal | 497.8 | 521 | 484.3 | 525.7 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 53.7 | 53.5 | 53.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20269 | 1 | 44.2 | 25426.9 | 2329 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:37 | Normal | 496.6 | 519.8 | 492.7 | 527.1 | 10.5 | 11 | 10.8 | 11 | 224.2 | 225.4 | 225.8 | 54.2 | 54.1 | 54.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20514 | 1 | 44.2 | 25428.6 | 2329 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:42 | Normal | 490.6 | 523.7 | 495.7 | 520 | 10.7 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 224.6 | 225.2 | 225 | 55.5 | 55.3 | 55.4 | 60 | 60.03 | 60 | 20882 | 1 | 44.3 | 25430.3 | 2329 | 5.4 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:47 | Normal | 496.6 | 514.8 | 493.7 | 514.1 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 224.4 | 225.4 | 226 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20763 | 1 | 44.4 | 25432 | 2329 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:52 | Normal | 494.7 | 515.9 | 488.7 | 524.1 | 10.4 | 10.8 | 11 | 11 | 224.8 | 225.6 | 226 | 54.2 | 53.9 | 54 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 20343 | 1 | 44.4 | 25433.7 | 2329 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 10:57 | Normal | 494.9 | 516.6 | 489.7 | 519.3 | 10.7 | 11 | 11.3 | 11.6 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 56.1 | 55.9 | 56 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21033 | 1 | 44.2 | 25435.5 | 2330 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:02 | Normal | 492.5 | 512 | 488.1 | 516.3 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 224.4 | 225 | 225.6 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 21002 | 1 | 44 | 25437.2 | 2330 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:07 | Normal | 487.9 | 517 | 488.7 | 520.1 | 10.7 | 11 | 11.6 | 11.6 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 21078 | 1 | 44 | 25439 | 2330 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:12 | Normal | 487.7 | 512.9 | 505 | 513.3 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 224.2 | 225 | 224.8 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20761 | 1 | 44 | 25440.7 | 2330 | 5.2 | 5 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:17 | Normal | 522.7 | 511 | 506.1 | 517.4 | 9.8 | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 224 | 224.6 | 224.8 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 60 | 59.98 | 60 | 20577 | 1 | 44 | 25442.5 | 2330 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:22 | Normal | 512.5 | 510.7 | 510.7 | 513 | 10.2 | 11 | 11.4 | 12.2 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 56.9 | 56.6 | 56.8 | 59.99 | 60 | 60 | 21418 | 1 | 44 | 25444.2 | 2330 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:27 | Normal | 514.5 | 514.7 | 506.3 | 510.7 | 10 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 224.4 | 225 | 225.4 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21088 | 1 | 44.1 | 25446 | 2330 | 5.1 | 4.6 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:32 | Normal | 507.6 | 509.8 | 505.7 | 517 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 12.1 | 225 | 225 | 225.2 | 56.6 | 56.4 | 56.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21351 | 1 | 44.1 | 25447.8 | 2330 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:37 | Normal | 510.2 | 510 | 497.3 | 514 | 10 | 10.6 | 11.8 | 12 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 56.1 | 55.8 | 56 | 60.01 | 60 | 60 | 21070 | 1 | 44.2 | 25449.6 | 2330 | 5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:42 | Normal | 508.7 | 508.9 | 497.4 | 523.5 | 9.8 | 10.3 | 11.6 | 11.6 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20530 | 1 | 44.3 | 25451.3 | 2330 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:47 | Normal | 506.7 | 512.9 | 494.3 | 512.8 | 10.1 | 10.6 | 12.2 | 12.4 | 224.6 | 225 | 225.2 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21294 | 1 | 44.4 | 25453 | 2330 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:52 | Normal | 504 | 512.2 | 498 | 500.5 | 10.1 | 10.5 | 12.1 | 12.6 | 225.2 | 224.8 | 225.6 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21169 | 1 | 44.4 | 25454.8 | 2330 | 5 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5 | 0.4 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 11:57 | Normal | 497 | 517.2 | 487.5 | 511 | 10.2 | 10.2 | 12.3 | 12.5 | 225 | 225.2 | 225.2 | 56.4 | 56.2 | 56.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21293 | 1 | 44.5 | 25456.6 | 2331 | 5 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:02 | Normal | 501.9 | 508 | 496.8 | 505.3 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 12.5 | 224.8 | 226 | 225.4 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20995 | 1 | 44.6 | 25458.4 | 2331 | 4.9 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:07 | Normal | 499.7 | 513.8 | 494.5 | 508.9 | 9.6 | 10.1 | 11.8 | 12.3 | 225 | 225.2 | 224.8 | 54.7 | 54.6 | 54.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20582 | 1 | 44.6 | 25460.1 | 2331 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:12 | Normal | 492.7 | 505.9 | 488.5 | 503.9 | 9.6 | 10 | 12 | 12.3 | 224.8 | 225 | 225.6 | 54.1 | 54 | 54.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20554 | 1 | 44.6 | 25461.8 | 2331 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:17 | Normal | 492.6 | 510.8 | 495.8 | 500.1 | 9.8 | 10.1 | 12.2 | 12.8 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 20993 | 1 | 44.5 | 25463.6 | 2331 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:22 | Normal | 491.8 | 511.2 | 492.7 | 504 | 9.7 | 10 | 12.3 | 12.6 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20664 | 1 | 44.6 | 25465.3 | 2331 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:27 | Normal | 514.6 | 510.8 | 495.7 | 505.1 | 9.1 | 9.8 | 12.1 | 12.5 | 225 | 224.8 | 225.6 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 60 | 60 | 59.99 | 20392 | 1 | 44.6 | 25467 | 2331 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:32 | Normal | 512.8 | 506.1 | 498.7 | 510 | 9.2 | 9.8 | 12.1 | 12.4 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 20430 | 1 | 44.6 | 25468.7 | 2331 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:37 | Normal | 519.7 | 513.9 | 493.1 | 502.6 | 8.8 | 9.5 | 12.1 | 12.5 | 224.4 | 225.4 | 226 | 54 | 53.8 | 53.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20317 | 1 | 44.6 | 25470.4 | 2331 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:42 | Normal | 519.7 | 514.9 | 510.8 | 507.1 | 8.6 | 9.1 | 11.6 | 12.1 | 224 | 225 | 225.4 | 52.5 | 52.3 | 52.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 19783 | 1 | 44.6 | 25472.1 | 2331 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:47 | Normal | 511.7 | 507.9 | 508.7 | 503.1 | 8.5 | 9 | 11.4 | 12 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 51.3 | 51.1 | 51.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19299 | 1 | 44.5 | 25473.7 | 2331 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:52 | Normal | 511 | 512.2 | 500 | 507.4 | 8.5 | 9 | 11.6 | 12.1 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 52.1 | 52 | 52.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19427 | 1 | 44.4 | 25475.3 | 2331 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 12:57 | Normal | 510.9 | 505.6 | 498.4 | 503.2 | 8.9 | 9.3 | 12.4 | 12.8 | 224.6 | 225.2 | 226 | 54.2 | 54 | 54.1 | 60 | 60 | 60.01 | 20562 | 1 | 44.4 | 25477 | 2332 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:02 | Normal | 513.7 | 511.9 | 504.3 | 503.6 | 8.1 | 8.5 | 11.3 | 11.9 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 50.1 | 49.8 | 50 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18934 | 1 | 44.5 | 25478.6 | 2332 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:07 | Normal | 515.9 | 504 | 505.3 | 500.8 | 7.8 | 8.1 | 10.9 | 11.5 | 223.4 | 224 | 224.4 | 48.2 | 48 | 48.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 18030 | 1 | 44.3 | 25480.2 | 2332 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:12 | Normal | 512.6 | 515.7 | 505.2 | 501.3 | 8 | 8.4 | 11.3 | 12.2 | 224 | 224 | 224.6 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18818 | 1 | 44.3 | 25481.7 | 2332 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:17 | Normal | 515.9 | 513.1 | 504.1 | 506.4 | 7.4 | 7.8 | 10.9 | 11.5 | 223.2 | 223 | 224.4 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 17922 | 1 | 44.3 | 25483.3 | 2332 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:22 | Normal | 511.5 | 516.8 | 505.1 | 501.6 | 7.6 | 7.8 | 11 | 11.8 | 223.4 | 224.6 | 224.8 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 18016 | 1 | 44.2 | 25484.7 | 2332 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:27 | Normal | 513.7 | 509 | 510.5 | 502.9 | 6.8 | 7.1 | 9.9 | 10.7 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 44 | 43.9 | 44 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16478 | 1 | 44 | 25486.2 | 2332 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:32 | Normal | 513.7 | 515.9 | 498.3 | 498 | 6.8 | 7.2 | 10.4 | 11.1 | 223.4 | 223.4 | 224 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16994 | 1 | 43.9 | 25487.6 | 2332 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:37 | Normal | 515.6 | 514.8 | 502.6 | 504.9 | 6.8 | 7.1 | 10.2 | 11 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 16764 | 1 | 43.7 | 25488.9 | 2332 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0.3 | 5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:42 | Normal | 513.8 | 522 | 513.1 | 513.2 | 6.3 | 6.6 | 9.3 | 10.3 | 222.8 | 223 | 223.2 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 16260 | 1 | 43.6 | 25490.3 | 2332 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:47 | Normal | 516.9 | 513.9 | 506.8 | 507.2 | 6.5 | 6.9 | 9.8 | 10.8 | 222.8 | 223 | 223.6 | 43.9 | 43.7 | 43.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 16164 | 1 | 43.4 | 25491.6 | 2332 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:52 | Normal | 515.8 | 508.9 | 514.8 | 508.2 | 6.1 | 6.6 | 8.1 | 10.5 | 222 | 223.2 | 223.8 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 15262 | 1 | 43.4 | 25492.9 | 2332 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.4 | 3.6 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 13:57 | Normal | 518 | 505.3 | 508.7 | 508.9 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 9.1 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12797 | 1 | 43.2 | 25494 | 2333 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 3 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:02 | Normal | 517 | 510 | 500.4 | 509.9 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 8.8 | 222 | 222 | 223.2 | 33.6 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 60 | 60 | 12563 | 1 | 43 | 25495.1 | 2333 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:07 | Normal | 515.8 | 517 | 517.5 | 512.8 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 8 | 222 | 222.8 | 223.6 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 11593 | 1 | 42.8 | 25496.1 | 2333 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:12 | Normal | 518.7 | 520 | 502.8 | 510.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 7.5 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11152 | 1 | 42.6 | 25497.1 | 2333 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:17 | Normal | 518.8 | 510.7 | 502.5 | 511.8 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 7.3 | 221.8 | 222 | 222.8 | 29 | 29.1 | 29 | 59.99 | 60 | 60 | 11017 | 1 | 42.5 | 25498.1 | 2333 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:22 | Normal | 520.7 | 510.7 | 521 | 505.6 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7.6 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11078 | 1 | 42.3 | 25499 | 2333 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:27 | Normal | 518.7 | 512.8 | 507.9 | 517.3 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.6 | 222 | 222 | 223 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9530 | 1 | 42.2 | 25499.8 | 2333 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:32 | Normal | 520.7 | 516 | 525.2 | 508.5 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 7.6 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 60.08 | 60.12 | 60.11 | 11024 | 1 | 42.1 | 25500.7 | 2333 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:37 | Normal | 524.1 | 512 | 511 | 513.4 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 7.3 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 10167 | 1 | 42 | 25501.5 | 2333 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:42 | Normal | 516.9 | 520 | 524.8 | 511.2 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 6.5 | 222 | 222 | 222.8 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 8868 | 1 | 41.9 | 25502.3 | 2333 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:47 | Normal | 518.7 | 514.9 | 516.5 | 510.9 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9010 | 1 | 41.9 | 25503.1 | 2333 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:52 | Normal | 520.7 | 522 | 514.8 | 511.2 | 2.8 | 3.1 | 4 | 5.7 | 221.2 | 221 | 222.4 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7874 | 1 | 41.7 | 25503.8 | 2333 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 14:57 | Normal | 521.9 | 522.1 | 519.6 | 518.9 | 2.6 | 3 | 3.9 | 5.5 | 221.2 | 221 | 222.4 | 20.9 | 20.7 | 20.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7668 | 1 | 41.6 | 25504.5 | 2334 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:02 | Normal | 519.8 | 520 | 522.3 | 513.7 | 2.5 | 3 | 4.1 | 6 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 59.9 | 59.92 | 59.89 | 7859 | 1 | 41.5 | 25505.1 | 2334 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:07 | Normal | 519.7 | 526.1 | 520.3 | 510.7 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 5.4 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 19 | 18.9 | 19 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 6791 | 1 | 41.5 | 25505.7 | 2334 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:12 | Normal | 524.5 | 525 | 515 | 517.3 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 6.1 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 7841 | 1 | 41.5 | 25506.4 | 2334 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:17 | Normal | 523.1 | 506.1 | 541.1 | 506.5 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 4.8 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 16 | 15.9 | 16 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 6198 | 1 | 41.4 | 25507 | 2334 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:22 | Normal | 527.7 | 514.7 | 551 | 527.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 4.3 | 222.6 | 222.6 | 224 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 4967 | 1 | 41.3 | 25507.4 | 2334 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:27 | Normal | 515.8 | 509.9 | 524.5 | 514.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 222.4 | 223 | 223.4 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60.02 | 60 | 3937 | 1 | 41.2 | 25507.8 | 2334 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:32 | Normal | 532.8 | 524 | 559.4 | 529.1 | 1.1 | 1.6 | 1 | 3.8 | 222.2 | 223.2 | 223.8 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4280 | 1 | 41 | 25508.2 | 2334 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:37 | Normal | 521.1 | 523 | 540.3 | 522.7 | 0.8 | 1.2 | 1 | 2.8 | 221.8 | 222 | 223 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3334 | 1 | 40.9 | 25508.5 | 2334 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:42 | Normal | 505 | 518.9 | 524.5 | 518.7 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 222 | 221.6 | 222.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2766 | 1 | 40.8 | 25508.7 | 2334 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:47 | Normal | 526.3 | 523.1 | 537.8 | 531.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 222 | 222.2 | 222.6 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3091 | 1 | 40.6 | 25508.9 | 2334 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:52 | Normal | 529 | 523 | 530.8 | 531.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2800 | 1 | 40.5 | 25509.2 | 2334 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 15:57 | Normal | 503.6 | 510 | 518.2 | 523.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 221 | 221 | 222.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2062 | 1 | 40.3 | 25509.4 | 2335 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:02 | Normal | 518.9 | 521 | 520.7 | 534.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 220.8 | 221 | 222.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1900 | 1 | 40.3 | 25509.6 | 2335 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:07 | Normal | 496.7 | 493 | 527.1 | 534.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 221 | 220.8 | 222.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1994 | 1 | 40.2 | 25509.7 | 2335 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:12 | Normal | 503.9 | 519 | 526.8 | 546.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 221 | 221.4 | 222 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1672 | 1 | 40.1 | 25509.9 | 2335 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:17 | Normal | 522.8 | 525.9 | 534.8 | 508.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1425 | 1 | 40 | 25510 | 2335 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:22 | Normal | 502.7 | 515 | 538.2 | 515.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1316 | 1 | 39.8 | 25510.1 | 2335 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:27 | Normal | 497.8 | 518.8 | 507.7 | 520.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 220.8 | 220 | 221.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1157 | 1 | 39.6 | 25510.2 | 2335 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:32 | Normal | 437.9 | 522.1 | 528.5 | 526 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 221.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 950 | 1 | 39.5 | 25510.3 | 2335 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:37 | Normal | 472.7 | 504.9 | 497 | 492.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 830 | 1 | 39.3 | 25510.4 | 2335 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:42 | Normal | 217.7 | 509.9 | 502.7 | 490.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 537 | 1 | 39.1 | 25510.5 | 2335 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:47 | Normal | 199.9 | 448.4 | 499.4 | 506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 359 | 1 | 38.9 | 25510.5 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:52 | Normal | 199.8 | 487.9 | 237.9 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 220 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 152 | 1 | 38.6 | 25510.5 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 16:57 | Normal | 199.5 | 425 | 199.5 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 64 | 1 | 38.4 | 25510.5 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 17:02 | Normal | 165.4 | 171.7 | 197.9 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4 | 1 | 38.2 | 25510.5 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 17:07 | Normal | 207.1 | 214.4 | 212 | 456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 38 | 25510.5 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 17:12 | Normal | 197.5 | 198.3 | 204.4 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.8 | 25510.5 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 17:17 | Normal | 202.7 | 208.1 | 198.8 | 437.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 37.6 | 25510.5 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 17:22 | Normal | 196.1 | 193.4 | 205.2 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.4 | 25510.5 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-12 17:27 | Normal | 201.4 | 199.9 | 200.2 | 299.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 37.1 | 25510.5 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0