## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-14 06:04 | Check | 489.6 | 493.2 | 478.8 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 221.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 28 | 25605.9 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5624
2025-06-14 06:04 | Normal | 477.7 | 497 | 473.7 | 482.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 29 | 25605.9 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.376 | 6 | 5624
2025-06-14 06:04 | Normal | 199.9 | 465.9 | 287.7 | 464.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 30.5 | 25605.9 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.043 | 0.642 | 6 | 5624
2025-06-14 06:11 | Normal | 198.7 | 434.7 | 165.3 | 459.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 8 | 1 | 36.9 | 25605.9 | 2348 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:16 | Normal | 199.9 | 466 | 184.5 | 458.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 39.1 | 25605.9 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:21 | Normal | 200 | 470 | 319.8 | 466.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 94 | 1 | 35.8 | 25605.9 | 2348 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:26 | Normal | 199.6 | 498.8 | 462.9 | 492.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.6 | 222 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 161 | 1 | 39.5 | 25605.9 | 2348 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:31 | Normal | 200.9 | 494.8 | 461 | 479.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 354 | 1 | 36 | 25605.9 | 2348 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:36 | Normal | 200.9 | 511.5 | 508.2 | 524.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 514 | 1 | 38.4 | 25605.9 | 2348 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:41 | Normal | 236.8 | 493.3 | 519.1 | 509.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 221.4 | 221.4 | 223 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 791 | 1 | 37.2 | 25606 | 2348 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:46 | Normal | 481.7 | 527.8 | 526.2 | 523.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.8 | 223.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 1158 | 1 | 36.8 | 25606.1 | 2348 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:51 | Normal | 481.3 | 513.9 | 483.2 | 498.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.4 | 223 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1479 | 1 | 37.1 | 25606.2 | 2348 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 06:56 | Normal | 498.8 | 508 | 536.1 | 488.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.9 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1749 | 1 | 37 | 25606.3 | 2348 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:01 | Normal | 483.5 | 533.8 | 496 | 490.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 222.2 | 223 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2094 | 1 | 35.3 | 25606.5 | 2348 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:06 | Normal | 527.4 | 522.6 | 488.6 | 532.4 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2365 | 1 | 35.2 | 25606.7 | 2348 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:11 | Normal | 503.7 | 531.8 | 499.9 | 534.6 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 221.6 | 222 | 222.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2780 | 1 | 35.4 | 25606.9 | 2349 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:16 | Normal | 504.7 | 545.2 | 520 | 505.7 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 222.2 | 221.6 | 223 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 3123 | 1 | 35.6 | 25607.1 | 2349 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:21 | Normal | 485.8 | 538.8 | 506.7 | 545.4 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 223.2 | 223 | 224.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3477 | 1 | 35.9 | 25607.4 | 2349 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:26 | Normal | 510.7 | 526.9 | 508.8 | 513.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 222.4 | 223 | 224.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 3793 | 1 | 36.2 | 25607.7 | 2349 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:31 | Normal | 512.5 | 517.7 | 519.8 | 518.5 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4260 | 1 | 36.5 | 25608.1 | 2349 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:36 | Normal | 497.9 | 545.1 | 526.2 | 512.8 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 4537 | 1 | 36.8 | 25608.4 | 2349 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:41 | Normal | 498.7 | 534.7 | 503.9 | 529.7 | 2 | 2.8 | 2 | 2.3 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4747 | 1 | 37.2 | 25608.8 | 2349 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:46 | Normal | 521.6 | 527.9 | 525.8 | 509.5 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5283 | 1 | 37.5 | 25609.2 | 2349 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:51 | Normal | 524.9 | 518.8 | 525.3 | 528.9 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5570 | 1 | 37.9 | 25609.7 | 2349 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 07:56 | Normal | 515.8 | 538.2 | 519 | 511.7 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 3 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6000 | 1 | 38.3 | 25610.1 | 2349 | 1.5 | 1 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:01 | Normal | 523.5 | 525.6 | 525.8 | 513.5 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 6137 | 1 | 38.7 | 25610.6 | 2349 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:06 | Normal | 530.5 | 516.7 | 511.1 | 525.9 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 223.4 | 224.2 | 225 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6148 | 1 | 39.1 | 25611.1 | 2349 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:11 | Normal | 476.9 | 516.9 | 516.9 | 511.6 | 3.4 | 4 | 2.8 | 3.4 | 224 | 223.8 | 224.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6738 | 1 | 39.5 | 25611.7 | 2350 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:16 | Normal | 483.1 | 524.9 | 522.9 | 511.6 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 223.6 | 224 | 225 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7030 | 1 | 39.9 | 25612.3 | 2350 | 2 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:21 | Normal | 470 | 526.8 | 528.1 | 512.8 | 4.5 | 5.3 | 3.3 | 4.1 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8438 | 1 | 40.3 | 25612.9 | 2350 | 2.6 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:26 | Normal | 478.8 | 522.9 | 520 | 517.7 | 4.1 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 223 | 223.2 | 224 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7812 | 1 | 40.6 | 25613.6 | 2350 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2 | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:31 | Normal | 475.5 | 518.8 | 526.4 | 508.1 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 8017 | 1 | 40.8 | 25614.2 | 2350 | 2.3 | 2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:36 | Normal | 479.9 | 522.6 | 533 | 520.7 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 223 | 223.6 | 224.2 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9067 | 1 | 41 | 25614.9 | 2350 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:41 | Normal | 472.4 | 528.1 | 490 | 513.6 | 4.9 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 223 | 223.6 | 224.2 | 25.1 | 25 | 25 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9251 | 1 | 41.3 | 25615.7 | 2350 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:46 | Normal | 474.2 | 524.6 | 489.1 | 518.2 | 5.5 | 6.1 | 4.7 | 5.2 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 28 | 27.9 | 28 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10257 | 1 | 41.5 | 25616.5 | 2350 | 3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:51 | Normal | 471.9 | 512.8 | 483.1 | 505.8 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 7797 | 1 | 41.7 | 25617.3 | 2350 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 08:56 | Normal | 474.7 | 520.8 | 459 | 517.8 | 4.9 | 5.7 | 4.5 | 4.9 | 223.8 | 224 | 224.4 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9337 | 1 | 41.8 | 25618 | 2350 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:01 | Normal | 467.9 | 514.7 | 471.2 | 512 | 5.3 | 6 | 4.6 | 5 | 223.4 | 223.8 | 225 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9875 | 1 | 42.1 | 25618.8 | 2350 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:06 | Normal | 466.8 | 514.8 | 480.8 | 512.4 | 5.6 | 6.1 | 4.8 | 5.3 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10537 | 1 | 42.3 | 25619.7 | 2350 | 3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:11 | Normal | 481.7 | 519.8 | 478.2 | 514 | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 5.9 | 223.8 | 224.6 | 225 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11821 | 1 | 42.5 | 25620.6 | 2351 | 3.3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:16 | Normal | 486.8 | 510.8 | 475.3 | 507.9 | 6.6 | 7.2 | 6 | 6.3 | 224 | 224.8 | 224.6 | 33.1 | 32.8 | 33 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12243 | 1 | 42.7 | 25621.6 | 2351 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.8 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:21 | Normal | 485.6 | 513.6 | 471.7 | 506.4 | 6.3 | 7 | 5.9 | 6.1 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 32 | 32 | 32 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12139 | 1 | 43 | 25622.6 | 2351 | 3.4 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:26 | Normal | 477.7 | 498.7 | 476.8 | 503.4 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 5.7 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 29.1 | 29 | 29.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11320 | 1 | 43.1 | 25623.6 | 2351 | 3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:31 | Normal | 480.9 | 513.7 | 476.6 | 510.3 | 7.1 | 7.6 | 6.5 | 6.8 | 223.4 | 224.2 | 224.8 | 35.1 | 35 | 35.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 13261 | 1 | 43.1 | 25624.7 | 2351 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:36 | Normal | 481.1 | 512.9 | 476.8 | 512.5 | 7.5 | 8 | 6.8 | 7.1 | 223.2 | 224.4 | 224.8 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 60 | 59.98 | 60.03 | 13591 | 1 | 43 | 25625.8 | 2351 | 3.9 | 3.5 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:41 | Normal | 483 | 506.8 | 468.4 | 501.2 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 224.2 | 224.4 | 225 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 14391 | 1 | 44 | 25627 | 2351 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:46 | Normal | 478.7 | 506.9 | 475.6 | 517.3 | 8.6 | 9.2 | 8 | 8.2 | 224.4 | 224 | 225.2 | 42 | 41.9 | 41.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15402 | 1 | 44.4 | 25628.2 | 2351 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4.2 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:51 | Normal | 469.8 | 506.9 | 474.4 | 502 | 8.1 | 8.6 | 7.6 | 8.1 | 224.4 | 224.2 | 225 | 39.8 | 39.6 | 39.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14587 | 1 | 44.7 | 25629.5 | 2351 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 09:56 | Normal | 472.9 | 504 | 463.7 | 510.3 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 8.7 | 224.4 | 225 | 225.4 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 16690 | 1 | 45 | 25630.7 | 2351 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:01 | Normal | 465.6 | 510.6 | 467 | 512.6 | 8 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14339 | 1 | 45.5 | 25632 | 2351 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:06 | Normal | 465.9 | 503.7 | 462.2 | 506.7 | 9 | 9.6 | 8.8 | 8.9 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 16534 | 1 | 45.7 | 25633.3 | 2351 | 4.6 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:11 | Normal | 469.7 | 500.8 | 490.5 | 500.2 | 8.6 | 9.1 | 8.1 | 8.6 | 223.8 | 224.4 | 225 | 42.1 | 42 | 42 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15828 | 1 | 46 | 25634.6 | 2352 | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:16 | Normal | 478.6 | 507.6 | 494.8 | 502.5 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16186 | 1 | 46.2 | 25635.8 | 2352 | 4.6 | 4 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:21 | Normal | 494.9 | 498.9 | 487 | 500.7 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 39.1 | 39 | 39 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14613 | 1 | 46.3 | 25637.2 | 2352 | 3.9 | 3.3 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:26 | Normal | 489.8 | 497.7 | 480.8 | 499.5 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 48.1 | 48 | 48 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18521 | 1 | 46.4 | 25638.4 | 2352 | 5 | 4.4 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:31 | Normal | 480.8 | 492.8 | 478 | 490.7 | 7.8 | 8.5 | 8 | 8.6 | 223.8 | 224 | 224.4 | 40.5 | 40.3 | 40.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 14969 | 1 | 46.7 | 25639.8 | 2352 | 4.1 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:36 | Normal | 479.6 | 495.7 | 477.7 | 503.3 | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 224 | 224 | 225.2 | 45.1 | 45 | 45 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 17214 | 1 | 46.9 | 25641.2 | 2352 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:41 | Normal | 476.8 | 497.8 | 476.7 | 503.4 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 223.8 | 224.2 | 225.4 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16553 | 1 | 47.2 | 25642.6 | 2352 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:46 | Normal | 472.5 | 496 | 476.2 | 502.2 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 224.6 | 225.2 | 225 | 48 | 47.8 | 47.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17580 | 1 | 47.4 | 25644 | 2352 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 4.9 | 5 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:51 | Normal | 480.3 | 500.9 | 475.3 | 506.2 | 10 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 51.1 | 51 | 51 | 60 | 60 | 59.99 | 19259 | 1 | 47.7 | 25645.6 | 2352 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 10:56 | Normal | 472.7 | 496.8 | 469.9 | 499.7 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.1 | 224.8 | 225 | 225.4 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 19870 | 1 | 47.8 | 25647.2 | 2352 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:01 | Normal | 484.7 | 492.8 | 472.5 | 495.1 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 11 | 224.4 | 225.2 | 226 | 50.3 | 50 | 50 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18796 | 1 | 47.9 | 25648.6 | 2352 | 5 | 4.5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:06 | Normal | 482.7 | 495.7 | 488.8 | 488.5 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 9 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 14700 | 1 | 47.9 | 25650 | 2352 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:11 | Normal | 507.8 | 496.8 | 492.8 | 507.5 | 9.3 | 10.4 | 10.5 | 10.9 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 51 | 50.8 | 51 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19437 | 1 | 47.9 | 25651.5 | 2353 | 5 | 4.2 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:16 | Normal | 498.8 | 496.8 | 493.8 | 508.4 | 9.2 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18474 | 1 | 48.2 | 25653.1 | 2353 | 4.8 | 4 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:21 | Normal | 500.9 | 495.6 | 489.8 | 496.2 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 224.8 | 225 | 225.6 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 19416 | 1 | 48.4 | 25654.7 | 2353 | 4.9 | 4.2 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:26 | Normal | 492.3 | 485.2 | 484.9 | 498.9 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 10.6 | 224 | 224.2 | 224.6 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18282 | 1 | 48.7 | 25656.3 | 2353 | 4.7 | 4 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:31 | Normal | 491.6 | 489.6 | 483 | 499.7 | 9.3 | 10 | 10.9 | 11.3 | 224.4 | 224.4 | 225 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 19300 | 1 | 48.8 | 25657.9 | 2353 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:36 | Normal | 493 | 492.9 | 483 | 502.6 | 9.7 | 10.4 | 11.5 | 11.6 | 224.6 | 224.8 | 225 | 52.5 | 52.3 | 52.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19609 | 1 | 48.9 | 25659.5 | 2353 | 4.9 | 4.4 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:41 | Normal | 496.9 | 500.8 | 487.9 | 510.6 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 10.8 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18639 | 1 | 48.9 | 25661.1 | 2353 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:46 | Normal | 495.8 | 491.8 | 481.5 | 499.3 | 9.8 | 10.4 | 11.8 | 12 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19815 | 1 | 49.1 | 25662.7 | 2353 | 5.1 | 4.5 | 0 | 4.7 | 5 | 0.4 | 5.6 | 6 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:51 | Normal | 480.9 | 491.8 | 481.2 | 501.8 | 9 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18393 | 1 | 49.2 | 25664.3 | 2353 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 11:56 | Normal | 485.4 | 491.9 | 480 | 490.6 | 9.5 | 10.1 | 11.7 | 12.1 | 224.2 | 225 | 225.6 | 52.5 | 52.3 | 52.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19669 | 1 | 49.1 | 25665.9 | 2353 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 5 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:01 | Normal | 488.6 | 495.2 | 487 | 499.6 | 9.6 | 10 | 11.6 | 11.9 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 52.5 | 52.3 | 52.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19712 | 1 | 49.2 | 25667.5 | 2353 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:06 | Normal | 494.8 | 505.9 | 481.3 | 487 | 7.9 | 8.2 | 10 | 10.3 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17172 | 1 | 49.2 | 25669.1 | 2353 | 4 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:11 | Normal | 488.9 | 500.9 | 490 | 493.7 | 9 | 9.3 | 11.1 | 11.6 | 224.4 | 224.4 | 225 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18380 | 1 | 49 | 25670.6 | 2354 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:16 | Normal | 490.7 | 503.8 | 489.3 | 503 | 9.2 | 9.7 | 11.8 | 12 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19319 | 1 | 48.7 | 25672.1 | 2354 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:21 | Normal | 490.6 | 500.7 | 487.4 | 507.2 | 8.5 | 9 | 10.9 | 10.9 | 223.8 | 223.6 | 225 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18000 | 1 | 48.9 | 25673.7 | 2354 | 4.3 | 4 | 0 | 4 | 4.4 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:26 | Normal | 501.7 | 505.7 | 484.9 | 504.6 | 8.5 | 9 | 11.4 | 11.5 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 50 | 49.9 | 50 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18672 | 1 | 48.8 | 25675.3 | 2354 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:31 | Normal | 505.8 | 502.9 | 489.9 | 502.6 | 7.8 | 8.4 | 10.5 | 10.8 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 17626 | 1 | 48.9 | 25676.7 | 2354 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:36 | Normal | 514.5 | 503 | 499.1 | 510.6 | 8.1 | 8.6 | 10.7 | 11.2 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 48.2 | 47.8 | 48.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18074 | 1 | 48.9 | 25678.3 | 2354 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:41 | Normal | 504.7 | 503.8 | 498.1 | 502.8 | 8.2 | 8.6 | 10.9 | 11.3 | 224 | 224.6 | 224.4 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 60 | 59.99 | 60 | 18064 | 1 | 48.8 | 25679.8 | 2354 | 4 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:46 | Normal | 504.7 | 498.8 | 491 | 498.6 | 8.8 | 9.3 | 12 | 12.3 | 224 | 224.4 | 225 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19783 | 1 | 48.9 | 25681.3 | 2354 | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:51 | Normal | 499.9 | 502.9 | 497.6 | 507.3 | 7.8 | 8.1 | 10.6 | 10.8 | 223.6 | 224.4 | 224.8 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17410 | 1 | 49 | 25682.9 | 2354 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 12:56 | Normal | 495.8 | 514.9 | 493.8 | 499.5 | 8.3 | 8.1 | 11.3 | 11.6 | 223.4 | 224 | 225 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18157 | 1 | 49.1 | 25684.5 | 2354 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:01 | Normal | 500.8 | 499.8 | 496.6 | 503.3 | 8.9 | 9.2 | 12.5 | 12.8 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 20188 | 1 | 49.2 | 25686 | 2354 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:06 | Normal | 500.7 | 500.8 | 493.1 | 508.8 | 8.5 | 8.7 | 12.2 | 12.5 | 224 | 224.2 | 225.2 | 52.1 | 52 | 52 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19525 | 1 | 49.2 | 25687.6 | 2354 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:11 | Normal | 500 | 499.6 | 497.7 | 505.1 | 7.6 | 8 | 11.2 | 11.6 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17952 | 1 | 49.3 | 25689.2 | 2355 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:16 | Normal | 506.8 | 507.4 | 500.8 | 510 | 7.8 | 8.1 | 11.7 | 11.9 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 49.3 | 49.1 | 49.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 18310 | 1 | 49.1 | 25690.7 | 2355 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:21 | Normal | 505.9 | 509.8 | 502.4 | 501.1 | 7.8 | 8.1 | 11.7 | 12.1 | 223 | 224 | 224.4 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18435 | 1 | 49.1 | 25692.2 | 2355 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:26 | Normal | 500.9 | 500.9 | 495.5 | 502.1 | 7.4 | 7.6 | 11 | 11.6 | 223 | 223.2 | 223.8 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17595 | 1 | 49 | 25693.7 | 2355 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:31 | Normal | 507.8 | 506.8 | 499.4 | 507.1 | 7.8 | 8.3 | 11.6 | 12 | 223.4 | 224 | 224.6 | 50.2 | 50 | 50.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 18736 | 1 | 48.9 | 25695.2 | 2355 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:36 | Normal | 497.7 | 500.7 | 503.6 | 501.3 | 7.1 | 7.4 | 10.6 | 11.2 | 222.6 | 223.6 | 224 | 45.1 | 45 | 45 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17564 | 1 | 48.9 | 25696.7 | 2355 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:41 | Normal | 514.6 | 506.7 | 494.3 | 512.9 | 7.3 | 7.8 | 11.6 | 11.7 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 60 | 59.99 | 60 | 17826 | 1 | 48.7 | 25698 | 2355 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:46 | Normal | 507.8 | 502.7 | 506 | 496.7 | 7.1 | 7.5 | 10.5 | 11.3 | 222.4 | 223 | 223 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16724 | 1 | 48.7 | 25699.5 | 2355 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:51 | Normal | 495.4 | 490.6 | 502.1 | 496.8 | 7 | 7.3 | 9.1 | 11.1 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16463 | 1 | 48.6 | 25700.9 | 2355 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 5.7 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 13:56 | Normal | 504.8 | 502.8 | 516.3 | 506.9 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 9.5 | 221.4 | 222 | 222.6 | 34.9 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12805 | 1 | 48.4 | 25702.1 | 2355 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 3.3 | 3 | 4.8 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:01 | Normal | 499.9 | 494.8 | 486.4 | 507.2 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 10 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13634 | 1 | 48 | 25703.2 | 2355 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:06 | Normal | 500.5 | 500.5 | 490.7 | 511.3 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 9.2 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 35 | 34.9 | 35 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 13155 | 1 | 47.7 | 25704.3 | 2355 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:11 | Normal | 504.7 | 506.7 | 509.9 | 508.5 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 8.4 | 221 | 220.6 | 222.6 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12699 | 1 | 47.4 | 25705.3 | 2356 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:16 | Normal | 502.8 | 501.9 | 508.6 | 510.4 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 7.7 | 220.6 | 220.8 | 221 | 30.6 | 30.4 | 30.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11176 | 1 | 47 | 25706.2 | 2356 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:21 | Normal | 509.6 | 508.8 | 504.4 | 511 | 5 | 5.5 | 6 | 8.1 | 220.8 | 220.4 | 222 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11888 | 1 | 46.6 | 25707 | 2356 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:26 | Normal | 513.6 | 501.7 | 511.4 | 521 | 4.5 | 5 | 5.4 | 7.2 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10461 | 1 | 46.3 | 25707.8 | 2356 | 2.4 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:31 | Normal | 501.8 | 508.9 | 509.1 | 504.8 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 7.3 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8358 | 1 | 46.1 | 25708.7 | 2356 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 3 | 4.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:36 | Normal | 494.6 | 496.5 | 496.7 | 502.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 219.2 | 219.4 | 220 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3812 | 1 | 45.7 | 25709.1 | 2356 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:41 | Normal | 512 | 504.7 | 514.7 | 512.4 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 7.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10517 | 1 | 45.3 | 25709.7 | 2356 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:46 | Normal | 496 | 500.7 | 498 | 514.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 3 | 219 | 218.8 | 220.4 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 4557 | 1 | 45.2 | 25710.4 | 2356 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:51 | Normal | 511.8 | 514.6 | 506.4 | 507 | 4.2 | 4.8 | 6 | 8 | 220.8 | 221 | 222 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 11390 | 1 | 45 | 25711.1 | 2356 | 2.2 | 2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 3 | 3 | 3.3 | 4.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 14:56 | Normal | 496.7 | 496.8 | 508.6 | 503.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 220 | 220.4 | 220.8 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5503 | 1 | 44.9 | 25711.8 | 2356 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:01 | Normal | 507.9 | 494.9 | 506.8 | 516.4 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7846 | 1 | 44.9 | 25712.6 | 2356 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:06 | Normal | 491 | 480.7 | 508.4 | 515.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 219 | 219 | 220.4 | 11 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4015 | 1 | 44.8 | 25713.1 | 2356 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:11 | Normal | 495 | 494.8 | 504.9 | 502.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5289 | 1 | 44.6 | 25713.6 | 2357 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:16 | Normal | 508.6 | 510.8 | 507.7 | 516.4 | 2.4 | 2.8 | 4 | 5.6 | 219.4 | 219.8 | 221 | 20.1 | 20 | 20 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7379 | 1 | 44.5 | 25714.1 | 2357 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 2 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:21 | Normal | 515.8 | 512.6 | 535.1 | 516.6 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 4.9 | 218.8 | 219.2 | 220.8 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5833 | 1 | 44.3 | 25714.6 | 2357 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:26 | Normal | 497.6 | 493.8 | 516.4 | 524.1 | 1.6 | 2 | 1.5 | 4.3 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60 | 60 | 60 | 4814 | 1 | 44.1 | 25715 | 2357 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:31 | Normal | 514.1 | 508 | 520 | 516.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 4.3 | 219 | 219 | 220 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4606 | 1 | 44 | 25715.4 | 2357 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:36 | Normal | 507.8 | 510.8 | 499.4 | 498.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 218.6 | 219 | 219.8 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 3824 | 1 | 44 | 25715.8 | 2357 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:41 | Normal | 521.1 | 498.9 | 525.8 | 519.4 | 1 | 1.5 | 1 | 3.3 | 218.8 | 219.2 | 220.2 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3597 | 1 | 43.8 | 25716.1 | 2357 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:46 | Normal | 471.5 | 504.3 | 518.7 | 516.7 | 1 | 1.3 | 1 | 3 | 219 | 218.8 | 220.6 | 9 | 9.1 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3403 | 1 | 43.8 | 25716.4 | 2357 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:51 | Normal | 500.4 | 489.3 | 517.1 | 501.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 218.4 | 218 | 219.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2852 | 1 | 43.6 | 25716.6 | 2357 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 15:56 | Normal | 507.8 | 503.7 | 514 | 512.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 7 | 6.9 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2525 | 1 | 43.6 | 25716.9 | 2357 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:01 | Normal | 510.6 | 463.6 | 522.9 | 498.8 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 2301 | 1 | 43.4 | 25717.1 | 2357 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:06 | Normal | 505.6 | 470.8 | 498.8 | 507.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 218 | 217.4 | 218.8 | 6.1 | 6 | 6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2192 | 1 | 43.3 | 25717.3 | 2357 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:11 | Normal | 503.9 | 471.9 | 514 | 532.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 217.6 | 217.4 | 219.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1895 | 1 | 43.2 | 25717.4 | 2358 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:16 | Normal | 507.9 | 459.8 | 495.1 | 513.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 217.6 | 217.4 | 218.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1724 | 1 | 43 | 25717.6 | 2358 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:21 | Normal | 487.7 | 484 | 499 | 510.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 217.2 | 217.2 | 218.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1580 | 1 | 43 | 25717.7 | 2358 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:26 | Normal | 480 | 486.9 | 514 | 518.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 217.2 | 217 | 218.4 | 4 | 2.9 | 4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1210 | 1 | 42.9 | 25717.8 | 2358 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:31 | Normal | 465.7 | 486.8 | 499.9 | 502.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 217.4 | 217 | 218.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1009 | 1 | 42.8 | 25717.9 | 2358 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:36 | Normal | 436.8 | 476.7 | 504.1 | 520.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 812 | 1 | 42.7 | 25718 | 2358 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:41 | Normal | 396.3 | 498.7 | 501.9 | 480.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 216.2 | 216.6 | 217.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 619 | 1 | 42.6 | 25718.1 | 2358 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:46 | Normal | 200 | 457.9 | 421.1 | 500.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 216.8 | 218.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 379 | 1 | 42.6 | 25718.1 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:51 | Normal | 199.8 | 451.8 | 411 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 216.4 | 216.4 | 218 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 265 | 1 | 42.4 | 25718.1 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 16:56 | Normal | 199.8 | 401.9 | 200.1 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.4 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 98 | 1 | 42.4 | 25718.2 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 17:01 | Normal | 215.6 | 221 | 200 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 216 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 1 | 1 | 42.2 | 25718.2 | 2358 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 17:06 | Normal | 191.9 | 206.5 | 159.3 | 432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.6 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 42.2 | 25718.2 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 17:11 | Normal | 187.2 | 180.8 | 182.9 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 217 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 42.1 | 25718.2 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2025-06-14 17:16 | Normal | 191.6 | 194.2 | 208.7 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 25718.2 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0