## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-16 06:09 | Check | 446.2 | 451.2 | 452.3 | 449.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 4 | 32.4 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 606
2025-06-16 06:09 | Check | 455.2 | 457.4 | 457.1 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 4 | 32.3 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 600
2025-06-16 06:10 | Check | 463.3 | 463.6 | 461.8 | 459 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 4 | 33.1 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 441
2025-06-16 06:10 | Check | 469 | 470.4 | 466.5 | 464 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217 | 217.8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 4 | 33 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 613
2025-06-16 06:12 | Check | 481.7 | 482.9 | 480.9 | 478.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 32.5 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 595
2025-06-16 06:13 | Check | 488.3 | 489 | 486.1 | 484.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.4 | 218.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 32.9 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 558
2025-06-16 06:14 | Normal | 427.7 | 501.2 | 497.8 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 218.6 | 219.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60 | 60 | 60.03 | 2 | 1 | 33 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.622 | 11 | 564
2025-06-16 06:15 | Normal | 199.1 | 472 | 250.1 | 469.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 35.1 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0.003 | 0.622 | 9 | 564
2025-06-16 06:16 | Normal | 200.3 | 469.8 | 165.7 | 460.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.8 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5 | 1 | 36.4 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 18 | 0.008 | 0.619 | 11 | 564
2025-06-16 06:17 | Normal | 200.3 | 489.7 | 207.9 | 461.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.4 | 219.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 37.4 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.52 | 11 | 564
2025-06-16 06:18 | Normal | 200.5 | 466.6 | 220 | 456.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 218.8 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5 | 1 | 38.3 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0.031 | 0.619 | 11 | 564
2025-06-16 06:19 | Normal | 199.7 | 456.7 | 199.3 | 422.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 39 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0.046 | 0.62 | 11 | 564
2025-06-16 06:20 | Normal | 199.5 | 471.7 | 199.4 | 452.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37 | 1 | 39.5 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0.069 | 0.621 | 11 | 564
2025-06-16 06:21 | Normal | 200 | 464.8 | 199.6 | 459.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 52 | 1 | 40.1 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0.089 | 0.628 | 11 | 564
2025-06-16 06:22 | Normal | 199.7 | 490.7 | 199.7 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 40 | 1 | 37.9 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0.087 | 0.62 | 11 | 564
2025-06-16 06:23 | Normal | 199.9 | 478.9 | 200.2 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 220.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 70 | 1 | 36.8 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0.277 | 0.153 | 9 | 564
2025-06-16 06:24 | Normal | 199.6 | 429.2 | 199.8 | 490.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219 | 219.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 97 | 1 | 36 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0.121 | 0.608 | 9 | 564
2025-06-16 06:25 | Normal | 199.8 | 443.9 | 199.7 | 506.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.4 | 220 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 55 | 1 | 35.5 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0.284 | 0.156 | 9 | 564
2025-06-16 06:26 | Normal | 199.9 | 452.8 | 199.7 | 511.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 219.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 123 | 1 | 35.2 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0.458 | 0.153 | 9 | 564
2025-06-16 06:27 | Normal | 199.8 | 468.3 | 202.5 | 512.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 96 | 1 | 35 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0.556 | 0.153 | 9 | 564
2025-06-16 06:28 | Normal | 199.9 | 492.9 | 219.8 | 498.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 189 | 1 | 37 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0.739 | 0.15 | 9 | 564
2025-06-16 06:29 | Normal | 199.6 | 484.5 | 224.8 | 511.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 220.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 161 | 1 | 38.3 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0.71 | 0.151 | 9 | 564
2025-06-16 06:30 | Normal | 199.6 | 477.7 | 203.9 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219 | 219.2 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 177 | 1 | 39.3 | 25805.3 | 2370 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 18 | 0.829 | 0.15 | 9 | 564
2025-06-16 06:31 | Normal | 199.9 | 475.8 | 214.6 | 504.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 198 | 1 | 39.8 | 25805.4 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 18 | 0.323 | 0.637 | 11 | 564
2025-06-16 06:32 | Normal | 199.8 | 490.8 | 233.6 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 244 | 1 | 38.1 | 25805.4 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0.41 | 0.638 | 11 | 564
2025-06-16 06:33 | Normal | 199.6 | 493.6 | 258.5 | 482.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 255 | 1 | 37.1 | 25805.4 | 2370 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0.421 | 0.638 | 9 | 564
2025-06-16 06:34 | Normal | 205.6 | 515.9 | 334.6 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219.4 | 221.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 275 | 1 | 36.5 | 25805.4 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.422 | 0.638 | 9 | 564
2025-06-16 06:35 | Normal | 199.6 | 515.6 | 357 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 312 | 1 | 36.1 | 25805.4 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.462 | 0.639 | 9 | 564
2025-06-16 06:36 | Normal | 199.9 | 503.8 | 396.9 | 515.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 339 | 1 | 35.9 | 25805.4 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 18 | 0.485 | 0.638 | 9 | 564
2025-06-16 06:37 | Normal | 200 | 518.7 | 353.7 | 485.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 357 | 1 | 35.8 | 25805.4 | 2370 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 18 | 0.484 | 0.637 | 11 | 564
2025-06-16 06:38 | Normal | 201.7 | 501.7 | 338.6 | 512.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 372 | 1 | 35.6 | 25805.4 | 2370 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.551 | 0.638 | 9 | 564
2025-06-16 06:39 | Normal | 199.9 | 518.9 | 364.4 | 503.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.4 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 413 | 1 | 35.6 | 25805.4 | 2370 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0.551 | 0.639 | 9 | 564
2025-06-16 06:40 | Normal | 199.8 | 509.6 | 378 | 509.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219 | 219 | 220.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 442 | 1 | 35.6 | 25805.4 | 2370 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.578 | 0.637 | 9 | 564
2025-06-16 06:41 | Normal | 206.8 | 515.2 | 429.9 | 498.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 456 | 1 | 35.6 | 25805.4 | 2370 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.616 | 0.634 | 9 | 564
2025-06-16 06:42 | Normal | 203 | 513.9 | 476.1 | 506.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 468 | 1 | 35.6 | 25805.4 | 2370 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 18 | 0.617 | 0.637 | 9 | 564
2025-06-16 06:43 | Normal | 208.2 | 512 | 497.1 | 500.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 526 | 1 | 35.6 | 25805.4 | 2370 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.664 | 0.627 | 9 | 564
2025-06-16 06:44 | Normal | 217.8 | 504.8 | 490.6 | 496.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219 | 219.8 | 220.6 | 2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 564 | 1 | 35.7 | 25805.4 | 2370 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0.681 | 0.627 | 9 | 564
2025-06-16 06:45 | Normal | 199.8 | 505.8 | 472.7 | 504.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 2.1 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 591 | 1 | 35.8 | 25805.4 | 2370 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.686 | 0.625 | 9 | 564
2025-06-16 06:46 | Normal | 203.9 | 488.7 | 516 | 501.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.2 | 220.6 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 607 | 1 | 35.8 | 25805.5 | 2370 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.711 | 0.624 | 9 | 564
2025-06-16 06:47 | Normal | 216.9 | 490 | 503.6 | 508.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.2 | 220.6 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 636 | 1 | 35.9 | 25805.5 | 2370 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.715 | 0.624 | 9 | 564
2025-06-16 06:48 | Normal | 213.6 | 501.7 | 509.6 | 504.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 630 | 1 | 35.9 | 25805.5 | 2370 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.732 | 0.625 | 9 | 564
2025-06-16 06:49 | Normal | 231.7 | 490.5 | 509.6 | 475.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 686 | 1 | 36 | 25805.5 | 2370 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0.758 | 0.622 | 9 | 564
2025-06-16 06:50 | Normal | 231.8 | 512.8 | 487.9 | 514.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 696 | 1 | 36 | 25805.5 | 2370 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.77 | 0.617 | 9 | 564
2025-06-16 06:51 | Normal | 231.8 | 498.6 | 501.9 | 511.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 706 | 1 | 36.1 | 25805.5 | 2370 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.786 | 0.62 | 9 | 564
2025-06-16 06:52 | Normal | 240.5 | 511.6 | 504.1 | 512.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 748 | 1 | 36.1 | 25805.5 | 2370 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.793 | 0.621 | 9 | 564
2025-06-16 06:53 | Normal | 249.5 | 510.7 | 522.7 | 506.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 221 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 756 | 1 | 36.2 | 25805.5 | 2370 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0.792 | 0.62 | 9 | 564
2025-06-16 06:54 | Normal | 258.8 | 501.6 | 513.6 | 494.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.2 | 219.8 | 221 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 803 | 1 | 36.3 | 25805.5 | 2370 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.821 | 0.621 | 9 | 564
2025-06-16 06:55 | Normal | 267.9 | 506.6 | 498 | 487.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.8 | 220.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 826 | 1 | 36.3 | 25805.6 | 2370 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.826 | 0.62 | 9 | 564
2025-06-16 06:56 | Normal | 229.2 | 507.8 | 504 | 478.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220 | 221.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 859 | 1 | 36.4 | 25805.6 | 2370 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.823 | 0.621 | 9 | 564
2025-06-16 06:57 | Normal | 254.3 | 497.9 | 499.5 | 518.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 220.4 | 221 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 880 | 1 | 36.5 | 25805.6 | 2370 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.823 | 0.615 | 9 | 564
2025-06-16 06:58 | Normal | 260.8 | 521.8 | 517.6 | 510.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220 | 221 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 887 | 1 | 36.5 | 25805.6 | 2370 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.829 | 0.619 | 9 | 564
2025-06-16 06:59 | Normal | 269.6 | 508.8 | 487.4 | 508.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60 | 896 | 1 | 36.6 | 25805.6 | 2370 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.852 | 0.62 | 9 | 564
2025-06-16 07:00 | Normal | 204.4 | 508.6 | 520.7 | 518.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 1001 | 1 | 36.7 | 25805.6 | 2370 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18 | 0.852 | 0.639 | 9 | 564
2025-06-16 07:01 | Normal | 200.1 | 498.5 | 532.7 | 513.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.6 | 220.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1047 | 1 | 36.8 | 25805.7 | 2370 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0.869 | 0.631 | 9 | 564
2025-06-16 07:02 | Normal | 201.6 | 484.6 | 523.9 | 511.7 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 221 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1100 | 1 | 36.8 | 25805.7 | 2370 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.875 | 0.62 | 9 | 564
2025-06-16 07:03 | Normal | 199.7 | 510.4 | 518.8 | 514.3 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220 | 220.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1140 | 1 | 36.8 | 25805.7 | 2370 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0.892 | 0.621 | 9 | 564
2025-06-16 07:04 | Normal | 198.4 | 533.4 | 536.1 | 528 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219.6 | 220 | 220.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1131 | 1 | 37 | 25805.7 | 2370 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0.883 | 0.626 | 9 | 564
2025-06-16 07:05 | Normal | 204.8 | 510.3 | 523.2 | 522.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1211 | 1 | 37 | 25805.7 | 2370 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0.905 | 0.622 | 9 | 564
2025-06-16 07:06 | Normal | 215 | 509.8 | 526.8 | 480.3 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 219.6 | 220.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 1200 | 1 | 37.1 | 25805.7 | 2370 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0.906 | 0.622 | 9 | 564
2025-06-16 07:11 | Normal | 219.9 | 494.7 | 535.9 | 519.8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1620 | 1 | 37.4 | 25805.9 | 2371 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:16 | Normal | 219.3 | 539.6 | 532.1 | 535 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2008 | 1 | 37.7 | 25806 | 2371 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:21 | Normal | 236.6 | 532.5 | 542.7 | 530.6 | 2.4 | 2 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 220 | 220.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2401 | 1 | 38 | 25806.2 | 2371 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:26 | Normal | 247 | 535.6 | 501.3 | 466.8 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3062 | 1 | 38.4 | 25806.4 | 2371 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:31 | Normal | 243.3 | 530 | 539.3 | 514.8 | 3 | 3.1 | 0.7 | 1 | 219.8 | 219.6 | 221.4 | 9.1 | 9 | 9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3365 | 1 | 38.7 | 25806.7 | 2371 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:36 | Normal | 269 | 524.1 | 499.4 | 492.4 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 1.3 | 220 | 219.4 | 220.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60 | 60 | 60 | 3495 | 1 | 39.1 | 25807 | 2371 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:41 | Normal | 252.3 | 511.5 | 520.7 | 502.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 219 | 219.4 | 220.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1597 | 1 | 39.5 | 25807.3 | 2371 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:46 | Normal | 263 | 511.6 | 511.8 | 509.7 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2399 | 1 | 39.9 | 25807.6 | 2371 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:51 | Normal | 262.5 | 524.7 | 523.7 | 502.6 | 4 | 4 | 1.3 | 2.1 | 220 | 219.8 | 221.2 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60 | 4731 | 1 | 40.2 | 25807.9 | 2371 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 07:56 | Normal | 257.3 | 524.1 | 504.8 | 499.8 | 4.1 | 4.3 | 1.5 | 2.4 | 220.6 | 220 | 221.6 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5102 | 1 | 40.3 | 25808.3 | 2371 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:01 | Normal | 262.1 | 526.1 | 465.9 | 500.8 | 4.4 | 4.5 | 2.1 | 2.6 | 220.6 | 220.6 | 221 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5570 | 1 | 40.4 | 25808.8 | 2371 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:06 | Normal | 445.5 | 533.1 | 453.1 | 494.7 | 4.2 | 4.6 | 2.5 | 2.8 | 219.8 | 220.8 | 221 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6682 | 1 | 40.7 | 25809.3 | 2371 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:11 | Normal | 462 | 523.8 | 489.4 | 502.2 | 4.6 | 4.8 | 2.5 | 3.2 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 20 | 19.9 | 20 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7232 | 1 | 41.1 | 25809.9 | 2372 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:16 | Normal | 482.5 | 522.7 | 484.2 | 500.2 | 4.7 | 5.7 | 2.8 | 3.5 | 220.6 | 220.6 | 221 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8078 | 1 | 41.7 | 25810.5 | 2372 | 3 | 1.8 | 0 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:21 | Normal | 474.6 | 514.1 | 460.4 | 490.2 | 5.1 | 6.6 | 3.3 | 3.9 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8825 | 1 | 42.4 | 25811.2 | 2372 | 3.3 | 1.8 | 0 | 3 | 3.2 | 0.3 | 1.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:26 | Normal | 485.6 | 513.3 | 431.8 | 501.8 | 5.2 | 6.8 | 4.1 | 4.1 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9370 | 1 | 43 | 25812 | 2372 | 3.3 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:31 | Normal | 422.6 | 518.7 | 444.5 | 495.3 | 6.9 | 7.1 | 4.3 | 4.5 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 60 | 60 | 60 | 10021 | 1 | 43.6 | 25812.8 | 2372 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:36 | Normal | 448.8 | 508.7 | 443.9 | 523.7 | 6.8 | 7.5 | 4.8 | 4.6 | 221.4 | 221.2 | 222 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 10738 | 1 | 44.4 | 25813.6 | 2372 | 3.6 | 3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | 2 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:41 | Normal | 428.1 | 511.9 | 435.7 | 514.9 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 5 | 220.8 | 220.8 | 221.8 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11267 | 1 | 45 | 25814.5 | 2372 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:46 | Normal | 444.3 | 513 | 440.4 | 517.4 | 7.5 | 7.9 | 5.5 | 5.3 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 11750 | 1 | 45.4 | 25815.5 | 2372 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 3 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:51 | Normal | 438.7 | 511.6 | 437.1 | 518.1 | 7.9 | 8.1 | 5.7 | 5.5 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12180 | 1 | 45.8 | 25816.5 | 2372 | 4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4 | 0.2 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 08:56 | Normal | 444.5 | 503.5 | 440.9 | 513.8 | 8 | 8.3 | 6 | 5.9 | 221.2 | 221.6 | 222 | 34.1 | 33.9 | 34 | 60 | 60 | 60 | 12630 | 1 | 46.1 | 25817.5 | 2372 | 4 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:01 | Normal | 430.7 | 509.8 | 440.1 | 514 | 8.3 | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 35.2 | 35.1 | 35.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13041 | 1 | 46.4 | 25818.6 | 2372 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:06 | Normal | 434.7 | 509.7 | 457.8 | 507.9 | 8.4 | 8.6 | 6.4 | 6.6 | 221.4 | 222 | 222.2 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13396 | 1 | 46.6 | 25819.7 | 2372 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4 | 4.2 | 0.3 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:11 | Normal | 481.7 | 502.6 | 477.7 | 511.7 | 8 | 8.9 | 6.6 | 6.8 | 221.4 | 222 | 222.2 | 38 | 37.8 | 37.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14043 | 1 | 46.7 | 25820.8 | 2373 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4 | 4.3 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:16 | Normal | 477.7 | 504.7 | 474.7 | 517.6 | 8.4 | 9.1 | 7 | 7 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 39.1 | 39 | 39.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14527 | 1 | 47 | 25822 | 2373 | 4.3 | 4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:21 | Normal | 461.8 | 502.8 | 470 | 512 | 9 | 9.2 | 7.4 | 7.5 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 40.3 | 40.2 | 40.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14943 | 1 | 47.2 | 25823.3 | 2373 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:26 | Normal | 464.2 | 508.5 | 466.8 | 531.4 | 9 | 9.3 | 7.7 | 7.4 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 15342 | 1 | 47.5 | 25824.5 | 2373 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:31 | Normal | 464.7 | 508.6 | 464.1 | 512 | 9.3 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 221.8 | 221.8 | 222.2 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15717 | 1 | 47.8 | 25825.8 | 2373 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 3.6 | 4.3 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:36 | Normal | 466.7 | 497.7 | 469.4 | 504.3 | 9.4 | 9.8 | 8 | 8.3 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 43.2 | 43 | 43.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16024 | 1 | 48.1 | 25827.2 | 2373 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | 4.4 | 4.1 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:41 | Normal | 462.7 | 502.7 | 465 | 508 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 221.4 | 221.4 | 222 | 44 | 43.9 | 44 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16308 | 1 | 48.4 | 25828.5 | 2373 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:46 | Normal | 465.9 | 495.8 | 456 | 502.9 | 9.5 | 10 | 8.8 | 8.8 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16586 | 1 | 48.6 | 25829.9 | 2373 | 4.7 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.5 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:51 | Normal | 460.9 | 499.8 | 458.9 | 504.9 | 9.8 | 10 | 8.9 | 9 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 45.3 | 45.2 | 45.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 16803 | 1 | 48.9 | 25831.3 | 2373 | 4.9 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 09:56 | Normal | 463.7 | 501.7 | 458.6 | 503.5 | 9.8 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 46 | 45.8 | 45.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17057 | 1 | 49.3 | 25832.7 | 2373 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:01 | Normal | 464.7 | 496.7 | 463.5 | 505.5 | 10 | 10.3 | 9.3 | 9.4 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17369 | 1 | 49.7 | 25834.1 | 2373 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:06 | Normal | 458.9 | 498.7 | 461.7 | 494.7 | 10 | 10.3 | 9.5 | 9.8 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17577 | 1 | 49.9 | 25835.6 | 2373 | 5 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:11 | Normal | 459.9 | 495.9 | 460 | 501 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 221.4 | 222 | 221.8 | 48 | 47.9 | 48 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 17843 | 1 | 50 | 25837.1 | 2374 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0.4 | 4.3 | 5.4 | 5 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:16 | Normal | 464.6 | 498.5 | 457.2 | 504.3 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 18152 | 1 | 50 | 25838.5 | 2374 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.6 | 5.3 | 5 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:21 | Normal | 471 | 499.9 | 483.7 | 501.7 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 49.7 | 49.5 | 49.7 | 60 | 60 | 60 | 18462 | 1 | 50.1 | 25840.1 | 2374 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:26 | Normal | 483.8 | 492.7 | 467.9 | 501.8 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 222.6 | 222.6 | 223 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18674 | 1 | 50.1 | 25841.6 | 2374 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0.4 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:31 | Normal | 476.6 | 498.6 | 472.8 | 496.7 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 222 | 222.8 | 222 | 51 | 50.8 | 50.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 18927 | 1 | 50.4 | 25843.2 | 2374 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:36 | Normal | 472.8 | 490.8 | 469.6 | 498.6 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 221.8 | 222.4 | 223 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19086 | 1 | 50.6 | 25844.8 | 2374 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:41 | Normal | 469.8 | 499.7 | 472.3 | 500.3 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 51.6 | 51.5 | 51.7 | 60 | 60.05 | 60 | 19239 | 1 | 50.8 | 25846.4 | 2374 | 5.1 | 4.8 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:46 | Normal | 477.9 | 495.8 | 470.4 | 504.2 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 222.2 | 222 | 222.6 | 52 | 51.9 | 51.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19382 | 1 | 50.9 | 25848 | 2374 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:51 | Normal | 469.7 | 496.7 | 470.6 | 498.5 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 11.2 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 19481 | 1 | 50.8 | 25849.6 | 2374 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 10:56 | Normal | 471.9 | 491.8 | 466.6 | 500.5 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 60 | 60.01 | 60 | 19580 | 1 | 50.6 | 25851.2 | 2374 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:01 | Normal | 473.9 | 499.9 | 467.9 | 495.8 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 221.8 | 222.8 | 223 | 53 | 53 | 53.1 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 19752 | 1 | 50.2 | 25852.9 | 2374 | 5.1 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:06 | Normal | 472.9 | 498.7 | 470.4 | 492.1 | 10.4 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 222 | 222.8 | 222.8 | 53.1 | 53 | 53.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 19771 | 1 | 50 | 25854.5 | 2374 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 6 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:11 | Normal | 465 | 490 | 470.3 | 497.5 | 10.6 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 222 | 223 | 222.6 | 53.2 | 53.1 | 53.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 19834 | 1 | 50.1 | 25856.2 | 2375 | 5.2 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 6.2 | 6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:16 | Normal | 470.1 | 486 | 481.3 | 493.3 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | 11.8 | 221.8 | 222 | 222.6 | 53.6 | 53.4 | 53.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19919 | 1 | 50.2 | 25857.8 | 2375 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 6.2 | 6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:21 | Normal | 491.7 | 491.6 | 477.8 | 490.8 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 12 | 222 | 222.2 | 223 | 54.1 | 53.9 | 54 | 60.02 | 60 | 60.04 | 20121 | 1 | 50 | 25859.5 | 2375 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:26 | Normal | 490 | 494.9 | 485.8 | 495.9 | 10.1 | 10.6 | 11.6 | 12 | 222.4 | 223 | 222.8 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 20255 | 1 | 50.1 | 25861.2 | 2375 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:31 | Normal | 492.9 | 493.8 | 485.4 | 495.4 | 9.9 | 10.6 | 11.9 | 12.1 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 20308 | 1 | 50 | 25862.9 | 2375 | 5 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:36 | Normal | 488.7 | 492.6 | 481.9 | 492.8 | 10 | 10.6 | 12 | 12 | 222.4 | 222.6 | 222.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.01 | 60 | 60 | 20249 | 1 | 50 | 25864.6 | 2375 | 5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:41 | Normal | 487.9 | 488.9 | 479 | 494.6 | 10.1 | 10.5 | 12 | 12.4 | 221.8 | 222.2 | 223 | 54.8 | 54.7 | 54.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 20442 | 1 | 50.1 | 25866.3 | 2375 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:46 | Normal | 487.9 | 492 | 481 | 489 | 10.1 | 10.5 | 12.2 | 12.5 | 222.4 | 222 | 223 | 55.2 | 55.1 | 55.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 20564 | 1 | 50.1 | 25868 | 2375 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:51 | Normal | 484.5 | 488.5 | 475.2 | 490.2 | 10.3 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 55.7 | 55.5 | 55.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20728 | 1 | 50.2 | 25869.7 | 2375 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 11:56 | Normal | 477.8 | 496.7 | 479.7 | 490.7 | 10.2 | 10.3 | 12.4 | 12.6 | 222 | 222.4 | 223.2 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.99 | 60 | 60 | 20560 | 1 | 50.3 | 25871.4 | 2375 | 5 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:01 | Normal | 482.8 | 493.7 | 474.6 | 493.6 | 10.2 | 10.5 | 12.6 | 12.8 | 222.4 | 223 | 222.8 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20810 | 1 | 50.4 | 25873.1 | 2375 | 5 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:06 | Normal | 481.6 | 485.5 | 473.3 | 494.3 | 10.3 | 10.7 | 12.8 | 12.9 | 222.4 | 222.8 | 223.8 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21056 | 1 | 50.4 | 25874.9 | 2375 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:11 | Normal | 485.7 | 494.6 | 480.1 | 489 | 10.5 | 10.8 | 13.3 | 13.5 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 58.3 | 58.1 | 58.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21665 | 1 | 50.4 | 25876.7 | 2376 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.4 | 6.2 | 7 | 6.9 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:16 | Normal | 483.2 | 478.3 | 486.3 | 507.8 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 9.2 | 220 | 220.8 | 221.4 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 10995 | 1 | 50.7 | 25878.3 | 2376 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4.9 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:21 | Normal | 479.5 | 493.6 | 475.6 | 486.5 | 11 | 11 | 14 | 14.1 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 22266 | 1 | 50.6 | 25880.1 | 2376 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:26 | Normal | 501.7 | 493.6 | 479.8 | 493.8 | 10.8 | 11.3 | 14.4 | 14.5 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 62.3 | 62.2 | 62.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 23268 | 1 | 50.1 | 25881.1 | 2376 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:31 | Normal | 491.8 | 482.7 | 472.9 | 489.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 3714 | 1 | 49.6 | 25882 | 2376 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:36 | Normal | 509.8 | 503.7 | 495.7 | 501.6 | 10.5 | 11.3 | 14.1 | 14.5 | 223 | 223.4 | 224.2 | 62.3 | 62.1 | 62.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 23289 | 1 | 48.9 | 25883.4 | 2376 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:41 | Normal | 499.8 | 499.7 | 481.7 | 486.6 | 11 | 11.3 | 14.5 | 14.8 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 62.7 | 62.8 | 62.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 23511 | 1 | 49.8 | 25885.3 | 2376 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:46 | Normal | 500.8 | 490.8 | 484.3 | 492.1 | 9.8 | 10.2 | 13.3 | 13.3 | 222 | 222.2 | 223.2 | 56.8 | 56.7 | 56.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21191 | 1 | 50.1 | 25887.1 | 2376 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:51 | Normal | 494.8 | 492.6 | 490.1 | 495 | 9.3 | 9.6 | 12.9 | 13.1 | 220.6 | 221.2 | 220.8 | 55.3 | 55.1 | 55.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 20403 | 1 | 50.3 | 25888.9 | 2376 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 12:56 | Normal | 470.7 | 479.7 | 485.7 | 485.5 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 218 | 219 | 219.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3515 | 1 | 50.2 | 25890 | 2376 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:01 | Normal | 502.6 | 507.6 | 497.5 | 496.5 | 9.8 | 9.8 | 13.6 | 14.1 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 21993 | 1 | 49.5 | 25891.3 | 2376 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7.1 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:06 | Normal | 502.2 | 501.8 | 505.5 | 483.6 | 5.1 | 5.3 | 7.1 | 7.8 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15229 | 1 | 49.2 | 25892.4 | 2376 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:11 | Normal | 499.7 | 500.7 | 490.1 | 502 | 10 | 10.3 | 14.1 | 14 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 22273 | 1 | 49 | 25893.9 | 2377 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:16 | Normal | 495.8 | 489.8 | 488.9 | 475.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 218 | 218.6 | 219.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4834 | 1 | 49.2 | 25895.4 | 2377 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:21 | Normal | 506.8 | 505.8 | 497 | 491 | 9.4 | 9.8 | 14 | 14.5 | 220.2 | 221.2 | 222 | 59.5 | 59.3 | 59.3 | 60 | 60.01 | 60 | 22040 | 1 | 48.6 | 25896.6 | 2377 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:26 | Normal | 498.8 | 506.8 | 494.8 | 487.7 | 9 | 9.2 | 13.3 | 14 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 56.2 | 56.1 | 56 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20810 | 1 | 49.2 | 25898.4 | 2377 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:31 | Normal | 496 | 510.6 | 502.2 | 490.2 | 8.6 | 8.9 | 12.4 | 13.2 | 219.6 | 220 | 219.8 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14439 | 1 | 49.3 | 25899.9 | 2377 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:36 | Normal | 499.7 | 504.8 | 490.4 | 499.3 | 5.3 | 5 | 6.5 | 7 | 219 | 219.4 | 220.4 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 10110 | 1 | 49.3 | 25901 | 2377 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:41 | Normal | 498.8 | 501.9 | 489.4 | 497.3 | 7.9 | 8.1 | 12.3 | 12.4 | 220 | 220.2 | 220.8 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18801 | 1 | 49 | 25902.5 | 2377 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:46 | Normal | 500.6 | 501.7 | 493.4 | 500.3 | 7.3 | 7.6 | 11.8 | 12.1 | 220 | 220.2 | 220.6 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17821 | 1 | 49.1 | 25904 | 2377 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:51 | Normal | 500.9 | 505.8 | 498.4 | 496.3 | 7.3 | 7.5 | 9.7 | 12 | 220.2 | 219.6 | 220.4 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17002 | 1 | 49 | 25905.5 | 2377 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 13:56 | Normal | 506.5 | 497.5 | 506.4 | 496.3 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.2 | 219.4 | 219.4 | 221 | 44 | 43.9 | 43.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 16178 | 1 | 48.8 | 25906.8 | 2377 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:01 | Normal | 498.8 | 496.8 | 492.7 | 495.6 | 7 | 7.3 | 7.1 | 11.6 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 15350 | 1 | 48.6 | 25908.2 | 2377 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 5.7 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:06 | Normal | 506.9 | 505.1 | 500.8 | 496.7 | 6 | 6.3 | 6.5 | 9.8 | 217.8 | 218.2 | 219.2 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13298 | 1 | 48.3 | 25909.3 | 2377 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:11 | Normal | 503.2 | 497.5 | 496.7 | 493.5 | 6.1 | 6.8 | 7 | 9.3 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 36.2 | 36 | 36.1 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 13796 | 1 | 47.8 | 25910.4 | 2378 | 3 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:16 | Normal | 507 | 510 | 499.6 | 501.5 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 9.8 | 219 | 219 | 220 | 39 | 38.8 | 38.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 14335 | 1 | 47.4 | 25911.4 | 2378 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:21 | Normal | 508.6 | 499.5 | 495.4 | 497.3 | 6 | 6.5 | 6.9 | 9.4 | 218 | 218.2 | 219.2 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 13436 | 1 | 47.3 | 25912.5 | 2378 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:26 | Normal | 510.9 | 504.8 | 492.4 | 493.3 | 5.7 | 6.3 | 7 | 9.5 | 217.6 | 218.4 | 218.8 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 13233 | 1 | 47 | 25913.5 | 2378 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:31 | Normal | 503.5 | 490.4 | 484.6 | 503.5 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 217.2 | 217 | 218 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4698 | 1 | 46.9 | 25914.4 | 2378 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:36 | Normal | 487.6 | 468.6 | 505.8 | 499.7 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5362 | 1 | 46.4 | 25915.1 | 2378 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:41 | Normal | 495 | 496.2 | 497.8 | 495.7 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.5 | 215 | 215.8 | 216.2 | 7 | 7 | 6.9 | 60 | 60 | 60 | 2502 | 1 | 46 | 25915.5 | 2378 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:46 | Normal | 479.5 | 491.7 | 482.5 | 491.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 215.4 | 215.8 | 216.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2612 | 1 | 45.4 | 25915.9 | 2378 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:51 | Normal | 517.7 | 509.7 | 510.3 | 509.3 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 217.2 | 217.2 | 218.2 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60 | 8918 | 1 | 45.3 | 25916.6 | 2378 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 14:56 | Normal | 505.6 | 511.7 | 482.9 | 502.8 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 6.8 | 215.8 | 216.2 | 217.2 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6386 | 1 | 45.1 | 25917.2 | 2378 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:01 | Normal | 514.9 | 509.8 | 510.5 | 514.4 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 6.4 | 216.8 | 216.6 | 218 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7569 | 1 | 45 | 25917.8 | 2378 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:06 | Normal | 516.9 | 508.7 | 513 | 515.9 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 6.3 | 216.4 | 217.2 | 217.6 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7586 | 1 | 44.8 | 25918.3 | 2378 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:11 | Normal | 521.6 | 511.5 | 507.6 | 507.6 | 1.9 | 2.5 | 4.2 | 6.1 | 217.8 | 217.8 | 219 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7254 | 1 | 44.6 | 25918.9 | 2379 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:16 | Normal | 509.6 | 492.6 | 500.4 | 499.9 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 6.1 | 216.6 | 217.4 | 218.2 | 19.9 | 19.9 | 20 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 7096 | 1 | 44.6 | 25919.5 | 2379 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:21 | Normal | 494.5 | 505.6 | 508.2 | 501 | 1.6 | 2 | 1.9 | 5.8 | 217.6 | 217.2 | 218.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5624 | 1 | 44.5 | 25920.1 | 2379 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:26 | Normal | 515.1 | 508.8 | 501.3 | 511.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 216.4 | 217 | 218.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 4851 | 1 | 44.3 | 25920.5 | 2379 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:31 | Normal | 492.5 | 506.8 | 517.1 | 498.6 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 5.1 | 216.8 | 217 | 218.2 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5036 | 1 | 44.1 | 25920.9 | 2379 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:36 | Normal | 507.9 | 500.6 | 501.4 | 499.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | 216.4 | 216.6 | 218.2 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3799 | 1 | 44.1 | 25921.3 | 2379 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:41 | Normal | 494.9 | 506.9 | 503.7 | 510.7 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.3 | 216.4 | 216.6 | 217 | 8.2 | 8 | 8.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2940 | 1 | 44 | 25921.5 | 2379 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:46 | Normal | 504 | 511.7 | 512 | 504.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | 215.8 | 216.8 | 217.6 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2615 | 1 | 43.9 | 25921.8 | 2379 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:51 | Normal | 506.1 | 479.1 | 489.7 | 503.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 215.4 | 215.4 | 216.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2347 | 1 | 43.7 | 25922 | 2379 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 15:56 | Normal | 497.4 | 478.6 | 505.9 | 517.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 215.4 | 215.4 | 216.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2193 | 1 | 43.6 | 25922.1 | 2379 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:01 | Normal | 420 | 480.7 | 472.4 | 496.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 215 | 215.2 | 216.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 887 | 1 | 43.4 | 25922.2 | 2379 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:06 | Normal | 478.5 | 475.5 | 483.9 | 500.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 214.6 | 215.2 | 216.8 | 4 | 3.9 | 4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1323 | 1 | 43.3 | 25922.3 | 2379 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:11 | Normal | 381.5 | 503.4 | 488.6 | 500.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 215 | 215 | 216.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 964 | 1 | 43.1 | 25922.4 | 2380 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:16 | Normal | 359.7 | 479.6 | 438.9 | 508.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 215.2 | 215.8 | 216.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 978 | 1 | 43 | 25922.5 | 2380 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:21 | Normal | 392.4 | 491.9 | 470.9 | 501.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 214.8 | 214.8 | 216.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 788 | 1 | 42.9 | 25922.6 | 2380 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:26 | Normal | 485.9 | 487.8 | 475.7 | 491.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 217.8 | 217.6 | 218.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1115 | 1 | 42.8 | 25922.7 | 2380 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:31 | Normal | 466.6 | 498.1 | 428.2 | 513.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 217.2 | 217.2 | 218.6 | 3.3 | 3 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1015 | 1 | 42.7 | 25922.7 | 2380 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:36 | Normal | 458.3 | 479.3 | 474 | 516.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218 | 218.4 | 219.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 705 | 1 | 42.8 | 25922.8 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:41 | Normal | 350.2 | 486.9 | 433.6 | 487.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 593 | 1 | 42.6 | 25922.9 | 2380 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:46 | Normal | 199.5 | 442.3 | 412.7 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 349 | 1 | 42.6 | 25922.9 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:51 | Normal | 199.7 | 379.9 | 202.8 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.4 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 146 | 1 | 42.5 | 25922.9 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 16:56 | Normal | 199.4 | 444.6 | 199.7 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 96 | 1 | 42.5 | 25922.9 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 17:01 | Normal | 197.5 | 293.8 | 199.9 | 417.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 42.4 | 25922.9 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 17:06 | Normal | 207.4 | 197.3 | 199.4 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 42.3 | 25922.9 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 17:11 | Normal | 221.1 | 177.6 | 173.2 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 42.2 | 25922.9 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 17:16 | Normal | 200.3 | 200.4 | 181.6 | 360.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.1 | 25922.9 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 17:21 | Normal | 196.7 | 192.9 | 192 | 384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 42 | 25922.9 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-06-16 17:26 | Normal | 202.1 | 201.6 | 204 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 25922.9 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0