## S3_BL24
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-16 06:10 | Wait | 461.5 | 466.1 | 465.6 | 465.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.2 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.2 | 87875 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:15 | Wait | 490.5 | 499.2 | 498.7 | 498.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 30.3 | 87875 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:20 | Normal | 467.1 | 436.5 | 491.8 | 406.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.6 | 217.4 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 50 | 1 | 33.5 | 87875 | 8462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:25 | Normal | 455.1 | 481.8 | 498 | 382.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218 | 217 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 130 | 1 | 35.1 | 87875 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:30 | Normal | 500.7 | 510.7 | 505.6 | 301.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.8 | 217.2 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 333 | 1 | 36.4 | 87875 | 8462 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:35 | Normal | 523.2 | 521.1 | 513.1 | 335.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 219 | 217.6 | 217.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 574 | 1 | 37.4 | 87875 | 8462 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:40 | Normal | 524.2 | 507.2 | 510.9 | 508.8 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 811 | 1 | 38.3 | 87875.1 | 8463 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:45 | Normal | 528.9 | 515.3 | 486.8 | 462.7 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 218 | 217.4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1076 | 1 | 39.2 | 87875.2 | 8463 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:50 | Normal | 521.4 | 552.4 | 483.1 | 510.8 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 219.6 | 218 | 217.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1338 | 1 | 39.9 | 87875.3 | 8463 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 06:55 | Normal | 529.1 | 530.1 | 506.4 | 501.4 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 219.4 | 218.2 | 218 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1607 | 1 | 40.2 | 87875.4 | 8463 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:00 | Normal | 520.2 | 554.3 | 506.9 | 504.6 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 219 | 218 | 217.8 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1946 | 1 | 40.8 | 87875.5 | 8463 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:05 | Normal | 522.1 | 537.1 | 528.4 | 523.4 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0.5 | 219.2 | 218 | 217.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2279 | 1 | 41.4 | 87875.7 | 8463 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:10 | Normal | 521.2 | 535.2 | 498.7 | 525.6 | 1 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 219 | 218 | 217.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2642 | 1 | 41.9 | 87875.9 | 8463 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:15 | Normal | 516.2 | 531.2 | 538.8 | 531.6 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 219.4 | 217.8 | 218 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3006 | 1 | 42.3 | 87876.2 | 8463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:20 | Normal | 527.1 | 534.1 | 522.1 | 522.9 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 1 | 219.4 | 218.4 | 217.6 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3371 | 1 | 42.8 | 87876.4 | 8463 | 1.1 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:25 | Normal | 518.2 | 535.1 | 525.2 | 510 | 1.5 | 3.1 | 1.5 | 1.1 | 219.6 | 218.8 | 217.8 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3769 | 1 | 43.3 | 87876.7 | 8463 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:30 | Normal | 525.4 | 528.3 | 515.9 | 523.9 | 1.6 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 219.4 | 218.4 | 218.6 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4213 | 1 | 43.9 | 87877.1 | 8463 | 1.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:35 | Normal | 513.1 | 510.1 | 524.5 | 529.3 | 1.6 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 219.2 | 218 | 218.4 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4445 | 1 | 44.4 | 87877.4 | 8463 | 1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:40 | Normal | 491.3 | 513.3 | 527.1 | 543 | 1.9 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 219 | 218.2 | 218.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 4939 | 1 | 45 | 87877.8 | 8464 | 1.8 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:45 | Normal | 517.1 | 505.1 | 501.5 | 507.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60 | 59.99 | 2180 | 1 | 45.5 | 87878.2 | 8464 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:50 | Normal | 517.2 | 524.2 | 519.6 | 519.2 | 2.3 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 219.6 | 218.2 | 218 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6030 | 1 | 46 | 87878.6 | 8464 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 07:55 | Normal | 519.3 | 528.3 | 528.1 | 529.9 | 2.3 | 4.9 | 2.8 | 2.4 | 219.2 | 218.4 | 218.4 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5862 | 1 | 46.4 | 87879.1 | 8464 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:00 | Normal | 512.9 | 522 | 524 | 523.7 | 2.6 | 5.4 | 3.1 | 2.9 | 219.4 | 218.4 | 218.4 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6905 | 1 | 46.9 | 87879.6 | 8464 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:05 | Normal | 512.3 | 516.3 | 517.8 | 518.6 | 2.8 | 5.8 | 3.3 | 3.1 | 219.4 | 218 | 218.2 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7371 | 1 | 47.5 | 87880.2 | 8464 | 2.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:10 | Normal | 498.4 | 519.7 | 522 | 510.8 | 2.9 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 219.4 | 218.6 | 218.4 | 21.4 | 21.4 | 21 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7736 | 1 | 48.1 | 87880.8 | 8464 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:15 | Normal | 499.1 | 526.1 | 516.4 | 514.3 | 3 | 6.2 | 3.8 | 3.7 | 219.6 | 218.2 | 218.6 | 22.5 | 22.6 | 22.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8185 | 1 | 48.8 | 87881.5 | 8464 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:20 | Normal | 513.1 | 516.2 | 519.5 | 516.3 | 3.1 | 6.6 | 4 | 4 | 220.4 | 218.8 | 218.4 | 23.9 | 24 | 23.8 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 8686 | 1 | 49.5 | 87882.2 | 8464 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:25 | Normal | 504 | 513.4 | 514.6 | 514.3 | 3.3 | 6.8 | 4.3 | 4.2 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 25 | 25 | 24.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9082 | 1 | 46 | 87883 | 8464 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:30 | Normal | 509.1 | 513.1 | 514.6 | 515.4 | 3.4 | 7.1 | 4.5 | 4.4 | 220 | 219 | 218.6 | 26.2 | 26.2 | 26 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9506 | 1 | 48.7 | 87883.7 | 8464 | 3.3 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:35 | Normal | 498 | 504.8 | 506.6 | 513.9 | 3.6 | 7.5 | 4.8 | 4.6 | 220.4 | 219.6 | 219 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 9898 | 1 | 49.8 | 87884.5 | 8464 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:40 | Normal | 499.2 | 512.3 | 513.7 | 511.5 | 3.7 | 7.5 | 4.9 | 4.9 | 220.2 | 219.6 | 219 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10287 | 1 | 48.2 | 87885.4 | 8465 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:45 | Normal | 511.3 | 508.3 | 516.4 | 510.3 | 3.8 | 7.9 | 5.1 | 5.3 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 10873 | 1 | 50 | 87886.3 | 8465 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:50 | Normal | 496.4 | 510.3 | 517.6 | 517.4 | 4 | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 220 | 218.8 | 219.2 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11257 | 1 | 48.4 | 87887.2 | 8465 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 08:55 | Normal | 501 | 505.3 | 512.8 | 511.6 | 4.1 | 8.5 | 5.6 | 5.7 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11656 | 1 | 46.4 | 87888.1 | 8465 | 3.9 | 0 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:00 | Normal | 497.1 | 513.1 | 513.6 | 513.5 | 4.3 | 8.6 | 5.9 | 5.9 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12057 | 1 | 48.8 | 87889.1 | 8465 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:05 | Normal | 507.1 | 508.3 | 518.7 | 506.6 | 4.3 | 8.8 | 6.1 | 6.1 | 220 | 219.2 | 219.2 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12394 | 1 | 46.1 | 87890.1 | 8465 | 4.1 | 0 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:10 | Normal | 501.1 | 505.4 | 500.6 | 511.4 | 4.5 | 9.1 | 6.5 | 6.3 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 12747 | 1 | 49.5 | 87891.2 | 8465 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:15 | Normal | 491 | 508.1 | 510.4 | 508.3 | 4.6 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 35.3 | 35.2 | 35 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13050 | 1 | 47.9 | 87892.3 | 8465 | 4.5 | 0 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:20 | Normal | 496.8 | 510.1 | 513.6 | 498.4 | 4.6 | 9.5 | 6.7 | 6.8 | 220 | 219.4 | 219.2 | 36.1 | 35.9 | 35.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13376 | 1 | 45.8 | 87893.4 | 8465 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:25 | Normal | 498 | 501.2 | 519.4 | 507.3 | 4.8 | 9.8 | 6.8 | 7 | 220 | 219.4 | 219 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 13714 | 1 | 49.4 | 87894.5 | 8465 | 4.7 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:30 | Normal | 497.1 | 505 | 509 | 507.7 | 4.9 | 10 | 7.2 | 7.1 | 220 | 218.8 | 219.4 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14062 | 1 | 48 | 87895.7 | 8465 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:35 | Normal | 501 | 498.2 | 505.2 | 504.9 | 5 | 10.2 | 7.5 | 7.3 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 38.8 | 38.6 | 38.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14348 | 1 | 45.5 | 87896.8 | 8465 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:40 | Normal | 493.3 | 501.3 | 508.9 | 503.7 | 5.1 | 10.4 | 7.6 | 7.6 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 60 | 60.01 | 60 | 14646 | 1 | 50.1 | 87898.1 | 8466 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:45 | Normal | 496.9 | 498 | 500.6 | 507.4 | 5.1 | 10.6 | 7.8 | 7.6 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 40.2 | 40.2 | 40 | 60 | 60 | 59.99 | 14898 | 1 | 49.2 | 87899.3 | 8466 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 5.4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:50 | Normal | 490.1 | 494.9 | 502 | 502.7 | 5.3 | 10.8 | 8 | 8 | 220 | 219.6 | 219.4 | 40.8 | 40.7 | 40.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15107 | 1 | 48.2 | 87900.5 | 8466 | 5.1 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 09:55 | Normal | 490.9 | 496 | 509.2 | 500.9 | 5.3 | 11 | 8.1 | 8.1 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 41.4 | 41.3 | 41.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15322 | 1 | 46.8 | 87901.8 | 8466 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:00 | Normal | 494.4 | 496.4 | 497.8 | 497.6 | 5.4 | 11 | 8.3 | 8.3 | 220.8 | 220 | 219.6 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 15566 | 1 | 45.3 | 87903.1 | 8466 | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:05 | Normal | 485.3 | 495.2 | 501.2 | 502 | 5.5 | 11.1 | 8.5 | 8.4 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15785 | 1 | 47.4 | 87904.4 | 8466 | 5.4 | 0 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:10 | Normal | 492.2 | 493.2 | 497.7 | 498.5 | 5.5 | 11.4 | 8.6 | 8.6 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16031 | 1 | 50 | 87905.7 | 8466 | 5.4 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:15 | Normal | 492.8 | 501 | 493.5 | 502.2 | 5.5 | 11.4 | 8.8 | 8.6 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 60 | 60 | 60.01 | 16292 | 1 | 49.2 | 87907.1 | 8466 | 5.4 | 0 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:20 | Normal | 491.4 | 500.3 | 499.9 | 498.7 | 5.7 | 11.5 | 8.9 | 8.8 | 220.2 | 219.4 | 219 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16452 | 1 | 45.1 | 87908.4 | 8466 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:25 | Normal | 486.3 | 494.2 | 500.6 | 495.4 | 5.8 | 11.6 | 9 | 9 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16553 | 1 | 44.1 | 87909.8 | 8466 | 5.6 | 0 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:30 | Normal | 487.9 | 497 | 508.5 | 496.4 | 5.8 | 11.8 | 8.9 | 9 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 45 | 44.8 | 44.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16737 | 1 | 44 | 87911.2 | 8466 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:35 | Normal | 491.2 | 490.2 | 503.9 | 488.7 | 5.8 | 12 | 9.1 | 9.3 | 220.4 | 220 | 219.6 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16882 | 1 | 44 | 87912.6 | 8466 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:40 | Normal | 494.2 | 499.1 | 498.6 | 499.5 | 5.8 | 12 | 9.4 | 9.3 | 221 | 220 | 219 | 46.2 | 46.2 | 46 | 59.99 | 60 | 60.01 | 17090 | 1 | 44.1 | 87914 | 8467 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:45 | Normal | 490.1 | 501.3 | 497.1 | 494.9 | 6 | 12 | 9.5 | 9.5 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 46.6 | 46.3 | 46.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17241 | 1 | 44.1 | 87915.5 | 8467 | 5.8 | 0 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:50 | Normal | 487.5 | 498.3 | 505.2 | 498 | 6 | 12 | 9.5 | 9.5 | 220.4 | 220 | 219.6 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17286 | 1 | 44.2 | 87916.9 | 8467 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 10:55 | Normal | 491.2 | 486.1 | 503.8 | 499.6 | 6 | 12.3 | 9.6 | 9.5 | 220.4 | 220 | 219.6 | 46.9 | 46.7 | 46.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17426 | 1 | 44.3 | 87918.3 | 8467 | 5.9 | 0 | 0.2 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:00 | Normal | 492.4 | 498.5 | 496.9 | 496.7 | 6 | 12.1 | 9.8 | 9.6 | 220.8 | 220.2 | 220 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 17521 | 1 | 44.3 | 87919.8 | 8467 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:05 | Normal | 484.7 | 495.9 | 502.7 | 498.8 | 6.1 | 12.3 | 9.6 | 9.6 | 220.4 | 219.8 | 220 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17560 | 1 | 44.4 | 87921.3 | 8467 | 6 | 0 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:10 | Normal | 480.3 | 487 | 492.7 | 488.5 | 6.1 | 12.5 | 9.9 | 9.8 | 220.4 | 220 | 219.6 | 47.5 | 47.2 | 47.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17589 | 1 | 44.6 | 87922.7 | 8467 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:15 | Normal | 494.7 | 501.4 | 496.8 | 491.7 | 6.1 | 12.2 | 9.9 | 9.8 | 220.6 | 220 | 219 | 47.9 | 47.8 | 47.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 17673 | 1 | 44.8 | 87924.2 | 8467 | 6 | 0 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:20 | Normal | 491.5 | 493.5 | 493 | 496.8 | 6.1 | 12.3 | 10 | 9.9 | 220.6 | 220.2 | 219.2 | 48.1 | 48 | 47.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 17756 | 1 | 44.9 | 87925.7 | 8467 | 5.8 | 0 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:25 | Normal | 484.3 | 495.3 | 500.7 | 488.6 | 6.2 | 12.3 | 9.8 | 10 | 221.2 | 219.4 | 220.4 | 48 | 48 | 47.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17811 | 1 | 45 | 87927.2 | 8467 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:30 | Normal | 486.1 | 490 | 499.6 | 493.4 | 6.1 | 12.4 | 10 | 10 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 48.2 | 48.2 | 47.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17824 | 1 | 45.1 | 87928.6 | 8467 | 5.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:35 | Normal | 487.2 | 496.1 | 488.1 | 494.8 | 6.1 | 12.4 | 10.2 | 10.1 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 48.5 | 48.2 | 48.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 17903 | 1 | 45.2 | 87930.1 | 8467 | 6 | 0 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:40 | Normal | 490.4 | 495.4 | 493.1 | 488.9 | 6.1 | 12.3 | 10.1 | 10 | 221.2 | 219.6 | 219.6 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17921 | 1 | 45.3 | 87931.6 | 8468 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:45 | Normal | 494.3 | 495.2 | 500.1 | 491.9 | 6.1 | 12.4 | 10.1 | 10.1 | 220.4 | 219.8 | 219.6 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 17922 | 1 | 45.4 | 87933.1 | 8468 | 6.1 | 0.1 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 5 | 5 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:50 | Normal | 490.3 | 491.1 | 487.6 | 485.4 | 6.1 | 12.5 | 10.4 | 10.3 | 221.2 | 220 | 219.8 | 48.8 | 48.7 | 48.5 | 60 | 60 | 60.01 | 18029 | 1 | 45.5 | 87934.6 | 8468 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 11:55 | Normal | 497.1 | 493.1 | 493.9 | 492.7 | 6 | 12.4 | 10.3 | 10.1 | 221.2 | 220.4 | 219.2 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17962 | 1 | 45.6 | 87936.1 | 8468 | 6 | 0 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:00 | Normal | 485 | 500.1 | 498.2 | 495.7 | 6.3 | 12.4 | 10.3 | 10.2 | 221.2 | 220.4 | 219.8 | 49 | 49 | 48.8 | 60.01 | 60 | 60 | 18167 | 1 | 45.7 | 87937.6 | 8468 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:05 | Normal | 489.2 | 496.4 | 495.1 | 492.8 | 6.3 | 12.5 | 10.5 | 10.2 | 221.2 | 219.8 | 219.6 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18359 | 1 | 45.7 | 87939.1 | 8468 | 6.2 | 0 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:10 | Normal | 488.6 | 493.5 | 499.8 | 490.6 | 6.5 | 13.1 | 10.8 | 10.9 | 220 | 219.2 | 219.6 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19058 | 1 | 45.9 | 87940.7 | 8468 | 6.4 | 0 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:15 | Normal | 488.8 | 489.7 | 488.3 | 491.6 | 3.8 | 10.4 | 10 | 10.5 | 219.2 | 218 | 217.2 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 18780 | 1 | 46.1 | 87942.2 | 8468 | 5.1 | 0 | 0 | 5.8 | 6 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:20 | Normal | 484.8 | 493.8 | 493.3 | 491.1 | 6.5 | 13 | 10.7 | 10.8 | 221.4 | 220.6 | 220.2 | 51.1 | 51 | 50.7 | 60.02 | 60 | 60 | 18831 | 1 | 46 | 87943.6 | 8468 | 6.4 | 0 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:25 | Normal | 482.5 | 476.9 | 488.1 | 502.9 | 6.1 | 11.9 | 9.2 | 8.3 | 221 | 219.8 | 219.6 | 47.7 | 47.8 | 47.5 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 8302 | 1 | 45.8 | 87944.6 | 8468 | 5.7 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0.8 | 4 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:30 | Normal | 469.2 | 491.3 | 477.8 | 480.3 | 1 | 2 | 2.3 | 1.9 | 218.6 | 218 | 217 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 3396 | 1 | 45.3 | 87945.5 | 8468 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:35 | Normal | 498.2 | 506.3 | 506.1 | 498.9 | 6.8 | 13.5 | 11.6 | 11.5 | 222.2 | 222 | 221.4 | 54.6 | 54.6 | 54.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20302 | 1 | 47.7 | 87946.5 | 8468 | 6.6 | 0.1 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:40 | Normal | 489.2 | 493.2 | 502 | 494.8 | 6.8 | 13.8 | 11.6 | 11.8 | 221.8 | 220.8 | 220.8 | 54.6 | 54.6 | 54.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 20330 | 1 | 45.7 | 87948.2 | 8469 | 6.7 | 0 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:45 | Normal | 475.1 | 483.2 | 497.7 | 485.6 | 5.8 | 11.5 | 9.7 | 9.7 | 221.2 | 220 | 219.8 | 45.1 | 45 | 44.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18266 | 1 | 45.9 | 87949.8 | 8469 | 5.6 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:50 | Normal | 489.4 | 489.2 | 494.1 | 486.8 | 6 | 12.1 | 10.1 | 10.2 | 220.2 | 219.4 | 219 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 17707 | 1 | 46.1 | 87951.3 | 8469 | 5.8 | 0 | 0 | 6 | 5.9 | 0 | 5 | 5 | 5.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 12:55 | Normal | 479.1 | 477.1 | 468.4 | 483.3 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 218.6 | 217.8 | 216.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3078 | 1 | 46 | 87952.3 | 8469 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:00 | Normal | 503.9 | 525 | 506.9 | 502.4 | 6.3 | 12.3 | 11.1 | 11 | 221.2 | 220.4 | 220.2 | 52 | 52 | 51.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 19113 | 1 | 45.4 | 87953.3 | 8469 | 6.1 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:05 | Normal | 496.3 | 488.3 | 497.6 | 496.3 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 219.4 | 217.8 | 217.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4299 | 1 | 45.4 | 87954.3 | 8469 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:10 | Normal | 506.2 | 505.2 | 519.5 | 519.4 | 6.1 | 12.6 | 10.4 | 10.1 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 51.3 | 51.3 | 51.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 13805 | 1 | 45.2 | 87955.6 | 8469 | 5.9 | 0 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:15 | Normal | 477.5 | 495.4 | 519 | 494 | 2.7 | 5.3 | 4.5 | 5 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6641 | 1 | 45.4 | 87957.1 | 8469 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:20 | Normal | 492.4 | 503.4 | 494.1 | 482.8 | 1.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 218 | 217.2 | 217 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5319 | 1 | 45.1 | 87957.9 | 8469 | 1.7 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:25 | Normal | 495.4 | 464.2 | 470.3 | 496 | 6 | 12 | 10.3 | 10.5 | 219.8 | 219 | 218.4 | 47.2 | 47.1 | 47 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17384 | 1 | 45.1 | 87959.4 | 8469 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 | 6 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:30 | Normal | 484.5 | 449.1 | 452.2 | 496 | 6.4 | 12.6 | 11 | 10.8 | 218.6 | 218.2 | 218.4 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17924 | 1 | 45.3 | 87960.8 | 8469 | 6.3 | 0 | 0 | 6.1 | 6.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:35 | Normal | 462.7 | 487.4 | 507.4 | 499.1 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 218 | 216.6 | 216.8 | 25.2 | 25 | 25 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 7974 | 1 | 45.2 | 87961.7 | 8469 | 3.3 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:40 | Normal | 492.2 | 427.2 | 428.4 | 505.3 | 5.3 | 10.8 | 9.3 | 9.1 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 40.2 | 40.2 | 40 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14950 | 1 | 49.5 | 87962.7 | 8470 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:45 | Normal | 494.1 | 408.2 | 417.2 | 495.9 | 5 | 10.4 | 8.6 | 8.6 | 219 | 218 | 218.4 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13792 | 1 | 48.1 | 87963.9 | 8470 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:50 | Normal | 489.2 | 397.2 | 398.5 | 494.2 | 5.1 | 10.1 | 8.8 | 8.7 | 219.6 | 218 | 217.8 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13565 | 1 | 45 | 87965 | 8470 | 5 | 0 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 13:55 | Normal | 494.2 | 386.2 | 393 | 503.8 | 5.1 | 10 | 8.6 | 8.5 | 219.6 | 218 | 217.4 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13208 | 1 | 46.3 | 87966.2 | 8470 | 4.9 | 0 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:00 | Normal | 494.2 | 367.4 | 376.6 | 495.5 | 5 | 10.1 | 8.6 | 8.7 | 217.8 | 216.8 | 217 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13034 | 1 | 49 | 87967.3 | 8470 | 4.8 | 0 | 0.2 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:05 | Normal | 502.3 | 346.2 | 361.6 | 503.4 | 4.5 | 9.3 | 7.8 | 7.6 | 218.4 | 217 | 216.8 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11354 | 1 | 49 | 87968.2 | 8470 | 4.2 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:10 | Normal | 490.1 | 335.6 | 345.9 | 494.7 | 4.7 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 217.8 | 217.4 | 216.2 | 31.8 | 31.8 | 31.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 11673 | 1 | 47.6 | 87969.1 | 8470 | 4.6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:15 | Normal | 494.4 | 558.7 | 522.3 | 505.3 | 4.8 | 2.5 | 4.7 | 8.5 | 218.2 | 217 | 216.8 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 9864 | 1 | 45.7 | 87969.8 | 8470 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 3 | 1.6 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:20 | Normal | 496.3 | 549.8 | 533.6 | 501.4 | 4.5 | 2.1 | 4.3 | 8 | 217.2 | 217.4 | 216.8 | 25.1 | 25.2 | 25 | 59.87 | 59.91 | 59.89 | 9054 | 1 | 46 | 87970.6 | 8470 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.8 | 1.3 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:25 | Normal | 500.2 | 552.2 | 533.3 | 505.2 | 4.5 | 2 | 4.1 | 7.6 | 216.6 | 216 | 215.6 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8717 | 1 | 48.4 | 87971.2 | 8470 | 4.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 2.6 | 1.3 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:30 | Normal | 501.1 | 521.2 | 532.9 | 476.7 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 216.4 | 216.2 | 215.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5697 | 1 | 49.5 | 87971.9 | 8470 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:35 | Normal | 494.3 | 544.2 | 550.4 | 506.2 | 3.6 | 1.1 | 2.9 | 6.3 | 217.8 | 216.2 | 216.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 6804 | 1 | 48.5 | 87972.4 | 8470 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:40 | Normal | 504.2 | 503.2 | 488.8 | 479.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 214.8 | 214.6 | 214.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2335 | 1 | 47.1 | 87972.7 | 8471 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:45 | Normal | 482.3 | 553.2 | 540.7 | 522.6 | 3.3 | 1.1 | 3 | 6 | 215.8 | 214.8 | 214.4 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 5497 | 1 | 45.4 | 87972.9 | 8471 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:50 | Normal | 456.3 | 556.2 | 529.5 | 514.1 | 3.1 | 0.8 | 2.5 | 5.2 | 217 | 216 | 215.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5604 | 1 | 49.8 | 87973.3 | 8471 | 3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 14:55 | Normal | 550.9 | 541.3 | 543.7 | 513.4 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 4.8 | 215.4 | 214.8 | 213.8 | 12 | 12 | 11.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4921 | 1 | 48.5 | 87973.7 | 8471 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:00 | Normal | 462.9 | 540.1 | 513.1 | 512.8 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 4.4 | 216.4 | 215.2 | 215 | 11.1 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3883 | 1 | 46.2 | 87974.1 | 8471 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:05 | Normal | 547.4 | 531.3 | 533.5 | 520.4 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 4.4 | 216.2 | 216 | 215.2 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4461 | 1 | 50 | 87974.4 | 8471 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:10 | Normal | 552.2 | 534.3 | 538.7 | 516.8 | 1.3 | 0.7 | 2 | 4.2 | 217 | 216.4 | 215.8 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4378 | 1 | 48.6 | 87974.8 | 8471 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:15 | Normal | 551.1 | 512.3 | 535.7 | 494.5 | 0.8 | 1 | 1.9 | 3.5 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4291 | 1 | 46.3 | 87975.1 | 8471 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:20 | Normal | 539.2 | 519.3 | 506 | 476.8 | 1.1 | 0.8 | 2 | 3.8 | 216.8 | 215.8 | 215.6 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3903 | 1 | 49.8 | 87975.5 | 8471 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:25 | Normal | 521.8 | 510.9 | 491 | 442.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 217 | 215.4 | 215.4 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3486 | 1 | 48.4 | 87975.8 | 8471 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:30 | Normal | 501.2 | 508.2 | 457.2 | 439 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 3.5 | 217.4 | 216.2 | 215.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3751 | 1 | 45.5 | 87976.1 | 8471 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:35 | Normal | 494.1 | 510.2 | 467.6 | 402.5 | 1 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 217.2 | 215.8 | 214.8 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3159 | 1 | 49.5 | 87976.4 | 8471 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:40 | Normal | 473 | 505.2 | 476.1 | 389.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 216.6 | 215.2 | 215.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2313 | 1 | 47.5 | 87976.6 | 8472 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:45 | Normal | 460.2 | 508.3 | 478.8 | 325.6 | 0.7 | 0.4 | 1 | 2.2 | 216.2 | 215.2 | 215 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1935 | 1 | 50 | 87976.8 | 8472 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:50 | Normal | 441.2 | 501.1 | 468.9 | 292.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 2 | 215.8 | 214.6 | 214.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1635 | 1 | 48.5 | 87976.9 | 8472 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 15:55 | Normal | 430.6 | 493.8 | 518.9 | 508.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 215.6 | 214.2 | 214.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1107 | 1 | 45.1 | 87977 | 8472 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:00 | Normal | 360.2 | 494.3 | 477.8 | 464.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 215.6 | 214.6 | 213.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 718 | 1 | 49 | 87977.1 | 8472 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:05 | Normal | 371.1 | 490.1 | 506.8 | 518.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 215 | 214.2 | 214 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 681 | 1 | 46.1 | 87977.2 | 8472 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:10 | Normal | 361.3 | 518.4 | 507.9 | 509.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 215.8 | 214 | 213.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 686 | 1 | 49.2 | 87977.2 | 8472 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:15 | Normal | 323.4 | 488.2 | 492.8 | 492.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 215.2 | 214.4 | 214 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 664 | 1 | 46 | 87977.3 | 8472 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:20 | Normal | 270.4 | 499.3 | 499.9 | 503.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 215 | 214.2 | 213.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 557 | 1 | 48.9 | 87977.3 | 8472 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:25 | Normal | 278.3 | 512.2 | 506.1 | 516.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 217.8 | 216.2 | 216.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 611 | 1 | 47 | 87977.4 | 8472 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:30 | Normal | 222.7 | 484.2 | 481.8 | 505.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 217.8 | 216 | 216 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 567 | 1 | 48.3 | 87977.4 | 8472 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:35 | Normal | 200 | 492.3 | 497.8 | 509.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.4 | 217 | 217 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 532 | 1 | 49.8 | 87977.5 | 8472 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:40 | Normal | 199.7 | 490.4 | 503 | 481.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 440 | 1 | 47 | 87977.5 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:45 | Normal | 199.9 | 489.5 | 494.6 | 361.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 309 | 1 | 49.1 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:50 | Normal | 202.5 | 462.5 | 472.6 | 415.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 179 | 1 | 49.4 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 16:55 | Normal | 195.8 | 395.3 | 425.9 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 91 | 1 | 47.9 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 17:00 | Normal | 167.8 | 269.5 | 438.6 | 402.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 1 | 1.1 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 49.4 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 17:05 | Normal | 206.1 | 165.2 | 272.9 | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1 | 1 | 47.8 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 17:10 | Normal | 186.4 | 234.1 | 164.1 | 393.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 48 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 17:15 | Normal | 204.1 | 204.2 | 175.9 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 49.3 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 17:20 | Normal | 200.8 | 190.2 | 214.8 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 49.9 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 17:25 | Normal | 201.9 | 198.2 | 200.3 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.6 | 216.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 46.2 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-16 17:30 | Normal | 179.7 | 170.3 | 182.2 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.8 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 48.5 | 87977.6 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0