## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-18 06:03 | Wait | 281.9 | 272.5 | 231.7 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-18 06:08 | Wait | 530.5 | 530.8 | 530.6 | 530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 231 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 06:08 | Wait | 535.3 | 535.7 | 535.6 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 24.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 09:08 | Fault | 627.2 | 622.9 | 630 | 630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 12:19 | Wait | 607 | 605.5 | 609.3 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 37.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 13:09 | Wait | 610.2 | 607.2 | 610.9 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 14:53 | Wait | 613.4 | 613.1 | 615.5 | 618.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 37.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 14:53 | Fault | 613.6 | 613.3 | 615.8 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 229 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 15:28 | Fault | 612.3 | 613 | 619.6 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 17:17 | Wait | 216 | 218.7 | 234.4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 17:18 | Wait | 484.3 | 491.1 | 492.7 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 228.4 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 17:18 | Wait | 477.7 | 486 | 487.7 | 491.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 228.8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 17:18 | Wait | 460.7 | 471.5 | 474.1 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 17:19 | Wait | 471.8 | 472.6 | 471.9 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 229.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 17:20 | Wait | 434.4 | 435.2 | 434.3 | 435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 231.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-18 17:21 | Wait | 236.1 | 237 | 235.7 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 231 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 36.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001