## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-06-19 06:03 | Wait | 509.2 | 511.6 | 506.2 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-06-19 06:07 | Wait | 535.4 | 535.7 | 535.6 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:08 | Wait | 540.6 | 540.9 | 540.7 | 540.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:33 | Wait | 603.6 | 598.5 | 598.1 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:33 | Wait | 605 | 599.4 | 599.1 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 28.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:34 | Wait | 601.8 | 597.7 | 597.4 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:34 | Wait | 602.4 | 597.7 | 597.4 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 27.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:34 | Wait | 606.5 | 600.2 | 600.2 | 602.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 29 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:35 | Wait | 608.2 | 601 | 600.7 | 603.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 29.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:36 | Wait | 610 | 601.7 | 601.6 | 604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:37 | Wait | 612 | 602.4 | 602.2 | 605.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 30.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:38 | Wait | 613.7 | 602.9 | 602.4 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 30.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:39 | Wait | 615.2 | 603.8 | 603.4 | 606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 31 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:40 | Wait | 616.2 | 604.3 | 604.2 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 31.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:41 | Wait | 617 | 604.9 | 604.7 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:42 | Wait | 617.9 | 605.4 | 605.4 | 609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 31.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:43 | Wait | 618.6 | 606 | 605.9 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:44 | Wait | 619.6 | 607.1 | 606.7 | 611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:45 | Wait | 620.4 | 607.5 | 607 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 32.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:46 | Wait | 621.3 | 608.2 | 608 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 32.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:47 | Wait | 622.5 | 609 | 608.4 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 32.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:48 | Wait | 623.2 | 609.3 | 608.9 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 32.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:49 | Wait | 624.2 | 609.9 | 609.6 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:50 | Wait | 625.4 | 610.5 | 609.9 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 32.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:51 | Wait | 626.3 | 610.9 | 610.7 | 623.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 32.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:52 | Wait | 627.4 | 611.9 | 611.2 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 33 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:53 | Wait | 628.6 | 613.5 | 611.5 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 233.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 33.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:54 | Wait | 629.9 | 615.7 | 611.9 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:56 | Wait | 630.8 | 619.2 | 612.3 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:56 | Wait | 631.9 | 622.3 | 612.9 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:57 | Wait | 529.8 | 530.1 | 529.9 | 530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:57 | Wait | 525.7 | 525.9 | 525.9 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.8 | 232.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:57 | Wait | 632.5 | 623.9 | 613.6 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 0 | 0 | 33.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:58 | Wait | 633.5 | 625.8 | 614.4 | 630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 06:59 | Wait | 634 | 628.1 | 614.7 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:00 | Wait | 634.8 | 630.6 | 615.4 | 632.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:01 | Wait | 635.3 | 631.9 | 615.9 | 633.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:03 | Wait | 636 | 633.4 | 616.8 | 634.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 33.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:04 | Wait | 636.5 | 634.9 | 617.4 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:05 | Wait | 637.8 | 636.8 | 617.9 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 232.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:06 | Wait | 638.8 | 638.3 | 618.7 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 33.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:07 | Wait | 639.4 | 639.2 | 619.2 | 636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:08 | Wait | 640 | 640.1 | 620.2 | 637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:09 | Wait | 641 | 641.2 | 621.5 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 33.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:10 | Wait | 641.6 | 642 | 622.5 | 639.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 233.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:11 | Wait | 642.2 | 643.2 | 623.5 | 639.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 233 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 33.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:12 | Wait | 642.5 | 643.5 | 624.3 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:13 | Wait | 642.7 | 643.5 | 625.4 | 640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:14 | Wait | 643.5 | 644.2 | 626.6 | 641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:15 | Wait | 643.5 | 644.4 | 627.4 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233.2 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:16 | Wait | 644.1 | 645.1 | 628.7 | 642.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 34.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:17 | Wait | 644.4 | 645.7 | 629.7 | 642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:18 | Wait | 644.7 | 646.4 | 630.7 | 643.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:19 | Wait | 645.1 | 647.1 | 632 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.2 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:20 | Wait | 645.3 | 647.9 | 633 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:21 | Wait | 645.6 | 648.6 | 633.8 | 644.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:22 | Wait | 645.9 | 649 | 634.9 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 34.3 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:23 | Wait | 646 | 649.2 | 635.4 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 232.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:24 | Wait | 646.2 | 649.4 | 636.1 | 645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:25 | Wait | 646.7 | 650 | 636.7 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 34.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:26 | Wait | 646.7 | 650.1 | 637.4 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:27 | Wait | 647.2 | 650.7 | 638.3 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:28 | Wait | 647.2 | 650.9 | 638.9 | 646.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:29 | Wait | 647.6 | 651.4 | 639.5 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:30 | Wait | 648.2 | 651.7 | 640.2 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:31 | Wait | 648 | 651.2 | 640.6 | 647.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:32 | Wait | 648.5 | 651.2 | 641.3 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:33 | Wait | 648.5 | 650.9 | 641.5 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 233 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:34 | Wait | 648.4 | 650.7 | 642.1 | 647.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.7 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:35 | Wait | 648.8 | 650.9 | 642.7 | 648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:36 | Wait | 648.6 | 650.5 | 643 | 648.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 233.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:37 | Wait | 648.7 | 650.6 | 643.1 | 648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 34.8 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:38 | Wait | 648.7 | 650.3 | 644 | 648.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:39 | Wait | 648.8 | 650.3 | 644 | 648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:40 | Wait | 648.6 | 650.1 | 644.4 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:41 | Wait | 648.4 | 649.9 | 644.7 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:42 | Wait | 648.3 | 649.7 | 644.8 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 233.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:43 | Wait | 648.4 | 649.6 | 645.4 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 232.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:44 | Wait | 648.1 | 649.3 | 645.7 | 649.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 233.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 35 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 07:45 | Wait | 647.8 | 649 | 645.7 | 649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35.1 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 08:56 | Wait | 620.2 | 618.8 | 626.4 | 627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 232 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 34.6 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 09:22 | Wait | 614.3 | 612.7 | 620.4 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 34.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 09:22 | Fault | 614.2 | 612.5 | 620.3 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 12:21 | Wait | 607.5 | 606.2 | 610.9 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 231 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 37 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 13:46 | Wait | 612.2 | 611 | 614 | 617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 37.5 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 13:46 | Fault | 612.4 | 611.2 | 614.5 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 37.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 14:28 | Fault | 616.4 | 615.3 | 619.2 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 17:17 | Wait | 509.7 | 512.7 | 513.2 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.95 | 59.9 | 0 | 0 | 35.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 17:17 | Fault | 511.5 | 512.2 | 511.6 | 512.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 35.9 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 17:21 | Wait | 107.8 | 116.7 | 117.9 | 124.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 32.4 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 17:21 | Wait | 469 | 477.5 | 480 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-06-19 17:22 | Wait | 93.8 | 94 | 109.1 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 230.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 34 | 114718.7 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001